## Presupuesto
VOLUMENES DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO CAMARGO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO DE OBRA | GLB | 1
3 | REPLANTEO Y TRAZADO ADMINISTRACION | M2 | 67.81
4 | REPLANTEO Y TRAZADO FOSAS - ISLAS - MURO DE CONTENCION | M2 | 281.72
5 | EXCAVACION COMUN PARA FUNDACIONES ADMINISTRACION | M3 | 36.9
6 | EXCAVACION C/MAQ FOSAS SUB. - MURO DE CONTENCION | M3 | 342.91
7 | EXCAVACION COMUN PARA PARA ISLAS | M3 | 11.6
8 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 147.89
9 | EXCAVACION PARA FOSAS DE DERRAME DE LIQUIDOS | M3 | 7.25
10 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION ADMINISTRACION | M3 | 2.94
11 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 28.83
12 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1971.7
13 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL ADM. | M3 | 33.26
14 | RELLENO Y COMPACTADO C/MAQ ISLAS | M3 | 8.39
15 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 11.64
16 | MURO DE CONTENCION DE HºAº | M3 | 140.14
17 | ZAPATA DE HºAº DOSIF: 1:2:3 | M3 | 6.89
18 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO | M3 | 1.42
19 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 1.17
20 | CIMIENTO DE HO CO | M3 | 15.03
21 | SOBRECIMIENTO DE HO CO | M3 | 2.82
22 | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS | M2 | 159.35
23 | COLUMNA DE HºAº ADM. | M3 | 2.7
24 | COLUMNA DE HºAº MURO PERIMETRAL | M3 | 4.29
25 | COLUMNA DE HºAº ISLA | M3 | 2.42
26 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
27 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 31.61
28 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
29 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 622.08
30 | VIGA DE TANQUE FOSAS SUB DOSIF.: 1:2:3 | M3 | 7.78
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 1.99
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 40.8
33 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 170.65
34 | MURO DE LADRILLO PERIMETRAL | M2 | 319.95
35 | DINTEL DE Hº Aº | M3 | 28.7
36 | VIGA DE HOA AO NIVEL TECHO DOSF. 1:2:3 | M3 | 7.01
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDA GALV Y PINTADA Nº 28 MAS CON PERFILES ESTRUC. MET. | M2 | 48.76
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL GAL. Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 127.28
39 | CENEFA METALICA EN CUBIERTA | M2 | 127.28
40 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 ISLAS | ML | 17.2
41 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 ADMINISTRACION | ML | 9.2
42 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 75.21
43 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 43.06
44 | REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO | M2 | 507.53
45 | REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO E=1.5 CM | M2 | 663.22
46 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 176.26
47 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND | M2 | 61.67
48 | REVESTIMIENTO DE CHAPA COL. ISLAS | PZA | 2
49 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO | M2 | 44.66
50 | PISO DE PORCELANATO | M2 | 34.22
51 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 52.71
52 | MESON DE GRANITO DE 0.6 M | ML | 2.45
53 | PISO EXTERIOR DE PAVIMENTO ARTICULADO CERAMICO | M2 | 54.87
54 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 17.08
55 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 13.48
56 | PROV. E INST. MARCO PARA PUERTA TIPO 0.6 X 2.1 | PZA | 6
57 | PROV. E INST. MARCO PARA PUERTA TIPO 0.8 X 2.1 | PZA | 3
58 | PROV. E INST. PUERTA TABLERO 0.8 X 2.10 | PZA | 3
59 | PROV. E INST. PUERTA TABLERO 0.6 X 2.10 | PZA | 6
60 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO | M2 | 2.3
61 | BISAGRA DE 4" CON TORNILLO | PZA | 36
62 | CHAPA PARA PUERTA | PZA | 10
63 | PUERTA BLINDADA | M2 | 1.68
64 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 111.02
65 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 273.2
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 60.56
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 8.35
68 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 10.86
69 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 13.2
70 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 146.31
71 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 4
72 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
73 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 3
74 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 13
75 | PROV. E INST. CAMARA DE RECEPTORA DE DERRAME LIQUIDOS MAS REJILLA | M2 | 0.36
76 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1
77 | CAMARA COLECTORA | PZA | 1
78 | CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL Y PROVISION DE REJILLA | M2 | 1.5
79 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 4
80 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1
81 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
82 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 1
83 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 3
84 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 3.36
85 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 538.35
86 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | PTO | 1
87 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE 75KVA,3FASES, 24.9KV/380V, 50HZ | PZA | 1
88 | PROV. E INSTA. DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
89 | PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA | PZA | 1
90 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1
91 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
92 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
93 | INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HASTA LA SALA DE CONTROL | GLB | 1
94 | PROV. Y COLOC. DE CABLE 3 AWG 100% XLPE 90ºCC | ML | 105
95 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE 2/0 THWN | ML | 102
96 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE 1/0 THWN | ML | 50
97 | PROV. COLOC. DE CABLE DE CU MONOPOLAR C/AISL # 4 THWN | ML | 16
98 | PROV. Y COLOC. DE CABLE DE CU FLEXIBLE 14 AWG | ML | 225.2
99 | PROV. Y COLOC. DE CABLE DE CU FLEXIBLE 12 AWG | ML | 494
100 | PROV. Y COLOC. DE CABLE DE CU DESNUDO N°2 P/ATERRAMIENTO | ML | 25
101 | PROV. Y COLOC. CABLE UTP P/FACTURACION Y VIDEO-VIGILANCIA | ML | 340.2
102 | PROV. Y COLOC. CABLE TELEFÓNICO | ML | 44
103 | PROV. Y COLOC. CABLE RCA P/SONIDO | ML | 38
104 | PROV. Y COLOC. CABLE COAXIAL | ML | 50
105 | PROV. Y COLOC. DE TUBO P/INST.ELECT. CD.L=3M 2 1/2" | PZA | 30
106 | PROV. Y COLOC. DE CONDUIT FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4 C/ACC | ML | 337
107 | PROV. Y COLOC. CONDUIT DE PVC E-40 DE 3/4 | PZA | 71
108 | PROV. Y COLOC. TUBO BERGMAN 3/4" | ML | 67.4
109 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 8
110 | PROV. REFLECTOR LED 32,000 LUMS DE 100 W | PZA | 8
111 | INSTALACION DE PUNTO DE CAMARA DE VIGILANCIA Y SONIDO AMBIENTAL | PTO | 6
112 | PROV. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA | PZA | 1
113 | PROV. DE CAMARA VIDEO VIGILANCIA IP | PZA | 5
114 | PROV. DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ IP | PZA | 1
115 | PROV. Y COLOC. RACK 12 U | PZA | 1
116 | PROV. Y COLOC, EQ. DVR PARA CAMARAS DE VIDEO | PZA | 1
117 | PROV. Y COLOC. SWITCH POE DE 8 PUERTOS CISCO COMPATIBLE | PZA | 1
118 | PROV. DE EQUIPO PARA MUSICA AMBIENTAL Y ACCESORIOS | PZA | 1
119 | PROV. E INST. DE REFLECTOR PANTALLA ASIMETRICA Y ACCESORIOS PARA ILUMIN. LETREROS Y TOTEM | PZA | 5
120 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 1
121 | CONDUIT FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 1/2 ACC | ML | 30
122 | INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE | PTO | 1
123 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA CORRIENTES | PTO | 10
124 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 5
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION INTERIOR DE OFICINAS | PTO | 14
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL DE OFICINAS | PTO | 7
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL DE EE.SS. | PTO | 7
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 2
129 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR DE OFICINAS | PTO | 10
130 | PROV. E INST. DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | PTO | 10
131 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE ISLA | GLB | 1
132 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO | GLB | 1
133 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME P/DISPENSER Y ACCESORIOS | PZA | 2
134 | PRO. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME P/TELEMEDICIÓN Y ACCESORIOS | PZA | 2
135 | PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACIÓN COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 19.5
136 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 21.4
137 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE FG 2" Y ACCESORIOS | ML | 46.48
138 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
139 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TANQUE | PZA | 2
140 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 2
141 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 2
142 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
143 | PROV. E INST. DE UPS DE 3 KVA, TIPO ON LINE | PZA | 1
144 | PROV. E INST. DE ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
145 | PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS | PZA | 1
146 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 5
147 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 1
148 | SENALETICA JUEGO 50 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
149 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20 M | M2 | 1153
150 | TIERRA NEGRA | M2 | 27.36
151 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 27.36
152 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 2
153 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 2
154 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
155 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 2
156 | LETREO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
157 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 2
158 | LETREO DE INGRESO Y SALIDA ALUCOBOND ISLAS | PZA | 1
159 | PLACAS DE ENTREGA | PZA | 1
160 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1