## PTTO MCAL SUCRE
VOLUMENES DE OBRA
PROYECTO: AMPLIACION ESTACION DE SERVICIO MCAL. SUCRE - PUERTO SUAREZ
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1. | TRABAJOS PRELIMINARES Y MANTENIMIENTO
1.1. | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
1.2. | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
1.3. | REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 91.35
1.4. | RETIRO Y REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H=15 CM) | M2 | 107.84
1.5. | RETIRO DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H=15 CM) | M2 | 96
1.6. | DEMOLICION Y RETIRO JARDINERA | M2 | 17
1.7. | LIMPIEZA DE LOSA Y DESTRANQUE DE BAJANTES (AREA ADMINSITRATIVA) | M2 | 170
1.8. | LIMPIEZA DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA | PZA | 1
1.9. | RETIRO Y REVESTIMIENTO DE PIEZAS CERAMICA DE LOS BAÑOS | M2 | 6
1.10. | RETIRO Y REPOSICION DE CIELO FALSO ( PLACAS DE YESO) | M2 | 8.81
1.11. | PROV. E INST. ACCESORIOS Y GRIFERIA P/LAVAMANOS.(SIFONES CHICOTILLO Y OTROS) INC. SELLADO LAVAMANOS | PZA | 6 | ¦
1.12. | RETIRO Y REPOSICION DE DE BATERIA DE BAÑOS EN INODOROS | PZA | 6
1.13 | REPARACION DE FISURAS EN MUROS Y PINTADO | GLB | 1
1.14 | REPARACION Y REGULACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA P/AGUA | GLB | 1
1.15 | DESMANCHE DE PISO CERAMICO | M2 | 50
1.16 | BARINAZADO DE PUERTAS DE MADERA | PZA | 10
1.17 | LIMPIEZA DE CUBIERTA - BAJANTES Y CAMARAS DE INSPECCION DEL AREA DE LAS ISLAS (AREA ISLAS) | M2 | 262.5
1.18 | PROV. E INST. REJILLA METALICAS EN LAS AREAS DE ACCESO Y SALIDA | PZA | 32
1.19 | REPOSICION TAPA DE PLANCHA DE ACERO P/PASO DE HOMBRES EN TANQUES INC. GOMA. | PZA | 2
1.20 | PROVISION Y COLOCACION DE ACRIL ROJO EN TOTEM (0.3*0.3) | PZA | 1
1.21 | REPARACION GENERAL LETREROS DE ENTRADA Y SALIDA | PZA | 4
1.22 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA Y TECHO | M2 | 27.04
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y MANTENIMIENTO
2.1. | OBRA GRUESA
2.1.1. | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO (CIMIENTOS, ZAPATAS) | M3 | 46.16
2.1.2. | RELLENO Y COMPACTADO | M3 | 365.4
2.1.3. | HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES | M3 | 0.45
2.1.4. | ZAPATAS DE H°A° H-25 | M3 | 2.67
2.1.5. | COLUMNA DE HºAº H25 | M3 | 3.19
2.1.6. | LOSA DE CIMENTACION DE HºAº H-25 (COMPRESOR) | M3 | 12.32
2.1.7. | MURO DE HºAº H-25 (COMPRESOR) | M3 | 18.62
2.1.8. | VIGA DE H°A° H-25 | M3 | 4.29
2.1.9. | LOSA UNIDIRECCIONAL VACIADA SITIO H-25 C/ PLASTOFORM Y CARP. NIV | M2 | 13.34
2.1.10. | CIMIENTOS DE Hº Cº 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 6.19
2.1.11. | SOBRECIMIENTOS DE H' C' 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 1.53
2.1.12. | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS | M2 | 2.12
2.1.13. | MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 11 E= 16CM | M2 | 112.78
2.1.14. | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 2.8
2.1.15. | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HØ | M2 | 39.07
2.1.16. | ESTRUCTURA METALICA DESMONTABLE PERF. RECT. INC. CORREAS PERF. RECT | M2 | 262.45
2.1.17. | PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E=8 MM) | PZA | 32
2.1.18. | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N°28 | M2 | 262.45
SUBTOTAL OBRA GRUESA
2.2. | OBRA FINA
2.2.1. | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO | M2 | 160.57
2.2.2. | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) | M2 | 105.35
2.2.3. | PISO DE CERAMICA NACIONAL PI V | M2 | 12.49
2.2.4. | CIELO FALSO PREFABRICADO DESMONTABLE 60*60CM INC E/MET | M2 | 12.49
2.2.5. | ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL | ML | 20.9
2.2.6. | PINTURA LATEX INTERIOR | M2 | 308.83
2.2.7. | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 105.35
2.2.8. | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 | 12.86
2.2.9. | BOTAGUAS DE HºAº | ML | 39.7
2.2.10. | PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA CORREDIZA PLANCHA 1/8" | M2 | 10.8
2.2.11. | PROV. E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO + QUINC | M2 | 2
2.2.12. | PROV. E INST. DE VENTANAS METALICA CON MALLA MILIMETRICA | M2 | 2.5
SUBTOTAL OBRA FINA
3.1. | OBRA GRUESA
3.1.1. | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO (FOSAS , TANQUES, ZAPATAS, INSTALACIONES) | M3 | 52.12
3.1.2. | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 32.12
3.1.3. | HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES | M3 | 0.32
3.1.4. | ZAPATAS DE H°A° H-25 | M3 | 1.94
3.1.5. | COLUMNA CIRCULAR DE HºAº H-25 | M3 | 2.63
3.1.6. | ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL CORREAS PERF. COST. | M2 | 84.9
3.1.7. | PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E=10MM) | PZA | 2
3.1.8. | PROTECTORES METALICOS Ø 4 EN ISLAS C/ PINTURA ANTICORR | PZA | 2
3.1.9. | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N°28 | M2 | 331.01
3.1.10. | ESTRUCTURA DE H°A° PARA TRANSFORMADOR | M3 | 10.7
SUBTOTAL OBRA GRUESA
3.2. | OBRA FINA
3.2.1. | ACERA DE HºCº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 68.54
3.2.2. | CORDON DE HºAº EN ACERAS Y JARDINERAS 15*50CM | ML | 25.38
3.2.3. | LOSA DE HºAº E=10CM EN ISLAS | M3 | 1.79
3.2.4. | CORDON DE ACERA DE HºAº EN ISLAS 15 X 50 | ML | 36.14
3.2.5. | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 17.68
3.2.6. | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 56.58
3.2.7. | REVESTIMIENTO DE CIELO FALSO DE PVC EXTERIOR EN ISLAS | M2 | 322.41
3.2.8. | CUMBRERA DE CALAMINA PLANA # 28 | ML | 70.5
SUBTOTAL OBRA FINA
4. | INSTALACION SANITARIA GENERAL
4.1. | RETIRO DE POZO ABSORBENTE D=1,2M | ML | 3.5
4.2. | RETIRO DE TANQUE SEPTICO Y DESARENADOR DE H°A° | M3 | 19.52
4.3. | PROV. E INST. TUBERIA ENTERRADA DE PVC DE 4" | ML | 34.4
4.4. | POZO ABSORBENTE D=1.2M | ML | 4
4.5. | PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA N* 28 CORTE 50 (ISLAS) | ML | 13.66
4.6. | PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC SERIE REFORZADA DE 6" (ISLAS) INC. ACC. | ML | 35.4
4.7. | PROV. E INST. REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA (ISLAS) | PZA | 4
4.8. | PROV. Y COLOC EXTINTOR DE POLVO QUIMICO | PZA | 2
SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA GENERAL
5. | INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA GRAL
5.1. | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE HORMIGON 11M | PZA | 2
5.2. | ARMADO DE ESTRUCTURA VC1 | PZA | 1
5.3. | ARMADO DE ESTRCUTURA VM5-22 | PZA | 2
5.4. | INSTALACION DE ANCLA DE HORMIGON F4-2 | PZA | 2
5.5. | INSTALACION DE RIENDA SIMPLE E3-1 | PZA | 2
5.6. | PROV. E INST. DE TRASFORMADOR 3F 300KVA 60HZ 13,8/0,4-0,23KV | PZA | 1
5.7. | PROV. E INST.DE CABLE 266.8 KCMIL ACSR | ML | 250
5.8. | PROV. E INST. CABLE N° 350MCM THWN | ML | 21
5.9. | PROV. E INST. CABLE N° 250 MCM THWN | ML | 85
5.10. | RETIRO E REINSTALACION CABLE N° 2 AWG THWN | GLB | 1
5.11. | PROV. E INST. CABLE DE CU 12 AWG THWN | ML | 520
5.12. | PROV. E INST. CABLE DE CU 14 AWG THWN | ML | 380
5.13. | PROV. E INST.DE CABLE DESNUDO CU 2/0 AWG | ML | 55
5.14. | PROV. E INST. DE CABLE UTP CAT 5-E | ML | 60
5.15. | PROV. E INST. POLITUBO 3" | ML | 53.5
5.16. | PROV. E INST. POLITUBO 3/4" | ML | 9
5.17. | PROV. E INST. DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 3" | ML | 8
5.18. | PROV. E INST.DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 2 1/2" | ML | 6.5
5.19. | PROV. E INST.DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 1 1/2" | ML | 2.7
5.20. | PROV. E INST.DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 3/4 " | ML | 107.5
5.21. | PROV. E INST.DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 1/2 " | ML | 112.84
5.22. | PROV. E INST.SELLO ANTIEXPLOSIVO DE 3" | PZA | 3
5.23. | PROV. E INST. SELLO ANTIEXPLOSIVO DE 2 1/2" | PZA | 2
5.24. | PROV. E INST. DE SELLO ANTIEXPLOSIVO DE 1 1/2" | PZA | 2
5.25. | PROV. E INST.DE SELLO ANTIEXPLOSIVO DE 3/4" | PZA | 12
5.26. | PROV. E INST. DE SELLO ANTIEXPLOSIVO 1/2" | PZA | 9
5.27. | PROV. E INST. TABLERO DE MEDICION TRIFASICO | PZA | 1
5.28. | PROV. E INST.TABLERO DE DISTRIBUCION TD "COM" | PZA | 1
5.29. | PROV. E INST. CAJA CUADRADA METALICA 10 X 10 CM | PZA | 12
5.30. | PROV. E INST.CAJA RECTANGULAR METALICA | PZA | 16
5.31. | PROV. E INST.CAJA OCTOGONAL METALICA | PZA | 12
5.32. | PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W | PZA | 2
5.33. | PROV. E INST. DE LUMINARIA GAS DE HG 250 W ANTIEXPLOSIVA P/EMP | PZA | 8
5.34. | PROV. E INST. LUMINARIAS ANTIEXPLOSIVA DE TECHO | PZA | 4
5.35. | PROV. E INST. LUMINARIA ANTIEXPLOSIVA DE PARED | PZA | 6
5.36. | PROV. E INST.DE PLACA TOMACORRIENTE C/TIERRA | PZA | 2
5.37. | PROV. E INST.DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 4
5.38. | PROV. E INST.TOMACORRIENTES ANTIEXPLOSIVO | PZA | 4
5.39. | PROV. E INST.DE INTERUPTOR CONMUTADOR ANTIEXPLOSIVO | PZA | 3
5.40. | PROV. E INST. SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA Y ALARMAS | PZA | 4
5.41. | PROV. E INST. DE VARILLA COOPERWELD 5/8" X 2.4 M | PZA | 21
5.42. | SOLDADURA EXOTERMICA | PTO | 18
5.43. | CAMARA DE HºCº DE 70 X 70 X 100 CM | PZA | 5
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA GRAL
6. | INSTALACION MECANICAS GRAL
6.1. | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION COMPRESOR -ALMACENAJE A DISPENSER -ACCESORIOS -VALVULAS-BRIDAS-SIST.VENTEO Y ALIVIO - PRUEBAS | ML | 42.3
6.2. | PROV. E INST. CAMPANA DE REFRIGERACION - ACCESORIOS- PRUEBAS | PZA | 1
6.3. | PROV. E INST. LINEA BAJA PRESION DEL PRM-COMPRESOS - ACCESORIOS -BRIDAS- PRUEBAS | ML | 6.2
6.4. | PROV. E INST. TUBERIA DE FVR Ø 1 1/2" PARED SIMPLE IMPULSION COMB + ACCES + VALVULAS + PRUEBA | ML | 6.17
SUBTOTAL INSTALACION MECANICAS GRAL
7. | IMAGEN CORPORATIVA
7.1. | PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA | M2 | 20.1
7.2. | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 6
7.3. | PROV. E INST. SENALIZADOR DE PRODUCTO | PAR | 1
7.4. | SENALETICA JUEGO 20 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
SUBTOTAL IMAGEN CORPORATIVA
8. | TRABAJOS DE ACABADO
8.1. | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1
8.2. | PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40 X 50 S/ DISENO | GLB | 1
SUBTOTAL TRABAJOS DE ACABADO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO