ANEXO 1

DIAGRAMAS REFERENCIALES UBICACIÓN DE GABINETES Y PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA

DIAGRAMA SISTEMA ELECTRICO VERTICAL

YPFB-OFICINA CENTRAL

| SISTEMA ELECTRICO PLANTA BAJA |  |
| --- | --- |
|  | 8 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 1 |  |
|  | 21 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 2 |  |
|  | 19 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 3 |  |
|  | 12 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 4 |  |
|  | 23 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 5 |  |
|  | 17 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 6 |  |
|  | 6 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 7 |  |
|  | 46 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 8 |  |
|  | 22 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 9 |  |
|  | 19 PUNTOS DOBLES NUEVOS |
| SISTEMA ELECTRICO PISO 10 |  |
|  | 19 PUNTOS DOBLES NUEVOS |