Documento de Contratación Directa para Bienes 
_______________________________________________________________________________________________

FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de Orden de Compra, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. 
i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. 

b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Fotocopia simple C.I. del representante legal del proponente.

f) Fotocopia simple registro de beneficiario SIGMA/SIGEP

g) Otra documentación que YPFB solicite.

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente

FORMULARIO B-1
OFERTA ECONÓMICA

	BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL
	OFERTA

	
	BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM

	ITEM
	Descripción del bien
	Cantidad solicitada
	Precio Unitario
	Precio Total
	Descripción del bien ofertado
marca/país de procedencia

	Cantidad Ofertada

	Precio Unitario
	Precio Total

	
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)

	1


	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR CON REJILLA DE 4X40 220V. COMPLETA
	50
	685
	34.250
	
	
	
	

	2
	EXTRACTOR DE AIRE DE 40X40 220V. PANASONIC
	10
	750
	7.500
	
	
	
	

	3
	REFLECTOR LED 50W 220V. 50Hz. LUZ BLANCA
	20
	730
	14.600
	
	
	
	

	4
	FOCO VAPOR DE SODIO 150W E40 220V.
	30
	180
	5.400
	
	
	
	

	5
	FOTOCELULA 1000W 220V.50Hz.
	30
	130
	3.900
	
	
	
	

	6
	REACTOR DE VAPOR DE SODIO 150W 220V. 50Hz.
	30
	240
	7.200
	
	
	
	

	7
	CAPACITOR PARA VAPOR DE SODIO DE 22Uf  220V.
	30
	80
	2.400
	
	
	
	

	8
	IGNITOR PARA VAPOR DE SODIO 50 A 1000
	30
	167
	5.010
	
	
	
	

	9
	REACTANCIA DE 40W 
	200
	45
	9.000
	
	
	
	

	10
	REACTANCIA DE 20 W
	100
	43.50
	4.350
	
	
	
	

	11
	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE UNIVERSAL
	300
	10
	3.000
	
	
	
	

	12
	SOCALOS AEREOS PARA NEON
	400
	13
	5.200
	
	
	
	

	13
	TUBO FLUORESCENTE 40W.
	250
	12.50
	3.125
	
	
	
	

	14
	TUBO FLUORESCENTE 20W.
	250
	12
	3.000
	
	
	
	

	15
	CINTA VULCANIZANTE 3M
	50
	55
	2.750
	
	
	
	

	16
	TABLERO DE DISTRIBUCION QDETG-V,II-34/44 CON BARRAS DE COBRE
	4
	1800
	7.200
	
	
	
	

	17
	BREAKER ABB 100 AMP. 550V.
	4
	880
	3.520
	
	
	
	

	18
	LAMPARAS JARDINERAS TIPO ESTACA NEGRO
	30
	70
	2.100
	
	
	
	

	19
	LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DIFERENTES COLORES 220V.ROSCA COMUN
	60
	130
	7.800
	
	
	
	

	20
	TERMO MAGENETICO 16 AMP. 380V.
	50
	35
	1.750
	
	
	
	

	21
	TERMO MAGENETICO 20 AMP. 380V.
	50
	35
	1.750
	
	
	
	

	22
	TERMO MAGENETICO 25 AMP. 380V.
	50
	35
	1.750
	
	
	
	

	23
	TERMO MAGENETICO 32 AMP. 380V.
	60
	45
	2.700
	
	
	
	

	24
	TERMO MAGENETICO 50 AMP. 380V.
	36
	65
	2.340
	
	
	
	

	25
	IGNITOR PARA LUMINARIA VAPOR METALICO 400W. 220V.
	50
	167
	8.350
	
	
	
	

	TOTAL PROPUESTA
	(Numeral)



	
	(Literal)




(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)


FORMULARIO C-1
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1
	ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

1

LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR CON REJILLA DE 4X40 220V. COMPLETA

Pza.

50

2

EXTRACTOR DE AIRE DE 40X40 220V. 

Pza.

10

3

REFLECTOR LED 50W 220V. 50Hz. LUZ BLANCA

Pza.

20

4

FOCO VAPOR DE SODIO 150W E40 220V.

Pza.

30

5

FOTOCELULA 1000W 220V.50Hz.

Pza.

30

6

REACTOR DE VAPOR DE SODIO 150W 220V. 50Hz.

Pza.

30

7

CAPACITOR PARA VAPOR DE SODIO DE 22Uf  220V.

Pza.

30

8

IGNITOR PARA VAPOR DE SODIO 50 A 1000

Pza.

30

9

REACTANCIA DE 40W 

Pza.

200

10

REACTANCIA DE 20 W

Pza.

100

11

ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE UNIVERSAL

Pza.

300

12

SOCALOS AEREOS PARA NEON

Jgo.

400

13

TUBO FLUORESCENTE 40W.

Pza.

250

14

TUBO FLUORESCENTE 20W.

Pza.

250

15

CINTA VULCANIZANTE 3M

Pza.

50

16

TABLERO DE DISTRIBUCION QDETG-V,II-34/44 CON BARRAS DE COBRE

  Pza.

     4

17

BREAKER ABB 100 AMP. 550V.

Pza.

4

18

LAMPARAS JARDINERAS TIPO ESTACA NEGRO

Pza.

30

19

LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DIFERENTES COLORES 220V.ROSCA COMUN

Pza.

60

20

TERMO MAGENETICO 16 AMP. 380V.

Pza.

50

21

TERMO MAGENETICO 20 AMP. 380V.

Pza.

50

22

TERMO MAGENETICO 25 AMP. 380V.

Pza.

50

23

TERMO MAGENETICO 32 AMP. 380V.

Pza.

60

24

TERMO MAGENETICO 50 AMP. 380V.

Pza.

36

25

IGNITOR PARA LUMINARIA VAPOR METALICO 400W. 220V.

Pza.

50

Todos los materiales eléctricos ofertados deberán ser originales, garantizados y de marca reconocida preferentemente de origen argentino, brasilero, americano, o calidad equivalente.
	ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


	
	
	

	2
	GARANTIA TECNICA

Al momento de realizarse la recepción de los materiales eléctricos, el proveedor deberá otorgar una garantía por los bienes entregados.

- Alcance de la garantía: Contra defectos de fabricación, averías o por un mal funcionamiento derivado de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

- Período de garantía: Por un plazo mínimo de seis meses, obligándose el proveedor durante la vigencia de la garantía a reponer todos los materiales defectuosos dentro los tres días calendario de recibido el reclamo por parte de YPFB.

- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha de emisión del informe de conformidad por parte del comité de recepción.
	GARANTIA TECNICA

- Alcance de la garantía:
- Período de garantía: 
- Inicio del cómputo del período de garantía: 
	
	
	

	3
	FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicación será por el TOTAL.
	FORMA DE ADJUDICACION.


	
	
	

	4
	METODO DE SELECION 

Sera por el  PRECIO EVALUADO MÁS BAJO.
	METODO DE SELECION 


	
	
	

	5
	PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial total  es de Bs. 149.945,00 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 00/100 bolivianos).
	PRECIO OFERTADO


	
	
	

	6
	IMPUESTOS

La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitido de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

Las empresas proponentes, deberán presentar su Certificado de Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación.
	IMPUESTOS


	
	
	

	7
	PLAZO DE ENTREGA

Máximo (10) días calendario computables a partir de la recepción de la Orden de Compra.
	PLAZO DE ENTREGA


	
	
	

	8
	MULTAS

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicara una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día de atraso, hasta un máximo del veinte por ciento (20%), en cuyo caso la adjudicación quedara sin efecto. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan.
	MULTAS


	
	
	

	9
	LUGAR DE ENTREGA 

Se señala como lugar de entrega en: Almacenes de la VPACF-YPFB ubicados en la Calle La Paz esq. Avaroa; Villa Montes – Tarija. 
	LUGAR DE ENTREGA 


	
	
	

	10
	FORMA DE PAGO

El pago se realizara vía transferencia bancaria a través del  SIGMA contra entrega y una vez que el comité de recepción haya emitido el Informe de Conformidad. El proveedor deberá presentar la siguiente documentación:

· Carta de solicitud de pago

· Factura vigente a nombre de YPFB con NIT 1020269020

· Nota de entrega de los materiales
	FORMA DE PAGO


	
	
	

	11
	DOCUMENTACION ADICIONAL

El proponente adjudicado deberá Presentar  certificación  emitida por la gestora publica de la seguridad social de largo plazo, de No adeudo por contribuciones al seguro social obligatorio de largo plazo y al sistema integral de pensiones, enmarcado dentro de la  ley Nº 065.
	DOCUMENTACION ADICIONAL


	
	
	

	12
	VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta  (30) días calendario.
	VALIDEZ DE LA OFERTA


	
	
	


(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
