## Equipos Menores
LISTADO DE VOLUMENES DE EQUIPOS MENORES, ORIGEN Y DESTINO EN CADA ESR
Listado de equipos menores
| POBLACION | dispensador de GNC |  | Skid Regulacion, Medicion y Odorizacion |  | Compresor de aire |  |  | Intercambiador y Caldera |  | Miscelanios (Tuberia, Válvula, cables, tablero) |  | Transporte de equipos
|  | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | origen | destino
1 | Achacachi | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Achacachi (2 km antes de Achacachi)
2 | Caranavi | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Caranavi (Pasando la poblacion, Sector Cafetal)
3 | Challapata | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Challapata
4 | Cobija | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Cobija (4 km de la poblacion de CObija)
5 | Copacabana | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Copacabana
6 | Coroico | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Coroico (Antes de la Poblacion)
7 | Desaguadero | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Desaguadero
8 | Guanay | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Guanay (Antes de la Poblacion)
9 | Guayaramerin | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Guayaramerin
10 | Huanuni | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.252,6 Caldera 250 | Diamtero 0,2191 Largo 3,327 | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Huanuni
11 | Llallagua | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.382,5 Caldera 251 | Diamtero 0,265 Largo 2,7 | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Llallagua
12 | Mora | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Mora
13 | Riberalta | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Riberalta
14 | Roboré | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Robore (Frente de la terminal de Buses)
15 | Rurrenabaque | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Rurrenabaque (2 km antes de llegar por la carretera Yucumo-Rurrenabaque)
16 | San Borja | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Borja (Antes de ingresar a la poblacion por la carretera Yucumo San Borja)
17 | San Ignacio de Moxos | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Ingnacion de Moxos
18 | San Ignacio de Velasco | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Ignacion de Velasco
19 | Santa Ana del Yacuma | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Santa Ana de Yacuma
20 | Trinidad | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Trinidad
21 | Uyuni | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.252,6 Caldera 250 | Diamtero 0,2191 Largo 3,327 | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Uyuni
22 | Villazón | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.382,5 Caldera 251 | Diamtero 0,265 Largo 2,7 | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Villazon

## Equipos Mayores
LISTADO DE VOLUMENES DE EQUIPOS MAYORES, ORIGEN Y DESTINO EN CADA ESR
EQUIPOS MAYORES
| POBLACION | recipientes de GNL de 80 m3 (7 bar) |  |  | recipientes de GNL 80 m3 (20 bar) |  | recipientes de GNL 20 m3 (20 bar) |  | Transporte de los recipientes
|  | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | origen | destino
1 | Achacachi | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Achacachi (2 km antes de Achacachi)
2 | Caranavi | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Caranavi (Pasando la poblacion, Sector Cafetal)
3 | Challapata | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Challapata
4 | Cobija | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Cobija (4 km de la poblacion de CObija)
5 | Copacabana | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Copacabana
6 | Coroico | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Coroico (Antes de la Poblacion)
7 | Desaguadero | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Desaguadero
8 | Guanay | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Guanay (Antes de la Poblacion)
9 | Guayaramerin | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Guayaramerin
10 | Huanuni | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Huanuni
11 | Llallagua | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Llallagua
12 | Mora | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Mora
13 | Riberalta | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Riberalta
14 | Roboré | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Robore (Frente de la terminal de Buses)
15 | Rurrenabaque | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Rurrenabaque (2 km antes de llegar por la carretera Yucumo-Rurrenabaque)
16 | San Borja | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Borja (Antes de ingresar a la poblacion por la carretera Yucumo San Borja)
17 | San Ignacio de Moxos | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Ingnacion de Moxos
18 | San Ignacio de Velasco | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Ignacion de Velasco
19 | Santa Ana del Yacuma | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Santa Ana de Yacuma
20 | Trinidad | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Trinidad
21 | Uyuni | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Uyuni
22 | Villazón | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Villazon
Siginifica que ya se encuentra en la poblacion

## Volumenes y Pesos
LISTADO DE VOLUMENES DE EQUIPOS MAYORES, ORIGEN Y DESTINO EN CADA ESR | [10 empty] | LISTADO DE VOLUMENES DE EQUIPOS MENORES, ORIGEN Y DESTINO EN CADA ESR
EQUIPOS MAYORES | [10 empty] | EQUIPOS MENORES
| POBLACION | recipientes de GNL de 80 m3 (7 bar) |  |  | recipientes de GNL 80 m3 (20 bar) |  | recipientes de GNL 20 m3 (20 bar) |  | Transporte de los recipientes |  | Vaporizadores de Baja 20 bar |  |  | Vaporizadores de Alta 250 bar |  |  | Bombas Centrifugas20 bar |  |  | Bombas piston 250 bar |  |  | Botellones de GNC 1.200 L |  | dispensador de GNC |  | Skid Regulacion, Medicion y Odorizacion |  | Compresor de aire |  |  | Intercambiador y Caldera |  | Miscelanios (Tuberia, Válvula, cables, tablero) |  | Transporte de equipos
|  | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | origen | destino | Cant. | peso (kg) | dimension(m) | Cant. | peso (kg) | dimension(m) | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) por Rack | dimension (m) por Rarck | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | Cant. | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | peso (kg) | dimension (m) | origen | destino
1 | Achacachi | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Achacachi (2 km antes de Achacachi) | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Achacachi (2 km antes de Achacachi)
2 | Caranavi | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Caranavi (Pasando la poblacion, Sector Cafetal) | 2 | 1100 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Caranavi (Pasando la poblacion, Sector Cafetal)
3 | Challapata | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Challapata | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 m Alto 2 m Largo: 1.6 m (Cada rack) | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Challapata
4 | Cobija | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Cobija (4 km de la poblacion de CObija) | 2 | 2150 | Largo 2,23 Ancho 2,535 Alto 7 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Cobija (4 km de la poblacion de CObija)
5 | Copacabana | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Copacabana | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Copacabana
6 | Coroico | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Coroico (Antes de la Poblacion) | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 2 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Coroico (Antes de la Poblacion)
7 | Desaguadero | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Desaguadero | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Desaguadero
8 | Guanay | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Guanay (Antes de la Poblacion) | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 2 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Guanay (Antes de la Poblacion)
9 | Guayaramerin | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Guayaramerin | 2 | 1500 | Largo 2,23 Ancho 2,535 Alto 7 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Guayaramerin
10 | Huanuni | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Huanuni | 1 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.252,6 Caldera 250 | Diamtero 0,2191 Largo 3,327 | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Huanuni
11 | Llallagua | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Llallagua | 2 | 2150 | Largo 2,23 Ancho 2,535 Alto 7 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 1,6 Alto 12 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.382,5 Caldera 251 | Diamtero 0,265 Largo 2,7 | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Llallagua
12 | Mora | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Mora | 2 | 410 | Largo 1,433 Ancho 1,315 Alto 4,468 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 0 | N/E | N/E | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Mora
13 | Riberalta | 2 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Riberalta | 2 | 3600 | Largo 2,264 Ancho 2,276 Alto 10 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 |  | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 8500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Riberalta
14 | Roboré | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Robore (Frente de la terminal de Buses) | 2 | 410 | Largo 1,433 Ancho 1,315 Alto 4,468 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Robore (Frente de la terminal de Buses)
15 | Rurrenabaque | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Rurrenabaque (2 km antes de llegar por la carretera Yucumo-Rurrenabaque) | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Rurrenabaque (2 km antes de llegar por la carretera Yucumo-Rurrenabaque)
16 | San Borja | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Borja (Antes de ingresar a la poblacion por la carretera Yucumo San Borja) | 2 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Borja (Antes de ingresar a la poblacion por la carretera Yucumo San Borja)
17 | San Ignacio de Moxos | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Ingnacion de Moxos | 2 | 920 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Ingnacion de Moxos
18 | San Ignacio de Velasco | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | San Ignacion de Velasco | 2 | 920 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | San Ignacion de Velasco
19 | Santa Ana del Yacuma | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Santa Ana de Yacuma | 2 | 920 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Santa Ana de Yacuma
20 | Trinidad | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Transporte -SCZ (Ex estacion 1) | Trinidad | 2 | 3600 | Largo 2,264 Ancho 2,276 Alto 10 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | N/E | N/E | 9500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Trinidad
21 | Uyuni | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | 12550 | Diametro 2,4 Largo 7,852 | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Uyuni | 1 | 1500 | Largo 1,71 Ancho 2,23 Alto 6,26 | 2 | 1700 | Largo 2,13 Ancho 2,535 Alto 6,153 | 1 | 910 | Largo 3,1 Ancho 1,5 Alto 2,25 | 2 | 3340 | Largo 3 Ancho 2,4 Alto 1,8 | 1700 kg/rack (2 rack por cada ESR) | Ancho 0.849 Alto 2 Largo: 1.6 | 570 | ancho 0,5 alto 2,12 largo 0,9 | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.252,6 Caldera 250 | Diamtero 0,2191 Largo 3,327 | 7500 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Uyuni
22 | Villazón | 1 | 24300 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | 32000 | Diametro 3,5 Largo 12,58 | N/E | N/E | YPFB Senkata -La Paz (cementerio de garrafas) | Villazon | 2 | 1500 | Largo 2,23 Ancho 2,535 Alto 7 | 0 | N/E | N/E | 2 | 1830 | Largo 3,1 Ancho 2,5 Alto 2,25 | 0 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 1300 | Largo 4,4 Ancho 2,4 Alto 1,5 | 2 | 500 | Largo 1 Ancho 0,4 Alto 0,7 | interc.382,5 Caldera 251 | Diamtero 0,265 Largo 2,7 | 8700 | Largo 6 Ancho 3,5 Alto 2 | Planta de GNL (Rio Grande) | Villazon
Siginifica que ya se encuentra en la poblacion