## PRESUP
VOLUMENES DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO SAN JULIAN
|  |  |  | PRECIO | COSTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1 | 30590.2 | 30590.2
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1 | 6068.48 | 6068.48
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1 | 1973.69 | 1973.69
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 675.65 | 10.16 | 6864.6
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 268.11 | 130.08 | 34875.75
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 278.4 | 52.47 | 14607.65
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 198.89 | 87.68 | 17438.68
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 101.17 | 286.24 | 28958.9
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 111.61 | 255.54 | 28520.82
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 695.74 | 136.19 | 94752.83
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 11.85 | 1012.68 | 12000.26
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 17.97 | 4052.57 | 72824.68
13 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 4.96 | 4382.41 | 21736.75
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.17 | 6046.47 | 13120.84
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 8.57 | 4083.17 | 34992.77
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 5.6 | 3803.18 | 21297.81
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12 | 37.53 | 567.45
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 89.35 | 37.53 | 3353.31
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 36.93 | 216.23 | 7985.37
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 250.85 | 229.33 | 57527.43
21 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 15.04 | 5442.02 | 81847.98
22 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.8 | 5482.29 | 70173.31
23 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89 | 5613.56 | 33063.87
24 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 2.47 | 5545.42 | 13697.19
25 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.96 | 5555.08 | 171985.28
26 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.7 | 5555.08 | 137210.48
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.56 | 5425.57 | 3038.32
28 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.34 | 5335.49 | 39162.5
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37 | 5482.29 | 56851.35
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 4.08 | 2616.57 | 10675.61
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 1258.74 | 344.61 | 433774.39
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 48 | 154.55 | 7418.4
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 94.25 | 274.12 | 25835.81
34 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 454.65 | 212.14 | 96449.45
35 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5 | 372.1 | 16558.45
36 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07 | 794.41 | 71552.51
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 320 | 1306.78 | 418169.6
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 26.8 | 949.14 | 25436.95
39 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13.32 | 5482.29 | 73024.1
40 | VIGA CANAL DE HO AO BUNKER | M3 | 0.7 | 5052.47 | 3536.73
41 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 130.2 | 1383.71 | 180159.04
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 32 | 347.74 | 11127.68
43 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 43.05 | 207.2 | 8919.96
44 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 91.34 | 234.1 | 21382.69
45 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1026.12 | 264.82 | 271737.1
46 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122.44 | 63.05 | 7719.84
47 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 129.38 | 343.88 | 44491.19
48 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 129.58 | 483.52 | 62654.52
49 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 117.26 | 632.84 | 74206.82
50 | CONTRAPISO DE LADRILLO | M2 | 142.19 | 108.48 | 15424.77
51 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 117.63 | 659.75 | 77606.39
52 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 85.6 | 240.98 | 20627.89
53 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.8 | 738.85 | 1329.93
54 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.32 | 637.62 | 8493.1
55 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6 | 577.83 | 2080.19
56 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16.94 | 1769.45 | 29974.48
57 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 21.84 | 742.04 | 16206.15
58 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.72 | 1845.41 | 12401.16
59 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89 | 5211.26 | 9849.28
60 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 5.72 | 475.45 | 2719.57
61 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484.37 | 83.61 | 40498.18
62 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 313.37 | 54.59 | 17106.87
63 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 29.94 | 64.32 | 1925.74
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 16.03 | 69.57 | 1115.21
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 27.5 | 64.76 | 1780.9
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 22.93 | 93.25 | 2138.22
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 222.67 | 95.91 | 21356.28
68 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5 | 227.98 | 1139.9
69 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2 | 133.67 | 267.34
70 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 16 | 1603 | 25648
71 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2 | 1299.27 | 2598.54
72 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 8 | 1603 | 12824
73 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 9 | 1299.27 | 11693.43
74 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1 | 3792.52 | 7964.29
75 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 5 | 1339.72 | 6698.6
76 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6.51 | 686.96 | 4472.11
77 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5 | 171.99 | 859.95
78 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2 | 989.67 | 1979.34
79 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4 | 1873.13 | 7492.52
80 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1 | 1201.12 | 1201.12
81 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4 | 617.65 | 2470.6
82 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4 | 1314.72 | 5258.88
83 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1 | 1019.44 | 1019.44
84 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 3 | 586.89 | 1760.67
85 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8 | 170.64 | 1365.12
86 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5 | 2504.2 | 12521
87 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.58 | 3792.52 | 5992.18
88 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1 | 6457.82 | 6457.82
89 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 136 | 61.25 | 8330
90 | TIERRA NEGRA | M2 | 132.1 | 52.93 | 6992.05
91 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 132.1 | 150.1 | 19828.21
92 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 8 | 1297.69 | 10381.52
93 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4 | 10952.98 | 43811.92
94 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1 | 35661.07 | 35661.07
95 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4 | 673.96 | 2695.84
96 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2 | 2232.06 | 4464.12
97 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 2 | 2232.06 | 4464.12
98 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 570 | 7.07 | 4029.9
99 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | PTO | 1 | 29116.77 | 29116.77
100 | PRV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M+BASE | PZA | 1 | 6581.4 | 6581.4
101 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 34.5/0.4/0.23 KV | PZA | 1 | 61119.52 | 61119.52
102 | INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1 | 18299.03 | 18299.03
103 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G | PZA | 1 | 5508.99 | 5508.99
104 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1 | 2442.94 | 2442.94
105 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1 | 5216.07 | 5216.07
106 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1 | 4884.7 | 4884.7
107 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1 | 3981.52 | 3981.52
108 | INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HASTA LA SALA DE COMANDOS | GLB | 1 | 1955.54 | 1955.54
109 | PROV E INST CABLE 4/0 AWG ACSR | ML | 30 | 11.23 | 336.9
110 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 95 MM2 THWN | ML | 172 | 225.84 | 38844.48
111 | PROV. E INST. CABLE FEXIBLE 35 MM2 THWN | ML | 32 | 89.54 | 2865.28
112 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 16 MM2 THWN | ML | 36 | 38.75 | 1395
113 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 6 MM2 THWN | ML | 32 | 18.61 | 595.52
114 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE N° 12 AWG THWN | ML | 967.9 | 13.57 | 13134.4
115 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE N° 14 AWG THMW | ML | 932 | 10.19 | 9497.08
116 | PROV. E INST. CABLE TELEFONICO | ML | 60.5 | 4.78 | 289.19
117 | PROV. E INST. POLITUBO 2 1/2" | ML | 43 | 36.49 | 1569.07
118 | PROV. E INST. DE POLITUBO DE 3/4" | ML | 170 | 25.99 | 4418.3
119 | PROV. E INST. CONDUIT PVC 1 1/2" | ML | 12 | 70.18 | 842.16
120 | PROV. E INST. CONDUIT PVC 1" | ML | 16 | 19.74 | 315.84
121 | PROV. E INST. CONDUIT PVC 1/2" | ML | 214 | 10.97 | 2347.58
122 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT RIGIDA 3/4" | ML | 570 | 65.66 | 37426.2
123 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12 | 8454.3 | 101451.6
124 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3 | 1368.98 | 4106.94
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS | PTO | 4 | 1994.04 | 7976.16
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL | PTO | 4 | 4986.52 | 19946.08
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5 | 3984.83 | 19924.15
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE DOBLE | PTO | 11 | 451.91 | 4971.01
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE MIXTO | PTO | 5 | 459.73 | 2298.65
130 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 4 | 471.45 | 1885.8
131 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION | PTO | 26 | 921.43 | 23957.18
132 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 12 | 410.07 | 4920.84
133 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1 | 8684.87 | 8684.87
134 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 5 | 1170.94 | 5854.7
135 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 1 | 667.74 | 667.74
136 | INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE | PTO | 1 | 1612.79 | 1612.79
137 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE FACTURACION | PTO | 4 | 1134.74 | 4538.96
138 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION | PTO | 2 | 3803.82 | 7607.64
139 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4 | 4863.71 | 19454.84
140 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE ISLA | PZA | 1 | 15233.98 | 15233.98
141 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO | PZA | 1 | 19125.84 | 19125.84
142 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 5 | 3725.8 | 18629
143 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 150 X 150 CM | PZA | 2 | 2467.96 | 4935.92
144 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 85 | 1092.7 | 92879.5
145 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS + PRUEBAS HERMETICIDAD | PZA | 2 | 145299.37 | 290598.74
146 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TANQUE | PZA | 2 | 5490.8 | 10981.6
147 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 2 | 4972.95 | 9945.9
148 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACION COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 23 | 251.71 | 5789.33
149 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 20 | 2.29 | 45.8
150 | PROV. E INST. TUBERIA DE FG 2" Y ACCESORIOS | ML | 50 | 231.14 | 11557
151 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DISPENSADOR | PZA | 2 | 3937.79 | 7875.58
152 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION | PZA | 2 | 3806.52 | 7613.04
153 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2 | 7425.81 | 14851.62
154 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2 | 4821.26 | 9642.52
155 | PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS | PZA | 1 | 1563.44 | 1563.44
156 | PROV. E INST. EXTINTOR POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 10 | 909.64 | 9096.4
157 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG | PZA | 2 | 4402.32 | 8804.64
158 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1 | 2602.72 | 2602.72
159 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1 | 15835.12 | 15835.12
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 4577348.42