## PRES
PROYECTO: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ACHACACHI
VOLUMENES DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 589.85
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 287.2
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 278.4
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 101.46
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 199.83
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 105.47
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1243.18
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 14.49
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 25.43
13 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.36
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.17
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 17.52
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 14.09
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 39.75
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 32.53
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 250.85
21 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 12.2
22 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.8
23 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89
24 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 12
25 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.96
26 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.7
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.56
28 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.34
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 4.08
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 1180
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 44.8
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 60.8
34 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 650.76
35 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5
36 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 267.63
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 26.8
39 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13.32
40 | VIGA CANAL DE HO AO BUNKER | M3 | 0.7
41 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 98.27
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30.8
43 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 108.42
44 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 91.34
45 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1029.42
46 | REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO | M2 | 388.92
47 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122.44
48 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 129.38
49 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 129.58
50 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 49.2
51 | CONTRAPISO DE LADRILLO | M2 | 149.61
52 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 129.75
53 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 85.6
54 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.8
55 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.32
56 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
57 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16.94
58 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 21.84
59 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.72
60 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
61 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 4.62
62 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484.37
63 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 1041.54
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 56.96
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 14.05
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 27.5
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 21.92
68 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 210.17
69 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
70 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
71 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 12
72 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2
73 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 7
74 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 6
75 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1
76 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 4
77 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6.51
78 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
79 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
80 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4
81 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
82 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4
83 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4
84 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
85 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 3
86 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8
87 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
88 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.58
89 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
90 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 29.65
91 | TIERRA NEGRA | M2 | 23
92 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 23
93 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
94 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4
95 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
96 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4
97 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
98 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 2
99 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 299.7
100 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | PTO | 1
101 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M | PZA | 2
102 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 3.3/0.4/0.23 KV | PZA | 1
103 | INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
104 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G | PZA | 1
105 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1
106 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
107 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
108 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1
109 | INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HASTA LA SALA DE COMANDOS | GLB | 1
110 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 4 AWG | ML | 66.4
111 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 95 MM2 THWN | ML | 267.2
112 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 35 MM2 THWN | ML | 29.6
113 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 16 MM2 THWN | ML | 26
114 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 6 MM2 THWN | ML | 17.2
115 | PROV. CABLE CALIBRE Nº12 AWG THWN | ML | 988.6
116 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE Nº14 AWG THWN | ML | 833
117 | PROV. E INST. CABLE TELEFÓNICO | ML | 70
118 | PROV. POLITUBO 2 1/2" | ML | 59.3
119 | PROV. POLITUBO 1/2" | ML | 127.7
120 | PROV. CONDUIT PVC 1 1/2" | ML | 20
121 | PROV. CONDUIT PVC 1" | ML | 7
122 | PROV. CONDUIT PVC 1/2" | ML | 389
123 | PROV. TUBERIA CONDUIT RIGIDO 3/4" | ML | 118.7
124 | PROV. TUBERIA CONDUIT RIGIDO 1/2" | ML | 180.9
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS | PTO | 4
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL | PTO | 4
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
130 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE DOBLE | PTO | 11
131 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE MIXTO | PTO | 5
132 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 4
133 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION | PTO | 26
134 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 12
135 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
136 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 5
137 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 1
138 | INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE | PTO | 1
139 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE FACTURACION | PTO | 4
140 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION | PTO | 2
141 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
142 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE ISLA | PZA | 1
143 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO | PZA | 1
144 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 3
145 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 150 X 150 CM | PZA | 2
146 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 65.6
147 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
148 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TANQUE | PZA | 2
149 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 2
150 | PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACIÓN COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 22.5
151 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 27.2
152 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE FG 2" Y ACCESORIOS | ML | 34.8
153 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DISPENSADOR | PZA | 2
154 | PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION | PZA | 2
155 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
156 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
157 | PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS | PZA | 1
158 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 10
159 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 2
160 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
161 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1