## PRE AS
PROYECTO: CONSTRUCION ESTACION DE SERVICIO ASCENCION DE GUARAYOS
VOLUMENES DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 666.17
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 343.55
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 278.4
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 124.14
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 125.14
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 176.63
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 2333.99
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 11.31
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 24.26
13 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.39
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.17
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 8.57
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 9.28
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 94.79
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 32.53
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 250.85
21 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 12.2
22 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.8
23 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89
24 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 34.2
25 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.96
26 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.7
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.56
28 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.34
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 4.08
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 1089
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 44.8
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 61.3
34 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 650.76
35 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5
36 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 267.63
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 26.8
39 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13.32
40 | VIGA CANAL DE HO AO BUNKER | M3 | 0.7
41 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 98.27
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30.8
43 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 108.42
44 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 91.34
45 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1373.82
46 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122.44
47 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 129.38
48 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 129.58
49 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 49.2
50 | CONTRAPISO DE LADRILLO | M2 | 149.61
51 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 129.75
52 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 85.6
53 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.8
54 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.32
55 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
56 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16.94
57 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 21.84
58 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.72
59 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
60 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 5.72
61 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484.37
62 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 509.48
63 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 62.16
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 16.03
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 27.5
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 22.93
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 208.17
68 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
69 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
70 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 12
71 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2
72 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 6
73 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 6
74 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1
75 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 4
76 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6.51
77 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
78 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
79 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4
80 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
81 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4
82 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4
83 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
84 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 2
85 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8
86 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
87 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.58
88 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
89 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 29.65
90 | TIERRA NEGRA | M2 | 67.91
91 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 67.91
92 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
93 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4
94 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
95 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4
96 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
97 | LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 2
98 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 296
99 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | PTO | 1
100 | PROV Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
101 | PROV E INST TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
102 | INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
103 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G | PZA | 1
104 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 | PZA | 1
105 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
106 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
107 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1
108 | INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HASTA LA SALA DE COMANDOS | GLB | 1
109 | PROV E INT CABLE ACSR N° 4 AWG | ML | 90
110 | PROV E INST CABLE CALIBRE 95 MM2 THWN | ML | 200
111 | PROV E INST CABLE CALIBRE 35 MM2 THWN | ML | 16
112 | PROV E INST CABLE CALIBRE 16 MM2 THWN | ML | 18
113 | PROV E INST CABLE CALIBRE 6 MM2 THWN | ML | 24
114 | PROV E INST CABLE CALIBRE N° 12 AWG THWN | ML | 695
115 | PROV E INST CABLE CALIBRE N° 14 AWG THMW | ML | 1032
116 | PROV E INST CABLE TELEFONICO | ML | 50
117 | PROV E INST POLITUBO 2 1/2" | ML | 70
118 | PROV E INST POLITUBO 1/2" | ML | 80
119 | PROV E INST TUBERIA PVC 1 1/2" | ML | 20
120 | PROV E INST CONDUIT PVC 1/2" | ML | 505
121 | PROV E INST TUBERIA CONDUIT RIGIDO 3/4" | ML | 201
122 | PROV E INST TUBERIA CONDUIT RIGIDO 1/2" | ML | 95
123 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
124 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS | PTO | 4
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL | PTO | 6
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE DOBLE | PTO | 11
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ENCHUFE MIXTO | PTO | 5
130 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 4
131 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION | PTO | 26
132 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 12
133 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
134 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 5
135 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 1
136 | INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE | PTO | 1
137 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE FACTURACION | PTO | 4
138 | INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION | PTO | 2
139 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
140 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE ISLA | PZA | 1
141 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO | PZA | 1
142 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 3
143 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 150 X 150 CM | PZA | 2
144 | PROV E INST LINEA DE ALTA PRESION - ALMACENAJE A DISPENSERS + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 63
145 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA DE HERMETICIDAD | PZA | 2
146 | PROV Y COLOC CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TANQUE | PZA | 2
147 | PROV Y COLOC CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 2
148 | PROV Y COLOC TUBERIA DE FG 2" VENTILACION COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 20
149 | PROV Y COLOC TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 18.8
150 | PROV Y COLOC TUBERIA DE FG 2" Y ACCESORIOS | ML | 42
151 | PROV Y COLOC CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DISPENSADOR | PZA | 2
152 | PROV Y COLOC CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION | PZA | 2
153 | PROV. E INST. DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
154 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
155 | PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS | PZA | 1
156 | PROV E INST EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 8
157 | PROV E INST EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG | PZA | 2
158 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
159 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1