# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 29506

DE 09 DE ABRIL DE 2008

CÓDIGO: CDO-DCTJ- 026/2015

OBJETO:

ADQUISICION DE MONITORES PARA  HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TARIJA,   2 DE JUNIO DEL 2015

p

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

ADQUISICION DE MONITORES PARA  HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA

(Primera Convocatoria)

|  | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUBLICACIÓN DEL DBC | FECHA: 03/06/2015 |  | SITIO WEB YPFB WWW.YPFB.GOB.BO |
| 2 | CONSULTAS ESCRITAS AL DBC (*) | FECHA: 05/06/2015 | HORAS: 09:00 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA, UBICADO EN CARRETERA AL CHACO KM. 8 : correos: cfloresf@ypfb.gov.bo; wdmorales@ypfb.gov.bo (intentar con ambas gob gov) |
| 3 | REUNIÓN DE ACLARACIÓN (*) | FECHA: 05/06/2015 | HORAS: 14:30 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETERA AL CHACO KM 8 |
| 4 | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (*) | FECHA: 10/06/2015 | HORAS: 11:00 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETERA AL CHACO KM 8 |
| 5 | ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS (*) | DEL: 10/06/2015 | AL: 11:05 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETERA AL CHACO KM 8 |
| 6 | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (**) | DEL: 10/06/2015 | AL: 10/06/2015 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETERA AL CHACO KM 8 |
| 7 | CONCERTACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) (**) | DEL: | AL: | NO CORRESPONDE |
| 8 | ADJUDICACIÓN / DECLARATORIA DESIERTA (**) | DEL: 11/06/2015 | AL: 11/06/2015 | YPFB -DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETARA AL CHACO KM 8 |
| 9 | NOTIFICACIÓN (**) | DEL: 12/06/2015 | AL: 12/06/2015 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETARA AL CHACO KM 8 |
| 10 | PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO (**) | DEL: 19/06/2015 | AL: 19/06/2015 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETARA AL CHACO KM 8 |
| 11 | ELABORACIÓN DE CONTRATOS (**) | DEL: 23/06/2015 | AL: 26/06/2015 | YPFB DISTRITO COMERCIAL TARIJA CARRETARA AL CHACO KM 8 |
| 12 | FIRMA DE CONTRATOS (**) | DEL: 23/06/2015 | AL: 26/06/2015 |  |

(*) Fechas Fijas

(**) Fechas Estimadas

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación al Reglamento de Contrataciones Directas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/13 de 20 de noviembre de 2013, en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de Abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En este proceso podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Personas naturales

- Empresas Nacionales o Extranjeras constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas Nacionales en Asociación Accidental con Empresas Extranjeras.

- Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales.

- Podrán participar las Entidades, Empresas Públicas que tengan la capacidad para prestar servicios, ejecutar obras y cuando su normativa de constitución así lo determine.

- Las Universidades Públicas podrán participar en procesos de contratación de Servicios de Consultoría, únicamente en los campos tecnológico – científico, de educación, investigación y capacitación.

- TERMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no se consideran días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Todos los actos administrativos cuyo término coincida con días sábados, domingos o feriados, serán trasladados al primer día hábil administrativo siguiente.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en la entidad convocante como horario de trabajo, que son los siguientes mañanas de 08:30 a 16:30 p.m

- Los plazos del proceso están considerados en el cronograma de plazos del presente proceso de contratación.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

4.1 Las causales de rechazo de propuestas, son las siguientes:

Procederá el rechazo de la propuesta cuando esta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

4.2 Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Si el proponente hubiese omitido la presentación parcial o total de la propuesta técnica.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación parcial o total de la propuesta económica.

- Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el DBC.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas (esto se refiere a la presentación de más de una propuesta por una misma empresa participando la misma como empresa unipersonal o en asociación accidental) para un mismo proceso.

- Si se determinará que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación tal como prevé el punto 5 del presente DBC.

- Si el proponente no presentará la Garantía de Seriedad de Propuestas, o si dicha garantía no cumpliese con las condiciones establecidas en el presente Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del mismo DBC. (Cuando la unidad solicitante determine en sus especificaciones técnicas o términos de referencia).

- Cuando el proponente no subsane los documentos solicitados por el Comité de Habilitación o el Comité de Evaluación dentro del plazo definido por los mismos, o cuando los documentos no cumplan con las condiciones requeridas.

- La no presentación de los documentos para formalizar el contrato o que estos no cumpla con las condiciones requeridas.

- Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) sea(n) superior(es) alprecio referencial, será causal de descalificación, cuando este hubiera sido publicado, conforme lo establecido del inc. c) del Artículo 15  del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comités de Habilitación y Evaluación hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

- ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las fechas y horas previstas en el cronograma de plazos:

6.1	Consultas escritas sobre el DBC.

Cualquier empresa proponente podrá realizar consultas escritas al DBC mismas que deberán ser enviadas al correo electrónico institucional descrito en el cronograma de actividades.

Las consultas escritas y las consultas en sala serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

6.2	Reuniones de Aclaración

Es un acto público que se realizará en la fecha y hora señaladas en el cronograma de plazos, en las que pueden participar todos los potenciales proponentes, quienes podrán expresar sus consultas sobre el DBC o el proceso de contratación.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

El RCD podrá ajustar el DBC con enmienda o enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

- Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

- Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

- A iniciativa de Y.P.F.B.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

- ASPECTOS SUBSANABLES

Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad ni en el monto de la propuesta económica, sean estos accidentales, accesorios o de forma, esto en lo que respecta a la documentación de respaldo de las propuestas, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes siendo susceptibles de ser rectificados.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Habilitación o Informe de Evaluación, con la documentación respectiva.

- ASPECTOS NO SUBSANABLES

- La no presentación de la propuesta técnica

- La no presentación de la propuesta económica

- La no presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Que se solicita en la presente).

#### El Comité de Habilitación o el Comité de Evaluación podrán solicitar aclaraciones mediante correo electrónico, respecto al contenido de las propuestas presentadas de manera directa al o los proponentes.

#### Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán ser remitidas en el plazo establecido al correo descrito en el cronograma de actividades  y serán atendidas por el Comité quien solicitó las aclaraciones.

- GARANTÍAS

##### Garantía de Seriedad de Propuesta: (NO ES SOLICITADA EN LA PRESENTE CONTRATACION)

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

##### Los proponentes podrán presentar: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento ó Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

##### La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

##### La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica, deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario

##### Cuando la unidad solicitante considere necesario la presentación de esta garantía, deberá definir las condiciones, porcentaje, cálculo y otros parámetros para solicitar esta garantía, la misma que deberá ser incluida en las especificaciones técnicas o términos de Referencia.

##### Garantía de Cumplimiento de Contrato:

##### Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

##### Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

##### Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento.

##### Cuando tengan programados pagos parciales en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago parcial.

##### La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

##### Según Especificaciones Técnicas: La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato, con una validez adicional de 30 días calendario a partir de la entrega  de los bienes.

##### El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

10.1 La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la presentación de propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo solicitado en la presentación de propuesta.

- Cuando el proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados por YPFB, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

10.2 La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

a)	A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)	Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)	A todos los proponentes en caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación,

d)	Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

e)	A los proponentes descalificados con anterior a su vencimiento.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, deberá efectuarse en moneda nacional (Bolivianos).

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma español.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez mínima de treinta (30) días calendario

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

Para empresas unipersonales o personas jurídicas:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales. (original)

- Formulario A-2 Identificación del Proponente (original)

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal con atribuciones para presentar propuestas (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

- Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original (cuando sea solicitada).

- Los requeridos según el Objeto de la Contratación, establecidos en las Especificaciones Técnicas del DBC y/o Formulario C-1

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

La documentación conjunta a presentar, que debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, es la siguiente:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales (original).

- Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas. En caso de ser adjudicado se solicitará que contemple la atribución de suscribir contratos.  (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original(cuando sea solicitada).

    - Cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Formulario A-2 Identificación del Proponente (original).

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del Asociado.

- Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

  - Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben ser presentados en original con la firma del Representante Legal.

Para las empresas unipersonales, estos Formularios serán firmados directamente por su propietario, cuando no acrediten a un Representante Legal.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta económica:

- Formulario B-1 Propuesta Económica.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta técnica:

    - Formulario C-1 Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

19.1 Forma de presentación

La propuesta deberá ser presentada en sobre único, cerrado dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el Código del Proceso de Contratación.

El Sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION ADQUISICION DE MONITORES PARA HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA ___________________________________________________________________

19.1.2	La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

19.1.3	La propuesta podrá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el Representante Legal del proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiera sido solicitada).

19.1.4	La propuesta podrá incluir un índice numerado, que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.

19.2 Plazo y lugar de presentación

19.2.1	Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el cronograma de plazos y en el DBC.

Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si la persona portadora de la propuesta ha ingresado al recinto ferial para el registro de presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

19.3 Modificaciones y retiro de propuestas

19.3.1	Las propuestas presentadas solo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

19.3.2	Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser modificadas o alteradas de ninguna manera por el proponente.

19.3.4	Las propuestas que lleguen con posterioridad a la hora, fecha y lugar señalados en el cronograma de plazos, no serán consideradas para la apertura de propuestas, y serán rechazadas y devueltas al proponente.

- APERTURA  DE PROPUESTAS

20.1  	La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos.

El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, representantes de la sociedad civil, o personas que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.

En caso de no existir propuestas se suspenderá dando por concluido este acto, con la consiguiente recomendación del Comité de Habilitación, para la declaratoria desierta de la contratación.

20.2	El acto de apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, publicaciones realizadas,  nómina de las propuestas recibidas.

- Lectura del precio referencial.

d)	Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología Presento/No Presento.

Cuando no se ubique en la propuesta algún documento requerido en el DBC, el Comité de Habilitación podrá solicitar, al representante del proponente la asistencia pertinente a objeto de ubicar el mismo.

e)	Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Habilitación.

Los representantes de las empresas proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta antes del cierre.

20.3	Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del  Comité de Habilitación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- METODOS DE SELECCIÓN

Para este proceso de contratación se ha establecido el método de selección precio evaluado más bajo

- FORMA DE ADJUDICACION

Se adjudicará por:

- El Total

- Ítems

- Lotes

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

ETAPA DE HABILITACION: El Comité de Habilitación en base a la verificación de los documentos presentados en el Acto de Apertura de Propuestas, procederá a la revisión de los documentos solicitados (legal y administrativa) para ver si fueron o no presentados en las condiciones requeridas del DBC, utilizando el formulario V-1 y la modalidad Cumple/No Cumple, respecto a la legalidad y validez de todos los documentos presentados por los proponentes, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se descalifican.

ETAPA DE EVALUACION: El Comité de Evaluación procederá a revisar las propuestas técnicas que hayan sido habilitadas, verificando el cumplimiento de lo solicitado en la convocatoria aplicando la metodología “Cumple/No Cumple” mediante los formularios B-1 y C-1.

- CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS

En procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento Base de Contratación, y estén incluidos en el informe del Comité de Evaluación.

- INFORME DE  CONCERTACION

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RCD, recibido el Informe de Concertación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, emitirá la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - El RCD podrá solicitar al Comité de Concertación la complementación o sustentación del informe,

  - Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido al Presidente Ejecutivo de YPFB y a la Contraloría General del Estado.

  - La Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será publicada en el sitio web de Y.P.F.B. como medio oficial de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deberá presentar su documentación en forma independiente.

  - Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada (Fuerza o  caso fortuito),  el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

  - En el presente DBC se incluye el Modelo de Contrato para conocimiento del proponente.

ANEXO 1

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

Los siguientes documentos deberán ser presentados según corresponda de acuerdo a lo detallado en el DBC.

Documentos Administrativos

Formulario A-1	Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2	Identificación del Proponente

Documentos Legales

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas. En caso de ser adjudicado se solicitará que contemple la atribución de suscribir contratos.  (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

- Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Garantía de Seriedad de Propuesta (cuando sea solicitada)

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario C-1	Propuesta técnica, incluyendo documentos de respaldo

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  | ADQUISICION DE MONITORES PARA HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  | 30 DIAS CALENDARIO |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato de YPFB.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 y el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro, no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento.

- Declaro, haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

- Declaro que a la empresa a que represento no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación exceptuando lo señalado en los incisos f, g y h que deberá ser presentado en forma conjunta por la Asociación Accidental).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa (si corresponde).

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal con atribuciones para suscribir contratos (cuando corresponda).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma (cuando corresponda).

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda).

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-)

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013).

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original del Certificado de Actualización Matrícula de comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente.

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) o Nota Expresa autorizando la retención del 7% de cada pago que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación. (Cuando corresponda y con las condiciones dispuestas en artículo 23 inciso b) del Reglamento.

- Pólizas de seguro, si corresponde

- Otra documentación requerida en las Especificaciones Técnicas del presente DBC.

________________________________________

Nombre  y Firma del Representante Legal del Proponente

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:_________________________________________________________________

- Dirección principal:	____________________________________________________________________

- Ciudad:	_____________________________________________________________________________

- País:	_______________________________________________________________________________

- Casilla:	_____________________________________________________________________________

- Teléfonos: __________________________________________________________________________

- Fax:	_______________________________Dirección electrónica: _______________________________

- Nombre original y año de fundación de la Empresa:	__________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Número de Cedula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.____________________________

- Dirección del Representante Legal:	_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ____________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio: _____________________________________________

________________________________________

Nombre  y Firma del Representante Legal del Proponente

Formulario B-1

Propuesta Económica

ADQUISICION DE MONITORES PARA  HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA

|  | PRECIO REFERENCIAL (Cuando corresponda) |  |  |  | PRECIO PROPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
| 1 | MONITOR PARA HIDRANTE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 8 | 9.354.24 | 74.833.92 |  |  |  |
| 2 | BOQUILLA REGULABLE PARA MONITOR DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 8 | 4.315.20 | 34.521.60 |  |  |  |

________________________________________

Nombre del Representante Legal del Proponente

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONTES TECNICAS SOLICITADAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su PROPUESTA | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitadas | Característica Ofertadas | si | no | ESPECIFICAR PORQUE NO CUMPLE |
|  | 1.- ANTECEDENTES Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mediante el Distrito Comercial Tarija, ha previsto la provisión de monitores para hidrantes del sistema contra incendio de la Planta Yacuiba para el uso en la unidad de Seguridad Industrial del Distrito Comercial Tarija. |  |  |  |  |
|  | 2.- OBJETIVO Con la adquisición de los monitores se brindara mayor seguridad para la planta Yacuiba del Distrito Comercial Tarija, y las mejoras en las condiciones de trabajo adecuadas y reguladas en cumplimiento a normativas del sector vigentes. |  |  |  |  |
|  | 3.- REQUERIMIENTO Se requiere la adquisición de los siguientes materiales |  |  |  |  |
|  | ITEM Nº 1 MONITOR PARA HIDRANTE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO CARACTERISTICAS - TIPO HURRICANE XFIE-FLNJ - ENTRADA DE 3” ANSI 150 - SALIDA DE 2½” CONEXIÓN ROSCA NH - FLUJO DE 1250 GPM (4800 LPM) - PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN 200 PSI , NORMA NFPA - EN BRONCE FUNDIDO O ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSION, CON PALETAS EN CADA CODO PARA REDUCIR LA PERDIDA DE FLUJO POR FRICCION - GIRO DE ACCION 360° HORIZONTAL - RANGO VERTICAL +90° / 45° CON REFERENCIA AL HORIZONTE - PRESENTACIÓN EN COLOR ROJO INDUSTRIAL, SEGÚN NORMA NFPA - APLICACIÓN AGUA – ESPUMA - INCLUYE CIERRE EN POSICION SUPERIOR EN DISEÑO - CON CERTIFICACION Y APROBADO POR NORMA FM - INDUSTRIA AMERICANA O SIMILAR (NO CHINO). TOTAL: 8 PIEZAS |  |  |  |  |
|  | ITEM Nº 2 BOQUILLA REGULABLE PARA MONITOR DE SISTEMA CONTRA INCENDIO CARACTERISTICAS - DE BRONCE O ALUMINIO ANODIZADO DE CUBIERTA DURA ANSI A356.0, T6, RESISTENTE A LA CORROSION - CAUDAL A SELECCIÓN ENTRE 300- 500-700 GPM - CONEXIÓN GIRATORIA DE 2½” ROSCA NH - REGULADO DESDE CHORRO DIRECTO Y PARA ANCHO DE NIEBLA - APLICACIÓN DE AGUA INDUSTRIAL - CON CERTIFICACION Y APROBADO POR NORMA FM - INDUSTRIA AMERICANA O SIMILAR (NO CHINO). TOTAL: 8 PIEZAS |  |  |  |  |
|  | 4.- PRECIO REFERENCIAL ITEM; DESCRIPCION; CANT.; UN.; PRECIO UNITARIO; PRECIO TOTAL. 1; MONITOR PARA HIDRANTE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO; 8; PZA.; 9.354.24; 74.833.92. 2; BOQUILLA REGULABLE PARA MONITOR DE SISTEMA CONTRA INCENDIO; 8; PZA.; 4.315.20; 34.521.60. TOTAL Bs.; 109.355.52. |  |  |  |  |
|  | 5.- PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega es de 60 días calendario computable a partir de la firma del Contrato Administrativo. |  |  |  |  |
|  | 6.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Una vez firmado el Contrato previa presentación de las respectivas notas de entrega, el adjudicado y/o adjudicados deberá realizar la entrega de los bienes nuevos en buenas condiciones de transportabilidad en Almacenes, en la siguiente dirección: PLANTA; LOCALIDAD; DIRECCION. DISTRITO COMERCIAL TARIJA; TARIJA; KM 8½ CARRETERA AL GRAN CHACO – ZONA EL PORTILLO. |  |  |  |  |
|  | 7.- GARANTIA Se solicitara al adjudicado o adjudicados una Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato. La vigencia de esta garantía será desde la fecha establecida para la presentación de documentos para la elaboración de contrato y deberá exceder en treinta (30) días calendario posterior al plazo de entrega de los bienes a la recepción definitiva. Se exigirá una boleta de garantía emitida por una entidad financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente a nombre de YPFB, que deberá expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. Esta garantía será devuelta al proponente adjudicado una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando hubiese cumplido con todas las obligaciones contractuales, conjuntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato |  |  |  |  |
|  | 8.- MULTAS El Adjudicado o los adjudicados están en la obligación de realizar la entrega de los bienes en el plazo establecido, caso contrario será pasible a una multa por incumplimiento equivalente al 0,5% por día de retaso, por el ítem o ítems no entregados en el plazo establecido, multa que no deberá exceder al 20% del monto del contrato |  |  |  |  |
|  | 9.- CERTIFICACIONES Los bienes deberán contar con certificación listada FM (FACTORY MUTUAL-USA), que deberán ser presentadas por el adjudicado o los adjudicados |  |  |  |  |
|  | 10.- FORMA DE PAGO El pago se realizará contra entrega de los bienes en su totalidad de cada Ítem si fuese adjudicado a distintos proponentes, previo informe de conformidad del comité de recepción, designado por el RPC. Así mismo para que YPFB haga efectivo el pago, el adjudicado deberá previamente emitir la factura correspondiente a nombre de Y.P.F.B., con NIT Nº 1020269020. Se pagara vía SIGMA. |  |  |  |  |
|  | 11.- PRESENTACION DE OFERTAS Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado dirigido a YPFB, Distrito Comercial Tarija, citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original. |  |  |  |  |
|  | 12.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN Se realizara la adjudicación por Ítem con el método de selección y adjudicación será por el precio evaluado más bajo. |  |  |  |  |
|  | 13.- VALIDEZ DE LA OFERTA La validez de la oferta será de 30 días |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente

FORMULARIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Verificación (Sesión Reservada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° | CUMPLE |  | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| - Formulario A-1Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales. (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2Identificación del Proponente (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal con atribuciones para presentar propuestas (cuando corresponda). |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado o Número de Identificación Tributaria (NIT). |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| 10 .-Formulario B-1.Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |
| CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL (Además Ésta debe presentar los siguientes documentos) |  |  |  |  |  |  |
| 11.Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales (original). |  |  |  |  |  |  |
| 12. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma. |  |  |  |  |  |  |
| 13.Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas. En caso de ser adjudicado se solicitará que contemple la atribución de suscribir contratos. (cuando corresponda). |  |  |  |  |  |  |
| 14.Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |
| 15. Garantía de Seriedad de Propuesta en original (cuando sea solicitada). |  |  |  |  |  |  |
| Cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Identificación del Proponente (original). |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del Asociado. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT). |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

| Código del Proceso: |  |  | CDO-DCTJ-026-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar y Fecha | : |  | TARIJA-2 DE JUNIO DEL 2015 |  |
| Nombre de la Entidad | : |  | YPFB |  |
| Número de Convocatoria | : |  | PRIMERA |  |
| Objeto del Proceso | : |  | ADQUISICION DE MONITORES PARA HIDRANTES DEL SCI PARA EL DISTRITO COMERCIAL TARIJA |  |

Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales), lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas de Y.P.F.B., y el presente Documento Base de Contratación.

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, consientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. N° 23318-A y sus modificaciones.

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante el RPC, cualquier presión, intento de soborno o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con estos, servidores públicos de la misma entidad o de otras entidades, que se presenten en el proceso de contratación, para que se asuman las acciones legales y administrativas que correspondan.

| Servidores públicos directamente involucrados en el proceso de contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comité Habilitación/Evaluación |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  | Firma |  |
|  | ASESORA LEGAL DE DISTRITO |  | JAUREGUI |  | ESTRADA |  | LORENA |  |  |  |
|  | ENCARGADA DE ADQUISICIONES |  | FLORES |  | FERRUFINO |  | JACQUELINE CORINA |  |  |  |
|  | SUPERVISOR DE OPERACIONES |  | MORALES |  | AYRA |  | WILBOR DAVID |  |  |  |
|  | ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | AMEZAGA |  |  |  | RODRIGO |  |  |  |

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato es referencial, el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

MINUTA DE CONTRATO

AJDT- 000/2013

De fecha XX de XXXXXXX de 2013

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de “ADQUISICION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, sujeto a las siguientes cláusulas:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS empresa pública autárquica creada mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, con domicilio en la calle Bueno No. 185, zona Central de la ciudad de La Paz, Bolivia, legalmente representada por (señalar nombrede la autoridad o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato en calidad de (señalar el cargo de la autoridad que firma),con C. I. N°……………., Responsable del Proceso de Contratación (RCD), designado mediante( Resolución correspondiente o documento de nombramiento), a denominarse en adelante COMPRADOR.

- La empresa (registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal y Poder que lo acredita como tal),que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que en (fecha), el COMPRADOR convocó a las Empresas interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, proceso realizadobajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 29506 de 9 de abril de 2008 bajo la modalidad de Contratación Directa ordinaria con Nº de Código Interni……

El Comité de Contratación de la Entidad COMPRADORA, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe y recomendación al Responsable de Contrataciones Directas, el mismo que fue aprobado (o fue puesto a consideración de una etapa de Concertación), emitiéndose la Nota de Adjudicación Nº (registrar el número y la fecha de la Nota de Adjudicación), por la que se resuelve adjudicar la adquisición de los bienes a   (registrar la razón social de la Empresa o Asociación de Empresas adjudicatarias de la adquisición del bien, por haber sido calificada en primer lugar con el Precio Evaluado Más Bajo, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad COMPRADORA.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El PROVEEDOR se compromete y obliga por el presente Contrato, a proveer (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato se encuentra en documento anexo "A"), que en adelante se denominará los BIENES, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los documentos respaldatorios del proceso de contratación y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal.

A objeto de garantizar la calidad de los BIENES, el PROVEEDOR se obliga a ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas que forman parte del presente Contrato, por lo que efectuará la provisión de los mismos de acuerdo a los documentos de contratación y su propuesta.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN).  El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo (señalar el numero) de días calendario, que serán computados a partir de la suscripción del contrato, independientemente de su protocolización.

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando el COMPRADOR mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el COMPRADOR para luego suscribir el respectivo Contrato modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (PRECIO O MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma literal y numérica el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Nota de Adjudicación)el mismo que será cancelado una vez provistos la totalidad de los BIENES.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este precio también comprende e incluye todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos; es decir, todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados, dentro del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

SEXTA.- (ANTICIPO). No existe anticipo para este contrato.

SEPTIMA.- (GARANTIA). El PROVEEDOR garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la (registrar el tipo de garantía otorgada, boleta bancaria o póliza de seguro, a primer requerimiento), a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,por el siete por ciento (7%) del valor del Contrato que corresponde a (registrar el monto en forma literal y numérica).

En caso de que el PROVEEDOR incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante Acta de recepción definitiva, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, cuantas veces lo requiera el COMPRADOR por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando calle y número y ciudad del inmueble donde funcionan sus oficinas).

Al COMPRADOR: YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS Y.P.F.B., calle Bueno Nº185, Edificio YPFB, zona central, La Paz – Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido firmado por ambas partes, debiendo posteriormente adicionalmente cumplirse con los siguientes trámites de protocolización y el consiguiente registro ante la Contraloría General de la República.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

  - Documento Base de la Contratación Directa Ordinaria Nº (poner el número)

  - Nota de Adjudicación Nº (poner el numero).

  - Especificaciones Técnicas.

  - Documentos completos de propuesta del PROVEEDOR, incluyendo propuesta económica, técnica y programa de entrega.

Fotocopias legalizadas de:

  - Testimonio de constitución de la empresa Proveedora, exceptuando a empresas unipersonales.

  - Contrato de asociación accidental (si corresponde).

  - Certificado Original de Actualización de Matricula emitido por el Registro de Comercio administrado por   FUNDEMPRESA.

  - NIT (fotocopia)

  - Poder general del representante del PROVEEDORsi corresponde)

Originales de:

  - Nota de Adjudicación.

  - Garantía de cumplimiento de contrato.

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición de los BIENES, debe ser elaborada en idioma español.

En el caso de manuales de uso de los BIENES que estuvieran escritos en otro idioma, deberán estar traducidos al español. En el caso de folletos informativos, deberán estar impresos en idioma español.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). El presente es un Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DELPROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos fundamentados y debidamente sustentados que considere pertinentes por cualquier omisión del COMPRADOR, por falta de pago de la adquisición efectuada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados al COMPRADOR por escrito y de forma documentada, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

Dentro del plazo impostergable de diez (10) días hábiles, el COMPRADOR tomará conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles, computables a partir de la fecha de recepción del reclamo documentado por el COMPRADOR.

El COMPRADOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en la presente Cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara mediante disposición legal expresa impuestos adicionales y disminuyera o incrementara los vigentes, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa, sin lugar a incrementos o cargos de ninguna naturaleza que afecten al COMPRADOR.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). La presente minuta, será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el COMPRADOR. El costo por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Minuta del contrato (original).

- Documento legal de representación del COMPRADOR y poder de representación legal del PROVEEDOR(fotocopias legalizadas).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá como documento suficiente a las partes a los efectos de Ley y de su cumplimiento.

DECIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). Bajo ninguna circunstancia el PROVEEDOR podrá ceder, transferir o subrogar total o parcialmente los derechos y obligaciones establecidos  en el presente Contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (EXONERACION DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS Y CARGAS LABORALES Y SOCIALES).  El PROVEEDOR se obliga a tomar las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de BIENES, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otro lado el PROVEEDOR correrá con las obligaciones que emerjan del objeto del presente contrato respecto a las cargas laborales y sociales que correspondan con el personal de su dependencia, exonerando de estas obligaciones al COMPRADOR.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el COMPRADOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento O demora en el cumplimiento del plazo de entrega o en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos, el PROVEEDOR de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho deberá recabar un certificado de constancia extendido por la dependencia pública pertinente del lugar donde se suscitó el hecho, que acredite la existencia del impedimento,sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar al COMPRADOR, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante un Contrato Modificatorio conforme se ha estipulado en la cláusula vigésima primera del presente Contrato.

DECIMA  NOVENA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.  Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el COMPRADOR como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, uno vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

19.2.  Por Resolución del Contrato: Sise diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, el COMPRADOR y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

    - Resolución a requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

El COMPRADOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución o resolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la adquisición sin justificación, por el lapso de 10 (DIEZ) días calendario continuos, sin autorización escrita del COMPRADOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el quince por ciento (15%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al COMPRADOR.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas del COMPRADOR para la suspensión de la adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato el COMPRADOR pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición sin contar con el respectivo contrato modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.

    - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al COMPRADOR o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la adquisición objeto del Contrato, el COMPRADOR se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la conclusión de la adquisición, o vayan contra los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia, el COMPRADOR en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la adquisición y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR sin lugar a reclamo alguno suspenderá la adquisición de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita el COMPRADOR.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición.

Con estos datos el COMPRADOR elaborará la liquidación final y el trámite de pago será el previsto en la cláusula trigésima sexta del presente Contrato.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el COMPRADOR o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin el COMPRADOR o el PROVEEDOR, según sea quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que cuando la resolución sea por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor del COMPRADOR la garantía de cumplimiento de contrato.

El COMPRADOR procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de adquisición satisfactoriamente efectuada.

Con base en la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra, cuando corresponda, se hará efectiva la ejecución y cobro de la boleta o póliza de cumplimiento de contrato.

El COMPRADOR quedará en libertad de continuar la adquisición a través de otro PROVEEDOR; preferentemente, podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la contratación, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichos propuestos sean aceptables en precio y plazo.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el PROVEEDOR, las partes están facultades para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactivo fiscal.

VIGESIMA PRIMERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidos en este contrato no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al contrato, es decir, por requerimiento del propio Contratante o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

La referida modificación, se realizará a través de contrato modificatorio debidamente autorizado.

II.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO).

(REDACCION SUJETA AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD COMPRADORA).

VIGESIMA TERCERA.- (LUGAR DE ENTREGA) especificar donde serán entregados los BIENES

VIGESIMA CUARTA.- (FACTURACION). De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas definitivas (respaldada por las actas de conformidad correspondiente), a objeto de que el COMPRADOR haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se efectivizará.

VIGESIMA QUINTA.- (MODIFICACION EN LA ADQUISICIÓN). El COMPRADOR solo podrá introducir modificaciones en la adquisición de bienes objeto del presente Contrato, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y las normas legales contenidas en el Decreto Supremo Nº29506.

  - Solo podrán introducirse ajustes a la provisión de los bienes establecidos en el objeto del presente Contrato, en casos fortuitos o de fuerza mayor, previa aprobación del Presidente Ejecutivo o autoridad legalmente delegada para el efecto.

  - Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por un informe técnico y legal, que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato, solo así será posible introducir modificaciones sobre el alcance monto y/o plazo a través de un contrato modificatorio de acuerdo con lo establecido en el RE SABS EPNE.

  - Los términos y condiciones contenidos en el presente Contrato no podrán ser modificados, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en él.

  - Ninguna modificación será efectuada por el PROVEEDOR sin una orden previa escrita, la que tendrá la siguiente modalidad:

Mediante contrato modificatorio. Esta modalidad de modificación extraordinaria en la adquisición de BIENES sólo admite el incremento o la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto original del Contrato.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito en forma previa a la adquisición de los BIENES por parte del PROVEEDOR.

En algunos casos, el incremento en la cantidad de BIENES a proveerse podrá dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse técnica y legalmente y establecerse de forma clara el plazode la ampliación requerida en el contrato modifica.

VIGESIMA SEXTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEPTIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por el COMPRADOR, en caso de producirse retrasos en la entrega de los BIENES, se aplicará al PROVEEDOR una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el PROVEEDOR, no entreguelos BIENES de acuerdo a los plazos previstos en el cronograma.

- Cuando el PROVEEDOR demore más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas formuladas por escrito por el COMPRADOR en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

De establecer el COMPRADOR que por la aplicación de multas por moras al PROVEEDOR se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el COMPRADOR, con base en el informe específico y documentado del Certificado de liquidación final o de los Certificados de pagos mensuales (si corresponde), sin perjuicio de que el COMPRADOR ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme a lo previsto en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).

  - EL PROVEEDORdeberá proveer los BIENES, registrando en su envase la marca y características principales,no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de……….. (Sujeto al DBC)días hábiles,impostergablemente, computables a partir de la suscripción del contrato.

El PROVEEDOR deberá presentar hojas técnicas en español de los BIENES provistos cumpliendo todas las especificaciones técnicas(en caso de que este establecido en las especificaciones técnicas).

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, el COMPRADOR podrá negarel pago total o parcial  que corresponda entre tanto no se subsanen totalmente las observaciones del COMPRADOR, renunciando expresamente el PROVEEDOR a formular cualquier reclamo al respecto.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la negativa de pago, el COMPRADOR procederá al pago de las sumas que correspondan, una vez verificado el cumplimiento total o parcial según corresponda.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - El PROVEEDOR custodiará todos los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por el COMPRADOR.

  - OTRAS QUE ESTEN INCLUIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

VIGESIMA NOVENA.- (SEGUROS). No se establecen

TRIGÉSIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, se aplicaran las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El PROVEEDOR, deberá entregar los BIENES nuevos bien cerrados y en buenas condiciones de transportabilidad para ser recepcionados por la Unidad de Almacenes del Distrito Tarija.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS).

  - Cuando así lo requiera, el COMPRADOR de acuerdo a lo estipulado en las 	especificaciones técnicas para verificar la calidad de los bienes podrá inspeccionar 	los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su 	conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de 	Contratación.

  - Las inspecciones y pruebas deberán realizarse donde determine el COMPRADOR, y 	se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y 	los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para el COMPRADOR.

  - Silos BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones 	Técnicas, el COMPRADOR podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo 	para el COMPRADOR, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones 	necesarias para que cumplan con tales especificaciones técnicas.  Los eventuales 	rechazos por parte del COMPRADOR, no modifican el plazo de entrega, que 	permanecerá invariable.

TRIGESIMA TERCERA.-(RECEPCION DEFINITIVA).  Dentro del plazo previsto para la adquisición, se hará efectiva la entrega definitiva (Total o Parciales) de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, el COMPRADOR designará un Comité de Recepción, que verificará si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato.  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA CUARTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la última recepción definitiva, el COMPRADOR procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte del COMPRADOR.

La comisión de recepción y el COMPRADOR no darán por finalizada la adquisición y la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Descuento por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

## TRIGESIMA QUINTA.- (CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo. La realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley Nº 004 de fecha 31 de marzo de 2012 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento, Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la “Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción.”

TRIGESIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el Lic. (nombre) Responsable del Proceso de Contratación (R.C.D.),en representación legal del COMPRADOR, y el ______________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR, habilitado para la firma del Contrato)en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Tarija,………………..... de 20…………………..

_____________________________   		_____________________

Lic. xxxxxxxxxxxxxxxx		(registrar el nombre del

Responsable de Contrataciones Directas			Proveedor)

Distrito Comercial ………

**********