[image: image5.png]La fuerza que transforma Bolivia



p
	ELABORADO POR:
	REVISADO POR:
	APROBADO POR: 

	
	
	


	[image: image1.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







CRONOGRAMA DE PLAZOS
	
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCIÓN



	
	
	
	

	1
	Inspección Previa. (*)
	16/06/2015
	10:00
	lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La  Paz Av. 16 de Julio, esq. Calle Reyes Ortiz, esq. Calle Bravo

	

	2
	Consultas Escritas. (*)
	Fecha:

16/06/2015
	Hasta Horas:

16:00
	jcamachor@ypfb.gob.bo

	

	3
	Reunión de Aclaración. (*)
	Fecha:

17/06/2015
	Horas:

     10:00
	Calle Bueno N° 185 1° Piso Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia

	
	
	
	
	

	4
	Presentación de Ofertas. (*)
	Fecha:

24/06/2015
	Hasta Horas:

     10:00
	Calle Bueno N° 185 1° Piso Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia 

	

	5
	Apertura de Ofertas. (*)
	Fecha:

24/06/2015
	Horas:

10:30
	Calle Bueno N° 185 1° Piso Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia

	


Fechas Fijas (*)

	[image: image3.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image4.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







PRECIO REFERENCIAL

	Nro.
	Descripción
	Cantidad
	Precio UNITARIO en Bolivianos
	PRECIO REFERENCIAL TOTAL EN BOLIVIANOS

	1
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ
	1
	8.563.595,00
	8.563.595,00


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB. 
2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes  del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB

4. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DCD. 

5. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.
6. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

7. IDIOMA

Todos los documentos de la oferta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español.
8. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El RPC podrá cancelar, el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB.
9. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Independientemente del resultado del proceso de contratación, YPFB procederá únicamente a la devolución de:

a) Muestras en el caso de haber sido solicitadas. 
El resto de la documentación presentada en la ofertada quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental.  
SECCIÓN II

GARANTÍAS
10. TIPOS DE GARANTÍA
Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable.
11. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

 Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato,    

 se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando el tiempo de entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, asimismo la formalización de la contratación deberá realizarse mediante Orden de Compra.
b) En procesos de contratación hasta Bs. 200.000 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) y  cuando el tiempo de entrega supere los 15 días calendario el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar
c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía.
d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía.
12. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial. 
Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado el mismo que podrá ser máximo hasta el veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. 
Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.
Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía.
13. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente DCD.
El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. 
A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. 
Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales; 
Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía.
SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

14. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de ofertas:

13.1 Inspección Previa 

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante. 

13.2 Consultas Escritas sobre el DCD 

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del correo electrónico institucional señalado en el cronograma de plazos, hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.
13.3 Reunión de Aclaración  

 Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

15. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Producto de la Reunión de Aclaración.

b) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.

c) A iniciativa de YPFB.
SECCIÓN IV
DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

16. DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de Oferta.

b) Formulario B-1 Oferta Económica.
c) Formulario C-1 Especificaciones Técnicas.

d) Formulario C-2 Experiencia  General y Específica del Proponente

e) Formulario C-3 Formación, Experiencia General Y Específica Del Personal Clave.
f) Propuesta Técnica
17. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES 
Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN V
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PLAZO, CAUSALES DE RECHAZO
18.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
18.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
18.3. Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su oferta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

18.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:
	CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

___________________________________________________________________



18.5. Retiro de ofertas
  Las ofertas presentadas solo podrán retirarse hasta antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su ofertas, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

18.6. Las causales de rechazo son:
  Cuando la oferta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.
19. APERTURA  DE OFERTAS 

  
La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el o los funcionarios integrantes del Comité de Contratación, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos.


El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, representantes de la sociedad civil, o personas que quieran participar. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del  Comité de Contratación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.
En caso de no existir ofertas, el comité de contratación suspenderá el acto, emitiendo el respectivo informe al RPC.

SECCIÓN VI
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada el Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el siguiente procedimiento:

1st. Verificación en el SICOES.

2nd. Evaluación de las ofertas de acuerdo al método de evaluación establecido en las especificaciones técnicas, cumpliendo el procedimiento establecido en el Manual de Procesos del RE-SABS-EPNE-YPFB

3rd. Emisión del Informe de Recomendación al RPC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación solicitará en un determinado plazo sean subsanados los mismos.

21. DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS

20.1 Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación, sea esta diferencia positiva o negativa.

d) Cuando el proponente se encuentre dentro los impedimentos establecidos en el presente DCD. 

e) Cuando el proponente presente ofertas alternativas en una misma oferta.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.

g) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
h) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato u orden de compra, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato u orden de compra.
j) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.
22. ERRORES NO SUBSANABLES Y ERRORES SUBSANABLES 

a. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, el siguiente:

La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC.

b. Errores Subsanables

Los errores considerados subsanables deben estar descritos en el informe de evaluación emitido por el Comité de Contratación.

23. ETAPA DE CONCERTACIÓN
Para procesos mayores a Bs.1.000.000.-, en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Contratación  procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas ofertas hubieran cumplido las condiciones del Documento de Contratación Directa, y estén incluidos en el informe Recomendación emitido por del Comité de Contratación.

Cuando se lleve adelante la etapa de concertación, el Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe final de Recomendación de Adjudicación  dirigido al RPC, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
24. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será efectuada por el RPC a través de Nota Expresa y notificada al o los proponente (s) ganador (es).

En caso de no adjudicarse el proceso de contratación el RPC, a través de nota, comunicara a la unidad solicitante.

SECCIÓN VII
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA 
25. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA 
24.1 El o los proponente (s) adjudicado (s), deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1.

24.2 Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.
24.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato/Orden de Compra, se adjudicará a la siguiente oferta mejor evaluada.  
26. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE-YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETIVO

Contar con una empresa que realice PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, SEGURIDAD Y VIGILANCIA  DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ.
2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la Provisión e Instalación del Cableado Estructurado para el Sistema de Redes de Datos, Voz, Seguridad Y Vigilancia  del Edificio Corporativo YPFB La Paz, es de 8.563.595,00 Bs. (Ocho Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco 00/100 Bolivianos).

3. PLAZO

El plazo para realizar la Provisión e Instalación del Cableado Estructurado para el Sistema de Redes de Datos, Voz, Seguridad Y Vigilancia  del Edificio Corporativo YPFB La Paz  es de 240 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio por la Contraparte de YPFB.

4. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C Reyes Ortiz, esq. C Bravo, lugar de construcción del edificio corporativo YPFB La  Paz

5. INSPECCIÓN PREVIA 

El presente proceso de contratación requiere la actividad de inspección previa  para los proponentes, que se llevara a cabo lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La  Paz Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, el día y hora indicada en el Documento directo de contratación.

En caso de no poder asistir a la fecha y hora indicada en el Documento de Contratación Directa (DCD), podrán realizar la inspección por cuenta propia.
6. CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000.-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El Contratista  y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obliga a:

· El Contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.
Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.
8. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.
9. ANTICIPO

YPFB, a solicitud del PROVEEDOR, otorgará un anticipo el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado, el importe del anticipo será descontado en cada pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la CONTRAPARTE, hasta cubrir el monto total del anticipo.
La citada boleta deberá entregarse  junto con la documentación solicitada para  la suscripción del contrato.
Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
10. GARANTÍAS 

10.1. GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
10.2. GARANTÍA DEL MATERIAL

Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 20 años posteriores a la  conclusión de la instalación.

Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

10.3. GARANTÍA DE LA MANO DE OBRA

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación.

Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

11. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA

11.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

	COMPONENTE
	ASPECTO DE EVALUACIÓN
	CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN
	TIPO DOC. DE RESPALDO (FOTOCOPIA SIMPLE)

	EXPERIENCIA GENERAL
	· Acreditación

· Calidad del producto

· Calidad de la empresa

· Seguridad Industrial
	· Documento de acreditación de la representación de la marca actualizada *

· Certificación iso 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante*

· Certificación iso 9001/2008 de la empresa o representante en Bolivia.*

· Certificado de seguridad industrial*
	· Fotocopia de la certificación vigente



	
	· Precio referencial


	· 1.4 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área  de cableado estructurado o similares(diseño, implementación y /o ejecución y supervisión)

· Debe ser un canal de distribución autorizado y certificado por el fabricante.*
	· Actas de conformidad/ recepción definitiva

· Certificado cumplimiento de contrato

· Facturas

· Contratos

· Copia certificación vigente

· Otro documento que certifique  la experiencia.

	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado
	· 800 puntos de red en cableado estructurado en una misma YPFB , institución o repartición
	· Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición

· Otro documento que certifique  la experiencia.


*Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato

11.2. EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE

	PERSONAL
	SUB/ COMPONENTE
	ASPECTO DE EVALUACIÓN
	CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN
	TIPO DOC. DE RESPALDO (FOTOCOPIA SIMPLE)

	 DIRECTOR DEL SERVICIO / ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (permanencia de acuerdo de requerimiento)
	FORMACION PROFESIONAL
	· Formación 

· Certificación

· Antigüedad
	· Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Ing. Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones

· Certificación de cableado estructurado vigente emitido por la marca o fabricante  con la que trabaja.*

· Antigüedad profesional de 5 años expedido su título académico o en provisión nacional
	· Copia título académico
· Copia certificado

· Copia título  académico o en provisión nacional

	
	EXPERIENCIA GENERAL
	· Diseño , implementación y/o supervisión de  cableados estructurado 

· Encargado de seguridad industrial
	· 6 proyectos  realizados en  Diseño , implementación y/o supervisión de proyectos de   cableado estructurado

· Experiencia de 3 años como encargado de seguridad industrial en proyectos tecnológicos en general
	· Copia simple certificados de trabajo

· Copia simple certificados de trabajo

· Otro documento que certifique  la experiencia.

	
	EXPERIECIA ESPECIFICA
	· Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior


	· 4 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior
	· Copia simple certificados de trabajo

· Otro documento que certifique  la experiencia.

	PERSONAL CLAVE / 3 RESIDENTES DEL SERVICIO (con permanencia parcial y completa de acuerdo a etapa de trabajo *canalización/ conectorizacion y certificaciones)
	FORMACION PROFESIONAL
	· Formación 

· Certificación


	· Técnico superior o egresado  en Ingeniería de Sistemas, Ing. Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería eléctrica o ramas afines.

· Certificación de cableado estructurado vigente emitido por la marca o fabricante  con la que trabaja*
	· Certificado expedido por la institución educativa de capacitación

· Copia certificado



	
	EXPERIENCIA GENERAL
	· Diseño , implementación y/o supervisión de proyectos cableado estructurado 

· Residente del servicio
	· 4 proyectos  realizados en,  Diseño , implementación , supervisión y/o residente de servicio de  cableado estructurado
	· Copia simple certificados de trabajo

· Otro documento que certifique  la experiencia.

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	· Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior , como residente de  servicio 
	· 3 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior como residente de servicio de  cableado estructurado
	· Copia simple certificados de trabajo

· Otro documento que certifique  la experiencia.


*Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato

11.3. PROPUESTA TÉCNICA
Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique

· Cronograma  
· Plan de trabajo

11.4. EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO

	EQUIPO PERMANENTE
	CANTIDAD
	TIPO DE RESPALDO EN COPIA SIMPLE*

	Equipos certificadores cable UTP CAT 6ª


	2
	Copia Certificado de calibración vigente

	Equipos certificadores de fibra óptica
	2
	Copia Certificado de calibración vigente



*Entrega  a la orden de inicio y Documento no requerido en formato original 
11.5. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y MÉTODO DE EVALUACIÓN

La forma de adjudicación será por el TOTAL

Método  de Evaluación CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
CONDICIONES ADICIONALES 

	Para ser llenado por la YPFB convocante

(llenar de manera previa a la publicación del DBC)

	#
	Condiciones Adicionales Solicitada (*)
	Puntaje asignado (definir puntaje) (**)

	1
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	15

	1.1
	Experiencia General
	6

	a)
	Si todos sus trabajos en el área  de cableado estructurado o similares sumados son iguales o mayores a 2.5 veces al precio referencial 
	6

	b)
	Si todos sus trabajos en el área  de cableado estructurado o similares sumados son mayores a 1.4 y menores a 2.5  veces al precio referencial
	4

	1.2
	Experiencia específica
	9

	a)
	Si los puntos de red en cableado estructurado en una misma YPFB , institución o repartición sumados son  iguales o mayores  1000 puntos
	9

	b)
	Si los puntos de red en cableado estructurado en una misma YPFB , institución o repartición sumados son  mayores a 800 y menores a 1000 puntos
	7

	2
	PERSONAL CLAVE
	15

	2.1
	DIRECTOR DEL SERVICIO / ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	6

	2.1.1
	Experiencia general
	2

	a)
	Más de 8 proyectos  realizados en  Diseño , implementación y/o supervisión de proyectos de   cableado estructurado


	2

	b)
	Entre  7 y 8 proyectos  realizados en  Diseño , implementación y/o supervisión de proyectos de   cableado estructurado


	1

	2.1.2
	Experiencia especifica
	4

	a)
	Más de 6 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior
	4

	b)
	Entrega 5 y 6 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior
	3

	2.2
	3 RESIDENTES DEL SERVICIO*
	9

	2.2.1
	Experiencia general
	4

	a)
	Más de 5 proyectos  realizados en,  Diseño , implementación , supervisión y/o residente de  cableado estructurado
	4

	b)
	5 proyectos  realizados en,  Diseño , implementación , supervisión y/o residente de  cableado estructurado
	3

	2.2.1
	Experiencia especifica
	5

	
	Más de 5 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior como residente de servicio de  cableado estructurado
	5

	
	Entre 4 y 5 proyectos realizados en  Implementación de cableado estructurado con cable UTP CAT 6 o superior como residente de servicio de  cableado estructurado
	4

	3
	PROPUESTA TÉCNICA
	5

	3.1
	Cronograma y Plan de trabajo
	2

	a)
	Si el cronograma es menor al tiempo requerido
	2

	b)
	Si el cronograma es igual al tiempo requerido
	1

	3.2
	Mejoras propuestas al alcance (cantidad de frentes de trabajo mínimo 3, material de cableado superior a 6A)
	3

	a)
	Si presenta dos mejoras propuestas
	3

	b)
	Si presenta un mejora propuesta
	2


*Para la obtención del puntaje de los 3  residentes se aplicará el valor de los puntos promediados entre los 3 funcionarios presentados. Ejemplo: Exp. General Residente 1 = 4; residente 2=3; residente3= 4; promedio obtenido: 3.67. 

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PUNTAJE ASIGNADO

	Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	35

	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)
	70


	ABREVIACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE ASIGNADO

	PE
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica


	30 puntos

	PT
	Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica


	70 puntos

	PTP
	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA
	100 puntos


12. FORMA DE PAGO 

Modalidad: Pagos parciales

El pago será paralelo al progreso de la instalación, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el PROVEEDOR presentará una planilla o certificado de la provisión e instalación mensual  debidamente firmado e informe solicitando el pago, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera, con fecha y firmado por el Director del Servicio documento que consignará todos los trabajos ejecutados en el mes.

13. FORMA DE ENTREGA

Para la provisión e instalación del producto de referencia del presente proceso, se  establece la siguiente forma de entrega:

	N°
	PLAZO
	ENTREGABLE

	1
	Hasta los 45 días calendarios, computables a partir de la orden de inicio
	Planos mejorados en base al proyecto inicial, con el H°C° de  la coordinación multidisciplinaria con los especialista de Supervisión.

	2
	Desde los 45 días calendario hasta los 210 días calendario 
	Provisión e instalación de todo el cableado estructurado en el edificio

	3
	Desde los 210 hasta los 240 días calendario, fecha establecida para la recepción definitiva. 
	Pruebas y obtención de certificaciones


14. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la YPFB procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la YPFB.

15. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato con YPFB dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.

16. MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por la YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a)
Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)
Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer la YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer la YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

17. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE
Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

18. INSPECCIÓN Y PRUEBAS

YPFB realizará:

· Inspecciones mensuales a objeto de realizar el control y verificación de los pagos de acuerdo al avance de la provisión e instalación
· Pruebas del funcionamiento a la conclusión de la instalación y, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva.

19. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado
20. COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

El RPC designará a la comisión de recepción tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva.
21. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR

La contraparte de YPFB  designada a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de la información, tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio.

22. COORDINACIÓN
La empresa que se adjudique la provisión de los equipos  deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización.

23. REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Para este proceso se realizará la reunión de aclaración de acuerdo al cronograma del DCD.

24. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio Central de YPFB Calle bueno N° 185 en la ciudad de La Paz , piso 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS SOLICITADAS

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ , SEGURIDAD Y VIGILANCIA  DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ

	Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares de telecomunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios. (Manifestar Aceptación)

	Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimo  los siguientes servicios:

• Telefonía sobre IP
• Datos de baja, media y alta velocidad
• Video
• Sistemas de control
• CCTV
• Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos y otros)
(Manifestar Aceptación)

	El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo. (Manifestar Aceptación)

	Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.

	Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido.

	CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR

	La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de Dos Mil Ciento Noventa y Nueve (2199) puntos de red categoría 6A en las oficinas del nuevo edificio corporativo de YPFB en La Paz distribuidos de la siguiente manera:

	1.- Mil novecientos cincuenta (1950) puntos de red categoría 6A para Voz, Datos, y Video Conferencias, de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y de las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1. 

	TABLA 1

	PLANTA O PISO
	CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A

	SÓTANOS
	104

	PLANTA BAJA
	74

	PISO 2
	36

	PISO 3
	20

	PISO 4
	18

	PISO 5
	22

	PISO 6
	246

	PISO 7
	164

	PISO 8
	164

	PISO 9
	164

	PISO 10
	164

	PISO 11
	164

	PISO 12
	164

	PISO 13
	164

	PISO 14
	182

	PISO 15
	100

	TOTAL
	1950

	
	SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

	2.- Ciento veinte y seis (126) puntos de red categoría 6A para el sistema de CCTV en las oficinas de Edificio Corporativo de YPFB, De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 2 y de las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.

	TABLA 2

	PLANTA O PISO
	CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A

	SÓTANOS
	23

	PLANTA BAJA
	15

	PISO 2
	6

	PISO 3
	5

	PISO 4
	5

	PISO 5
	5

	PISO 6
	5

	PISO 7
	6

	PISO 8
	6

	PISO 9
	6

	PISO 10
	6

	PISO 11
	6

	PISO 12
	6

	PISO 13
	6

	PISO 14
	10

	PISO 15
	10

	TOTAL
	126

	
	SON: CIENTO VEINTI Y SEIS

	3.- Ciento veinte y tres (123) puntos de red categoría 6A para sistema de control de acceso en las oficinas del edificio Corporativo de YPFB, de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 3 y de  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.

	TABLA 3

	PLANTA O PISO
	CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A

	SÓTANOS
	24

	PLANTA BAJA
	25

	PISO 2
	3

	PISO 3
	3

	PISO 4
	3

	PISO 5
	6

	PISO 6
	9

	PISO 7
	6

	PISO 8
	6

	PISO 9
	6

	PISO 10
	6

	PISO 11
	6

	PISO 12
	6

	PISO 13
	6

	PISO 14
	4

	PISO 15
	4

	TOTAL
	123

	
	SON: CIENTO VEINTI TRES

	NORMAS y ESTÁNDARES

	
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente deberá realizar todos los trabajos cumpliendo mínimamente las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:

	ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.

	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for Augmentedcategory 6 cabling.

	ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”

	ANSI/TIA-568-C.1 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard”

	ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”

	ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”

	ANSI/TIA-569-C y addenda CommercialBuilding Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”

	ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”

	ANSI/TIA-607-B CommercialBuilding Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

	IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.

	ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”

	CABLEADO HORIZONTAL

	El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los armarios de comunicaciones instalados en cada piso. Incluye las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los armarios y las conexiones cruzadas.

	El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.

	En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones

	         La longitud del cable no debe exceder los 90 m

	         Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.

	          El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.

	          Se debe evitar torcer la cubierta del cable.

	          Al halar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.

	          El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.

	          Se debe considerar una reserva de dos (2) metros en el extremo del Rack, y de tres (2) metros en la escalerilla más cercana al área de trabajo para posibles modificaciones, las reservas de cable se acomodarán sobre las bandejas y en los lugares especificados en los planos.

	CATEGORÍA DEL MATERIAL PARA EL CABLEADO

	La  empresa contratada deberá proveer  e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:

	        Cable UTP Categoría 6A

	        Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A

	        Patch Cords Categoría 6A

	        Patch Panels Categoría 6A

	        Face Plates Categoría 6A

	Todo este material debe ser de una misma marca 

	Todo el material debe tener certificación ISO 9001 o ISO 14001 vigente.

	CABLE UTP CATEGORÍA 6A

	La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (1950 puntos de red Categoría 6A).

	El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:

	ANSI/TIA-568-C.2  

	IEC 61156-5 Ed 2.0 

	ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	LSOH: IEC 60332-1

	El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:

	Marca (especificar)

	Modelo (especificar)

	Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)

	Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente

	El conductor deberá ser 23 AWG

	La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz

	El cable debe soportar 10 GBase-T

	SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A

	La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.

	Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	        ANSI/TIA-568-C.2  

	        ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	        ETL Tested • IEEE 802.3an  

	        IEEE 802.3af (PoE)  

	        IEEE 802.3at (PoE+)  

	        ANSI/TIA 1096-A  

	        IEC 60603-7-51

	Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	        Jack tipo blindado categoría 6A

	        Material termoplástico resistente al fuego o llama

	        Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente

	      Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 550 MHz para Categoría 6A.

	      Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.

	     Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.

	     Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.

	     Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.

	PATCH CORDS CATEGORIA 6A

	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:

	Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	        ANSI/TIA-568-C.2  

	        ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	        IEEE 802.3an (10Gbase-T)  

	        IEEE 802.3af (PoE)  

	        IEEE 802.3at (PoE+)  

	        IEC 60603-7  

	        IEC 60603-7-51  

	        UL Listed 1863  

	        IEC 60332-1 (LSOH)  

	        ANSI/TIA-1096-A 

	Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	        Longitud de 0.9 mts para lado gabinete

	        Longitud de 3.0 mts para el lado usuario o estación de trabajo

	        Disponibilidad de 3 colores como mínimo

	        Material termoplástico resistente al fuego o llama

	        Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 550 MHz para Categoría 6A.

	        Debe ser compatible con categorías inferiores

	        Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes.

	        Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente

	FACE PLATES

	La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:

	Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	        Capacidad para 2 o 4 jacks (tomas de red)

	        Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido

	GABINETES O ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES CERRADOS

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  dieciséis  (16) gabinetes o armarios de telecomunicaciones , distribuidos en los pisos del Edificio Corporativo de YPFB:

	Las ubicaciones de los gabinetes están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

	Deben ser gabinetes metálicos cerrados con las 4 puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal de vidrio.

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	Deben contar con ventilación interna (Ventiladores internos), espacio que debe ser considerado para la propuesta.

	Los gabinetes deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	        UL60950 

	        RoHS 

	        EIA/ECA-310-E

	Los gabinetes instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:

	        La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

	        Normalizados en 19”

	        Capacidad de U mínima de 42U 

	        Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

	        Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento

	        Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave que las puertas.

	        Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]

	        Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento

	        Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.

	        Se deberá incluir organizadores horizontales para la adecuada conducción de los patch cords entre los Patch Pannels y los equipos activos en cada gabinete. Deben ser de color oscuro, con tapa en configuraciones de 1U y 2 U.

	PATCH PANELS MODULARES

	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:

	Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	        ANSI/EIA-310-D

	Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio.

	        Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro

	        Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 

	        Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.

	         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.

	          Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.

	          Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel.

	         Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.

	         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B

	        Disponer de conexión para aterramiento

	RACKS DE TELECOMUNICACIONES ABIERTOS

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  cuatro (4) armarios de telecomunicaciones abiertos, que deberán ser instalados dos (2) en el piso 6 y dos (2) en el sótano 2 del edificio Corporativo de YPFB:

	Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

	Deben ser formato de estándar de 19” de ancho.

	        Marca (especificar)

	        Modelo (especificar)

	Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	        EIA-310-D,

	        IEC 60297-3-100

	        DIN 41494 

	        RoHS

	Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:

	        La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

	        Normalizados en 19”

	        Capacidad de U mínima de 42U 

	        Aluminio negro con orificios de instalación redondos roscados y numerados

	        Construcción en aluminio reforzado

	        Posiciones de montaje numeradas

	        Soporta 362 kg de equipos montados en rack

	ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en los pisos del Edificio Corporativo YPFB:

	Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:

	        Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U

	        Bandeja sencilla de 1 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.

	        PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado.

	       Barra de cobre perforada de 1U de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack o gabinete a ser instalado.

	CANALIZACIÓN

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado estructurado dentro de los pisos del Edificio Corporativo de YPFB:

	La canalización de la obra será realizada utilizando bandejas portacables de tipo canasta totalmente aterradas, por la facilidad de instalación y flexibilidad para cambiar direcciones y alturas, todos los materiales a utilizarse en la obra deberán cumplir estrictamente con los requisitos mínimos a ellos aplicables y que especifique el Código Eléctrico Nacional (NB-777) vigente o el Proyecto.

	La marca de las escalerillas y tubos galvanizados mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001. 

	Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.

	        Material tipo Cincado

	        Ancho  mínimo de 60 cm 

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.

	Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 60cm:

	o    Codo vertical de 90º

	o    Codo horizontal de 90º

	o    Te 

	o    Cruz

	o    Reducciones

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción

	Las escalerillas para el cableado horizontal del piso 6 para el área de capacitaciones deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.

	        Material tipo Cincado

	        Ancho de mínimo de 30 cm 

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.

	Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 30cm:

	o    Codo vertical de 90º

	o    Codo horizontal de 90º

	o    Te 

	o    Cruz

	o    Reducciones

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción

	Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.

	        Material tipo Cincado

	        Ancho de mínimo de 30 cm 

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.

	       Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 30cm:

	o    Codo vertical de 90º

	o    Codo horizontal de 90º

	o    Te 

	o    Cruz

	o    Reducciones

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción

	TUBERÍA

	Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de red debería ir con tubo galvanizado 1 ½” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquel que sea necesario para realizar una instalación correcta. 

	CAJAS DE PISO, PARED Y TECHO

	Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas de piso que figuren en los planos o que fueren necesarias, de acuerdo al diseño realizado, estas cajas deben soportar las siguientes configuraciones para cableado estructurado, circuitos eléctricos y multimedia.

	Las cajas de piso se instalarán en el contrapiso de las plantas de oficinas en las ubicaciones establecidas en los planos, previa confirmación de parte la supervisión de obra. El acceso de los cables será por la base de la caja desde la tubería metálica ubicada en el piso inferior, para lo cual se deberá coordinar con supervisión de obra el perforado de la loza en los lugares establecidos para la instalación, respetando las normas de instalación, el tubo metálico debe llegar emboquillado hasta la base metálica de la caja, debiendo tener tubos separados para la red de datos y para el sistema eléctrico, en ningún caso se aceptará el uso de tubos compartidos por ambos sistemas.

	Configuración 1:

	        Capacidad para 4 Puntos de Red

	        Capacidad para 4 Tomas de energía NEMA

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 

	Configuración 2:

	        Capacidad para 2 Puntos de Red

	        Capacidad para 2 Tomas de energía NEMA

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 

	Configuración 3:

	        2 módulos de audio y 1 módulo de video 3 x RCA

	        1 Modulo VGA

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 

	Configuración 4:

	        Capacidad para 2 Puntos de Red

	        Tipo de instalación empotrado en la pared

	Configuración 5:

	        Capacidad para 2 Puntos de Red

	        Tipo de instalación oculto dentro del techo Falso 

	Las cajas de empotrar en el piso deben ser completamente estéticas y deberán contar con una tapa para el ingreso a las mismas y tener una abertura para el ingreso de cables, estas cajas deberán ser metálicas. 


	Las cajas de empotrar en la pared u ocultas dentro del cielo falso podrán ser plásticas siempre y cuanto mantengan la estética del edificio y sean compatibles con los componentes a instalar.

	BACKBONE DE COBRE

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de 3 Backbones (enlace principal y respaldo) de cobre en Categoría 6A dentro del piso 6 de los racks (3) hasta el gabinete principal del piso que está ubicado al lado del SHAFT de datos, el material de estos backbones debe ser de la misma marca de los componentes principales del cableado estructurado y cumplir las normas descritas en estas especificaciones.


	BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PROCONECTORIZADA OM

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de Cuarenta y Ocho (48) backbones de fibra óptica preconectorizada, cada piso tendrá tres tendidos de  backbone (planta baja, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, piso 10, piso 11, piso 12, piso 13, piso 14, piso 15, piso 16) todos los backbones que salgan de cada uno de los pisos mencionados llegaran a un gabinete en el sótano (Área destinada al Datacenter), los componentes de para los backbones de fibra óptica multimodo son:

	        Cable de Fibra Óptica preconectorizada multimodo MTP

	        Adapter Plate o Casete MTP/LC

	        Bandejas para Fibra Óptica

	        Patch cords de Fibra Óptica 

	Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 o ISO 14001 vigente.

	Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.

	CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO MTP QUE SE UTILIZARÁN EN EL BACKBONE

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de cuarenta y ocho (48) cables de fibra óptica preconectorizada MTP, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:

	         Marca (Especificar)

	        Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)

	        IEC 61754-7

	        TIA/EIA-604-5

	        Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 12 hilos tipo OM 50/125µm

	        Deberá soportar aplicaciones de 10GB y permitir actualizaciones a 40 Gb/s y 100 Gb/s en fibra OM4 50/125µm

	        Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente.

	        Atenuación MAX de Cable de fibra (db / km) 3.0/1.0

	        LED Bandwidth, MIN (MHz/km) 3500/500

	        Máxima Perdida de inserción (db) MTP (0.2) 

	        Mínima perdida de retorno (db) MTP (20)

	        Deberá tener conectores MTP en ambos extremos

	        El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para instalaciones verticales en canalizaciones abiertas,  del tipo OFNP. 

	El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM o equivalente  de 50 micrones. 

	El cable deberá ser provista con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica al momento de su construcción.

	Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO 
(hembras) para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación óptica, tanto los conectores como las cuplas deben ser monomarca respecto del fabricante

	No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con conectores MPO

	No se aceptarán cables con empalmes de ningún tipo. 

	ADAPTER PLATE O CASETE MTP/LC

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todos los adapter plates o casete MTP/LC, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:


	        Marca (Especificar)

	        Debe tener en la parte posterior un (1) conector tipo MTP y en la parte frontal doce (12) conectores tipo LC.

	        Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM4 50/125µm (12 hilos)

	        Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.

	        Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.

	BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

	        Marca (Especificar)

	        Modelo (Especificar)

	        La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 144 fibras en un 1 RU.

	        Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.

	        Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.

	        Deberá tener una tapa frontal para la debida protección de los puertos y la misma deberá tener un mecanismo de apertura por medio magnético, en esta tapa en la parte posterior deberá estar el etiquetado correspondiente a los puertos de Fibra.

	        Deberá tener la capacidad de albergar doce (12) Adapter Plates en una sola bandeja.

	PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

	        Marca (Especificar)

	        Modelo (Especificar)

	        Deberá soportar velocidades de 10Gb

	        IEEE 802.3

	        IEC-60793-2-10

	        Deben ser multimodo de 50 micrones con características OM4, pertenecientes a la misma solución de cableado estructurado ofrecida por el proponente

	         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 850  y 1300 nm

	       El buffer del cable puede ser de 1.6 mm o 3.0 mm

	        Patch Cord tipo Duplex diseñado en un uni-tubo.

	        Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente 

	        Tipo de conexión dúplex LC/LC

	        Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes

	        Patch Cord con polaridad tipo RFP (Reverse Fiber Position), deberá tener un indicador que especifique o identifique el cambio de polaridad.

	        Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.

	PUNTOS MULTIMEDIA

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los puntos multimedia en total 26 puntos multimedia distribuidos en cada piso del Edificio Corporativo de Y.P.F.B., cada punto multimedia debe contar mínimamente con:

	Tres (3) Puertos RCA (1 para video y 2 para audio)

	Un (1) Patch Cord 3xRCA/3xRCA  1 mts

	Un (1) Patch Cords 3xRCA/3xRCA  3 mts

	 Un (1) Puerto VGA 

	Un (1) Patch Cord VGA/VGA 1 mts

	Un (1) Patch Cord VGA/VGA 3 mts

	Un (1) Cable HDMI de una longitud de acuerdo al lugar de instalación, este deberá estar debidamente canalizado internamente y deberá tener la holgura necesaria para su conexión en el proyector y el equipo de computación que se vaya a utilizar. 

	Los puntos multimedia serán para la instalación de proyectores en las respectivas salas de reuniones por lo que estos estarán empotrados en su caja de piso debajo de la mesa de las salas de reuniones, el cableado de estos deberá llegar a la parte superior donde se instalara el proyector (Data Show) donde se interconectaran mediante los patch cords solicitados.

	SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES FIBRA OPTICA

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en fibra óptica el cual debe contemplar:

	Provisión e instalación cuatro (4) cables de fibra óptica monomodo de 9/125 micrones, de 12 hilos, que deberán ir tendidos desde el sótano dos (2) hasta el área de proveedores en el sótano uno (1)

	Provisión e instalación de cuatro (4) bandejas de Fibra Óptica de 24 puertos SC, dos (2) deberán ir instaladas en el sótano dos (2), y dos (2) en el área de proveedores en el sótano uno (1).

	Se deberá realizar la fusión y conectorizacion a las bandejas de los 48 hilos a ser cableados con la fibra óptica mediante pigtails en ambos extremos (sótano 2 y área de proveedores sótano 1). 

	Se deberá proveer por cada bandeja de FO un ordenador horizontal de 2 RU.

	Se deberá proveer 48 Patch Cords Dúplex monomodo 9/125 micrones SC/SC en longitudes 24 piezas de un (1) metro y 24 piezas de dos (2) metros.

	Se deberá realizar la certificación, etiquetación de cada hilo de fibra óptica a ser instalado.

	SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES COBRE

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en cobre el cual debe contemplar:

	Se debe realizar la instalación de cuatro (4) cajas metálicas en el sótano dos (2), la ubicación se detalla claramente en los planos.

	Las cuatro (4) cajas deberán ser dimensionadas en su tamaño para la instalación de cuatro 8 regletas de 50 pares.

	De las cuatro (4) cajas que se instalaran, tres (3) se dejaran vacías para que los proveedores coloquen sus propias regletas de acuerdo a sus normativas, y la un (1) caja que quedara deberá tener instalados cuatro (4) regletas de 50 pares

	Se deberá conectorizar las cuatro (4) regletas mediante un cable multipar de 50 pares y realizar el cableado del mismo hasta el área de proveedores en el sótano uno (1) el cual está debidamente identificado en los planos.

	En el área de proveedores se deberá realizar la conectorizacion de los doscientos 200 pares cableados a diez (10) Patch Panels Categoría 5E, cada patch panel deberá tener un ordenador horizontal de 1RU, se deberá identificar y etiquetar debidamente el origen del punto.

	Se deberá realizar la provisión de cien 100 Patch Cords Categoría 5E color azul con una longitud de 1 metro y 2 metros repartidos equitativamente.

	Las regletas deben contemplar los pico-protectores necesarios para cubrir la cantidad total de pares (doscientos 200) a ser instalados. 

	Todo el trayecto del cableado del cableado de la entrada de facilidades deberá ir debidamente canalizado con el mismo material descrito en el punto de canalización.

	ETIQUETADO

	Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:

P X – D yy para los puntos de datos

Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

	Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy. 

	Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.

	PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

	El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 550 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:

o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.
o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)
o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba
o Fecha de las pruebas
o Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación
o NEXT
o ACR
o PSNEXT
o ELFEXT
o PSELFEXT
o Perdidas de retorno
o Longitud
o Retardo de propagación
o Impedancia del cable
o Capacitancia
o Resistencia de bucle


Se certificará el backbone de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente , se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:

o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

	o Fecha de las pruebas

	En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especifica¬ciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.

	Una vez finalizadas las pruebas se entregaran la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.


PARTE III
FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA OFERTA
Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Carta de presentación de la Oferta.

Documentos de la Oferta Económica

Formulario B-1
    Oferta Económica.

Documentos de la Oferta Técnica
Formulario C-1
    Especificaciones Técnicas.
Formulario C-2 Experiencia  General y Específica del Proponente

Formulario C-3 Formación, Experiencia General Y Específica Del Personal Clave.

Propuesta Técnica
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en numeral 3 del DCD. 
d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponde).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los formularios presentados se tienen por suscritos.
II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, fotocopia simple, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, además lo señalado en el inciso h).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA 
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente.  

b) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

c) Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad del propietario o Representante Legal 
d) Fotocopia Simple del Registro Beneficiario SIGMA o SIGEP.
e) Original Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. (Cuando corresponda)  

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el subnumeral i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.

a) Documento de Constitución de la empresa (o su equivalente), excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
b) Original Matricula de Comercio actualizada (o su equivalente), excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

c) Original Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, 

d) Copia de las Póliza de Responsabilidad civil de Ascensores, Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para Contratistas, Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para Contratistas.

e) Documentos en original o fotocopia legalizada de la documentación que respalde la experiencia general y especifica del proponente y personal clave, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas.
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO Nº B-1

OFERTA ECONÓMICA
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)
 


FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica Solicitadas del Bien
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	PLAZO

El plazo para realizar la Provisión e Instalación del Cableado Estructurado para el Sistema de Redes de Datos, Voz, Seguridad Y Vigilancia  del Edificio Corporativo YPFB La Paz  es de 240 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio por la Contraparte de YPFB.
	
	
	
	

	LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C Reyes Ortiz, esq. C Bravo, lugar de construcción del edificio corporativo YPFB La  Paz
	
	
	
	

	CLAUSULAS DE SEGUROS
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000.-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El Contratista  y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obliga a:

· El Contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.

	
	
	
	

	GARANTÍA DEL MATERIAL

Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 20 años posteriores a la  conclusión de la instalación.

Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.
	
	
	
	

	GARANTÍA DE LA MANO DE OBRA

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación.

Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.
	
	
	
	

	FORMA DE PAGO 
Modalidad: Pagos parciales

El pago será paralelo al progreso de la instalación, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el PROVEEDOR presentará una planilla o certificado de la provisión e instalación mensual  debidamente firmado e informe solicitando el pago, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera, con fecha y firmado por el Director del Servicio documento que consignará todos los trabajos ejecutados en el mes.
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA

Para la provisión e instalación del producto de referencia del presente proceso, se  establece la siguiente forma de entrega:

N°

PLAZO

ENTREGABLE

1

Hasta los 45 días calendarios, computables a partir de la orden de inicio

Planos mejorados en base al proyecto inicial, con el H°C° de  la coordinación multidisciplinaria con los especialista de Supervisión.

2

Desde los 45 días calendario hasta los 210 días calendario 

Provisión e instalación de todo el cableado estructurado en el edificio

3

Desde los 210 hasta los 240 días calendario, fecha establecida para la recepción definitiva. 

Pruebas y obtención de certificaciones


	
	
	
	

	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la YPFB procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la YPFB.


	
	
	
	

	ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato con YPFB dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.
	
	
	
	

	MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por la YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer la YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer la YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
	
	
	
	

	NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES
	
	
	
	

	INSPECCIÓN Y PRUEBAS

YPFB realizará:

•
Inspecciones mensuales a objeto de realizar el control y verificación de los pagos de acuerdo al avance de la provisión e instalación

•
Pruebas del funcionamiento a la conclusión de la instalación y, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva.
	
	
	
	

	RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.
La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado
	
	
	
	

	COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

El RPC designará a la comisión de recepción tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva.
	
	
	
	

	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR

La contraparte de YPFB  designada a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de la información, tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio.
	
	
	
	

	COORDINACIÓN

La empresa que se adjudique la provisión de los equipos  deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización.
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS SOLICITADAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ , SEGURIDAD Y VIGILANCIA  DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ
	
	
	
	

	Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares de telecomunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios. (Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimo  los siguientes servicios:

• Telefonía sobre IP

• Datos de baja, media y alta velocidad

• Video

• Sistemas de control

• CCTV

• Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos y otros)

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo. (Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.
	
	
	
	

	Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido.
	
	
	
	

	CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de Dos Mil Ciento Noventa y Nueve (2199) puntos de red categoría 6A en las oficinas del nuevo edificio corporativo de YPFB en La Paz distribuidos de la siguiente manera:
	
	
	
	

	1.- Mil novecientos cincuenta (1950) puntos de red categoría 6A para Voz, Datos, y Video Conferencias, de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y de las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	
	
	
	

	TABLA 1
PLANTA O PISO

CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A

SÓTANOS

104

PLANTA BAJA

74

PISO 2

36

PISO 3

20

PISO 4

18

PISO 5

22

PISO 6

246

PISO 7

164

PISO 8

164

PISO 9

164

PISO 10

164

PISO 11

164

PISO 12

164

PISO 13

164

PISO 14

182

PISO 15

100

TOTAL
1950
SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.- Ciento veinte y seis (126) puntos de red categoría 6A para el sistema de CCTV en las oficinas de Edificio Corporativo de YPFB, De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 2 y de las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	
	
	
	

	TABLA 2
PLANTA O PISO

CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A

SÓTANOS

23

PLANTA BAJA

15

PISO 2

6

PISO 3

5

PISO 4

5

PISO 5

5

PISO 6

5

PISO 7

6

PISO 8

6

PISO 9

6

PISO 10

6

PISO 11

6

PISO 12

6

PISO 13

6

PISO 14

10

PISO 15

10

TOTAL
126
SON: CIENTO VEINTI Y SEIS


	
	
	
	

	3.- Ciento veinte y tres (123) puntos de red categoría 6A para sistema de control de acceso en las oficinas del edificio Corporativo de YPFB, de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 3 y de  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	
	
	
	

	TABLA 2
PLANTA O PISO

CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A

SÓTANOS

24

PLANTA BAJA

25

PISO 2

3

PISO 3

3

PISO 4

3

PISO 5

6

PISO 6

9

PISO 7

6

PISO 8

6

PISO 9

6

PISO 10

6

PISO 11

6

PISO 12

6

PISO 13

6

PISO 14

4

PISO 15

4

TOTAL
123
SON: CIENTO VEINTI Y TRES


	
	
	
	

	NORMAS y ESTÁNDARES
	
	
	
	

	Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente deberá realizar todos los trabajos cumpliendo mínimamente las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
	
	
	
	

	ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.
	
	
	
	

	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for Augmentedcategory 6 cabling.
	
	
	
	

	ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-568-C.1 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-569-C y addenda CommercialBuilding Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
	
	
	
	

	ANSI/TIA-607-B CommercialBuilding Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications
	
	
	
	

	IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.
	
	
	
	

	ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”
	
	
	
	

	CABLEADO HORIZONTAL
	
	
	
	

	El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los armarios de comunicaciones instalados en cada piso. Incluye las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los armarios y las conexiones cruzadas.
	
	
	
	

	El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.
	
	
	
	

	En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones
	
	
	
	

	         La longitud del cable no debe exceder los 90 m
	
	
	
	

	         Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.
	
	
	
	

	          El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.
	
	
	
	

	          Se debe evitar torcer la cubierta del cable.
	
	
	
	

	          Al halar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.
	
	
	
	

	          El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.
	
	
	
	

	          Se debe considerar una reserva de dos (2) metros en el extremo del Rack, y de tres (2) metros en la escalerilla más cercana al área de trabajo para posibles modificaciones, las reservas de cable se acomodarán sobre las bandejas y en los lugares especificados en los planos.
	
	
	
	

	CATEGORÍA DEL MATERIAL PARA EL CABLEADO
	
	
	
	

	La  empresa contratada deberá proveer  e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:
	
	
	
	

	        Cable UTP Categoría 6A
	
	
	
	

	        Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A
	
	
	
	

	        Patch Cords Categoría 6A
	
	
	
	

	        Patch Panels Categoría 6A
	
	
	
	

	        Face Plates Categoría 6A
	
	
	
	

	Todo este material debe ser de una misma marca 
	
	
	
	

	Todo el material debe tener certificación ISO 9001 o ISO 14001 vigente.
	
	
	
	

	CABLE UTP CATEGORÍA 6A
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (1950 puntos de red Categoría 6A).
	
	
	
	

	El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	ANSI/TIA-568-C.2  
	
	
	
	

	IEC 61156-5 Ed 2.0 
	
	
	
	

	ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
	
	
	
	

	LSOH: IEC 60332-1
	
	
	
	

	El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	Marca (especificar)
	
	
	
	

	Modelo (especificar)
	
	
	
	

	Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)
	
	
	
	

	Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente
	
	
	
	

	El conductor deberá ser 23 AWG
	
	
	
	

	La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz
	
	
	
	

	El cable debe soportar 10 GBase-T
	
	
	
	

	SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.
	
	
	
	

	Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	        ANSI/TIA-568-C.2  
	
	
	
	

	        ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
	
	
	
	

	        ETL Tested • IEEE 802.3an  
	
	
	
	

	        IEEE 802.3af (PoE)  
	
	
	
	

	        IEEE 802.3at (PoE+)  
	
	
	
	

	        ANSI/TIA 1096-A  
	
	
	
	

	        IEC 60603-7-51
	
	
	
	

	Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	        Jack tipo blindado categoría 6A
	
	
	
	

	        Material termoplástico resistente al fuego o llama
	
	
	
	

	        Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente
	
	
	
	

	      Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 550 MHz para Categoría 6A.
	
	
	
	

	      Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.
	
	
	
	

	     Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.
	
	
	
	

	     Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.
	
	
	
	

	     Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
	
	
	
	

	PATCH CORDS CATEGORÍA 6A
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
	
	
	
	

	Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	        ANSI/TIA-568-C.2  
	
	
	
	

	        ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
	
	
	
	

	        IEEE 802.3an (10Gbase-T)  
	
	
	
	

	        IEEE 802.3af (PoE)  
	
	
	
	

	        IEEE 802.3at (PoE+)  
	
	
	
	

	        IEC 60603-7  
	
	
	
	

	        IEC 60603-7-51  
	
	
	
	

	        UL Listed 1863  
	
	
	
	

	        IEC 60332-1 (LSOH)  
	
	
	
	

	        ANSI/TIA-1096-A 
	
	
	
	

	Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	        Longitud de 0.9 mts para lado gabinete
	
	
	
	

	        Longitud de 3.0 mts para el lado usuario o estación de trabajo
	
	
	
	

	        Disponibilidad de 3 colores como mínimo
	
	
	
	

	        Material termoplástico resistente al fuego o llama
	
	
	
	

	        Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 550 MHz para Categoría 6A.
	
	
	
	

	        Debe ser compatible con categorías inferiores
	
	
	
	

	        Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes.
	
	
	
	

	        Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente
	
	
	
	

	FACE PLATES
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
	
	
	
	

	Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	        Capacidad para 2 o 4 jacks (tomas de red)
	
	
	
	

	        Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido
	
	
	
	

	GABINETES O ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES CERRADOS
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  dieciséis  (16) gabinetes o armarios de telecomunicaciones , distribuidos en los pisos del Edificio Corporativo de YPFB:
	
	
	
	

	Las ubicaciones de los gabinetes están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
	
	
	
	

	Deben ser gabinetes metálicos cerrados con las 4 puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal de vidrio.
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	Deben contar con ventilación interna (Ventiladores internos), espacio que debe ser considerado para la propuesta.
	
	
	
	

	Los gabinetes deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	        UL60950 
	
	
	
	

	        RoHS 
	
	
	
	

	        EIA/ECA-310-E
	
	
	
	

	Los gabinetes instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
	
	
	
	

	        La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
	
	
	
	

	        Normalizados en 19”
	
	
	
	

	        Capacidad de U mínima de 42U 
	
	
	
	

	        Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 
	
	
	
	

	        Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento
	
	
	
	

	        Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave que las puertas.
	
	
	
	

	        Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]
	
	
	
	

	        Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento
	
	
	
	

	        Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.
	
	
	
	

	        Se deberá incluir organizadores horizontales para la adecuada conducción de los patch cords entre los Patch Pannels y los equipos activos en cada gabinete. Deben ser de color oscuro, con tapa en configuraciones de 1U y 2 U.
	
	
	
	

	PATCH PANELS MODULARES
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
	
	
	
	

	Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	        ANSI/EIA-310-D
	
	
	
	

	Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio.
	
	
	
	

	        Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro
	
	
	
	

	        Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 
	
	
	
	

	        Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.
	
	
	
	

	         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
	
	
	
	

	          Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.
	
	
	
	

	          Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel.
	
	
	
	

	         Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.
	
	
	
	

	         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B
	
	
	
	

	        Disponer de conexión para aterramiento
	
	
	
	

	RACKS DE TELECOMUNICACIONES ABIERTOS
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  cuatro (4) armarios de telecomunicaciones abiertos, que deberán ser instalados dos (2) en el piso 6 y dos (2) en el sótano 2 del edificio Corporativo de YPFB:
	
	
	
	

	Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
	
	
	
	

	Deben ser formato de estándar de 19” de ancho.
	
	
	
	

	        Marca (especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (especificar)
	
	
	
	

	Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
	
	
	
	

	        EIA-310-D,
	
	
	
	

	        IEC 60297-3-100
	
	
	
	

	        DIN 41494 
	
	
	
	

	        RoHS
	
	
	
	

	Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
	
	
	
	

	        La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
	
	
	
	

	        Normalizados en 19”
	
	
	
	

	        Capacidad de U mínima de 42U 
	
	
	
	

	        Aluminio negro con orificios de instalación redondos roscados y numerados
	
	
	
	

	        Construcción en aluminio reforzado
	
	
	
	

	        Posiciones de montaje numeradas
	
	
	
	

	        Soporta 362 kg de equipos montados en rack
	
	
	
	

	ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en los pisos del Edificio Corporativo YPFB:
	
	
	
	

	Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:
	
	
	
	

	        Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U
	
	
	
	

	        Bandeja sencilla de 1 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.
	
	
	
	

	        PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado.
	
	
	
	

	       Barra de cobre perforada de 1U de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack o gabinete a ser instalado.
	
	
	
	

	CANALIZACIÓN
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado estructurado dentro de los pisos del Edificio Corporativo de YPFB:
	
	
	
	

	La canalización de la obra será realizada utilizando bandejas portacables de tipo canasta totalmente aterradas, por la facilidad de instalación y flexibilidad para cambiar direcciones y alturas, todos los materiales a utilizarse en la obra deberán cumplir estrictamente con los requisitos mínimos a ellos aplicables y que especifique el Código Eléctrico Nacional (NB-777) vigente o el Proyecto.
	
	
	
	

	La marca de las escalerillas y tubos galvanizados mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001. 
	
	
	
	

	Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
	
	
	
	

	        Material tipo Cincado
	
	
	
	

	        Ancho  mínimo de 60 cm 
	
	
	
	

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.
	
	
	
	

	Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 60cm:
	
	
	
	

	o    Codo vertical de 90º
	
	
	
	

	o    Codo horizontal de 90º
	
	
	
	

	o    Te 
	
	
	
	

	o    Cruz
	
	
	
	

	o    Reducciones
	
	
	
	

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
	
	
	
	

	Las escalerillas para el cableado horizontal del piso 6 para el área de capacitaciones deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
	
	
	
	

	        Material tipo Cincado
	
	
	
	

	        Ancho de mínimo de 30 cm 
	
	
	
	

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.
	
	
	
	

	Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 30cm:
	
	
	
	

	o    Codo vertical de 90º
	
	
	
	

	o    Codo horizontal de 90º
	
	
	
	

	o    Te 
	
	
	
	

	o    Cruz
	
	
	
	

	o    Reducciones
	
	
	
	

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
	
	
	
	

	Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:
	
	
	
	

	        Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
	
	
	
	

	        Material tipo Cincado
	
	
	
	

	        Ancho de mínimo de 30 cm 
	
	
	
	

	        Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla.
	
	
	
	

	       Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla de ancho de 30cm:
	
	
	
	

	o    Codo vertical de 90º
	
	
	
	

	o    Codo horizontal de 90º
	
	
	
	

	o    Te 
	
	
	
	

	o    Cruz
	
	
	
	

	o    Reducciones
	
	
	
	

	o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
	
	
	
	

	TUBERÍA
	
	
	
	

	Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de red debería ir con tubo galvanizado 1 ½” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquel que sea necesario para realizar una instalación correcta. 
	
	
	
	

	CAJAS DE PISO, PARED Y TECHO
	
	
	
	

	Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas de piso que figuren en los planos o que fueren necesarias, de acuerdo al diseño realizado, estas cajas deben soportar las siguientes configuraciones para cableado estructurado, circuitos eléctricos y multimedia.
	
	
	
	

	Las cajas de piso se instalarán en el contrapiso de las plantas de oficinas en las ubicaciones establecidas en los planos, previa confirmación de parte la supervisión de obra. El acceso de los cables será por la base de la caja desde la tubería metálica ubicada en el piso inferior, para lo cual se deberá coordinar con supervisión de obra el perforado de la loza en los lugares establecidos para la instalación, respetando las normas de instalación, el tubo metálico debe llegar emboquillado hasta la base metálica de la caja, debiendo tener tubos separados para la red de datos y para el sistema eléctrico, en ningún caso se aceptará el uso de tubos compartidos por ambos sistemas.
	
	
	
	

	Configuración 1:
	
	
	
	

	        Capacidad para 4 Puntos de Red
	
	
	
	

	        Capacidad para 4 Tomas de energía NEMA
	
	
	
	

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 
	
	
	
	

	Configuración 2:
	
	
	
	

	        Capacidad para 2 Puntos de Red
	
	
	
	

	        Capacidad para 2 Tomas de energía NEMA
	
	
	
	

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 
	
	
	
	

	Configuración 3:
	
	
	
	

	        2 módulos de audio y 1 módulo de video 3 x RCA
	
	
	
	

	        1 Modulo VGA
	
	
	
	

	        Tipo de instalación empotrado en el piso 
	
	
	
	

	Configuración 4:
	
	
	
	

	        Capacidad para 2 Puntos de Red
	
	
	
	

	        Tipo de instalación empotrado en la pared
	
	
	
	

	Configuración 5:
	
	
	
	

	        Capacidad para 2 Puntos de Red
	
	
	
	

	        Tipo de instalación oculto dentro del techo Falso 
	
	
	
	

	Las cajas de empotrar en el piso deben ser completamente estéticas y deberán contar con una tapa para el ingreso a las mismas y tener una abertura para el ingreso de cables, estas cajas deberán ser metálicas. 
	
	
	
	

	Las cajas de empotrar en la pared u ocultas dentro del cielo falso podrán ser plásticas siempre y cuanto mantengan la estética del edificio y sean compatibles con los componentes a instalar.
	
	
	
	

	BACKBONE DE COBRE
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de 3 Backbones (enlace principal y respaldo) de cobre en Categoría 6A dentro del piso 6 de los racks (3) hasta el gabinete principal del piso que está ubicado al lado del SHAFT de datos, el material de estos backbones debe ser de la misma marca de los componentes principales del cableado estructurado y cumplir las normas descritas en estas especificaciones.
	
	
	
	

	BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PROCONECTORIZADA OM
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de Cuarenta y Ocho (48) backbones de fibra óptica preconectorizada, cada piso tendrá tres tendidos de  backbone (planta baja, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, piso 10, piso 11, piso 12, piso 13, piso 14, piso 15, piso 16) todos los backbones que salgan de cada uno de los pisos mencionados llegaran a un gabinete en el sótano (Área destinada al Datacenter), los componentes de para los backbones de fibra óptica multimodo son:
	
	
	
	

	        Cable de Fibra Óptica preconectorizada multimodo MTP
	
	
	
	

	        Adapter Plate o Casete MTP/LC
	
	
	
	

	        Bandejas para Fibra Óptica
	
	
	
	

	        Patch cords de Fibra Óptica 
	
	
	
	

	Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 o ISO 14001 vigente.
	
	
	
	

	Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO MTP QUE SE UTILIZARÁN EN EL BACKBONE
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de cuarenta y ocho (48) cables de fibra óptica preconectorizada MTP, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:
	
	
	
	

	         Marca (Especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)
	
	
	
	

	        IEC 61754-7
	
	
	
	

	        TIA/EIA-604-5
	
	
	
	

	        Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 12 hilos tipo OM 50/125µm
	
	
	
	

	        Deberá soportar aplicaciones de 10GB y permitir actualizaciones a 40 Gb/s y 100 Gb/s en fibra OM4 50/125µm
	
	
	
	

	        Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente.
	
	
	
	

	        Atenuación MAX de Cable de fibra (db / km) 3.0/1.0
	
	
	
	

	        LED Bandwidth, MIN (MHz/km) 3500/500
	
	
	
	

	        Máxima Perdida de inserción (db) MTP (0.2) 
	
	
	
	

	        Mínima perdida de retorno (db) MTP (20)
	
	
	
	

	        Deberá tener conectores MTP en ambos extremos
	
	
	
	

	        El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para instalaciones verticales en canalizaciones abiertas,  del tipo OFNP. 
	
	
	
	

	El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM o equivalente  de 50 micrones. 
	
	
	
	

	El cable deberá ser provista con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica al momento de su construcción.
	
	
	
	

	Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO 
	
	
	
	

	(hembras) para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación óptica, tanto los conectores como las cuplas deben ser monomarca respecto del fabricante
	
	
	
	

	No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con conectores MPO
	
	
	
	

	No se aceptarán cables con empalmes de ningún tipo. 
	
	
	
	

	ADAPTER PLATE O CASETE MTP/LC
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todos los adapter plates o casete MTP/LC, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (Especificar)
	
	
	
	

	        Debe tener en la parte posterior un (1) conector tipo MTP y en la parte frontal doce (12) conectores tipo LC.
	
	
	
	

	        Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM4 50/125µm (12 hilos)
	
	
	
	

	        Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.
	
	
	
	

	        Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.
	
	
	
	

	BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (Especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (Especificar)
	
	
	
	

	        La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 144 fibras en un 1 RU.
	
	
	
	

	        Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.
	
	
	
	

	        Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.
	
	
	
	

	        Deberá tener una tapa frontal para la debida protección de los puertos y la misma deberá tener un mecanismo de apertura por medio magnético, en esta tapa en la parte posterior deberá estar el etiquetado correspondiente a los puertos de Fibra.
	
	
	
	

	        Deberá tener la capacidad de albergar doce (12) Adapter Plates en una sola bandeja.
	
	
	
	

	PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
	
	
	
	

	        Marca (Especificar)
	
	
	
	

	        Modelo (Especificar)
	
	
	
	

	        Deberá soportar velocidades de 10Gb
	
	
	
	

	        IEEE 802.3
	
	
	
	

	        IEC-60793-2-10
	
	
	
	

	        Deben ser multimodo de 50 micrones con características OM4, pertenecientes a la misma solución de cableado estructurado ofrecida por el proponente
	
	
	
	

	         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 850  y 1300 nm
	
	
	
	

	       El buffer del cable puede ser de 1.6 mm o 3.0 mm
	
	
	
	

	        Patch Cord tipo Duplex diseñado en un uni-tubo.
	
	
	
	

	        Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente 
	
	
	
	

	        Tipo de conexión dúplex LC/LC
	
	
	
	

	        Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
	
	
	
	

	        Patch Cord con polaridad tipo RFP (Reverse Fiber Position), deberá tener un indicador que especifique o identifique el cambio de polaridad.
	
	
	
	

	        Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.
	
	
	
	

	PUNTOS MULTIMEDIA
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los puntos multimedia en total 26 puntos multimedia distribuidos en cada piso del Edificio Corporativo de Y.P.F.B., cada punto multimedia debe contar mínimamente con:
	
	
	
	

	Tres (3) Puertos RCA (1 para video y 2 para audio)
	
	
	
	

	Un (1) Patch Cord 3xRCA/3xRCA  1 mts
	
	
	
	

	Un (1) Patch Cords 3xRCA/3xRCA  3 mts
	
	
	
	

	 Un (1) Puerto VGA 
	
	
	
	

	Un (1) Patch Cord VGA/VGA 1 mts
	
	
	
	

	Un (1) Patch Cord VGA/VGA 3 mts
	
	
	
	

	Un (1) Cable HDMI de una longitud de acuerdo al lugar de instalación, este deberá estar debidamente canalizado internamente y deberá tener la holgura necesaria para su conexión en el proyector y el equipo de computación que se vaya a utilizar. 
	
	
	
	

	Los puntos multimedia serán para la instalación de proyectores en las respectivas salas de reuniones por lo que estos estarán empotrados en su caja de piso debajo de la mesa de las salas de reuniones, el cableado de estos deberá llegar a la parte superior donde se instalara el proyector (Data Show) donde se interconectaran mediante los patch cords solicitados.
	
	
	
	

	SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES FIBRA OPTICA
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en fibra óptica el cual debe contemplar:
	
	
	
	

	Provisión e instalación cuatro (4) cables de fibra óptica monomodo de 9/125 micrones, de 12 hilos, que deberán ir tendidos desde el sótano dos (2) hasta el área de proveedores en el sótano uno (1)
	
	
	
	

	Provisión e instalación de cuatro (4) bandejas de Fibra Óptica de 24 puertos SC, dos (2) deberán ir instaladas en el sótano dos (2), y dos (2) en el área de proveedores en el sótano uno (1).
	
	
	
	

	Se deberá realizar la fusión y conectorizacion a las bandejas de los 48 hilos a ser cableados con la fibra óptica mediante pigtails en ambos extremos (sótano 2 y área de proveedores sótano 1). 
	
	
	
	

	Se deberá proveer por cada bandeja de FO un ordenador horizontal de 2 RU.
	
	
	
	

	Se deberá proveer 48 Patch Cords Dúplex monomodo 9/125 micrones SC/SC en longitudes 24 piezas de un (1) metro y 24 piezas de dos (2) metros.
	
	
	
	

	Se deberá realizar la certificación, etiquetación de cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
	
	
	
	

	SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES COBRE
	
	
	
	

	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en cobre el cual debe contemplar:
	
	
	
	

	Se debe realizar la instalación de cuatro (4) cajas metálicas en el sótano dos (2), la ubicación se detalla claramente en los planos.
	
	
	
	

	Las cuatro (4) cajas deberán ser dimensionadas en su tamaño para la instalación de cuatro 8 regletas de 50 pares.
	
	
	
	

	De las cuatro (4) cajas que se instalaran, tres (3) se dejaran vacías para que los proveedores coloquen sus propias regletas de acuerdo a sus normativas, y la un (1) caja que quedara deberá tener instalados cuatro (4) regletas de 50 pares
	
	
	
	

	Se deberá conectorizar las cuatro (4) regletas mediante un cable multipar de 50 pares y realizar el cableado del mismo hasta el área de proveedores en el sótano uno (1) el cual está debidamente identificado en los planos.
	
	
	
	

	En el área de proveedores se deberá realizar la conectorizacion de los doscientos 200 pares cableados a diez (10) Patch Panels Categoría 5E, cada patch panel deberá tener un ordenador horizontal de 1RU, se deberá identificar y etiquetar debidamente el origen del punto.
	
	
	
	

	Se deberá realizar la provisión de cien 100 Patch Cords Categoría 5E color azul con una longitud de 1 metro y 2 metros repartidos equitativamente.
	
	
	
	

	Las regletas deben contemplar los pico-protectores necesarios para cubrir la cantidad total de pares (doscientos 200) a ser instalados. 
	
	
	
	

	Todo el trayecto del cableado del cableado de la entrada de facilidades deberá ir debidamente canalizado con el mismo material descrito en el punto de canalización.
	
	
	
	

	ETIQUETADO
	
	
	
	

	Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:

P X – D yy para los puntos de datos

Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo
	
	
	
	

	Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.
	
	
	
	

	Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.
	
	
	
	

	PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 550 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:

o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

o Fecha de las pruebas

o Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

o NEXT

o ACR

o PSNEXT

o ELFEXT

o PSELFEXT

o Perdidas de retorno

o Longitud

o Retardo de propagación

o Impedancia del cable

o Capacitancia

o Resistencia de bucle
	
	
	
	


Se certificará el backbone de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente , se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:

o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

	o Fecha de las pruebas
	
	
	
	

	En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especifica¬ciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.
	
	
	
	

	Una vez finalizadas las pruebas se entregaran la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.
	
	
	
	


FORMULARIO Nº C-2
EXPERIENCIA  GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
La  experiencia a ser detallada debe ser igual o superior a lo solicitado en la Parte II Especificaciones Técnicas del presente DCD.

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	
	General
	Especifica
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución

	1
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 

 

 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	 

 
	

	* Monto a la fecha de Recepción Final de Trabajo

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo en fotocopia simple de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.


FORMULARIO C-3
FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL CLAVE (uno por cada persona)
La  experiencia a ser detallada debe ser igual o superior a lo solicitado en la Parte II Especificaciones Técnicas del presente DCD.

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cargo del Personal Propuesto
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. FORMACIÓN  

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Técnico / Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	4. EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto del Proceso de Contratación
	Monto del Contrato (Bs.)
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	


	5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto del Proceso de Contratación
	Monto del Contrato (Bs.)
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	6. DECLARACIÓN JURADA

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta los documentos de respaldo en fotocopia simple de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

	
	


MODELO DE CONTRATO

EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SERÁ ADECUADO Y/O COMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONTRATO Nº YPFB/………/2015

(Señalar Lugar y Fecha)

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 

a) YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ______(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) (En caso de proponentes cuya constitución no sea comercial, se deberá requerir su testimonio de Poder y testimonio de constitución si corresponde) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

 (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Contratación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR) 

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).- El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). 

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS) 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DCD), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DCD), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento de Contratación Directa, 

10.2. Propuesta adjudicada.

10.3. Nota de Adjudicación.

10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

10.5. Certificado del RUPE.

10.6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

10.8. Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

10.9. Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10. Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). 

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión 

12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

12.3. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

12.4. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.5. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.
12.6. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

· Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato 
· Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)
· Minuta del Contrato
Fotocopias Simples de:
· Cedula de Identidad del Representante Legal  
· Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).
· Garantía de Cumplimiento de Contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a. Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c. Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.
d. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecido los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

19.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE). (ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).
El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO). (PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DCD). 
Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.
Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).
Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados
Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida al RPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DCD)
a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).
27.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.


Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.


Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.


Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

27.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS). (Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.
TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)
TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
32.1. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

32.5. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.
32.6. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

(Texto sugerido en caso de que el DCD no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos cocernientes)

32.1. La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias .

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.
32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de …………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo ………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de ………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. 

32.5.  La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de ……… (……..) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD. 

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION). (Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DCD).
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.
La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).
· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del PROVEEDOR)


YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (BIENES)





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ





CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-192-15








1

