	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD NACIONAL DE CONSTRUCCIONES

	FORM. CH-001


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: DISTANCIOMETRO LASER (UNC)
	Hoja:
                     5 de 6



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA


	1. ANTECENDENTES.
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos a través de la Dirección de Redes de Gas tiene por objeto la Fiscalización de las obras en ejecución a nivel nacional, en ese sentido ve como una necesidad imperiosa la compra de instrumentos de medición, para cuantificar los volúmenes de obra ejecutados por las empresas que son contratadas, 

Las cantidades de obra ejecutados por las empresas instaladoras, en la construcción de instalaciones internas, son medidas y pagadas en metros lineales ejecutados, a través de una escala que cruza longitud y costos, razón lo que es necesario contar con instrumentos de precisión. Además de existe una gran complejidad en la medición puesto que la tubería muchas veces su trayectoria es emplazada en lugares inaccesibles. 

En diversas oportunidades en la etapa de conciliación de la longitud real ejecutado se ha tenido discrepancia entre el contratista e inspector, y más de una oportunidad se evidenciado una diferencia en las cantidades de obra ejecutado.
2. DESCRIPCION.

El DISTANCIOMETRO LASER  requerido deberá cumplir las siguientes condiciones:

CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS

DESCRIPCION

RANGO

PRECISIÓN  DE MEDICIÓN

+/- 1,0 mm

ALCANCE

120 m

DISTANCIA EN M  (DIÁMETRO) DE PUNTO LASER EN MM

10, 50, 100 m
6 ,  30,  60 mm

SENSOR DE INCLINACIÓN

+/- 90°

PRECISIÓN RESPECTO AL RAYO LASER

+/- 0,3°

PRECISIÓN RESPECTO A LA CARCASA

+/- 0,1°

UNIDADES EN EL SENSOR DE INCLINACIÓN

0,0° , 0,00%

VISOR DIGITAL

zoom de 3 aumentos

PANTALLA

a color LCD

CALCULO

área, volúmenes, medición trapezoidal.

FUNCIONES PITAGÓRICAS

Si

VISUALIZACIÓN DE LAS ÚLTIMAS MEDICIONES

99

TEMPORIZADOR DE MEDICIÓN

Si

ILUMINACIÓN DE PANTALLA

Siete (7) niveles ajustable

UNIDADES DE MEDIDA

mm, cm, m, Pulgada, Pie.

DURACIÓN DE BATERÍAS

hasta 10,00 mediciones

BATERÍA

li lon 3,7 V 1300 mAh

PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURA DE AGUA/POLVO

IP 54

PESO CON BATERÍA

150 g

Adicionalmente cumplir con las siguientes condiciones y características:

· 1 Pieza de batería Recargable.

· 1 Pieza de Cargador de Batería.

· 1 Pieza de Correa de Mano.




a) Garantías Técnicas
La Garantía técnica del equipo no será inferior a 1 año a partir de su entrega, dicha certificación será entregada por el proveedor en el momento de la entrega de los equipos de medición.
b) Servicios conexos 
El proveedor deberá contar con servicios o talleres donde se puedan realizar el mantenimiento.
c) Provisión de repuestos.
Durante el periodo de garantía de 1 año contabilizado a partir de la entrega de los equipos de medición el proveedor está en la obligación de suministrar los repuesto que sean defectuosos de fábrica deberán ser cambiados a costo del proveedor.

d) Lugar de donde se prestan los servicios de asistencia técnica
Deberá contar con talleres autorizados en La Paz.
e) Inspección o pruebas
Se deberán realizar las inspecciones o pruebas del correcto funcionamiento de los Distanciometros.
f) Manuales
Cada uno de estos equipos deberá contar con su catálogo de funcionamiento y de operación.

g) Lugar de entrega de los bienes
	Ciudades 
	Porcentaje
	N° 
	DIRECCION

	 EL ALTO 
	100.00%
	44.00
	AV. JUAN PABLO II S/N 

	 TOTAL 
	 
	44.00
	 


h) Método de selección  

· precio evaluado más bajo

i) Forma de adjudicación
· Por el total

j) Forma de Presentación o Embalaje

· Cada pieza deberá ser entregada en su propio cajón.
k) Precio Referencial
	N°
	DESCRIPCION


	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	DISTANCIOMETRO LASER (UNC)
	44.00.-
	3,400.00.-
	149,600.00.-


l) Inspección Previa (cuando corresponda)

No corresponde
m) Plazo de entrega o ejecución 

El plazo de entrega es de 30 días calendario, computables a partir de la firma  de Contrato.
n) Garantías 
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA, El Proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el 1%, con las características de renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata, a nombre de YPFB.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  una vez adjudicado el proponente deberá presenta una BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. Por un monto del 7% del monto de contrato.

o) Forma de pago

El pago se realizará en forma total a través del Sistema SIGMA, contra entrega total y definitiva de los bienes adjudicados y una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva y emitida la respectiva conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente.

p) Anticipo (cuando corresponda)

Cabe hacer notar que YPFB no otorgará ningún anticipo para la adquisición de los bienes. 

q) Validez de la propuesta

90 días.

r) Distribución De Los Bienes

Los DISTACIOMETROS LASER (UNC) en función de necesidad se deberán distribuir de la siguiente manera:
	TOTAL NACIONAL 

	 Ciudades 
	 Detalle de Distribución 

	 EL ALTO 
	6,00

	 ORURO 
	6,00

	LA PAZ 
	6,00

	 POTOSI 
	6,00

	 CHUQUISACA 
	6,00

	 COCHABAMBA 
	6,00

	 SANTA CRUZ 
	6,00

	GNRGD - UIP
	1,00

	GNRGD - UNC
	1,00

	 TOTAL 
	44,00


s) Morosidad y penalidades
Una vez concluido en plazo establecido para la entrega de los equipos de medición sin necesidad de previo aviso, ni notificación alguna el proveedor se constituirá en mora, pagando una penalización por cada día de retraso de 1% de su monto de contrato. 

	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]