	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD NACIONAL DE CONSTRUCCIONES

	FORM. CH-001


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: KIT DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SUELOS CONTROL DE DENSIDAD IN SITU (UNC)

	Hoja:
                     7 de 7



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


	1. DESCRIPCION.

El DENSIMETRO ELECTRICO, debe caracterizarce por su facilidad en su manejo y operación para la verificación del grado de compactación obtenido, debe estar  diseñado  para funcionar con suelos estándares que se utiliza en los proyectos de construcciones de redes, de tal forma que facilite la obtención de % Humedad conforme lo establece la ASTM D 43318, ASTM D422, ASTM D 698 y D 1557).
El equipo al efectuar las mediciones  de densidades en suelos  debe permitir obtener las  lecturas de densidad en suelos con precisión.  
Las características solicitadas  son: 
· No debe utilizar sustancias radioactivas. 
· Ligero y de fácil manejo. 

· 12 horas de autonomía. 

· Medir densidad en unidades de uso generalizado (libra de fuerza/pie³ o kg/m³) 

· Medir el porcentaje de humedad. 

· Guarda numerosas lecturas en el captador de datos integrado.  

· La descarga de datos se debe realizar mediante un dispositivo de memoria USB (formato de archivo de texto delimitado   por punto y coma) 

Pantalla debe ser VGA de 480x460 pantalla táctil con luz negra LED, fácil visibilidad de verificación  de la barra de estado de características, debe muestra el estado de GPS, voltaje de la batería, batería baja, la fecha y la hora. 

Este equipo deberá contar adicionalmente con las siguientes características:
MODO DE MEDICION:


Promedio: promedios de cinco (5) lecturas y almacena los datos como  lugar, fecha y hora. Colección infinita de registros.
Funciones:
Densidad húmeda y seca, % compactación, % humedad


ESPECIFICACIONES DEL SUELO con referencia al equipo, debe estar:


- Diseñado para funcionar con suelos estándar que se utiliza en los proyectos de construcciones civiles.
- Con el método de prueba estándar para el límite líquido,
- Con límite plástico y plasticidad Índice de Suelos (ASTM D4318)
- Con Granulometría (ASTM D422)
- Con Prueba Proctor (ASTM D698 y D1557)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS que debe contener:


Controlado por microprocesador
Que Cumpla con EN61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-8
Batería: 14.0 Amp-hr NiMH, 7,2 voltios
Tiempo de recarga: 4 horas
Cargador de batería: CE auto contenida y UL certificados de CA del cargador universal, cargador DC
Equipo de puertos: Puerto 1 USB

Condiciones Adicionales:

                Maleta de Almacenaje y transporte

                Cargador de batería con adaptador de corriente 

                Cargador para el vehículo

               1 Paquetes de Batería 3 piezas



a) Garantías Técnicas
La Garantía técnica del equipo no será inferior a 1 año a partir de su entrega, dicha certificación será entregada por el proveedor en el momento de la entrega de los equipos.
b) Servicios conexos 
El proveedor deberá contar con servicios o talleres donde se puedan realizar el mantenimiento.
c) Provisión de repuestos.
Durante el periodo de garantía de 1 año contabilizado a partir de la entrega de los equipos el proveedor está en la obligación de suministrar los repuesto que se deterioren por el funcionamiento o trabajo del equipo, y aquellos repuesto que sean defectuosos de fábrica deberán ser cambiados a costo del proveedor.

d) Lugar de donde se prestan los servicios de asistencia técnica
Deberá contar con talleres autorizados en la ciudad de La Paz y Santa Cruz.
e) Inspección o pruebas del buen estado de calibración
Se deberán realizar las inspecciones o pruebas del correcto estado de la calibración del equipo.

f) Manuales
Cada uno de estos equipos deberá contar con su catálogo de funcionamiento, catálogo de operación.

g) Lugar de entrega de los bienes
	Ciudades 
	Porcentaje
	N° 
	DIRECCION

	 EL ALTO 
	100.00%
	5.00
	ALMACENES PLEA –YPFB; AV. JUAN PABLO II S/N 

	 TOTAL 
	 
	5.00
	 


h) Documentación necesaria que demuestre que los bienes que ofrece, cumplen con lo requerido, si corresponde
Se deberá presentar la certificación de las características del motor. 
i) Método de selección  

· precio evaluado más bajo

j) Forma de adjudicación

· Por el total

k) Precio Referencial

	N°
	DESCRIPCION


	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	KIT DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SUELOS CONTROL DE DENSIDAD IN SITU (UNC)
	5.00.-
	125,460.00.-
	627,300.00


l) Inspección Previa (cuando corresponda)

No corresponde
m) Consultas Escritas
No corresponde

n) Reunión de Aclaración
No corresponde
o) Plazo de entrega o ejecución 

El plazo de entrega establecido es de 30 días calendario, computables a partir de la firma  de Contrato.
p) Garantías de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA,  el proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. Por un monto del 1%.

	GIRADA A NOMBRE DE
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	VIGENCIA MÍNIMA 
	90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión 

	MONTO MÍNIMO Bs.
	1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*)

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento 


GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  una vez adjudicado el proponente deberá presenta una BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. Por un monto del 7% del monto de contrato.
	GIRADA A NOMBRE DE
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	MONTO MÍNIMO Bs.
	7% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*)

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	a. Boleta de Garantía 



GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO,  (no Corresponde)

q) Forma de pago

El pago se realizará en forma total a través del Sistema SIGMA, contra entrega total y definitiva de los bienes adjudicados y una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva y emitida la respectiva conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente.

r) Anticipo (cuando corresponda)

Cabe hacer notar que YPFB no otorgará ningún anticipo para la adquisición de los bienes. 

s) Validez de la propuesta

90 días.

t) Distribución De Los Bienes

El KIT DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SUELOS CONTROL DE DENSIDAD IN SITU en función de necesidad se deberá distribuir de la siguiente manera:

	TOTAL NACIONAL 

	 Ciudades 
	 Detalle de Distribución 

	LA PAZ 
	1,00

	SANTA CRUZ 
	1,00

	COCHABAMBA
	1,00

	CHUQUISACA
	1,00

	ORURO
	1,00

	 TOTAL 
	5,00


u) Morosidad y Penalidades
El proveedor se constituirá en mora sin necesidad de notificación alguna una vez que se haya cumplido el plazo establecido en el contrato y por cada día de retraso se establece el 1% del monto de contrato.
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]