## PRESUPUESTO GRAL_DIEGO
VOLÚMENES DE OBRA
PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO CALA CALA
Moneda: Bolivianos
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | TRAZADO REPLANTEO Y ENSAYO DE TERRENO | GLB | 1
3 | LETREO DE OBRA (SEGUN DISENO) | GLB | 1
4 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO | M3 | 34.34
5 | RELLENO NIVELACION Y COMPACTADO C MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 16.06
6 | HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES E=5CM | M3 | 1.68
7 | ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO H-25 | M3 | 0.69
8 | COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO H-25 | M3 | 0.48
9 | HORMIGON ARMADO H-25 | M3 | 5.5
10 | CIMIENTO DE DE H°C° 1:3:4 40% PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 3.68
11 | SOBRECIMIENTO DE DE H°C° 1:3:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 1.73
12 | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO | M2 | 6.9
13 | MURO DE LADRILLO DE 6 H 24*15*11 E=16CM | M2 | 23.12
14 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE H°S° | M2 | 17.2
15 | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N 28 | M2 | 290
16 | REVOQUE EXTERIOR CEMENTO | M2 | 46.24
17 | PISO DE CERAMICA NACIONAL | M2 | 17.2
18 | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 46.24
19 | PINTURA REFLECTIVA | M2 | 12
20 | CORDONES DE HºAº EN ACERA PEATONAL EN ISLAS 15 X 50 | ML | 6.32
21 | CANALETA DE CALAMINA N* 28 CORTE 50 ISLAS | ML | 17.6
22 | BAJANTE PLUVIAL DE TUBO PVC 4 ISLAS | ML | 18
23 | VIGA DE HORMIGON ARMADO H-25 | M3 | 10.28
24 | DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 12.2
25 | REJA METALICA TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40 MM | M2 | 21.1
26 | BOTAGUAS DE HºAº | ML | 12
27 | PUERTA ENREJADO METAL C/TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40 MM | M2 | 2
28 | PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40X60 S/DISEÑO | GLB. | 1
29 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1
30 | PAVIMENTO RIGIDO DE HºAº | M2 | 46.72
31 | EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA 0.7X0.4 | M3 | 35.5
32 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 261.2
33 | PROV. Y PLANTADO POSTE DE CONCRETO H= 12M + BASE | PZA | 1
34 | PROV. Y MONTAJE UNIDAD CONSTRUCTIVA VC-1 | PZA | 1
35 | PROV. Y MONTAJE UNIDAD CONSTRUCTIVA VC-7 | PZA | 1
36 | PROV. E INST. RIENDA SIMPLE VE1 | PZA | 1
37 | PROV. E INST. ATERRAMIENTO TIPO VARILLA | PZA | 1
38 | PROV. Y MONTAJE DE ESTRUCTURA VM1-2 | PZA | 1
39 | PROV. E INST. DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 3F;300 KVA 10/0.400/0.231 | PZA | 1
40 | PROV. E INST. DE TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
41 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | PZA | 1
42 | PROV. E INST. DE TABLERO DE COMPRESOR | PZA | 1
43 | PROV. Y COLOC. CABLE 1X 266.8 KCMIL ACSR | ML | 30
44 | PROV. Y COLOC. 1X 4/0 AWG ACSR | ML | 7
45 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE Nº500 MCM THWN | ML | 24
46 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE Nº1/0 THWN | ML | 192
47 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBREN Nº 400 MCM THWN | ML | 274.8
48 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE Nº 12 AWG-THWN | ML | 638
49 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE Nº 14 AWG-THWN | ML | 130.6
50 | PROV. Y COLOC. CABLE TELEFÓNICO | ML | 44
51 | PROV. Y COLOC. CABLE COAXIAL | ML | 36
52 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3" | ML | 32
53 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE PVC CONDUIT 2 1/2" | ML | 32.6
54 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE PVC CONDUIT 1/2" | ML | 36
55 | PROV. CONDUIT FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4" | ML | 65.3
56 | CONDUIT FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 1/2 | ML | 250
57 | CAMARA DE DERIVACION 1X1X1 METRO | PZA | 5
58 | CAMARA DE MALLA DE TIERRA 0.6X0.6X0.6 METROS | PZA | 2
59 | PROV. E INST. DE PUNTOS DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 14
60 | PROV. E INSTA. DE PUNTOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SONIDO AMBIENTAL | PTO | 5
61 | PROV. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA | PZA | 1
62 | PROV. DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP | PZA | 4
63 | PROV. DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ IP | PZA | 1
64 | PROV. DE RACK 12 U | PZA | 1
65 | PROV. DE DVR PARA CAMARAS DE VIDEO | PZA | 1
66 | PROV. DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS CISCO COMPATIBLE | PZA | 1
67 | PROV. DE EQUIPO PARA MUSICA AMBIENTAL Y ACCESORIOS | PZA | 1
68 | PROV. E INST. DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 3
69 | PROV. E INSTA. DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA | PTO | 1
70 | PROV. E INSTA. DE PUNTO DE SISTEMA DE FACTURACION | PTO | 5
71 | INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE | PTO | 1
72 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 3
73 | INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | PTO | 9
74 | INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO | PZA | 1
75 | PROV. E INST. DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 3
76 | PROV E INST LINE ALTA PRESION COMPRESOR - ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 40.5
77 | PROV. E INST. DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 4
78 | PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS | PZA | 1
79 | PROV. E INST. DE ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
80 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 7
81 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 1
82 | SENALETICA JUEGO 50 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## Hoja1
NO. | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | P.U. | P.U. LITERAL | P. TOTAL
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1 | 1996.18 | UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 18/100 BOLIVIANOS | 1996.18
2 | TRAZADO REPLANTEO Y ENSAYO DE TERRENO | GLB | 1 | 1856.99 | UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 99/100 BOLIVIANOS | 1856.99
3 | LETREO DE OBRA (SEGUN DISENO) | PZA. | 1 | 5021.13 | CINCO MIL VENTIUNO 13/100 BOLIVIANOS | 5021.13
4 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO | M3 | 37.44 | 72.71 | SETENTA Y DOS 71/100 BOLIVIANOS | 2722.26
5 | RELLENO NIVELACION Y COMPACTADO C MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 16.06 | 179.05 | CIENTO SETENTA Y NUEVE 05/100 BOLIVIANOS | 2875.9
6 | HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES E=5CM | M3 | 1.68 | 718.19 | SETECIENTOS DIES Y OCHO 19/100 BOLIVIANOS | 1204.76
7 | ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO H-21 | M3 | 0.69 | 2531.57 | DOS MIL QUINIENTOS TRENTA Y UNO 57/100 BOLIVIANOS | 1736.66
8 | COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO H-21 | M3 | 0.48 | 4012.05 | CUATRO MIL DOCE 05/100 BOLIVIANOS | 1925.78
9 | HORMIGON ARMADO H-21 | M3 | 11.3 | 3769.3 | TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 30/100 BOLIVIANOS | 42593.09
10 | CIMIENTO DE DE H°C° 1:3:4 40% PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 3.68 | 639.74 | SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE 74/100 BOLIVIANOS | 2354.24
11 | SOBRECIMIENTO DE DE H°C° 1:3:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA | M3 | 1.73 | 787.1 | SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100 BOLIVIANOS | 1357.75
12 | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO | M2 | 6.9 | 20.23 | VEINTE 23/100 BOLIVIANOS | 139.59
13 | MURO DE LADRILLO DE 6 H 24*15*11 E=16CM | M2 | 23.12 | 215.76 | DOSCIENTOS QUINCE 76/100 BOLIVIANOS | 4988.37
14 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE H°S° | M2 | 17.2 | 133.9 | CIENTO TRENTAY TRES 90/100 BOLIVIANOS | 2303.08
15 | CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N 28 | M2 | 290 | 210.78 | DOSCIENTOS DIEZ 78/100 BOLIVIANOS | 61126.2
16 | REVOQUE EXTERIOR | M2 | 46.24 | 155.01 | CIENTO CINCUENTA Y CINCO 01/100 BOLIVIANOS | 7167.66
17 | PISO DE CERAMICA NACIONAL | M2 | 17.2 | 177.38 | CIENTO SETENTA Y SIETE 38/100 BOLIVIANOS | 3050.94
18 | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 46.24 | 34.66 | TRENTA Y CUATRO 66/100 BOLIVIANOS | 1602.68
19 | PINTURA REFLECTIVA | M2 | 12 | 48.61 | CUARENTA Y OCHO 61/100 BOLIVIANOS | 583.32
20 | CORDONES DE HºAº EN ACERA PEATONAL EN ISLAS 15 X 50 | ML | 6.32 | 200.71 | DOSCIENTOS 71/100 BOLIVIANOS | 1268.49
21 | CANALETA DE CALAMINA N* 28 CORTE 50 ISLAS | ML | 17.6 | 113.5 | CIENTO TRECE 50/100 BOLIVIANOS | 1997.6
22 | BAJANTE PLUVIAL DE TUBO PVC 4 ISLAS | ML | 18 | 69.64 | SECENTA Y NUEVE 64/100 BOLIVIANOS | 1253.52
23 | VIGA DE HORMIGON ARMADO H-21 | M3 | 1.3 | 4370.94 | CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 94/100 BOLIVIANOS | 5664.74
24 | DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 12.2 | 259.86 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 86/100 BOLIVIANOS | 3170.29
25 | REJA METALICA TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40 MM | M2 | 21.1 | 384.13 | TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 13/100 BOLIVIANOS | 8105.14
26 | BOTAGUAS DE HºAº | ML | 12 | 165.03 | CIENTO SECENTA Y CINCO 03/100 BOLIVIANOS | 1980.36
27 | PUERTA ENREJADO METAL C/TUBULAR RECTANGULAR DE 20X40 MM | M2 | 2 | 374.35 | TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO 35/100 BOLIVIANOS | 748.7
28 | PLACA DE ENTREGA DE OBRA | GLB. | 1 | 702.82 | SETECIENTOS DOS 82/100 BOLIVIANOS | 702.82
29 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1 | 1081.6 | UN MIL OCHENTA Y UNO 60/100 BOLIVIANOS | 1081.6