[image: image18.png]Corporacién




[image: image19.png]Corporacién
Praad - A




	[image: image20.png]


[image: image18.png]
	UNIDAD SOLICITANTE: 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL DE REDES DE GAS COCHABAMBA
	PLIEGO

TÉCNICO

ADJUNTO

	
	OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA 

	Hoja:

Página 41 de 41



[image: image21.png]


  


GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

PLIEGO TÉCNICO ADJUNTO

ANEXO I/PAQUETE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA 

COCHABAMBA

CONTENIDO:
SECCIÓN I.
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO/PAQUETE.
SECCIÓN II.

CONSIDERACIONES EN LA EJECUCIÓN 
SECCIÓN III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
SECCIÓN IV.
GRÁFICOS. 
SECCIÓN I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAQUETE/ PROYECTO.
1. NOMBRE DEL PAQUETE/PROYECTO.
	PAQUETE
	LONGITUD(m)

	OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA
	11.903,19


2. LOCALIZACIÓN.

DEPARTAMENTO: COCHABAMBA

PROVINCIA: CHAPARE
MUNICIPIO: SACABA
LOCALIDAD: LAVA LAVA
3. PRECIO REFERENCIAL.
	PAQUETE 
	PRECIO REFERENCIAL(Bs)

	OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA 
	10.997.978,23

	Diez Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho 23/100 Bolivianos


4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

	PAQUETE 
	PLAZO 

(Días Calendario)

	OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA 
	120


5. NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO.

PAQUETE: OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA 
	NRO DE FRENTE
	OBJETIVO
	OBSERVACIONES

	2
	OBRA MECÁNICA
	TRABAJOS RELACIONADOS CON  SOLDADURAS/MANTEO O REVESTIMIENTOS/INTERVENCIONES.

	2
	OBRA CIVIL
	TRABAJOS RELACIONADOS CON REMOCIONES/EXCAVACIONES/RELLENOS Y COMPACTADOS/REPOSICIONES.

	1
	TOPOGRAFÍA
	TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS  Y REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS/VERIFICACIÓN DE PROGRESIVAS Y NIVELES.

	1
	TENDIDO TUBERÍA
	TRABAJOS RELACIONADOS CON  TRANSPORTE, DESFILE TENDIDO Y BAJADO DE TUBERÍA DE ACERO


6. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO

La empresa Proponente deberá presentar un detalle de las características y el estado actual de los Equipos/Maquinaria y/o herramientas mínimas a ser utilizadas en la obra, de acuerdo a Especificaciones técnicas de obras civiles y obras mecánicas (ANEXO II). Este detalle deberá estar Firmado por el Representante Legal de la empresa. 

La Empresa Contratista, estará obligado a mantener el Equipo y Maquinaria Mínimo en todo momento en Obra, caso contrario será sancionada por la SUPERVISIÓN de acuerdo a contrato y normativa.
7. LISTADO DE LOS ÍTEMS Y VOLÚMENES.

PAQUETE: OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA- EL ABRA

	OBRAS GENERALES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	
	

	1
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	1
	Global

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS
	1
	Global

	3
	TRANSPORTE, CARGUÍO Y DESCARGUIO DE TUBERÍA Y OTROS MATERIALES
	1
	Global

	4
	PLANOS AS BUILT
	1
	Global

	5
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1
	Global


	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	
	

	6
	REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
	11898,30
	m

	7
	DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO 
	1,00
	Global

	8
	CORTE Y REMOCIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN
	10,50
	m2

	9
	CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	562,10
	m2

	10
	CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN
	186,20
	m2

	11
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	3362,10
	m2

	12
	EXCAVACIÓN DE ZANJA
	13161,86
	m3

	13
	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADOS 
	279,57
	m2

	14
	LASTRADO DE HORMIGÓN ARMADO
	1,5
	m3

	15
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
	1252,71
	m3

	16
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL CERNIDO
	2485,71
	m3

	17
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN
	7298,93
	m3

	18
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	1666,84
	m3

	19
	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN
	10,5
	m2

	20
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	562,1
	m2

	21
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN
	186,2
	m2

	22
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	3362,1
	m2

	23
	SEÑALIZACIÓN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
	60
	Unidad

	24
	SEÑALIZACIÓN MOJONES DE HORMIGÓN
	8
	Unidad

	25
	SEÑALIZACIÓN LOSETAS DE HORMIGÓN
	50
	Unidad

	26
	CÁMARAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TIPO I
	3
	Unidad

	27
	CÁMARAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TIPO II
	3
	Unidad

	28
	CÁMARAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TIPO III
	1
	Unidad


	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	
	

	29
	DISTRIBUCIÓN, DESFILE, CORTE Y CURVADO
	11903,19
	m

	30
	SOLDADURA DE TUBERÍA DE 8" Y ACCESORIOS
	948
	Junta

	31
	SOLDADURA DE TUBERÍA DE 6" Y ACCESORIOS
	115
	Junta

	32
	SOLDADURA DE TUBERÍA DE 3" Y ACCESORIOS
	1
	Junta

	33
	SOLDADURA DE TUBERÍA DE 2" Y ACCESORIOS
	56
	Junta

	34
	RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 8" AL 100% Y ACCESORIOS
	948
	Junta

	35
	RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 6" AL 100% Y ACCESORIOS
	115
	Junta

	36
	RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 3" AL 100% Y ACCESORIOS
	1
	Junta

	37
	RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 2" AL 100% Y ACCESORIOS
	32
	Junta

	38
	REVESTIMIENTO DE JUNTA SOLDADA DE 8" Y ACCESORIOS(CON PROVISIÓN DE MANTAS)
	939
	Junta

	39
	REVESTIMIENTO DE JUNTA SOLDADA DE 6" Y ACCESORIOS(CON PROVISIÓN DE MANTAS)
	96
	Junta

	40
	TENDIDO DE TUBERÍA
	11903,19
	m

	41
	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA
	11903,19
	m

	42
	PRUEBA CON TINTES PENETRANTES DE JUNTA SOLDADA DE 2" Y ACCESORIOS
	6
	Junta

	43
	PRUEBA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE JUNTA SOLDADA DE 6" Y ACCESORIOS
	5
	Junta

	44
	PRUEBA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE JUNTA SOLDADA DE 3" Y ACCESORIOS
	1
	Junta

	45
	INSTALACIÓN, PRUEBA, REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VÁLVULAS Y BRIDAS
	1
	Global

	46
	ADOSADO DE TUBERÍA
	30,4
	m

	47
	ESTACIONES DE PRUEBA TIPO A - B (TEST POINTS) INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS(CORRIENTE IMPRESA)
	24
	Pieza


	PROVISIÓN DE ACCESORIOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	
	

	48
	VÁLVULA DE GLOBO DE 2" ANSI 300 BRIDADA
	4
	Pieza

	49
	BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR DE 6" ANSI 300
	8
	Pieza

	50
	TEE DE 6" SCH 40
	2
	Pieza

	51
	TEE REDUCTOR DE 8" X 6" SCH 40
	2
	Pieza

	52
	WELDOLET SCH 40 DE 8" X 2"
	6
	Pieza

	53
	WELDOLET SCH 40 DE 6" X 2"
	2
	Pieza


SECCIÓN II.

CONSIDERACIONES EN LA EJECUCIÓN.

Contenido

91.
INTRODUCCIÓN.


92.
DEFINICIONES.


103.
PERSONAL EN OBRA.


184.
DOCUMENTACIÓN EN OBRA.


185.
CONSIDERACIONES EN OBRA.


216.
SEÑALIZACIÓN EN OBRA.


237.
CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE.


248.
CARTA NOTARIADA POR BUENA EJECUCIÓN  DE OBRAS.


249.
PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE.


2510.
DATA BOOK.


2511.
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.




1. INTRODUCCIÓN.

Estas consideraciones establecen las diferentes exigencias para la ejecución de Obras civiles  y Obras Mecánicas en la construcción de Redes Primarias de Distribución de Gas Natural.
La construcción de Redes Primarias de Distribución de Gas Natural deberá sujetarse a las especificaciones técnicas mínimas de YPFB (ANEXO II), normas y reglamentos vigentes, precautelando además la Salud, Higiene Ocupacional y Protección del Medio Ambiente.. 

2. DEFINICIONES.
Se establecerán las siguientes definiciones:
Cargos similares: Residente de Obra/Superintendente/Director/Supervisor/Fiscal. 

Obras similares: Construcción de Redes Primarias, Gasoductos, oleoductos o líneas de recolección, en las cuales se hayan realizado obras civiles y obras mecánicas de magnitud. 

Días Calendario:   Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año. 

Empresa Proponente: Empresa interesada en la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB, que presente todos los documentos requeridos en su propuesta y cumpla las condiciones para su adjudicación.

Empresa Contratista: Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Cadista: Dibujante de Planos As Built en formato digital CAD.

Plano As Built: Planos que definen en forma clara las características de la tubería (longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc.)  y su ubicación con respecto a un punto de referencia.

Red Primaria: conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

Ruta o Trazo: Trayectoria por la cual se realizaran las Obras requeridas para tender tubería.
Tubería: significa todas las partes de las instalaciones físicas a través de las cuales el gas es transportado, incluyendo tubos, válvulas y otros accesorios fijos al tubo, estaciones de medición, regulación y derivación.

Usuarios: todas las personas naturales o jurídicas que reciben el servicio público de Distribución de Gas Natural por redes.
3. PERSONAL EN OBRA.
3.1. FISCAL DE OBRA. 

Profesional calificado del área técnica de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través de la SUPERVISIÓN el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos en la supervision Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por la SUPERVISIÓN.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las de la SUPERVISIÓN, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades a la SUPERVISIÓN. 

3.2. SUPERVISIÓN. 

Empresa consultora multidisciplinaria calificada en el área técnica que presta sus servicios a la Distrital Redes de Gas Cochabamba, la cual tiene todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.

e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra. 

f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a disposición de la SUPERVISIÓN, los documentos del Proceso.

3.3. SUPERINTENDENTE DE OBRA

Profesional encargado de la Gerencia, Dirección y Administración del Proyecto, el cual  será responsable de todas las decisiones técnicas y legales correspondientes al Contrato que se deban tomar para la buena ejecución de la Obra; tomando en cuenta las responsabilidades consiguientes. Siendo la Autoridad Máxima de la Empresa Contratista en Obra y por la naturaleza e importancia de su cargo,  deberá hallarse permanentemente en Obra y/o en las reuniones que así lo vea conveniente la Supervisión y Fiscalización. 

Deberá remitir informes, podrá llenar el libro de órdenes,   resolver problemas con terceros, recibir llamadas de atención, instrucciones y notificaciones de la SUPERVISIÓN como del FISCAL. 

El Superintendente estará a cargo y será responsable de todo el personal del proyecto. Ejerciendo el control y seguimiento  del personal Clave.
3.4. RESIDENTE DE OBRA.
Profesional responsable de la ejecución de todos los trabajos y/o ítems  realizados en la Obra, debido a la naturaleza e importancia de su cargo,  deberá hallarse permanentemente en Obra, sin pretexto alguno de ausencia. El Residente de Obra no podrá reemplazar funciones del Superintendente de Obra a menos que el contrato administrativo lo establezca por un periodo corto. 

Deberá realizar inspecciones constantes a todos los frentes de trabajo, estará a cargo de todo el personal de avance y  remitir informes,  llenar el libro de órdenes, resolver problemas con terceros, recibir llamadas de atención, instrucciones y notificaciones de la Supervisión y FISCAL.

El Residente de Obra en ningún momento deberá abandonar la Obra, mientras esta se encuentre en ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de mediciones y la elaboración de la Planilla de Avance, se Coordinara directamente con el REMPAB. 

3.5. RESPONSABLE DE MEDICIONES Y PLANOS AS BUILT (REMPAB). 

Profesional responsable de realizar las mediciones de avance en la Obra, como las mediciones correspondientes para los Planos As Built. Una vez verificadas dichas mediciones por el Residente de Obra, el REMPAB elaborara los certificados de avance correspondientes con la Conformidad y Firma del Residente de Obra como la suya. Para luego realizar la revisión conjunta con la SUPERVISIÓN en periodos de presentación de Planillas de Avance mensuales. Además, el REMPAB deberá presentar los Borradores de Planos As BUilt de los Tramos Avanzados en el Periodo de la Elaboración de la Planilla de Avance.  

El REMPAB deberá tener una carga de trabajo exclusivo para el proyecto. Una vez que el REMPAB  haya entregado los planos As Built sin observaciones previa aprobación de la SUPERVISIÓN, se encontrara habilitado para poder presentarse a futuras licitaciones.

3.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA (RESYSO).

Personal Capacitado en Seguridad Industrial, propiamente en  Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Equipos de Protección Personal.  Siendo este responsable del  seguimiento y cumplimiento del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar del Proyecto como las demás normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en nuestro país.

Debido a la Importancia de su labor, el mismo deberá encontrarse todo el Tiempo en Obra mientras dure la ejecución de la misma; debiendo realizar los reportes semanales de las principales actividades, incidentes y si corresponde accidentes y sus medidas de contingencia.

El RESYSO, no deberá encontrarse realizando trabajos diferentes en otros proyectos con YPFB o cualquier institución pública y/o privada. En caso de realizar la inspección por parte de la SUPERVISIÓN, FISCAL y/o Encargado de Seguridad Industrial de YPFB, y no se encontrara el mismo en Obra; inmediatamente se detendrán todas las actividades hasta la presencia del mismo. La SUPERVISIÓN podrá dar las correspondientes llamadas de atención si la falta fuera recurrente.  Pidiendo el cambio del personal por otro con las mismas o mejores características de la propuesta adjudicada.

3.7. RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE (REMA).

Personal Capacitado en:

a) Profesional en medio ambiente o ramas afines

b) Maestría diplomado o especialidad en medio ambiente (indispensable si el profesional no es Ingeniero ambiental)

c) 3 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica en trabajos de medio ambiente (Certificado de trabajo o documento equivalente emitido por la entidad contratante)
Siendo este responsable del  seguimiento y cumplimiento del Manual de Gestión Ambiental para Construcciones de Redes Primarias e Instalaciones de Regulacion de Presión  como las demás normas Medio Ambientales vigentes en nuestro país.

Permanecer en obra  de acuerdo a cronograma o cuando la SUPERVISIÓN lo requiera. 
Deberá presentarse un informe ambiental INICIAL, un informe ambiental FINAL e informes MENSUALES a la SUPERVISIÓN con copia a LA ENCARGADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL de YPFB y al FISCAL DE OBRA.

En el caso de los informes mensuales se deberá presentar hasta el 25 de cada mes.

3.8. SUPERVISOR DE CALIDAD

Profesional encargado del control de calidad  de ejecución en obra, el cual será responsable de:

· La elaboración de Procedimientos específicos de control de calidad en las diferentes actividades e ítems del proyecto. Estos procedimientos serán  presentados a la SUPERVISIÓN para su aprobación y se encontraran enmarcados dentro lo estipulado en las especificaciones técnicas. Todo esto previo a la solicitud de inicio de ejecución de las actividades correspondientes.

· Realizar el seguimiento a cada actividad que se vaya desarrollando; haciendo cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, como los procedimientos específicos de control de calidad realizados por él.

· Realizar los Registros Diarios de Obra, de acuerdo al contenido mínimo solicitado en las especificaciones técnicas para cada ítem del proyecto.

· Realizar informes diarios, mensuales o como lo solicite la SUPERVISIÓN de acuerdo a los requerimientos y características de cada actividad.

· El seguimiento y control del trabajo que realizan sus monitores de calidad. Como  la obtención y manejo de datos con los cuales se hacen los registros.  

De acuerdo con la naturaleza e importancia de estas responsabilidades, el Supervisor de Calidad deberá hallarse permanentemente en Obra; caso contrario la SUPERVISIÓN podrá realizar la detención de actividades, hasta contar con la presencia del profesional. Si la ausencia del Supervisor de Calidad es recurrente, la SUPERVISIÓN emitirá las llamadas de atención correspondientes y podrá solicitar al FISCAL de Obra el Cambio del profesional, por otro con igual o mejor experiencia de acuerdo a la terna que presentaría la Empresa Contratista para reiniciar actividades.

3.9. TOPÓGRAFO

Personal encargado del manejo de y obtención de información de las características topográficas del terreno donde se ejecutara el proyecto. Teniendo las siguientes  funciones y responsabilidades:

· Elaboración del Levantamiento Topográfico de Toda el Área del Terreno.

· Determinación de puntos de control  topográfico (BM).

· Cálculo de volúmenes de movimiento de tierra (corte y relleno).

· Trazado y replanteo topográfico, demarcando y delimitando las principales características del proyecto en el terreno (progresivas, obstáculos, BM, cotas, simbologías, etc.).

· Realizar informes diarios, mensuales o como lo solicite la SUPERVISIÓN de acuerdo a los requerimientos y características de cada actividad.

· El seguimiento y control del trabajo que realizan sus alarifes.

· La Elaboración conjunta con el Supervisor de Calidad,  del informe final de topografía; el cual será el resumen de los principales trabajos realizados: como la correlación de la información manejada en los Planos As Built del  proyecto; con referencia a la ubicación exacta de la tubería y sus principales elementos/accesorios en altimetría  y planimetría.

De acuerdo con la naturaleza e importancia de estas responsabilidades, el Topógrafo deberá hallarse permanentemente en Obra; caso contrario la SUPERVISIÓN podrá realizar la detención de actividades, hasta contar con la presencia del profesional. Si la ausencia del Topógrafo es recurrente, la SUPERVISIÓN emitirá las llamadas de atención correspondientes y podrá solicitar al FISCAL de Obra el Cambio del personal, por otro con igual o mejor experiencia de acuerdo a la terna que presentaría la Empresa Contratista para reiniciar actividades.

3.10. INSPECTOR DE SOLDADURA

Persona Certificada de acuerdo a la AWS, IRAM–IAS U 500:169 o equivalente (Inspector de Soldadura Certificado - Nivel  2 para cualquiera de las certificaciones),  quien será encargada de realizar los siguientes trabajos:

· Llevar consigo la especificación de procedimiento de soldadura (WPS), elaborado y signado por un inspector de soldadura nivel II CWI o su equivalente, el mismo que deberá ser respaldado con el Registro de calificación (PQR) y la calificación de  soldadores (WPQ).

· Hacer cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del procedimiento de soldadura (WPS).

· Permanecer en obra cuando se ejecuten soldaduras de tubería y accesorio de acero negro al carbono.

· Evaluar y emitir diariamente informes en torno a las inspecciones de soldadura realizadas, mismas que contendrán toda la información pertinente con la codificación de las juntas,  características de las tuberías soldadas, electrodos utilizados, personal que ejecutó la soldadura y otros datos técnicos que permitan la trazabilidad de todas las juntas soldadas.

· Entregar los informes y/o registros al Supervisor de calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por la SUPERVISIÓN de obra por parte de YPFB.

Todas estas actividades están enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para Soldadura, Examinación y calificación de soldadores según GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.

3.11. SOLDADORES

Personal Calificado por  IBNORCA para la posición de soldadura 6G (ASME IX) o API 45 GRADOS (API 1104)  vigente,  quienes serán los encargados de realizar los siguientes trabajos:

· Tener conocimiento de la especificación de procedimiento de soldadura (WPS), elaborado y asignado por un inspector de soldadura nivel II CWI o su equivalente.

· Cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del procedimiento de soldadura (WPS).

· Ejecutar los trabajos de soldadura de acuerdo al WPS aprobado.

· Realizar las reparaciones a juntas soldadas, en caso de ser observadas por el inspector de soldadura o los inspectores de los ensayos no destructivos.

Todas estas actividades están enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para Soldadura, Examinación y calificación de soldadores según GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.

3.12. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

MÉTODOS: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL, TINTES PENETRANTES Y PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Personal Certificado de acuerdo a la práctica escrita SNT-TC-1A o Norma ISO 9712, Nivel 2, quien será responsable de las siguientes actividades: 

· Elaborar los procedimientos de la examinación del ensayo no destructivo de Tintes Penetrantes, Partículas Magnéticas  y Radiografía, enmarcándose en las especificaciones técnicas GNRGD.DTRGCB.ET.END.001 - 002 y 003 según corresponda.

· Asegurar que los equipos e instrumentos utilizados se encuentren previamente calibrados. 

· Proceder con la examinación del ensayo, de acuerdo a procedimiento aprobado.

· Emitir Informe de la examinación de acuerdo a los criterios de aceptación de la norma de referencia para la construcción de red primaria.

· Entregar los informes y/o registros al Supervisor de Calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por la SUPERVISIÓN de obra por parte de YPFB.

YPFB por su parte, a través de su personal certificado, evaluará los informes remitidos a la SUPERVISIÓN de obra para su aprobación final. 

3.13. ENCARGADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Personal calificado con experiencia en la ejecución de pruebas hidrostáticas en tubería de acero negro al carbono destinadas al transporte y/o distribución de hidrocarburos o productos químicos cuyas responsabilidades son:

· Elaborar el procedimiento de las pruebas hidrostáticas, plan de prueba, limpieza previa, llenado, presurizado, secado y los criterios de aceptación de acuerdo a la práctica recomendada API RP 1110 o su equivalente así mismo estas deberán  enmarcarse en las especificaciones técnicas GNRGD.DRGCB.ET.TC.005.

· Asegurarse de que todos los equipos e instrumentos de medición se encuentren calibrados (cuyo periodo entre la fecha de emisión del certificado de calibración y la fecha de ejecución, no deberá ser mayor a un año).

· Una vez aprobado el procedimiento y fijada la fecha de ejecución según cronograma, se debe ejecutar y cumplir a cabalidad el mismo.

· Cumplir con el Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos (RASH)

· Entregar los informes y/o registros al Supervisor de calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por la SUPERVISIÓN de obra por parte de YPFB.

3.14. PERSONAL DE AVANCE.

El personal de avance y número de frentes mínimos, tendrán que ser presentados de acuerdo al proyecto/paquete mediante el organigrama, debiendo estar de acuerdo al Personal Mínimo en la sección anterior.

Se deberá tomar en cuenta el Número de frentes de trabajo, para  la elaboración del cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Parámetros indispensables  para cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios. 

En función al número de frentes de trabajo se deberá tomar en cuenta la cantidad mínima de personal  de avance expuesto en la sección anterior.

El CONTRATISTA podrá incrementar el número de personal con respecto al mínimo de la lista como podrá incrementar personal adicional con otras funciones en Obra.

4. DOCUMENTACIÓN EN OBRA.
De manera Obligatoria e Imprescindible y con el cuidado o resguardo respectivo, se deberá contar en Obra, con la correspondiente documentación para la buena ejecución del Proyecto:  
a) Libro de Órdenes notariado 

b) Contrato Administrativo entre YPFB y la Empresa CONTRATISTA.

c) Plan de Higiene y Salud Ocupacional 

d) Pliego Técnico Adjunto

e) Manual de Gestión Ambiental para Construcción de Redes Primarias e Instalaciones de Regulación de Presión.

5. CONSIDERACIONES EN OBRA.

Se tienen las siguientes consideraciones que se deberán tener en la ejecución de proyecto, las cuales podrán ser complementadas y/o adicionadas por la SUPERVISIÓN y FISCAL  de obra; siempre y cuando se tengan las justificaciones correspondientes:
5.1. INICIO DE OBRA
a) El CONTRATISTA  deberá contar con el personal calificado, materiales, equipos y herramientas  comprometidos en la propuesta técnica, Seguros, Boletas de Garantía,  Plan de Higiene Ocupacional. Además de ello haber recabado la Información de planos de referencia de SIG de YPFB y tener la Autorización correspondiente de la entidad competente del sector de trabajo (Gobernación /Municipio/ Empresas del Estado) para poder ser emitida la Orden de Proceder.
b)  Si el CONTRATISTA no presentara toda la documentación solicitada por la SUPERVISIÓN en los plazos correspondientes;  el mismo informando al FISCAL de Obra,  podrá emitir la Orden de Proceder sin realizar la Autorización de inicio de actividades de avance, hasta que el Contratista presente o complete la documentación generándose  de esta manera retrasos con referencia al  plazo de ejecución, que no serán atribuibles a algún tipo de compensación.
c) Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL, el CONTRATISTA deberá presentar un informe fotográfico a color identificando las calles a intervenir e identificar todas las instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.) del sitio para el inicio de la Obra. 
d) Una vez que el CONTRATISTA ejecute, verifique, presente, informe, las actividades de avance del proyecto, siguiendo el pliego de especificaciones técnicas; se dará las Autorizaciones  correspondientes para el inicio de cada nueva actividad del Proyecto.

5.2. CONTROL DE PERSONAL.

a) En caso que la SUPERVISIÓN verifique que el REMPAB se encuentre trabajando en más de un proyecto; deberá ser remplazado del proyecto más reciente, con la inmediata detención de actividades hasta ser reemplazado por uno igual o mejor en experiencia que el propuesto inicialmente.

b) Durante la ejecución de este paquete por ningún motivo el personal clave podrá intercambiar funciones en caso de ausencia de uno de ellos, de ser necesario el reemplazo de uno de ellos, se procederá con la detención total de actividades hasta la APROBACIÓN del Nuevo profesional. 

c) En Caso de Cambio de algún integrante del personal clave, durante la ejecución del Proyecto, el CONTRATISTA deberá entregar los currículum vitae de la terna de profesionales que tengan o superen la experiencia especifica del proponente inicial (Formato Propuesta Técnica) al FISCAL de Obra, quien verificara la veracidad de su contenido y de esta manera evaluara y dará su visto bueno para que el mejor de los proponentes ejerza las funciones del profesional o técnico saliente.

5.3. CONTROL DE MATERIALES.
a) Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA antes de su uso en la Obra. 

a) Cualquier tipo de Carencia o falta del Material o insumo (Obras civiles) en las diferentes Actividades del Proyecto, será responsabilidad del CONTRATISTA, no siendo atribuible alguna ampliación de Plazo o Paralización de Obras. 
5.4. CRUCES EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 
a) Si la red primaria atravesara de manera transversal vías férreas, carreteras, calzadas en avenidas, calles y pasajes como en sus respectivas aceras; el CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto de solicitud de autorización de cruce de vía conforme al requerimiento de cada ente (FCA, ABC, SEDCAM, YPFB Transporte, Gobernaciones, Alcaldías Gobiernos Municipales, otras empresas de servicio público.), el mismo será remitido a YPFB; siendo solicitadas y obtenidas por el CONTRATISTA, trámite que deberá ser coordinado con el ente correspondiente. Cualquier costo que involucre la obtención de las autorizaciones y otros que surjan durante el normal desenvolvimiento de la Obra serán a Costo del CONTRATISTA. 
b) Las fundas de protección para los cruces a través de los garajes particulares correrán a cuenta del Usuario (PVC-Esquema 40) y será de absoluta responsabilidad del RESIDENTE la coordinación previa como el colocado de las mismas.  
5.5. OBSTRUCCIONES.
a) El CONTRATISTA deberá retirar, remover los obstáculos que no permitan la ejecución adecuada de la Obra, siempre y cuando no afecten al medio ambiente, previa coordinación y autorización de la SUPERVISIÓN.
b) En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o privada, El CONTRATISTA deberá gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas, corriendo con los gastos correspondientes a su cuenta.

c) El CONTRATISTA deberá conformar Derechos de Vías Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y otros que así lo requieran, en coordinación con los propietarios de bienes inmuebles, todo esto para garantizar la circulación de movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que satisfaga este requerimiento por lo menos cada 20 metros.
d) Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o daños, de ocurrir esto los costos que emanen correrán por cuenta de la empresa CONTRATISTA.

e) Cualquier daño que ocasionase, el equipo de excavación, reposición, el personal, vehículos, etc. a redes circundantes en la zona como: gas, telefonía, agua potable, alcantarillado, acometidas y otras redes de servicio público; El CONTRATISTA se verá obligado a reponer de forma inmediata y con personal calificado, tanto los materiales como la ejecución misma de los trabajos de reposición bajo su costo sin que YPFB realice un reconocimiento económico adicional en el proyecto. 

f) El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica y el agua necesaria para la correcta ejecución de Obra.

g) El CONTRATISTA limpiará y nivelará el Área de trabajo, quedando a la conclusión del trabajo en condiciones mejores a las encontradas inicialmente.

6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA.
Desde el inicio de las Obras hasta su finalización el CONTRATISTA deberá proveer, instalar y mantener a su costo los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo (es decir en todos los tramos de trabajo en la Obra). Estos materiales incluyen la cinta de precaución para toda la extensión de la Obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos de señalización y cualquier otro material necesario que disponga la SUPERVISIÓN, para evitar daños y accidentes. Estos Letreros serán:

a) Disculpe las Molestias: Estará ubicado en el sector que presente trabajos que impidan el paso total o parcial tanto para la Circulación Peatonal como Vehicular (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.)

b) Hombres Trabajando: Como máximo cada 100 m (o de acuerdo a la Instrucción de la SUPERVISIÓN). En los tramos donde se realizan los Trabajos Destinados al Tendido de Red Primaria de Gas. Letrero que deberá ser respetado y elaborado por la Empresa CONTRATISTA.

c) Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red Existente, delimitando un Área de Trabajo para garantizar la seguridad de los trabajos de acuerdo a lo Instruido por la SUPERVISIÓN; tanto en su posición como en el número de letreros. (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.)

d) Atención Desvió: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, o trabajos que sobrepase más de la mitad del ancho de calzada o conforme a Instrucción de la SUPERVISIÓN. 

e) Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en Obra, el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto. Debiéndose colocar 5 letreros como mínimo, la ubicación será definida por la SUPERVISIÓN.

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros.  

El letrero deberá estar elaborado en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución, no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor calidad.

La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con una calamina plana de 0.50 mm  como mínimo o el equivalente a la calamina N° 26,  la cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad.  Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos de 20X20, los mismos que tendrán que tener todo el recubrimiento necesario que evite el deterioro por exposición a la intemperie. 

El letrero ya terminado con la lona impresa y colocado en la estructura metálica, será fijado a columnas Metálicas (tubería galvanizada de 2 pulgadas), las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. La altura final del letrero debe ser fija de acuerdo a esquema (Ver SECCIÓN GRÁFICOS), de forma tal que sea visible y de fácil identificación, sin ningún costo adicional para YPFB. 

En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo establecido en las normas vigentes y especificaciones técnicas.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE.

7.1. CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Una vez adjudicada la Empresa Contratista, será responsable de llevar a cabo todas las actividades e Item´s que implica el Proyecto sin ningún cobro adicional fuera de sus precios unitarios, debido a posibles incidencias o variaciones en las características o propiedades del terreno que encontrara por debajo de las coberturas correspondientes, puesto que se asume que la empresa realizo las inspecciones previas y considero las mismas para presentar su propuesta.

7.2. SANCIONES EN OBRA. 

La SUPERVISIÓN esta encargada de evaluar la calidad y buena ejecución de los trabajos a realizarse en Obra, el mismo podrá sancionar al CONTRATISTA con:

Restricciones de avance dentro de las Actividades o Tramos

Detenciones o Suspensiones de Actividades (Sin Paralización del Plazo de entrega)
Llamadas de Atención (máximo tres de acuerdo a Contrato Administrativo) 

Otras que la SUPERVISIÓN vea conveniente., 

Las que se darán las veces que sea necesario de acuerdo a Contrato Administrativo, cuando El CONTRATISTA no ejecute adecuadamente los trabajos y/o estas actividades estén incompletas, incumpliendo las especificaciones técnicas y todos los parámetros de control de calidad que involucran. 

Estas sanciones deberá durar hasta que el CONTRATISTA subsane, complete, corrija, repare, etc., los trabajos en la actividad observada. Una vez realizada la corrección con el visto bueno de la SUPERVISIÓN, se autorizara por escrito el reinicio de Actividades en el Libro de Órdenes.

A partir de la presente gestión se tendrá el correspondiente registro de Llamadas de Atención que se realicen  a cada empresa CONTRATISTA en los proyectos ejecutados. Con el fin de elaborar los Antecedentes de cada empresa contratista, de esta manera evaluar el número  de llamadas de Atención del total de proyectos 2015, las causas, las reincidencias y centralizarlas en una base de datos.  

Estos Antecedentes  servirán para detectar aquellas Empresas  que sean reincidentes en dichas sanciones, las cuales han sido generadas debido a las  observaciones durante la ejecución del proyecto. De esta manera NO serán consideradas en la etapa de habilitación de nuevos proyectos, aquellas empresas que sobrepasen las llamadas de atención de acuerdo a evaluación realizada en la gestión por YPFB. 

8. CARTA NOTARIADA POR BUENA EJECUCIÓN  DE OBRAS. 

EL CONTRATISTA está obligado a presentar para la firma de contrato una Carta Notariada con el fin de garantizar la buena ejecución de las Obras realizadas, de acuerdo a formato establecido por YPFB, en dos ejemplares originales con una vigencia mínima de 2 años a partir de la fecha en que se realizó la Entrega Definitiva. 

Con la carta Notariada  se podrá exigir la reparación de cualquier daño encontrado en el Proyecto y/o cualquier tipo de incidencia o modificación en el terreno que pueda afectar a la seguridad de la tubería o la calidad de materiales empleados en el proyecto. Esta reparación deberá ser inmediata y los costos correrán por cuenta del CONTRATISTA. En caso del Incumplimiento de la misma, se realizara el Informe el personal Encargado de YPFB y de acuerdo a este se procederá conforme a los procedimientos legales correspondientes que YPFB realice en contra de la empresa contratista, pudiendo ser perjudicada en futuras licitaciones que realice la entidad. 

9. PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE.

La modalidad de pago será contra avance de Obra en planilla, por lo cual el CONTRATISTA deberá presentar planillas de avance de Obra de manera obligatoria mensualmente, debiendo estar su presentación completa y de acuerdo a lo requerido por YPFB con la aprobación de la SUPERVISIÓN, antes de su ingreso por ventanilla Única.  

Para ello el CONTRATISTA Tendrá un Plazo máximo de presentación hasta el 20 de cada mes o el día hábil más cercano. La no presentación será sujeta a sanción de acuerdo a contrato y normativa interna.

10. DATA BOOK.  

El DATA BOOK estará conformado por 3 tomos, los mismos deberán ser Aprobados por SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, con las siguientes fechas de entrega:

Tomo I.- Conformado por la documentación de las Obras mecánicas, la cual deberá ser entregada una vez concluida las Obras mecánicas.

Tomo II.- Conformado por la documentación de las Obras civiles, la cual deberá ser entregado una vez realizada la entrega definitiva de la Obra.

Tomo III.- Conformado por la documentación administrativa, la cual deberá ser entregada como requisito para la cancelación de la Planilla de cierre.  

En ningún caso se realizara la entrega definitiva sin la previa aprobación del Tomo I (Obras Mecánicas).

El Documento denominado Data Book deberá ser presentado en Carpetas Tapa dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en edición original y una copia, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento(Data Book) y el nombre de la empresa contratista. Así mismo se deberá presentar una copia en formato digital (documentos escaneados y firmados).

El correspondiente índice de cada tomo, será proporcionado por la Unidad de Construcciones de YPFB.  

11. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.
Como requisito para la Entrega Definitiva, el CONTRATISTA deberá realizar la devolución correspondiente a almacenes de YPFB del Material sobrante que le fue entregado. 
SECCIÓN III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

	FICHA TÉCNICA

	NOMBRE DE LA RED PRIMARIA
	OBRAS  MECÁNICAS Y  POBRAS  CIVILES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  RED  PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA

	DIÁMETRO
	6” y 8”

	LONGITUD
	11.903,19 METROS

	TUBERÍA
	ACERO NEGRO SCH 40 CON REVESTIMIENTO

	PRESIÓN DE OPERACIÓN DEL DUCTO [PSI]
	389 PSI  –  369 PSI


2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
El presente proyecto/paquete “Obras Mecánicas y Obras Civiles Para La Construcción De Red Primaria Lava Lava – El Abra”, tiene como principal objetivo optimizar el sistema de distribución mejorando la presión y capacidad de suministro. Por tanto se requiere realizar la contratación de una empresa especializada en la ejecución de obras civiles y obras mecánicas para la Construcción de Red Primaria.

El proyecto contempla la Construcción de la Red Primaria en el Municipio de Sacaba con una longitud aproximada de 11.903,19 metros de tendido de tubería de Acero Negro. El trazo a detalle por donde se construirá la Red Primaria se encuentra descrito en el punto 5. RUTA. Durante el desarrollo de la línea regular la profundidad de la zanja será de 1,5 m.

El proyecto incluye la construcción de cámaras para válvulas definidas como Tipo I, II y III, la configuración mecánica de las mismas se encuentra detallada en la sección de Gráficos.

3. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA

El proyecto “Obras Mecánicas y Obras Civiles Para La Construcción De Red Primaria Lava Lava – El Abra” contempla la ejecución de trabajos especiales los cuales se detallan a continuación:
KP 6+698: Cruce de Torrentera que delimita el Distrito 1 con el Distrito 4, se deberá 
lastrar la tubería en una longitud aproximada de 33 metros asimismo se deberá 
lastrar la tubería con el fin brindar la protección correspondiente a la tubería.
KP 8+172: Adosado a un puente en una longitud aproximada de 30 metros.


KP 0+000: Punto de interconexión a la Red Primaria Existente de 6” en Lava 
Lava (Salida del City Gate Lava Lava).

KP’’’ 0+024: Punto de interconexión a la Red Primaria Existente de 6” en Lava Lava.


KP 0+791: Punto de Interconexión a la Red Primaria Existente de 6” en la 
Avenida 
Barrientos (Terminal de Buses Municipio de Sacaba).

KP 11+039: Punto de interconexión a la Red Primaria Existente de 6” en sector El 
Abra (Avenida Bolivia y Avenida Octava).

KP” 0+060: Punto de interconexión a la Red Primaria Existente y 3” en sector El 
Abra (Avenida Bolivia y Avenida Octava).

4. ENTREGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR PARTE DE YPFB
La Empresa Contratista deberá efectuar la recepción en almacenes de Redes de Gas Cochabamba de los siguientes ítems.

	PROVISIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	 Tubería de Acero Negro SCH 40 con Revestimiento de 6”
	864.39
	Metros

	2
	 Tubería de Acero Negro SCH 40 con Revestimiento de 8” 
	11.038,80
	Metros

	3
	Válvula de Bola 8”ANSI 300 Bridad paso Total
	3
	Pieza

	4
	Válvula de Bola 6”ANSI 300 Bridad paso Total
	4
	Pieza

	5
	Válvula de Bola 2”ANSI 300 Bridad paso Total
	8
	Pieza

	6
	Brida con Cuello Para Soldar de 8” ANSI 300
	6
	Pieza

	7
	Brida con Cuello Para Soldar de 2” ANSI 300
	24
	Pieza

	8
	Espárragos Para Bridas de 8” ANSI 300 
	72
	Pieza

	9
	Espárragos Para Bridas de 6” ANSI 300
	96
	Pieza

	10
	Espárragos Para Bridas de 2” ANSI 300
	192
	Pieza

	11
	Empaquetadura Espiralada No Asbesto Para Brida de 8” ANSI 300
	6
	Pieza

	12
	Empaquetadura Espiralada No Asbesto Para Brida de 6” ANSI 300
	8
	Pieza

	13
	Empaquetadura Espiralada No Asbesto Para Brida de 2” ANSI 300
	24
	Pieza

	14
	Codo de 90° RL de 6” CSH 40 
	1
	Pieza

	15
	Codo de 90° RL de 2” CSH 40
	8
	Pieza

	16
	Reductor Concéntrico SCH 40 de 8”x 6”
	2
	Pieza

	17
	Reductor Concéntrico SCH 40 de 6”x 3”
	1
	Pieza


5. RUTA

La empresa Contratista deberá realizar la inspección a la ruta señalada por YPFB para el emplazamiento de la Red Primaria a ser Construida según el siguiente detalle:

	RUTA

	PROYECTO:
	OBRAS MECÁNICAS Y OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA LAVA LAVA – EL ABRA

	[image: image1.png]Tivoso
interconennaneo 1 3 .
v, omaasma

)







	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN SATELITAL

	KP 0+000

Inicio construcción de red primaria de 8” por la acerca norte.

Interconexión a red primaria existente de 6” con reductor concéntrico de 8”x 6” 

KP 0+029

Derivación a tubería de 6” Instalación de una Tee de 8” con reducción a 6”
KP 0+035

Construcción de cámara tronquera Tipo I. Instalación de Válvula tipo bola de 8” (Ver Sección Gráficos)

KP 0+000 – KP  3+041

Construcción de Red Primaria de 8”por la acerca norte (Hombro derecho).
KP 0 + 029 = KP’’’0+000

Inicio construcción de red primaria de 6”.

KP’’’0+010

Construcción de cámara de derivación Tipo II. Instalación de Válvula tipo bola de 6”. (Ver Sección Gráficos).

KP’’’0+024

Fin de construcción de red primaria de 6” .Interconexión a red primaria existente de 6”. 
KP’’’0+000 – KP’’’0+024

Construcción de Red Primaria de 6” por la acera oeste (Hombro izquierdo)

Material: Tubería de acero negro SCH 40 con revestimiento de 6” y 8”, una válvula de bola de 6”, una válvula de bola de 8”, dos válvulas de bola de 2”, una válvula de globo de 2” y una Tee de 8” con reducción a 6”.
	
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]





	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN SATELITAL

	KP  3+041

Construcción de cámara tronquera Tipo I. Instalación de Válvula tipo bola de 8”. (Ver Sección Gráficos).
KP 3+041 – KP  5+186

Construcción de Red Primaria de 8” por la acera norte (Hombro derecho).
Material: Tubería de acero negro SCH 40 con revestimiento de 8”, dos válvulas de bola de 2”, una válvula de globo de 2” y una válvula de bola de  8”.

	[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]





	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN SATELITAL

	KP  5+186 

Derivación a tubería de 6” Instalación de una Tee de 8” con reducción a 6”
KP  5+186 = KP’ 0+000

Inicio construcción de red primaria de 6”, La conexión se realizará con una TEE de derivación de 8x6
KP’ 0+018

Construcción de cámara de derivación Tipo I. Instalación de una válvula tipo bola de 6”. (Ver sección gráficos)
KP’ 0+731

Cruce de canal de 2 metros de ancho se debe profundizar la tubería a 2 metros por debajo del canal. (Para la excavación se tomara como máximo un ancho de zanja de 1m)

 KP’ 0+763

Construcción de cámara tronquera Tipo II. Instalación de una válvula tipo bola de 6”. (Ver sección gráficos)

KP’ 0+791

Interconexión a red primaria existente de 6”. Instalación de una Tee de 6”. 

KP’ 0+000 – KP’ 0+791

Construcción de Red Primaria de 6” por la acera este (hombro derecho). 

Material: Tubería de acero negro SCH 40 con revestimiento de 6”, dos válvulas de 6”, una tee de 8” con reducción a 6” y una tee de 6”


	[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]




	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN SATELITAL

	KP  5+186

Derivación a tubería de 6” Instalación de una Tee con reducción  8”x6” 

KP  6+698

Lastrado de 33 metros de tubería, se debe profundizar a 3 metros por debajo del lecho del rio. (Para la excavación se tomara como máximo un ancho de zanja de 1m)

KP  8+172

Adosado al puente, se debe adosar 30 metros de tubería de acuerdo a las especificaciones técnicas (Ver gráficos).  

KP  5+186 – KP  8+884

Construcción de Red Primaria de 8” acera norte (hombro derecho).

Material: Tubería de acero negro SCH 40 con revestimiento de 8”. 
	[image: image9.jpg]





	
	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]





	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN SATELITAL

	KP  8+884

Construcción de cámara tronquera Tipo I.  Instalación de una válvula tipo bola de 8”.(ver sección gráficos)
KP 11+034

Reducción de 6”. Instalación de reducción concéntrica de 8” a 6”.

KP 11+039

Interconexión a Red Primaria existente de 6”.

Construcción de cámara de derivación Tipo III. Instalación de Tee de 6”.

Instalación de una válvula tipo bola de 6”. (Ver sección gráficos).

KP 8+884 –   KP 11+039

Construcción de Red Primaria de 8” por la acera norte (hombro derecho).

KP 11+039 = KP” 0+000

Salida de cámara de derivación instalación de un codo de 6”.

Inicio de construcción de red primaria de &”.

KP” 0+060

Interconexión a Red Primaria Existente de 3” se debe usar un reductor concéntrico de 6”x 3” 

KP” 0+000   –   KP” 0+060

Construcción de Red Primaria de 6”
Material: Tubería de acero negro SCH 40 con revestimiento de  6” y 8, Válvula de bola de 6”, válvula de bola  de 8”, dos válvulas de  bola de 2”, una válvula de globo de  2” y accesorios.
	
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]





SECCIÓN IV.

GRÁFICOS.

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
[image: image14.png]Intergraph CADWorx Plant Professional 2015 - Autodesk AutoCAD 2015 LASTRADO EL PASO-01.dwg

Formato e, Dibujo

B3~ Escriba ur 1

Cayoutt Presertacién? 323392,11683,0000 PAPEL J o b G v O\ - CE-EwBAKE-+ 0 @BP m=





Todas las cámaras deberán tener las siguientes especificaciones:

· El espesor en la base, espesor de pared y espesor de techo es de 20 cm de H°A° con parrilla doble de fierro corrugado de Ø 6 mm, con separación de 150 mm.

· La profundidad de la cámara para el vaciado es de 2.2 m, el vaciado se debe realizar sobre un lecho de piedra.

· La tapa de ingreso para inspección es de 0.7x0.7 m, de material plancha de acero con un espesor de 3 mm sujeto mediante bisagras a un marco de fierro angular 50x50x5 mm.

· El material para los peldaños es de fierro corrugado de Ø 25 mm, ancho de peldaño 0.4 m, separación entre peldaños 0.35 m.

· El conducto de ventilación es de Acero Negro Ø 2”plg SCH 40.

· El largo y ancho de cada tipo de cámara estará de acuerdo al contenido y disposición de las válvulas dentro la cámara, teniendo en cuenta la cómoda maniobrabilidad de las válvulas y accesorios por parte del operador.

2. CONFIGURACIÓN MECÁNICA DE CÁMARAS

2.1. CÁMARA TIPO I
[image: image15.png]



2.2. CÁMARA TIPO II
[image: image16.png]y - - L
‘ 12 8
. . -





2.3. CÁMARA TIPO III
[image: image17.png]UNTD 36
" INTERCONEXION





3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACCESORIOS

3.1. CÁMARA TIPO I

	LISTA DE MATERIALES 

	ÍTEM
	CANTIDAD [PZA.]
	DIMENSIÓN
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	2"
	CODO 90° LR, SCH STD, ASTM A234 GR WPB

	2
	6
	2"
	BRIDA WELD NECK, ANSI 300, SCH 40, ASTM A105

	3
	2
	8"
	BRIDA WELD NECK, ANSI 300, SCH 40, ASTM A105

	4
	48
	5/8" x 4"
	ESPARRAGO / TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H

	5
	24
	7/8" x 6"
	ESPARRAGO / TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H

	6
	6
	2"
	EMPAQUETADURA, 300LB, ESPIRALADA 304 SS, NO ASBESTO 

	7
	2
	8"
	EMPAQUETADURA, 300LB, ESPIRALADA 304 SS, NO ASBESTO 

	8
	2
	8"x2"
	WELDOLET, SCH 40, BW, ASTM A105

	9
	2
	2"
	VÁLVULA BOLA, ANSI 300, BRIDADO RF SEGÚN ANSI B 16.5, ANSI B 16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE, ASIENTO TEFLÓN, ESFERA ACERO INOXIDABLE, PASO TOTAL, OPERACIÓN A PALANCA.

	10
	1
	8"
	VÁLVULA BOLA, ANSI 300, BRIDADO RF SEGÚN ANSI B 16.5, ANSI B 16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE, ASIENTO TEFLÓN, ESFERA ACERO INOXIDABLE, PASO TOTAL, OPERADA A SIN FIN Y CORONA

	11
	1
	2"
	VÁLVULA GLOBO, ANSI 300, BRIDADO RF SEGÚN ANSI B 16.5, ANSI B 16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, BONETE ABULONADO ASTM A 216 GR. WCB (YUGO Y ROSCA EXTERIOR), VÁSTAGO ASCENDENTE ASTM A 182 GR. F6, ASIENTO RENOVABLES ASTM A 216 GR. WCBCON AISI 410, JUNTA CUERPO BONETE 304 SS ESPIRALADA RELLENO NON ASBESTOS


3.2. CÁMARA TIPO II
	LISTA DE MATERIALES CÁMARA 

	ÍTEM
	CANTIDAD [PZA.]
	DIMENSIÓN
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	6"
	BRIDA WELD NECK, ANSI 300, SCH 40, ASTM A105

	2
	24
	3/4" x 5"
	ESPARRAGO / TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H

	3
	2
	6"
	EMPAQUETADURA, 300LB, ESPIRALADA 304 SS, NO ASBESTO 

	4
	1
	6"
	VÁLVULA BOLA, ANSI 300, BRIDADO RF SEGÚN ANSI B 16.5, ANSI B 16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE, ASIENTO TEFLÓN, ESFERA ACERO INOXIDABLE, PASO TOTAL, OPERADA A SIN FIN Y CORONA


3.3. CÁMARA TIPO III
	LISTA DE MATERIALES CÁMARA 

	ÍTEM
	CANTIDAD [PZA.]
	DIMENSIÓN
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	6"
	BRIDA WELD NECK, ANSI 300, SCH 40, ASTM A105

	2
	24
	3/4" x 5"
	ESPARRAGO / TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H

	3
	2
	6"
	EMPAQUETADURA, 300LB, ESPIRALADA 304 SS, NO ASBESTO 

	4
	1
	6"
	VÁLVULA BOLA, ANSI 300, BRIDADO RF SEGÚN ANSI B 16.5, ANSI B 16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE, ASIENTO TEFLÓN, ESFERA ACERO INOXIDABLE, PASO TOTAL, OPERADA A SIN FIN Y CORONA.

	5
	1
	6"
	TEE RECTA, SCH 40, BW,  ASTM A234 GR WPB

	6
	2
	6"
	CODO 90° LR, SCH STD, ASTM A234 GR WPB


	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	ING, ERICK RODRIGO FLORES VIDES

UNIDAD DE INGENIERÍA Y PROYECTOS – CBBA
	ING. ÁNGEL APOLINAR VARGAS GUZMÁN

JEFE DE CONSTRUCCIONES YPFB – REDES DE GAS



