ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO PARA OFICINAS 201 - GNEE

- OBJETIVO

El objeto del presente pliego es el llamado para la Adquisición de dos  Equipos de Aires Acondicionado con montaje y puesta en servicio de los mismos con destino a las dependencias donde funcionaran las oficinas de ESIA y Comunicación  de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de Camiri.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Provisión  e instalación de dos (2) equipos de Aires  Acondicionados con la provisión de la totalidad de materiales y la mano de Obra necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

Las unidades condensadores y evaporadoras deberán ser instaladas en los lugares que cumplan:

- Con Normativas del empresa.

- Con requisitos indicados por el fabricante.

- Con la factibilidad técnica de la instalación eléctrica.

Los caños de cobre y las aislaciones en poliuretano deberán ser conducidas por cables canal y estar perfectamente amurados a la pared.

Los conductores de electricidad deberán ser canalizados mediante cables canal de sección adecuada.

Los equipos deberán quedar en correcto funcionamiento.

Todos los materiales menores a aportar por la contratista deberán ser de primera calidad.

El  equipo a proveer será:

- (2) equipo de Aire Acondicionado tipo Split  de 12000 BTU Frio/Calor tipo Split, realizar el montaje y puesta en servicio de los mismos.

Características del  equipo

Las principales características que el equipo debe poseer es:

Estar compuestos por Sistemas Separados de Baja Silueta.

Control remoto con Display LCD.

Display LCD en la unidad interior.

Frio/Calor.

Ventilador de alta capacidad y bajo ruido.

Filtro de Aire lavable Anti bacterias y Nano Carbono.

Funciones Inteligentes. Timer 24 hs., sleep, Swing, turbo, Auto restart, Deshumidificación y  de Auto diagnóstico.

- INFORMACION COMPLEMENTARIA

- Método de Selección

Precio más bajo.

- Forma de Adjudicación (Total, Ítems, Lotes o Paquetes).

La Adjudicación será por el Total.

- Plazo de Entrega

La entrega deberá realizarse dentro de los quince(15) días calendarios a partir de la Orden de Compra..

- Lugar  de Entrega o Ejecución:

Oficinas de la GNEE-CAMIRI/Barrio Ex Campamento:

- Calle Francisco Menacho #201

- Forma de Pago

El pago se realizara en forma total a través del SIGMA (Indispensable), contra entrega, una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva del servicio y emitida la respectiva conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente.

- Anticipo

El presente proceso no contempla pago por anticipo.

- Validez de la Oferta

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos (60dias) sesenta días calendarios.