	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: PRESUPUESTO Y CONTRATACIONES 

	FORM. CD-002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: SERVICIO  PROVISION Y COLOCADO DE  MAMPARAS DE ALUMINIO  PARA AISLAMIENTO  DEL  RACK  DE LA GNEE-YPFB

	Hoja:
                     2 de 2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	

	Mamparas metálicas: 
· Mampara Móvil: De 2 (dos) cuerpos con una media de 252,5 cm  x266 cm  con revestimiento de piso a techo de 1m. Con puerta corrediza. 
· Mampara Fija: De 1 (un) cuerpo  con una medida de 86 cm x 263,2 cm con revestimiento de piso a techo de 1m.  



BIENES:
a) Modelo

Fija







Móvil   

[image: image1.jpg]





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
a) Método de selección  

· Precio evaluado más bajo

b) Forma de adjudicación

· Por el total

c) Precio Referencial

	N°
	DESCRIPCION


	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	Mamparas Móvil
	13,40
	426.26
	5711,89

	2
	Mampara Fija
	2,67
	426.26
	1138,11

	Total Bolivianos
	6850


d) Plazo de entrega 
· El plazo de ejecución del servicio no deberá exceder a los 15 días calendario, computables a partir de la notificación con la orden de Servicio.
e) Lugar de entrega o ejecución

· El servicio será efectuado en oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, ubicado en la calle Francisco Menacho # 201.
f) Forma de pago

· El pago se realizará en forma total a través del SIGMA, contra entrega del servicio, una vez que la GNEE-YPFB haya efectuado la recepción definitiva y emitido la respectiva conformidad, para el efecto el proveedor deberá emitir la factura correspondiente.

g) Validez de la propuesta

· La validez de la propuesta no debe de ser menor a 60 días calendarios. 
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



