Código de Contratación N° EPNE-CNMCH-65-15 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: _________________________________________________________________________ Vicepresidencia de administración, contratos y fiscalización YPFB - VPACF Calle la paz esq. Avaroa s/n ex edificio cerpi, Villa montes – TARIJA

FORMULARIO C-1

| Descripción de las Especificaciones técnicas |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitadas | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| 1 | ALCANCE DEL SERVICIO 1. RECARGA DE AIRE GAS INDUSTRIAL. Cantidad:; 18 cilindros. capacidad:; 6m3 c/u. Certificado análisis de Laboratorio:; Compuesto Referencia (% v/v ) Nitrógeno Max 78 Oxigeno Max 21 Argón Max 1 Pureza Min 99 Humedad (ppm) Max 20. Cilindros:; Los cilindros vacíos serán proporcionados por YPFB para que se realice su recarga debiendo devolverse los mismos cilindros completamente cargados.. 2. RECARGA DE HELIO GAS ANALITICO. Cantidad:; 12 cilindros. Capacidad:; 8.5m3 c/u presión (21 ºC ) : 2640 psig. Certificado análisis laboratorio:; Compuesto Especificación Oxigeno < 1 ppm Humedad < 2 ppm Hidrocarburo total < 0.5 ppm Nitrógeno < 5 ppm Helio 99,999 %. Cilindros:; Los cilindros vacíos serán proporcionados por YPFB. Los mismos cuentan con las siguientes características: Marca: PRAXAIR INC. Tipo: TN Origen: Brasil Conexión válvula : CGA 580 Debiendo devolverse los cilindros con las mismas características y completamente cargados.. 3. TRANSPORTE DE CILINDROS VACIOS DESDE VILLA MONTES HASTA SANTA CRUZ. 4. TRANSPORTE DE CILINDROS LLENOS DESDE SANTA CRUZ HASTA VILLA MONTES. | ALCANCE DEL SERVICIO 1. RECARGA DE AIRE GAS INDUSTRIAL. Cantidad:. capacidad:. Certificado análisis de Laboratorio:. Cilindros:. 2. RECARGA DE HELIO GAS ANALITICO. Cantidad:. Capacidad:. Certificado análisis laboratorio:. Cilindros:. 3.. 4.. |  |  |  |
| 2 | TRANSPORTE El proveedor será responsable de que el traslado se realice cumpliendo con normas de seguridad de trasporte de cilindros. | TRANSPORTE |  |  |  |
| 3 | GARANTIA TECNICA El proveedor adjudicado para la firma de contrato deberá extender una garantía técnica del servicio con las siguientes características: -Alcance de la Garantía: Contra la pérdida total o parcial de los cilindros ocurridos durante su transporte desde Villa Montes a Santa Cruz y desde Santa Cruz – Villa Montes. Debiendo asumir la reposición por la pérdida total o parcial en el transporte de los mismos. Contra defectos y/averías no detectables al momento que se otorgó la conformidad. -Periodo de duración de la garantía: Mínimo tres meses (3) -Inicio del cómputo del período de garantía: Desde la presentación de la garantía. | GARANTIA TECNICA |  |  |  |
| 4 | METODO DE SELECCIÓN Para el presente proceso se tomará el método de Precio Evaluado más bajo. | METODO DE SELECCIÓN |  |  |  |
| 5 | FORMA DE ADJUDICACION Por el Total | FORMA DE ADJUDICACION |  |  |  |
| 6 | PRECIO REFERENCIAL. El precio referencial para el presente proceso es de 142.088,00 Bs. (Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos). | PRECIO OFERTADO |  |  |  |
| 7 | IMPUESTOS La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitido de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020. Las empresas proponentes, deberán presentar su Certificado de Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | IMPUESTOS |  |  |  |
| 8 | PLAZO DE ENTREGA Se establece un plazo de entrega máximo de 30 días calendario computable a partir de la firma de Contrato | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| 9 | VIGENCIA DEL CONTRATO El contrato entrara en vigencia al día siguiente hábil de su suscripción. | VIGENCIA DEL CONTRATO |  |  |  |
| 10 | MULTAS En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá a la Resolución del Contrato. | MULTAS |  |  |  |
| 11 | LUGAR DE ENTREGA La entrega de los cilindros cargados será en oficinas de la VPACF-YPFB ubicado en la Calle La Paz Esquina Abaroa, ciudad de Villa Montes Tarija ( Ex Edificio CERPI ) | LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |
| 12 | FORMA DE PAGO El pago será realizado por el total a través del SIGMA, previo informe de conformidad del Comité de Recepción a ser designado por YPFB. | FORMA DE PAGO |  |  |  |
| 13 | VALIDEZ DE LA OFERTA Las ofertas deben tener un tiempo de valides de por lo menos Sesenta días (60) días calendario | VALIDEZ DE LA OFERTA |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  | Unipersonal |  |  |  |  |  | Asoc. Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |
| Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  | C.I. |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | NIT |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  | Teléfono/fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  | NIT |  |  |
| Detalle de la empresa o asociación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

- Declaro no tener conflicto de intereses.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE  CONTRATO

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación.

- Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013).

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, con una vigencia mínima de noventa (90) días calendarios, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o, a primer requerimiento; emitida a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

- Fotocopia simple cedula de identidad representante legal del proponente

- Fotocopia simple registro de beneficiario SIGMA/SIGEP.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO Nº A-2

DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | FECHA FIRMA | FECHA CONCLUSIÓN | DURACIÓN | MONTO FACTURADO (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación el proponente deberá presentar la documentación que respalde esta experiencia.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL O LOS SERVICIOS GENERALES | PRECIO UNITARIO (Bs.) | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)