# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

BIENES

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARO Y MANÓMETROS PARA EDRS

CÓDIGO: CDO-O1-DNOM-011-2015

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

La Paz - Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección Previa. (*) | NO CORRESPONDE |  |  |
| 2 | Consultas Escritas. (*) | NO CORRESPONDE |  |  |
| 3 | Reunión de Aclaración. (*) | NO CORRESPONDE |  |  |
| 4 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 09:00 | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia . |
| 5 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 09:30 | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |

Fechas Fijas (*)

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es de bolivianos:

| LOTE | ÍTEM | CANT. | UNID. | DETALLE | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. | PRECIO TOTAL POR LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 28 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1000 y 2000 m3/h | 4.500,00 | 126.000,00 | 163.600,00 |
|  | 2 | 8 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h | 4.700,00 | 37.600,00 |  |
| 2 | 1 | 8 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h | 10.500,00 | 84.000,00 | 106.800,00 |
|  | 2 | 2 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h | 11.400,00 | 22.800,00 |  |
| 3 | 1 | 10 | Kit | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - Elemento Filtrante - Para Piloto Composite/Inspirator | 3.755,00 | 37.550,00 | 37.550,00 |
| 4 | 1 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de alta - Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) | 1.370,00 | 27.400,00 | 52.800,00 |
|  | 2 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de baja - Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) | 1.270,00 | 25.400,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 360.750,00 |

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su Reglamento Vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DBC.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación debe expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Alternativamente podrán ser publicados en medios de prensa escrita.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

10.1  La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no

permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, tramos o paquetes.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas y se hubieran recibido propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar una fotocopia para el expediente del proceso de contratación.

10.2  	La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse previo informe técnico de la Unidad Solicitante e informe legal únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución Administrativa expresa, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

10.3  	La Anulación procederá.

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento.

- Error en el DBC publicado en la web de YPFB.

- Error en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos o paquetes, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formularios B-1.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fue solicitada para subsanar.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y/o cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para la Experiencia General, Experiencia Especifica de la empresa. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe  de  Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, según corresponda.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC . Al efecto se podrá otorgar un plazo que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN II

GARANTÍAS

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión |
| MONTO MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Boleta de Garantía - Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. (Para procesos menores a Bs. 200.000,00)

- Para la contratación de obras, prestadas por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO NO APLICA

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando corresponda.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- INSPECCIÓN PREVIA NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC NO APLICA

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN NO APLICA

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

  - Documentos legales y administrativos

Los documentos legales y administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica deberá ser expresada en bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR  ÍTEMS, LOTES, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una PROPUESTA técnica y económica para cada ítem, lote, paquete o volumen.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuesta en los casos de ser requerida.

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la copia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los miembros del (los) Comité (s) así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Habilitación y  Evaluación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en el ANEXO 1

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. El Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, a los proponentes participantes.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, el Comité de Habilitación, Evaluación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio Bienes, Obras y Servicios Especializados.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

- Contrato Modificatorio Bienes y Servicios.- Es aplicable cuando Y.P.F.B. requiera ampliar el monto y plazo de aquellos procesos de contratación de bienes y servicios, acompañados de informe técnico y legal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los Kits de reparo y manómetros de glicerina deben cumplir con las siguientes características técnicas:

| LOTE | ÍTEM | CANT. | UNID. | DETALLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 28 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1.000 y 2000 m3/h - Mooney Controls, 75 durometer Diaphragm for 2” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Spacer O-Ring Nitrile for 2” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Controls, Body Seal Nitrile for 2” Std Port Valves (cantidad 2) - Mooney Controls, Pilot Repair Kit, 20/20S Nitrile Kit - Pilot Diaphragm (cantidad 1) - Plug and Steem Assembly For Pilot 20/20S Series (cantidad 1) - Pilot O-Ring Seal Kit Repair (cantidad 1 – 8 elementos) |
|  | 2 | 8 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h - Mooney Controls, 75 durometer Diaphragm for 3” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Spacer O-Ring Nitrile for 3” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Controls, Body Seal Nitrile for 3” Std Port Valves (cantidad 2) - Mooney Controls, Pilot Repair Kit, 20/20S Nitrile Kit (cantidad 10) - Pilot Diaphragm (cantidad 1) - Plug and Steem Assembly For Pilot 20/20S Series (cantidad 1) - Pilot O-Ring Seal Kit Repair (cantidad 1 – 8 elementos) |
| 2 | 1 | 8 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h - Kit Reflux 819 + SB103 DVGW-CE DN 1” SR 150/656 - Kit 204/A - 204/A/FO REFLUX - Kit R14/A |
|  | 2 | 2 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h - Kit Reflux 819 + SB103 DVGW-CE DN 2” SR 150/656 - Kit 204/A - 204/A/FO REFLUX - Kit R14/A |
| 3 | 1 | 10 | Kit | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - O’ ring - Gasket - Gasket (adjustament screw assembly) - Orifice 3/32” - SEAT disc, Buna N, 80 Durometer - Diaphragm - Repuesto Axial 2”, para regulador S300 - Sleeve H7, material: Hydrin - Elemento Filtrante - Para Piloto Composite/Inspirator |
| 4 | 1 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de alta - Clase de precisión: 1% - Bajo norma EN 837-1 ó FS-ANSI Grade 1A - Conexión en AISI 316 ½” NPTM inferior - Carcasa de acero inoxidable AISI 304 - Dial mayor o igual a 100 mm ó 4plg - Alta: Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) - Resolución ± 2% del total de la escala o una menor (división de escala) - Puntero Ajustable - Grado de protección mínimamente IP65 - Suministrado con certificado de calibración de fábrica |
|  | 2 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de baja - Clase de precisión: 1% - Bajo norma EN 837-1 ó FS-ANSI Grade 1A - Conexión en AISI 316 ½” NPTM inferior - Carcasa de acero inoxidable AISI 304 - Dial mayor o igual a 100 mm ó 4plg - Baja: Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) - Resolución ± 2% del total de la escala o una menor (división de escala) - Puntero Ajustable - Grado de protección mínimamente IP65 - Suministrado con certificado de calibración de fábrica |

- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA (PARA TODOS LOS LOTES)

El proponente deberá presentar fotocopias de los catálogos y/o fichas técnicas de los lotes a las cuales se presente y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

El proponente debe presentar fotocopia del Certificado o Nota emitido por el fabricante de “representación” o de “distribuidor autorizado” de los lotes a las cuales se presente.

- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR (PARA TODOS LOS LOTES)

En la recepción de los productos si se encontrara elementos defectuosos o dañados, el proponente deberá reemplazarlos por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendarios, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

El proponente conjuntamente con la entrega de los bienes deberá presentar la certificación emitida por fábrica que acredite la calidad del producto.

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA

- PRECIO REFERENCIAL.

En función a cotizaciones realizadas se estimó el siguiente precio referencial.

| LOTE | ÍTEM | CANT. | UNID. | DETALLE | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 28 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1000 y 2000 m3/h | 4.500,00 | 126.000,00 |
|  | 2 | 8 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h | 4.700,00 | 37.600,00 |
| 2 | 1 | 8 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h | 10.500,00 | 84.000,00 |
|  | 2 | 2 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h | 11.400,00 | 22.800,00 |
| 3 | 1 | 10 | Kit | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - Elemento Filtrante - Para Piloto Composite/Inspirator | 3.755,00 | 37.550,00 |
| 4 | 1 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de alta - Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) | 1.370,00 | 27.400,00 |
|  | 2 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de baja - Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) | 1.270,00 | 25.400,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 360.750,00 |

- MONTO DE LA PROPUESTA (PARA TODOS LOS LOTES)

La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD.

- MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección será el precio evaluado más bajo y que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso será adjudicado por LOTES a una o más empresas ofertantes.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES (PARA TODOS LOS LOTES)

Los bienes adquiridos deberán ser entregados en almacenes YPFB – GNRGD, ubicados en la ciudad de El Alto ex tranca de Senkata (Av. Periférica entre la c/ J Manuel Pando y la Av. San Cristóbal)

- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle una vez que se ponga en vigencia el contrato y serán computados desde la puesta en vigencia del contrato:

| LOTE | ÍTEM | CANT | UNID. | DETALLE | TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 28 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1.000 y 2000 m3/h | 70 |
|  | 2 | 8 | Kit | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h | 70 |
| 2 | 1 | 8 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h | 120 |
|  | 2 | 2 | Kit | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h | 120 |
| 3 | 1 | 10 | Kit | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - Elemento Filtrante - Para Piloto Composite/Inspirator | 50 |
| 4 | 1 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de alta - Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) | 150 |
|  | 2 | 20 | Pza | Manómetro con glicerina de baja - Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) | 150 |

- ANTICIPO (PARA TODOS LOS LOTES)

No se otorgarán anticipos para la adquisición.

- FORMA DE PAGO (PARA TODOS LOS LOTES)

Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía SIGMA/SIGEP

- GARANTÍAS (PARA TODOS LOS LOTES)

- GARANTÍA TÉCNICA

El proponente de los Kits de reparo y Manómetros deberá presentar una garantía contra defectos de fabricación por 1 año como mínimo a partir de la fecha de entrega de los bienes.

De encontrase piezas de los Kits de reparo o Manómetros con defectos, el proponente deberá reemplazar las mismas por otras originales y de iguales características, corriendo por su cuenta la mano de obra necesaria, transporte y lo que conlleve realizar el mantenimiento o cambio de equipo similar al proporcionado.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica y con una validez mínima de 90 días.

Tipo de garantía: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de caución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

El proveedor adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del precio original de carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a nombre de YPFB. La vigencia de esta garantía deberá exceder en 60 días calendario el plazo estimado de entrega total de los bienes.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- INSPECCIÓN PREVIA

No corresponde

- CONSULTAS ESCRITAS

No corresponde

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

- No corresponde

- MULTAS (PARA TODOS LOS LOTES)

El proponente está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta técnica-económica deberá tener una validez de 90 días calendario

PARTE III

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas

- Formulario A-1	Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales. (cuando corresponda)

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. (cuando corresponda)

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple  que refleje la información detallada NO APLICA

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Documentos legales y administrativos para Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas..

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple  que refleje la información detallada.  NO APLICA

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de propuestas.

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	    Propuesta Económica

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitada y Propuestas

Formulario C-2		Experiencia General y Específica de la empresa NO APLICA

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente propuesta es igual a la establecida en el Documento Base de Contratación.

- Declaro haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para cumplir con la entrega de los bienes solicitados por YPFB.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas. (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(En Bolivianos)

| Lote N° |  | 1 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio referencial del lote |  | 163.600,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1.000 y 2000 m3/h |  | 28 |  |  |
| 2 | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h |  | 8 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(En Bolivianos)

| Lote N° |  | 2 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio referencial del lote |  | 106.800,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h |  | 8 |  |  |
| 2 | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h |  | 2 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(En Bolivianos)

| Lote N° |  | 3 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio referencial del lote |  | 37.550,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - Elemento Filtrante Para Piloto Composite/Inspirator |  | 10 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(En Bolivianos)

| Lote N° |  | 4 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio referencial del lote |  | 52.800,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Manómetro con glicerina de alta - Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) |  | 20 |  |  |
| 2 | Manómetro con glicerina de baja - Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) |  | 20 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

Nota: Eliminar los FORMULARIOS de los lotes a los que NO se presente

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Y PROPUESTAS

LOTE 1

| Para ser llenado por la Entidad convocante | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitada | Característica Ofertada | Cumple |  | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| ## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEM; CANT.; UNID.; DETALLE. 1; 28; Kit; Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1.000 y 2000 m3/h - Mooney Controls, 75 durometer Diaphragm for 2” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Spacer O-Ring Nitrile for 2” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Controls, Body Seal Nitrile for 2” Std Port Valves (cantidad 2) - Mooney Controls, Pilot Repair Kit, 20/20S Nitrile Kit - Pilot Diaphragm (cantidad 1) - Plug and Steem Assembly For Pilot 20/20S Series (cantidad 1) - Pilot O-Ring Seal Kit Repair (cantidad 1 – 8 elementos). 2; 8; Kit; Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h - Mooney Controls, 75 durometer Diaphragm for 3” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Spacer O-Ring Nitrile for 3” STD Port Valves (cantidad 1) - Mooney Controls, Body Seal Nitrile for 3” Std Port Valves (cantidad 2) - Mooney Controls, Pilot Repair Kit, 20/20S Nitrile Kit (cantidad 10) - Pilot Diaphragm (cantidad 1) - Plug and Steem Assembly For Pilot 20/20S Series (cantidad 1) - Pilot O-Ring Seal Kit Repair (cantidad 1 – 8 elementos). |  |  |  |  |
| ## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA El proponente deberá presentar fotocopias de los catálogos y/o fichas técnicas de los lotes a las cuales se presente y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente debe presentar fotocopia del Certificado o Nota emitido por el fabricante de “representación” o de “distribuidor autorizado” de los lotes a las cuales se presente. |  |  |  |  |
| ## RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR En la recepción de los productos si se encontrara elementos defectuosos o dañados, el proponente deberá reemplazarlos por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendarios, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio. El proponente conjuntamente con la entrega de los bienes deberá presentar la certificación emitida por fábrica que acredite la calidad del producto. |  |  |  |  |
| ## MONTO DE LA PROPUESTA La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD. |  |  |  |  |
| ## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ## Los bienes adquiridos deberán ser entregados en almacenes YPFB – GNRGD, ubicados en la ciudad de El Alto ex tranca de Senkata (Av. Periférica entre la c/ J Manuel Pando y la Av. San Cristóbal) |  |  |  |  |
| ## PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle una vez que se ponga en vigencia el contrato y serán computados desde la puesta en vigencia del contrato: LOTE; ÍTEM; TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO. 1; 1; 70. 2; 70. |  |  |  |  |
| ## FORMA DE PAGO Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía SIGMA/SIGEP |  |  |  |  |
| ## GARANTÍA TÉCNICA El proponente de los Kits de reparo y Manómetros deberá presentar una garantía contra defectos de fabricación por 1 año como mínimo a partir de la fecha de entrega de los bienes. De encontrase piezas de los Kits de reparo o Manómetros con defectos, el proponente deberá reemplazar las mismas por otras originales y de iguales características, corriendo por su cuenta la mano de obra necesaria, transporte y lo que conlleve realizar el mantenimiento o cambio de equipo similar al proporcionado. |  |  |  |  |
| ## MULTAS El proponente está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: - Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. - Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante. |  |  |  |  |

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Y PROPUESTAS

LOTE 2

| Para ser llenado por la Entidad convocante | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitada | Característica Ofertada | Cumple |  | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| ## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEM; CANT.; UNID.; DETALLE. 1; 8; Kit; Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h - Kit Reflux 819 + SB103 DVGW-CE DN 1” SR 150/656 - Kit 204/A - 204/A/FO REFLUX - Kit R14/A. 2; 2; Kit; Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h - Kit Reflux 819 + SB103 DVGW-CE DN 2” SR 150/656 - Kit 204/A - 204/A/FO REFLUX - Kit R14/A. |  |  |  |  |
| ## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA El proponente deberá presentar fotocopias de los catálogos y/o fichas técnicas de los lotes a las cuales se presente y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente debe presentar fotocopia del Certificado o Nota emitido por el fabricante de “representación” o de “distribuidor autorizado” de los lotes a las cuales se presente. |  |  |  |  |
| ## RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR En la recepción de los productos si se encontrara elementos defectuosos o dañados, el proponente deberá reemplazarlos por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendarios, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio. El proponente conjuntamente con la entrega de los bienes deberá presentar la certificación emitida por fábrica que acredite la calidad del producto. |  |  |  |  |
| ## MONTO DE LA PROPUESTA La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD. |  |  |  |  |
| ## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ## Los bienes adquiridos deberán ser entregados en almacenes YPFB – GNRGD, ubicados en la ciudad de El Alto ex tranca de Senkata (Av. Periférica entre la c/ J Manuel Pando y la Av. San Cristóbal) |  |  |  |  |
| ## PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle una vez que se ponga en vigencia el contrato y serán computados desde la puesta en vigencia del contrato: LOTE; ÍTEM; TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO. 2; 1; 120. 2; 120. |  |  |  |  |
| ## FORMA DE PAGO Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía SIGMA/SIGEP |  |  |  |  |
| ## GARANTÍA TÉCNICA El proponente de los Kits de reparo y Manómetros deberá presentar una garantía contra defectos de fabricación por 1 año como mínimo a partir de la fecha de entrega de los bienes. De encontrase piezas de los Kits de reparo o Manómetros con defectos, el proponente deberá reemplazar las mismas por otras originales y de iguales características, corriendo por su cuenta la mano de obra necesaria, transporte y lo que conlleve realizar el mantenimiento o cambio de equipo similar al proporcionado. |  |  |  |  |
| ## MULTAS El proponente está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: - Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. - Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante. |  |  |  |  |

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Y PROPUESTAS

LOTE 3

| Para ser llenado por la Entidad convocante | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitada | Característica Ofertada | Cumple |  | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| ## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEM; CANT.; UNID.; DETALLE. 1; 10; Kit; Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - O’ ring - Gasket - Gasket (adjustament screw assembly) - Orifice 3/32” - SEAT disc, Buna N, 80 Durometer - Diaphragm - Repuesto Axial 2”, para regulador S300 - Sleeve H7, material: Hydrin - Elemento Filtrante - Para Piloto Composite/Inspirator. |  |  |  |  |
| ## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA El proponente deberá presentar fotocopias de los catálogos y/o fichas técnicas de los lotes a las cuales se presente y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente debe presentar fotocopia del Certificado o Nota emitido por el fabricante de “representación” o de “distribuidor autorizado” de los lotes a las cuales se presente. |  |  |  |  |
| ## RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR En la recepción de los productos si se encontrara elementos defectuosos o dañados, el proponente deberá reemplazarlos por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendarios, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio. El proponente conjuntamente con la entrega de los bienes deberá presentar la certificación emitida por fábrica que acredite la calidad del producto. |  |  |  |  |
| ## MONTO DE LA PROPUESTA La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD. |  |  |  |  |
| ## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ## Los bienes adquiridos deberán ser entregados en almacenes YPFB – GNRGD, ubicados en la ciudad de El Alto ex tranca de Senkata (Av. Periférica entre la c/ J Manuel Pando y la Av. San Cristóbal) |  |  |  |  |
| ## PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle una vez que se ponga en vigencia el contrato y serán computados desde la puesta en vigencia del contrato: LOTE; ÍTEM; TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO. 3; 1; 50. |  |  |  |  |
| ## FORMA DE PAGO Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía SIGMA/SIGEP |  |  |  |  |
| ## GARANTÍA TÉCNICA El proponente de los Kits de reparo y Manómetros deberá presentar una garantía contra defectos de fabricación por 1 año como mínimo a partir de la fecha de entrega de los bienes. De encontrase piezas de los Kits de reparo o Manómetros con defectos, el proponente deberá reemplazar las mismas por otras originales y de iguales características, corriendo por su cuenta la mano de obra necesaria, transporte y lo que conlleve realizar el mantenimiento o cambio de equipo similar al proporcionado. |  |  |  |  |
| ## MULTAS El proponente está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: - Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. - Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante. |  |  |  |  |

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

Y PROPUESTAS

LOTE 4

| Para ser llenado por la Entidad convocante | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitada | Característica Ofertada | Cumple |  | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| ## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÍTEM; CANT.; UNID.; DETALLE. 1; 20; Pza; Manómetro con glicerina de alta - Clase de precisión: 1% - Bajo norma EN 837-1 ó FS-ANSI Grade 1A - Conexión en AISI 316 ½” NPTM inferior - Carcasa de acero inoxidable AISI 304 - Dial mayor o igual a 100 mm ó 4plg - Alta: Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) - Resolución ± 2% del total de la escala o una menor (división de escala) - Puntero Ajustable - Grado de protección mínimamente IP65 - Suministrado con certificado de calibración de fábrica. 2; 20; Pza; Manómetro con glicerina de baja - Clase de precisión: 1% - Bajo norma EN 837-1 ó FS-ANSI Grade 1A - Conexión en AISI 316 ½” NPTM inferior - Carcasa de acero inoxidable AISI 304 - Dial mayor o igual a 100 mm ó 4plg - Baja: Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) - Resolución ± 2% del total de la escala o una menor (división de escala) - Puntero Ajustable - Grado de protección mínimamente IP65 - Suministrado con certificado de calibración de fábrica. |  |  |  |  |
| ## DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA El proponente deberá presentar fotocopias de los catálogos y/o fichas técnicas de los lotes a las cuales se presente y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente debe presentar fotocopia del Certificado o Nota emitido por el fabricante de “representación” o de “distribuidor autorizado” de los lotes a las cuales se presente. |  |  |  |  |
| ## RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR En la recepción de los productos si se encontrara elementos defectuosos o dañados, el proponente deberá reemplazarlos por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendarios, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio. El proponente conjuntamente con la entrega de los bienes deberá presentar la certificación emitida por fábrica que acredite la calidad del producto. |  |  |  |  |
| ## MONTO DE LA PROPUESTA La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD. |  |  |  |  |
| ## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ## Los bienes adquiridos deberán ser entregados en almacenes YPFB – GNRGD, ubicados en la ciudad de El Alto ex tranca de Senkata (Av. Periférica entre la c/ J Manuel Pando y la Av. San Cristóbal) |  |  |  |  |
| ## PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de acuerdo al siguiente detalle una vez que se ponga en vigencia el contrato y serán computados desde la puesta en vigencia del contrato: LOTE; ÍTEM; TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO. 4; 1; 150. 2; 150. |  |  |  |  |
| ## FORMA DE PAGO Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía SIGMA/SIGEP |  |  |  |  |
| ## GARANTÍA TÉCNICA El proponente de los Kits de reparo y Manómetros deberá presentar una garantía contra defectos de fabricación por 1 año como mínimo a partir de la fecha de entrega de los bienes. De encontrase piezas de los Kits de reparo o Manómetros con defectos, el proponente deberá reemplazar las mismas por otras originales y de iguales características, corriendo por su cuenta la mano de obra necesaria, transporte y lo que conlleve realizar el mantenimiento o cambio de equipo similar al proporcionado. |  |  |  |  |
| ## MULTAS El proponente está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: - Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. - Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante. |  |  |  |  |

------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-2 NO APLICA

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

|  |  |  |  | [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante |  | Objeto de la Contratación |  |  |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Tipo de Vehículo | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta los Contratos, facturas, certificados de entregas, actas de recepción, órdenes de compra, etc de cada una de las ventas realizadas en fotocopia, si es adjudicado deberá presentar el original o copia legalizada para la firma de la Orden de Compra o Servicio o Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo o del Representante Legal

FORMULARIO C-3

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NO APLICA

| Atributo | ULTIMA GESTIÓN AUDITADA GESTIÓN 201….. |
| --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| INVENTARIOS |  |
| PASIVO TOTAL |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| PATRIMONIO NETO |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |
| UTILIDAD NETA |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |
| Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá adjuntar a la propuesta los Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. Esta información deberá ser presentada por las empresas o Asociaciones Accidentales o Consorcios. En caso de adjudicación deberán presentar los documentos originales y/o fotocopias legalizadas de los Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal que refleje la información detallada. |  |

ANEXO 1

MÉTODO DE EVALUACIÓN

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos legales y administrativos presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

Con carácter previo a la verificación de las condiciones administrativas de la/las propuesta(s), procederá a verificar si las empresas proponentes no presentan registros en el SICOES con impedimento para participar en procesos de contratación por resolución de contratos o incumplimiento de Órdenes de Compra o Servicio o desistimiento de la suscripción de contratos u Órdenes de Compra o Servicio.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- MÉTODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

- Evaluación Técnica

El Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

ANEXO 2

Formulario V- 1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : | ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARO Y MANÓMETROS PARA EDRS |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |
| Requisitos Evaluados |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales. (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda). |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| - Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de propuestas. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES O CONSORCIOS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio. (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC. |  |  |  |  |  |  |
| Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación: |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales. (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda). |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de propuestas. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1 Propuesta Económica |  |  | LOTE 1 |  |  |  |
|  |  |  | LOTE 2 |  |  |  |
|  |  |  | LOTE 3 |  |  |  |
|  |  |  | LOTE 4 |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas |  |  |  | LOTE 1 |  |  |
|  |  |  |  | LOTE 2 |  |  |
|  |  |  |  | LOTE 3 |  |  |
|  |  |  |  | LOTE 4 |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  | 1 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| Precio referencial del lote |  | 163.600,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 500, 1.000 y 2000 m3/h |  | 28 |  |  |
| 2 | Kits de reparo: Mooney para EDRs de 5000 m3/h |  | 8 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  | 2 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| Precio referencial del lote |  | 106.800,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 1.000 m3/h |  | 8 |  |  |
| 2 | Kits de reparo para EDRs Pietro Fiorentini de 2.000 m3/h |  | 2 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  | 3 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| Precio referencial del lote |  | 37.550,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Kit de repuestos para AFV (Pilot rebuild Kit) ZSC100, ZSC320-150, Z320-100, ZSC 150) AMCO - Modelo: Serie 300/600 - Elemento Filtrante Para Piloto Composite/Inspirator |  | 10 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote N° |  | 4 |  | DATOS A SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |
| Precio referencial del lote |  | 52.800,00 |  |  |  |
| ÍTEM | DETALLE DEL O LOS BIENES SOLICITADOS |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
| 1 | Manómetro con glicerina de alta - Rango de medición 0 – 40 bar (lectura interior), 0 – 600 psi (lectura exterior) |  | 20 |  |  |
| 2 | Manómetro con glicerina de baja - Rango de medición 0 – 7 bar (lectura interior), 0 – 100 psi (lectura exterior) |  | 20 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a requerimientos de YPFB, conforme a las características particulares del presente proceso de contratación.

Contrato ……………….

De fecha ……………………..

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ……………………………(insertar el objeto del  contrato)

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO ………………(insertar el distrito en el que se realizara la protocolización únicamente cuando corresponda).

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ……………………………………… (Consignar el objeto del proceso de contratación), sujeto a las siguientes cláusulas (este encabezado es aplicable cuando el contrato tenga un monto superior al Bs. 1.000.000,00.-):

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES).- Suscriben el Contrato las siguientes Partes:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS “LA ENTIDAD”, empresa autárquica del Estado Plurinacional de Bolivia, creada mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, con domicilio en …………………………(incluir calle/avenida, número y zona) de la ciudad de ………………, representada por …………………………………(señalar nombre de la autoridad que firma el contrato),, Cédula de Identidad N° …………………, de conformidad a la Resolución Administrativa PRS …………, de …………………………….,(incluir N° y fecha de resolución en su condición de  …………………. y Responsable de de Contratación Directa (RCD), a denominarse en adelante la ENTIDAD (consignar datos de la ENTIDAD y resoluciones o instrumentos de designación del representante legal).

  - Empresa …………………………………….…………………………………………(señalar nombre de la empresa)legalmente constituido conforme  a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio con Matrícula N°………………(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea), con Número de Identificación Tributaria ………………………., representada legalmente por …………………….(incluir nombre, cédula de identidad y poder en caso de que corresponda), que en adelante de denominará el PROVEEDOR.

  - Tanto LA ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individual e indistintamente como "Parte" y conjuntamente como " Partes".

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).

La ENTIDAD, mediante la modalidad de Contratación Directa …………………….(consignar la modalidad de contratación) con Código …………………. (consignar datos del proceso de contratación especifico), llevó adelante el proceso de contratación para la “Adquisición ……………………….(consignar el objeto del proceso de contratación)”, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 29506, el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013, de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación DBC.

TERCERA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO).

Forman parte esencial del presente contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

  - Documento Base de Contratación

  - Especificaciones Técnicas

  - Propuesta Adjudicada.

  - Nota o Resolución de adjudicación

  - Acta de concertación (cuando corresponda)

  - Garantías

CUARTA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

  - Legislación aplicable:

Significa cualquier estatuto, ley, tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier autoridad competente del Estado Plurinacional de Bolivia así como los estándares y normas descritas en el presente Contrato y anexos.

4.2. Naturaleza del Contrato:

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (IDIOMA).

El presente Contrato y toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma español.

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO).

El objeto del presente contrato es la adquisición de ……………………………………(consignar los bienes a adquirir de manera detallada), que en adelante se denominarán los BIENES,  suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBC, la Propuesta Adjudicada y con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DE ADQUISICIÓN).

7.1. Vigencia:

El presente contrato entrará en vigencia desde el día de su  suscripción por ambas Partes.

7.2. Plazo:

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada y las especificaciones técnicas en el plazo de …………………………………(señalar plazo de manera numeral y literal)  días calendario como máximo a partir de la firma del contrato, pudiendo ser menor de acuerdo al PROVEEDOR. OCTAVA.- (MONTO DEL CONTRATO).

El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: Bs ………………………………………….(señalar monto numeral y literal)  .

El PROVEEDOR declara que, el precio establecido en el Contrato comprende todos los componentes, accesorios, insumos, impuestos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de los Servicios, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

En caso de que se hubiera procedido al pago y los BIENES objeto del presente Contrato no se ajustan a las especificaciones técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con lo establecido en las señaladas especificaciones técnicas.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto, salvo lo determinado por el Contrato.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

NOVENA.- (FORMA DE PAGO).  (la redacción podrá variar de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas)

El monto del presente contrato, será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.

El pago se realizará a través de transferencias bancarias via SIGMA, previa emisión por parte del  comité de recepción del informe de conformidad de cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos.

DECIMA.- (FACTURACIÓN). (la presente clausula estará sujeta a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

De acuerdo al cronograma de entregas (cuando corresponda), el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

DECIMA PRIMERA.- (ANTICIPO) (incluir esta cláusula únicamente en caso de que sea previsto el anticipo en las especificaciones técnicas)

Después de ser suscrito legalmente el Contrato y antes de la solicitud del primer pago, con objeto de cubrir gastos de movilización, la ENTIDAD entregará al PROVEEDOR, a solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una garantía de correcta inversión de anticipo y la factura por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en … (…..) (se debe incluir la cantidad de pagos en los cuales será descontado el anticipo) pagos, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de bienes dentro de los …  (….) (se deben incluir la cantidad de días que se considerara antes de ejecutar la garantía) días calendario establecidos al efecto.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto para la garantía de correcta inversión de anticipo establecido en las especificaciones técnicas, por lo que el PROVEEDOR realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍAS)

Opción 1:

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía Nº ………………….. (incluir número de boleta) emitida por el Banco ………………………………(incluir nombre del Banco emisor), con vigencia hasta el …………………………..(incluir fecha de vigencia), a la orden de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, por Bs………………….. (determinar monto literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a partir de la recepción definitiva de los BIENES

Opción 2:

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Garantía a Primer Requerimiento Nº ………………………..emitida por el Banco ………………, con vigencia hasta el …………………., a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs………………….. (Determinar monto literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a partir de la recepción definitiva de los BIENES

Opción 3:

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR acepta que la ENTIDAD retendrá el ……….% por ciento de cada pago parcial con el fin de constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

.

Opción 4:

12.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR otorgará a favor de la ENTIDAD, en calidad de Garantía de Cumplimiento de Contrato, una Póliza de Seguro de Caución N° …………………….de fecha ………………. a primer requerimiento, renovable e irrevocable, de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, con una vigencia desde el……………….. hasta el ………………………., por el monto equivalente al ……………….% (……………………por ciento) del valor …………………. del Contrato, es decir, Bs. ………………………(numeral y literal).

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a partir de la recepción definitiva de los BIENES

12.2 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo:

El proveedor, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará a LA ENTIDAD de manera previa a la recepción de el o los anticipo(s), una o varias boleta(s) de garantía(s) Bancaria(s) emitida(s) a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100 %) del monto del anticipo del Contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por LA ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR:

12.2.1 No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes

12.2.2 No haya iniciado la provisión de los bienes dentro de los ….  (se deben incluir la cantidad de días que se esperara para ejecutar la garantía de correcta inversión de anticipo sin que el PROVEEDOR haya iniciado la provisión de bienes) días calendarios posteriores a la vigencia del presente Contrato.

12.2.3 No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

La Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo deberá mantener su vigencia en forma continua por un periodo de ………………….. (señalar plazo de manera numeral y literal) días calendario, adicionales a la fecha en que se determine la amortización del cien (100%) del anticipo.  No obstante, si el anticipo ha sido devuelto en su totalidad antes de la finalización de la vigencia de la Boleta Garantía, LA ENTIDAD procederá a devolver el instrumento de garantía al PROVEEDOR.

DECIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en el plazo de entrega de los BIENES a la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD aplicará previa notificación por escrito al PROVEEDOR las siguientes multas:

- (consignar las multas conforme están establecidas en las especificaciones técnicas)

Cuando la ENTIDAD establezca que el monto de las multas por mora alcance el diez por ciento (10%) se podrá proceder a la resolución del Contrato, en caso de que las multas por mora hayan llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, se deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato conforme a la Cláusula Terminación del Contrato, aspecto que se comunicará al PROVEEDOR en forma inmediata.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DECIMA CUARTA.- (LUGAR DE ENTREGA).

Los BIENES objeto del presente contrato, deberán ser entregadas en ………………………………….(se debe señalar claramente el lugar de entrega, en conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas) LA ENTIDAD ……………………(señalar el lugar de entrega de los bienes)

Los trabajos de estibado correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa contratada y los bienes serán depositados dentro en el lugar señalado en las especificaciones técnicas, en caso de ocurrir algún daño en este procedimiento será responsabilidad exclusiva de la empresa contratada.

DECIMA QUINTA. (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN).

El comité de recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la cuantificación de los bienes entregados, elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recepcionada, si se encontrara BIENES defectuosos o dañados, el PROVEEDOR deberá reemplazarlos por otros de iguales características en un plazo máximo de ……………………(señalar numeral y literal, este plazo debe estar consignado en las especificaciones técnicas)  días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DECIMA SEXTA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

  - 16.1. Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Domicilio:……………………. (insertar los datos de la ENTIDAD y los de las personas de contacto encargadas de administrar el contrato) Telef.: ……………………… Fax.: …………………………. E-mail: Attn.: ……………………… ……………………. – Bolivia | Domicilio: ………………… (insertar los datos del PROVEEDOR) Telef.: ……………….. Fax:……………………… E-mail: ………………………. Attn.: …………………………… ………………. - Bolivia |

16.2. 	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

16.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DECIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).

- Cumplir con las obligaciones, las especificaciones técnicas, los términos y condiciones del presente contrato, que sean necesarios o apropiados para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

- Los Bienes, deberán ser nuevos y genuinos de fábrica sin que ello signifique liberación de responsabilidad del PROVEEDOR.

- El PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de   ………………… (insertar la cantidad de días en los que se debe sustiuir los bienes defectuosos, en conformidad a las especificaciones técnicas) días calendario, impostergablemente.

- El PROVEEDOR deberá presentar a la ENTIDAD certificados de calidad por la venta de los Bienes otorgados a favor de la ENTIDAD.

- El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

- d)

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

- h)Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

- iPor el cumplimiento de normas laborables respecto al pago de incremento salarial, bonos, aguinaldo, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a su cuenta y cargo.

- Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

- Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente contrato y sus anexos.

(no tiene relación con el contrato)

DECIMA OCTAVA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS). (La presente clausula estará sujeta a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la legislación aplicable, sin derecho a reembolso. ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la legislación aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la provisión de los bienes, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa, no existiendo la posibilidad de que el PROVEEDOR solicite a la ENTIDAD ningún ajuste al monto total del presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (SUBCONTRATOS).

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

VIGÉSIMA. (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días calendarios de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA PRIMERA. (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato,  y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

21.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que sea demostrado un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, debiendo emitir un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles de suscitado el hecho, adjuntando los documentos de respaldo del hecho suscitado emitidos por las instancias correspondientes, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito deberá realizar todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la provisión de los bienes y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles la Entidad debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la Entidad por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o exención del pago de multas.

21.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la provision de los bienes de la manera que lo solicite la Entidad.

21.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de ejecución del contrato, o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

22.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el certificado de cumplimiento de contrato, emitido por la ENTIDAD.

22.2.  Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

22.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes                        casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR

- Por disolución del PROVEEDOR

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de …………………. (insertar cuantos días de suspensión de servicio sin justificación se permitirán antes de resolver el contrato) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (cuando corresponda) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, de acuerdo a los siguientes casos:

Si dentro de los diez (10) días calendario siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días calendario no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar de manera inmediata mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.

La carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

VIGÉSIMA TERCERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA CUARTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO).

Las Partes convienen que, cualquier variación, modificación o cambio a los términos aquí acordados deberá ser realizado mediante contrato modificatorio y deberá estar debidamente suscrito por sus representantes legales.

Las modificaciones deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y estar sustentadas por informe técnico  que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos.

En caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP).

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

VIGÉSIMA QUINTA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES).

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

El PROVEEDOR deberá presentar un certificado o nota de fábrica que acredite la buena calidad del producto.

VIGÉSIMA SEXTA.- (EMBALAJE) (insertar esta cláusula en caso de que corresponda). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el DBC, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, y en caso que los Bienes se hayan dañado por el incumplimiento a lo indicado en la presente cláusula el PROVEEDOR  asumirá a su cuenta y cargo cualquier daño a los Bienes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS) (insertar esta cláusula en caso de que corresponda).

27.1	La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

27.2	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s), proveedor(es) primario(s), o fabricantes en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s), proveedor(es) primario(s) o fabricantes, se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

27.3	Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de xxx (xx) (insertar el plazo que será admisible para reemplazar los bienes de acuerdo al plazo del contrato) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

  - La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (DERECHOS DE PATENTE).

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

VIGÉSIMA NOVENA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA).

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato.  Del acto de recepción definitiva se levantará el acta de recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGÉSIMA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.

La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

- Las multas y penalidades (si hubieren).

Este proceso utilizará los plazos y o procedimiento previsto en la cláusula de forma de pago del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) (esta clausula es aplicable cuando el contrato tenga un monto superior al Bs. 1.000.000,00.-).

El presente contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. En caso que este importe no sea cancelado por el PROVEEDOR podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago de la planilla de liquidación final del contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN).

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD). En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez  ……………………………….(consignar los datos del representante legal de la ENTIDAD), en su calidad de Responsable de de Contratación Directa (RCD), en representación legal de la ENTIDAD, y ……………………………….. (consignar los datos del representante legal del PROVEEDOR) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.