	[image: image3.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

	FORM. CD-002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA DEPOSITOS Y ALMACENES DE LA GNEE – YPFB.

	Hoja:
                     3 de 3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN
	N° 


	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	1
	Estantería Metálica Pesada Ploma de 42 x 91 cm x 2.5 metros. De alto con 5 bandejas.
	pza
	18


	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 

DEPOSITOS Y ALMACENES DE LA GNEE - YPFB

	ESTANTE METALICO

 

Descripción

Estantería Metálica pesada ploma de 42 x 91 cm. X 2.5 mtrs. De alto con 5 bandejas.
Características Estantes Metalicos
· Estanterías metálicas desmontables, constituidas por parantes y travesaños ranurados para la sujeción de estantes de chapa. Todo el sistema unido por escuadras metálicas galvanizadas, atornilladas con bulón, arandela y tuerca. Los parantes deben ser de 1.5mm. y deben incluir regatones para su apoyo en piso, lo suficiente para soportar una carga de hasta 90 Kg por estante.

· Se requieren módulos de 18 (dieciocho) estantes cada uno, de 91 cm de frente x 42 cm de profundidad y 2,50 mts de altura. 

· El color de los componentes será plomo.
Medidas

42 x 91 cm.  X  2.50  mt.

Cantidad

18 Piezas. 




1. CARACTERÍSTICAS 
	PLAZO DE ENTREGA

	La entrega debe ser realizada dentro los 10 días calendarios, a partir de la orden de compra.

	VALIDEZ DE LA OFERTA

	Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos (60 días) calendarios.

	GARANTÍA TÉCNICA 

	- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. 

- Período de garantía: Por tiempo (2 meses) o en virtud a una condición particular de uso del bien.

- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	La entrega del bien será en las Oficinas de la GNEE ubicada en el Barrio Ex campamento calle Francisco Menacho #201 (Frente a la Plazuela Atilio Zamora) al depósito de Almacenes.

	FORMA DE PAGO 

	El pago se realizara en forma total a través del SIGMA (Indispensable), contra entrega, una vez que la GNEE haya efectuado la recepción definitiva previo acta de Ingreso del bien por parte de Almacenes.

Se emitirá respectivamente la conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente.

	ANTICIPO

	El presente proceso no contempla pago por anticipo.

	MULTAS

	Por incumplimiento a las Especificaciones Técnicas para el servicio, y DCD aprobado se establecerá un porcentaje de multa del 1% por día de demora de entrega, hasta llegar a la anulación de la orden de compra.


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image3.jpg]