	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE:                                                                                      UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EL ALTO

	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DTRGEA

	Hoja:
                     1 de 3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DTRGEA”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	Cinta aislante de 20 yardas común
	Pieza
	30

	2
	Interruptores térmicos de 16 Amp.
	Pieza
	5

	3
	Interruptores térmicos de 12 Amp.
	Pieza
	5

	4
	Interruptores térmicos de 10 Amp.
	Pieza
	5

	5
	Interruptor placa doble
	Pieza
	15

	6
	Toma placa doble
	Pieza
	15

	7
	Conmutador placa doble
	Pieza
	20

	8
	Panel  Led 60x60cm. 36w.220v.
	Pieza
	7

	9
	Arrancadores 20w. 220v.
	Pieza
	100

	10
	Reactancias para 20w. 220v.
	Pieza
	40

	11
	Tubos fluorescentes 20w. 220v.
	Pieza
	50

	12
	Focos ahorradores 23w neo. 220v.
	Pieza
	45

	13
	Cable engomado bipolar #12AWG
	Metros
	200

	14
	Cable negro #12AWG induscabo
	Metros
	200

	15
	Cable negro #14AWG induscabo
	Metros
	100

	16
	Cable rojo  #10AWG induscabo
	Metros
	300

	17
	Cable verde #12AWG induscabo
	Metros
	100

	18
	Cable telefónico de 2 pares
	Metros
	200

	19
	Clavija macho  circular 15 Amp.
	Pieza
	20

	20
	Clavija macho plano 15 Amp.
	Pieza
	20

	21
	Clavija hembra circular 15 Amp.
	Pieza
	15

	22
	Shuco sobrepuesto
	Pieza
	15

	23
	Toma sobre puesta
	Pieza
	25

	24
	Toma sobre puesta alargador
	Pieza
	15

	25
	Clavija hembra aéreo 
	Pieza
	15

	26
	Clavija shuco
	Pieza
	15

	27
	Cajas rectangular sobre puesta 
	Pieza
	15

	28
	Barras cable ducto 15x10mm 2mts
	Pieza
	5

	29
	Barras cable ducto 20x10mm 2mts
	Pieza
	5

	30
	Proyectores 400w 220v
	Pieza
	8

	31
	Focos haluro metálicos 400w.220v.
	Pieza
	10

	32
	Trasformador 400w.220v.
	Pieza
	5

	33
	Ignitor 400w. 220v.
	Pieza
	5

	34
	Condensador 35-400w.220v.
	Pieza
	5

	35
	Fotocélula macho hembra
	Pieza
	5

	36
	Plug para extensión  telefónica 4 contactos rj11- rj9
	Pieza
	50

	37
	Tapa ciega 
	Pieza
	20

	38
	Conector telefónico rj11 hembra 
	Pieza
	10


Los materiales propuestos en la oferta deberán cumplir con los estándares de calidad reconocida y los requisitos de la norma Boliviana NB777.

1. CARACTERÍSTICAS.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

Mayoría de los materiales son para uso de una tensión mínima 220v y  corriente mínima de 15 amperios. 
PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de entrega es de 15 días calendario, computados a partir de la firma de orden de compra, plazo en el cual se deberá entrega  el material.
GARANTIA TÉCNICA. 

La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía en lo posible contra fallas de fábrica. De presentarse alguna eventualidad con el material la empresa deberá realizar el cambio correspondiente.

2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Almacenes de la Planta El Alto, ubicado en Av. Juan Pablo II S/N  lado Cruz Papal.  Telf.: 2844080 – 2844092.

FORMA DE PAGO.

La modalidad de pago adoptar será contra el informe de conformidad una vez entregado el material solicitado y  mediante SIGMA.
	Elaborado por: Alejandro Flores Calle
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	SERVICIOS GENERALES

	JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EL ALTO



[image: image1.jpg]