	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO 
	CD 002


	
	OBJETO: ADQUISICIÓN DE  POSICIONADORES DE 40, 63 y 90 MM PARA LA UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DISTRITAL DE REDES DE GAS EL ALTO 

	Hoja:
                     4 de 4



	[image: image4.png]



[image: image1.png]



[image: image2.jpg][image: image3.emf]YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ADQUISICION DE POSICIONADORES DE 40, 63 Y 90 MM PARA LA UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DISTRITAL  DE REDES DE GAS EL ALTO
JULIO  2015



CONTENIDO

21.
CARACTERÍSTICAS


32.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN


43.
INFORMACION COMPLEMENTARIA




TERMINOS DE REFERENCIA

La Distrital de Redes de Gas El Alto a través de la Unidad de Operación y Mantenimiento, tiene a su cargo la atención de emergencias y mantenimiento de redes de polietileno construidas en las ciudades de El Alto, Viacha y la poblaciones de Patacamaya, Calamarca y Sica Sica.

Para tal efecto, la Distrital de Redes de Gas El Alto contratara los servicios de una empresa, la cual se encargara del proceso “ADQUISICIÓN DE  POSICIONADORES DE 40, 63 y 90 MM PARA LA UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO” debido a que se requiere de trabajos de estrangulación durante el  mantenimiento de redes o en caso de emergencias.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	POSICIONADOR DE 40 mm
	Pza
	10

	2
	POSICIONADOR DE 63 mm
	Pza
	10

	3
	POSICIONADOR DE 90 mm
	Pza
	8


1. CARACTERÍSTICAS 
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	Posicionadores: DIAMETRO 40, 63 y 90 (mm)
· Tipo: metálico

· Recubrimiento electrolítico de zincado.
· Uniones soldadas

· Con palanca de ajuste concéntrico


	PLAZO DE ENTREGA 

	Deberá computarse a partir de la firma de la orden de compra, por un tiempo de 15  días calendario, para los Posicionadores de tubería de  40 mm, 63 mm y 90 mm.

	GARANTÍA DE CALIDAD

	El proveedor adjudicado deberá presentar al momento de la entrega, una  garantía notariada por el lapso de un (1) año como mínimo de las herramientas adquiridas, que cubra los defectos de fabricación. 

El proveedor correrá con todos los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente de las herramientas solicitadas.
 

	MULTAS

	El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en la orden de compra, se aplicara una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.



2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	La entrega del material se realizará en los predios de la Distrital Redes de Gas El Alto, ubicada en la Av. Juan Pablo II S/N.


	FORMA DE PAGO 

	La modalidad de pago a adoptar será contra el informe de conformidad una vez realizada la recepción del material y mediante SIGMA.
La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.



	MUESTRAS 

	Para la evaluación de la propuesta técnica, se requerirá la presentación de muestras, con el fin de que se verifique el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y de las características físicas de los bienes.

La presentación de muestras será una de cada ítem, al momento de recepción de propuestas.
El comité de contratación será encargado de realizar las pruebas o ensayos a los que serán sometidos los posiciconadores de muestra.

Para el Registro de las muestras, éstas deberán ser registradas en el Formulario de Control de Recepción de Propuestas, y en el Acta de Apertura de Propuestas, deberán ser registradas en forma detallada una por una. 
La devolución de las muestras se solicitara mediante nota dirigida al comité de contratación. El lugar de entrega será en los predios de la Distrital de Redes de Gas El Alto.




3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

· Método de calificación
El método de calificación será evaluado al precio más bajo, en base a las características técnicas solicitadas por YPFB.
· Forma de adjudicación 
La adjudicación de la obra será por el total, de acuerdo a la conveniencia técnica y económica para YPFB. El precio referencial es de 13.200,00 Bs (Trece mil doscientos 00/100 Bolivianos).

� EMBED PBrush ���








	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Delicia D. Quispe Ticona

SUPERVISOR  DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO II
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO

	Ing. Carlos I. Soliz Rodas 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO

DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GNRGD – Y.P.F.B



_1496568221

