CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. …... YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ___________________________________________________________________

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente propuesta es igual a la establecida en el Documento Base de Contratación.

- Declaro haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del servicio.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Original o certificación electrónica del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente.

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas. (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL |  | BIENES OFERTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del Bien requerido | Cantidad Solicitada | Descripción del Bien ofertado (marca y modelo) | País de Fabricación | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
| TRANSMISOR DE PRESIÓN | 1 |  |  |  |  |  |
| TRANSMISOR DE TEMPERATURA | 1 |  |  |  |  |  |
| Total Precio Referencial en Bolivianos | 49.300,00 | Total Propuesta económica en Bolivianos | (numeral) |  |  |  |
|  |  |  | (literal) |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  | A ser llenado por el proponente para presentar su propuesta | Para calificación del Comité de Evaluación de YPFB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitada | Característica Ofertada NOTA: EL PROPONENTES DEBERA MANIFESTARSE PUNTUALMENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE YPFB | Cumple |  | Especificar por qué No Cumple |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | TRANSMISOR DE PRESION. Marca:; ROSEMOUNT - 3051TG4A2B21AB4E5M5Q4 o su equivalente en calidad.. Cantidad:; 1. Accuracy:; ± 0.065% del span calibrado.. Conectividad de comunicación/Salida de transmisor:; 4-20 mA señal digital basada en protocolo HART Completamente compatible con Emerson - Hart 475 Field Communicator. Material de conexión a proceso:; 316L SST 316L SST. Conectividad de a proceso:; 1/2-14 NPT (conexión hembra). Rango de presión:; Entre 0 PSIG a 4000 PSIG. Rango calibrado:; Entre 0 PSI a 1500 PSI.. Alimentación:; 10.5 VDC a 32 VDC.. Tipo de Housing:; Polyurethane-covered Aluminum Housing 1/2-14NPT.. Display independiente:; LCD Display. Documentación:; Certificado de calibración 0 a 1500 PSI. Certificación:; FM Aprobado a prueba de explosión, Clase 1, Div 1, Grupos B,C,D. | TRANSMISOR DE PRESION. Marca:. Cantidad:. Accuracy:. Conectividad de comunicación/Salida de transmisor:. Material de conexión a proceso:. Conectividad de a proceso:. Rango de presión:. Rango calibrado:. Alimentación:. Tipo de Housing:. Display independiente:. Documentación:. Certificación:. |  |  |  |
| 2 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. Marca:; ROSEMOUNT 3144PD1A1E5B4M5Q4 o su equivalente en calidad. Cantidad:; 1. Tipo; Transmisor de Temperatura Inteligente. Accuracy:; ±0.02% del span calibrado.. Conectividad de comunicación; 4-20 mA señal digital basada en protocolo HART Completamente compatible con Emerson - Hart 475 Field Communicator. Input:; Single Sensor Input RTD. Tipo de Housing:; Dual-Compartment Housing, Aluminum, 1/2-14 NPT. Alimentación:; 12 VDC a 42 VDC. Display:; LCD Display. Documentación:; Certificado de calibración de origen de 32°F a 212 °F. Sensor Marca:; Rosemount - 0078N21C30N090E5X8Q4A Sensor de Temperatura sin termopozo 0078 Rosemount Platinum 4 Wire Wound Platinum RTD Sensor PT100 - 385. Connection head:; Sensor only with 6-in. PTFE-insulated, 22-gauge lead wires. Tipo de sensor:; Single-Element Temp Sensor Spring-Loaded Style -200 to 500 deg C (-328 to 932 deg F). Clase:; IEC 751 Clase A. Longitud de incersion:; 9 pulgadas (Profundidad de termopozo - existente). Termopozo:; NO. Tipo de extensión:; Nipple Union, 3 pulgadas. Certificación:; FM Aprobado a prueba de explosión, Clase 1, Div 1, Grupos B,C,D. Opción de Calibración:; Transmisor y sensor Calibrado y caracterizado con las constantes de Callendar Van Dusen. Rango de calibración:; 32 °F a 212 °F. | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. Marca:. Cantidad:. Tipo. Accuracy:. Conectividad de comunicación. Input:. Tipo de Housing:. Alimentación:. Display:. Documentación:. Sensor Marca:. Connection head:. Tipo de sensor:. Clase:. Longitud de incersion:. Termopozo:. Tipo de extensión:. Certificación:. Opción de Calibración:. Rango de calibración:. |  |  |  |
| 3 | GARANTIA TECNICA La empresa proponente deberá presentar documento comprometiendo garantía contra defectos de fábrica por el lapso de un (1) año a partir de la fecha de entrega de los equipos solicitados. Los equipos deberán ser nuevos, con fecha de fabricación no mayor a 1 años anterior a la fecha de entrega, YPFB se reserva el derecho de solicitar documentación de la importación de los equipos. | GARANTIA TECNICA |  |  |  |
| 4 | METODO DE SELECCION. La entidad convocante calificará y seleccionara las propuestas en base al método de precio evaluado más bajo. | METODO DE SELECCION. |  |  |  |
| 5 | FORMA DE ADJUDICACION. La adjudicación será por el total. | FORMA DE ADJUDICACION. |  |  |  |
| 6 | PRECIO REFERENCIAL. El precio referencial total del proceso es de 49.300,00 Bs. (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos bolivianos 00/100). | PRECIO OFERTADO. |  |  |  |
| 7 | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA La empresa proponente debe tener al menos 5 (cinco) años de antigüedad en el mercado, en rubros relacionados a la provisión de materiales y/o equipos para el sector petrolero. (Adjuntar en fotocopia simple Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA y/o facturas que acrediten la venta de materiales y/o equipos del sector petrolero) | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  |  |  |
| 8 | GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA. Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios, incluidos embalajes, transportes, etc. | GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA. |  |  |  |
| 9 | PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega es de máximo setenta (70) días calendario, computables a partir de la firma de contrato. | PLAZO DE ENTREGA. |  |  |  |
| 10 | IMPUESTOS La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establecen en las leyes vigentes del estado plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos fiscales bolivianos con NIT 1020269020. Las empresas proponentes, deberán presentar su número de identificación tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | IMPUESTOS |  |  |  |
| 11 | MULTAS En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá a la Resolución del Contrato. | MULTAS |  |  |  |
| 12 | LUGAR DE ENTREGA Se establece como lugar de entrega los almacenes de YPFB – VPACF Villa Montes, ubicadas en el Edificio CERPI calle La Paz Esquina Avaroa. Villa Montes – Tarija. | LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |
| 13 | CONSULTAS ESCRITAS. Las consultas escritas deberán ser realizadas según las condiciones y fechas señaladas en el cronograma de plazos del DBC. | CONSULTAS ESCRITAS. |  |  |  |
| 14 | VALIDEZ DE LA PROPUESTA. El plazo de validez de la propuesta deberá ser de por lo menos (60) treinta días calendario, computables desde la fecha presentación de propuestas. | VALIDEZ DE LA PROPUESTA. |  |  |  |
| 15 | FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en forma total contra entrega de los equipos solicitados que será objeto del contrato que suscribirán Y.P.F.B y el proveedor adjudicado, previa emisión del Informe de conformidad por parte del Comité de Recepción respecto al cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. Los pagos serán efectuados a través del SIGEP por lo que el proveedor deberá contar con una cuenta bancaria activa del Banco Unión S.A.Las cuentas bancarias de entidades financieras distintas al Banco Unión S.A. registradas en el SIGEP quedaran inactivas según Instructivo N° 001/2015 de mayo de 2015 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia. | FORMA DE PAGO. |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante