## CONSULTAS ESCRITAS LINCE S.A.
RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS
SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3 CODIGO DE PROCESO N° CDO-GNEE-08-15
Nº | EMPRESA | TIPO DE CONSULTA | CONSULTA | RESPUESTA
1 | LINCE S.A. | Tecnica | Caudal requerido de volumen de agua por día para el ITG-X3, si esta será para consumo humano. | El caudal requerido para las operaciones del pozo exploratorio ITG - X3 incluyendo campamento, será de aproximadamente 25.000 litros/hora. Se trabajará 24 horas, 100 días de operaciones. El pozo de agua deberá entrar en funcionamiento en Noviembre del presente año.
2 | LINCE S.A. | Tecnica | El seguro de Responsabilidad Civil es de $us.5.000.000, (Cinco Millones de Dólares) | El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 1.000.000.- (Modificado mediante enmienda al DBC).
3 | LINCE S.A. | Tecnica | Distancia desde el punto de perforación hasta la conexición del requerimiento de agua. | Se deberá abastecer agua tanto a la Planchada del Pozo Exploratorio, donde estará ubicado el pozo de agua, como al campamento base, ubicado aproximadamente a dos kilometros.
4 | LINCE S.A. | Tecnica | El diámetro, profundidad del pozo es definido por las empresas? Se hará registro eléctrico en el pozo piloto. | El díámetro para pozo piloto será de 4 5/8" - 6 1/8"; de acuerdo a la evaluación del pozo piloto, el ensanche será a 10 3/8" para entubado en 6". La Profundidad de investigación será aproximadamente de 150 m (de encontrarse suficientes niveles acuiferos, no sera necesario llegar a la profundidad especificada. )La profundidad final de entubado será determinada en base a la evaluación del pozo piloto, previa aprobación de YPFB. El registro eléctrico en pozo piloto no será corrido.
5 | LINCE S.A. | Tecnica | YPB, proveerá la cañería de alimentación de agua desde el pozo, al campamento base; es decir para una distancia de dos kilómetros y que diámetro y tipo de material? | Si, YPFB proveerá al contratista del material tubular. Se tiene disponible tubería con diámetro de 2 3/8, 2 7/8 Y 3 ½ Tubing en condiciones 2 y 3.
6 | LINCE S.A. | Tecnica | La cañería a proveer se entregará en la planchada del Pozo ITG-X3 | El material tubular para el ducto, serán provistos por YPFB en planchada del pozo ITG - X3.
7 | LINCE S.A. | Tecnica | Es posible extender la fecha para la presentación de propuestas. | Se extenderá el plazo hasta el miercoles 29 de Julio (Modificado mediante enmienda al DBC).
Nota.- La profundida del pozo piloto hasta 150 mbbp; la profundidad del pozo productor como referncia será de 100 mbbp, pudiendo ser 20 m más o 20 m menor en función de la evaluación realizada con el pozo piloto.
En el caso de atravesar escasos acuíferos, variarán: el diametro de entubado como la capacidad de la bomba sumergible.

## CAPTAGUA
RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS
SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3 CODIGO DE PROCESO N° CDO-GNEE-08-15
Nº | EMPRESA | TIPO DE CONSULTA | CONSULTA | RESPUESTA
1 | CAPTAGUA | Tecnica | Caudal requerido de volumen de agua por día para el ITG-X3, si esta será para consumo humano. | El caudal requerido para las operaciones del pozo exploratorio ITG - X3 incluyendo campamento, será de aproximadamente 25.000 litros/hora. Se trabajará 24 horas, 100 días de operaciones. El pozo de agua deberá entrar en funcionamiento en Noviembre del presente año.
2 | CAPTAGUA | Tecnica | Diámetro y material requerido | El díámetro para pozo piloto será de 4 5/8" - 6 1/8"; de acuerdo a la evaluación del pozo piloto, el ensanche será a 10 3/8" para entubado en 6". La Profundidad de investigación será aproximadamente de 150 m (de encontrarse suficientes niveles acuiferos, no sera necesario llegar a la profundidad especificada. )La profundidad final de entubado será determinada en base a la evaluación del pozo piloto, previa aprobación de YPFB. El material tubular será PVC (Geomecánico).
3 | CAPTAGUA | Tecnica | Energía utilizada en Voltios y Hz Ciclaje, quien coloca el equipo de bombeo? | La energía eléctrica será de 220 Volt., 50-60 hz; se requerirá minimamente una bomba sumergible de 20HP que será proporcionado en forma definitiva por la empresa adjudicada.
4 | CAPTAGUA | Tecnica | Habrá una base o localización a la cual se debera reportar diario o por via digital. | Será asignado un responsable por parte de YPFB (Fiscal de Servicio), para la coordinación con la empresa.
220 Voltios, 50 - 60 Hz