[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




NOTA DE AJUSTES N° 1

OBJETO:  PROVISION, INSTALACION  Y PUESTA EN MARCHA DE ASENSORES

PARA EL EDIFICIO DE LA VPNO SANTA CRUZ

CODIGO: EPNE-01-DNIM-284-15

Como resultado de las consultas consideraciones en la Reunión de Aclaración  efectuada en fecha 31 de julio de 2015 según acta de la citada actividad, la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, según el informe YPFB-DNIM-216-2015 de fecha 31 de julio de 2015, se remite la presente nota de ajustes  N°1, con ajustes a las Especificaciones Técnicas  y Documento de Contratación Directa  de acuerdo a lo señalado a continuación.
AJUSTES EMITIDOS POR LA REUNION DE ACLARACION

	AJUSTE N°1 CRONOGRAMA  DE  PLAZOS

	DICE
ACTIVIDAD

FECHA y HORA

DIRECCIÓN

1

Inspección Previa. (*)
29/07/2015

09:00

Lugar de Construcción del Edificio VPNO-Santa Cruz Av. Grigota entre 3er y 4To anillo

2

Consultas Escritas. (*)

Fecha:

29/07/2015
Hasta Horas:

18:00

jliquitaya@ypfb.gob.bo
3

Reunión de Aclaración. (*)

Fecha:

31/07/2015

Horas:

     11:00

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz.

4

Presentación de Ofertas. (*)
Fecha:

04/08/2015

Hasta Horas:

     15:00

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz. 

5

Apertura de Ofertas. (*)
Fecha:

04/08/2015

Horas:

15:30

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz.


	DEBE DECIR 
ACTIVIDAD

FECHA y HORA

DIRECCIÓN

1

Inspección Previa. (*)
29/07/2015

09:00

Lugar de Construcción del Edificio VPNO-Santa Cruz Av. Grigota entre 3er y 4To anillo

2

Consultas Escritas. (*)

Fecha:

29/07/2015
Hasta Horas:

18:00

jliquitaya@ypfb.gob.bo
3

Reunión de Aclaración. (*)

Fecha:

31/07/2015

Horas:

     11:00

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz.

4

Presentación de Ofertas. (*)
Fecha:

07/08/2015

Hasta Horas:

     10:00

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz. 

5

Apertura de Ofertas. (*)
Fecha:

07/08/2015

Horas:

10:30

Oficinas de la Vicepresidencia  Nacional de Operaciones – VPNO YPFB ubicadas en la Av. Grigota S/N Esq. Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto entre 3er. y 4to. anillo de la ciudad de Santa Cruz.



	
	

	AJUSTE N°2 PUNTO 13.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

	DICE
ASPECTO DE EVALUACIÓN

CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN

DOCUMENTO  DE RESPALDO (FOTOCOPIA SIMPLE)

Acreditación

Calidad del producto

Calidad del servicio

· Documento de acreditación de la representación de la marca y/o fabrica actualizada *

· Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por los entes de normalización del país de origen*

· Certificación ISO 9001/2008 expedida por IBNORCA
· Copia poder o nota del fabricante

· Fotocopia de la certificación

· Fotocopia de la certificación


	DEBE DECIR
ASPECTO DE EVALUACIÓN

CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN

DOCUMENTO  DE RESPALDO (FOTOCOPIA SIMPLE)

Acreditación

Calidad del producto

Calidad del servicio

· Documento de acreditación de la representación de la marca y/o fabrica actualizada *

· Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por los entes de normalización del país de origen*

· Certificación ISO 9001/2008 expedida por IBNORCA o cualquier institución nacional y/o internacional.
· Copia poder o nota del fabricante

· Fotocopia de la certificación

· Fotocopia de la certificación



	
	


FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 DICE

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica Solicitadas del Bien
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	PLAZO
El plazo para realizar la Provisión, Instalación y Puesta en marcha de los ascensores es de 130 días calendario, computables a partir del dia siguiente hábil a la suscripción del contrato.

	
	
	
	

	LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCIÓN
El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigota entre 3er y 4to Anillo en predios de Villa Luz lugar de construcción del edificio VPNO Santa Cruz.


	
	
	
	

	CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a.
Póliza de Responsabilidad Civil de Ascensores.

La cobertura de seguro de responsabilidad civil de ascensores se proveerá para la responsabilidad que surja por daños a terceros causados por la operación e instalación de los mismos. El valor asegurado para esta póliza será de $us.  100.000,00 por evento. En esta Póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

b.
Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas

Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. c) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida.

c.
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen.

El contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El contratista y Subcontratista se obliga a:

· El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el Plan de <seguridad Industrial específico para la obra/servicio.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.

Así mismo debe cumplirse con la siguiente normativa, durante la ejecución de la provisión, Instalación y Puesta en Marcha de los equipos:

ASCENSORES Y MONTACARGAS.

Art. 70º Todas las partes de la estructura, maquinaria y equipo de los ascensores y montacargas serán: 

a) De un diseño y construcción sólida y adecuada resistencia y sin defectos; 

b) Mantenidas en buenas condiciones de reparación y trabajo; 

c) Sujetos a un procedimiento de seguridad obligada y contarán con todos los accesorios y salvaguardas reglamentarios; 

d) Instalados con mecanismos de seguridad que funcionen en combinación con el 

Regulador de velocidad; 

e) Inspeccionados a intervalos regulares prescritos por reglamentos.


	
	
	
	

	GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente

	
	
	
	

	GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de un año y medio computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por YPFB los BIENES objeto del presente proceso de contratación, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.


	
	
	
	

	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES

La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA -FORMA DE PAGO

Modalidad: Pagos parciales

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

Nª Pago

Detalle entrega

% Pago

Plazo de entrega

Documento de respaldo a la entrega

1

FABRICACIÓN DE EQUIPOS

40%

Hasta los 40 días calendario del  día hábil posterior a la suscripción del contrato
Nota de compra y/o solicitud a fábrica de la manufactura de los equipos de elevación emitida por la Empresa
2

A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE ELEVACION EN OBRA
30%

Hasta los  100 días calendario del día hábil posterior a la suscripción del contrato
Inspección técnica y acta de conformidad  de que el equipo se encuentra en obra en optimas condiciones, emitida por la contraparte de YPFB
3

INSTALACION y PUESTA EN MARCHA   EQUIPOS EN OBRA 
30%

A  la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.

Acta de recepción definitiva


	
	
	
	

	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB
	
	
	
	

	ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.
	
	
	
	

	MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a)
Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)
Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
	
	
	
	

	MODIFICACIÓN AL CONTRATO
El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.
	
	
	
	

	NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	INSPECCIÓN Y PRUEBAS

YPFB realizará:

· Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de Santa Cruz

· Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva.


	
	
	
	

	MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.
	
	
	
	

	RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado


	
	
	
	

	COORDINACIÓN

La empresa que se adjudique la provisión de los equipos  deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización.

Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar las dimensiones, verticalidad y plomado de las cajas de ascensores en obra.

Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente.


	
	
	
	

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ASCENSOR SOCIAL DE CAP.8-10 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00 M/S DE 3 y 4 PARADAS
DESCRIPCIÓN
N°

DESCRIPCIÓN

1

Ascensores para 8-10 pasajeros 

2

Cantidad


 Dos (Dos) 

Calidad de Producto
               Todos los componentes bajo certificación ISO 9001.

Capacidad


 8 pasajeros, 630 Kg. 

Velocidad


 1.0 m/s.

No. de paradas

               3

No. de paradas

               4

Recorrido


17.30 metros aproximadamente.

Control


               Electrónico - microprocesador de Voltaje y Frecuencia Variable 

Comando


Colectivo selectivo, Cuádruplex.

Fuerza Motriz

              380 V, 3 fases y 50 Hz., Fluctuación ± 7%

Iluminación

            220 V.

  3      

Con Máquina de tracción, debe proveer transmisión directa de fuerza, motor radial.
Apoyos y cintas de acero revestidas, no debe requerir aceite ni grasa para garantizar las condiciones ambientales y de sonido. 

4

Cintas de tracción

Cables de acero.

Dimensiones de hueco:
           2050 mm. De frente por 2000 mm. de lado.

5

Características Cabina: 

Puertas, frente, panel posterior y laterales acabados en acero inoxidable cepillado.

Pasamanos en acero inoxidable cepillado, en panel posterior.

Subtecho decorativo CL32. 

Espejo biselado de medio cuerpo instalado en el panel posterior de cabina

Piso en vinilo de alto tráfico

Ventilación forzada.

Iluminación fluorescente.

Botón de alarma

Botones abre y cierra puerta

Botonera de cabina: 
Acabado en acero inoxidable cepillado con pulsadores de micro recorrido e indicador de posición digital.

Botonera de pasillo:

Botones HB11H-C, en tapa acabada en acero inoxidable cepillado, más indicador de posición integrado.

Puertas de  piso:

Con apertura automática. En planta principal acabadas en acero inoxidable cepillado, en los demás pisos en pintura color beige.

Señalizacion de cabina:

Indicador de posición digital.

Señalizacion de pasillo:

Indicador de posición digital, integrado a la botonera en todos los pisos.

6

Otras características:

Control de ingreso con cortina de rayos infrarrojos.

Luz de emergencia. 

Servicio independiente


ANS protección contra llamadas falsas en cabina.

LNS Adelantamiento automático con coche completo

OLD detector de sobrecarga (110 %)

Reprogramación:

Tiempo de puerta abierta

a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ASCENSOR SEMIPANORAMICO DE CAP. 6-8 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00 M/S DE 4 PARADAS

N°

DESCRIPCIÓN

1

Ascensores para 6-10 pasajeros 

2

Cantidad


 Uno (1) 

Calidad de Producto
               Todos los componentes bajo certificación ISO 9001.

Capacidad


 8 pasajeros, 630 Kg. 

Velocidad


 1.0 m/s.

No. de paradas

               4

Recorrido


17.30 metros aproximadamente.

Control


               Electrónico - microprocesador de Voltaje y Frecuencia Variable 

Comando


Colectivo selectivo, Cuádruplex.

Fuerza Motriz

              380 V, 3 fases y 50 Hz., Fluctuación ± 7%

Iluminación

               220 V.

  3      

Con Máquina de tracción, debe proveer transmisión directa de fuerza, motor radial.
Apoyos y cintas de acero revestidas, no debe requerir aceite ni grasa para garantizar las condiciones ambientales y de sonido. 

4

Cintas de tracción

Cables de acero.

Dimensiones de hueco:
           2050 mm. De frente por 2000 mm. de lado.

5

Características Cabina: 

Puerta y Frente, paneles laterales acabados en acero inoxidable cepillado.

Panel posterior acabado en blindex termo endurecido de 8mm.

Pasamanos HR01 plano en acero inoxidable cepillado, en panel posterior.

Subtecho decorativo CL32. 

Piso rebajado 2.5cm

Ventilación forzada.

Iluminación fluorescente.

Botón de alarma

Botones abre y cierra puerta

Botonera de cabina: 
Acabado en acero inoxidable cepillado con pulsadores de micro recorrido e indicador de posición digital.

Botonera de pasillo:

Botones en tapa acabada en acero inoxidable cepillado, más indicador de posición integrado.

Puertas de  piso:

Con apertura automática. En planta principal acabadas en acero inoxidable cepillado, en los demás pisos en pintura color beige.

Señalizacion de cabina:

Indicador de posición digital. 

Señalizacion de pasillo:

Indicador de posición digital, integrado a la botonera en todos los pisos.

6

Otras características:

Control de ingreso con cortina de rayos infrarrojos.

Luz de emergencia. 

Servicio independiente


ANS protección contra llamadas falsas en cabina.

LNS Adelantamiento automático con coche completo

OLD detector de sobrecarga (110 %)

Reprogramación:

Tiempo de puerta abierta


	
	
	
	


DEBE DECIR

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica Solicitadas del Bien
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	PLAZO
El plazo para realizar la Provisión, Instalación y Puesta en marcha de los ascensores es de 130 días calendario, computables a partir del dia siguiente hábil a la suscripción del contrato.

	
	
	
	

	LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCIÓN
El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigota entre 3er y 4to Anillo en predios de Villa Luz lugar de construcción del edificio VPNO Santa Cruz.


	
	
	
	

	CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a.
Póliza de Responsabilidad Civil de Ascensores.

La cobertura de seguro de responsabilidad civil de ascensores se proveerá para la responsabilidad que surja por daños a terceros causados por la operación e instalación de los mismos. El valor asegurado para esta póliza será de $us.  100.000,00 por evento. En esta Póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

b.
Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas

Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. c) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida.

c.
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen.

El contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El contratista y Subcontratista se obliga a:

· El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el Plan de <seguridad Industrial específico para la obra/servicio.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.

Así mismo debe cumplirse con la siguiente normativa, durante la ejecución de la provisión, Instalación y Puesta en Marcha de los equipos:

ASCENSORES Y MONTACARGAS.

Art. 70º Todas las partes de la estructura, maquinaria y equipo de los ascensores y montacargas serán: 

a) De un diseño y construcción sólida y adecuada resistencia y sin defectos; 

b) Mantenidas en buenas condiciones de reparación y trabajo; 

c) Sujetos a un procedimiento de seguridad obligada y contarán con todos los accesorios y salvaguardas reglamentarios; 

d) Instalados con mecanismos de seguridad que funcionen en combinación con el 

Regulador de velocidad; 

e) Inspeccionados a intervalos regulares prescritos por reglamentos.


	
	
	
	

	GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente

	
	
	
	

	GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de un año y medio computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por YPFB los BIENES objeto del presente proceso de contratación, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.


	
	
	
	

	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES

La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA -FORMA DE PAGO

Modalidad: Pagos parciales

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

Nª Pago

Detalle entrega

% Pago

Plazo de entrega

Documento de respaldo a la entrega

1

FABRICACIÓN DE EQUIPOS

40%

Hasta los 40 días calendario del  día hábil posterior a la suscripción del contrato
Nota de compra y/o solicitud a fábrica de la manufactura de los equipos de elevación emitida por la Empresa
2

A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE ELEVACION EN OBRA
30%

Hasta los  100 días calendario del día hábil posterior a la suscripción del contrato
Inspección técnica y acta de conformidad  de que el equipo se encuentra en obra en optimas condiciones, emitida por la contraparte de YPFB
3

INSTALACION y PUESTA EN MARCHA   EQUIPOS EN OBRA 
30%

A  la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.

Acta de recepción definitiva


	
	
	
	

	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB


	
	
	
	

	ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.
	
	
	
	

	MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a)
Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)
Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
	
	
	
	

	MODIFICACIÓN AL CONTRATO
El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.
	
	
	
	

	NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	INSPECCIÓN Y PRUEBAS

YPFB realizará:

· Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de Santa Cruz

· Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva.


	
	
	
	

	MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.
	
	
	
	

	RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado


	
	
	
	

	COORDINACIÓN

La empresa que se adjudique la provisión de los equipos  deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización.

Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar las dimensiones, verticalidad y plomado de las cajas de ascensores en obra.

Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente.


	
	
	
	

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ASCENSOR SOCIAL DE CAP.8-10 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00 M/S DE 3 y 4 PARADAS
DESCRIPCIÓN
N°

DESCRIPCIÓN

1

Ascensores para 8-10 pasajeros 

2

Cantidad


 Dos (Dos) 

Calidad de Producto
               Todos los componentes bajo certificación ISO 9001.

Capacidad


 8 pasajeros, 630 Kg. 

Velocidad


 1.0 m/s.

No. de paradas

               3

No. de paradas

               4

Recorrido


17.30 metros aproximadamente.

Control


               Electrónico - microprocesador de Voltaje y Frecuencia Variable 

Comando


Colectivo selectivo, Cuádruplex  y/o simplex
Fuerza Motriz

              380 V, 3 fases y 50 Hz., Fluctuación ± 7%

Iluminación

            220 V.

  3      

Con Máquina de tracción, debe proveer transmisión directa de fuerza, motor radial.
Apoyos y cintas de acero revestidas, no debe requerir aceite ni grasa para garantizar las condiciones ambientales y de sonido. 

4

Cintas de tracción

Cables de acero.

Dimensiones de hueco:
           2050 mm. De frente por 2000 mm. de lado.

5

Características Cabina: 

Puertas, frente, panel posterior y laterales acabados en acero inoxidable cepillado.

Pasamanos en acero inoxidable cepillado, en panel posterior.

Subtecho decorativo CL32 ( se aceptan modelos equivalentes o superiores)
Espejo biselado de medio cuerpo instalado en el panel posterior de cabina

Piso en vinilo de alto tráfico

Ventilación forzada.

Iluminación fluorescente.

Botón de alarma

Botones abre y cierra puerta

Botonera de cabina: 
Acabado en acero inoxidable cepillado con pulsadores de micro recorrido e indicador de posición digital.

Botonera de pasillo:

Botones HB11H-C, en tapa acabada en acero inoxidable cepillado, más indicador de posición integrado ( se aceptan modelos equivalentes o superiores)
Puertas de  piso:

Con apertura automática. En planta principal acabadas en acero inoxidable cepillado, en los demás pisos en pintura color beige.

Señalizacion de cabina:

Indicador de posición digital.

Señalizacion de pasillo:

Indicador de posición digital, integrado a la botonera en todos los pisos.

6

Otras características:

Control de ingreso con cortina de rayos infrarrojos.

Luz de emergencia. 

Servicio independiente


ANS protección contra llamadas falsas en cabina.

LNS Adelantamiento automático con coche completo

OLD detector de sobrecarga (110 %)

Reprogramación:

Tiempo de puerta abierta

b. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ASCENSOR SEMIPANORAMICO DE CAP. 6-8 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00 M/S DE 4 PARADAS

N°

DESCRIPCIÓN

1

Ascensores para 6-10 pasajeros 

2

Cantidad


 Uno (1) 

Calidad de Producto
               Todos los componentes bajo certificación ISO 9001.

Capacidad


 8 pasajeros, 630 Kg. 

Velocidad


 1.0 m/s.

No. de paradas

               4

Recorrido


17.30 metros aproximadamente.

Control


               Electrónico - microprocesador de Voltaje y Frecuencia Variable 

Comando


Colectivo selectivo, Cuádruplex y/o simplex
Fuerza Motriz

              380 V, 3 fases y 50 Hz., Fluctuación ± 7%

Iluminación

               220 V.

  3      

Con Máquina de tracción, debe proveer transmisión directa de fuerza, motor radial.
Apoyos y cintas de acero revestidas, no debe requerir aceite ni grasa para garantizar las condiciones ambientales y de sonido. 

4

Cintas de tracción

Cables de acero.

Dimensiones de hueco:
           2050 mm. De frente por 2000 mm. de lado.

5

Características Cabina: 

Puerta y Frente, paneles laterales acabados en acero inoxidable cepillado.

Panel posterior acabado en blindex termo endurecido de 8mm.

Pasamanos HR01 plano en acero inoxidable cepillado, en panel posterior.

Subtecho decorativo CL32 ( se aceptan modelos equivalentes o superiores)
Piso rebajado 2.5cm

Ventilación forzada.

Iluminación fluorescente.

Botón de alarma

Botones abre y cierra puerta

Botonera de cabina: 
Acabado en acero inoxidable cepillado con pulsadores de micro recorrido e indicador de posición digital.

Botonera de pasillo:

Botones en tapa acabada en acero inoxidable cepillado, más indicador de posición integrado ( se aceptan modelos equivalentes o superiores)
Puertas de  piso:

Con apertura automática. En planta principal acabadas en acero inoxidable cepillado, en los demás pisos en pintura color beige.

Señalizacion de cabina:

Indicador de posición digital. 

Señalizacion de pasillo:

Indicador de posición digital, integrado a la botonera en todos los pisos.

6

Otras características:

Control de ingreso con cortina de rayos infrarrojos.

Luz de emergencia. 

Servicio independiente


ANS protección contra llamadas falsas en cabina.

LNS Adelantamiento automático con coche completo

OLD detector de sobrecarga (110 %)

Reprogramación:

Tiempo de puerta abierta


	
	
	
	





YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS


�








NOTA DE AJUSTES N° 1


DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


Y ESPECIFICACIONES TECNICAS








CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-284-15





OBJETO: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES PARA EL EDIFICIO DE LA VPNO SANTA CRUZ








La Paz, 03 de agosto  de 2015























1

