	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITAL REDES DE GAS LA PAZ – UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA PAZ

	FORM CH-001


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE RED SECUNDARIA

	Hoja: 17 de 44



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE RED SECUNDARIA
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                          3
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………….…………….………….…………………3

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO…………………………………………...4
3. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN……………….………………………………………………..4
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA………………………………………………………4
5. UBIACIÓN DE LA OBRA………….……..………..…………………….….…………………………4
6. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA……………….…………………5
6.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA………….………….….………………….5
6.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA….…….…..…………………….…….5
6.3. OBRAS SIMILARES.…………………..…………………….……….......………….........5
7. PERSONAL CLAVE………………………………………….….….……………...........................6
8. GARANTIAS DEL SERVICIO…………………………………………….…………………………...7
8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA……………..………………................7
8.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO……………………………………..7
8.3. GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO..…………………………..7 
8.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO………………………………………………………………………………….…..8
9. SEGUROS DE OBRA……….……………………..…….……………………..……………….……….8
9.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN…………….……….…………..………8
9.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL……………………….………..…….……….9
9.3. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES….………..………………………….……….9
9.4. CONDICIONES ADICIONALES………………………………………………………….…9
10. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN……………………………………………..………….………10
11. METODO DE SELECCIÓN…..……………………………………….…….………….……………..10
12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.……………………..…….……………………..………………….10
13. INSPECCIÓN PREVIA………….……….……………..…………….……….…………..………….10
14. CONSULTAS ESCRITAS……………………………………………….………..……………………10
15. REUNION DE ACLARACIÓN………………………………………………….………..…………..10
16. FORMA DE PAGO……………………………………………………………………………………….11
16.1. ANTICIPO………………………………………………………………..………….…………12
17. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES…………………………………….…….………….………12
17.1. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUÓN DE LA OBRA.………..………….13
17.2. MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL……………………….………..……………….13
17.3. MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN………………………………………………..14
18. VIGENCIA DEL CONTRATO……………………………………………………..………….……...15
19. SUBCONTRATACIÓN…………………………………….…….………….…………………………15
20. MODIFICACIONES AL CONTRATO…………………………………….…….………….……….15
SECCIÓN II: VOLUMENES DE OBRA                                                                                  17
SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS CIVILES                                   18
1. ITEM 1: MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO………………………18
2. ITEM 2: CORTE Y ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON O ASFALTO FLEXIBLE……19
3. ITEM 3: EXCAVACIÓN DE ZANJA…………………………………………………………………20
4. ITEM 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE.22
5. ITEM 5: PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBO GUIA DN 6”………………………………..23
6. ITEM 6: PROVISIÓN TAPA DE CÁMARA……………….………………………………………24
7. ITEM 7: RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA…….….….…………….....25
8. ITEM 8: RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN…….………………………….27
9. ITEM 9: PROVISIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE VALVULA…………..……….29
10. ITEM 10: INSTALACIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE VALVULA……….……..30
11. ITEM 11: REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON….………….……….31
12. ITEM 12: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS………..…….……………………..……..33
13. ITEM 13: DATA BOOK………….……….……………..…………….……….…………..…………34
SECCIÓN IV: EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA                                             37
1. PERSONAL MÍNIMO………………………….…………….………….……………………………..37
2. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO POR CADA FRENTE………………38
SECCIÓN V: PLANOS Y GRAFICOS                                                                                       39
SECCIÓN VI: PROPUESTA ECONOMICA                                                                               44
OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE RED SECUNDARIA
SECCION I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desarrolla las actividades de distribución de gas natural a nivel nacional, teniendo metas importantes en beneficio de la población de la ciudad de La Paz.
El D.S. 1996 Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes, en su Artículos 11 (FUNCIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA) y Articulo 30 (OPERACIÓN DE REDES), establece que  la empresa distribuidora tiene como funciones la operación y mantenimiento de las redes de distribución.

Para cumplir estas obligaciones, es que se encuentra inscrito en el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento para la presente gestión el Mantenimiento a Cámaras y Válvulas de las Redes Secundarias en la ciudad de La Paz.
En ese sentido la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento La Paz elabora las presentes especificaciones técnicas para la contratación de una empresa que tenga a su cargo obras civiles para el mantenimiento de cámaras de válvulas de red secundaria.
El presente proyecto contempla realizar obras civiles para el mantenimiento de cámaras de válvulas de red secundaria, cambio de diámetro de la funda, tapa de las cámaras de las válvulas de red secundaria de 4" a 6", y a las respectivas bases, con el objetivo de que sea factible la limpieza de éstas, mayor facilidad al abrirlas y cerrarlas en caso de emergencias y/o trabajos de rutina.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto abarca el mantenimiento de cámaras de válvulas de red secundaria en una cantidad total de 130 cámaras.

	CANTIDAD

(Cámaras)
	UBICACIÓN

	130
	Ciudad de La Paz


3. SUPERVISION Y FISCALIZACION

Para la supervisión y fiscalización de la obra, la Distrital Redes de Gas La Paz cuenta con el personal necesario, que se hará cargo de la obra.

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CALIFICABLE)
El tiempo de ejecución de la obra será menor o igual a los días calendario descritos en la siguiente tabla por cada lote previsto en la obra:

	TIEMPO DE EJECUCIÓN

	MUNICIPIO
	DISTRITO
	CANTIDAD

 (Cámaras de Válvulas)
	TIEMPO

(Días calendario)

	LA PAZ
	VARIOS
	130
	60

	TOTAL
	130
	60


5. UBICACIÓN DE LA OBRA
Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en diferentes distritos de la ciudad de La Paz, según se indica en la Sección V Planos y Gráficos del presente documento.

6. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE)
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

6.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

6.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

6.3. OBRAS SIMILARES

Serán consideradas como obras iguales o similares las siguientes actividades:

	DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES

	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Trabajos de obras civiles relacionadas con el transporte y/o la distribución de gas natural.

	2
	Trabajos de obras civiles relacionadas con servicios básicos (agua, alcantarillado)

	3
	Trabajos de obras civiles y/o mecánicas en redes primarias, secundarias y/o acometidas de gas natural.

	4
	Trabajos de obras civiles para la construcción de ductos de Telecomunicaciones (fibra óptica)

	5
	Trabajos que contemplen ítems iguales o similares a los requeridos en la presente obra.


7. PERSONAL CLAVE (CALIFICABLE)
El plantel clave y mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución de la obra, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación:

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	Ingeniería Civil
	Superintendente de Obra (con permanencia completa en obra)
	Director de Obra, Residente de Obra, Supervisor de Obra y Fiscal de Obra
	GENERAL: 2 años.

ESPECIFICA: 1 año.

	
	Ingeniería Petrolero
	
	
	

	
	Arquitectura
	
	
	

	(*)Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica


8. GARANTÍAS DEL SERVICIO

8.1. Garantía de Seriedad de Propuesta
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

8.2. Garantía de Cumplimiento de contrato
Debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato en boleta de garantía bancaria o póliza, que exceda en sesenta (60) días calendario el plazo de entrega; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de YPFB, (solo para la empresa adjudicada).
8.3. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por conce0pto de anticipo inicial.

Los proponentes deben presentar: Boletas de Garantía Bancaria o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

8.4. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial, deberá presentar una Garantía adicional de la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica.

9. SEGUROS DE OBRA
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

9.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

9.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

9.3. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

9.4. CONDICIONES ADICIONALES

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

10. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 

El presente proceso será adjudicado mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria) y será por el total del servicio ofertado. 

11. METODO DE SELECCIÓN

El método de calificación será el Precio Evaluado más bajo.

12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA (CALIFICABLE)
Validez de la Propuesta, la cual no puede ser menor a 90 días calendario.

13. INSPECCIÓN PREVIA

Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas, por cuenta propia.

14. CONSULTAS ESCRITAS

No corresponde.

15. REUNION DE ACLARACIÓN

No corresponde.
16. FORMA DE PAGO
Los pagos serán paralelos al progreso de la Obra contra avance físico real certificado por el Supervisor, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera. A este fin de forma mensual y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará al Fiscal de Obra y Supervisor, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado en cuatro (04) ejemplares un original y tres copias, con los respaldos técnicos que el Fiscal de Obra y Supervisor requieran, con fecha y firmado por el Superintendente de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el contratista.

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del SIGMA o SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de avance de obras por el Fiscal de Obras nombrado por YPFB, para lo cual el contratista deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago.

De no presentar el contratista la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el Supervisor y/o el Fiscal de Obra, a efectos de deducir los mismos del plazo que YPFB en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El Supervisor y Fiscal de Obra, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha o lo enviara a la dependencia pertinente de YPFB para el pago, con la firma y fecha respectivas.
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el contratista dispondrá de hasta cinco (05) días calendario para efectuarlas y con la nueva fecha remitirá los documentos nuevamente al Supervisor y éste al Fiscal de Obra.

La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. El pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

16.1. ANTICIPO

La empresa adjudicada podrá solicitar un adelanto de 20 % previa presentación de boleta de garantía bancaria, o boletad e garantía a primer requerimiento. La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, la cual deberá ser presentada antes de la elaboración de contrato.

17. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en el contrato de obra. En caso que el contratista no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el Supervisor y Fiscal de Obra en un plazo de cinco (05) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA.

Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el contratista y el Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el Contratista por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con:

17.1. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra por cada lote. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle:

Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

 Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso.

17.2. MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL.

El contratista será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

17.3. MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN.

El contratista será pasible de una multa de 0.20 % del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al contratista, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos por incumplimiento en:
a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.

c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista,

d) Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato.

e) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

f) Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB.

g) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

h) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR.

i) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena.

Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el Supervisor, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de

Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

18. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes.

19. SUBCONTRATACION

El contratista podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. En caso de realizarse estas subcontrataciones el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA una copia de los respaldos correspondientes para efectos de su cuantificación. 

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo a contrato se tienen los siguientes instrumentos de modificación:
Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.
Orden de Cambio: Cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo de cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato. 
Contrato Modificatorio: Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden(es) de cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre el Contratante y el Contratista, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El Supervisor, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

SECCION II: VOLUMENES DE OBRA
PLANILLA DE VOLÚMENES DE OBRAS CIVILES 
OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE VALVULAS EN LA RED SECUNDARIA
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO
	GLB
	 1,00 

	2
	CORTE Y ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON O ASFALTO FLEXIBLE
	PTO
	130,00 

	3
	EXCAVACION DE ZANJA
	PTO
	130,00 

	4
	PROVISION E INSTALACION BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE P.E.
	PZA
	 130,00 

	5
	PROVISION E INSTALACION DE TUBO GUIA PVC DN 6"
	PZA
	130,00 

	6
	PROVISION TAPA DE CAMARA
	PZA
	130,00 

	7
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	PTO
	130,00 

	8
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	PTO
	130,00 

	9
	PROVISION PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA
	130,00 

	10
	INSTALACION PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA
	130,00 

	11
	REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON
	PTO
	130,00 

	12
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00 

	13
	DATA BOOK
	GLB
	1,00 


SECCION III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Ítem 1. MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios, la movilización de personal, material, equipos y herramientas desde la base de la empresa hacia la locación de la obra para el inicio y ejecución de actividades de manera oportuna y en la fecha establecida por el Supervisor de Obra a través de la orden de proceder. El retorno al finalizar la obra estará a cargo de la empresa contratista.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (vehículos, combustible, aceites, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá presentar al Supervisor un plan de movilización que contemple la descripción de las rutas, horarios de viaje y cronograma de trabajo.

El Contratista será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo e instrucciones del Supervisor. No se reconocerán costos de movilizaciones adicionales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en forma global de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO
	GLB


2. Ítem 2. CORTE Y ROTURA ACERAS DE HORMIGON O ASFALTO FLEXIBLE

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para descubrir el terreno del material que lo recubre (aceras de hormigón o asfalto flexible) y de esta manera se tengan condiciones adecuadas para la excavación de zanja, de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (equipo para cortar concreto o amoladora, martillo eléctrico, herramientas menores) y personal, para la ejecución de los trabajos señalados.
El contratista deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para realizar el cortado de la acera de hormigón o asfalto flexible, se debe utilizar equipo para cortar concreto o amoladora, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así aperturas de mayores áreas a lo establecido en la Sección V Planos y Gráficos o por el supervisor de YPFB. 

Al realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del supervisor, la misma debe estar en buenas condiciones para la correcta ejecución de los trabajos de remoción.

Durante la realización de estos trabajos, la empresa que ejecutará la obra, deberá colocar cinta de señalización obligatoriamente para evitar daños a terceros. 

Los daños y desperfectos ocasionados directa o indirectamente durante la ejecución de los trabajos, deberán ser reparados, dejándolos igual o mejor a las condiciones originales, a costo de la empresa contratista. No deberá quedar escombros, tierra amontonada, desperdicios, material sobrantes, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por punto, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	CORTE Y ROTURA ACERAS DE HORMIGON O ASFALTO FLEXIBLE
	PTO


3. Ítem 3. EXCAVACIÓN DE ZANJA
Comprende todos los trabajos de excavación de zanja para la instalación de la base de fijación de las válvulas a las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos necesarios (palas, picotas, barretas y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de los trabajos de excavación de zanja, el contratista deberá notificar al supervisor de YPFB con 48 horas de anticipación el inicio de cualquier excavación, a objeto de que éste autorice los trabajos.

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto. 

Las dimensiones de la excavación, serán: 1,00 m de profundidad; 0,60 m de ancho; 1,00 m de largo. 

Las excavaciones se efectuarán manualmente o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. No se reconocerá pago adicional por otros materiales que se encuentren durante la excavación, por lo que el contratista deberá prever estos gastos en la propuesta a presentar. El material extraído será apilado a un lado de la zanja, quedando el otro lado libre para la manipulación de otros materiales. 

El contratista será responsable por la señalización que debe estar colocada a diario  y permanente en la obra.

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de YPFB, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.
Los daños y desperfectos ocasionados directa o indirectamente durante los trabajos, deberán ser reparados y a costo del contratista, dejándolos en las condiciones originales. No deberá quedar tierra amontonada, desperdicios, material sobrantes, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem de excavación, será medido en Puntos para la instalación de la señalización, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	EXCAVACIÓN DE ZANJA
	PTO


4. Ítem 4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E.

Este ítem comprende todos los trabajos de para la fabricación de la base de fijación para válvula de P.E. con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (acero corrugado, alambre de amarre, arena común, grava común, cemento portland IP 30, palas, madera de construcción, clavos, accesorios de sujeción, abrazaderas, neopreno y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

La base de fijación será construida con hormigón armado,  capaz de soportar las torsiones que se generen al realizar la apertura o cierre de válvula, tendrán forma rectangular en su base y con dos soportes para la fijación de la tubería y el asentamiento de la válvula. El tamaño de la base de sujeción varía de acuerdo al diámetro de la válvula estas medidas están detalladas en los planos correspondientes en la sección V Planos y Gráficos, y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.
La mezcla de hormigón tendrá la siguiente dosificación, con la menor cantidad de agua posible para lograr una mejor resistencia: 1 Cemento: 2 Arena fina: 3 Grava común.

Antes de instalar la base de válvula, se realizara una inspección a la válvula para verificar si esta presenta fugas. Esta verificación se realizará utilizando agua jabonosa. Se debe tener registro fotográfico de la inspección de fugas a cada una de las válvulas.

La base de fijación será instalada de acuerdo a lo establecido en la sección V Planos y Gráficos, y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado en piezas, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	BASE DE FIJACIÓN PARA VALVULAS DE P.E.
	PZA


5. Ítem 5. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBO GUIA DN 6”

Este ítem comprende todos los trabajos de provisión e instalación tubo guía de DN 6”, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (tubo de PVC y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Este ítem se refiere al cambio de tubos guía de DN 4" por tubos guía PVC de DN 6" SCH 20 de 0.9 m de altura aproximadamente, instalación neopreno  de 2 mm de espesor en la base de la funda para que no la dañe y que calce con la tubería de red secundaria como indica en la Sección V Planos y Gráficos.
En la instalación del tubo guía debe ser de forma perpendicular a la tubería de red secundaria, de manera que permita una adecuada operación de la válvula de red secundaria.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado en piezas, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	PROVISION E INSTALACIÓN  TUBO GUIA DN 6”
	PZA


6. Ítem 6. PROVISIÓN TAPA DE CÁMARA

Este ítem comprende todos los trabajos de provisión tapa de cámara de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (tapa de cámara de válvula) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión de tapas de aluminio con logo Y.P.F.B. GAS para tubos guías de DN 6", con marco para un correcto anclado al hormigón por encima de las fundas de 6" de acuerdo a lo establecido en la sección V Planos y Gráficos, y con la respectiva aprobación del supervisor.
Para que se tenga hermeticidad, entre la tapa y el marco se debe tener una junta torrica de neopreno.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado en pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	PROVISION TAPA DE CAMARA
	PZA


7. Ítem 7. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra cernida con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (palas, picotas, pisón manual y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.
El material de relleno será en lo posible el mismo material extraído. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de pulgada.

Si del suelo extraído de la excavación no se obtuviera suficiente cantidad de tierra cernida para realizar el relleno con las características especificadas, el contratista proveerá este material sin ningún consto adicional.
FORMA DE EJECUCIÓN

El relleno inicial después de realizar el mantenimiento de las cámaras y válvulas será efectuado con tierra cernida, evitando el contacto con materiales que dañen los accesorios y la misma válvula, hasta una altura de 0,35 m, el relleno a esta altura será compactada manualmente.
La compactación deberá ser uniforme, debiendo emplear el constructor pisones manuales, el control de compactación será realizado por el supervisor.
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la supervisión.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado por punto, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	PTO


8. Ítem 8. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra común con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (palas, compactador mecánico y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el contratista proporcionara el material necesario autorizado por el Supervisor de Obra sin costo adicional.

FORMA DE EJECUCIÓN

El equipo de compactación a ser empleado será el aceptado en la propuesta (Compactador mecánico). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El relleno de zanjas con tierra común se realizará hasta el nivel del contra piso de las aceras, compactado en capas no mayores a 0,20 m con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado.
El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado.

El Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 50 cámaras de válvula, por lo cual el contratista deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del contratista el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

 Se colocará cinta de señalización amarilla provista por YPFB, a 0,30 m del nivel de la acera, que permitirá mostrar la presencia de tubería de gas cuando se realicen otras excavaciones.

La empresa contratista deberá garantizar el correcto rellenado y compactado de las zanjas, siendo así de entera responsabilidad del mismo y por cuenta propia, realizar la reparación de los futuros hundimientos que se presenten en las reposiciones hechas durante el lapso de dos años a partir de la fecha de entrega definitiva de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado por punto, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	PTO


9. Ítem 9. PROVISIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE VALVULA
Este ítem comprende todos los trabajos de provisión plaqueta de señalización de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión de plaquetas de aluminio con logo “YPFB VALVULA DN XX” pintada con pintura reflectiva de acuerdo diámetro de tubería y colores establecidos por YPFB, como se indica en la Sección V Planos y Gráficos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
En la placa de señalización se debe indicar el diámetro de la tubería de red secundaria, como se indica en la Sección V Planos y Gráficos.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	PROVISION PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA


10. Ítem 10. INSTALACION PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN DE VALVULA

Este ítem comprende todos los trabajos de instalación de plaquetas de señalización para válvulas de red secundaria, de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (cemento, arena y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

La plaqueta debe ser instalara en el muro más próximo a la válvula y de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra. De corresponder el muro a una vivienda, la empresa contratista solicitara autorización al propietario para la instalación de la misa.

En caso de no conseguir la autorización, se realizara la instalación sobre un bloque de concreto de acuerdo a lo indicado en la Sección V Planos y Gráficos.

Para la instalación la profundidad de entierro de las plaquetas debe ser de 0,05 metros ahogada en una mezcla de hormigón. 
Luego, se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3 para el afinado. Además, deberá  tener en sus bordes juntas de dilatación, previniendo  así rajaduras posteriores, de acuerdo a lo indicado en la Sección V Planos y Gráficos.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	INSTALACIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA


11. Ítem 11. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón y la fijación de la tapa de cámara de válvula de la red secundaria en las zonas intervenidas, de acuerdo a los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (cemento portland IP 30, arena limpia y grava no mayor a ½”, palas, picotas, mezclador de concreto y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez que el terreno esté debidamente compactado, con soladura de piedra y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 
En caso que no se encuentre soladura de piedra, al momento del corte y rotura de aceras de hormigón y/o asfalto flexible, el contratista deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional.
Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Obra. Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. 

La mezcla de hormigón deberá tener una dosificación de 1:2:3. El hormigón de reposición deberá tener una resistencia característica de 210 Kgr/cm² a los 28 días de acuerdo a la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. La toma de probetas se realizará cada 30 puntos o cada vez que lo exija el Supervisor.
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del Supervisor de Obra de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al Supervisor de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.
La tapa de válvula será fijada a la vereda con el vaciado de hormigón, de manera que quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible.

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección V Planos y Gráficos). 

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en Puntos para la instalación de la señalización, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON
	PTO


12. Ítem 12. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra. La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. 

La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos (volquetas, palas, picotas y herramientas menores) y personal para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez concluidas las obras se recogerán todos los excedentes de materiales, los escombros, basuras, herramientas, equipo, piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente. Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

El contratista deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza Final, donde el Supervisor constatará que no haya residuos provenientes de equipo o material orgánico que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB


13. Ítem 13. DATA BOOK

Este ítem corresponde al documento que contiene la información técnica de la obra (informe de los trabajos realizados), registros de pruebas, planos de obra y otros que se mencionan en la forma de ejecución. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (computadora, plotter y material de escritorio, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Al finalizar el servicio la empresa contratada deberá entregar a YPFB, en carpeta (Data Book), un informe original impreso y  digital (formato editable), con dos copias. Detallando los trabajos realizados. El informe debe contener como mínimo:

Documentos Administrativos 

· Nota de Adjudicación (Fotocopia). 

· Contrato (Fotocopia). 

· Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 

· Cronograma Inicial de obra (Original). 

· Cronograma Final de obra (Original). 

· Especificaciones Técnicas (Fotocopia). 

· Memorándum de designación de Fiscal de obra.
· Memorándum de designación de Supervisor de Obra. 

· Orden de Proceder (Fotocopia). 

· Libro de Órdenes en (Original). 

· Orden de trabajo, si corresponde (Fotocopia). 

· Orden de cambio, si corresponde (Fotocopia). 

· Contrato modificatorio, si corresponde (Fotocopia). 

· Memorándum designación de comisión de recepción. 

· Acta de Entrega Provisional (Original). 

· Acta de Entrega Definitiva (Original). 

· Planillas parciales de avance y cierre aprobadas por el supervisor (Fotocopia). 

Procedimientos de la empresa Contratista 

· Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra. 

Planos 

· Planos de Ubicación impreso y formato digital, de todas las cámaras de válvulas a ser intervenidas.
· Plano individual con cotas del mantenimiento de las cámaras.

Registro fotográfico
· Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención, detallando cada uno de los trabajos realizados. 

Formularios 

· Formularios de replanteo antes del inicio de obras. 

· Formulario de conclusión de trabajo por válvula. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este será medido y pagado de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	DATA BOOK
	GLB


SECCIÓN IV: EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

1. PERSONAL MINIMO
El plantel mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución del proyecto estará de acuerdo al siguiente detalle:

· Representante Legal

· Residente de Obra (profesional calificado en obras similares). A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos. En caso de que la empresa ya cuente con 2 o más lotes adjudicados deberá contar con un residente de Obra diferente  para cada lote adjudicado.
· Topógrafo (profesional calificado). A los efectos de elaboración de planos topográficos y planos as built de la obra.

· Para cumplir los trabajos de manera adecuada y en los tiempos estipulados de acuerdo deberá contar con 2 o más frentes de trabajo, contando como mínimo con lo siguiente:

	CANTIDAD
	PERSONAL MINIMO  POR CADA FRENTE

	1
	Capataz

	1
	Operador de Cortadora de disco/Amoladora

	1
	Operador de Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Operador de Compactadora

	2
	Albañiles y/o Maestros (Vaciadores)

	5
	Obreros 


Herramienta y equipo mínimo requerido por cada frente

	CANTIDAD
	EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 

	1
	Mezcladora de 1 bolsa

	1
	Cortadora de disco/Amoladora 

	1
	Apisonador Manual (Pisón Manual )

	1
	Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Compactadora mecánica

	1
	Generador de energía Eléctrica


· Picotas (de acuerdo al número de obreros)

· Palas (de acuerdo al número de obreros)

· Carretillas (dos por tramo en ejecución)

· Combos medianos y grandes

· Barretas

· Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)

· Motoperforadoras, Martillo eléctrico

· Baldes, barrilejos, etc.

· Sierras medianas y grandes

· Balizas de señalización (diurna y nocturna)

· Huinchas de medición

· Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.

· Niveles

· Conos

· Cinta de Señalización

· EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)

· Letreros de señalización.

SECCION V: PLANOS Y GRAFGICOS
[image: image1.jpg][image: image2.jpg]12 fuerza que tansforma Boliva




[image: image3.wmf]1,6

2,5

0,3

0,9

0,25

11

VALVULA

4,20


[image: image4.png]Wid9o-0o0al= \NEXO-ESPECIFICACIONES TECNICAS - Microsoft Worc Lo | B -l
e e e v @
[ e &
Tapa de Valvula 1
Vadlado alrededor de la
pana
Campana para vélvula __E)__
Tubo gula de PVC
[ 0.50 '
Relleno ¢/ tierra comin_|
VISTA LATERAL
Relleno o tlera cernida
Pemo de expancion
Abrazadera de sujecion
Tuberia de P.E.
B
Tereno natural i 0.50 ' -
VISTA FRONTAL °





GRÁFICO N 1

DIMENSIONES DE LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA

[image: image5.png]VALVULA




[image: image6.png]



[image: image7.png]15

15





[image: image8.png]


[image: image9.png]



[image: image10.png]i)





[image: image11.png]













SECCION VI: PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE RED SECUNDARIA

Listado de Volúmenes de Obras Civiles Requeridas

(LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUB TOTAL

	1
	MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO
	GLB
	 1,00 
	
	

	2
	CORTE Y ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON O ASFALTO FLEXIBLE
	PTO
	130,00 
	
	

	3
	EXCAVACION DE ZANJA
	PTO
	130,00 
	
	

	4
	PROVISION E INSTALACION BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE P.E.
	PZA
	 130,00 
	
	

	5
	PROVISION E INSTALACION DE TUBO GUIA PVC DN 6"
	PZA
	130,00 
	
	

	6
	PROVISION TAPA DE CAMARA
	PZA
	130,00 
	
	

	7
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	PTO
	130,00 
	
	

	8
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	PTO
	130,00 
	
	

	9
	PROVISION PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA
	130,00 
	
	

	10
	INSTALACION PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA
	PZA
	130,00 
	
	

	11
	REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON
	PTO
	130,00 
	
	

	12
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00 
	
	

	13
	DATA BOOK
	GLB
	1,00 
	
	

	TOTAL Bs.
	

	 LITERAL: 


GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE VALVULA DE RED SECUNDARIA





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015





La plaqueta de válvula será de aluminio, el diámetro nominal será de 11 cm. 





La pintura será reflectiva de acuerdo a color establecido por YPFB para cada diámetro de tubería.





Las dimensiones están en centímetros.





CASO “A”





CASO “A”


La plaqueta de válvula será instalada sobre el muro más cercano. 





CASO “B”


La plaqueta de válvula será instalada sobre bloque de concreto apoyada al muro más cercano.














Las dimensiones están en centímetros.





GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





INSTALACIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACION VALVULA DE RED SECUNDARIA





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015





CASO “B”





25 cm





GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





TAPA DE VALVULA DE RED SECUNDARIA





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015





25 cm





Las tapas de aluminio serán pintadas de color amarillo, con pintura resistente a alto tráfico.





8 cm





15 cm





GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





ESQUEMA INSTALACIÓN  VALVULA DE RED SECUNDARIA





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015





GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





UBICACIÓN DE LA OBRA


CIUDAD DE LA PAZ





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015








	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



