	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE:
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
	FORM. CD-002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: 
ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ENERGIA TRIFASICO FLUKE MODELO 435 - II
	Hoja:
                     2 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	ANALIZADOR DE ENERGIA TRIFASICO FLUKE MODELO 435 - II

	Modelo: (FLUKE 435- II, clase A)

Con capacidad de análisis en redes eléctricas trifásicas desequilibradas que mida los siguientes parámetros mediante pantalla (Display) gráfico a colores y Luminoso LCD:

Voltaje Fases y Neutro

Corrientes en cada fase y corriente en neutro

Medición, monitoreo y registro de:

Frecuencias

Oscilaciones armónicas

Factor de potencia

Voltaje, Amperaje, Potencia activa/reactiva (kW, kVA, kVAR),

Energía activa/reactiva (kWh, kVAh, kVARh)

Asimetría, Angulo de fase, Flicker, transientes, potencias

Análisis de corrientes de arranque.

Memoria para registro: SD de 8 GB, ampliable a 32 GB

Exactitud: CLASE A (IEC 61000-4-30)

CATEGORIA IV 600 V III 1000 V

Accesorios solicitados:

Maletín de lona anti golpes

5 cables de prueba con cinco 5 pinzas tipo cocodrilos

4 sondas de corriente con rango de 30 A  - 3000 A

Batería recargable instalada en el equipo que garantice una autonomía hasta 7 horas

Fuente de alimentación con todas las clavijas disponibles para su conexión a distintos tipos de tomas

Software

Interface USB (óptico)

Juego de colores de localización, para cables

Manuales / CD-ROM


LUGAR DE ENTREGA:

Lugar de entrega Almacenes de YPFB – Obrajes, Calle 3 – Av. H. Ormachea Nº 4913, teléfono Nº 2788691
Aspectos a considerar por el proponente.
a) Método de selección  

Calidad propuesta técnica y costo

Para la evaluación las empresas deberán considerar lo siguiente:
· Experiencia General: En la provisión o venta de equipos eléctricos, adjuntar documentación de respaldo (contratos, órdenes de compra, facturas u otro documento que respalde la venta del producto).
· Experiencia Específica: En la provisión del equipo ofertado, adjuntar documentación de respaldo (contratos, órdenes de compra, facturas u otro documento que respalde la venta del producto).
b) Forma de adjudicación.-
Por el total
c) Precio Referencial.-
Bs. 90.000,00.
d) Plazo de entrega.-
10 días calendario a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra.  
La empresa adjudicada deberá efectuar la entrega del modelo y marca solicitada.
e) Multas.-
El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en la orden de compra, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

f) Forma de pago.-
El pago se realizará vía SIGMA posterior a la entrega y presentación del informe de conformidad  emitido por el Comité de Recepción, previa emisión de la factura correspondiente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020, adjuntando su nota de remisión/entrega, fotocopia del SIGMA o SIGEP.

g) Validez de la propuesta.-

Mínima de 30 días calendario.
h) Inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración.- 

No se requiere.
FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

	FACTOR
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	A
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	A = Hasta 40 puntos

	B
	CONDICIONES ADICIONALES 
	B = 70 - A 

	C
	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD  Y PROPUESTA TÉCNICA
	C = A+B = 70

	D
	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA
	D= 30 

	E
	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO
	E= C + D =100


	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

	
	
	
	

	Identificación del proponente
	:
	
	
	

	
	
	
	
	


	A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	 A=  
	40 PUNTOS
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD
	PUNTAJE CALIFICADO 

	EXPERIENCIA GENERAL EN PROVISION DE EQUIPOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS:

La empresa deberá demostrar con contratos u órdenes de compra o facturas, su experiencia general en la provisión o venta de equipos eléctricos en general mínimo de un contrato
a.1.1 Mayor a 5 contratos u órdenes de compra o facturas presentados 
a.1.2 Igual a 4 hasta 5 contratos u órdenes de compra o facturas presentados
a.1.3 de 1 a 3 contratos u órdenes de compra o facturas presentados
	a.1.1 = 15
a.1.2 =  10
a.1.3=   5 
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN PROVISION DEL EQUIPO OFERTADO
La empresa deberá demostrar con contratos u órdenes de compra o facturas su experiencia especifica en la provisión del equipo ofertado mínimo de dos contratos.
a.2.1 Más de 5  contratos u órdenes de compra o facturas presentados
a.2.2 igual a 4 o hasta 5  contratos u órdenes de compra o facturas presentados
a.2.3 De 2 a 3  contratos u órdenes de compra o facturas presentados
	a.2.1 = 25
a.2.2 = 15
a.2.3.= 10
	

	SUBTOTAL A
	
	
	


	

	B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD
	B=
	30 PUNTOS
	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD
	PUNTAJE CALIFICADO

	TIEMPO DE ENTREGA:

Se valorara el menor tiempo de entrega, en función a lo solicitado.
Asignándose el siguiente puntaje de acuerdo a la propuesta realizada.

b.1.3 Menos de 6 días al solicitado.
b.1.2 Menor entre 1 y 5 días al solicitado.
b.1.1 Igual tiempo de entrega solicitado por la entidad
	b.1.3  = 30
b.1.2  = 20
b.1.1 = 15
	                   

	SUBTOTAL B
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	C. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B
	
	
	


	D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA
	(*)
	30 PUNTOS
	


	E. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO 
	
	
	


(*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto inversamente proporcional
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]