## PLANTAS ENGARRAFADORAS "B2"
MATRIZ "B2" CALIBRACIONES PLANTAS ENGARRAFADORAS
N° | DISTRITO | PLANTAS | EQUIPO / INSTRUMENTO | CAPACIDAD TOTAL | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN IBMETRO N° | FECHA DE VERIFICACIÓN | FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA EL: | SE REQUIERE MANTENIMIENTO? (preventivo, correctivo, predictivo, proactivo o ninguna) | RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES
1 | DISTRITO COMERCIAL LA PAZ | Planta Engarrafadora Senkata | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Horizontal N° 1 | 75.140 Litros | CV-TK-037-2013 | 2013-02-05 | 2013-04-05 | 2015-01-26 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 2 | 74.072 Litros | CV-TK-038-2013 | 2013-02-05 | 2013-04-05 | 2015-01-26 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 3 | 76.000 Litros | CV-TK-039-2013 | 2013-02-06 | 2013-04-05 | 2015-01-27 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 4 | 76.598 Litros | CV-TK-040-2013 | 2013-02-06 | 2013-04-05 | 2015-01-27 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 5 | 75.814 Litros | CV-TK-041-2013 | 2013-02-07 | 2013-04-05 | 2015-01-28 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 6 | 74.715 Litros | CV-TK-042-2013 | 2013-02-07 | 2013-04-05 | 2015-01-28 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 7 | 74.564 Litros | CV-TK-043-2013 | 2013-02-08 | 2013-04-05 | 2015-01-29 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 8 | 76.197 Litros | CV-TK-044-2013 | 2013-02-08 | 2013-04-05 | 2015-01-29 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | VIGENTE
|  |  | Tanque Horizontal N° 9 | 36.805 Litros | CV-TK-070-2010 | 2010-11-19 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA DE ESPESORES Y VALVULAS | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 10 | 36.083 Litros | CV-TK-071-2010 | 2010-11-22 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 11 | 33.221 Litros | CV-TK-072-2010 | 2010-11-23 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 12 | 33.238 Litros | CV-TK-073-2010 | 2010-11-24 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 13 | 33.199 Litros | CV-TK-074-2010 | 2010-11-25 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 14 | 33.280 Litros | CV-TK-075-2010 | 2010-11-26 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 15 | 33.129 Litros | CV-TK-076-2010 | 2010-11-29 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 16 | 33.163 Litros | CV-TK-077-2010 | 2010-11-30 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 17 | 38.935 Litros | CV-TK-078-2010 | 2010-12-01 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Horizontal N° 18 | 76.732 Litros | CV-TK-079-2010 | 2010-12-02 | 2010-12-09 | 2012-12-12 | CORRECTIVO | PRUEBA HIDRAULICA | RENOVAR
|  |  | Tanque Esférico | 1.220.500 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO | NO | NO | NO | NIGUNA | CERTIFICACION ANTIGUA
|  |  | Tanque Camión Cisternas 2 | 12.000 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO | NO | NO | NO | CONTROL MANOMETROS
|  |  | Tanque Almacenaje PLEA El Alto 2 | 900.000 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO | NO | NO | NO
BALANZAS
|  |  | Balanza Carrusel 1 (18) | 18 - 25 Kg | CV-IP-665-2012 | 2012-10-17 | 2013-01-18 | 2015-04-15 | ANTIGUOS |  | VIGENTE (En funcionamiento)
|  |  | Balanza Carrusel 2 (24) | 18 - 25 Kg | CV-IP-666-2012 | 2012-10-17 | 2013-01-18 | 2015-04-15 | ANTIGUOS |  | VIGENTE (En Desuso)
|  |  | Balanza Carrusel 3 (20) | 24 - 25 Kg | CV-IP-667-2012 | 2012-10-17 | 2013-01-18 | 2015-04-15 | ANTIGUOS |  | VIGENTE (En desuso)
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 60 Kg | CV-IP-668-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 60 Kg | CV-IP-669-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 3 | 60 Kg | CV-IP-670-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 4 | 60 Kg | CV-IP-671-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 5 | 60 Kg | CV-IP-672-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 6 | 60 Kg | CV-IP-673-2012 | 2012-10-16 | 2013-01-18 | 2013-04-14 | ANTIGUOS | RENOVACION | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 7 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | READECUADO
|  |  | Balanza de Control y Peso 8 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | READECUADO
|  |  | Balanza de Control y Peso 8 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | READECUADO
|  |  | Balanza de Control y Peso 9 | 900 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | ANTIGUOS
|  | Planta Engarrafadora Achacachi | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Horizontal | 24.898 Litros | CV-TK-068-2013 | 2012-12-05 | 2013-06-25 | 2014-11-25 |  |  | VIGENTE
BALANZAS
|  |  | Balanza Carrusel (4) | 25 Kg | CV-IP-675-2012 | 2012-12-11 | 2013-01-18 | 2013-06-09 |  |  | RENOVAR
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 30 Kg | CV-IP-674-2012 | 2012-12-10 | 2013-01-18 | 2013-06-08 |  |  | RENOVAR
|  | Planta Engarrafadora Patacamaya | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-1) | 20.236 Litros | CV-TK-078-2012 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 2014-05-22 |  |  | VIGENTE
BALANZAS
|  |  | Balanza Carrusel (4) | 25 Kg | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN
2 | DISTRITO COMERCIAL ORURO | Planta Engarrafadora San Pedro Oruro | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Horizontal 1 | 76.367 Litros | CV-TK-059-2013 | 2012-12-07 | 2013-06-25 | 2014-11-27 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 2 | 76.587 Litros | CV-TK-060-2013 | 2012-12-08 | 2013-06-25 | 2014-11-28 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 3 | 75.972 Litros | CV-TK-061-2013 | 2012-12-09 | 2013-06-25 | 2014-11-29 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 4 | 76.196 Litros | CV-TK-062-2013 | 2012-12-09 | 2013-06-25 | 2014-11-29 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 5 | 75.914 Litros | CV-TK-063-2013 | 2012-12-09 | 2013-06-25 | 2014-11-29 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 6 | 79.079 Litros | CV- TK-064-2013 | 2012-12-09 | 2013-06-25 | 2014-11-29 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 7 | 79.346 litros | CV- TK-065-2013 | 2012-12-09 | 2013-06-25 | 2014-11-29 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 8 | 78.564 Litros | CV-TK-066-2013 | 2012-12-10 | 2013-06-25 | 2014-11-30 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
|  |  | Tanque Horizontal 9 | 79.005 Litros | CV-TK-067-2013 | 2012-12-10 | 2013-06-25 | 2014-11-30 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES | LIMPIEZA DE TANQUES
BALANZAS
|  |  | 18 Balanzas Carrusel | 30 Kg | SIN CERTIFICACION |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 30 Kg | SIN CERTIFICACION |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 30 Kg | SIN CERTIFICACION |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 3 | 60 Kg | SIN CERTIFICACION |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 4 | 1000 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTE | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  | Planta Engarrafadora Catavi | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Horizontal | 76.795 Litros | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
BALANZAS
|  |  | 3 Balanzas Carrusel estacionario | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | SE REQUIERE MANTENIMIENTO | CAMBIO TOTAL DE BALANZAS
3 | DISTRITO COMERCIAL CENTRO | Planta Engarrafadora Valle Hermoso Cochabamba | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque de GLP 1 | 75.721 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO | CONTRATACION SERVICIOS | ABOLLADO
|  |  | Tanque de GLP 2 | 75.382 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO | CONTRATACION SERVICIOS
BALANZAS
|  |  | Balanzas Carrusel 1 (24 balanzas de llenado - montaje pendiente) | 24 - 100 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | NO SE INSTALO AUN | ENVIAR | MODERNAZACION PLANTA GLP V.H. SEGUNDA FASE EN MONTAJE (24 balanzas de llenado)
|  |  | Balanzas Carrusel 2 (24 balanzas de llenado en operacion) | 24 - 100 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO,PREDICTIVO | INFORMACION | MODERNAZACION PLANTA GLP V.H. PRIMERA FASE MONTADO (24 balanzas de llenado)
|  |  | Balanza Digital | 128 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO | Y MANUALES TECNICOS | PARA CARGUIO DE 45 KG.
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 128 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO | OFICIALES | PARA CARGUIO DE 45 KG.
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 128 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | PARA CARGUIO DE 45 KG.
|  |  | Balanza de Control y Peso 3 | 1125 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | SIN FECHA |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | CONTROL DE PESO
Balanza de Control y Peso 4
|  | Planta Engarrafadora Puerto Villarroel | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque de GLP | 75.000 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO SE TIENE | NO SE TIENE | NO SE TIENE | PREVENTIVO, PREDICTIVO | CONTRATACION SERVICIOS | EN FASE DE CORROSION
BALANZAS
|  |  | Balanza Digital | 40 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO | MODERNIZACION
|  |  | Balanza Carrusel 1 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO | SISTEMA DE ENVASADO
|  |  | Balanza Carrusel 2 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
|  |  | Balanza Carrusel 3 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
|  |  | Balanza Carrusel 4 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
|  |  | Balanza Carrusel 5 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
|  |  | Balanza de Control y Peso | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2012-10-12 |  |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
|  | Planta Engarrafadora Trinidad | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque de GLP | 76.181 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO SE TIENE | NO SE TIENE | NO SE TIENE | PREVENTIVO, PREDICTIVO | CONTRATACION SERVICIOS | TANQUE FUERA DE SERVICIO
|  |  | Tanque de GLP | 76.038 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO SE TIENE | NO SE TIENE | NO SE TIENE | PREVENTIVO, PREDICTIVO | CONTRATACION SERVICIOS | SIN ALGUNOS PRISIONEROS
|  |  | Tanque de GLP | 76.003 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | NO SE TIENE | NO SE TIENE | NO SE TIENE | PREVENTIVO, PREDICTIVO | CONTRATACION SERVICIOS | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE VALVULAS DE CIERRE DE ACCIONAMIENTO EXTERNO DESAHABILITADO
BALANZAS
|  |  | Balanza Carrusel 1 | 125 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 2 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 3 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 4 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 5 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 6 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 7 | 30 Kg | TRANSFERIDO DE PLANTA SKTA |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza Carrusel 8 | 30 Kg | TRANSFERIDO DE PLANTA SKTA |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO | CAMBIO DE BALANZAS | SIN SU CARCAZA Y MECANISMO DE AJUSTE DE TARA CON FALLOS
4 | DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ | Planta Engarrafadora Palmazola Santa Cruz | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque | 109.093 Litros | CV-TK-079-2013 | 2013-08-07 | 2013-08-26 | 2015-07-28 | Se realizo en Agosto de 2013
|  |  | Tanque | 109.669 Litroa | CV-TK-080-2013 | 2013-08-07 | 2013-08-26 | 2015-07-28 | Se realizo en Agosto de 2013
|  |  | Tanque | 109.809 Litros | CV-TK-081-2013 | 2013-08-07 | 2013-08-22 | 2015-07-28 | Se realizo en Agosto de 2013
|  |  | Tanque | 109.243 Litros | CV-TK-082-2013 | 2013-08-07 | 2013-08-22 | 2015-07-28 | Se realizo en Agosto de 2013
BALANZAS
|  | Planta Engarrafadora Camiri | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-1) | 37.355 Litros | CV-TK-253-2011 | 2011-03-24 | 2011-11-08 | 2013-03-13 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-2) | 37.400 Litros | CV-TK-254-2011 | 2011-03-24 | 2011-11-08 | 2013-03-13 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
BALANZAS
|  | Planta Engarrafadora San José de Chiquitos | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-1) | 70.345 Litros | CV-TK-251-2011 | 2011-03-17 | 2011-11-10 | 2013-03-06 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-2) | 70.408 Litros | CV-TK-252-2011 | 2011-03-18 | 2011-11-08 | 2013-03-07 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
BALANZAS
|  |  | Balanza de control y peso 1 |  | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
|  | Planta Engarrafadora Puerto Suarez | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-1) | 24.456 Litros | CV-TK-188-2011 | 2011-07-28 | 2012-02-15 | 2013-07-17 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal (TK-2) | 24.783 Litros | CV-TK-189-2011 | 2011-07-28 | 2012-02-15 | 2013-07-17 | Se realizara la Cerificacion en mes de Mayo 2014
BALANZAS
5 | DISTRITO COMERCIAL CHUQUISACA | Planta Engarrafadora Qhora - Qhora Sucre | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 121 | 27.706 Litros | CV-TK-019-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 122 | 27.778 Litros | CV-TK-020-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 127 | 76.254 Litros | CV-TK-021-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 128 | 76.469 Litros | CV-TK-022-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 129 | 24.676 Litros | CV-TK-023-2005 | 2005-01-25 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 130 | 24.753 Litros | CV-TK-024-2005 | 2005-01-25 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 381 | 76.614 Litros | CV-TK-025-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
|  |  | Tanque 382 | 76.559 Litros | CV-TK-026-2005 | 2005-01-24 | 2005-03-31 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO |  | ESTABA EN PROCESO SERVICIO CALIBRACION
BALANZAS
|  |  | Balanza Mecánica 1 | 100 Kg | CV-IP-650-2013 | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2014-03-10
|  |  | Balanza Mecánica 2 | 60 Kg | CV-IP-651-2013 | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2014-03-10
|  |  | Balanza Mecánica 3 | 60 Kg | CV-IP-652-2013 | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2014-03-10
|  |  | Balanza Mecánica 4 | 60 Kg | CV-IP-653-2013 | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2014-03-10
|  |  | Balanza Mecánica 5 | 500 Kg | CC-LM-438-2012 | 2012-06-27 | 2012-07-25 | 2012-12-25 |  | SE NECESITA PARA GARRAFAS DE 45 Kg. | POR OBSOLETA IBMETRO HA SUGERIDO RETIRARLA
|  |  | 18 Balanzas de llenado | 25 Kg C/U | CV-IP-654-2013 | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2014-03-10
|  | Planta Engarrafadora Tarabuquillo | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque Estacionario Horizontal 112 | 24.699 Litros | CV-TK-102-2013 | 2013-09-12 | 2013-10-04 | 2015-09-02 | PREVENTIVO, PREDICTIVO
BALANZAS
|  |  | Balanza Digital | 100 Kg | CV-IP-635-2013 | 2013-09-12 | 2013-09-30 | 2014-03-11
|  |  | 2 BALANZAS DE LLENADO | 25 Kg C/U | CV-IP-636-2013 | 2013-09-12 | 2013-09-30 | 2014-03-11
|  | Planta Engarrafadora Monteagudo | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 900 | 75.774 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | GESTION 2011 | GESTION 2011 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
BALANZAS
|  |  | 2 BALANZAS DE LLENADO | 25 Kg C/U | CV-IP-782/783-2013 | 2013-10-16 |  | 2014-04-01
|  | Planta Engarrafadora Camargo | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque | 24.779 Litros | SIN CERTIFICACIÓN | GESTION 2011 | GESTION 2011 |  | PREVENTIVO, PREDICTIVO
BALANZAS
|  |  | 2 BALANZAS DE LLENADO | 25 Kg C/U | SIN CERTIFICACIÓN
6 | DISTRITO COMERCIAL TARIJA | Planta Engarrafadora el Portillo Tarija | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 5 | 76.637 Litros | CV-TK-031-2005 | 2005-01-20 |  | 2007-01-10
|  |  | Tanque 6 | 75.562 Litros | CV-TK-032-2005 | 2005-01-20 |  | 2007-01-10
|  |  | Tanque 7 | 77.231 Litros | CV-TK-033-2005 | 2005-01-20 |  | 2007-01-10
|  |  | Tanque 8 | 78.672 Litros | CV-TK-034-2005 | 2005-01-20 |  | 2007-01-10
BALANZAS
|  |  | Balanza estacionaria 1 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 2 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 3 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 4 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 5 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 6 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 7 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza estacionaria 8 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Control de Peso 1 | 200 Kg | CV-IP-526-2011 | 2011-11-14 | 2011-11-30 | 2012-05-12
|  |  | Balanza de Control de Peso 2 | 200 Kg | CV-IP-527-2011 | 2011-11-15 | 2011-11-30 | 2012-05-13
|  | Planta Engarrafadora Bermejo | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1 | 24.851 Litros | CV-TK-098-2012 | 2012-07-08 | 2012-07-13 | 2014-06-28
|  |  | Tanque 2 | 24.851 Litros | CV-TK-099-2012 | 2012-07-08 | 2012-07-13 | 2014-06-28
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 200 Kg | CV-IP-528-2011 | 2011-11-16 | 2011-11-30 | 2012-05-14
|  | Planta Engarrafadora Yacuiba | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1 | 24.612 Litros | CV-TK-057-2007 | 2006-12-01 | 2007-08-01 | 2008-11-20
|  |  | Tanque 2 | 24.526 Litros | CV-TK-056-2007 | 2006-12-01 | 2007-08-01 | 2008-11-20
|  |  | Tanque 3 | 24.699 Litros | CV-TK-055-2007 | 2006-12-01 | 2007-08-01 | 2008-11-20
BALANZAS
|  |  | Balanza de Carrusel 1 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Carrusel 2 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Carrusel 3 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Carrusel 4 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Carrusel 5 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Carrusel 1 - 45 Kg |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Control y Peso | 200 Kg | CV-IP-529-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-15
|  | Planta Engarrafadora Villa montes | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 192 | 76.555 Litros | CV-TK-035-2005 | 2005-01-19 | 2005-03-31 | 2007-01-09
|  |  | Tanque 193 | 76.817 Litros | CV-TK-036-2005 | 2005-01-19 | 2005-03-31 | 2007-01-09
BALANZAS
|  |  | Balanza de Carrusel 1 |  | CV-IP-531-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-28
|  |  | Balanza de Carrusel 2 |  | CV-IP-530-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-28
|  |  | Balanza de Carrusel 3 |  | CV-IP-532-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-28
|  |  | Balanza de Carrusel 4 |  | CV-IP-533-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-28
|  |  | Balanza de Carrusel 1 - 45 Kg |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Balanza de Control y Peso |  | CV-IP-534-2011 | 2011-11-17 | 2011-11-30 | 2012-05-28
7 | DISTRITO COMERCIAL POTOSI | Planta Engarrafadora Potosí | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 01 | 76.483 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-29 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
|  |  | Tanque 02 | 76.483 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-29 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
|  |  | Tanque 03 | 76.483 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-09-23 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
|  |  | Tanque 04 | 76.757 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-09-23 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso | 30 Kg | CV-IP-036-2013 | 2013-01-29 | 2013-02-06 | 2013-07-28 | PREVENTIVO |  | Nueva Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Control y Peso | 30 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | FALTA DE REPUESTOS | TRABAJOS DE CALIBRACION
|  |  | Balanza de Control de Peso | 500 kg | CV-IP-037-2013 | 2013-01-29 | 2013-02-06 | 2013-07-28 | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 1 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 2 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 3 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 4 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 5 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 6 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 7 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 8 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 9 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 10 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 11 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 12 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 13 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 14 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza de Carrusel 15 | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  | Planta Engarrafadora Uyuni | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 01 | 77.353 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-30 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso | 500 Kg | CV-IP-038-2013 | 2013-01-30 | 2013-02-06 | 2013-07-28 | PREVENTIVO |  | Nueva Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  | Planta Engarrafadora Tupiza | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 01 | 76.595 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-31 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
|  |  | Tanque 02 | 75.516 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-31 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso | 500 kg | CV-IP-039-2013 | 2013-01-31 | 2013-02-06 | 2013-07-29 | PREVENTIVO |  | Nueva Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  | Planta Engarrafadora Atocha | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 01 | 76.483 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-01-30 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso | 300 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  | Planta Engarrafadora Villazon | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 01 | 36.638 LITROS | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-02-01 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso | 300 Kg | SIN CERTIFICACIÓN | 2013-02-01 |  |  | PREVENTIVO |  | Conciliación de pago IBMETRO
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
|  |  | Balanza Estacionaria | 1-45 kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | Verificación POA 2014
8 | DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO | Planta Engarrafadora Guayaramerín | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque GLP 01 | 50.000 Litros | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Tanque GLP 02 | 50.000 Litros | SIN CERTIFICACIÓN
BALANZAS
|  |  | Balanza Estacionaria 1 | 50 Kg | CV-IP-458-2009 | 2009-10-06 | 2009-10-30 | 2010-04-04 | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza Estacionaria 2 | 50 Kg | CV-IP-459-2009 | 2009-10-06 | 2009-10-30 | 2010-04-04 | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza Estacionaria 3 | 50 Kg | CV-IP-460-2009 | 2009-10-06 | 2009-10-30 | 2010-04-04 | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza Estacionaria 4 | 50 Kg | CV-IP-461-2009 | 2009-10-06 | 2009-10-30 | 2010-04-04 | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza Estacionaria 5 | 20 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 500 kg | CV-IP-457-2009 | 2009-10-07 | 2009-10-30 | 2010-04-05 | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 100 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | CORRECTIVO |  | REQUIERE CALIBRACION
|  | Planta Engarrafadora Cobija | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
BALANZAS
|  |  | Balanza de Control y Peso 1 | 50 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | READECUACIÓN DE LA PLANTA DE ACUERDO A NORMA | FUERA DE OPERACIONES DESDE EL 2009
|  |  | Balanza de Control y Peso 2 | 50 Kg | SIN CERTIFICACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | READECUACIÓN DE LA PLANTA DE ACUERDO A NORMA | FUERA DE OPERACIONES DESDE EL 2009

## PLANTAS ENGARRAFADORAS "B1"
MATRIZ "B1" CALIBRACIONES PLANTAS ENGARRAFADORAS
N° | DISTRITO | PLANTAS | CALIBRACIONES BALANZAS ESTACIONARIAS |  |  | CALIBRACIONES BALANZAS DE CARRUSEL |  |  | CALIBRACIONES BALANZAS DE CONTROL DE PESO DE GARRAFAS |  |  | CALIBRACIONES DE BALANZAS DE CONTROL DE PESO PARA GARRAFAS DE 45 KG.
|  |  | NRO. BALANZAS (total en planta) | NRO. A CALIBRAR | ESTADO E / EP / P | NRO. BALANZAS (total en planta) | NRO. A CALIBRAR | ESTADO E / EP / P | NRO. BALANZAS (total en planta) | NRO. A CALIBRAR | ESTADO E / EP / P | NRO. BALANZAS (total en planta) | NRO. A CALIBRAR | ESTADO E / EP / P
1 | DISTRITO COMERCIAL LA PAZ | Planta Engarrafadora Senkata | 9 | 9 | P | 18 | 18 | P | 2 | 2 | P | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Achacachi | 4 | 4 | P |  |  |  | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Patacamaya | 4 | 4 | P |  |  |  | 1 | 1 | P
2 | DISTRITO COMERCIAL ORURO | Planta Engarrafadora San Pedro Oruro | 2 | 2 | P | 18 | 18 | P | 1 | 1 | P | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Catavi | 3 | 3 | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 0
3 | DISTRITO COMERCIAL CENTRO | Planta Engarrafadora Valle Hermoso Cochabamba | 3 | 3 | P | 48 | 48 | P | 2 | 2 | P | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Puerto Villarroel | 5 | 5 | P | [6 empty] | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Trinidad | 8 | 8 | P | [6 empty] | 1 | 1 | P
4 | DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ | Planta Engarrafadora Palmazola Santa Cruz |  |  |  | 42 | 42 | E | 2 |  | P | 3 | 3 | E
|  | Planta Engarrafadora Camiri |  |  |  | 9 | 9 | E | 1 |  | P
|  | Planta Engarrafadora San José de Chiquitos | 6 |  | P |  |  |  | 1 |  | P
|  | Planta Engarrafadora Puerto Suarez | 4 | 4 | E |  |  |  | 1 |  | P
5 | DISTRITO COMERCIAL CHUQUISACA | Planta Engarrafadora Qhora - Qhora Sucre |  |  |  | 18 | 18 | E | 4 | 4 | E | 1 | 1 | P
|  | Planta Engarrafadora Tarabuquillo | 2 |  | E |  |  |  | 1 |  | E
|  | Planta Engarrafadora Monteagudo | 1 |  | E |  |  |  | 1 |  | E
|  | Planta Engarrafadora Camargo | 1 | 1 | P |  |  |  | 1 | 1 | P
6 | DISTRITO COMERCIAL TARIJA | Planta Engarrafadora el Portillo Tarija | 8 | 8 | P |  |  |  | 2 |  | E
|  | Planta Engarrafadora Bermejo | 4 |  | E |  |  |  | 1 |  | E
|  | Planta Engarrafadora Yacuiba | 5 |  | E |  |  |  | 1 |  | E
|  | Planta Engarrafadora Villa montes | 4 |  | E |  |  |  | 1 |  | E
7 | DISTRITO COMERCIAL POTOSI | Planta Engarrafadora Potosí |  |  |  | 15 | 15 | P (POA 2014) | 2 | 2 | P (POA 2014) | 1 | 1 | P (POA 2014)
|  | Planta Engarrafadora Uyuni | 4 | 4 | P (POA 2014) | [6 empty] | 1 | 1 | P (POA 2014)
|  | Planta Engarrafadora Tupiza | 4 | 4 | P (POA 2014) | [6 empty] | 1 | 1 | P (POA 2014)
|  | Planta Engarrafadora Atocha | 4 | 4 | P (POA 2014) | [6 empty] | 1 | 1 | P (POA 2014)
|  | Planta Engarrafadora Villazon | 4 | 4 | P (POA 2014) | [6 empty] | 1 | 1 | P (POA 2014)
8 | DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO | Planta Engarrafadora Guayaramerín | 5 | 5 | P |  |  |  | 2 | 2 | P
|  | Planta Engarrafadora Cobija (*) | 1 |  | P |  |  |  | 1 |  | P
(*) No se ha engarrafado durante la presente gestion
| REFERENCIAS: | E = Calibración Ejecutada (Todos los instrumentos estan calibrados)
EP = Calibración en Proceso (Algunos instrumentos estan en proceso de calibración)
P = Calibración Pendiente (Faltan instrumentos por calibrar)

## Ptas de Almacenaje - Tanques
MATRIZ "C2" CALIBRACIONES PLANTAS DE ALMACENAJE
N° | DISTRITO | PLANTAS | EQUIPO / INSTRUMENTO | CAPACIDAD TOTAL | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN IBMETRO N° | FECHA DE VERIFICACIÓN | FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA EL:
1 | DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ | Planta de Almacenaje Puerto Suarez | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1070 | 145.917 Litros | CV-TK-085-2005 | 2005-09-22 | 2005-12-30 | 2007-11-18
|  |  | Tanque 1071 | 323.270 Litros | CV-TK-087-2005 | 2005-09-22 | 2005-12-30 | 2007-11-18
|  |  | Tanque 1072 | 324.914 Litros | CV-TK-086-2005 | 2005-09-22 | 2005-12-30 | 2007-11-18
|  |  | Tanque 1073 | 486.638 Litros | CV-TK-084-2005 | 2005-09-21 | 2005-12-30 | 2007-11-18
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico |  | Sin Certificación | 2012-09-20 | Se va adquirir un contador volumetrico hasta julio
2 | DISTRITO COMERCIAL TARIJA | Planta de Almacenaje Bermejo | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 4041 | 109.072 Litros | CV-TK-030-2011 | 2010-09-27 | 2011-02-14 | 2015-09-26
|  |  | Tanque 4042 | 110551 Litros | CV-TK-031-2011 | 2010-09-27 | 2011-02-14 | 2015-09-26
|  |  | Tanque 4043 | 148442 Litros | CV-TK-093-2011 | 2011-05-07 | 2011-05-20 | 2016-05-05
|  |  | Tanque 4044 | 221.776 Litros | CV-TK-229-2011 | 2011-09-29 | 2011-12-21 | 2016-09-27
|  |  | Tanque 4045 |  | YPFB-DIV INSP | 1997-10-08 | S/F | S/F | Se realizo mantenimiento del tanque que concluyo en fecha novimebre de 2013, se realizara calibracion en mes presente.
|  |  | Tanque 4046 | 356.829 Litros | CV-TK-086-2012 | 2012-06-06 | 2012-06-18 | 2017-06-05
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico 1 |  | CV-MF-206-2012 | 2012-07-07 | 2012-07-13 | 2013-01-03 | ultima verificacion 19/12/13, falta emision del certificado de IBMETRO
|  |  | Contador Volumétrico 2 |  | CV-MF-207-2012 | 2012-07-07 | 2012-07-13 | 2013-01-03 | ultima verificacion 19/12/13, falta emision del certificado de IBMETRO
MEDIDA PATRON
|  |  | Medidor volumetrico | 2.080 Litros | CV-MV-188-2011 | 2011-09-28 | 2011-12-22 | 2012-09-27
|  | Planta de Almacenaje Yacuiba | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1 | 493.894 Litros | CV-TK-033-2011 | 2010-12-23 | 2011-05-20 | 2015-12-22
|  |  | Tanque 2 | 95.411 Litros | CV-TK-034-2011 | 2010-08-18 | 2011-02-11 | 2015-08-17
|  |  | Tanque 3 | 283.865 Litros | CV-TK-032-2011 | 2010-09-09 | 2011-02-09 | 2015-09-08
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico 1 |  | CV-MF-197-2012 | 2012-03-05 | 2012-07-13 | 2012-09-01 | ultima VERIFICACION 20/12/13, falta emision del certificado de IBMETRO
|  |  | Contador Volumétrico 2 |  | SIN CERTIFICACIÓN (SIN OPERACIÓN)
MEDIDA PATRON
|  |  | Medidor volumetrico | 2000 Litros | CV-MV-001-2013 | 2012-12-06 | 2013-01-29 | 2013-12-06
3 | DISTRITO COMERCIAL POTOSI | Planta de Almacenaje Villazón | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1011 | 119.289 Litros | CV-TK-031-2012 | 2012-03-15 | 2012-05-16 | 2017-03-14
|  |  | Tanque 1012 | 119.909 Litros | CV-TK-032-2012 | 2012-03-15 | 2012-05-16 | 2017-03-14
|  |  | Tanque 1013 | 498.079 Litros | CV-TK-033-2012 | 2012-03-16 | 2012-05-16 | 2017-03-15
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico 1 |  | CV-MF-145-2012 | 2012-03-20 | 2012-04-24 | 2012-09-19
|  |  | Contador Volumétrico 2 |  | CV-MF-145-2012 | 2012-03-20 | 2012-04-24 | 2012-09-19
|  |  | Contador Volumétrico 3 |  | SIN CERTIFICACIÓN
4 | DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO | Planta de Almacenaje Cobija | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1 | 12.609 Litros | CV-TK-015-2013 | 41167 | 41332 | 41887
|  |  | Tanque 2 | 12.660 Litros | CV-TK-016-2013 | 41167 | 41332 | 41887
|  |  | Tanque 406 | 514.480 Litros | CV-TK-010-2013 | 41168 | 2013-02-26 | 2017-09-15
|  |  | Tanque 407 | 152.879 Litros | CV-TK-011-2013 | 2012-09-14 | 2013-02-26 | 2017-09-13
|  |  | Tanque 408 | 153.018 Litros | CV-TK-012-2013 | 2012-09-15 | 2013-02-27 | 2017-09-14
|  |  | Tanque 409 | 152.867 Litros | CV-TK-013-2013 | 2012-09-15 | 2013-02-27 | 2017-09-14
|  |  | Tanque 410 | 152.859 Litros | CV-TK-014-2013 | 2012-09-14 | 2013-02-27 | 2017-09-13
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico 1 |  | CV-TF-197-2005 | 2005-05-22 | 2005-08-28 | 2005-11-22 | FUERA DE OPERACIONES POR SENSORES DAÑADOS Y PALETAS GASTADAS DE LA PARTE MECÁNICA DESDE EL 2013
|  |  | Contador Volumétrico 2 |  | CV-MF-196-2005 | 2005-05-23 | 2005-08-28 | 2005-11-23
|  | Planta de Almacenaje Guayaramerin | TANQUES DE ALMACENAMIENTO
|  |  | Tanque 1 | 28.486 Litros | CV-TK-045-2013 | 2012-12-02 | 2013-04-09 | 2014-11-22
|  |  | Tanque 5480 | 345.081 Litros | CV-TK-025-2010 | 2009-10-02 | 2010-03-02 | 2014-10-01
|  |  | Tanque 5481 | 817.619 Litros | CV-TK-026-2010 | 2009-10-02 | 2010-03-02 | 2014-10-01
|  |  | Tanque 5482 | 810.381 Litros | CV-TK-027-2010 | 2009-10-30 | 2010-03-02 | 2014-10-29
|  |  | Tanque 5483 | 785.132 Litros | CV-TK-028-2010 | 2009-10-02 | 2010-03-02 | 2014-10-01
|  |  | Tanque 5484 | 482.666 Litros | CV-TK-029-2010 | 2009-10-06 | 2010-03-02 | 2014-10-05
|  |  | Tanque 5485 | 788.240 Litros | CV-TK-030-2010 | 2009-10-02 | 2010-03-02 | 2014-10-01
|  |  | Tanque 5486 | 89.678 Litros | CV-TK-031-2010 | 2009-09-30 | 2010-03-02 | 2014-09-29
|  |  | Tanque 5488 | 483.981 Litros | CV-TK-032-2010 | 2009-10-02 | 2010-03-02 | 2014-10-01
|  |  | Tanque 5489 | 487.577 Litros | CV-TK-033-2010 | 2012-10-05 | 2010-03-02 | 2017-10-04
CONTADORES VOLUMÉTRICOS
|  |  | Contador Volumétrico 1 |  | CV-MF-227-2009 | 2009-06-04 | 2009-10-21 | 2009-12-01
|  |  | Contador Volumétrico 2 |  | CV-MF-228-2009 | 2009-06-04 | 2009-10-21 | 2009-12-01
|  |  | Contador Volumétrico 3 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Contador Volumétrico 4 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Contador Volumétrico 5 |  | SIN CERTIFICACIÓN
|  |  | Contador Volumétrico 6 |  | SIN CERTIFICACIÓN

## Ptas Almacenaje y Engarrafado
ANEXO No. 14
PLANTAS ENGARRAFADORAS - ALMACENAJE
N° | DISTRITO | PLANTAS ENGARRAFADO | PLANTAS ALMACENAJE
1 | DISTRITO COMERCIAL LA PAZ | Planta Engarrafadora Senkata
Planta Engarrafadora Achacachi
Planta Engarrafadora Patacamaya
2 | DISTRITO COMERCIAL ORURO | Planta Engarrafadora San Pedro Oruro
Planta Engarrafadora Catavi
3 | DISTRITO COMERCIAL CENTRO | Planta Engarrafadora Valle Hermoso Cochabamba
Planta Engarrafadora Puerto Villarroel
Planta Engarrafadora Trinidad
4 | DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ | Planta Engarrafadora Palmazola Santa Cruz
Planta Engarrafadora Camiri
Planta Engarrafadora San José de Chiquitos
|  | Planta Engarrafadora Puerto Suarez | Planta Almacenaje Puerto Suarez
5 | DISTRITO COMERCIAL CHUQUISACA | Planta Engarrafadora Qhora - Qhora Sucre
Planta Engarrafadora Tarabuquillo
Planta Engarrafadora Monteagudo
Planta Engarrafadora Camargo
6 | DISTRITO COMERCIAL TARIJA | Planta Engarrafadora el Portillo Tarija
|  | Planta Engarrafadora Bermejo | Planta Almacenaje Bermejo
|  | Planta Engarrafadora Yacuiba | Planta Almacenaje Yacuiba
Planta Engarrafadora Villa montes
7 | DISTRITO COMERCIAL POTOSI | Planta Engarrafadora Potosí
Planta Engarrafadora Uyuni
Planta Engarrafadora Tupiza
Planta Engarrafadora Atocha
|  | Planta Engarrafadora Villazon | Planta Almacenaje Villazon
8 | DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO | Planta Engarrafadora Guayaramerín | Planta Almacenaje Guayaramerin
|  | Planta Engarrafadora Cobija (*) | Planta Almacenaje Cobija
(*) No se ha engarrafado durante la presente gestion