	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DTRGEA

	FORM. CD-002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION:
CONTRATACIÓN DE  CONSULTORES DE LÍNEA DTRGEA:

SUPERVISOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POBLACIONES INTERMEDIAS
	Hoja:
                     8 de 8



	[image: image4.png]



[image: image1.png]


YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS

BAJO LA MODALIDAD DE

CONTRATACION DIRECTA CD
[image: image2.jpg]
MARZO  2015



INDICE
	N°
	DESCRIPCION
	PAGINA

	1
	ANTECEDENTES
	2

	2
	GENERALIDADES
	2

	3
	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR
	2

	4
	FORMACIÓN MÍNIMA
	4

	5
	CURSOS COMPLEMENTARIOS
	4

	6
	EXPERIENCIA GENERAL
	4

	7
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA
	4

	8
	FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE 10 PUNTOS
	5

	9
	METODO DE SELECCIÓN
	5

	10
	PRECIO REFERENCIAL
	5

	11
	PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	5

	12
	INFORMES A SER PRESENTADOS POR EL CONSULTOR
	5

	13
	RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR
	5

	14
	LUGAR DE ENTREGA O EJECUCIÓN
	6

	15
	PAGO
	7

	16
	PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR EL CONSULTOR
	7

	17
	PASAJES, VIATICOS Y HOSPEDAJE
	8


	TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES.

En el marco de la Política de Gobierno, relacionada con la ampliación del uso y consumo masivo de gas natural en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene la responsabilidad de instalar gas domiciliario en la ciudad de El Alto y poblaciones aledañas.

Para cumplir esta responsabilidad, se requiere el concurso de personal técnico, en función al requerimiento de ejecución real del POA de YPFB. En este sentido se ve la necesidad de reforzar los recursos humanos con que actualmente cuenta la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, la Dirección Nacional de Operación y Mantenimiento y cumplir con el trabajo dentro de la Distrital de Redes de Gas El Alto.

2. OBJETIVO.
Se ha visto por conveniente la CONTRATACIÓN DE CONSULTORES DE LÍNEA DTRGEA: SUPERVISOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POBLACIONES INTERMEDIAS, mismos que en coordinación con autoridades y profesionales técnicos de la Distrital  Redes de Gas El Alto, permitan apoyar y cumplir con la construcción de redes secundarias, instalaciones internas, lecturación de los usuarios domésticos - comerciales, lecturación del City Gate correspondiente a cada población (Viacha, Calamarca, Patacamaya y Sica Sica) , atención al cliente, atención de emergencia de fugas, cuidado de todos los activos (equipos) y trabajos relacionados con la DTRGEA a fin de cumplir con los trabajos asignados por un periodo de 9 meses.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR.

El personal  contratado deberá cumplir las funciones listadas a continuación, mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo:

· Relevamiento y registro de lecturas de medidores de gas natural de usuarios domésticos, comerciales e industriales en formato proporcionado por la GNRGD -YPFB.

· Entrega de avisos de cobranza emitidas por YPFB, en los domicilios de usuarios domésticos y comerciales de GN. Cumplimiento y ejecución de órdenes de corte del servicio, a usuarios domésticos y comerciales, los precintos y material a ser utilizados serán entregados por YPFB.

· Ejecución de órdenes de rehabilitación.

· Presentación de informes, con observaciones y eventualidades presentadas durante el relevamiento de lecturas, entrega de notificaciones, cortes, rehabilitaciones y elaboración del listado de modificaciones a realizar en el sistema COMGAS en el caso de direcciones erradas de usuarios, etc.

· Eliminar las fugas de los gabinetes de medición y regulación de las instalaciones domésticas y comerciales.

· Determinar soluciones a problemas técnicos presentados en los gabinetes de medición y regulación durante la verificación de fugas.

· Realizar reportes diarios de los reguladores y/o medidores que presentan fallas de funcionamiento.

· Revisión de Proyectos de categorías: Doméstico y Comercial.

· Inspeccionar las instalaciones industriales, comerciales y domésticos.

· Desarrollar la supervisión de la construcción de Redes de Gas Natural en las áreas asignadas.

· Inspeccionar las áreas donde se desarrollará la construcción de redes de gas natural dentro de las áreas asignadas.

· Coordinar con las Direcciones correspondientes, la Ejecución de obras de los proyectos de expansión de Redes de Gas Natural correspondiente a las diversas poblaciones.

· Mantener coordinación permanente y efectiva con la DTRGEA sobre todos los aspectos relacionados con la implementación del Proyecto de Suministro de Gas Natural.

· Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea requerida.

· Mantener coordinación permanente y efectiva con la Jefatura de Operación y Mantenimiento, Jefatura de Construcciones, Distrital de Redes de Gas El Alto y DNRG sobre todos los aspectos relacionados con la implementación del Proyecto de Suministro de Gas Natural.

· Será responsable del cuidado y Mantenimiento de los equipos a su cargo.

· Realizar informes diarios del avance realizado.

· Otras tareas que se le asignen al cargo
4. FORMACIÓN MÍNIMA.

· Egresado o titulado de las carreras de Ingeniería Mecánica, Petrolera, Civil o Industrial.
5. CURSOS COMPLEMENTARIOS.

· Certificado(s) de curso(s) realizado(s) de instalaciones de gas  (gasista y/o instalador I/II y/o proyectista I/II)  otorgados por INFOCAL.

6. EXPERIENCIA GENERAL.

· Experiencia General de Trabajo mínima de 2 años.
7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA.

· Experiencia Específica de Trabajo mínima de 2 años en trabajos relacionados con la distribución de gas natural.
8. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE 10 PUNTOS.

· Conocimientos de la Ley 1178.

· Manejo de software en el área petrolero (HYSYS u otros).

9. MÉTODO DE SELECCIÓN.

Presupuesto fijo
10. PRECIO REFERENCIAL.

· Bs. 8.387,00 mensuales
11. PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

El Contratado realizará el servicio a partir de la firma de contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.
El plazo de realización del servicio podrá ser ampliado de acuerdo a las necesidades de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos – YPFB.
12. INFORMES A SER PRESENTADOS POR EL CONSULTOR.
    El consultor deberá presentar:

· Mensualmente un informe detallada de las actividades realizadas en ese periodo.

· A la conclusión del periodo de ejecución de la consultoría un informe final.
13. RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR.

El Contratado asumirá la responsabilidad de los servicios y/o trabajos técnicos asignados en función a las disposiciones establecidas dentro la Ley 1178; por tanto no podrá aludir desconocimiento alguno de la normativa vigente para eximirse de responsabilidad alguna, en caso de presentarse una situación adversa a lo estipulado en el documento de contrato de prestación de servicios. 

El personal a contratar asume la responsabilidad absoluta de los servicios profesionales prestados conforme a lo establecido en los presentes Términos de referencia por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a los más altos estándares de ética. Deberá siempre guardar respeto ante sus compañeros de trabajo, los usuarios y a todos en su entorno.  

Es responsable por la  buena ejecución de sus tareas, por la privacidad y confidencialidad de asuntos y datos así como también tiene la  responsabilidad directa y absoluta del servicio que realiza y de los activos que tendrá a su cargo, debiendo responder por el trabajo efectuado, durante la siguiente gestión, computables desde la aceptación del informe final por parte de la entidad contratante, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia, sin cargo alguno para Y.P.F.B. 

Los consultores contratados deberán contar con:

· Seguro médico de salud. 

· Afiliación de la AFP correspondiente.

· Contar con ropa de trabajo, contando así con el equipo de protección personal   (Cuando Corresponda).

· Deberán  cumplir los horarios de trabajo sea administrativo u operativo según lo que le corresponda.   
14. LUGAR DE ENTREGA O EJECUCIÓN.

El servicio del Contratado se desarrollará en dos grupos, el primer grupo formado por dos personas atenderá a las poblaciones de Viacha y Calamarca (con base en Viacha) y el otro grupo una persona atenderá a las poblaciones de Patacamaya y Calamarca (con base en Patacamaya), siendo ambas oficinas dependientes de YPFB, sujetándose además a cumplir con las normas internas (control de horarios de trabajo, responsabilidad sobre activos fijos, etc.).

Los planes de acción, y toda la información para el desarrollo de sus actividades asignadas, serán proporcionados por YPFB.

A continuación se presenta un cuadro resumen con los puestos y localidades donde se realizarán los trabajos.

CARGO
NÚMERO DE PUESTOS
BASE DE TRABAJO
LOCALIDADES A SER ATENDIDAS
SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RESPONSABLE PARA TRABAJOS  EN VIACHA-CALAMARCA)
2
Viacha

Viacha - Calamarca

SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RESPONSABLE PARA TRABAJOS EN PATACAMAYA-SICA)
2
Patacamaya

Patacamaya – Sica Sica

15. PAGO.

Para ser efectivo el pago por parte de YPFB, el Contratado deberá acogerse a alguna de las siguientes alternativas:

· Emitir la factura correspondiente.

· Entregar a la Unidad de Gestión Administrativa una fotocopia de los formularios de declaración Impositiva, en los plazos establecido por Ley.

· En caso de no presentación de la factura, se  retendrá los impuestos de Ley, 15.5 % (12.5% IU por Servicios y 3% IT por Servicios).

· Se procederá con el pago mensual previa presentación de Informe mensual de actividades, descargo de IVA, pago aporte AFP, seguro de salud actualizado.
16. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR EL CONSULTOR

Todos los trabajos desarrollados por el Consultor son de propiedad de YPFB, el consultor no podrá encriptar, etiquetar, colocar claves, borrar información o tomar cualquier acción que vaya en contra los intereses de YPFB. En caso de evidenciarse algún aspecto que afecte los intereses de YPFB, YPFB podrá tomar las acciones legales correspondientes en contra del consultor.
17. PASAJES, VIATICOS Y HOSPEDAJE.

Si por el tipo de tareas a ser desarrollado por el Consultor se requiere que se efectúen viajes interprovinciales o interdepartamentales, al consultor se le asignara pasajes, viáticos y hospedaje de acuerdo a disposiciones legales y normas internas de YPFB  vigentes.

         El consultor deberá cumplir los procedimientos vigentes en YPFB para esta materia.
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.


� EMBED PBrush ���











CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA DTRGEA:





SUPERVISOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTON POBLACIONES INTERMEDIAS











	Elaborado por: Esteban Lequipe Castillo
	Aprobado por: Ing. Carlos Soliz Rodas


	
	

	UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



[image: image3.emf]_1437481771

