## Listado de ítemes
LISTADO DE ÍTEMES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DCLP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1. | DEMOLICIONES
1.1. | DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL DE ACCESO | M2 | 64.85
1.2. | DEMOLICION Y RETIRO Y ACERAS (DESEMPIEDRE) | M2 | 58.24
1.3. | DEMOLICION CORDON DE ACERAS | ML | 89.58
1.4. | RETIRO DE PUERTAS METALICAS | M2 | 25.8
1.5. | RETIRO POSTE | PZA | 1
1.6. | RETIRO TORRE DE CONTROL METALICA (1.10*7.18M) | PZA | 1
1.7. | RETIRO CASETA METALICA DE ACCESO | PZA | 1
SUBTOTAL DEMOLICIONES
2. | TAREAS PRELIMINARES
2.1. | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2.2. | REMOCION DE CAPA VEGETAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 63.72
2.3. | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 63.72
2.4. | CERCO PERIMETRAL (H=2.5M) | M2 | 78.47
2.5. | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
SUBTOTAL TAREAS PRELIMINARES
3. | OBRA GRUESA CASETA POLICIAL
3.1. | EXCAVACION MANUAL TERRENO SUELO SEMIDURO 0-2 M | M3 | 123.88
3.2. | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 124.84
3.3. | HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES | M3 | 0.4
3.4. | ZAPATAS DE HºAº H21 | M3 | 2.4
3.5. | COLUMNA DE HºAº H21 | M3 | 2.78
3.6. | VIGA DE HºAº H21 | M3 | 6.13
3.7. | LOSA UNIDIRECCIONAL VACIADA SITIO H-25 C/ PLASTOFORM | M2 | 63.7
3.8. | CIMIENTOS DE Hº Cº 40% P.D. 1:3:4 | M3 | 1.36
3.9. | SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº 50% P.D. 1:3:4 | M3 | 0.62
3.10. | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS | M2 | 3.09
3.11. | MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 12CM | M2 | 109.73
3.12. | EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE HºC º PLANTA BAJA | M2 | 63.7
3.13. | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 | 63.7
SUBTOTAL OBRA GRUESA CASETA POLICIAL
4. | OBRA FINA CASETA POLICAL
4.1. | REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS | M2 | 98.46
4.2. | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS | M2 | 42.81
4.3. | REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS | M2 | 7.66
4.4. | REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | M2 | 25.82
4.5. | REVESTIMIENTO DE MADERA AGLOMERADA E:10MM INC. BARNIZ Y PERFILES METALICOS | M2 | 11.26
4.6. | PINTURA AL OLEO MATE P AREAS HUMEDAS Y AREAS DE CARTON DE YESO | M2 | 24.58
4.7. | PINTURA LATEX INTERIOR PAREDES | M2 | 98.46
4.8. | PINTURA LATEX INTERIOR CIELOS | M2 | 7.66
4.9. | PISO DE CERAMICA NACIONAL ANTIDESLIZANTE | M2 | 45.33
4.10. | PISO ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO | M2 | 11.07
4.11. | ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM | ML | 27.2
4.12. | CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0.6*0.6 INC. EST METALICA | M2 | 41.45
4.13. | CIELOS FALSOS CARTON DE YESO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 7.29
4.14. | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC, 10MM | M2 | 4.6
4.15. | PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 6.72
4.16. | MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC SOPORTE METALICO | ML | 3.85
4.17. | PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS EN BANOS H=1.3M | M2 | 0.78
4.18. | DINTEL INTERIOR DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 33.1
4.19. | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) | M2 | 47.14
4.20. | REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO) INCLUYE FILOS | M2 | 21.4
4.21. | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 68.54
4.22. | ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO H=0.20M | ML | 33.03
4.23. | PROV. E INST. VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. ACC. QUINC Y VIDRIO | M2 | 9.72
4.24. | PROV. E INSTALACION DE VENTANAS VIDRIO TEMPLADO, ACC,10MM | M2 | 32.32
4.25. | BOTAGUAS DE HºAº (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES) | ML | 18.7
4.26. | PROV. E INST. PERFILES METALICOS DE ALUMINIO | ML | 100.6
SUBTOTAL OBRA FINA CASETA POLICAL
5. | OBRA GRUESA PORTICO DE ACCESO
5.1. | EXCAVACION MANUAL TERRENO SUELO SEMIDURO 0-2 M (PORTICO) | M3 | 15.24
5.2. | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 15.24
5.3. | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA | M2 | 462.69
5.4. | CIMIENTOS DE Hº Cº 40% P.D. 1:3:4 | M3 | 2.56
5.5. | SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº 50% P.D. 1:3:4 | M3 | 0.96
5.6. | MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM (PORTICO) | M2 | 21.37
SUBTOTAL OBRA GRUESA PORTICO DE ACCESO
6. | OBRA FINA PORTICO DE ACCESO
6.1. | REVESTIMIENTO EXTERIOR CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4MM | M2 | 85.18
6.2. | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) (PORTICO) | M2 | 42.74
6.3. | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 88.6
6.4. | PROV Y COLOC. CIELO FALSO DE PVC INC. EST. METALICA Y ACC.(ANTIFLAMABLE)E=8-10MM | M2 | 478.74
6.5. | PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES | M2 | 33.11
6.6. | PROV. E INST. LOGO METALICO ILUMINADO DE 2.5*1M | PZA | 1
6.7. | PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS | PZA | 19
6.8. | SENALETICA JUEGO 20 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
SUBTOTAL OBRA FINA PORTICO DE ACCESO
7. | INSTALACIONES SANITARIAS
7.1. | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 1
7.2. | PROV. E INST. LAVAMANOS C/PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 1
7.3. | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1
7.4. | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/ GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 5
7.5. | PROV. E INST. DE LLAVE DE CUARTO GIRO P/ MANGUERA 15MM INC. ACC. | PZA | 1
7.6. | PROV. E INST. DE TUBERIA DE AGUA FRIA DN15MM PVC E-40 IN ACC. | ML | 24.15
7.7. | PROV. Y COLOC. AISLAMIENTO CON COBERTOR PARA 15MM (AGUA FRIA) | ML | 24.15
7.8. | PROV. E INST. VALVULA DE PASO PARA DN 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 4
7.9. | PROV. E INST. TUB. PARA AGUA CALIENTE PP DN15MM INC.ACC | ML | 9
7.10. | PROV. Y COLOC. AISLAMIENTO CON COBERTOR PARA DN 15MM (A. CALIENTE) | ML | 9
7.11. | PROV. E INST. VALVULA DE PASO PP DN15MM INC. ACC. (A. CALIENTE) | PZA | 2
7.12. | PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA (INTERIOR) | PZA | 2
7.13. | PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SERIE NORMAL 50MM INC. ACC. | ML | 11.85
7.14. | PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SERIE NORMAL 100MM INC. ACC. | ML | 4.1
7.15. | PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC ENTERRADA 150MM INC. ACC. | ML | 90
7.16. | PROV. E INST. CAMARA DESGRASADORA DE PVC P/LAVAPLATOS | PZA | 1
7.17. | CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO HºAº 6OX60CM | PZA | 3
7.18. | CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL HºAº 6OX60CM | PZA | 2
7.19. | PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA (INTERIOR) | PZA | 2
7.20. | PROV. E INST. CAMARA DE REGISTRO PLUVIAL DE HºSº CON TAPA DE HºAº | PZA | 2
7.21. | PROV. E INST. TUBERIA PLUVIAL PVC SERIE NORMAL 75 MM INC. ACC. | ML | 24.6
7.22. | PROV. E INST. TUBERIA PLUVIAL PVC ENTERRADA 150MM INC. ACC. | ML | 11
7.23. | CARPETA DE NIVELACION DE H°S° PARA DRENAJE | M3 | 0.28
7.24. | PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA N* 28 CORTE 70 | ML | 27.4
7.25. | PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC SERIE REFORZADA 75MM INC. ACC. | ML | 66.8
7.26. | PROV. E INST. TUBERIA PLUVIAL PVC ENTERRADA 150MM INC. ACC. | ML | 61.5
7.27. | PROV. E INST. REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/BAJANTE | PZA | 9
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS
8. | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1. | PROV. E INST. DE TUBO PVC E40 DE 1 1/2" | ML | 20
8.2. | CONSTRUCCION DE CAMARA DE 30*30*40CM | PZA | 3
8.3. | PROV. E INST. DE DUCTO PVC 5/8" | ML | 35
8.4. | PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4" | ML | 50
8.5. | PROV. E INST. DE DUCTO PVC 1" | ML | 20
8.6. | INSTALACION DE DUCTO METALICO ANTIEXPLOSIVO 3/4 " | ML | 140
8.7. | PROV. E INST. DE CAJA METALICA CUADRADA 10X10X5 CM | PZA | 21
8.8. | PROV. E INST. CAJA METALICA OCTOGONAL 10 X 10 CM | PZA | 30
8.9. | PROV. E INST. CAJA METALICA RECTANGULAR | PZA | 23
8.10. | PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG TW | ML | 560
8.11. | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW | ML | 160
8.12. | PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW | ML | 45
8.13. | TENDIDO DE CABLE DE CU 8 AWG TW | ML | 85
8.14. | PROV. E INST. PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 40 W | PZA | 4
8.15. | INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 3X20W | PZA | 5
8.16. | PROV. E INST. DE LUMINARIA EMPOTRABLE LFC 2X26W | PZA | 3
8.17. | INSTALACION DE TOMA DE FUERZA PARA DUCHA | PZA | 1
8.18. | PROV. E INST. DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE | PZA | 5
8.19. | PROV. E INST. DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 2
8.20. | PROV. E INST. DE PLACA INTERRUPTOR TRIPLE | PZA | 1
8.21. | PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES DOBLE | PZA | 15
8.22. | PROV. E INST. TABLERO TRIFASICO TD-G | PZA | 1
8.23. | INSTALACION DE LUMINARIA GAS DE HG 250 W ANTIEXPLOSIVA P/EMP | PZA | 18
8.24. | INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8" X 2.4 M | PZA | 1
8.25. | PROV. E INST. DE CABLE DE CU DESNUDO 6 AWG | ML | 8
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
9. | TRABAJOS DE ACABADO Y AREAS EXTERIORES
9.1. | ACERA DE HºCº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 82.31
9.2. | CORDON DE ACERA DE HºAº 15 X 50 CM | ML | 129.93
9.3. | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 7.85
9.4. | AREA VERDE CON RAY GRASS | M2 | 155.74
9.5. | PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMESION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO | M2 | 24
9.6. | PROV E INST. PUERTA DE METAL CON REJA METALICA INC/CERRAJERIA H=3M | M2 | 3.6
9.7. | PROV E INST. TORRE DE CONTROL METALICA DE 1.1*7.18M INC ACC Y PINT. ANTICORROSIVA | PZA | 1
9.8. | PROV. Y COLOC. DE REJA DE METAL C/ POSTES DE FG INC/CERRAJERIA Y ACC. H=3M | M2 | 38.34
9.9. | PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40 X 60 S/ DISENO | GLB | 1
9.10. | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1
SUBTOTAL TRABAJOS DE ACABADO Y AREAS EXTERIORES
10. | ACCESO VIAL AL CEMENTERIO DE GARRAFAS
10.1. | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
10.2. | REPLANTEO GENERAL | GLB | 1
10.3. | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | M2 | 1130
10.4. | SUMINISTRO Y COMPACTADO CAPA SUB BASE (MATERIAL GRANULAR) | M3 | 226
10.5. | IMPRIMACIÓN ASFALTICA | M2 | 1130
10.6. | RETIRO MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 136.06
10.7. | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS EDIF, INS, EST, A EXT | GLB | 1
SUBTOTAL ACCESO VIAL AL CEMENTERIO DE GARRAFAS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO