## P,ZONA
|  |  | ZONA 1 | [17 empty] | ZONA 2 | [14 empty] | ZONA 3 | [8 empty] | ZONA 4 | [14 empty] | ZONA 5
|  |  | ACHACACHI |  |  | DESAGUADERO |  |  | COPACABANA |  |  | CARANAVI |  |  | COROICO |  |  | GUANAY |  |  | HUANUNI |  |  | LLALLAGUA |  |  | CHALLAPATA |  |  | UYUNI |  |  | VILLAZON |  |  | COBIJA |  |  | GUAYARAMERIN |  |  | RIBERALTA |  |  | TRINIDAD |  |  | S. ANA DE YACUMA |  |  | S.I. DE MOXOS |  |  | SAN BORJA |  |  | RURRENABAQUE |  |  | S.I. DE VELASCO |  |  | ROBORE |  |  | MORA
1 | MOVILIZACION, OBRADOR Y PERSONAL | gbl | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL | CANT. | P.U. | TOTAL
1.1 | MOVILIZACION Y OBRADOR | gbl | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1.2 | PERSONAL INDIRECTO | gbl | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 | MONTAJE MECANICO
2.1 | TANQUE GNL (7 BAR - 80 M3) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2.2 | TANQUE GNL (20 BAR - 80 M3) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | TANQUE GNL (20 BAR - 20 M3) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | SKID BOMBA GNL (20 BAR) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
2.5 | SKID BOMBA GNL (250 BAR) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
2.6 | VAPORIZADOR GNL (20 BAR) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
2.7 | VAPORIZADOR GNL (250 BAR) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
2.8 | SKID ERM (20 BAR) - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2.9 | COMP. AIRE, BOMBA ODOR., VENTEO, TABLEROS.CALDERAS - TRASLADO Y MONTAJE | UND | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2.10 | TRASLADO DE MATERIALES (TUB, VAL, INST, BAND, CABLES, OTROS) | UND | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.11 | SOLDADURA DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO DIÁMETRO MENORES A 2" END (RX 25%), LP (100%), PH | PD | 55.55 |  |  | 55.55 |  |  | 55.55 |  |  | 102.3 |  |  | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  | 55.55 |  |  | 23 |  |  | 55.55 |  |  | 55.55 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  | 55.55 |  |  | 55.55 |  |  | 42.9 |  |  | 55.55 |  |  | 55.55
2.12 | SOLDADURA DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO DIÁMETRO MAYOR IGUAL A 2" END (RX 25%), LP (100%), PH | PD | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 47.9 |  |  | 29.9 |  |  | 29.9 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.13 | SOLDADURA DE TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO MENORES A 2" END (RX 25%), LP (100%), PH | PD | 662.75 |  |  | 662.75 |  |  | 662.75 |  |  | 1083.3625 |  |  | 472.18 |  |  | 472.18 |  |  | 662.75 |  |  | 1055.4125 |  |  | 662.75 |  |  | 662.75 |  |  | 1055.4125 |  |  | 1055.4125 |  |  | 1055.4125 |  |  | 1055.4125 |  |  | 1055.4125 |  |  | 472.18 |  |  | 472.18 |  |  | 662.75 |  |  | 662.75 |  |  | 472.18 |  |  | 662.75 |  |  | 662.75
2.14 | SOLDADURA DE TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO MAYOR IGUAL A 2" END (RX 25%), LP (100%), PH | PD | 660 |  |  | 660 |  |  | 660 |  |  | 2240.7 |  |  | 375.1 |  |  | 375.1 |  |  | 660 |  |  | 989.55 |  |  | 660 |  |  | 660 |  |  | 989.55 |  |  | 1079.85 |  |  | 1079.85 |  |  | 1079.85 |  |  | 1079.85 |  |  | 375.1 |  |  | 375.1 |  |  | 477.4 |  |  | 477.4 |  |  | 375.1 |  |  | 477.4 |  |  | 477.4
2.15 | JUNTAS TUBERÍAS ROSCADAS 1/2" - 2" | PD | 112.8188 |  |  | 112.8188 |  |  | 112.8188 |  |  | 97.9688 |  |  | 91.3 |  |  | 91.3 |  |  | 112.8188 |  |  | 207.575 |  |  | 112.8188 |  |  | 112.8188 |  |  | 56 |  |  | 63 |  |  | 215 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | 91.3 |  |  | 91.3 |  |  | 14 |  |  | 112.8188 |  |  | 91.3 |  |  | 112.8188 |  |  | 112.8188
2.16 | MONTAJE DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE DIÁMETRO MENORES A 2" | ML | 281.9202 |  |  | 281.9202 |  |  | 281.9202 |  |  | 246.86 |  |  | 111.33 |  |  | 111.33 |  |  | 281.9202 |  |  | 254.46 |  |  | 281.9202 |  |  | 281.9202 |  |  | 254.46 |  |  | 254.46 |  |  | 254.46 |  |  | 254.46 |  |  | 254.46 |  |  | 111.33 |  |  | 111.33 |  |  | 281.9202 |  |  | 281.9202 |  |  | 111.33 |  |  | 281.9202 |  |  | 281.9202
2.17 | MONTAJE DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE DIÁMETRO MAYOR IGUAL A 2" | ML | 314.5158 |  |  | 314.5158 |  |  | 314.5158 |  |  | 81.94 |  |  | 61.72 |  |  | 61.72 |  |  | 491.5158 |  |  | 303.89 |  |  | 314.5158 |  |  | 491.5158 |  |  | 303.89 |  |  | 178.43 |  |  | 178.43 |  |  | 178.43 |  |  | 178.43 |  |  | 61.72 |  |  | 61.72 |  |  | 242.4694 |  |  | 242.4694 |  |  | 61.72 |  |  | 242.4694 |  |  | 242.4694
2.18 | MONTAJE TUBERÍAS ROSCADAS 1/2" - 2" | ML | 268.9953 |  |  | 268.9953 |  |  | 268.9953 |  |  | 165.6188 |  |  | 172.88 |  |  | 172.88 |  |  | 268.9953 |  |  | 154.13 |  |  | 268.9953 |  |  | 268.9953 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 154.85 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 172.88 |  |  | 172.88 |  |  | 173 |  |  | 268.9953 |  |  | 172.88 |  |  | 268.9953 |  |  | 268.9953
2.19 | RECUBRIMIENTO DE AISLANTE CRIOGÉNICO DN 1/2" - 1.1/2" H/C/P | ML | 141.0792 |  |  | 141.0792 |  |  | 141.0792 |  |  | 166.652 |  |  | 50.8832 |  |  | 50.8832 |  |  | 141.0792 |  |  | 157.8122 |  |  | 141.0792 |  |  | 141.0792 |  |  | 100 |  |  | 164 |  |  | 221.665 |  |  | 164 |  |  | 164 |  |  | 50.8832 |  |  | 50.8832 |  |  | 80 |  |  | 141.0792 |  |  | 50.8832 |  |  | 141.0792 |  |  | 141.0792
2.20 | RECUBRIMIENTO DE AISLANTE CRIOGÉNICO DN 2" - 3" H/C/P | ML | 91.9383 |  |  | 91.9383 |  |  | 91.9383 |  |  | 147.924 |  |  | 50.0983 |  |  | 50.0983 |  |  | 268.9383 |  |  | 273.9383 |  |  | 91.9383 |  |  | 268.9383 |  |  | 273 |  |  | 126 |  |  | 126.92 |  |  | 126 |  |  | 126 |  |  | 50.0983 |  |  | 50.0983 |  |  | 50.9383 |  |  | 50.9383 |  |  | 50.0983 |  |  | 50.9383 |  |  | 50.9383
2.21 | PINTURA TUBERÍAS CS | M2 | 13.1779 |  |  | 13.1779 |  |  | 13.1779 |  |  | 13.3945 |  |  | 2.74 |  |  | 2.74 |  |  | 16.0027 |  |  | 9.26 |  |  | 13.1779 |  |  | 16.0027 |  |  | 9.26 |  |  | 14.8017 |  |  | 14.8017 |  |  | 14.8017 |  |  | 14.8017 |  |  | 2.74 |  |  | 2.74 |  |  | 13.1779 |  |  | 13.1779 |  |  | 2.74 |  |  | 13.1779 |  |  | 13.1779
2.22 | SOPORTERIA TUBERIAS | Tn | 2.65 |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 |  |  | 3.39 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 2.694 |  |  | 2.694 |  |  | 2.65 |  |  | 2.694 |  |  | 2.694 |  |  | 3.39 |  |  | 3.39 |  |  | 3.39 |  |  | 3.39 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 1.97
2.23 | SOPORTERIA BANDEJAS | Pza | 67 |  |  | 67 |  |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 67 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
2.24 | GROUTING | dm3 | 167.8 |  |  | 167.8 |  |  | 167.8 |  |  | 173.4 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 172.2 |  |  | 172.2 |  |  | 167.8 |  |  | 172.2 |  |  | 172.2 |  |  | 173.4 |  |  | 173.4 |  |  | 173.4 |  |  | 173.4 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6 |  |  | 163.6
2.3 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
2.31 | CORTE, PICADO Y RETIRO DE LOSA DE 15 CM. | M2 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2
2.32 | EXCAVACION 0 A 1M | M3 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
2.33 | RELLENO A-2-4 PARA MEJORAMIENTO DE SUELO | M3 | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48 |  |  | 4.48
2.34 | HORMIGON DE LIMPIEZA H-12,5 | M3 | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12
2.35 | PROVISION CORTE , DOBLADO Y ARMADO ACERO CORRUGADO AH 500N | KG | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  | 495
2.36 | ENCOFRADO Y COLOCADO DE HORMIGON H-30 | M3 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
2.37 | MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 19X19X39 (BLOQUES PROVISTOS POR YPFB) | M2 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
2.38 | MONTAJE DE MALLA ROMBOIDAL DE ALAMBRE TEJIDO GALVANIZADO NRO 12 (MATERIAL PROVISTO POR YPFB) | ML. | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
3 | MONTAJE ELECTRICO
3.1 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE PUESTA A TIERRA | m | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
3.2 | INSTALACION Y PROVISION DE JABALINAS | Pza | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
3.3 | PROVISION Y SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA | Pto | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
3.4 | INSTALACION Y PROVISION DE PARARRAYOS | Pza | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3.5 | INSTALACION Y PROVISION DE BANDEJAS AEREAS CON TAPAS | m | 52 |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 52 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65
3.6 | INSTALACION Y PROVISION DE CONDUITS AEREO | m | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 112 |  |  | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 125 |  |  | 0 |  |  | 125 |  |  | 125
3.7 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE POTENCIA 95 MM2 | m | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 0
3.8 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE POTENCIA 25 MM2 | m | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 66 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
3.9 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE POTENCIA 10 MM2 | m | 512 |  |  | 512 |  |  | 512 |  |  | 522 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 570 |  |  | 570 |  |  | 512 |  |  | 570 |  |  | 570 |  |  | 522 |  |  | 522 |  |  | 522 |  |  | 522 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 508 |  |  | 508
3.10 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE POTENCIA 2,5 MM2 | m | 512 |  |  | 512 |  |  | 512 |  |  | 526 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 571 |  |  | 571 |  |  | 512 |  |  | 571 |  |  | 571 |  |  | 526 |  |  | 526 |  |  | 526 |  |  | 526 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
3.11 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLES DE CONTROL E ILUMINACION | m | 748 |  |  | 748 |  |  | 748 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 820 |  |  | 820 |  |  | 748 |  |  | 820 |  |  | 820 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761 |  |  | 761
3.12 | CONEXIONADO DE CABLES DE POTENCIA | Pto | 213 |  |  | 213 |  |  | 213 |  |  | 213 |  |  | 208 |  |  | 213 |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  | 213 |  |  | 224 |  |  | 220 |  |  | 208 |  |  | 213 |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  | 213 |  |  | 208 |  |  | 213 |  |  | 208
3.13 | CONEXIONADO DE CABLES DE CONTROL E ILUMINACION | Pto | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 279 |  |  | 279 |  |  | 262 |  |  | 279 |  |  | 279 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
3.14 | INSTALACION DE PANELES Y EQUIPOS | Pza | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.15 | INSTALACION Y PROVISION DE ILUMINACION DE SALA DE CONTROL | Pza | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
3.16 | INSTALACION Y PROVISION DE ILUMINACION DENTRO CUBETO | Pza | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
3.17 | INSTALACION Y PROVISION DE CENTRO DE TRANSFORMACION | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3.18 | INSTALACION Y PROVISION DE GENERADOR DE DIESEL DE EMERGENCIA 65 Kva | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3.19 | INSTALACION Y PROVISION ELECTRICA DENTRO DE SALA DE CONTROL | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | MONTAJE INSTRUMENTACION Y CONTROL
4.1 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, SIN SOLDADURA O COSTURA TUBO OD 3/4" | m | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 78
4.2 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, SIN SOLDADURA O COSTURA TUBO OD 1/2" | m | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 128
4.3 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, SIN SOLDADURA O COSTURA TUBO OD 1/4" | m | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
4.4 | PROVISION Y MONTAJE DE CAJAS DE CONEXIONADO (JBs), SEGURIDAD INTRINSECA, DE 8 TERMINALES, para señales digitales 24 Vcc y señales analogicas 4/20 mA | Pz | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
4.5 | PROVISION Y MONTAJE DE CAJAS DE CONEXIONADO (JBs), SEGURIDAD INTRINSECA, DE 12 TERMINALES, para señales digitales 24 Vcc y señales analogicas 4/20 mA | Pz | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
4.6 | PROVISION Y TENDIDO DE BANDEJAS CON TAPAS 300x60mm | m | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
4.7 | PROVISION Y TENDIDO DE BANDEJAS CON TAPAS 200x60mm | m | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
4.8 | PROVISION, TENDIDO Y CONEXIONADO (de JBs a instrumentos) CABLE DE INSTRUMENTACION, CABLE PAR SIMPLE | m | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 1000 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 700 |  |  | 600 |  |  | 700 |  |  | 600
4.9 | PROVISION, TENDIDO Y CONEXIONADO CABLES DE INSTRUMENTACION, CABLE MULTIPAR DE 12 PARES | m | 210 |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  | 300 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 210 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160
4.10 | PROVISION, TENDIDO Y CONEXIONADO CABLES DE INSTRUMENTACION, CABLE MULTIPAR DE 8 PARES | M | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2300 |  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2100 |  |  | 2300 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1880 |  |  | 1780 |  |  | 1880 |  |  | 1780
4.11 | CALIBRACION/VERIFICACION DE INSTRUMENTOS | Un | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
4.12 | CALIBRACION/VERIFICACION DE VALVULAS DE CONTROL Y ON/OFF | Un | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
4.13 | INSTALACION DE SISTEMA F&G | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4.14 | INSTALACION Y CONEXION DE GABINETES INSTRUMENTACION EN SALA DE CONTROL | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4.15 | PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA CCTV | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4.16 | MONTAJE DE SISTEMA TELEMETRICO | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
PRECOMISIONADO
5.1 | MATERIALES | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5.2 | MANO DE OBRA | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5.3 | EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
COMISIONADO
6.1 | MATERIALES | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6.2 | MANO DE OBRA | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6.3 | EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTA | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
PUESTA EN MARCHA
7.1 | MATERIALES | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
7.2 | MANO DE OBRA | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
7.3 | EQUIPO,MAQUINARIA Y HERRAMIENTA | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
DESMOVILIZACION
8 | DESMOVILIZACION | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
DATA BOOKS - PLANOS AS BUILT
9 | DATA BOOKS - PLANOS AS BUILT | Glb | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1