[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	Lic. Edwin Flores Casas

Analista de Contrataciones IV

DNGC – GNCO

Firma y Sello Analista de Contratación
	Firma y Sello  DNGC-GNCO
	Firma y Sello del RPC


ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:

01/10/2015
	Hora:

10:00
	Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.- atenderá el Ing. Erick Villarroel y Enrique Parada 

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

02/10/2015
	Hasta hora:

18:00
	CORREO ELECTRONICO: zquisbert@ypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

05/10/2015
	Hora:

15:00
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

12/10/2015
	Hasta hora:

10:00
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

12/10/2015
	Hora:

10:30
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB


	DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:


	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:


	POR LOTE

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:


	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)
	:
	90 DÍAS CALENDARIO


	PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

	LOTE Nº
	DESCRIPCION DEL BIEN
	CANTIDAD
	PRECIO TOTAL

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
	1
	     5.635.140,00 

	2
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	1
	         285.414,00 

	3
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	1
	     2.796.495,00 

	4
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	1
	   17.906.267,37 

	5
	SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA Y UPS
	1
	     4.708.634,61 

	TOTAL
	Bs. 31.331.950.98


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.  

10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación. 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios  sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes. 

11. DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.
b) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

f) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

g) Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

h) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

i) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. 

j) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

k) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

m) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 

n) Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

o) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 

p) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.   

12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES 

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

c) Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.
Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

13. TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

c) Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. 
d) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario a la finalización de contrato.

15. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

16. INSPECCIÓN PREVIA
La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante. 

17. CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

18. REUNION DE ACLARACION 

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 

19. AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo
20. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)
Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)
A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
21. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD. 

22. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
22.1 Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

1: 
Documentos Administrativos

2: 
Documentos de la Propuesta Económica.

3: 
Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

22.2 Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

22.3 Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
22.4 El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CODIGO DE LA CONTRATACION

EPNE-01-DNTI-374-2015
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL  NUEVO  EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
DESCRIBIR EL N° Y NOMBRE DEL LOTE AL CUAL SE PRESENTA: …………………………………………………………………………………………….



22.5 Retiro de Ofertas 

Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

24. APERTURA DE OFERTAS
La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta. 

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC. 

25. ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

26. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)
El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.
27. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica (formularios B-1, C-1) para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.  
En el caso de ítems podrá presentarse una propuesta técnica y económica que contengan la totalidad de los ítems. 

28. ADJUDICACIÓN 

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

29. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

30. MODIFICACIONES AL CONTRATO
30.1 Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

30.2 Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas y Planos se encuentran detalladas en ANEXOS ADJUNTOS, los mismos forman parte integrante del presente Documento Base de Contratación 
PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA
I.  DOCUMENTOS PARA PROPONENTES 


Formularios/Documentos Legales y  Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Oferta
b) Formulario de Identificación del Ofertante.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

d) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

e) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

II. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

b) Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.


Documentos legales:

a) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación de cada socio

b) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

c) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

a) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1
Propuesta Económica. (Presentar para cada Lote objeto del proceso de contratación) 
IV. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1 
Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). (Presentar para cada Lote;  objeto del proceso de contratación) 

Nota: Las empresas proponentes además deberán adjuntar un CD con la información de su Propuesta Técnica   (Formulario C-1)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
c) Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).
d) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

e) En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.
f) Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
g) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

h) La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

i) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

j) Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

k) La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

l) La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.
m) Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)
n) Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)
o) En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

b) Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

c) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. 
d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

e) Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

f) Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

h) Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

j) Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

k) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.
l) Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO 

 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

1. Nombre o razón social:_____________________________________________________________
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________
3. Dirección principal:
_________________________________________________________________
4. Ciudad:
__________________________________________________________________________
5. País:
____________________________________________________________________________
6. Casilla:
__________________________________________________________________________
7. Teléfonos: _______________________________________________________________________
8. Fax:
___________________________Dirección electrónica: ________________________________
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  


___________________________________________________________________________________
10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________
11. Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________
12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________
-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 1  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS 
	1
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN  
	1
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
	1
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 4  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  
	1
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 5  SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS  
	1
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 1  SISTEMA DE CABLEADO  ESTRUCTURADOS, VOZ Y DATOS
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. Anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.

	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) 
El pago del 50 % del monto adjudicado se realizara  a la conclusión del 50% del avance, El PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 


	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 1
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS Y VOZ DEL NUEVO EDIFICIO VPNO SANTA CRUZ 
CONSIDERACIONES GENERALES.-
El presente proyecto consiste en la “Provisión e instalación del cableado estructurado para el sistema de redes de datos y voz del nuevo edificio VPNO Santa Cruz.
Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares eléctricos y de comunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios.
Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimamente  los siguientes servicios:
• Telefonía IP
• Datos de baja, media y alta velocidad.

• Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos y otros)

El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo.
Con el fin de facilitar y optimizar el rendimiento y tiempos de mantenimiento a la Red de Cableado Estructurado se define 3 redes globales de con las que contara el edificio: 
·         Red de Datos: Puntos de Datos, Biometrico y Puntos de Acceso inalámbrico.
·         Red de Telefonía: Puntos de Voz y Telepresencia.
·         Red de Video y Otros Servicios Streaming: Puntos de Camaras y TV.
Cada una de estas redes deberá ser completamente independiente de las otras tanto a nivel de capa física, como a nivel de equipamiento activo.
Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.
Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido, etc.
CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR
La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de mil quinientos ochenta y tres (1,583) puntos de red categoría 6A en las oficinas del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación  distribuidos de  la siguiente manera:  
TABLA 1
PLANTA O PISO
CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A
 

 
 
 

 

PLANTA BAJA
563
 

 
 
 

 

PRIMER PISO
486
 

 
 
 

 

SEGUDO PISO
441
 

 
 
 

 

TERCER PISO
93
 

 
 
 

 

TOTAL
1,583
 

 
 
 

 

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
 

 

En el Edificio  Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación,  Planta Baja, Primer y Segundo Piso, están divididas en 4 áreas y cada área cuenta con un cuarto de comunicaciones,  el Tercer Piso cuenta con un cuarto de comunicaciones que atiende toda la planta. Los cuartos de comunicaciones concentran una cantidad de puntos determinados, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1 y Tabla 2.
A continuación se detalla la cantidad de puntos que contempla cada área por planta, modulo y tipo de servicio.
TABLA 2
PLANTA BAJA
 
PB-A1
PB-A2
PB-A3
PB-A4
TOTAL
DATOS
34
62
66
73
235
VOZ
19
53
57
66
195
CAMARA
11
12
12
8
43
AP
2
4
5
3
14
BIOMETRICO
9
8
9
7
33
TELEPRESENCIA
1
2
4
3
10
TV
6
4
13
6
29
PTZ
1
1
1
1
4
SUB-TOTALES
83
146
167
167
563
PRIMER PISO
 
P1-A1
P1-A2
P1-A3
P1-A4
TOTAL
DATOS
34
55
66
64
219
VOZ
30
50
61
59
200
CAMARA
8
6
5
7
26
AP
2
3
4
3
12
BIOMETRICO
3
1
1
1
6
TELEPRESENCIA
1
2
3
3
9
TV
1
3
6
4
14
SUB-TOTALES
79
120
146
141
486
SEGUNDO PISO
 
P2-A1
P12-A2
P2-A3
P2-A4
TOTAL
DATOS
52
15
68
64
199
VOZ
47
12
63
59
181
CAMARA
6
5
6
6
23
AP
2
3
3
2
10
BIOMETRICO
1
1
1
1
4
TELEPRESENCIA
2
1
2
2
7
TV
2
2
7
6
17
SUB-TOTALES
112
39
150
140
441
TERCER PISO
 

 

 

 

 
TOTAL
 

 

 

 

DATOS
34
 

 

 

 

VOZ
32
 

 

 

 

CAMARA
8
 

 

 

 

AP
3
 

 

 

 

BIOMETRICO
2
 

 

 

 

TELEPRESENCIA
3
 

 

 

 

TV
11
 

 

 

 

SUB-TOTALES
93
 

 

 

 

NORMAS  Y ESTANDARES
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
·         ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.
·         ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for Augmentedcategory 6 cabling.
·         ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”

·         ANSI/TIA-568-C.1 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard”

·         ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”

·         ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”

·         ANSI/TIA-569-C y addenda CommercialBuilding Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”

·         ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”

·         ANSI/TIA-607-B CommercialBuilding Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

·         IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.

·         ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”

CABLEADO HORIZONTAL 
El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los cuartos de comunicaciones instalados en cada piso. Incluye las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los cuartos y las conexiones cruzadas.

El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.

En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones:

 La longitud del cable no debe exceder los 90 m.

Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.

El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.

Se debe evitar torcer la cubierta del cable.

Al estirar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.

El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.

Se debe considerar una reserva de dos (2) metros en el extremo del Rack, y de tres (3) metros en la escalerilla más cercana al área de trabajo para posibles modificaciones, las reservas de cable se acomodarán sobre las bandejas y en los lugares especificados en los planos.

CATEGORIA  DEL MATERIAL  PARA  EL CABLEADO 
La  empresa contratada deberá proveer e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:
·         Cable UTP Categoría 6A
·         Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A
·         Patch Cords Categoría 6A
Todo este material debe ser de una sola marca y debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente. Se debe adjuntar certificado del Fabricante.
CABLE UTP CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (1,583 puntos de red Categoría 6A).
El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         IEC 61156-5 Ed 2.0 
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         LSOH: IEC 60332-1
El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)
·         Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente
·         El conductor deberá ser 23 AWG
·         La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz
·         El cable debe soportar 10 GBase-T
SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.
Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         ETL Tested 
·         IEEE 802.3an  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         ANSI/TIA 1096-A  
·         IEC 60603-7-51
Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Jack tipo blindado categoría 6A
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
·          Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 500 MHz para Categoría 6A.
·          Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.
·         Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.
·         Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
PATCH CORDS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         IEEE 802.3an (10Gbase-T)  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         IEC 60603-7  
·         IEC 60603-7-51  
·         UL Listed 1863  
·         IEC 60332-1 (LSOH)  
·         ANSI/TIA-1096-A 
Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Longitud de 0.9 mts para lado gabinete
·         Longitud de 3 mts para el lado usuario o estación de trabajo
·         Para identificar las distintas redes se solicitan los patchcords en 3 colores y se sugiere:
Red de Datos: Color Azul
Red de Telefonia: Color Rojo
Red de Video: Color Negro 
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 500 MHz para Categoría 6A.
·         Debe ser compatible con categorías inferiores
·         Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente.
PATCH PANELS MODULARES
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse, considerando la independencia de las redes, por lo cual se solicita que los patchpanels sean debidamente identificados en los gabinetes o armarios de comunicaciones de acuerdo a la red a la que pertenecen.
Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/EIA-310-D
Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio
·         Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro
·         Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 
·         Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
·         Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.
·         Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel. Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.
·         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B
·         Disponer de conexión para aterramiento
FACE PLATES
La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Capacidad para 2 o 4 jacks 
·         Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido
RACKS DE TELECOMUNICACIONES ABIERTOS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  catorce (14) armarios de telecomunicaciones abiertos, que deberán ser instalados de la siguiente manera: (4) en planta baja, cuatro (4) en primer piso, cuatro (4) en segundo piso, uno (1) en tercer piso y uno (1) para la entrada de facilidades del  Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación
Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
Deben ser formato de estándar de 19” de ancho.
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         EIA-310-D,
·         IEC 60297-3-100
·         DIN 41494 
·         RoHS
Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
·         La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
·         Normalizados en 19”
·         Capacidad de U mínima de 42U 
·         Aluminio negro con orificios de instalación redondos roscados y numerados
·         Construcción en aluminio reforzado
·         Posiciones de montaje numeradas
·         Soporta 362 kg de equipos montados en rack
ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en los pisos del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación
Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:
·         Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U
·         Bandeja sencilla de 2 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.
·         PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 6 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado y deberán ser de la misma marca del Rack.
·         Barra de cobre de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack a ser instalado.
CANALIZACION
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado estructurado dentro de los pisos del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación.
La canalización de la obra será realizada utilizando bandejas portacables de tipo canasta totalmente aterradas, por la facilidad de instalación y flexibilidad para cambiar direcciones y alturas.
La marca de las escalerillas y tubos galvanizados mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001
Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
·         Material tipo sincado.
·         Ancho de 40 cm
·         Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·         Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio Cruz
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Las escalerillas deberán ser instaladas entre los shaft de comunicaciones de cada piso.
·         Ancho de 30 cm.
·         Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·         Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio “Cruz”
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
TUBERIA
Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de red, deberán ir con tubo conduit metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta. 
CAJAS DE SOBREPONER, PARED Y TECHO
Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas para los puntos de cableado estructurado que figuren en los planos o que fueren necesarias de acuerdo al diseño realizado.
Las cajas sobrepuestas en los muebles o techo, empotradas en la pared u ocultas dentro del cielo falso podrán ser plásticas siempre y cuando mantengan la estética del edificio y sean compatibles con los componentes a instalar.
BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO PRECONECTORIZADA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de veintiseis (26) backbones de fibra óptica preconectorizada, dos (2) por cada cuarto de comunicaciones, dichos backbones saldrán de cada uno de los cuartos de comunicaciones hacia el CPD en planta baja, los componentes para los backbones de fibra óptica multimodo son:
·         Cable de Fibra Óptica Preconectorizada multimodo MTP
·         Adapter Plate o Casete MTP/ LC
·         Bandejas para Fibra Óptica
·         Patch cords de Fibra Óptica 
Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente.
Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO MTP QUE SE UTILIZARÁN EN EL BACKBONE 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de veintiseis (26) cables de fibra óptica preconectorizada MTP, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas a verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)
·         IEC 61754-7
·         TIA/EIA-604-5
·         Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 12 hilos tipo OM4 50/125µm
·         Deberá soportar aplicaciones de 10GB y permitir actualizaciones a 40 Gb/s y 100 Gb/s en fibra OM4 50/125µm
·         Material de revestimiento tipo LS0H
·         Atenuación MAX de Cable de fibra (db / km) 3.0/1.0
·         LED Bandwidth, MIN (MHz/km) 3500/500

·         Máxima Perdida de inserción (db) MTP (0.2) 
·         Mínima perdida de retorno (db) MTP (20)
·         Deberá tener conectores MTP en ambos extremos
·         El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para instalaciones verticales en canalizaciones abiertas,  del tipo LS0H.
·         El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM4 o equivalente  de 50 micrones.
·         El cable deberá ser provisto con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica al momento de su construcción.
·         Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación óptica, tanto los conectores como las cuplas deben ser monomarca respecto del fabricante

·         No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con conectores MPO
·         No se aceptarán cables con empalmes de ningún tipo.
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarias para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 144 fibras en un 1 RU.
·         Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.
·         Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.
·         Deberá tener una tapa frontal para la debida protección de los puertos y la misma deberá tener un mecanismo de apertura por medio magnético, en esta tapa en la parte posterior deberá estar el etiquetado correspondiente a los puertos de Fibra.
·         Deberá tener la capacidad de albergar doce (12) Caset MTP/LC en una sola bandeja.
CASETE MTP/LC
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de los casetes MTP/LC, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica en los cuartos de comunicación y CPD, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         Debe tener en la parte posterior un (1) conector tipo MTP y en la parte frontal doce (12) conectores tipo LC.
·         Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM4 50/125µm (12 hilos)
·         Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.
·         Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.
PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         Deberá soportar velocidades de 10Gb
·         IEEE 802.3
·         IEC-60793-2-10
·         Deben ser multimodo de 50 micrones con características OM4, pertenecientes a la misma solución de cableado estructurado ofrecida por el proponente
·              Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 850  y 1300 nm
·         El buffer del cable puede ser de 1.6 mm o 3.0 mm
·         Patch Cord tipo Duplex diseñado en un uni-tubo.
·         Material de revestimiento tipo LS0H
·         Tipo de conexión dúplex LC/LC
·         Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
·         Patch Cord con polaridad tipo RFP (Reverse Fiber Position), deberá tener un indicador que especifique o identifique el cambio de polaridad.
·         Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES FIBRA OPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en fibra óptica el cual debe contemplar:
·         Provisión e instalación tres (3) cables de fibra óptica monomodo de 9/125 micrones, de 12 hilos, que deberán ir tendidos desde planta baja (área de facilidades) hasta el CPD en planta baja.
·         Provisión e instalación de seis (6) bandejas de Fibra Óptica de 24 puertos SC, que deberán estar distribuidas de la siguiente manera: tres (3) deben estar instaladas en el área de facilidades, y tres (3) en el CPD en planta baja.
·         Se deberá realizar la fusión de 36 hilos  en ambos extremos mediante pigtalis, distribuidos en 12 hilos por bandeja de fibra óptica. 
·         Se deberá proveer por cada bandeja de FO un ordenador horizontal de 2 RU.
·         Se deberá proveer 36 Patch Cords Dúplex monomodo 9/125 micrones SC/SC en longitud de 1 metro.
·         Se deberá realizar la certificación, etiquetación de cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES COBRE
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en cobre el cual debe contemplar:
·         Se debe realizar la instalación de cuatro (4) cajas metálicas en el área de facilidades del edificio, la ubicación se detalla en los planos.
·         Las cajas deberá ser dimensionadas en su tamaño para la instalación de cuatro (4) regletas de 50 pares.
·         De las cuatro (4) cajas que se instalaran, tres (3) se dejaran vacías para que los proveedores coloquen sus propias regletas de acuerdo a sus normativas. En una de las Cajas se instalaran las 4 Regletas de 50 pares.
·         Se deberá conectorizar las cuatro (4) regletas mediante un cable multipar de 50 pares y realizar el cableado del mismo hasta el área del CPD.
·         En el área de CPD se deberá realizar la conectorizacion de los doscientos (200) pares cableados a diez (10) Patch Panels Categoría 5E, cada patch panel deberá tener un ordenador horizontal de 1RU, se deberá identificar y etiquetar debidamente el origen del punto.
·         Se deberá realizar la provisión de cien 100 Patch Cords Categoría 5E color azul con una longitud de 1 metro y 2 metros repartidos equitativamente.
·         Las regletas deben contemplar los pico-protectores necesarios para cubrir la cantidad total de pares (doscientos) a ser instalados. 
·         Todo el trayecto del cableado de la entrada de facilidades deberá ir debidamente canalizado con el mismo material descrito en el punto de canalización.
ETIQUETADO
Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:
P X – D yy para los puntos de datos

Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.
Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.
Las etiquetas del lado usuario deberán identificar por medio de colores el tipo de red al que pertenece el punto.
Etiqueta color Azul: Red de Datos
Etiqueta color Rojo: Red de Telefonia
Etiqueta color Blanca: Red de Video 
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 500 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:
Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

Fecha de las pruebas

Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

NEXT

ACR

PSNEXT

ELFEXT
PSELFEXT

Perdidas de retorno

Longitud

Retardo de propagación

Impedancia del cable

Capacitancia

Resistencia de bucle

Se certificará los backbones de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente, se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:
o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

o Fecha de las pruebas

En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especificaciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.
Una vez finalizadas las pruebas se entregara la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.
GARANTIAS

Documento de Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 20 años posteriores a la  conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.
Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los materiales para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usuados y que cuentan con la garantía respectiva.
Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación. Este documento de garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

La empresa ofertante deberá contar con personal calificado para el diseño e implementación de la solución de cableado estructurado:

1 personas con formación a nivel Licenciatura en Ingeniería de Sistemas o Ing. Electrónica o Ing. Telecomunicaciones, con certificación en cableado estructurado vigente.

5 Técnicos de Redes con Certificación Vigente en Cableado estructurado.

DOCUMENTACION:
El proveedor adjudicado, al finalizar los trabajos deberá hacer entrega de la documentación original del proyecto en medio físico y digital, misma que incluye:
·         Planos de Ubicación de Puntos
·         Certificaciones
·         Diagramas de conexión de Backbones
·         Diagramas de Levantamiento de Racks
 ·         Rutas de Canalizado.
 ·         Rutas de Canalizado.
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto: Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de material de cableado estructurado ofertado (presentar fotocopia simple del documento).
· Documento de acreditación de la representación de la marca de cableado estructurado emitida por el fabricante actualizada con una antigüedad de cuatro años como mínimo (presentar  fotocopia simple de la certificación vigente)

· Calidad de la empresa: Certificación de Calidad  ISO9001 de las empresas fabricantes y la empresa ofertante.
EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

· Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado

· 1,000 puntos de red en cableado estructurado en una misma entidad, institución o repartición en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia).

20 Trabajos en Fibra Óptica que incluyan tendido de fibra óptica, fusión y certificación en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL  Y AUTOMATIZACIÓN
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. Anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.

	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal 
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 2
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE CONTROL  DE PERSONAL Y AUTOMATIZACION

ITEM No. 1

Barrera Automática para Control Vehicular
Cantidad

Tres (3)

Longitud del espacio de paso

Mínimo de 3.75 m.

Tipo de Material

Se recomienda que sea barrera de acero galvanizado y pintado con predisposición para accesorios.

Protección

Debe contener carcasa de protección para proteger movimiento del mástil contra el cizallamiento (tanto en apertura como en cierre)

Grado de protección  

IP 54

Fuente de alimentación 

(V - 50/60 Hz.) 230 AC

Potencia motor alimentación

 (V) 24 DC

Consumo de corriente

15 A máximo

Potencia

300 W mínimo

Tiempo de apertura a 90° 

2 a 6 segundos.

Usabilidad 

Para uso continuo

Par 

Por lo menos de 600 Nm

Temperatura de funcionamiento

 -20 °C a 55 °C

Otros

Incluya iluminación de barrera tipo LED y todos los accesorios necesarios para su instalación, puesta en marcha y pruebas. 

Funciones de Seguridad

Preparpadeo en apertura y cierre.

Reapertura durante el cierre.

Stop total.

Detección obstáculo delante de las fotocélulas.

Funciones de Mando

Solo abre desde el emisor y/o desde el pulsador.

Conexión pulsador SOLO ABRE o SOLO CIERRA.

Acción mantenida.

Cierre inmediato.

Ubicación

Los mismos serán instalados en Porterías definidas por YPFB.

ITEM No. 2

Soporte Metálico para Lectores Biométricos
Cantidad

Tres (3)

Material

Metálico

Soporte de equipos tipo

Sombrero

Pintura

Anticorrosiva

Señalética vehicular 

Nocturna

Otros

Los biométricos que serán colocados en éstos serán los de Emergencia y Puertas Posteriores.  La empresa debe efectuar la instalación y fijación en el sitio determinado por YPFB.

ITEM No. 3

Lector Biométrico Móvil
Cantidad

Dos (2)

Capacidad de huellas digitales 

Mínimo para 500 plantillas

Capacidad de la transacción 

Mínimo de 30.000 transacciones

Capacidad de la tarjeta RFID 

Mínimo de 1000 tarjetas

Sensor

Infrarrojo con sensor óptico para apagarse cuando no se emplee.

Versión del algoritmo Dedo 

Compatible con la v10.0 de ZK ya empleado por YPFB.

Lector de proximidad 

RFID

Comunicación

USB - Cliente

Clasificación de protección 

IP 65

Funciones opcionales 

SDK para desarrollo futuro si fuera necesarios.

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento  

20 % - 80 %

Usabilidad

Los mismos deberán ser instalados o ubicados en Porterías.

ITEM No. 4

Botón de Apertura
Cantidad

Veintiún (21)

Voltaje de Entrada
DC 12 V.

Contacto
12-28 V. 

Contacto de Salida
ABIERTO\CERRADO\COMUN

Temperatura de Funcionamiento
-20 ° C - 55 ° C
Humedad Tolerable
0-95% (Humedad relativa)

Led Indicador
Blanco - Apagado

Led Indicador
Azul – Encendido (Protegido)

Led Indicador
Rojo – Sin contacto (Mal Cerrado)

Rango de Detección
0.1 - 10 cm

Ubicación

Serán distribuidos en Porterías y cada uno de los Pisos del nuevo Edificio VPNO.

ITEM No. 5

Tarjeta de Proximidad
Cantidad

Cincuenta (50)

Frecuencia de Funcionamiento 

Compatibles con todos los dispositivos de acceso de la presente.

Material

PVC

Posibilidad opcional

Impresión sobre tarjeta

Color

Blanco brillante 

ITEM No. 6

Equipo para registrar huella y tarjeta
Cantidad

Dos (2)

Sensor de huella   
Sensor óptico compatible con equipo ZK ya existentes.

Resolución  
Mínimo de 500 DPI / 256 escala de grises

Área de detección   
Por lo menos de 15 x 18 mm.

Captura de imagen   
Mínimo de 640 x 480 pixel

Lector de tarjeta   
Compatibles con tarjetas de proximidad ofertadas.

Interfaz de comunicación  
USB 1.1/2.0

Corriente de trabajo   
5.0V(+/- 0.25V) por USB

Sistema operativo   
Windows2000/XP/2003/Vista/7/8(32/64bit)

Humedad operativa   
20 a 80 %

Temperatura operativa   
0 °C - 45 °C
Cable 
USB de por lo menos 1.50 m

Usabilidad

Los mismos serán empleados por personal encargado del Registro tanto de huellas como de tarjetas.

ITEM No. 7

Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores
Cantidad

Tres (3)

CPU

Superior a 300 MHz
Sensor Óptico

Sensor Óptico compatible con equipos ZK
Comunicación

RS-485
Funciones Estándar

Módulo de Tarjetas RFID
Funciones Opcionales

Módulo de Tarjetas de Proximidad ofertadas.
Indicador

Audiovisual (Sonoro y LED)

Fuente de Alimentación

12 VCD
Temperatura de Operación

0°C a 45°C
Índice de Protección

IP 65
Usabilidad

Deberán estar expuestos a la intemperie. En el lado exterior y colocados sobre los soportes metálicos ofertados.

ITEM No. 8

Concentrador de lectores biométricos
Cantidad

Uno (1)

Número de Puertas

Debe apertura por lo menos cuatro puertas

Número de Lectores Soportados

Máximo 12

Tipo de Lectores Soportados

Compatibles con Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

Número de Entradas

Máximo 12

Número de Salidas

8 (4 Relay para Cerradura y 4 Relay para Auxiliares)

Capacidad para Tarjetas

Mínimo de 30,000

Capacidad para Huellas Digitales
Por lo menos 3,000 huellas digitales.

Capacidad de Registros

Por lo menos de 100,000

Comunicación

TCP/IP y RS-485

CPU

Por lo menos de 400 MHz.

ITEM No. 9

Cerradura Eléctrica
Cantidad

Cinco (5)

Apertura

Botón (permitido/no permitido) o Llave.

Material

Aleación acero inoxidable

Instalación

Derecha/Izquierda

Alimentación

12V corriente directa

Usabilidad

Serán colocados en los exteriores del edificio y en Portería.

ITEM No. 10

Molinete Bidireccional Doble
Cantidad

Tres (3)

Fuente de Alimentación

AC 110V/220V, 60/50Hz

Temperatura de Operación

-28℃ a 60℃
Humedad de Operación

5% a 85%

Ambiente de Trabajo

Interior/Exterior(Protegido)

Potencia Nominal

60W

Flujo de Personas

25 a 48 Accesos/Minuto

Índice de Protección

IP 54

Material

Acero Inoxidable

Señalización

Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia

Sí

Dimensiones

Mínimo de 60 x 98 x 33 (cm) + Largo de Brazo de 50 cm.

Dimensiones del Paquete

73 x 108 x 45 (cm)

Función Opcional

Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistema de tickets. Contador de accesos.

Incluye

El molinete debe incluir cuatro (4) lectores de huella y tarjeta incorporados de fábrica. No se aceptarán sobrepuestos o reacondicionados. Se sugiere que sean los  lectores biométricos para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores ofertados.
ITEM No. 11

Molinete Bidireccional para Personas con Discapacidad
Cantidad

Una (1)

Fuente de Alimentación

AC 110V/220V, 60/50Hz

Temperatura de Operación

-28℃ a 60℃
Humedad de Operación

5% a 85%

Ambiente de Trabajo

Interior/Exterior(Protegido)

Potencia Nominal

60W

Flujo de Personas

25 a 48 Accesos/Minuto

Índice de Protección

IP 54

Material

Acero Inoxidable

Señalización

Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia

Sí

Dimensiones

Mínimo de 52 x 98 x 28 (cm.) + Largo de Brazo 50 cm

Dimensiones del Paquete

60 x  108 x 38 (cm)

Función Opcional

Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistema de tickets. Contador de accesos.

Incluye

El molinete debe incluir dos (2) lectores de huella y tarjeta incorporados de fábrica. Se sugiere que sean los  lectores biométricos para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores ofertados. Debe ser para personas con discapacidad.
ITEM No. 12

Interfaz para Control de Acceso Tipo I para Interiores
Cantidad

Veintinueve (29)

LCD

Pantalla táctil resistiva de por lo menos 2.8 pulgadas

Sensor de Huella

Sensor óptico compatibles con equipos Zk.

Resolución

De por lo menos 500 DPI

Versión de Algoritmo

Compatibles con ZKFInger VX10.0 ya empleados por YPFB.

Comunicación

TCP/IP, RS485, Puerto USB

Capacidad de Huellas

Mínimo de 1500

Capacidad de Tarjetas 

Por lo menos 5000 tarjetas de proximidad ofertadas.

Capacidad de Registros

Mínimo de 80,000

Interfaz de Control de Accesos:

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta.

Señal Wiegand:

Entrada y salida Wiegand para apertura de puertas.

Entrada Auxiliar:

Una para función de vinculación

Fuente de Alimentación

DC 12V

Temperatura Operativa

0 a 45°C 

Humedad Operativa

20 a 80%

Usabilidad

Los mismos serán distribuidos, instalados, configurados y puestos en funcionamiento en los distintos pisos del nuevo Edificio VPNO.

ITEM No. 13

Interfaz para Control de Acceso Tipo II para Exteriores
Cantidad

Ocho (8)

Capacidad de Huellas 

Mínimo de 1,500

Capacidad de Tarjetas 

Mínimo de 10,000

Capacidad de Transacción 

Mínimo de 100,000

Sensor 

Óptico anti rayaduras

Algoritmo 

Compatible con ZK v10.0 ya empleado por YPFB

Velocidad de Verificación 

Menor a 2 segundos

Métodos de Verificación 

1:N 1:1

Posibilidad de Error 

Menor de 0.0001%

Comunicación 

RS232/485; TCP/IP

Lector RFID 

EM Marin125 khz,(Mifare opcional,Teclado USB opcional)

Wiegand 

Entrada y Salida Wiegand 26

Puertos de Entrada 

Sensor de puerta abierta, Pulsador de apertura

Puerto de Salida 

Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma anti desarme

Funciones de Control Accesos 

Zonas horarias, Grupos,Combinaciones de accesos.Huella de coacción, Antipassback

Pantalla 

Opcional

Grado de Protección 

IP 54

Fuente de Alimentación 

12V

Temperatura tolerable 
-10ºC a 60ºC

Humedad tolerable 

10% a90%

Usabilidad

Los mismos serán distribuidos, instalados, configurados y puestos en funcionamiento en Planta Baja del nuevo Edificio VPNO y ubicados en la parte externa.
ITEM No. 14

Receptor y pulsador inalámbrico para Control de Accesos
Cantidad

Dieciséis (16)

Entrada 
12VDC
Accesorio Incluido
Incluye Control Remoto
Contacto de Salida
ABIERTO-CERRADO-COMUN
Distancia de Transmisión
Por lo menos de 50 m (en área abierta)
Terminación
Plástico
Capacidad de Transmisores
Hasta 30 transmisores
Usabilidad

El mismo deberá permitir efectuar la apertura de la puerta a distancia sin necesidad de que deba ingresarse una huella o tarjeta de proximidad.

ITEM No. 15

Cerradura Eléctrica
Cantidad

Cuarenta y Seis (46)

Tipo

Eléctrica

Puerta

YPFB tiene puertas tipo blindex y tipo marco. Estas cerraduras eléctricas deberán ser colocadas en éstas puertas en la cantidad requerida.

Usabilidad

Deberá permitir la apertura por medio de lector biométrico, botón de apertura y pulsador inalámbrico.

ITEM No. 16

Brazo Mecánico
Cantidad

Cuatro (4)

Peso de la puerta

La puerta donde será implementada no debe superar los 85 kg y mínimo debe pesar 60 kg.

Max. ángulo abierto

180 grados

Ajuste de la velocidad de cierre 

 Debe presentar dos velocidades, una de 180 a 15 grados y otra velocidad de 15 a 0 grados.

Temperatura Aplicable

 -20 ℃ a 45 ℃
Aplicabilidad

puerta abierta-abierta o derecha

Prueba de durabilidad 

Debe pasar mínimamente 1.000.000 ciclos

ITEM No. 17

Software propietario para Administrar Lectores Biométricos
Cantidad

Uno (1)

Características Generales

Todos los lectores de huella digital debe ser administrados y configurados haciendo uso de una herramienta propia del proveedor.

Características del sistema

1. Permitir la gestión de datos de control de acceso para por lo menos 30.000 personas.

2. Los flujos de trabajo visibles y razonables deben provenir de abundante experiencia en la gestión de control de acceso.

3. Gestión de la lista de nombres de usuario automática.

4. Acceso multinivel, basada en roles, gestión asegura la confidencialidad de datos de usuario.

5. El sistema de adquisición de datos en tiempo real asegura la retroalimentación inmediata de los datos de control de acceso a la administración.

Sistemas operativos compatibles:

Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7

Bases de datos compatibles:

MySQL / MS SQL Server 2005 / Oracle10g

Módulos del sistema:

El sistema debe incluir mínimamente los siguientes módulos funcionales principales:

Sistema de Personal: La configuración de Gestión del Departamento y Gestión de Personal.

Sistema de dispositivo: Establezca los parámetros de comunicación para la conexión del dispositivo, incluida la configuración del sistema y la configuración de la máquina. Monitorización remota, carga/descarga.

Sistema de control de acceso: Sistema de gestión basada en web que permite funciones normales de control de acceso, gestión de panel de control de acceso en red a través del ordenador y gestión de acceso de personal unificados. Los conjuntos de sistema de control de acceso puerta de apertura y los niveles para los usuarios registrados de manera que algunos usuarios están autorizados a abrir algunas puertas a través de la verificación durante ciertos intervalos.

Configuración del sistema: Principalmente utilizados para asignar los usuarios del sistema y configurar las funciones de los módulos correspondientes; base de datos gestión, tales como copia de seguridad, la inicialización y la recuperación; configurar los parámetros del sistema y administrar registros de operación del sistema.Interlock: Puede ajustarse para dos o más bloqueos pertenecientes al panel de control de acceso, de modo que cuando se abre una puerta, la otros serán cerrados, permitiendo sólo una puerta sea abierta a la vez.

Anti-Pass Back: El titular de la tarjeta que entró por una puerta debe salir por la misma.

Varillaje Marco: Cuando se activa un evento en un punto de entrada del sistema de control de acceso, una acción de vinculación se producirá en el punto de salida especificada para controlar los acontecimientos tales como la verificación, apertura, alarmante y excepción del sistema y la lista de ellos en el correspondiente informe monitoreado para la vista por el usuario.

ITEM No. 18

Software de Gestión de Control de Personal
Cantidad

Uno (1)

Características Generales

La empresa ofertante debe suministrar un Sistema de Control de Personal desarrollado con las siguientes funcionalidades mínimas:

El Sistema de Control de Asistencia ofertado debe estar diseñado para dar soluciones principalmente al área de Recursos Humanos de la empresa, permitiendo la gestión de asistencia del personal, para esto trabaja con múltiples equipos biométricos.

El sistema debe permitir el  cálculo de descuentos por tardanza, faltas, etc. y el cálculo de pagos adicionales como las Horas Extras. Además permite el control de salida del personal fuera de la empresa por diferentes motivos como permisos personales, permisos de Salud, salida por comisiones de trabajo, etc., los motivos son definibles por el usuario y luego se podrá obtener reportes de ausencias por estos motivos de salidas. Así mismo controla el ingreso de visitas a la empresa permitiendo llevar un detalle de que persona ingreso a quien vino a visitar a la empresa y el motivo de esa visita. Una característica importante es que permite la interface con el software de planillas de tal modo que a través de un proceso se traslada los conceptos de faltas, tardanzas, horas extras, etc. de manera directa a la planilla. 

Características Generales:

Información del Personal de una base de datos propia o enlazada en forma personalizada con el sistema de gestión actual de la empresa (En conjunto con el responsable de área), el Sistema almacenará la información requerida de cada trabajador en una base de datos.

Marcación por Tipo de Planilla, permitirá llevar un control de marcación dependiendo el tipo de trabajador sea de funcionarios, empleados, obreros.

Marcación de Acuerdo a Horarios Establecidos, el sistema permitirá establecer n tipos de horarios de trabajo de acuerdo al rol de trabajo de cada persona.

Autorización de Descuentos, El sistema a través de una pantalla permitirá la autorización de descuentos por falta, tardanza, etc. Por omisión el sistema debe está programado para realizar el descuento pero en caso de alguna justificación el sistema permitirá el No descuento a través de esta pantalla.

Definición de días festivos, El sistema permitirá personalizar los días festivos para que no puedan ser contabilizados en el proceso del cálculo de las planillas y reportes.

Autorización de Pagos Adicionales, el sistema permitirá a través de una pantalla realizar las autorizaciones de pagos adicionales a los trabajadores como son el caso de horas extras, por omisión el sistema no pagará horas extras, en caso de pagarse se deberá indicar para al realizar el proceso de pase de información a la planilla pueda efectuarse el pago respectivo.

Control de Visitas, el sistema permitirá ingresar el control de visitantes a la empresa de tal modo que puedan identificarse con su CI y si está ingresado en la base de datos permitirá identificarlo de caso contrario se registrará en la base de datos, con esta información se podrá llevar un control de visitantes a la empresa, frecuencia de visitas por empresa y por persona.

Control de Ausencias, el sistema permitirá llevar un control de ausencias por persona sea por salida de motivos de Salud, Permisos personales, Comisiones de Trabajos, etc. El sistema permitirá la libre definición de conceptos de ausencia así como indicar si este concepto esta afecto a descuento o no esta afecto. De esta manera se puede emitir reportes de control por persona y tener información de las veces que salió de la empresa por los conceptos de ausencia definido, como por ejemplo cuantas veces al mes tiene permisos personales cada trabajador y cuantas horas representan.

Programación de Horas Extras, el sistema permitirá la programación de horas extras para cada trabajador de acuerdo a diferentes días y cantidad de horas, de tal modo que en un determinado día Yo pueda programar cierta cantidad de horas y sin considerar el tiempo que el trabajador permanezca en la empresa el sistema solo le pagara las horas programadas.

Programación de vacaciones, el sistema permitirá crear una agenda de programación de vacaciones para el personal dependiendo del tipo de vacaciones que puedan establecerse.

Reportes de Tiempos de Tardanzas, los reportes permitirá visualizar los minutos de tardanza sea al ingresar a su puesto de trabajo o por demora en su refrigerio detallado por persona, agrupado por día con sus respectivas observaciones.

Reportes de Tiempos Adicionales, los reportes permitirá visualizar los minutos adicionales trabajados y también discriminar los tiempos que se queda en la empresa como tiempo adicional y como Horas Extras, mostrando las horas por persona.

Reportes de vacaciones, el sistema le permitirá visualizar los empleados con el número de días de vacaciones pendientes por empleado, Pendientes programados, sin programación.

Reporte de Ausencias por Personas, permitirá emitir reportes por personas de los diferentes tipos de ausencias.

Reportes de Marcaciones pendientes, esta opción de reporte permitirá visualizar al personal que no ha realizado la marca de asistencia en ese día, de esta manera se puede controlar las personas que aún no han ingresado a su puesto de trabajo o que han omitido marcar su ingreso.

Reporte de Visitas, estos reportes son resultado del control de visitas, permitiendo la información emitir reportes como: de tal proveedor quienes han venido a visitarme en un rango de fechas, de tal cliente quienes han venido a visitarme en un rango de fechas, o determinar a una persona cuantas veces y que fechas con hora de ingreso y salida ha visitado la empresa, etc.

Interacción con el Usuario, El sistema permitirá una amigable interacción con el usuario dejando que su manejo sea fácil y muy intuitivo para que el usuario pueda acceder a través de búsquedas y pantallas a la información distribuida por categorías.

Incluir:

· Software que consta del programa ejecutable y las tablas de datos

· Capacitación de 20 horas al Usuario.

· Soporte Técnico de manera inmediata, vía teléfono, e-mail, conexión remota, visita técnica.

· Licencia de Uso para n empresa

· Licencia de uso para n PCs

Tiempo de Implementación:

El Tiempo en implementar el software es aproximadamente de 2 semanas. 


	
	
	
	

	CONDICIONES ADICIONALES

GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) años calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

El proponente deberá efectuar una inspección cada cuatro (4) meses para verificar el estado de los equipos y realizar un mantenimiento preventivo.

Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. Anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.

	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 3
CARACTERISTICA SOLICITADA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de Video Vigilancia

ITEM 1 - Cámaras de Seguridad para Exterior

Cantidad

15 (Quince)

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  bala

· Cámara Digital IP.

· Cámara visión nocturna minino 20 m

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3~8.5mm

· Zoom 2.8x

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Antiniebla.

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

 

VIDEO
Dispositivo de imágenes:
· Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

Píxeles totales:
· 2065(H) x 1565(V)

Píxeles efectivos:
· 2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color:             0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,06 Lux F1.2, 30IRE)

· B/N:               0 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (F1.2, 30IRE)

Índice S/N:
· 50dB

Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE
Longitud focal (índice de zoom):  

· Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

Índice de apertura máxima:  

· F1.2

Campo de visión angular:
· H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

OPERACIONAL
Día y noche:
· Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo:
· Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC / WDR

Amplio Rango dinámico:
· 120dB

Mejora de contraste:
· SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
· SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

Reducción de Nieblas:
· Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

Detección de movimiento:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

Máscara de privacidad:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

Control de ganancia:
·  (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco:
· Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
· Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

Giro / Espejo:
· Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
· Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

 Entrada/Salida de alarma:
· Entrada 1 / Salida 1 

Disparadores de alarma:
· Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, desconexión de red, video analítico, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
 

· Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

· Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
· Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
· Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

· Mínimo las siguientes opciones 
2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

1024 x 768, 800 x 600

 Velocidad de fotogramas:
· 30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

Códec inteligente:
· Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

Ajuste de calidad de vídeo:
· Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
· Mínimo con H.264: CBR o VBR CBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
· Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

 Entrada de audio:
· Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
· Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
· Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
· Audio bidireccional

 Versión de protocolo IP soportados:
· IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
· Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
· Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

 Ranura de memoria:
· Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

 Compatibilidad:
· Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
· Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL
Temperatura de operación y humedad :
· 24V AC: -50° ~ +50°, 12V DC -10° ~ +55°

Temperatura de almacenamiento y humedad :
· -30° C ~ +60° C

Grado de Protección :
· IP66

Resistencia Vandalismo :
· IK10

 ELECTRICA
Entrada de voltaje y corriente :
· 24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

Consumo de energía :
· Max. 11.5W (12V DC), Max. 12,5W(PoE), Max 13.0W/19.0W (24V AC calentador si/no)

ITEM 2: Cámara de Seguridad para Exterior PTZ.

Cantidad:

 4 (Cuatro).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  PTZ

· Cámara Digital IP.

· Cámara visión nocturna mínimo 100 metros

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizada

· Longitud focal  mínima 4.45~89mm

· Zoom óptico 20x

· Zoom digital 8x

· Campo de giro(Pan) 360°

· Velocidad de giro 

Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

Manual 0.024°/seg ~ 120°/seg

· Campo de inclinación (Tilt) 190° (-5° ~ 185°)

· Velocidad de inclinación

Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

Manual  0.024°/seg ~ 120°/seg

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Mínimo 4 entradas y 2 salidas de alarma

· Acto para soportar RS-485

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

· Resolución Mínima 2 Megapíxeles (1920X1080) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía 24V AC

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características Específicas 

VIDEO
Dispositivo de imágenes:
· 2M CMOS, PS de 1/3 pulg.

Píxeles totales:
· 2010(H) x 1108(V)

Píxeles efectivos:
· 1944 (H) x 1092 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color: 1,5 Lux (F1.6, 50IRE)

· B/N:                 0 Lux (IR LED encendido)

Índice S/N:
· 50dB

· Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω compuesto

LENTE
Longitud focal (índice de zoom):  

· Varifocal motorizada 4.45 ~ 89 mm (óptico 20x), 

Índice de apertura máxima:  

· F1.6 (Angular)/F2.9(Telescópico)

Campo de visión angular:
· H: 62,98° (Angular) ~ 3,49° (Telescópico), V: 36,98° (Angular)  1,99° (Telescópico)

Control de enfoque:
· Control de enfoque Auto/un    disparo/manual
 PAN/TILT/ROTACION
Zoom óptico:
· Mínimo 20x
Rango giro:
· 360 grados 
Rango inclinación:
· 190 Grados (-5° ~ 185°)
Velocidad de rotación :
· Preselección 250°/sec, manual 0.024°/sec ~ 120°
Numero de Preselecciones:
· 255 /+-0.1°
 OPERACIONAL
Leds de iluminación(IR):
-                       2 Led hasta 100m.
Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN 

Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC /HLC/ WDR

 Amplio Rango dinámico:
-                       60dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

 Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas programables).

 Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 12 zonas rectangulares programables

 Visión nocturna digital
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (2x ~ 60x)

 Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

 Balance de blanco:
-                       Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC (2,400°K ~ 10,500°k)

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Automático/FLK/ Manual (1/30 ~ 33,000 seg) 

 Zoom digital:
-                       Capacidad de configurar No/Si (1x ~ 8x)
Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena), línea virtual, entrar /salir, aparecer,  detección de audio, detección de rostros 

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 4 / Salida 2 

 Interface de control remoto:
-                       Capacidad de interface RS-485/422

Protocolo RS-485(EIA-485):
-                       Estandarización  con las siguientes marcas: Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE

Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

 Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 

                    1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 

                    720p), 1024 x 768

Velocidad de fotogramas:
-                       30fps cuando WDR encendido

 Ajuste de calidad de vídeo:
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)

 E/S de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

 Protocolos Soportados:
-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP 

 

Seguridad:
-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHL

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 

AMBIENTAL:

Temperatura de operación y humedad :
-                       -50° ~ +50°

 Grado de Protección :
-                       IP66

 Resistencia Vandalismo :
-                       IK10

ELECTRICA:

 Entrada de voltaje y corriente :
-                       24V AC

Consumo de energía :
-                       Max. 30W (calentador no), 35W (calentador si), 90W (calentador si, IR si),

ITEM 3:  Cámara de Seguridad para Interior Visión Nocturna
Cantidad:

 60 (Sesenta).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  domo IR

· Cámara Digital IP

· Cámara visión nocturna minino 25 m

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3~8.5mm

· Zoom 2.8x

· Campo de giro 0° ~ 354°

· Campo de inclinación 0° ~ 67°

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Antiniebla.

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características específicas
VIDEO
Dispositivo de imágenes:
-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

 Píxeles totales:
-                       2065(H) x 1565(V)

 Píxeles efectivos:
-                       2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

Sistema de barrido:
-                       Progresivo 

Iluminación mínima:
 

-                 Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (30 fps, 1sec,50IRE)

-                       B/N:               0 Lux (IR LED encendido)

 Índice S/N:
-                       50dB

Salida de vídeo:
-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE
Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

Campo de visión angular:
-                       H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

 PAN/TILT/ROTACIÓN
Rotación:
-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

OPERACIONAL:

 Led IR:
-                       Por lo menos 12 Led hasta 25 metros(B/N)

Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

Amplio Rango dinámico:
-                       120dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

Reducción de Nieblas:
-                       Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco:
-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 1 / Salida 1 

Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, video analítico, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
 

-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

· Mínimo las siguientes opciones 
2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

1024 x 768, 800 x 600

Velocidad de fotogramas:
-                       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

Códec inteligente:
· Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

Ajuste de calidad de vídeo:
· Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Salida de audio:
-                       Mínimo:  Salida de línea

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL:
Temperatura de operación y humedad :
-                       -10° ~ +55° C

Temperatura de almacenamiento y humedad :
-                       -30° C ~ +60° C

Resistencia Vandalismo :
-                       IK08

 ELECTRICA:
Entrada de voltaje y corriente :
-                       12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

Consumo de energía :
-                       Max. 10.0W (12V DC), Max. 11W(PoE)

ITEM 4 : Cámara de Seguridad para interior Anti Vandálica
 Cantidad:
16 (Dieciséis).

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  domo anti vandálica

· Cámara Digital IP

· Cámara ONVIF perfil S

· Tipo de foco lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3.6~9.4mm

· Zoom 2.6x

· Zoom digital 16x

· Campo de giro 0° ~ 354°

· Campo de inclinación 0° ~ 67°

· Detección de sabotaje

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Mejora de contraste
· Resolución Mínima 5 Megapíxeles (2592X1944) (20) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

VIDEO
Dispositivo de imágenes:
· 6M CMOS, PS de 1/1.8 pulg.

Píxeles totales:
· 3096(H) x 2094(V)

Píxeles efectivos:
· 2592 (H) x 1944 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

 

 
· Color : 0.2Lux (1/20sec, F1.2, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)

0.1Lux (1/20sec, F1.2, 30IRE), 0.0025Lux (2sec, F1.2, 30IRE)

· B/W : 0.02Lux (1/20sec, F1.2, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)

0.01Lux (1/20sec, F1.2, 30IRE), 0.00025Lux (2sec, F1.2, 30IRE)

Índice S/N:
· 50dB

Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE
Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3.6 ~ 9.4 mm (2.6x), 

Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

Campo de visión angular:
-                       H: 104,0° (Angular) ~ 39,2° (Telescópico), V: 75,2° (Angular)  29,3° (Telescópico)

 PAN/TILT/ROTACIÓN
Rotación:
-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

 OPERACIONAL
Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Detección de movimiento:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos rectangulares).

Máscara de privacidad:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas rectangulares

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco: 

-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

PTZ digital:
-                       Capacidad de 16x (preselección, grupos)

Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad, manipulación, detección de audio.

Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 1 / Salida 1 

 Disparadores de alarma:
· Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, desconexión de red, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
· Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

 

· Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2592x1944, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600

Velocidad de fotogramas:
-                       20fps 2592X1944, 30fps en las otras resoluciones.

Ajuste de calidad de vídeo: 
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)

Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Salida de audio:
-                       Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC (63GB)

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

AMBIENTAL
Temperatura de operación y humedad :
-                       -40° ~ +55° C

Temperatura de almacenamiento y humedad :
-                       -30° C ~ +60° C

Grado de protección :
-                       IP66

Resistencia Vandalismo :
-                       IK10

ELECTRICA
 Entrada de voltaje y corriente :
-                       24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 14.2W (24V AC, 50/60 Hz), Max. 11.5W (12V DC), Max. 12.95W(PoE, Class3)

ITEM 5 : Cámara de Seguridad para Interior Ojo de Pez
 Cantidad:
10 (Diez).

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  ojo de pez

· Cámara Digital IP.

· Cámara ONVIF perfil S

· Longitud focal  mínima 1.14 mm

· Zoom digital PTZ 16x

· Campo de giro(Pan) 0° ~ 355°

· Campo de inclinación (Tilt) 0° ~ 355°

· Detección de sabotaje

· Mínimo  1 entradas y  1 salidas de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

· Resolución Mínima 5 Megapíxeles (2560X2048) (20) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

Características Especificas

VIDEO
Dispositivo de imágenes:
· 6M CMOS (IMX178), PS de 1/1.8 pulg.

Píxeles totales/efectivos:
· 6 Megapíxeles

Píxeles efectivos:
· 5,2 Megapíxeles 2560 (H) x 2048 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color: 0,5 Lux (F2.5, 50IRE), 0,2 lux(F2.5, 30IRE)

· B/N: 0,05 Lux (F2.5, 50IRE), 0,02Lux(F2.5, 30IRE)

 LENTE
 Longitud focal (índice de zoom):  

-                       1.14 mm  

Índice de apertura máxima:  

-                       F2.5 

 Campo de visión angular:
-                       H: 187° / V: 187° / D: 187°

Control de enfoque:
-                       Control de enfoque Infinito/manual
OPERACIONAL
Día y noche:
-                       Capacidad día y noche 

Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos: BLC 

Amplio Rango dinámico:
-                       60dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas rectangulares).

 Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas rectangulares)

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

 Balance de blanco:
-                       Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC 

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: (2 ~ 12,000 seg) 

Zoom digital:
-                       Capacidad 16x PTZ digital
 Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena),  detección de audio

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 4 / Salida 2 

 Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, TCP y HTTP ,

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

Composición de visualización:
 

-                       Cámara: Vista de origen 360°.individual panorámica, doble panorámica, vista del patio, rectángulo individual.

-                       Dispositivo de imágenes: 360° vista origen, solo panorama, doble panorama, vista del patio, rectángulo individual, fuente de 360°+3 rectángulos, única panorámica + 2 rectángulos 

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2560 x 2048, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 320 X 240

 

 Velocidad de fotogramas:
-                       Capacidad con H264 de 20fps en todas las velocidades

Ajuste de calidad de vídeo:
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

 Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 5 perfiles)

 Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  línea 

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

 Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC(64GB)

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7/8, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL
 Temperatura de operación y humedad :
-                       -10° ~ +55°

 Grado de Protección :
-                       IP66

ELECTRICA
 Entrada de voltaje y corriente :
-                       12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 8.7W (12V DC), Max. 10.3W (PoE)

ITEM 6 - Control de PTZ (Joystick)

Cantidad:

 5 (Cinco)

 Características Generales:
 

 

 

· Compatibilidad con las cámaras ofertadas y sistema superior
· Control 3D
· Instalación sencilla  vía USB
· Soporta el software de gestión ofertado
 Características Especificaciones:
Tipo de Control
-       Mínimo Control PTZ, tres ejes de giro zoom
Interface
-       Mínimo USB 2.0 
Voltaje
-       Capacidad de trabajar a 5V DC, 32 mA vía USB
Temperatura de Operación
-       Capacidad de trabajar a -25 °C ~ +70°C 
Humedad de Operación
-       Capacidad de trabajar a 10% ~ 70%
ITEM 7 - Monitores de Visualización

Cantidad:

 8 (Ocho)

 Características Generales:
 

 

 

 

 

 

· Mínimo súper alta definición 

· Alta resolución de contraste 5000:1

· Rápido tiempo de respuesta 8 mili segundos

· Capacidad de interfaces video:

HDMI, DVI, VGA y componente (CVBS Común)
· Altavoz incorporado

· Capacidad de control remoto Ethernet / RS-232C

Características Específicas:

 PANTALLA
Tipo:
-       LED
Tamaño:
-       Mínimo 40 pulgadas o superior
Resolución:
-       Mínimo 1920 por 1080 o superior FULL HD.
Relación de contraste:
-       Capacidad 5,000:1
Relación de aspecto:
-       Capacidad de 16:9
Angulo de visión:
-       Horizontal 178°, Vertical 178°
Tiempo de respuesta:
-       Mínimo 8 mili segundos
Sistema decodificación de video:
-       Capacidad NTSC/PAL
Vida de panel:  
-       Mínimo 50,000 horas
Tipo de filtro:  
-       Capacidad Filtro de peine 3D
 INTERFACES
Conectores de video:
-       VGA, DVI, HDMI, Componente(CVBS común)
Salida de audio:
-       Mínimo conector RS232C (L/R)
Funciones de visualización:
-       Compatible con Versa DPM
 ALIMENTACION
Voltaje:  
-       100 – 240 V AC 50/60 Hz.
Consumo:
-       110 Watts
Temperatura de Operación
-       Mínimo en un rango de 0 a 40 °C
Humedad:
-       Mínimo en un rango de  10 a 80 %
ITEM 8 - Software Grabación de Video de Red (NVR)

Cantidad:

 2 (Dos).

 DISPOSITIVOS
Soporta dispositivos:
-                       Cámaras de red y codificadores
Soporta protocolos:
-                       Onvif perfil S
Número máximo de Canales:
-                       Hasta 72 Canales de video.
 RENDIMIENTO:
 Resolución soportada:
-                       Mínimo: Desde Formato CIF hasta 5M
Compresión de video:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG
Compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM)
Ancho de banda:
-                       Mínimo 400Mbps
Resolución:
-                       Mínimo hasta  5M.
 Modo de grabación:
-                       Mínimo Modos: continuo, manual, evento(pre/post grabación de alarma), por evento y horario
Registros de grabación:
-          Mínimo: registro de eventos(movimiento, alarma, perdida de video, analítica de video, audio)
Tiempo de grabación:
-          Mínimo: Pre (1~ 18 canales en 60 seg, 19~36 canales en 30 seg, 37~72 canales 15 seg)
Reproducción:
-          Mínimo reproducción simultanea de 16 canales
Modo de reproducción:
-          Mínimo por tiempo, evento, línea de tiempo
Número máximo de discos duros:
-          Capacidad de administrar por lo menos 24 discos duros
 Dispositivo de almacenaje soportado:
-          SATA II 7200 rpm, e-Sata. SaS, iSCSI
Formato de archivo en copia de seguridad:
-          Mínimo AVI, SEC
 Copia de seguridad Programada:
-          Local Storage
 Máximo número de usuarios remotos:
-          Mínimo 5 usuarios
REQUERIMIENTOS RECOMENDABLES: Compatible con ítem 6
CPU:
-          Unidad de proceso central Intel Core i7
RAM:
-       Mínimo 8 GB 
Memoria de video:
-          256MB, 4 discos duros (SATA II 7200 rpm 64 MB)
Sistema Operativo:
-          Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 7 32/64bit 

 Compatibilidad:
-       Los productos ofertados para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 deberán ser de la misma marca.

ITEM 9 - Software de Gestión de Pared de Video 

Cantidad:

 1 (Uno)

 CARACTERISTICAS
Licencia:
-       Debe ser indefinida

Compatibilidad
-       Capacidad de instalación en Ítems (10,12)

Capacidad de visualización:
 

 

-       Hasta 1024 canales

-          Hasta 16 monitores 

-          Hasta 64 canales por monitor

ITEM 10 - Servidor para Software de Visualización de Monitores

Cantidad:

 2 (Dos)

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SISTEMA
Procesador
-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
 Sistema Operativo
-       Windows 7 Pro x 64
CHIPSET
-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
Memoria RAM
-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
Interface
-          Rj-45 10/100/1000 
Tarjeta Grafica
-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 4Output 
USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
Capacidad de Expansión
-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
Ranuras de Expansión
-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
Almacenamiento
-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
Unidad Óptica
-          24x DVD-RW
 CHASIS
Nombre del CPU
-          Mid Tower
Tamaño de Tarjeta Madre
-          ATX 
Alimentación  
-       500W de consumo
 BAHIAS DE EXPANSION
 

 

 

-          4x 5.25” externo
-          1x 3.5” externo
-          3x 3.5” interno
-          0x 2.5” interno
PUERTOS FRONTALES
 

 

-          2 puertos USB 2.0
-          1 puerto de Audio
-          1 puerto MIC
VENTILADOR
-          1 ventilador de 92mm
TAMAÑO DEL CHASIS
 

 

-          Ancho 184mm
-          Alto 406mm
-          Profundidad 445mm
ITEM 11 - Servidor para Software de Central de Monitoreo (Consola)

 

Cantidad :5 (Cinco)

 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SISTEMA
Procesador
-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
Sistema Operativo
-       Windows 7 Pro x 64
CHIPSET
-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
Memoria RAM
-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
Interface
-          Rj-45 10/100/1000 
Tarjeta Grafica
 

-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 
2 Output 
USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
 Capacidad de Expansión
-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
Ranuras de Expansión
-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
Almacenamiento
-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
Unidad Óptica
-          24x DVD-RW
 CHASIS
Formato del CPU
-          Mid Tower
Tamaño de Tarjeta Madre
-          ATX 
Alimentación  
-       500W de consumo
BAHIAS DE EXPANSION
 

 

 

-          4x 5.25” externo
-          1x 3.5” externo
-          3x 3.5” interno
-          0x 2.5” interno
PUERTOS FRONTALES
 

 

-          2 puertos USB 2.0
-          1 puerto de Audio
-          1 puerto MIC
ITEM 12  - Servidor para Software de: Gestión de Video y Configuración de Pared de Video(Tipo Manager)

Cantidad:

 3 (Tres)

CARACTERISTICAS TECNICAS
 SISTEMA
Procesador
-       Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz S1150 
 Memoria RAM
-       Cuenta con 8GB DDR3 1333MHz 
Almacenamiento
-       Cuenta con 1TB SATA/6G 7200rpm 128MB 3.5 INCH
Unidad Óptica
-       8x Slim DVDRW
Bandeja de Discos
-       Soporta hasta 4 Discs de 3.5” SAS/SATA intercambio en caliente
Conexión de red
-       Dos puerto de 1GB Ethernet con opción de agregado único, doble o cuatro de Gb Ethernet
Nivel de Raid
-       Opcional el RAID 1 (requiere un disco adicional de la misma capacidad)
 CHASIS
Unidad de Rack
-       Capacidad de rack de 1 U
Alimentación
-       350W de consumo, Opcional para fuente redundante
Tamaños de discos
3.5”
BAHIAS DE UNIDAD DE DATOS
Ninguna
Interface de Video
Mínimo VGA
Entrada  de Frecuencia Alterna
47 Hz hasta 63Hz
Temperatura Operacional
0°C (32°F)  hasta  35°C (95°F)
Humedad Operacional
5% hasta 95% sin condensación
ITEM 13 - Servidor para Software NVR y Almacenamiento de Video

Cantidad :

2 (Dos)

Tarjeta Madre
 

-          Super X9DRi-LN4F+
-          Deberá contar con la tarjeta madre Super X9DRi-LN4F+
 PROCESADOR
CPU
 

 

-          Debe soportar Dual Socket R (LGA 2011)
-          Debe Soportar procesador Intel® Xeon® E5-2600  y  E5-2600 toda la familia v2 family † (hasta 130W PDT)
-          Deberá contar con el procesador Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI
 Cache
-          Hasta 30Mb
 Sistema de Bus
-          QPI (Conexión punto a punto) hasta 8 Gigas de Transferencia
 SISTEMA DE MEMORIA
 
Capacidad de Memoria:
 

 

 

 

-          Las interfaces DIMM deben soportar 24x 240-pin DDR3
-          Debe soportar hasta 1.5TB  de memoria DDR3 ECC LRDIMM
-          Debe soportar hasta 768GB  de memoria DDR3 ECC Memoria Registrada RDIMM
-          Debe soportar hasta 192 GB de memoria DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM)
-          Deberá contar con 2x  8GB DDR3-1866 2Rx8 ECC REG RoHS (Cada servidor)
Tamaños de DIMM
-          Debe soportar los siguientes tamaños de  32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB.
 Tipos de Memoria:
-          Debe soportar 1866/1600/1333/1066/800 MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bits, 240-pin dorado-plateado DIMMs
Voltaje de Memoria
-          Los voltajes de la memoria deben ser: 1.5 V / 1.35 V
Detección de Errores
 

-          Corrige errores de un bit
-       Detecta errores de doble bit (con memoria ECC)
 INTEGRADOS
 
CHIPSET
-          Chipset Intel ® C602
 SATA
 

-          SATA 2.0 3Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
-          SATA 3.0 6Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
SAS
 

-          LSI 2108 SAS2 RAID (BBU opcional)
-          RAID por Hardware 0, 1, 5, 10
 IPMI
 

 

 

-          Soporte para plataforma inteligente
-          Interface de administración v.2.0
-          IPMI 2.0 con medio virtuales a través de LAN y KVM sobre LAN de apoyo
-          Nuvoton WPCM450 BMC
 Controladores de Red
 

 

-          Controlador de Red Intel® i350 Gigabit Ethernet
-          Dispositivos Queues de Máquinas Virtuales reduce la sobre carga de I/O gastos generales
-          Soporte para protocolos Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, & 1000BASE-T con conector RJ45 de salida
 Gráficos
-          Soporta Tarjeta Gráfica Matrox G200eW
 PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA
Serial ATA
 

-          2x SATA 3.0 ports (6Gbps)
-          8x SATA 2.0 ports (3Gbps)
 LAN
 

-          4 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet
-          1 puerto dedicado LAN RJ45 IPMI Gigabit Ethernet
JBOD “Cantidades de disco”
-          2 puertos de expansión de JBOD
USB
-          9 puertos USB 2.0 (4 puertos traseros, 4 puertos delanteros y 1 tipo A)
VGA
-          1 conector VGA
Puerto Serial / Encabezado
-          1 puerto serial / encabezado (Fast UART 16550)
 CHASSIS
 Unidad de Rack
-          4U montaje del RACK
 Modelo
-          CSE-846BE16-R920B

 Panel Frontal
 

 

 

 

 

-          Botones Encendido/Apagado
-          Botón de Reinicio
-          LEDs  de encendido
-          2 Leds de actividad de red
-          LED Para sobrecalentamiento
-          LED para falla de energía
 Ranuras de Expansión
-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X16 de altura completa y cuerpo entero
Tarjeta de Video
 

 

 

 

 

-          Cuenta con NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0
-          Memoria GPU 4GB GDDR5
-          Interface de memoria 128-bit
-          Ancho de banda 80GB/s
-          Consumo de 60W
-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X8 de altura completa y medio cuerpo
Drive Bays (Compartimientos de unidades)
 

 

 

 

-          24 bandejas de intercambio en caliente  de 3.5” SAS/SATA HDD
-          Deberá contar con 24 HDD HGST 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F23668 (Cada servidor)
-          2 bandejas traseras de 2.5” de intercambio en caliente
-          Deberá contar con 2 Seagate 2.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M (Cada servidor)
-          Deberá contar con 1 Rear side 2.5" HDD kit (Cada servidor)
 Sistema de Enfriamiento
 

-          3 Ventiladores de 80mm de intercambio en caliente de 4 pines PWM “Modulación por ancho de pulsos”
-          2 ventiladores traseros de escape de 80mm de 4 pines PWM
 ALIMENTACIÓN
Distribución de Energía
-          920W de alta eficiencia (94%+) AC-DC fuente de alimentación redundante para PMBus y i2C
CORRIENTE AC
-          100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp
CORRIENTE DC
 

-          4 Amp @ +5V standby (en espera)

75 Amp @ +12V
CERTIFICACIÓN
 

-          Certificación 80PLUS
-          Platinum Certified
 SISTEMA BIOS
TIPO DE BIOS
-          64Mb SPI Flash EEPROM Con AMI BIOS

CARACTERÍSTICAS DE BIOS
 

 

 

 

 

 

-          Plug and Play
-          APM 1.2
-          PCI 2.2
-          ACPI 1.0 / 2.0
-          Soporte de teclado USB
-          SMBIOS 2.3
-          UEFI
 CONDICIONES DE TRABAJO / CUMPLIMIENTO
Compilación RoHS
-          (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)  
Especificación Ambiental
 

 

 

-          Temperatura de Funcionamiento: 10 °C a 35 °C 
-          Temperatura de Almacenamiento: 40 °C a 70 °C
-          Humedad Relativa:              8% a 90% (Sin Condensación)
-          Fuera de Funcionamiento Humedad Relativa: 5% a 95% (Sin Condensación)
ITEM 14 - Cable HDMI

Cantidad :

8 (Ocho)

CARACTERISTICAS GENERALES:
 

 

 

 

 

· Mínimo resolución 4K 

· Resolución hasta de 1080 p en 3D

· Compatible con cualquier dispositivo HDMI(Blu-ray, consolas de juego, equipos de música ordenadores)

· Mínimo hasta 10.2 Gbps de ancho de banda a 340 MHz

· Debe tener los contactos niquelados

· Debe tener doble blindaje para reducir interferencia

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Normas y certificaciones:
 

-       UL 20276

-       9002 ISO general

Frecuencia:
-       340 MHz

Ancho de banda:
-          Mínimo 10.2 Gbps

Longitud:
-          Mínimo 15 metros

Cable eléctrico:
-          24 AWG

Máxima tensión soportada:
-          300 V CC

 Resistencia de aislamiento:
-          5 mili Ohmios

Resistencia de conductividad:
-          5 Ohmios 

ITEM 15 -  Soporte de Monitor Tipo Panel

Cantidad :

 8 (Ocho)

 CARACTERISTICAS GENERALES:
 

 

· Soporte para TV de 37 hasta 70 pulgadas

· Con brazo articulado

· Trabaja con televisores LCD y LED

 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
Ajuste de montaje:
-          Inclinación mínima 15° ~ -15°

Capacidad de en pulgadas:
-          37 a 70 pulgadas

Compatibilidad:
· Capacidad VESA 400x200, 400X400, 600x400 y 800x400mm (ancho x alto)

Adaptación:
-          Capacidad de adaptación de hasta 800x402mm (ancho x alto)

Ajuste de nivel:
-          Mínimo -3° a +3° de ajuste de pantalla

Brazo:
· Capacidad de rotación de 90° lateral izquierdo y derecho con brazo de extensión completa

Perfil de montaje:
-          Capacidad (6,3-51,3cm)

Capacidad Máxima:
-          Hasta 77 libras (35 kilogramos)

ITEM 16 - Materiales para Central de Monitoreo (Consola)

Cantidad :

1 (Uno)

LISTA EQUIPOS

· Pantallas 21 pulgadas 10 unidades
-       Compatibilidad con PC

-       Salida de audio tipo altavoz

-       Tamaño diagonal 21.5

-       Ajuste de posición inclinar

-       Brillo 250 cd/m2

-       Interface VGA(HD-15), HDMI

-       Tecnología de retroalimentación Led

-       Resolución Nativa 1920x1080

-       Tipo LED

· Ratones 5 unidades
-       Diseño ergonómico

-       3D USB

-       Sensor Óptico de800DPI

-       Rueda de alta precisión (scroll ABS)

-       Para uso prolongado

-       Tamaño 95x50x33mm

-       Diseño confortable para la mano

-       Compatibilidad 

-       Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

-       Alimentación 100 mili amperes máximo -5 Voltios

· Teclados 5 unidades
-       Diseño atractivo y confortable

-       Tiempo de vida de las tecla 10 millones de pulsos

-       9 teclas multimedia de acceso

-       Alimentación 5V

-       Interface USB

-       Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

· Cables HDMI 10 unidades
-       Resolución 4 K soporta 1080

-       Compatible con cualquier dispositivo HDMI

-       Terminales moldeadas en PVC

-       Ancho de Banda hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

-       Blindado para reducir fuentes de interferencia

 GENERALIDADES DE ITEMS
 (Ítems  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11)
 

 

· Todos estos equipos y licencias deberán ser de la misma marca, dicha marca debe ser reconocida en el mercado.
· Los equipos de la marca ofertada deberán ser de alta calidad, teniendo como potencial la fabricación de los núcleos de cada uno de sus equipos. Por otro lado cuenta con alianza estratégicas con fabricantes de alto prestigio de equipos de gestión y administración para sus soluciones de CCTV
· La fábrica de la marca ofertada deberá contar con un soporte local CAS en Bolivia.
  (Ítems  12)
· Estos equipos deberán ser fabricados exclusivamente para la marca ofertada del ítem 1, los cuales cuentan también con 3 años de garantía y son diseñados especialmente para soluciones de CCTV, para soportar el software de  dicha marca.
 (Ítems 13)
 

· Los servidores deberán tener una capacidad de almacenamiento de video de 90 días  en arreglos (RAID 5).

· Las cámaras deberán grabar con su máxima calidad con los siguientes requerimientos: ítems (1, 2) 24 horas al día, ítems (3,4,5) 8 horas al día con capacidad de grabado del 70% en caso de detección de movimiento(analíticas) .

 Inspección previa e Implementación:
· La empresa deberá proveer todo el material necesario para la implementación (no cubre material de cableado).
 

· Las empresas ofertantes podrán visitar  las instalaciones de YPFB para realizar el relevamiento de las instalaciones y así recabar los datos técnicos necesarios para realizar su oferta.
 Certificación de Calidad:
· Certificación ISO-9001, ISO-14001. Presentar documentación
 Capacitación:
 

 

· La empresa deberá considerar en su oferta la capacitación de mínimo cinco (5) personas (Personal de YPFB).

· El curso de capacitación debe ser impartido por personal certificado en la solución y deberá  incluir: instalación, configuración, administración  y gestión de problemas de la solución ofertada.

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.
 Garantía de los productos:
 

 

 

 

· El tiempo de garantía de los equipos  del  Ítems (1 al 13) debe ser  de 3 (tres) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

· El tiempo de garantía de los equipos  de los Ítems (14 al 16) debe ser  de 1 (un) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

· Las licencias de los ítem 8,9 deberán ser perpetuas.

· La garantía debe ser brindada a nivel nacional.

· El integrador debe presentar una carta en la que especifique el tiempo de garantía para los equipos licitados.
 Representación y certificaciones:
 

 

· La empresa ofertante debe presentar carta del fabricante certificando como Integrador Autorizado de la marca.

· La empresa ofertante debe presentar carta del distribuidor Mayorista de la marca que lo autorice en la venta de los equipos antes mencionados.

· La empresa ofertante debe presentar mínimamente 3 personas certificadas en la marca ofertada, que esten acreditadas para instalación y soporte técnico de la marca.
 Soporte Técnico:
 

· La empresa adjudicada debera realizar un Soporte Tecnico 24x7 durante 1 Año incluyendo feriados, para toda la solucion de video vigilancia ofertada.

· La empresa adjudicada juntamente con ingenieros de la marca de los equipos de video vigilancia ofertados deberán ofrecer un soporte pre y post venta con visitas en sitio para coordinar la implementación.

 Experiencia:
· La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de Tres (3) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar la documentación de certificación, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado.
ITEM 17 - Software de gestión video:

 

· Todos los equipos ofertados deberán ser  compatibles y administrados por el mismo software de Video vigilancia que deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

· El software de Gestión no deberá requerir licencia por cámara individual ni licencias para operador, estas deberán ser incluidas sin costo para YPFB para un total de hasta 1050 cámaras.

 

· El software de Gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de gestión de cámaras, monitores,  incluyendo administración de usuarios,  monitoreo a tiempo real, otros.

 

· El software deberá soportar analíticas.

 

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 CARACTERISTICAS GENERALES
Capacidad:
 

 

· Hasta 1,050 cámaras 

· Hasta 4 equipos receptores de grabadores de video.
· Hasta 256 cámaras por equipo receptor
 Capacidad del proyecto:
 

 

 

 

· 105 cámaras 

· 1 equipo receptor

· 5 consolas de monitoreo

· 3 centro de monitoreo 

· 2 en porterías (1 en cada portería)

Software de gestión de pared de video(Video Wall):

 

· Deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

· El software de gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de visualización de la pared de video como: configuración, gestión de monitores en tiempo real, otros.

 

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 CARACTERISTICAS GENERALES
Capacidad de visualización:
 

 

 

 

-          Hasta 6,912 canales.

-          Hasta 64 canales por monitor

-          Hasta 36 monitores.(1 pared) 

-          Hasta 3 paredes de video (Videowall)

-          Hasta 64 canales por monitor

Capacidad del proyecto:
 

 

 

-          105 canales con video 

-          8 monitores

-          13 canales por monitor

-          1 pared de 8 monitores

	
	
	
	

	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 4  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. Anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.

	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No.  4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 4
CARACTERISTICA SOLICITADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA ACUSTICO

ITEM 1 – Parlantes Tipo A
ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
67 unidades
Frecuencia Respuesta
95 Hz-17kHz
Rango de Frecuencia
80 Hz – 19kHz
Ángulo de Dispersión mínima
140º cónica
Filtro de pasa bajo 
80 Hz 
Manejo de potencia        
16 W (64 W pico)
Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m )
84 dB 
Presión sonora máxima 
96 dB (102 pico)
Impedancia nominal
8 Ohm
Transformador de Línea incluido
70 V: 1 W; 2 W; 4 W; 8 W; 16 W 100 V:2 W, 4W, 8 W, 16 W

Composición del Driver de sonido
2.25” (57 mm) full rango
Reja
Rejilla de acero con recubrimiento en polvo
Uso en ambientes:
Solo para uso interno
Diámetro exterior máximo
9.4” (239 mm)
Profundidad máxima
6.9” (176 mm)
Diámetro máximo del agujero en techo
8.0” (203 mm)
CONDICIONES DE SEGURIDAD
 

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
 

 

 

-          Normas UL1480-2005 
-          Norma de manejo de potencias: IEC268-5
-          Apto para lugares húmedos.
-          Adecuado para su uso con los métodos de cableado de circuitos de alarma de incendio.
· Norma NFPA90-A 

CARACTERISTICAS ADICIONALES
 

El equipo debe contar mínimamente con un transformador de línea integrado con el  ajuste de rueda de fácil cambio debajo de la rejilla del altavoz.
 

El cono del driver debe ser mínimamente de un material resistente (Ej. Kevlar)
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  
 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS
El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 2 -  Parlantes Tipo B 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
30 unidades
Frecuencia Respuesta
80 Hz-17kHz
Rango de Frecuencia
70 Hz – 19 KHz
Ángulo de Dispersión mínima
125° cónicos
Filtro de pasa alto recomendado
70 Hz
Protección de sobrecarga
PTC / resistencia
Manejo de potencia de energía     
40 W (160W)
Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m )
87 dB 
Presión sonora máxima
103 dB (109 pico)
Impedancia nominal
8 Ohm
Transformador de Línea incluido
70 V: 2.5w, 5w, 10w, 20w, 40w 
 

 100 V: 5 W, 10W, 20 W, 40 W
Composición del Driver de sonido
4.5” (114 mm) full rango
Reja
Rejilla de acero con recubrimiento en polvo
Uso en ambientes:
Solo para uso interno
Diámetro exterior máximo
11.8” (300 mm)
Profundidad máxima
6 “ (153 mm)
Diámetro máximo del agujero en techo
10.5 “ (267 mm)
CARACTERISTICAS ADICIONALES
 

El equipo debe contar mínimamente con un transformador de línea integrado con el innovador ajuste de rueda de fácil cambio debajo de la rejilla del altavoz.
 

El cono del driver debe ser mínimamente de un material resistente (Ej. Kevlar)
 

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
 Norma de manejo de potencias: IEC60268-5
 Normas UL1480-2005
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 3 -  Parlantes Tipo C 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
16 unidades
Frecuencia Respuesta
80 Hz-17kHz
Rango de Frecuencia
70 Hz – 19 KHz
Ángulo de Dispersión mínima
125° H x 125° V
Filtro de pasa alto recomendado
70 Hz
Protección de sobrecarga
PTC / resistencia
Manejo de potencia de energía     
40 W (160W)
Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m )
87 dB 
Presión sonora máxima
103 dB (109 pico)
Impedancia nominal
8 Ohm
Transformador de Línea incluido
70 V: 2.5w, 5w, 10w, 20w, 40w 
 

 100 V: 5 W, 10W, 20 W, 40 W
Composición del Driver de sonido
4.5” (114 mm) full rango
Reja
Rejilla de acero con recubrimiento en polvo
Uso en ambientes:
Con extructura de caja PC/ABS, texturizado. Para uso externo.
Dimensiones
6,3” H x 12,8” W x 6,9”D (159mm x 326mm x 175mm)

Dimensiones del accesorio de montaje
9,4” (238mm)
CARACTERISTICAS ADICIONALES
 

El equipo debe contar mínimamente con un transformador de línea integrado con el innovador ajuste de rueda de fácil cambio debajo de la rejilla del altavoz.
 

El cono del driver debe ser mínimamente de un material resistente (Ej. Kevlar)
 

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
 - NORMA IEC529IP55
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 4 - Parlantes Tipo D 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
4 unidades
Frecuencia Respuesta
70Hz – 10KHz
Rango de Frecuencia
60 Hz – 15kHz
Dispersión Nominal
360º H x 50º V
Potencia Continua recomendada
80W (320W pico)
Sensibilidad
87dB
Filtro de pasa alto

60Hz

Protección de sobre carga

PTC

Manejo de Potencia de Energía

80W(320W pico)

Presión sonora límite máximo a 1m
100dB (106dB pico)
Impedancia Nominal
4 Ω (transformador en bypass)
Transformador
70/100 W (de 10W, 20W, 40W, 80W)
Controlador ambiental
4.5” (114mm)
CONDICIONES FISICAS
 

Material del equipo
Polipropileno reforzado con vidrio, con textura.
Conectores
Cable Multifilal externo con tuercas de cable incluido.
Suspensión / Montaje
Tres agujeros en la base.
DIMENSIONES
 

Diámetro
14.5” (368mm)
Altura
14,9” (379mm)
CONDICIONES DE SEGURIDAD
 

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
-          Normas anti incendios: IEC529 / IP35
 

-          Norma de manejo de potencias: IEC268-5
 

-          Apto para lugares húmedos.
 

-          Adecuado para su uso con los métodos de cableado de circuitos de alarma de incendio.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 5 - Parlantes Tipo E 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
6 unidades
Frecuencia Respuesta
80 Hz- 16kHz
Rango de Frecuencia
70 Hz – 16kHz
Filtro pasa bajo

70 Hz 

Ángulo de Dispersión mínima
90° x 60° (horizontal - Vertical)
Crossover 
Pasivo, incluido 
Manejo de potencia        
300w (1200w pico)
Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m )
94 dB 
Presión sonora máxima 
119 dB (125 pico)
Impedancia nominal
8 Ohm
Reja
Rejilla de acero con recubrimiento en polvo
Uso en ambientes:
Solo para uso interno
Dimensión
9.3”H x 27”W x 10.5”D (236mm x 686 x 267mm)

Suspensión Soporte

2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U”

Conectores

1 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
· NORMA IEC268-5

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 6 - Parlantes Tipo F 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
4 unidades
Respuesta de Frecuencia
210 Hz – 16 kHz
Rango de Frecuencia
170 Hz – 20 kHz
Dispersión Nominal
170º cónica
Ecualizador de altavoz
Recomendado
Manejo de potencia
12W(48W pico)
Sensibilidad de presión sonora
84dB
Impedancia Nominal
6 Ω
Máximo de Presión sonora

95dB SPL (101dB SPL Pico)

CARACTERISTICAS FISICAS
 

Reja
Rejilla metálica
Ambiente
Uso interno
Caja Acústica

Mínimamente compuesta de madera de alta densidad con láminas de PVC.

Drivers

2.5” full rango

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
· Norma IEC 268-5

· Norma UL 1480

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 7 - Parlantes Tipo G 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
Respuesta de Frecuencia
70 Hz – 16 kHz
Rango de Frecuencia
55 Hz – 19 kHz
Dispersión Nominal
45º en su posición individual (60H x 120V)
Filtro pasa bajo

60Hz

Manejo de Potencia
100W (400W pico)
Sensibilidad de presión sonora
91dB 
Presión sonora máxima
111dB
Impedancia nominal
8 Ω
Frecuencia de cruce interna
250 Hz
CARACTERISTICAS FISICAS
 

Material del equipo
Polietileno moldeado con textura
Reja
Rejilla de acero con recubrimiento de polvo
Uso Ambiental
Uso de interiores
Conectores
Dos (2) conectores en paralelo con cable.
Dimensiones
318mm x 361mm x 211mm
El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
· Norma IEC 268-5

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
Dado el tamaño y la complejidad del proyecto el proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 8 - Parlante Portable Tipo A 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Descripción
Sistema que cuenta con 24 altavoces que forman un arreglo lineal balance tonal, salida y cobertura acústica.
Capacidad
500 personas
Aplicaciones
Aplicaciones profesionales de audio y video
Rendimiento acústico
El sistema lineal articulado de 24 altavoces proporciona 180 grados de cobertura horizontal de sonido, al mismo tiempo ofrece un control vertical muy estrecho, que se ve reflejado en una menor caída de volumen.
Dispersión Nominal
195º Horizontal x 0º Vertical
Presión Sonora Máxima
115 dB (121dB pico)
Frecuencias Bajas
40 Hz
Módulo de Bajos
El equipo está provisto de un módulo de graves que garantizan una amplificación más precisa de las frecuencias más bajas para la mayoría de las voces e instrumentos
Entradas y Salidas
 
 

 

 

 

1 entrada analógica de ¼
1 salida para módulo de bajos
1 puerto para consola
1 control de ajustes
1 interruptor de encendido
1 salida de línea para bajos adicionales de ¼.
El Sistema incluye
 

 

 

 

Matriz de altavoces superior e inferior
Soporte/Sistema de alimentación
Cable de alimentación AC
Maletas de transporte protectoras/forros
Módulo de bajo con cables y forro
Altura

Montado: 84” (2.134mm)

Material del equipo

Cubierto de Polipropileno con patas de aluminio fundido y base de chasis de acero con radiador cilíndrico: caja de aluminio bafle de ABS

Consola digital incluida

Con 4 canales de entrada,  1 master auxiliar, 1 usb, 4 canales de línea, 3 conectores universales.

Bajo incluido

Debe incluir funda.

Dimensiones: 59,4cm x 33,8cm x 48cm

Peso: 20,41 kgs

Impedancia: 4 ohms

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 9 - Bajo Tipo A 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
Respuesta de Frecuencia
50 Hz – 230 kHz
Rango de Frecuencia
40 Hz – 315 kHz
Dispersión Nominal
Omni-direccional por debajo de200 Hz
Manejo de Potencia
700/100 V: 200 W (800 W pico) Mono baja impedancia de 50 W (200 W pico) por canal estéreo o 100 vatios (400 vatios pico) mono
Sensibilidad de presión sonora
Por canal: 76 dB (Mono: 79 dB)
Presión sonora máxima
Por canal: 96 dB (102 dB pico)
Impedancia nominal
Superficie : 5 Ω mono 
Frecuencia de cruce interna
25W, 50W, 100W, 200W
CARACTERISTICAS FISICAS
 

Material del equipo
Compuesto de madera de alta densidad con color sólido laminado PVC.
Reja
Rejilla metálica expandida
Ambiental
Uso de interiores
Suspensión / Montaje
Tres puntos en la parte trasera para el colgante de montaje.
Diámetro  
14” x 7.5”W x 13.5”D (356m x 191mm x 342mm)

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
· Norma IEC 268-5

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 10 - Bajo Tipo B 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Filtro  
40 Hz con un mínimo de 12 dB/ octava (segundo orden) pendiente
Rango de Frecuencia
10 Hz – 280 Hz
Patrón nominal Cobertura
Omni-direccional por debajo de 100 Hz
Frecuencia Crossover recomendada
 80 Hz – 200 Hz
Manejo de potencia
1000 W (4000 W pico) Por wofer: 500 W (2000 W pico)
Sensibilidad 
Matriz Posición (campo libre) 97dB
 

Planta Stack (medio espacio) 103 dB
CARACTERISTICAS FISICAS
 

Material del equipo
13 capas de abedul Báltico contrachapado
Acabado
Recubrimiento de poliuretano rociado de dos piezas
Cuadrícula
De calibre 18 (1,2mm) de acero perforado, acabado con pintura en polvo
Ambiental
Uso de interiores
Conectores
Dos (2) conectores en paralelo con cable
Dimensiones
446mm x 942mm x 546mm
Peso
59,9 kg
El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
· Norma IEC 268-5

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 11 – PROCESADOR DE AUDIO 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
GENERALIDADES
 

Software de configuración de PC
Software diseñador propio de fábrica
Control de Red
Ethernet (Rj-45), 100 MB
Comunicaciones Puertos
RS-232 y puerto para controlador de volumen
Ranuras de Expansión
1 control de audio x red (opcional)
Capacidad de Canal de audio
56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16)
Procesador de Señal Digital Integrado
 

Procesador de Señal
32 bit/ punto flotante fijo
Cálculo máximo
GIPS 3.6 / 2.7 Gflops
Retraso
43s
Audio Latencia
860 mu s (analógico de salida)
Convertidores
24 bit
Frecuencia de Muestreo
48 kHz
Rendimiento de Audio
 

Respuesta de frecuencia
20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB)
Separación de canales
<-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz
Rango Dinámico
>115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico.
Entradas de Audio
 

Canales de entrada
12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional)
Conectores de entrada
3.81mm
Impedancia de entrada
12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa)
Nivel de entrada máxima
24 DBu
Ruido de entrada máxima
<-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia).
Ajuste de ganancia
0/14/24/32/44/54/64 dB
Salida de Audio
 

Canales de Salida
4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional.
Conectores de Salida
3,81mm 
Impedancia de Salida
66 Ω
Nivel de Salida Máxima 
24 dB
Entradas de Control
 

Insumos control
5 entradas analógicas o digitales
Rango de Voltaje de Entrada Analógica
0 V a 3,3V (máx. 5V)
Rango de Voltaje de Entrada Digital
0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V)
Salidas de Control
 

Salidas
5 salidas digitales
Voltaje de salida
Alto: 8W (circuito abierto)
Corriente de salida 
10 fuente de mA, 100 mA 
Indicadores y Controles
 

Indicadores de estado LED
Alimentación / estado, señal, ethernet y serial
Indicación de Señal de Audio
Si 
Especificaciones Eléctricas
 

Consumo de alimentación CA
<37 VA típico sobre tensiones de red
Conector de Red
IEC 60320 
Características Físicas
 

Dimensiones
44mm  x 483mm x 215mm
Temperatura de Funcionamiento
0º - 40º
Sistema de refrigeración activo
Ventilación lateral
Características de Funcionamiento

Para poder realizar la integración de todos los amplificadores indicados en esta oferta el proponente deberá presentar el equipo procesador de audio con las siguientes tarjetas de red:

· 2 unidades de Card ESP 1RU DANTE NETWORK

· 1 unidad de Card Power Match DANTE NETWORK

· 12 unidades de EP40-D 4 entradas DANTE TM-End Point

· 2 unidades de EP22-D 2 in x 2 out DANTE TM-End Point

· 1 unidad de C64 – Control Central

· 6 unidades CC-PS1 Universal power supply

· 5 unidades Controlador de volumen por zona CC16 

Todo el sistema de audio debe incluir:

2 micrófonos inalámbricos de vincha

10 micrófonos inalámbricos

1 consola digital de 16 canales  con la Tablet para manejo del software de manera inalámbrica.

6 switch de 16 puertos

1 rack 

Servicio de instalación como un proyecto del tipo “llave en mano”
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 12 - Amplificador Tipo A 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 

 Potencia del amplificador
1 x 90W a 70/100 V
Frecuencia de respuesta 
60 Hz – 20 kHz 
Rango Dinámico
88 dB
Entradas de Audio 
2 entradas Stereo RCA no balanceados, 1 canal de micrófono balanceado, 1 canal de micrófono balanceado para Perifoneo, 1 canal de línea no balanceado de 3,5 mm.
Salidas de Audio
1 salida no balanceada Stereo RCA, 1 salida Euroblock , 1 salida de  90 W a 70/100 V
Controles
Interruptor de encendido y apagado, selector de entrada A/B, control de tonos (agudos/bajos), ganancia de entrada de micrófono, Volumen Maestro.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC (​+/- 10%, 50/60 Hz)
Dimensiones Máxima
45 mm x 214 mm x 310 mm.
Control de entrada 
1 entrada remota para control de Volumen con un Interfaz A/B seleccionable 
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 13 - Amplificador Tipo B 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
24 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 

 Potencia del amplificador
2 x 50 W a 4 Ω, 2x 25 W a 8Ω
Frecuencia de respuesta 
40 Hz – 20 kHz 
Rango Dinámico
88 dB
Entradas de Audio 
2 entradas Stereo RCA no balanceados, 1 canal de micrófono balanceado, 1 canal de micrófono balanceado para Perifoneo, 1 canal de línea no balanceado de 3,5 mm.
Salidas de Audio
1 salida no balanceada Stereo RCA, 2 salida tipo terminal tira de barrera 2 x 50 W a 4 Ω, 2x 25 W a 8Ω
Controles
Interruptor de encendido y apagado, selector de entrada A/B, control de tonos (agudos/bajos), ganancia de entrada de micrófono, Volumen Maestro, selector de ecualización para parlantes.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC (​+/- 10%, 50/60 Hz)
Dimensiones Máxima
45 mm x 214 mm x 310 mm.
Control de entrada 
1 entrada remota para control de Volumen con un Interfaz A/B seleccionable.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 14 - Amplificador Tipo C 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 

Potencia del amplificador
2 x 120 W a 4 Ω, 2x 65 W a 8Ω o 2 x 100 W a 70/100  V
Frecuencia de respuesta 
40 Hz – 16 kHz 
Rango Dinámico
80 dB
Entradas de Audio 
4 entradas Dual RCA no balanceadas, 4 entradas  balanceadas, 1 canal balanceado para Perifoneo, 1 canal de entrada balanceado Euroblock.
Salidas de Audio
2 salida Euroblock de 4Ω, 1 salida auxiliar Euroblock de 4 Ω
Controles
Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos),  selector de menú para configurar y ver la configuración del sistema.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC Seleccionable 
Dimensiones Máximas
90 mm x 420 mm x 349 mm.
 Puerto adicional

Puerto de comunicación serial RS-232
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 15 - Amplificador Tipo D 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
1 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 

 Potencia del amplificador
4000 W (500 W  x 8 a 4 Ω) 71/142  V
Frecuencia de respuesta 
20 Hz – 20 kHz 
Rango Dinámico
102dB
Entradas de Audio 
8 entradas de Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para expansión digital.
Salidas de Audio
2 a 8 salida configurables
Controles
Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC Seleccionable 
Dimensiones Máxima
88 mm x 483 mm x 525 mm.
Interfaz para conexión PC

· Puerto USB

· Puerto RJ 45
El equipo deberá incluir el Software procesador de sonido digital que permita:
· Controlar los equipos.

· Configuración remota.

· Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red.

· Sonorización por zonas.

 (Adjuntar el catálogo)

El equipo incluye un software de configuración digital  de equipos provisto por el mismo fabricante.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 16 - Amplificador Tipo E 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
2 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 

 Potencia del amplificador
2000 W (500 W  x 4 a 4 Ω) 71/142  V
Frecuencia de respuesta 
20 Hz – 20 kHz 
Rango Dinámico
102dB
Entradas de Audio 
4 entradas balanceadas compatibles.
Salidas de Audio
1 a 4 salida configurables
Controles
Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC Seleccionable 
Dimensiones Máxima
88 mm x 483 mm x 525 mm.
Interfaz para conexión PC

· Puerto USB

· Puerto RJ 45

El equipo deberá incluir el Software procesador de sonido digital que permita:
· Controlar los equipos.

· Configuración remota.

· Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red.

· Sonorización por zonas.

 (Adjuntar el catálogo)

El equipo incluye un software de configuración digital  de equipos provisto por el mismo fabricante.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 17 - Amplificador Tipo F 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
1 unidades
El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos:  

 Potencia del amplificador
1000 W (250 W  x 4 a 4 Ω) 71/142  V
Frecuencia de respuesta 
20 Hz – 20 kHz 
Rango Dinámico
99dB
Entradas de Audio 
4 entradas Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para tarjeta expansión digital.
Salidas de Audio
1 a 4 salida configurables
Controles
Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada.
Voltaje
100 V AC – 240 V AC Seleccionable 
Dimensiones Máxima
88 mm x 483 mm x 525 mm.
Interfaz para conexión PC

· Puerto USB

· Puerto RJ 45

El equipo deberá incluir el Software procesador de sonido digital que permita:
· Controlar los equipos.

· Configuración remota.

· Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red.

· Sonorización por zonas.

 (Adjuntar el catálogo)

El equipo incluye un software de configuración digital  de equipos provisto por el mismo fabricante.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. DEL PERSONAL  

 
El proponente deberá presentar el respaldo del personal técnico certificado que vaya a realizar las instalaciones.

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

2. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 2 (DOS) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 18 - Pantalla Interactiva Tipo I
ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
5 unidades
Tamaño de Pantalla
70"
Tecnología táctil
Infrarroja 
Funciones multitáctiles
Ocho toques en ordenadores con sistemas operativos Windows 7 o Windows 8.
Gestos
Admite gestos en software con sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.8
Frecuencia Horizontal
30 - 91 kHz
Frecuencia Vertical
50 - 85 Hz
Relación de contraste (típica)
4000: 1
Brillo (típico)
350 cd/m2
Resolución óptima
1920 x 1080p a 60 Hz (16:9)
ACCESORIOS
 

Rotuladores y bandeja de rotuladores
Dos rotuladores ergonómicos con agarre ergonómico y una bandeja de rotuladores
Cable de alimentación
Nortemaerica, Europa y Reino Unido
Control remoto
Un control remoto
Cable VGA
Conector D-sub de 15 patillas y 1,8 m (6 pies)
Cable USB (toque)
USB/AB de 5 m (16 pies)
CONEXIONES
 

HDMI
Tres entradas HDMI
D-sub RGB (VGA)
Entradas D-sub de 15 patillas
Componente
Entradas RCA 5 (Y.Pb, Pr, L, R)
Compuesto
Entradas de audio análoga RCA y de vídeo compuesto (rojo, blanco, amarillo)
SPDIF
Salida óptica SPDIF
USB
USB A (para acceder a archivos multimedia y USB B (toque)
Audio PC
Entrada estéreo 3,5 mm
Corriente de CA
Enchufe IEC 60320-C14
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
 

Fuente de alimentación
100 V AC-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía
280 W máx.
Alimentación en inactivo
< 0,5 W
Temperatura de funcionamiento
10°C-40°C (50°F-104F°)
Humedad para su funcionamiento
10%-80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento
<25°C-60°C (-13°F-140°F)
Humedad para su almacenamiento
5%-95%, sin condensación
CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO
 

Certificación reglamentaria
UL/c-UL (EE.UU. Y Canadá), FCC, IC y CE
Cumplimiento de requisitos ambientales
 

 
 

Unión Europea 
REACH, RoHS, WEE
EE.UU.
Embalaje y minerales del conflicto
Adicionales
· La pantalla debe incluir un DVD de instalación del software interactivo.
· Se debe incluir todos los componentes y/o materiales para su uso.
CONDICIONES GENERALES 
 

1. Soporte y Garantía
Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.
 
Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.
 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 
ITEM 19- Pantalla Interactiva Tipo II
Pantalla Interactiva con función táctil opcional
 

Cantidad
25 unidades
PANEL
 

Tamaño de pantalla
55"
Tipo
D-LED BLU de 60 Hz

Resolución
1920x1080 (FHD)
Tamaño Pixel (mm)
0,21 (H) x 0,63 (V)
Área Visible (mm)
1209,6 (H) x 680,4 (V)
Brillo (Tip.)
350nit
Ratio de Contraste
5.000 : 1
Ángulo de Visión
178:178
Tiempo de Respuesta
6 ms
Colores
16,7 millones
Gama de color
72%
PANTALLA
 

Frecuencia Horizontal
30 ~ 81 kHz
Frecuencia Vertical
48 ~ 75 Hz
Frecuencia Max Pixel
148,5MHz
CONECTIVIDAD
 

Entradas
RGB

Analog D-SUB, DVI-D(HDMI)

 

VIDEO

HDMI1 Componente (CVBS Común)
 

AUDIO

Stereo mini Jack
Salidas 

AUDIO

Stereo mini Jack
ENERGIA
 

Tipo de fuente
Interna
Suministro
CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz
Consumo
Inferior a 0,5W
 

Inferior a 0,5W
ESPECIFICACIONES FISICAS
 

Dimensiones (mm)
1230.6 x 706.9 x 49.9 mm
 

1348 x 810 x 148 mm
VESA
400*400mm
Grosor Marco (mm)
9,5 (superior / lateral), 15.0 (inferior) mm
Tipo de Media Player
Integrado
CONDICIONES EN OPERACIÓN
 

Temperatura
0ºC~40ºC
Humedad
10~80%
CARACTERISTICAS
Cambio automático de fuente y recuperación
 

Recubrimiento Super Clear
 

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45
 

Conectar y usar (DDC2B)
 

PIP / PBP
 

Pantalla giratoria
 

Rotación de imagen
 

Bloqueo de botones
 

Altavoz integrado (10 W x 2)
 

Ranura para tarjeta SD
 

Sintonizador
Accesorios 
Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de conector, 
Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento.

Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital.

Garantía
La garantía del equipo debe ser de 3 años de Fábrica (Adjuntar carta del fabricante)
CONDICIONES GENERALES 
 

1. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 3 (tres) años.

El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 20 - Pantalla Tipo III
Pantalla Interactiva con función táctil opcional
 

Cantidad
5 unidades
PANEL
 

Tamaño de pantalla
55"
Tipo
D-LED BLU de 60 Hz

Resolución
1920x1080 (16:9)
Tamaño Pixel (mm)
0,21 (H) x 0,63 (V)
Área Visible (mm)
1209,6 (H) x 680,4 (V)
Brillo (Tip.)
350nit
Ratio de Contraste
5.000 : 1
Ángulo de Visión
178:178
Tiempo de Respuesta
6 ms
Colores
16,7 millones
Gama de color
72%
PANTALLA
 

Frecuencia Horizontal
30 ~ 81 kHz
Frecuencia Vertical
48 ~ 75 Hz
Frecuencia Max Pixel
148,5MHz
CONECTIVIDAD
 

Entradas
RGB
Analog D-SUB, DVI-D

 

VIDEO
HDMI1 Component
 

AUDIO
Stereo mini Jack
Salidas
RGB  N/A
 

VIDEO N/A
 

AUDIO
Stereo mini Jack
ENERGIA
 

Tipo de fuente
Internal
Suministro
CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz
Consumo
Modo sleep
Inferior a 0,5W
 

Modo Off
Inferior a 0,5W
ESPECIFICACIONES FISICAS
 

Dimensiones (mm)
1230.6 x 706.9 x 49.9 mm
 

1348 x 810 x 148 mm
VESA
400*400mm
Grosor Marco (mm)
9,5 (superior / lateral), 15 (inferior) mm
Tipo de Media Player
Integrado.
CONDICIONES EN OPERACIÓN
 

Temperatura
0ºC~40ºC
Humedad
10~80%
CARACTERISTICAS
 

Cambio automático de fuente y recuperación
 

Recubrimiento Super Clear
 

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45
 

Conectar y usar (DDC2B)
 

PIP / PBP
 

Pantalla giratoria
 

Rotación de imagen
 

Bloqueo de botones
 

Altavoz integrado (10 W x 2)
 

Sintonizador
 

Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento.

Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital.

CONDICIONES GENERALES 
 

1. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 3 (tres) años (Adjuntar carta del fabricante)
El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 21 - Pantalla Tipo IV
Cantidad
7 unidades

PANEL
 

Tamaño de pantalla
65"
Tipo
D-LED BLU de 60 Hz

Resolución
1920x1080 (FHD)
Tamaño Pixel (mm)
0,744 (H) x 0,744 (V)
Área Visible (mm)
1.428,48 (H) x 803,52 (V)
Brillo (Tip.)
400 nit
Ratio de Contraste
4.000 : 1
Ángulo de Visión
178:178
Tiempo de Respuesta
6,5 ms
Colores
Dithering de 10 bits - 1.070 millones de colores
Gama de color
72%
PANTALLA
 

Frecuencia Horizontal
30 ~ 81 kHz
Frecuencia Vertical
48 ~ 75 Hz
Frecuencia Max Pixel
148,5MHz
CONECTIVIDAD
 

Entradas
RGB
Analog D-SUB, DVI-D

 

VIDEO
HDMI1 Componente (CVBS Común)
 

AUDIO
Stereo mini Jack
Salidas 

AUDIO
Stereo mini Jack
ENERGIA
 

Tipo de fuente
Internal
Suministro
CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz
Consumo
Modo sleep
Inferior a 1W
 

Modo Off
Inferior a 1W
ESPECIFICACIONES FISICAS
 

Dimensiones (mm)
Neto
1.467,4 x 848.0 x 64,9 mm
VESA
400*400mm
Grosor Marco (mm)
18 (superior / lateral), 23,5 (inferior) mm
CONDICIONES EN OPERACIÓN
 

Temperatura
0ºC~40ºC
Humedad
10~80%
CARACTERISTICAS
Cambio automático de fuente y recuperación
 

Recubrimiento Super Clear
 

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45
 

Conectar y usar (DDC2B)
 

PIP / PBP
 

Pantalla giratoria
 

Rotación de imagen
 

Bloqueo de botones
 

Altavoz integrado (10 W x 2)
 

Sintonizador
Accesorios 
Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de conector
Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento.

Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital.

CONDICIONES GENERALES 
 

1. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 3 (tres) años. (Adjuntar carta del fabricante)
El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 22 - Pantalla Tipo V
Cantidad
9 unidades
PANEL
 

Tamaño de pantalla
46"
Tipo
120hz E-LED BLU

Resolución
1920x1080 (FHD)
Tamaño Pixel (mm)
0.17675(H) x 0.53025 (V)
Área Visible (mm)
1018.08(H) x 572.67(V)
Brillo (Tip.)
450 nit
Ratio de Contraste
5000:1
Ángulo de Visión
178:178
Tiempo de Respuesta
4 ms
Colores
16.7 M
Gama de color
72%
PANTALLA
 

Frecuencia Horizontal
30 ~ 81 kHz
Frecuencia Vertical
48 ~ 75 Hz
Frecuencia Max Pixel
148,5MHz
CONECTIVIDAD
 

Entradas
RGB
Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

 

VIDEO
HDMI1 Componente (CVBS Común)
 

AUDIO
Stereo mini Jack
USB

USB 2.0 x 1

Salidas 

RGB

DP1.2 (Loop-out)
AUDIO

Stereo mini jack

Externo

RS232C(in/out) RJ45

ENERGIA
 

Tipo de fuente
Internal
Suministro
CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz
Consumo
Modo sleep
Inferior a 0,5W
 

Modo Off
Inferior a 0,5W
ESPECIFICACIONES FISICAS
 

Dimensiones (mm)
Neto
1030.9x585.4 x 29.9 
VESA
400*400mm
Borde (mm)
5.5mm
CONDICIONES EN OPERACIÓN
 

Temperatura
0ºC~40ºC
Humedad
10~80%
CARACTERISTICAS
Módulo de WIFI embebido
 

Recubrimiento Super Clear
 

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45
 

Conectar y usar (DDC2B)
 

PIP / PBP
 

Pantalla giratoria
 

Rotación de imagen
 

Bloqueo de botones
 

Altavoz integrado (10 W x 2)
 

Sintonizador
Accesorios 
Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de conector
Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento y armado en formato de video Wall. 

Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital.

CONDICIONES GENERALES 
 

1. GARANTIAS TECNICAS

El tiempo de validez de la garantía de hardware del equipo ofertado debe ser al menos de 3 (tres) años. (Adjuntar carta del fabricante)
El proponente debe brindar un soporte a la empresa con duración de 1 año.

En caso de ser necesario soporte técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al centro autorizado de servicios del fabricante para la región.
ITEM 23 - Equipo de administración
Tipo 
Tablet
Cantidad
4 unidades
PANEL
 
Pantalla
Pantalla ClearType Full HD de 12" 

Resolución
2160x1440
Relación de aspecto
03:02
Sistema operativo
Windows 8.1 Pro
Exterior
Dimensiones
29,21 x 20,14 x 0,91 cm 
Peso
798 gramos
Cubierta
VaporMg
Botones Físicos
Volumen, encedido y apagado
Almacenamiento
128 GB tiene >96 GB de espacio en disco disponible
CPU y conexión inalámbrica
Gestos táctiles
Multitoque de 10 puntos
Procesador
intel core i5 de 4ª generación
Memoria RAM
4GB
Red inalámbrica
Wi-Fi 802.11ac/802.11 a/b/g/n

Bluetooth
4.0
Duración de la batería
Hasta 9 horas de autonomía
Cámaras, vídeo y audio
Cámaras Y Video
Dos cámaras HD de 5 MP, frontal y posterior
Audio
Micrófonos estéreo
 

Altavoces estéreo con sonido Dolby
Puertos
 

Puerto USB 3.0 de tamaño normal
 

Lector de tarjeta microSD 
 

Toma de auriculares
 

Mini DisplayPort
 

Puerto de funda
Sensores
Sensor de luz ambiental
 

Acelerómetro 
 

Giróscopo
 

Magnetómetro
Garantía
Garantía limitada de 1 añolo a para hardware
Lápiz para tablet
Dimensiones
135 mm (Largo), 9,5 mm (Diámetro)
 

Lápiz inalambrico
 

Alimentador de 36 vatios
 

Guía de inicio rápido
 

Documentos sobre seguridad y garantía
Accesorios
Docking; Cubierta; Funda de cuero
CONDICIONES GENERALES 
 


	
	
	
	

	LOTE 4

CARACTERISTICA SOLICITADA

 
CONSIDERACIONES GENERALES EQUIPAMIENTO ACTIVO.
Se solicita la provisión e instalación de Equipamiento Activo de Redes para el Edificio de Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB Corporación. La cantidad de equipamiento requerido es la siguiente:
·         1 Conmutador CORE para la red de Datos.
·         1 Conmutador CORE para la red de Telefonía.
·         1 Conmutador CORE para la red de Video.
·         15 Conmutadores de Acceso de 48 puertos para Datos.
·         7 Conmutadores de Acceso de 24 puertos para Datos.
·         12 Conmutadores de Acceso de 48 puertos POE para red de Telefonía y Video.
·         23 Conmutadores de Acceso de 24 puertos POE para red de Telefonía y Video.
·         39 Puntos de Acceso Inalámbrico.
·         1 Controladora Inalámbrica.
 

CANTIDAD DE EQUIPOS ACTIVOS POR AREA

La cantidad de conmutadores requeridos es la siguiente:

 

 

PLANTA BAJA
 

Puertos
PB-A1
PB-A2
PB-A3
PB-A4
TOTAL
DATOS
48
1
2
2
2
7
24
0
0
0
0
0
VOZ
48
0
1
1
1
3
24
1
1
1
1
4
VIDEO
48
0
0
1
0
1
24
1
1
0
1
3
 

 

 

PRIMER PISO
 

Puertos
P1-A1
P1-A2
P1-A3
P1-A4
TOTAL
DATOS
48
1
1
1
1
4
24
0
1
1
1
3
VOZ
48
1
1
1
1
4
24
0
1
1
1
3
VIDEO
48
0
0
0
0
0
24
1
1
1
1
4
 

 

SEGUNDO PISO
 

Puertos
P2-A1
P2-A2
P2-A3
P2-A4
TOTAL
DATOS
48
1
0
1
1
3
24
1
1
1
1
4
VOZ
48
1
0
1
1
3
24
1
1
1
1
4
VIDEO
48
0
0
0
0
0
24
1
1
1
1
4
 

 
 
TERCER PISO
 

 

 

 

Puertos
P3-A1
TOTAL
 

 

 

DATOS
48
1
1
 

 

 

24
0
0
 

 

 

VOZ
48
1
1
 

 

 

24
0
0
 

 

 

VIDEO
48
0
0
 

 

 

24
1
1
 

 

 

 

ITEM 24 - CONMUTADOR  CORE DE DATOS
 

Cantidad: 1 Unidad

 

Marca: Cisco

 

Modelo: A especificar por el fabricante

 

Deberá ser de la misma marca que los conmutadores de Acceso. Este requerimiento es indispensable para la entidad convocante; para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.

 

Conmutador modular de 7 slots, con fuente de poder y tarjeta supervisora redundante.
 

Desempeño Capa 2, 3
 

Soporte IPv4; IPv6
 

El Dispositivo debe ser Carrier-class.

 

Se requiere caja tipo de chasis rack, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

INTERFACES:

 

Deberá incluir las siguientes interfaces físicas:

Dos tarjetas de al menos 48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red.

Dos tarjetas de al menos 12 puertos SFP+ (10Gbps)

 

Deberá contar con un módulo supervisor que cuente con al menos 2 interfaces que trabajen a 10Gbps para interconexión futura con un conmutador de las mismas características.

El conmutador deberá contar con un módulo supervisor redundante de las mismas características.

 

Se debe contemplar al menos 1 slot adicional para crecimiento futuro, es decir el chasis deberá contar con el menos 7 slots para tarjetas de línea.

 

RENDIMIENTO: 

 

Capacidad mínima de conmutación de la tarjeta supervisora de 928 Gbps con al menos 48 Gbps por slot.
 

Troughput mínimo requerido de  250 Mpps para IPv4.

 

Troughput mínimo requerido de  125 Mpps para IPv6.

 

Memoria DRAM de al menos 4GB y Flash de 2GB.

 

Soporte de al menos 20.000 entradas MAC por segundo

 

Cantidad de VLAN minimas almacenadas 55000 y 4000 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Deberá contar con los siguientes protocolos de enrutamiento activos: RIP, OSPF.

Además deberá contar con enrutamiento basado en políticas y VRF (Virtual Routing and Forwarding). 

 

El equipo debe soportar la funcionalidad de añadir un equipo de las mismas características y que ambos funcionen como una única unidad lógica, alcanzado un throughput de 1.8 Tbps mínimamente. Esta unidad lógica deberá conformar un único punto de gestión.

 

Soporte de  protocolos: CIDR , Pila de protocolo TCP IP, ARP, RARP, interfaces virtuales mínimo 4000 especificar el máximo

 

Debe soportar Security ACLS y QoS ACLS. 

 

Soporte mínimo de 60.000 rutas unicast para IPv4 y 30.000 para IPv6.

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos. 

 

Debe soportar direccionamiento de tráfico de un puerto a otro, inclusive a un conmutador remoto.

 

DHCP Relay (Dynamic Host Configuration Protocol Relay), Debe poder ser servidor DHCP, no debe necesitar de algún otro equipo o tarjeta para esta funcionalidad. También debe soportar DHCP client y DHCP Snoopping en el mismo equipo

 

Soporte de Lista de Control de Acceso, multicast, administración de nodos y enrutamiento IPV6 soportado.

 

Deberá soportar la funcionalidad de recolectar tráfico para ser enviada a un colector externo para el análisis del funcionamiento de la red.

 

ADMINISTRACIÓN:

 

Enrutamiento full layer 3 entre 2 o más VLANS

 

Soporte mínimo de filtrado de paquetes IP,  filtros dentro de la misma VLAN, por puerto y entre VLAN’s.

 

Deberá contar con un protocolo que soporte políticas en base a enrutamiento

 

Deberá realizar actualizaciones del sistema operativo sin necesidad de dejar fuera de funcionamiento el conmutador.

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, vía telnet, ssh, etc

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3

 

Capacidad de generar estadísticas ACL/QoS, Estadísticas de interfaz IP, Registro del sistema, Syslog para IPv4 e IPv6

 

Mantenimiento de Sistema a través de: Alarmas jerárquicas, Generación de alarma, Filtración de alarma, Estadísticas, Soporta Ping y Ruta de rastreo (Traceroute), Archivo de configuración para duplicación y restauración.

 

Soporte de programación de QoS de forma automática para Voz, especificar si tiene otros protocolos para manejo de voz.

 

Soporte  QoS tanto en capa 2 como en capa 3.

 

Soporte de troubleshooting se requiere: 

·           La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

·           Capacidad de realizar traffic mirroring.

·           La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de ACL, puertos, LAGs y VLAN.

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 

 

Soporte de traceroute en capa 2 para resolución de problemas en dicha capa.

 

Deberá soportar los siguientes estándares:

·           Ethernet: IEEE 802.3
·           10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae
·           IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·           IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

·           IEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning Tree

·           IEEE 802.3ad LACP
·           IEEE 802.1p CoS Prioritization
·           IEEE 802.1Q VLAN
·           IEEE 802.1X User Authentication
·           RMON I and II standards

 

Deberá soportar los siguientes estándares:

·           RFC 1850 OSPFv2 MIB

·           RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

·           RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6)

·           RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

·           RFC 2740 OSPF for IPv6
·           RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

·           RFC 3579 RADIUS EAP support for 802.1x

·           RFC 1745 BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction

·           RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (TCP/IP transport only)

·           RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port

·           RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions

·           IEEE 802.1x

·           802.1ab LLDP Discovery Protocol

·           LLDP-MED with VoIP integration

·           IEEE 802.3x
·           IEEE 802.1p: CoS prioritization.
·           IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol.

 

SEGURIDAD

 

Debe permitir la configuración de Mac adresses por puerto, DHCP snooping.

 

Soporte de  los siguientes estándares de ACL´s:

·         Router ACLs (RACLs) en todos los puertos.
·          VLAN ACLs (VACLs).
·         Port ACLs (PACLs)
·         IP Source Guard
·         VLAN Management Policy Server (VMPS) client

·         NAC LAN Port IP
·         NAC Layer 2 802.1X
·         Voice VLAN Sticky Port Security

·         Control Plane DoS protection

·         802.1X multiple supplicants

·        802.1X with VoIP VLAN support

·         802.1X with VLAN assignment

·         802.1X Supported EAP types: MD5, TLS, TTLS, PEAP

·         MAC Authentication (RADIUS)

·         802.1x user authentication (with port security)

 

Deberá soportar el protocolo 802.1ae para encriptación de datos a nivel de capa de enlace. 

 

Deberá soportar la funcionalidad de reconocer los equipos conectados al conmutador e integrarse con un sistema de identidad de usuarios del mismo fabricante.

 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Deberá cumplir mínimamente los siguientes estándares de electricidad:

·         47CFR Part 15 (CFR 47) Class A

·         AS/NZS CISPR22 Class A

·         CISPR22 Class A
·         EN55022 Class A
·         ICES003 Class A
·         VCCI Class A
·         EN61000-3-2
·         EN61000-3-3
·         EN55024
·         CISPR24
               ·        EN300386

 

La fuente de alimentación: debe soportar auto rango 110 Vol a 220 Vol. Fuente de Alimentación (AC) integrada en el equipo. Se debe incluir una fuente de poder redundante de las mismas características integrada en el equipo. 
ITEM 25 - CONMUTADOR CORE DE TELEFONIA
 

ESPECIFICACIONES GENERALES

 

Cantidad: 1 Unidad

 

Marca:Cisco

 

Modelo:

 

Deberá ser de la misma marca que los conmutadores de Acceso. Este requerimiento es indispensable para la entidad convocante; para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.

 

Conmutador modular con 7 slots, con fuente de poder y tarjeta supervisora redundante.
 

Desempeño Capa 2, 3
 

Soporte IPv4; IPv6
 

El Dispositivo debe ser Carrier-class.

 

Se requiere caja tipo de chasis rack, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

INTERFACES:

 

Deberá incluir las siguientes interfaces físicas:

Una tarjeta de al menos 48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red.

Dos tarjetas de al menos 12 puertos SFP+ (10Gbps)

 

Deberá contar con un módulo supervisor que cuente con al menos 2 interfaces que trabajen a 10Gbps para interconexión futura con un conmutador de las mismas características.

El conmutador deberá contar con un módulo supervisor redundante de las mismas características.

 

Se debe contemplar al menos 2 slots adicionales para crecimiento futuro, es decir el chasis deberá contar con el menos 7 slots para tarjetas de línea.

 

RENDIMIENTO: 

 

Capacidad mínima de computación de la tarjeta supervisora de 928 Gbps con al menos 48 Gbps por slot.
 

Troughput mínimo requerido de  250 Mpps para IPv4.

 

Troughput mínimo requerido de  125 Mpps para IPv6.

 

Memoria DRAM de al menos 4GB y Flash de 2GB.

 

Soporte de al menos 20.000 entradas MAC por segundo

 

Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 55000 y 4000 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Deberá contar con los siguientes protocolos de enrutamiento activos: RIP, OSPF.

Además deberá contar con enrutamiento basado en políticas y VRF (Virtual Routing and Forwarding). 

 

El equipo debe soportar la funcionalidad de añadir un equipo de las mismas características y que ambos funcionen como una única unidad lógica, alcanzado un throughput de 1.8 Tbps mínimamente. Esta unidad lógica deberá conformar un único punto de gestión.

 

Soporte de  protocolos: CIDR , Pila de protocolo TCP IP, ARP, RARP, interfaces virtuales mínimo 4000 especificar el máximo

 

Debe soportar Security ACLS y QoS ACLS. 

 

Soporte mínimo de 60.000 rutas unicast para IPv4 y 30.000 para IPv6.

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos. 

 

Debe soportar direccionamiento de tráfico de un puerto a otro, inclusive a un conmutador remoto.

 

DHCP Relay (Dynamic Host Configuration Protocol Relay), Debe poder ser servidor DHCP, no debe necesitar de algún otro equipo o tarjeta para esta funcionalidad. También debe soportar DHCP client y DHCP Snoopping en el mismo equipo

 

Soporte de Lista de Control de Acceso, multicast, administración de nodos y enrutamiento IPV6 soportado.

 

Deberá soportar la funcionalidad de recolectar tráfico para ser enviada a un colector externo para el análisis del funcionamiento de la red.

 

ADMINISTRACIÓN:

 

Enrutamiento full layer 3 entre 2 o más Vlans

 

Soporte mínimo de filtrado de paquetes IP,  filtros dentro de la misma VLAN, por puerto y entre VLAN’s.

 

Deberá contar con un protocolo que soporte políticas en base a enrutamiento

 

Deberá realizar actualizaciones del sistema operativo sin necesidad de dejar fuera de funcionamiento el conmutador.

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, vía telnet, ssh, etc

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3

 

Capacidad de generar estadísticas ACL/QoS, Estadísticas de interfaz IP, Registro del sistema, Syslog para IPv4 e IPv6

 

Mantenimiento de Sistema a través de: Alarmas jerárquicas, Generación de alarma, Filtración de alarma, Estadísticas, Soporta Ping y Ruta de rastreo (Traceroute), Archivo de configuración para duplicación y restauración.

 

Soporte de programación de QoS de forma automática para Voz, especificar si tiene otros protocolos para manejo de voz.

 

Soporte  QoS tanto en capa 2 como en capa 3.

 

Soporte de troubleshooting se requiere: 

·           La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

·           Capacidad de realizar traffic mirroring.

·           La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de ACL, puertos, LAGs y VLAN.

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 

 

Soporte de traceroute en capa 2 para resolución de problemas en dicha capa.

 

Deberá soportar los siguientes estándares:

·           Ethernet: IEEE 802.3
·           10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae
·           IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·           IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

·           IEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning Tree

·           IEEE 802.3ad LACP
·           IEEE 802.1p CoS Prioritization
·           IEEE 802.1Q VLAN
·           IEEE 802.1X User Authentication
                  ·           RMON I and II standards

 

Deberá soportar los siguientes estándares:

·           RFC 1850 OSPFv2 MIB

·           RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

·           RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6)

·           RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

·           RFC 2740 OSPF for IPv6
·           RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

·           RFC 3579 RADIUS EAP support for 802.1x

·           RFC 1745 BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction

·           RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (TCP/IP transport only)

·           RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port

·           RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions

·           IEEE 802.1x

·           802.1ab LLDP Discovery Protocol

·           LLDP-MED with VoIP integration

·           IEEE 802.3x
·           IEEE 802.1p: CoS prioritization.
·           IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol.

 

SEGURIDAD

 

Debe permitir la configuración de Mac adresses por puerto, DHCP snooping.

 

Soporte de  los siguientes estándares de ACL´s:

·      Router ACLs (RACLs) en todos los puertos.
·      VLAN ACLs (VACLs).
·     Port ACLs (PACLs)
·         IP Source Guard
·         VLAN Management Policy Server (VMPS) client

·         NAC LAN Port IP
·         NAC Layer 2 802.1X
·         Voice VLAN Sticky Port Security

·         Control Plane DoS protection

·         802.1X multiple supplicants

·         802.1X with VoIP VLAN support

·         802.1X with VLAN assignment

·         802.1X Supported EAP types: MD5, TLS, TTLS, PEAP

·         MAC Authentication (RADIUS)

·         802.1x user authentication (with port security)

 

Deberá soportar el protocolo 802.1ae para encriptación de datos a nivel de capa de enlace. 

 

Deberá soportar la funcionalidad de reconocer los equipos conectados al conmutador e integrarse con un sistema de identidad de usuarios del mismo fabricante.

 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

·         47CFR Part 15 (CFR 47) Class A

·         AS/NZS CISPR22 Class A

·         CISPR22 Class A
·         EN55022 Class A
·         ICES003 Class A
·         VCCI Class A
·         EN61000-3-2
·         EN61000-3-3
·         EN55024
·         CISPR24
·         EN300386

 

La fuente de alimentación: debe soportar auto rango 110 Vol a 220 Vol. Fuente de Alimentación (AC) integrada en el equipo. Se debe incluir una fuente de poder redundante de las mismas características integrada en el equipo. 
 ITEM 26  - CONMUTADOR  CORE DE VIDEO
 

ESPECIFICACIONES GENERALES

 

Cantidad: 1 Unidad
 

Marca: Cisco

 

Modelo:

 

Deberá ser de la misma marca que los conmutadores de Acceso. Este requerimiento es indispensable para la entidad convocante; para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.

 

Conmutador  rackeable, con fuente de poder redundante, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.
 

Desempeño Capa 2, 3
 

Soporte IPv4; IPv6
 

INTERFACES

 

Deberá contar mínimamente con las siguientes interfaces:

·  32 puertos SFP+ (10Gbps)
·  Un slot adicional que soporte mínimamente 8 SFP+ adicionales.
 

Deberá tener un Puerto de administración 10/100/1000 Base-T
 

Deberá tener un puerto USB tipo A que soporte al menos 4GB.
 

RENDIMIENTO

 

Deberá soportar un Throughput de al menos 800 Gbps

 

Enrutamiento de hardware mínimo de 250Mpps en IPv4

 

Enrutamiento de hardware mínimo de 125Mpps en IPv6

 

Soporte para Bridging en hardware de capa 2 de al menos  250Mpps

 

Soporte para 5000 entradas  Media Access Control (MAC)

 

Soporte de Forwarding entries:  IPv4: 256.000 y IPv6: 128.000  
 

Cantidad de VLAN y SVI’s  4094 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs.

 

Soporte para 32.000 en grupos IGMP.

 

Soporte para IPv4 y IPv6 de 32.000 rutas Multicast.

 

Soporte para 12.000 entradas DHCP snooping bindings.

 

Soporte para 47.000 de entradas ARP.

 

Soporte para 10.000  instancias STP.

 

Soporte para 9216 Bytes de Jumbo Frames para paquetes puenteados y ruteados.

 

El equipo debe soportar la funcionalidad de añadir un equipo de las mismas características y que ambos funcionen como una única unidad lógica, alcanzado un throughput de 1.6 Tbps mínimamente. Esta unidad lógica deberá conformar un único punto de gestión.

A través del apilamiento, deberá soportar hasta 80 puertos de 10GE por unidad.

 

Memoria DRAM DDR-II de al menos 4GB DRAM.
 

Deberá soportar como mínimo 32MB de memoria compartida para el puerto de buffer.

 

Soporte para 2 GB de NVRAM mínimamente

 

Deberá tener una memoria externa opcional  de al menos 2GB 

 

SEGURIDAD

 

Soporte para limitar la cantidad de direcciones MAC que se pueden conectar a través de un puerto.
 

Soporte para  IEEE 802.1x y extenciones 802.1x.
 

Debera soportar los siguientes tipos de ACL’s:
·         VLAN
·         Router
·         Port
 

Soporte para 128K entradas ACL, 64K de ingreso y 64K de egreso, compartida con QoS.
 

Soporte para Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) 

 

Soporte de Vlan’s Privadas.
 

Soporte para el control de tormentas de broadcast
 

ESTANDARES

 

Soporte para:
● Ethernet: IEEE 802.3
● 10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae
● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

● IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

● IEEE 802.1s Multiple VLAN Instances of Spanning Tree

● IEEE 802.3ad LACP
● IEEE 802.1p CoS Prioritization
● IEEE 802.1Q VLAN
● IEEE 802.1X User Authentication
● IEEE 802.1x-Rev
● RMON I and II standards

● USGv6 and IPv6 Gold Logo certified

 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá Soportar una temperatura de operación de 0°C a 40°C
 

Deberá Soportar una humedad relativa de hasta un 95%.
 

ALIMENTACION ELECTRICA

 

Deberá contar con fuente de alimentación redundante de 750W.
 

Deberá Soportar como mínimo 750W de AC/DC Power Max Rating
 

Deberá Soportar como mínimo un consumo de 330W nominal/400W max 
 

Deberá Soportar un rango de voltaje de entrada y frecuencia de AC 100 a 240 VAC 50-60 Hz/DC -72 VDC a -40 VDC
 

Deberá Soportar AC a DC failover and vice versa
 

Deberá Soportar una corriente de entrada de AC 11A @ 110VAC, 6 A @ 200VAC/DC 25A Max
 

Deberá Soportar nominales de salida de12V @ 62A & 3.3V @ 3A
 

Deberá contar con 2 cables de poder AC 15A/DC 25A
ITEM 27 - CONMUTADOR  DE ACCESO DE 48 PUERTOS PARA DATOS
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

Cantidad: 15 Unidades

 

Marca:Cisco
 

Modelo
 

Conmutador de 48 puertos Gigabit Ethernet.
 

Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

Conmutador con soporte de interfaces de 10G SFP+ uplinks.
 

Deberá soportar el apilamiento de hasta 8 conmutadores con un mínimo de 80 Gbps de rendimiento de la pila. 
 

No se permitirá la conexión en cascada de los conmutadores, en caso de existir más de 1 conmutador por red (Datos, Voz y Video) en un gabinete de telecomunicaciones, los mismos deberán estar apilados como una única entidad lógica, para este fin no se permitirá el uso de los puertos de red existentes en cada uno de los conmutadores.
 

INTERFACES DE RED

 

Deberá incluir las siguientes interfaces:

48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

·         2 puertos uplinks SPF+ (10Gbps)

 

RENDIMIENTO

 

Ancho de banda de reenvio minimo 108Gbps.
 

Rendimiento de reenvio minimo 130.9Mpps

 

Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.
 

Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

 

Cantidad de VLAN minimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

 

Memoria flash de al menos 128 MB. 
 

Memoria DRAM de al menos 512 Mb.
 

ADMINISTRACIÓN

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

 

Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

 

En cuanto a troubleshooting se requiere: 

La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

 

Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
 

Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP, MSTP.

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·         IEEE 802.1p CoS Prioritization
·          IEEE 802.1Q VLAN
·         IEEE 802.1s
·         IEEE 802.1w
·         IEEE 802.1X
·         IEEE 802.1ab (LLDP)
·         IEEE 802.3ad
·         IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

·         IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

·         IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

·         EEE 802.3 10BASE-T
·         IEEE 802.3u 100BASE-TX
·         IEEE 802.3ab 1000BASE-T
·         IEEE 802.3z 1000BASE-X
·         RMON I and II standards

·         SNMP v1, v2c, and v3

·         IEEE 802.3az
·         IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
·         IEEE 802.1ax
 

Deberá cumplir los siguientes RFC: 
•        RFC 768 - UDP
•        RFC 783 - TFTP
•        RFC 791 - IP
•        RFC 792 - ICMP
•        RFC 793 - TCP
•        RFC 826 - ARP
•        RFC 854 - Telnet
•        RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
•        RFC 959 - FTP
•        RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

•        RFC 1157 - SNMP v1
•        RFC 1166 - IP Addresses
•        RFC 1256 - Internet Control Message  Protocol (ICMP) Router Discovery

•        RFC 1305 - NTP
•        RFC 1492 - TACACS+
•        RFC 1493 - Bridge MIB
•        RFC 1542 - BOOTP extensions
•        RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

•        RFC 1757 - RMON
•        RFC 1901 - SNMP v2C
•        RFC 1902-1907 - SNMP v2
•        RFC 1981 - Maximum Transmission Unit  (MTU) Path Discovery IPv6

•        FRC 2068 - HTTP
•        RFC 2131 - DHCP
•        RFC 2138 - RADIUS
•        RFC 2233 - IF MIB v3
•        RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs
•        RFC 2460 - IPv6
•        RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery
•        RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration
•        RFC 2463 - ICMP IPv6
•        RFC 2474 - Differentiated Services  (DiffServ) Precedence

•        RFC 2597 - Assured Forwarding
•        RFC 2598 - Expedited Forwarding
•        RFC 2571 - SNMP Management
•        RFC 3046 - DHCP Relay Agent  Information Option

•        RFC 3376 - IGMP v3
•        RFC 3580 - 802.1X RADIUS
 

SEGURIDAD

 

Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.
 

Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.
 

Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

 

Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.
 

Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.
 

Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

 

Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication
 

Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

 

Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.
 

Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.
 

Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

 

Soporte para Asignación de VLAN dinámica.
 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC
 

Soporte de un  amperaje de entre 1A - 0.5A
 

Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz
 

Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

 

·         UL 60950-1 Second Edition
·         CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

·         EN 60950-1 Second Edition
·         IEC 60950-1 Second Edition
·         AS/NZS 60950-1
 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC .
 

Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 
ITEM 28 - CONMUTADOR  DE 24 PUERTOS ACCESO PARA DATOS
 

ESPECIFICACIONES GENERALES

 

Cantidad: 7 Unidades

 

Marca:Cisco
 

Modelo
 

Conmutador de 24 puertos Gigabit Ethernet.
 

Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

Conmutador con soporte de interfaces de10G SFP+ uplinks.
 

Deberá soportar el apilamiento de hasta 8 conmutadores con un mínimo de 80 Gbps de rendimiento de la pila
 

No se permitirá la conexión en cascada de los conmutadores, en caso de existir más de 1 conmutador por red (Datos, Voz y Video) en un gabinete de telecomunicaciones, los mismos deberán estar apilados como una única entidad lógica,  para este fin no se permitirá el uso de los puertos de red existentes en cada uno de los conmutadores.
 

INTERFACES DE RED

 

Deberá incluir las siguientes interfaces:

24 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

·         2 puertos uplinks SPF+ (10Gbps)

 

RENDIMIENTO

 

Ancho de banda de reenvio minimo 108Gbps.
 

Rendimiento de reenvio minimo 95.2Mpps

 

Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.
 

Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

 

Cantidad de VLAN minimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

 

Memoria flash de al menos 128 MB. 
 

Memoria DRAM de al menos 512 Mb.
 

ADMINISTRACIÓN

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

 

Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

 

En cuanto a troubleshooting se requiere: 

La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

 

Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
 

Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP, MSTP.

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·         IEEE 802.1p CoS Prioritization
·          IEEE 802.1Q VLAN
·         IEEE 802.1s
·         IEEE 802.1w
·         IEEE 802.1X
·         IEEE 802.1ab (LLDP)
·         IEEE 802.3ad
·         IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

·         IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

·         IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

·         EEE 802.3 10BASE-T
·         IEEE 802.3u 100BASE-TX
·         IEEE 802.3ab 1000BASE-T
·         IEEE 802.3z 1000BASE-X
·         RMON I and II standards

·         SNMP v1, v2c, and v3

·         IEEE 802.3az
·         IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
·         IEEE 802.1ax
 

Deberá cumplir los siguientes RFC: 
•        RFC 768 - UDP
•        RFC 783 - TFTP
•        RFC 791 - IP
•        RFC 792 - ICMP
•        RFC 793 - TCP
•        RFC 826 - ARP
•        RFC 854 - Telnet
•        RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
•        RFC 959 - FTP
•        RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

•        RFC 1157 - SNMP v1
•        RFC 1166 - IP Addresses
•        RFC 1256 - Internet Control Message  Protocol (ICMP) Router Discovery

•        RFC 1305 - NTP
•        RFC 1492 - TACACS+
•        RFC 1493 - Bridge MIB
•        RFC 1542 - BOOTP extensions
•        RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

•        RFC 1757 - RMON
•        RFC 1901 - SNMP v2C
•        RFC 1902-1907 - SNMP v2
•        RFC 1981 - Maximum Transmission Unit  (MTU) Path Discovery IPv6

•        FRC 2068 - HTTP
•        RFC 2131 - DHCP
•        RFC 2138 - RADIUS
•        RFC 2233 - IF MIB v3
•        RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs
•        RFC 2460 - IPv6
•        RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery
•        RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration
•        RFC 2463 - ICMP IPv6
•        RFC 2474 - Differentiated Services  (DiffServ) Precedence

•        RFC 2597 - Assured Forwarding
•        RFC 2598 - Expedited Forwarding
•        RFC 2571 - SNMP Management
•        RFC 3046 - DHCP Relay Agent  Information Option

•        RFC 3376 - IGMP v3
•        RFC 3580 - 802.1X RADIUS
 

SEGURIDAD

 

Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.
 

Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.
 

Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

 

Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.
 

Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.
 

Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

 

Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication
 

Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

 

Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.
 

Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.
 

Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

 

Soporte para Asignación de VLAN dinámica.
 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC
 

Soporte de un  amperaje de entre 1A - 0.5A
 

Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz
 

Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

 

·         UL 60950-1 Second Edition
·         CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

·         EN 60950-1 Second Edition
·         IEC 60950-1 Second Edition
·         AS/NZS 60950-1
 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC.
 

Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 
ITEM 29 - CONMUTADOR  POE DE 48 PUERTOS ACCESO PARA VOZ Y VIDEO
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

Cantidad: 12 Unidades

 

Marca: Cisco
 

Modelo
 

Conmutador POE de 48 puertos Gigabit Ethernet.
 

Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

Deberá contar con 48 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.
 

Conmutador con soporte de interfaces (SFP) o 10G SFP+ uplinks.
 

Deberá soportar el apilamiento de hasta 8 conmutadores con un mínimo de 80 Gbps de rendimiento de la pila
 

No se permitirá la conexión en cascada de los conmutadores, en caso de existir más de 1 conmutador por red (Datos, Voz y Video) en un gabinete de telecomunicaciones, los mismos deberán estar apilados como una única entidad lógica,  para este fin no se permitirá el uso de los puertos de red existentes en cada uno de los conmutadores.
 

INTERFACES DE RED

 

Deberá incluir las siguientes interfaces:

48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

·         2 puertos uplinks SPF+ (10Gbps)

 

RENDIMIENTO

 

Ancho de banda de reenvio minimo 108Gbps.
 

Rendimiento de reenvio minimo 130.9Mpps

 

Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.
 

Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

 

Cantidad de VLAN minimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

 

Memoria flash de al menos 128 MB. 
 

Memoria DRAM de al menos 512 Mb.
 

ADMINISTRACIÓN

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

 

Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

 

En cuanto a troubleshooting se requiere: 

La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

 

Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
 

Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP, MSTP.

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·         IEEE 802.1p CoS Prioritization
·          IEEE 802.1Q VLAN
·         IEEE 802.1s
·         IEEE 802.1w
·         IEEE 802.1X
·         IEEE 802.1ab (LLDP)
·         IEEE 802.3ad
·         IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

·         IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

·         IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

·         EEE 802.3 10BASE-T
·         IEEE 802.3u 100BASE-TX
·         IEEE 802.3ab 1000BASE-T
·         IEEE 802.3z 1000BASE-X
·         RMON I and II standards

·         SNMP v1, v2c, and v3

·         IEEE 802.3az
·         IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
·         IEEE 802.1ax
 

Deberá cumplir los siguientes RFC: 
•        RFC 768 - UDP
•        RFC 783 - TFTP
•        RFC 791 - IP
•        RFC 792 - ICMP
•        RFC 793 - TCP
•        RFC 826 - ARP
•        RFC 854 - Telnet
•        RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
•        RFC 959 - FTP
•        RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

•        RFC 1157 - SNMP v1
•        RFC 1166 - IP Addresses
•        RFC 1256 - Internet Control Message  Protocol (ICMP) Router Discovery

•        RFC 1305 - NTP
•        RFC 1492 - TACACS+
•        RFC 1493 - Bridge MIB
•        RFC 1542 - BOOTP extensions
•        RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

•        RFC 1757 - RMON
•        RFC 1901 - SNMP v2C
•        RFC 1902-1907 - SNMP v2
•        RFC 1981 - Maximum Transmission Unit  (MTU) Path Discovery IPv6

•        FRC 2068 - HTTP
•        RFC 2131 - DHCP
•        RFC 2138 - RADIUS
•        RFC 2233 - IF MIB v3
•        RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs
•        RFC 2460 - IPv6
•        RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery
•        RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration
•        RFC 2463 - ICMP IPv6
•        RFC 2474 - Differentiated Services  (DiffServ) Precedence

•        RFC 2597 - Assured Forwarding
•        RFC 2598 - Expedited Forwarding
•        RFC 2571 - SNMP Management
•        RFC 3046 - DHCP Relay Agent  Information Option

•        RFC 3376 - IGMP v3
•        RFC 3580 - 802.1X RADIUS
 

SEGURIDAD

 

Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.
 

Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.
 

Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

 

Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.
 

Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.
 

Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

 

Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication
 

Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

 

Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.
 

Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.
 

Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

 

Soporte para Asignación de VLAN dinámica.
 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC
 

Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A
 

Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz
 

Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

·       UL 60950-1 Second Edition
·       CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

·       EN 60950-1 Second Edition
·       IEC 60950-1 Second Edition
·       AS/NZS 60950-1
 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC.
 

Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 
ITEM 30 - CONMUTADOR  DE 24 PUERTOS POE ACCESO PARA VOZ Y VIDEO
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

Cantidad: 23 Unidades

 

Marca: Cisco
 

Modelo
 

Conmutador POE de 24 puertos Gigabit Ethernet.
 

Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

 

Deberá contar con 24 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.
 

Conmutador con soporte de interfaces (SFP) o 10G SFP+ uplinks.
 

Deberá soportar el apilamiento de hasta 8 conmutadores con un mínimo de 80 Gbps de rendimiento de la pila
 

No se permitirá la conexión en cascada de los conmutadores, en caso de existir más de 1 conmutador por red (Datos, Voz y Video) en un gabinete de telecomunicaciones, los mismos deberán estar apilados como una única entidad lógica, para este fin no se permitirá el uso de los puertos de red existentes en cada uno de los conmutadores.
 

INTERFACES DE RED

 

Deberá incluir las siguientes interfaces:

24 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

·         2 puertos uplinks SPF+ (10Gbps)

 

RENDIMIENTO

 

Ancho de banda de reenvío mínimo 108Gbps.
 

Rendimiento de reenvió mínimo 95.2Mpps

 

Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.
 

Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

 

Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

 

Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

 

El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

 

Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

 

Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

 

Memoria flash de al menos 128 MB. 
 

Memoria DRAM de al menos 512 Mb.
 

ADMINISTRACIÓN

 

Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

 

Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

 

Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

 

Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

 

En cuanto a troubleshooting se requiere: 

La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

 

Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
 

Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

 

ESTÁNDARES

 

Soporte de algoritmos STP, RSTP, MSTP.

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

·         IEEE 802.1p CoS Prioritization
·          IEEE 802.1Q VLAN
·         IEEE 802.1s
·         IEEE 802.1w
·         IEEE 802.1X
·         IEEE 802.1ab (LLDP)
·         IEEE 802.3ad
·         IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

·         IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

·         IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

·         EEE 802.3 10BASE-T
·         IEEE 802.3u 100BASE-TX
·         IEEE 802.3ab 1000BASE-T
·         IEEE 802.3z 1000BASE-X
·         RMON I and II standards

·         SNMP v1, v2c, and v3

·         IEEE 802.3az
·         IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
·         IEEE 802.1ax
 

Deberá cumplir los siguientes RFC: 
•        RFC 768 - UDP
•        RFC 783 - TFTP
•        RFC 791 - IP
•        RFC 792 - ICMP
•        RFC 793 - TCP
•        RFC 826 - ARP
•        RFC 854 - Telnet
•        RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
•        RFC 959 - FTP
•        RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

•        RFC 1157 - SNMP v1
•        RFC 1166 - IP Addresses
•        RFC 1256 - Internet Control Message  Protocol (ICMP) Router Discovery

•        RFC 1305 - NTP
•        RFC 1492 - TACACS+
•        RFC 1493 - Bridge MIB
•        RFC 1542 - BOOTP extensions
•        RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

•        RFC 1757 - RMON
•        RFC 1901 - SNMP v2C
•        RFC 1902-1907 - SNMP v2
•        RFC 1981 - Maximum Transmission Unit  (MTU) Path Discovery IPv6

•        FRC 2068 - HTTP
•        RFC 2131 - DHCP
•        RFC 2138 - RADIUS
•        RFC 2233 - IF MIB v3
•        RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs
•        RFC 2460 - IPv6
•        RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery
•        RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration
•        RFC 2463 - ICMP IPv6
•        RFC 2474 - Differentiated Services  (DiffServ) Precedence

•        RFC 2597 - Assured Forwarding
•        RFC 2598 - Expedited Forwarding
•        RFC 2571 - SNMP Management
•        RFC 3046 - DHCP Relay Agent  Information Option

•        RFC 3376 - IGMP v3
•        RFC 3580 - 802.1X RADIUS
 

SEGURIDAD

 

Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.
 

Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.
 

Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

 

Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.
 

Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.
 

Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

 

Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication
 

Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

 

Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.
 

Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.
 

Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

 

Soporte para Asignación de VLAN dinámica.
 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 

Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC
 

Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A
 

Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz
 

Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

 

·       UL 60950-1 Second Edition
·       CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

·       EN 60950-1 Second Edition
·       IEC 60950-1 Second Edition
·       AS/NZS 60950-1
 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC a 4500 msnm.
 

Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 
 ITEM 31 - CONTROLADORA INALAMBRICA PARA ADMINISTRACION DE ACCESS POINT
 

ESPECIFICACIONES GENERALES

 

Cantidad: 1 Unidad

 

Marca: Cisco 
 

Modelo:
 

La solución de Controladora Inalámbrica debe ser de la misma marca ofertada a los dispositivos de Conmutación propuestos,  para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.
 

El controlador debe ser un dispositivo independiente no se aceptarán soluciones de módulos en el chasis de otros equipos (como un conmutador) o soluciones basadas en Software o en la nube.
 

El controlador debe configurar y controlar los Access Points que se solicitan en el presente proceso de forma centralizada.
 

La arquitectura de la solución debe permitir que los datos de usuarios se conmuten en un controlador centralizado.
 

La arquitectura de la solución debe permitir al usuario moverse entre los Access Points (que pueden estar asociados con diferentes controladores) sin afectar al, mientras se mantiene la sesión, VLAN y dirección IP.
 

Deberá soportar la administración de 500 puntos de acceso inalámbrico como minimo. Inicialmente deberá contar con las licencias instaladas para soportar 50 puntos de acceso inalámbrico.
 

Deberá soportar un alto rendimiento sin bloqueo para 802.11n y optimizado para redes 802.11ac

 

Deberá soportar una Gestión RF en tiempo real e información histórica sobre la interferencia de RF que pueda afectar el rendimiento de la red a través de los controladores.

 

Deberá soportar Seguridad integral End-to-End que garantice el cifrado (CAPWAP) entre el Access point y el controlador

 

Deberá soportar Enterprise Wireless Mesh que Permite a los access point establecer dinámicamente las conexiones inalámbricas sin necesidad de una conexión física a la red cableada.

 

Deberá soportar un Alto rendimiento de vídeo integrando alguna tecnología de Video como parte del marco medianet para optimizar la entrega de aplicaciones de vídeo a través de la WLAN.

 

Deberá soportar una Alta Disponibilidad con fuente de alimentación redundante opcional que ayuda a garantizar la máxima disponibilidad.

 

El controlador debe soportar la ejecución de políticas de autorización integrada con un servidor AAA central en la red.
 

El controlador debe proporcionar la calidad de servicio y ACL a los Access Points.
 

Debe ser capaz de clasificar y marcar el tráfico basado en capa 2 y 3.
 

El controlador debe Soportar el acceso de guest (Guest VLAN).
 

WIRELESS

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.11A
·         802.11b
·         802.11g
·         802.11d
·         WMM/802.11e
·         802.11h
·         802.11k
·         802.11n
·         802.11r
·         802.11u
·         802.11w
·         802.11ac.
 

ESTANDARES
 

Deberá soportar los siguientes estándares:
·         IEEE 802.3 10BASE-T
·         IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
·         1000BASE-T
·         1000BASE-SX
·         000-BASE-LH
·         IEEE 802.1Q Vtagging
·         IEEE 802.1AX Link Aggregation.
 

Deberá soportar los siguientes RFC:
·         RFC 768 UDP
·         RFC 791 IP
·         RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only)

·         RFC 792 ICMP
·         RFC 793 TCP
·         RFC 826 ARP
·         RFC 1122 Requirements for Internet Hosts

·         RFC 1519 CIDR
·         RFC 1542 BOOTP
·         RFC 2131 DHCP
·         RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
·         RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11
 

SEGURIDAD
 

Deberá soportar los siguientes estándares de seguridad:
·         WPA
·         IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
·         RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm

·         RFC 1851 The ESP Triple DES Transform

·         RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication

·         RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
·         RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol

·         RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH

·         RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH

·         RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV

·         RFC 2406 IPsec
·         RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
·         RFC 2408 ISAKMP
·         RFC 2409 IKE
·         RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms

·         RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile

·         RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec

·         RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP

·         RFC 4347 Datagram Transport Layer Security

·         RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1
 

ENCRIPTACION
 

Deberá soportar los siguientes algoritmos de encriptación:
·         WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)

·         AES: CBC, CCM, CCMP
·         DES: DES-CBC, 3DES
·         SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit

·         IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC
 

AUTHENTICATION, AUTHORIZATION Y  ACCOUNTING (AAA)

 

Deberá soportar los siguientes estándares: 
·         IEEE 802.1X
·         RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes

·         RFC 2716 PPP EAP-TLS
·         RFC 2865 RADIUS Authentication
·         RFC 2866 RADIUS Accounting
·         RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
·         RFC 2869 RADIUS Extensions
·         RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS

·         RFC 3579 RADIUS Support for EAP

·         RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines

·         RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
·         Web-based authentication
·         TACACS support for management users

 

ADMINISTRACION

 

Deberá Soportar: 

·         SNMP v1, v2c, v3
·         RFC 854 Telnet
·         RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets

·         RFC 1156 MIB
·         RFC 1157 SNMP
·         RFC 1213 SNMP MIB II
·         RFC 1350 TFTP
·         RFC 1643 Ethernet MIB
·         RFC 2030 SNTP
·         RFC 2616 HTTP
·         RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB

·         RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions

·         RFC 2819 RMON MIB
·         RFC 2863 Interfaces Group MIB
·         RFC 3164 Syslog
·         RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3

·         RFC 3418 MIB for SNMP
·         RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs

 

Deberá soportar:
·         Web-based: HTTP/HTTPS
·         Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port

 

INTERFACES E INDICADORES
 

Deberá soportar mínimamente con las siguientes interfaces:
·         Uplink: 8  1000BaseT, 1000Base-SX and 1000Base-LH transceiver slots

·         LED indicators: link
·         Service Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45).

·         Service Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) For High Availability for future use

·         LED indicators: link
·         Utility Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)

·         LED indicators: link
·         Expansion Slots: 1 (5508)
·         Console Port: RS232 (DB-9 male/RJ-45 connector included), mini-USB

·         Other Indicators: Sys, ACT, Power Supply 1, Power Supply 2

 

CONDICIONES AMBIENTALES

 

Deberá soportar:
·         Una temperatura de operación: 0 a 40°.
·         Una humedad de operación: 10 95%
·         Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz; 1.05 A at 110 VAC, 115W Maximum; 0.523 A at 220 VAC, 115W Maximum; Test Conditions: Redundant Power Supplies, 40C, Full Traffic.

·         Heat Dissipation: 392 Btu/hour at 110/220 VAC Maximum

 

Debera cumplir las siguientes normas:
·         UL 60950-1:2003
·         EN 60950:2000
·         EMI and susceptibility (Class A)

·         U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109

·         Canada: ICES-003
·         Japan: VCCI
·         Europe: EN 55022, EN 55024
ITEM 32 - ACCESS POINT PARA ACCESO INALAMBRICO PARA CLIENTES
 

ESPECIFICACIONES GENERALES.

 

Cantidad: 39 Unidades

 

Marca: Cisco
 

Modelo:
 

La solución Wireless LAN debe ser de la misma marca ofertada a los dispositivos de Conmutación propuestos,  para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.
 

Cada Access Point deberá contar con su respectivo power inyector  con las siguientes características:
·         2 puertos RJ-45 10/100/1000
Soporte para el estándar 802.3af compliant 15.4 W power

 

Deberá soportar su administración y configuración por el Controlador.
 

El AP debe tener  radio dual para operar en  802.11a (5 GHz)  y  802.11b/g (2,4 GHz). Además debe operar en el estándar 802.11n.
 

Las Claves de encriptación y las credenciales del usuario no se deben almacenar en el AP, sino en el controlador.
 

Debe soportar la funcionalidad de sensar el medio de trasmisión para evitar interferencias de radiofrecuencia sin necesidad de licencias adicionales.
 

Debe soportar algún mecanismo que optimice la transmisión de video sobre la red inalámbrica.
 

Deberá contar con antenas integradas con las siguientes ganancias:
·         2.4 GHz, ganancia de  4 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°
·         5 GHz, ganancia de  6 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°
 

Deberá soportar la integración de 4 antenas externas con la siguiente ganancia:
·         6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz)
 

INTERFACES E INDICADORES
 

Deberá contar las siguientes interfaces:
·         2x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)

·          Management console port (RJ-45)
 

Deberá contar con los siguientes indicadores LED:
·         boot loader status
·         association status
·         operating status
·         boot loader warnings
·         boot loader errors
 

ESTANDARES
 

Deberá soportar los siguientes Estandares:
·         IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

           ·         IEEE 802.11ac Draft 5
 

MEMORIA

 

Deberá soportar al menos:

·         512 MB DRAM
·         64 MB flash

 

ENERGIA

 

Deberá soportar los siguientes estándares de energía:
·         802.3at PoE+
 

BANDA DE FRECUENCIA Y CANALES DE OPERACIÓN EN 20MHz
 

Deberá soportar las siguientes bandas de frecuencia y canales:
·         2.412 to 2.462 GHz; 11 channels
·         5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
·         5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 
(excluye 5.600 a 5.640 GHz)

·         5.745 to 5.825 GHz; 5 channels
 

SEGURIDAD

 

Deberá soportar los siguientes estándares de seguridad: 

·         802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA

·         802.1X

·         Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

 

AUTENTICACION

 

Deberá soportar:
·         EAP-Transport Layer Security (TLS)

·         EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

·         Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2

EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

·         ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC)

·         ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

ITEM 33 - SPF DE 10GBPS PARA UPLINKS
 

ESPECIFICACIONES GENERALES.

 

Cantidad: 87 Unidades

 

Marca: Cisco 

 

Modelo:

 

Las interfaces SFP+ de 10G deberán ser totalmente compatibles y homologados para su uso con los conmutadores de acceso solicitados.
 

Deberá ser de una longitud de onda de: 850nm.
 

Deberá soportar un conector LC Duplex 10GBase-SR

 

Deberá soportar una velocidad de transferencia de 10GBPS

ITEM 34 - SPF DE COBRE 1GBPS PARA UPLINKS
 

Cantidad:  20 Unidades

Marca: Cisco

Modelo: 

 

Deberá soportar una velocidad de transferencia de 1GBPS

 

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
 

Garantía del Equipamiento:
·         Soporte técnico on line directo del fabricante 24x7.
·         Acceso a apertura de casos en el portal oficial del fabricante de las soluciones propuestas.
ITEM 35 - SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
Cantidad

29

Modelo

A especificar

Marca

Cisco

COMPONENTES Y ESTÁNDARES

Codificador 

El equipo con todos sus componentes debe integrarse y ser 100% compatible con la infraestructura de Video Conferencia que se tiene implementada  en YPFB:

· Telepresencia MCU 4205 CISCO

· IP VCR 2200 CISCO

· IP VCS CISCO

Estándares soportados

 H.323 y SIP

H.235 (Advanced Encryption Standard [AES])

H.245: Tonos DTMF en H.323

Autenticación de red 802.1x

Video 

Estándares de vídeo que debe soportar mínimamente H.263, H.263+, H.264

Debe tener la opción de multi Site y Dual Display

Características de video  

· Mínimo vídeo widescreen 16:9 en forma nativa

· Administración de video inteligente

· Auto-layout local 

Salidas de  video 

Dos salidas para monitores a través de HDMI

Formatos de video

Debe soportar los siguientes Formatos de video

· 1920 x 1080@60 fps (1080p60)

· 1920 x 1080@50 fps (1080p50)

· 1280 x 720@60 fps (720p60)
· 1280 x 720@50 fps (720p50)
· 1366 x 768@60 fps (WXGA)

· 1360 x 768@60 fps (WXGA)

· 1280 x 768@60 fps (WXGA)

Entradas de Video 

· Un HDMI

· Un DVI-I (Analogico y Digital)

Audio 

Estándares de audio  que debe soportar mínimamente G.711, G.722, G.722.1, 64 Kbps AAC-LD

Características de Audio 

· CD-quality 20 KHz mono

· Dos acoustic echo cancellers

· Control automático de ganancia (AGC)

· Reducción automática de ruido

Salidas de Audio 

Mínimamente deberá tener:

· Un minijack para line-out (stereo)

· Un HDMI ( digital main audio)

Entradas de Audio 

Mínimamente deberá tener:

· Dos micrófonos, 4-pin minijack

· Un minijack para line-in (stereo)

· Un Audio in para camara (HDMI)

Dual Stream 

Debe soportar 

· H.239(H.323) Dual stream

· BFCP(SIP) duall stream 

· Debe soportar resoluciones hasta 1080p(1920 x 1080)

Soporte Multipunto

Four-way embebido SIP/H323 Mutipoint reference MultiSite

Caracteristicas IP

· Interfaz Ethernet (RJ45) de 10/100/1000 Mbit

· TCP/IP

· DHCP

· 802.x network authentication

· 802.Q Virtual LAN

· 802.1p (QoS y clase de servicio )

IPv4 / IPv6

Debe soportar:

· DHCP

· SSH

· HTTP

· HTTPS

· DNS

· DiffServ

· Configuración de IP automático

· Configuración de IP manual 

Características de seguridad 

· Administración a través de HTTPS y SSH

· Pasword de administración IP

· Pasword para el menú de administración

Otras funcionalidades 

Licencias necesarias para compartir contenido multimedia y presentaciones

Funcionalidad Firewall Traversal con H.460.18, H.460.19

2 Puertos USB

Soporte de directorio local y corporativo soportando LDAP y H.350

Cámara 

Cámara de alta definición de 1080p 

Cámara que soporte control desde el sitio remoto de la Vídeo Conferencia

Cámara 12x Optical zoom

HDMI/ HD-SDI output 
Otros 

Micrófono de mesa con botón de mute incorporado

Control remoto incluido

2 cables HDMI mínimamente (Para la conexión de la cámara y el televisor) de 3 metros o mas  para la puesta en marcha de todo el equipamiento.

1 Kit para montaje en pared 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Voltaje de entrada de 100 a 240 V 50/60Hz.

Soporte de Cámara y CODEC hasta 40W

DESCRIPCION DE LOS ITEMS Y LICENCIAS A SER OFERTADAS

Descripción de Items 

En una tabla realizar la descripción de todos los componentes tanto de hardware como de software que forma parte de la solución propuesta.

ITEM 36 -  TELEFONOS IP TIPO 1

1 Cantidad: 

480

2 Unidad  

Equipos 

3 Marca 

CISCO  
4 Modelo 

A especificar 
5  Características Generales
Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

Todos los equipos (480), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución. Los equipos deben soportar el registro en el CUCM. La propuesta debe incluir las licencias necesarias para ser intaladas en el CUCM de tal manera que cumplan con los requisitos solicitados para la versión CUCM 10.5. 
El dispositivo telefónico deberá ser capaz de interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

El equipo deberá contar con una pantalla que despliegue información acerca de las llamadas concurrentes y adicionalmente vídeos. 

El equipo deberá poder utilizar al menos 4 líneas diferentes.

El dispositivo deberá  contar con los siguientes botones mínimamente:

· Cuatro (4) Botones para el uso de menús en la pantalla.

· Un (1) Botón compuesto para el control del volumen.

· Un (1) Botón para Conferencia.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para Transferencia de Llamadas.

· Un (1) Botón para Remarcado Rápido.

· Un (1) Botón de Altavoz.

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Dos (2) Botones de dirección para Navegación mínimamente.

· Un (1) Botón de Mensajes de Voz.

· Un (1) Botón de Aplicaciones.

· Un (1) Botón de Contactos.

El dispositivo deberá contar mínimamente con un (1) puerto RJ-9 exclusivo para la adición de sets de manos libres individuales compatibles con la solución.

El equipo deberá tener algún tipo de indicador visual para alertar la existencia de mensajes de voz recibidos.

El equipo deberá soportar múltiples idiomas, incluido el español e inglés.

El equipo deberá tener  la capacidad de actualizar su software vía TFTP.

6 Características de Audio
El dispositivo deberá contar con un Altavoz incorporado.

El dispositivo deberá contar con un Handset de la misma marca y compatible con la solución. Este deberá ser capaz de conectarse por un puerto RJ-9 al equipo principal.

El dispositivo deberá soportar mínimamente  los siguientes códecs:

· G.711a

· G.711u

· G.729a

· G.729ab

· G.722

· iLBC

7 Características de Video 

El dispositivo deberá tener una cámara de vídeo incorporada de forma nativa.

La cámara incorporada deberá soportar una resolución mínima de 640 x 480 píxeles o VGA.

La cámara incorporada deberá poder capturar al menos 30 cuadros por segundo.

El dispositivo deberá contar con una pantalla a colores de al menos 5 pulgadas de tamaño.

8 Características de red
El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos Ethernet para conexiones con puerto RJ-45:

1 puertos  10/100/1000 BASE-T para conectar el teléfono a la LAN.

1 puerto  mínimo 10/100 para conexión a una computadora co-localizada.

El dispositivo deberá soportar mínimamente el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

9 Características de Seguridad
Autenticación de imagen.

Autenticación de dispositivo.

Autenticación de ficheros.

Autenticación de señalización.

Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

10 Características de Alimentación
El dispositivo deberá soportar IEEE 802.3af Power over Ethernet

Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

ITEM 37 - TELEFONOS IP TIPO 2

1 Cantidad: 

21

2 Marca 

Cisco

3 Modelo 

A especificar 
4  Características Generales
Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

El dispositivo telefónico deberá ser capaz interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

Todos los equipos (21), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución.
El equipo deberá operar de manera integral con el sistema operativo abierto Android. La versión mínima del sistema operativo requerida es 4.0.1. Especificar propuesta.

El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen con soporte para gestos multitouch.

El equipo deberá contar con los siguientes botones mínimamente:

· Un (1) Botón para transferencia de llamadas.

· Un (1) Botón para terminar una llamada.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para crear Conferencias.

· Un (1) Botón compuesto para el control de Volumen.

· Un (1) Botón para Altavoz.

· Un (1) Botón para activar/desactivar el vídeo.

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para bloquear la pantalla táctil del teléfono.

El equipo deberá contar con al menos dos (2) puertos USB full-size para la conexión de teclado, mouse o headset.

El equipo deberá contar con al menos un (1) puerto microUSB.

El equipo deberá contar con al menos un (1) slot para memorias micro Secure Digital (microSD).

5 Características de Audio
El equipo deberá contar con un handset de la misma marca que deberá integrarse de manera transparente con el equipo principal.

El dispositivo deberá soportar mínimamente los siguientes códecs de compresión de audio:

· G.711a

· G.711u

· G.729a

· G.729ab

· G.722

· Internet Speech Audio Codec (iSAC)

· Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

El equipo deberá soportar el uso del protocolo RTCP para poder sincronizar el stream de audio y vídeo.

El equipo deberá contar con la capacidad de enviar y recibir audio a través del protocolo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) vía Bluetooth.

El equipo deberá contar con un jack para headsets estéreo de 3.5mm. Este deberá poder ser utilizado por parlantes externos.

6 Características de Video 

El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen de tipo capacitivo, retroiluminada. La pantalla deberá tener una resolución mínima de 1024x600 pixeles (resolución efectiva).

El equipo deberá ser interoperable con otras terminales que utilicen el códec H.264 para vídeo mínimamente.

El equipo deberá contar con una cámara capaz de codificar y decodificar vídeo en 1080p, con 30 cuadros por segundo y en calidad HD mínimamente.

El equipo deberá contar con al menos un puerto HDMI para un monitor externo. Esta salida de vídeo deberá soportar una resolución mínima de 1920x1200.

El equipo deberá soportar los siguientes formatos mínimamente:

· CIF (352 x 288 pixels)

· VGA (640 x 480 pixels)

· 240p (432 x 240 pixels)

· 360p (640 x 360 pixels)

· 480p (848 x 480 pixels)

· WSVGA (1024 x 600 pixels)

· 720p (1280 x 720 pixels)

· 1080p (1920 x 1080 pixels)

7 Características de red
El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos 10/100/1000 BASE-T Ethernet para conexiones con puertos RJ-45. Un puerto para conexión a la LAN y otro para una computadora co-localizada.

El dispositivo deberá soportar el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

El equipo deberá soportar la conectividad inalámbrica,  como alternativa a la conexión cableada. El sistema de radio WiFi y la antena deben estar integrados en la placa del dispositivo

El equipo deberá soportar los estándares de conexión inalámbrica siguientes mínimamente:

· IEEE 802.11a

· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

El equipo deberá tener la capacidad para conectar dispositivos periféricos vía Bluetooth 2.1. Adicionalmente, esta conexión debe soportar EDR (Enhanced Data Rate), permitiendo conexión de headsets inalámbricos.

8 Características de Seguridad
El equipo deberá utilizar el estándar IEEE 802.1X para el control de acceso y autenticación.

El equipo deberá utilizar el estándar TLS (Transport Layer Security) para la autenticación de comunicaciones.

El equipo deberá soportar comunicaciones a través de HTTPS.

Autenticación de imagen.

Autenticación de dispositivo.

Autenticación de ficheros.

Autenticación de señalización.

Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

9 Características de Alimentación
El dispositivo deberá soportar 802.3af IEE Power over Ethernet

El dispositivo deberá soportar 802.3at IEE Power over Ethernet.

Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

· Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

Condiciones Adicionales

Garantía del Equipamiento:

· El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de tres (3) años calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

· El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposicion de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

· Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

· Soporte técnico on line directo del fabricante 24x7.

· Acceso a apertura de casos en el portal oficial del fabricante de las soluciones propuestas.

Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.
La empresa ofertante deberá contar con personal calificado para la instalación del equipamiento de Redes (switching, Acceso Inalambricos y Telefonia y Telepresencia):

3 Personas con Certificacion Vigente de la Marca ofertada de Equipamiento de Redes.


	
	
	
	

	ITEM
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
Ítem 38  - Firewall

Cantidad:

 2 (Dos)

Características:
Capacidades Físicas Mínimas del equipo:
•         1 x Procesador 4-core 2.5G , Memoria RAM: 8 GB, 4 Puertos 1 Gbit Ethernet (Cobre), 4 Puertos 10 Gbit (Fibra óptica, incluye SFP+), capacidad de Almacenamiento de 1 TB

Módulo de Firewall

El módulo de Firewall deberá contar con la tecnología de inspección de estado o filtrado dinámico de los paquetes y deberá cumplir con, al menos, las siguientes características:

· Controlar de forma segura el acceso a los clientes, servidores y aplicaciones y contar con una visibilidad detallada de los usuarios, grupos, aplicaciones, máquinas y de todas las conexiones.

· Soportar la identificación de usuario y máquina para definir políticas granulares por usuarios y grupos.

· Deberá soportar los siguientes protocolos de VoIP: SIP, H.323, MGCP y SIP con soporte de NAT.

· Para garantizar la seguridad de la red se necesitará confirmar la identidad de todos los usuarios que intentan acceder. La autenticación asigna permisos de acceso a individuos y grupos, en función de su nivel de responsabilidad y rol dentro de la organización.

Características
Detalles
Protección de VoIP
Deberá soportar SIP, H.323, MGCP y SIP con soporte de NAT.
Network Address Translation (NAT)
Deberá soportar reglas de NAT manuales y automáticas, estáticas o enmascaradas.
DHCP Server
Soporta DHCP como servidor y como redireccionador.
VLAN
Soporta hasta 256 VLAN por interfaz.
Agregación de enlaces
Soporta 802.3ad pasiva y 802.3ad activa.
Modo Puente / Modo transparente
Deberá inspeccionar el tráfico, sin interferir la ruta original.
Amplia consola de administración de políticas y objetos
Deberá soportar nodos individuales, redes, grupos, objetos dinámicos, entre otros.
Versiones de IP
Deberá soportar IPv4 e IPv6
Protección contra falsos positivos 
Deberá soportar un filtro para proporcionar la protección durante el tiempo de arranque y antes de la política inicial.
Seguridad en las comunicaciones entre dispositivos
Canal basado en certificados de comunicaciones seguros entre todos los componentes distribuidos que son parte de la solución.
Características de Autenticación
Varios métodos de autenticación
Deberá soportar la autenticación de usuarios, autenticación de cliente, autenticación de la sesión
Usuarios locales
Deberá incluir una base de datos local de usuarios
RADIUS y RADIUS Grupos
Deberá soportar varios servidores y los métodos  MS-CHAPv2 y  MS-PAP
Grupos LDAP y LDAP
Deberá soportar Microsoft Active Directory, Novell Directory Server, Red Hat Directory Server, OPSEC certificado del servidor LDAP
TACACS +
Deberá soportar
RSA SecurID
Deberá soportar
Certificados X.509
Deberá ser compatible con la entidad emisora ​​de certificados 
Mensajes personalizados de autenticación 

Deberá soportar
Módulo VPN IPSec
 

El módulo de VPN IPSec deberá soportar la creación y gestión de redes privadas virtuales. Deberá contar con una consola de configuración unificada que permita definir gateways, incluyendo participantes de terceros. Deberá permitir definir puertas de enlace VPN, tanto para la topología estrella como para la topología malla, con una autoridad de certificación integrada para gestionar las claves.

El módulo de VPN IPSec deberá soportar varios métodos de creación de redes privadas virtuales, los cuales deberán permitir que: 

· Los administradores puedan determinar las reglas VPN para definir qué tráfico debe cifrarse, permitiendo la creación a gran escala de complejas VPNs sitio a sitio en entornos dinámicos. 

· Los administradores deberán poder identificar los recursos detrás de la puerta de enlace para lo cual el tráfico VPN debe ser encriptado.

La conectividad VPN siempre debe ir acompañada de un alto nivel de seguridad. El módulo de VPN IPSec deberá permitir a los usuarios remotos y sitios conectarse de forma segura, también se deberán aplicar las políticas de seguridad a todo el tráfico cifrado o un subconjunto de tráfico y proporcionar una gran seguridad para la VPN contra la denegación de servicio (DoS), como los ataques que se dirigen contra el Internet Key Exchange (IKE). El módulo VPN IPSec deberá implementar una solución única para DoS Internet Key Exchange (IKE).

Los Clientes VPN del módulo de VPN IPSec, deberán contar con la integración de soluciones de EndPoint como ser:

· Firewall de escritorio.

· Network Access Control (NAC).

· Puerto de protección y otras características de seguridad de datos.

· Consola de administración centralizada.

El módulo de VPN IPSec deberá soportar varios modos de conexiones y enrutamiento de los usuarios remotos:

· Deberá solucionar los problemas de enrutamiento entre el cliente y la puerta de enlace mediante la encapsulación de los paquetes IP con la dirección IP original del usuario remoto, lo que permitirá a los usuarios aparecer como si estuvieran "en la oficina", mientras la conexión es de forma remota.

· Deberá permitir a los clientes VPN acceder a los recursos desde donde ellos estén trabajando en una ubicación remota, donde pueda conectarse a Internet, limitado a navegar por la Web utilizando el estándar de puertos http y https.

· Permitirá la inspección rigurosa y centralizada de todo el tráfico del cliente VPNs. Esto eliminara la necesidad de implementar las funciones de seguridad a varias oficinas y da a los clientes VPNs seguros comunicaciones client-to-client, donde soportara la Voz sobre IP (VoIP) o conferencias por Internet usando aplicaciones como Microsoft NetMeeting.

El módulo de VPN IPSec deberá ofrecer la conectividad segura para las oficinas y usuarios finales a través de sofisticadas pero fáciles de manejar VPNs punto a punto y de acceso remoto flexible.

Características destacables:

· Encriptación AES 128-256 bit, 3DES 56-168 bit.

· Métodos de Autenticación por Password, RADIUS, TACACS, X.509, SecurID.

· Entidad Certificadora: Entidad Certificadora Integrada (X.509).

· Configuración automática de topologías punto a punto y acceso remoto, basada en la topología de los objetos.

· Topologías de estrella y malla.

· Ruteo basado en VPN utilizando interfaces de túneles virtuales.

· Agentes VPN brindando una completa seguridad de cliente de VPN con firewall de escritorio.

· Acceso remoto basado en SSL VPN proveyendo acceso SSL-VPN bajo demanda.

· Escaneo de cliente VPN basado en SSL para aceptar o denegar acceso a la red en base a políticas.
· Redundancia de VPNs.
Soporte de encriptación y criptografía
IKE (Phase 1) Key Exchange
AES-256, 3DES, DES, CAST.
IKE (Phase 1) Data Integrity
MD5, SHA1.
IKE (Phase 2) Data Encryption
3DES, AES-128, AES-256, DES, CAST, DES-40CP, CAST-40, NULL.
IKE (Phase 2) Data Integrity
MD5, SHA1.
IKE (Phase 1) & IPSec (Phase 2) Diffie-Hellman Groups
Group 1 (768 bit), Group 2 (1024 bit), Group 5 (1536 bit), Group 14 (2048 bit).
Compatibilidad con dispositivos móviles
Deberá soportar el acceso VPN a través de dispositivos móviles.
Módulo de IPS
 

El módulo de IPS deberá proporcionar una protección de red completa contra el tráfico de red malicioso y no deseado, incluyendo:

· Los ataques de malware.

· Ataques DoS y DDoS.

· Vulnerabilidades de aplicaciones y servidores.

· Las amenazas internas.

· El tráfico de aplicaciones no deseadas, incluida la mensajería instantánea y P2P.

El módulo de IPS deberá analizar y asegurar el paso de tráfico SSL encriptado a través de la puerta de enlace. Todo el tráfico que pase a través de la puerta de enlace deberá descifrar el tráfico con la clave pública del remitente, inspeccionar y proteger y a continuación volver a cifrar y enviar el contenido que acaba de cifrar al receptor.

Deberá soporta la definición de excepciones de forma granular para la inspección SSL protegiendo la privacidad del usuario y cumplir con la políticas corporativas. Parte del contenido codificado que pasará a través de la puerta de enlace podrá no ser inspeccionado, por lo tanto podrá ser omitido con la definición de una política.
Módulo de Identificación de usuarios
 

El módulo de identificación de usuarios deberá permitir agregar con facilidad usuarios, grupo de usuarios y la identidad de máquinas con inteligencia para las defensas de seguridad.

El módulo de identificación de usuarios deberá ofrecer varios métodos para obtener la identidad de un usuario, incluyendo: sin clientes, portal cautivo y agente de la identidad. La información de identidad deberá ser aplicada y configurada para hacer cumplir las políticas basadas en usuarios.

· Sin cliente - Este método deberá ser sencillo, rápido y fácil de implementar. No deberá requerir la instalación de ningún agente en el cliente o servidor.

· Portal cautivo - Este método deberá garantizar la seguridad de puntos finales que son o no parte de un dominio. Un determinado usuario se autentica a través de una interfaz web para poder acceder a los recursos predefinidos para ese perfil de usuario.

Agente de la identidad – Agentes de cliente instalados en los ordenadores de los usuarios para adquirir y reportar la identidad de la pasarela de seguridad.
Módulo de configuración de redes avanzadas y alta disponibilidad.
 

La solución deberá soportar el módulo de configuración de redes avanzadas y Alta Disponibilidad que deberá cumplir con las siguientes características:

· Deberá permitir enrutamiento avanzado.

· Deberá soportar Protocolos de multidifusión en dispositivos IP, incluyendo IGMP, PIM-DM y PIM-SM.

· Deberá permitir priorización de calidad de servicio para el tráfico cifrado y no cifrado.

· También deberá permitir garantizar la latencia de ancho de banda y control para aplicaciones de Streaming.

· Deberá permitir redundancia de IPS (Proveedor de Servicio de Internet).

· Deberá realizar balanceado de carga. (Activo/Activo)

· Deberá permitir compartir tráfico entre núcleos de un solo sistema.
· Proporcionar alta disponibilidad (Activo/Pasivo) y reparto de carga para mantener a los enlaces activos sin interrupción.
Módulo de seguridad de la web.
 

El módulo de Seguridad de la Web deberá contar con identificación de desbordamiento de búffer, desbordamientos de memoria heap y otros ataques de códigos maliciosos ejecutables hacia los servidores web. 

Deberá detectar el código ejecutable malicioso dentro de las comunicaciones web mediante la identificación de su existencia dentro de un flujo de datos. Realiza, entre otros, lo siguiente:

· Monitores de la comunicación web de código ejecutable potencial.

· Confirmar la presencia de código ejecutable.

· Identificar si el código ejecutable es malicioso.
· Evitar que código ejecutable malicioso llegue a una máquina objetivo.
El módulo de seguridad de la web deberá identificar los ataques conocidos y desconocidos, proporcionando una protección de ataque preventivo, sin que esto comprometa el rendimiento en general de la solución ofertada. Esta tecnología deberá soportar en tiempo real las decisiones de seguridad basándose en la información de sesión y de aplicación y proteger la comunicación web, incluso cuando se extiende por varios segmentos TCP. 

El módulo de seguridad web deberá interceptar respuestas web que contengan la identidad de un servidor y proporcionar al administrador la opción de ocultar completamente dicha comunicación o cambiarla para confundir a los atacantes. Además, este módulo deberá ofrecer la posibilidad de configurar perfiles de seguridad granulares de Internet para aplicaciones web diferentes y servidores web. Deberá permitir el despliegue de seguridad sin problemas, sin riesgo de rechazo de las conexiones a aplicaciones de misión crítica debido a la configuración incorrecta de una política de seguridad.

Módulo AntiBot 
· Deberá detectar host infectados con un motor ThreatSpect ™ multicapas.

· Deberá contar con evaluación de IPs, direcciones URL y las direcciones DNS y determinar si el tráfico de salida está destinado para el comando botnet conocido y Control (C & C) sitios.

· Deberá permitir la detección de patrones únicos de botnets de comunicación (a través de protocolos múltiples, tales como HTTP, DNS y SMTP)

· Deberá actualizar en tiempo real la inteligencia de seguridad.

· Deberá combinar información sobre escondites de los operadores remotos, los patrones de botnets de comunicación y el comportamiento de ataque para identificar con precisión los brotes de bots.

· Deberá prevenir el daño por la comunicación entre el robot de bloqueo de los huéspedes infectados y un operador remoto.

· Deberá prevenir el daño por la comunicación entre el robot de bloqueo de los huéspedes infectados y un operador remoto.

· Deberá bloquear la comunicación específica a los sitios de C & C para neutralizar los daños bot.

· Deberá asegurar un trabajo de continuidad al bloquear el tráfico bot sólo, sin embargo permitir un buen tráfico.

· Deberá permitir visualizar las estadísticas de los host infectados, los tipos de malware y actividades, tendencias o cambios frente a anteriores semanas / meses, la cantidad de datos enviados o recibidos.

· Deberá proporcionar a los administradores y a los equipos de seguridad toda la información que necesitan para analizar los eventos de seguridad, investigar las infecciones y evaluar los daños

· Deberá enviar Información detallada de la infección según el tipo de malware y / o usuarios infectados y las máquinas

· Deberá identificar los nombres de bot, la cantidad de datos enviados y la gravedad de la infección

· Deberá  identificar las actividades sospechosas, tales como la participación en los ataques DDoS, los intentos de distribución de sí mismo, y la participación en el fraude de clics

· Deberá enviar información de infección extensa (tipo de malware, la descripción y los detalles disponibles, tales como ejecutar programas, protocolos utilizados, etc)
· Deberá permitir la visualización de datos enviados a través de cada sesión completa de captura de paquetes con la inspección SSL
Módulo de administración y reportes

Características:
La solución de Firewall deberá incluir módulo de administración centralizada con equipamiento independiente.

Módulo Administración y Gestión de Políticas 
Gestión  de Políticas de red:

· Deberá proporcionar una única consola integrada y unificada para la gestión de las políticas de seguridad de la red. 

· Deberá permitir la configuración y administración de todas las funcionalidades de seguridad: Firewall, VPN, IPS, DLP, Application Control, Mobile Access, Web Security, URL Filtering, Antivirus & Anti-Malware, Anti-Spam & Email Security, Advanced Networking, Acceleration & Clustering y Voice over IP.

· Deberá ofrecer una interfaz gráfica de usuario intuitiva para la gestión de un amplio conjunto de funcionalidades de políticas de seguridad.

· Deberá permitir arrastrar y soltar objetos en los campos de política, crear etiquetas de políticas y regiones, crear reglas y navegar entre las pestañas de administración.

· Deberá permitir la personalización de los privilegios de administrador, la creación segura del auditor de cuentas y la solución de problemas para los auxiliares y personal de soporte.

· Deberá soportar la configuración de políticas de administración de red en espera.

· Deberá permitir acceso administrativo global basado en roles y permisos granulares.

· Deberá soportar multiples plataformas (Sistemas Operativos): Windows Server, Red Hat Linux, Solaris, IPSO, SecurePlatform, GAIA.

· Deberá soportar multiples tipos de autenticacion: LDAP, RADIUS, TACACS, TACACS+, SecurID, local database.

· Deberá permitir exportar archivos en imagen o en Visio.

Registro y Estado

· Deberá permitir el seguimiento centralizado de todas las funcionalidades desde una única consola

· Deberá contar con un analizador de registro avanzado que proporcione resultados de búsqueda y provea visibilidad en tiempo real durante períodos de tiempo y  múltiples dominios.

· Deberá permitir realizar seguimientos centralizado de registros a través de todas las funcionalidades.

· Deberá obtener resultados de búsqueda en fracción de segundos y proveer una visibilidad instantánea de millones de registros.

· Deberá permitir la búsqueda de varios archivos de registro, periodos de tiempo, gateways, dominios, acciones, usuarios y zonas geográficas.

· Deberá soportar una arquitectura escalable y robusta para la búsqueda de millones de registro y reducir el tiempo para solucionar errores de configuración.

· Deberá permitir el seguimiento en tiempo real todas las conexiones registradas y la búsqueda de eventos de interés.

· Deberá permitir el análisis de patrones de comunicación sobre múltiples archivos de registro, períodos de tiempo, gateways y dominios con pantallas estadísticas de alto nivel.

· Deberá permitir que los resultados de búsqueda pueden ser perforados hasta una entrada de registro único y filtros de registro o consulta que pueden ser guardados para uso futuro. 

· Deberá permitir monitorear los patrones de comunicación en varios archivos de registro, períodos de tiempo, gateways y dominios para investigaciones de seguridad proactiva.

· Deberá permitir multiples tipos de notificación de eventos: registros, alertas, SNMP trap, email y script definido por el usuario

· Deberá ser de fácil implementación.

· deberá permitir cambios de registro: manual o automático en un tiempo o tamaño específico.

· Deberá permitir realizar copias de seguridad en servidores de registro locales o enviando los registros a servidores alternativos.

· Deberá soportar las herramientas Ping, whois y nslookup y las definidas por el usuario.

Monitoreo

-
Deberá proporcionar información en tiempo real.

-
Deberá permitir consultas personalizadas y predefinidas que permiten ver la información, datos del sistema, actividad de la red, la política y el estado de la licencias.

-
Deberá generar gráficos detallados y resumidos, gráficos para el análisis de los patrones de tráfico de red, auditoría y estadísticas de uso de red, identificar los departamentos y usuarios que generan más tráfico, detectar y vigilar las actividades sospechosas.

-
Deberá integrar el protocolos de monitoreo de actividad sospechosa para modificar los privilegios de acceso en la detección de cualquier actividad de red sospechosa.

-
Deberá enviar automáticamente eventos del sistema predefinidos: espacio libre en disco o si una política de seguridad ha cambiado.

-
Deberá permitir supervisar la conectividad entre los equipos de seguridad.

-
Deberá permitir una constante supervisión del estado de los túneles VPN, incluyendo el tráfico de entrada y salida del túnel, seguimiento de funcionamiento del túnel,  modo que las disfunciones y problemas de conectividad.

-
Deberá permitir seguimiento de los usuarios remotos ofreciendo información valiosa para identificar y solucionar problemas de conectividad remota. 

-
Deberá proporcionar información sobre diversos aspectos del tráfico de usuarios remotos, sesiones abiertas, solapar sesiones, el tráfico de la ruta y el tiempo de conexión.

-
Deberá contar con la capacidad de verificar conexiones procedentes de hosts internos y remotos a través de la red. 

-
Deberá permitir monitorear los registros generados de los hosts autorizados y no autorizados.

-
Deberá permitir aislar factores que pueden estar afectando el desempeño de la red. 

-
Múltiples vistas pueden ser visualizados en la misma ventana y ver de lado a lado para permitir diagnósticos fáciles de tráfico o problemas de seguridad.

-
Deberá permitir  una administración centralizada.

-
Deberá permitir personalizar la visión general del sistema incluyendo: estado general, promedio de CPU, memoria, % libre en disco, Log, alerta, email y SNMP trap.

-
Deberá permitir visualizar la Información sobre el estado de los productos
Incluyendo: Firewall, VPN, ClusterXL y Antivirus.

-
Deberá permitir aplicar dinámicamente reglas de cumplimiento por gateway, origen, destino y servicio.

Módulo Administración de Inteligente de Eventos
· Deberá permitir visibilidad en tiempo real de eventos de gestión de seguridad para ayudar a una rápida compresión de la situación de seguridad y actuar en base a lo que se ve, todo a través de una única consola. 

· Deberá soportar visibilidad en línea de tiempo permitiendo ver tendencias y  propagación de los ataques. 

· Deberá soportar visibilidad de gráficos proporcionando estadísticas de eventos, en gráfico circular o de barras.

· Deberá soportar visibilidad de mapas permitiendo identificar amenazas potenciales en cada, departamento, región o país.

· Deberá permitir la gestión centralizada de correlación de eventos para todos los productos.

· Deberá permitir identificar rápidamente los eventos críticos de seguridad, detener las amenazas directamente desde la pantalla de eventos y añadir protecciones sobre la marcha para remediar los ataques, todo a través de una única consola. 

· Deberá permitir la creación de informes para auditoría e informes para lograr reportes de cumplimiento y simplificar la gestión de seguridad de red.

· Deberá permitir que los eventos puedan ser dinámicamente filtrados, buscados, ordenados y agrupados para comprender rápidamente el estado de seguridad de la red. 

· Deberá permitir detener los ataques directamente desde la pantalla de eventos. 

· Deberá permitir remediar los ataques mediante la adición de las protecciones sobre la marcha. 

· Deberá permitir bloquear el tráfico malicioso.

· Deberá ofrecer una plataforma flexible y escalable capaz de gestionar millones de registros por día y por correlación. 

· Deberá permitir la creación de eventos predefinidos y personalizados para garantizar la facilidad de uso.

· Deberá soportar múltiples métodos de recopilación de logs basadas en agentes y sin agentes.

· Deberá permitir la visibilidad de identidad de registro con mapa de direcciones IP para usuarios basado en Active Directory.

· Deberá permitir obtener información completa de las computadoras de los usuarios (procesos, revisiones e indicaciones de vulnerabilidad) para cualquier dispositivo.

· Deberá soportar la evaluación de la vulnerabilidad de los eventos de seguridad.

· Deberá asignar eventos a los administradores de red con tickets de flujo de trabajo. 

· Deberá permitir personalizar alertas excluyendo eventos según el producto, origen, destino y servicio.

· Deberá soportar la instalación en un servidor único, pero con flexibilidad para extender su carga de procesamiento a través de múltiples unidades de correlación de eventos.

Módulo de Administración Inteligente de Reportes
· Deberá permitir la  visibilidad de las amenazas de seguridad centralizando reportes de seguridad y actividad de red, la seguridad y la actividad del usuario en breves informes predefinidos o hecha a la medida. 

· Deberá permitir la fácil generación de informes de seguridad de red y la distribución automática.

· Deberá ofrecer un gran número de informes predefinidos que simplifiquen los informes de seguridad de red y ahorran tiempo administrativo y costes eliminando la necesidad de crear informes personalizados.

· Deberá permitir la organización en categorías de los informes de seguridad de red entre productos y la actividad de red. 

· Deberá permitir que cada informe este subdividido en secciones para proporcionar información detallada acerca de un determinado tipo de tráfico o actividad en la red. 

· Deberá permitir que cada informe se puede adaptar para satisfacer las necesidades de información de los diferentes usuarios. 

· Deberá permitir personalizar fácilmente un informe mediante el ajuste de los filtros de informe para capturar sólo los datos relevantes. 

· Deberá simplificar la gestión de seguridad de la red permitiendo programar informes periódicos sin intervención manual constante que deberán ser distribuidos automáticamente a usuarios específicos a través de correo electrónico, servidor FTP o sitios Web.

· Deberá soportar la Consolidación Log
combinando las instancias con la misma información clave para comprimir datos. 

· Deberá soportar hasta 6.000 eventos por Segundo.

· Deberá soportar almacenamiento a corto plazo, mínimo 60 días.

· Deberá permitir una escalabilidad flexible e implementación simplificada.

· Deberá crear informes de cumplimiento de normativas: Payment Card Industry (PCI), Sarbanes-Oxley (SOX), Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA), Objetivos de Control para Tecnología de la Información (COBIT) y regulaciones y estándares ISO 27002.

Módulo de Cumplimiento
Debe contar con un módulo de cumplimiento de buenas prácticas y cumplimientos regulatorios con alertas automatizadas, acciones recomendadas y reportes 

Debe ser compatible con las siguientes regulaciones:

ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, DSD, GLBA, NIST 800-41, ISO 27002, NIST 800-53, CobiT 4.1 (IT SOX), UK Data Protection Act, DISA Firewall STIG, GPG 13, NERC CIP, MAS TRM, SOX, FIPS 200, APP, CJIS, Katakri, PPG234, POPI, CIPA, N-CIPA

Instalación y Configuración 
La solución de Firewall ofertada deberá ser instalada en la topología de red que YPFB Corporación defina y deberá incluir mínimamente:

· Instalación de los firewalls.

· Configuración de las interfaces de los firewalls.

· Configuración de los Firewall en modo Cluster.

· Definición y configuración de las reglas base de seguridad a implementar en los firewalls.

· Instalación y configuración de administración y reportes.

· Parametrización de los registros de seguridad (logs y alertas).

· Pruebas de la solución y puesta en producción.
· Documentación y entrega.

Los puntos mencionados anteriomente son enunciativos pero no así limitativos pudiendo YPFB Corporación realizar solicitudes adicionales.

Soporte Técnico
· La solución de Firewall ofertada debe incluir Soporte Técnico 24x7 durante 1 año incluyendo domingos y feriados. El Soporte ofertado deberá ser de tipo Preventivo y Correctivo.

· Soporte técnico de primera línea con el fabricante, incluyendo apertura de casos vía web.

· La solución ofertada deberá incluir un Centro de Operaciones de Red y de Seguridad (NOC y SOC Center) para monitoreo de la solución ofertada, incluyendo:

· Monitoreo y alarmas al vivo.

· Rendimiento de equipos y aplicaciones.

· Consumo de ancho de banda.

· Conectividad y Latencia.

· Tendencias de la red y seguridad.

· Monitoreo en la línea de tiempo e historial.

· Inventario.

· Diagnóstico sobre problemas.

· Alertas sonoras, correo, SMS, en pantalla. Alertas inmediatas para los operadores y clientes.

· Colector de datos y eventos en sitio.

· La implementación del enlace encriptado entre la solución de Firewall <-> NOC es llave en mano.

· Tiempos de respuesta:

· 24x7 vía telefónica.

· 6x12+4 vía Chat (lunes a viernes 12 Horas y sábado 4 horas).

· 6x12+4 Vía correo.

· Acceso remoto 24x7.

· Seguimiento de casos mediante el sistema de soporte técnico Web. (Cliente <-> Soporte).
Capacitación
La solución ofertada deberán incluir capacitación para mínimo tres (3) personas de TI de YPFB Corporación de al menos 8 horas de duración luego de la puesta en marcha inicial de la solución.

Certificaciones y experiencia del personal
Certificaciones del personal:

El personal para realizar los trabajos instalación, configuración y puesta en marcha, debe ser como  mínimo tres (3) ingenieros disponibles, con certificaciones de tipo:

a. Administrador de seguridad en la solución de firewall ofertada

b. Experto en seguridad en la solución de firewall ofertada.

Debido a que toda la plataforma de comunicaciones de YPFB esta soportada por equipamiento de la  marca Cisco se requiere que el personal que vaya a realizar la implementación de los equipos firewall también presente las siguientes certificaciones:

Al menos un (1) ingeniero con las siguientes certificaciones en plataforma Cisco:

a. Cisco Certified Network Professional Routing and Switching

b. Cisco Certified Network Professional Security

Experiencia del personal:

El personal para realizar los trabajos de instalación, configuración y puesta en marcha, debe demostrar experiencia  en implementaciones similares mediante cartas emitidas por al menos cuatro (4) empresas donde se hayan realizado  implementaciones similares.

	
	
	
	

	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Documento de acreditación vigente  de la representación de la marca de equipamiento de Redes con relación a: (switching, Acceso Inalámbricos, Telefonía y Tele presencia) ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 4 años como mínimo.
· Calidad del producto: Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de Equipamiento Ofertado.
· Calidad de la empresa

Certificación de calidad ISO9001 de las empresas fabricantes y la empresa ofertante.

EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Proyectos de Networking

· 6 Proyectos de Equipamiento de Redes (switching, acceso inalámbrico, telefonía y/o telepresencia) en los últimos tres años

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ
LOTE° 5  SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Detallar las Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. Grigotá campo “Villa Luz” carretera Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. Anillo, lugar de construcción del nuevo edificio VPNO.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.

	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.

	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50 % del monto adjudicado se realizara  a la conclusión del 50% del avance, El PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 5
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA Y RESPALDO ELECTRICO EDIFICIO VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES YPFB CORPORACION.
La presente contempla la provisión e instalación de un sistema eléctrico de energía regulada que incluya el respaldo eléctrico para la toma regulada de los usuarios.
CONSIDERACIONES GENERALES
La empresa contratada deberá realizar la instalación de ochocientos sesenta y dos (862) puntos de energía regulada con respaldo UPS en las oficinas de:
·          Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación

NORMAS Y ESTANDARES:
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y sistema de respaldo, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:

·          NB 777

De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
TABLA 1
 

DETALLE

CANTIDAD

TOTAL

 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

Provisión e instalación de cableado de acometidas, tableros eléctricos (Principal, Primario y Secundario) y  circuitos eléctricos regulados de la planta baja al piso tres.
Gabinete o armario de energía eléctrica principal
1
1
 

 

 

Gabinetes o armarios de energía eléctrica primarios en cada piso
7
7
 

 

 

Gabinetes o armarios de energía eléctrica secundarios en cada piso
6
6
 

 

 

Acometida Principal de energía eléctrica desde el Tablero General al Tablero Principal.
1
1
 

 

 

Acometida Primaria de energía eléctrica desde el Tablero Principal a  Tablero Primario de cada piso.
7
7
 

 

 

Acometida Secundaria de energía eléctrica desde el Tablero Primario a  Tablero Secundario de cada piso.

6
6
 

 

 

Instalación de cableado eléctrico de 862 tomas reguladas de planta baja a piso 3.
Puntos dobles de Energía Eléctrica regulada con respaldo UPS
PISO
CANT
 

 

 

P-B
311
 

 

 

P-1
249
 

 

 

P-2
231
 

 

 

P-3
54
 

 

 

PORT
17
 

 

 

TOTAL
862
 

 

 

Provisión e Instalación de UPS
 
CANT
TOTAL
 

 

 

UPS 60KVA
3
3
 

 

 

UPS 40KVA
3
3
 

 

 

UPS 20KVA
1
1
 

 

 

En el Edificio  Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación,  Planta Baja, Primer y Segundo Piso, están divididas en dos (2) áreas y cada área tiene dos (2) tablero de energía, (Tablero Primario y Secundario), a excepción del Tercer piso, el cual solo cuenta con un Tablero Primario. Todos los tableros concentran una cantidad de puntos de energía regulada, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1 y Tabla 2.
A continuación se detalla la cantidad de puntos de energía regulada  que contempla cada área por planta o piso.
TABLA 2
PLANTA BAJA - PORTERIA
 

 

 

 

 TABLEROS
AREA-1
AREA-2
 

 

 

 

PRIMARIO
49
94
 

 

 

 

SECUNDARIO
88
97
 

 

 

 

SUB-TOTALES
137
191
 

 

 

 

PISO 1
 

 

 

 

 TABLEROS
AREA-1
AREA-2
 

 

 

 

PRIMARIO
37
77
 

 

 

 

SECUNDARIO
62
73
 

 

 

 

SUB-TOTALES
99
150
 

 

 

 

PISO 2
 

 

 

 

 TABLEROS
AREA-1
AREA-2
 

 

 

 

PRIMARIO
58
79
 

 

 

 

SECUNDARIO
20
74
 

 

 

 

SUB-TOTALES
78
153
 

 

 

 

PISO 3
 

 

 

 

 

 TABLEROS
AREA-1
 

 

 

 

 

PRIMARIO
28
 

 

 

 

 

SECUNDARIO
26
 

 

 

 

 

SUB-TOTALES
54
 

 

 

 

 

GABINETE O ARMARIO DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL:
La empresa contratada deberá realizar la instalación de  un (1) gabinete o armario de energía eléctrica  principal que estará ubicado en Planta Baja del edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación el cual provee de energía eléctrica a todo el edificio, la ubicación se indica en planos Anexos.
La provisión  instalación y conexión del tablero eléctrico para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
·          El tablero debe ser metálico y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.

·          Debe contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves.

·          El tablero debe contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

·          El Térmico principal deberá cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC/EN 60947-2 con poder de corte 36kA/415v, con disparador térmico regulable de capacidad regulable de 250 – 400 A, se debe instalar dos piezas del mismo uno en el tablero General del edificio y el otro en el tablero principal. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.

·          El tablero debe contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

·          El tablero debe contar con un sistema de barras. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de al menos 315 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, L2, L3 y neutro. Estas barras alimentarán a las acometidas de los tableros primarios por pisos. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento a ser instalado en cada ubicación.

·          El tablero debe incluir los rieles tipo DIN para montaje de los térmicos.
·          El tablero principal deberá contar con un sistema de protección de primer y segundo nivel a 100kA, a instalarse en la acometida principal.

GABINETES O ARMARIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
La empresa contratada deberá realizar la instalación de  trece (13) gabinetes o armarios de energía eléctrica, para los tableros primarios y secundarios, distribuidos desde Planta Baja al Tercer Piso  de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 
Las ubicaciones de los gabinetes están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización de YPFB.
La provisión  instalación y conexión de los tableros eléctricos para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
·          Todos los tableros eléctricos tanto primarios como secundarios deben ser metálicos y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.

·          Todos los tableros eléctricos primarios y secundarios deben contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves por cada tablero.

·          Todos los tableros eléctricos primarios y secundarios deben contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

·          Los térmicos a instalarse en los tableros deben ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y  con la norma IEC 60947 homologada por la UL CSA con soporte de 10 KA o mas  de corriente de cortocircuito. Así como también la norma IEC 60898.

·          Todos los tableros eléctricos primarios y secundarios deben contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

·          Todos los tableros eléctricos primarios y secundarios deben contar con un sistema de barras del tipo AKG. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, L2, L3 y neutro. Estas barras alimentarán a los circuitos. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento.

·          Los tableros primarios deben estar conectado con el tablero Principal, esta conexión debe realizarse por medio de cinco cables enlazando las fases L1, L2, L3, N Y TIERRA. Los tableros Primarios suministrarán energía eléctrica a los tableros secundarios distribuidos en cada área de cada piso. 
·          Todos los tableros eléctricos primarios y secundarios deben incluir Rieles tipo Din para el montaje de los térmicos.
·          Cada tablero debe incluir un térmico de protección principal de capacidad acorde a lo solicitado, con poder de corte de 10 kA/400V IEC/EN 60947-2. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.

 
A continuación se detalla la cantidad y características de Térmicos en los tableros Primarios y Secundarios de cada piso.

 

PLANTA BAJA
 
AREA - 1
AREA - 2
TERMICOS
PRIMARIO
SECUNDARIO
PRIMARIO
SECUNDARIO
MARGEN DE REGULACION (A)
63-80A 
3X63A
3X63A
100-125A 
3X63A
3X63A
CANTIDAD
1
2
1
1
2
1
PRIMER PISO
 
AREA - 1
AREA - 2
TERMICOS
PRIMARIO
SECUNDARIO
PRIMARIO
SECUNDARIO
MARGEN DE REGULACION (A)
63-80A 
3X63A
3X63A
100-125A
3X63A
3X63A
CANTIDAD
1
2
1
1
2
1
SEGUNDO PISO
 
AREA - 1
AREA - 2
TERMICOS
PRIMARIO
SECUNDARIO
PRIMARIO
SECUNDARIO
MARGEN DE REGULACION (A)
63-80A 3X63A
3X63A
3X63A
100-125A 
3X63A
3X63A
CANTIDAD
1
2
1
1
2
1
TERCER PISO
TERMICOS
PRIMARIO
MARGEN DE REGULACION (A)
3X63A
CANTIDAD
1
 
CANALIZACION
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado eléctrico dentro de los pisos del:
·          Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación

La solución propuesta de las escalerillas galvanizadas y tubos metálicos livianos mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001. 
Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:
·          Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
·          Ancho de 30 cm
·          Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·          Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio Cruz
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
 
Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:
·          Las escalerillas deberán ser instaladas entre los shaft de comunicaciones de cada piso.
·          Ancho de 30 cm.
·          Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·          Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio “Cruz”
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de energía, debería ir con tubo conduit metálico liviano 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta. 
CABLEADO DE ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
ACOMETIDA TABLERO GENERAL – PRINCIPAL
Cableado de un (1) acometida de energía eléctrica trifásica (L1, L2, L3, N y T), desde el tablero general hacia el tablero principal.  
De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero general hacia el tablero principal definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable: Especificar Marca
·          El calibre de cable a ser utilizado en este tramo (tablero general hacia el tablero principal) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres.
ACOMETIDA TABLERO GENERAL - PRINCIPAL
 

 

 

 

ORIGEN
DESTINO
CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
 

 

 

 

TABLERO GENERAL
TABLERO PRINCIPAL
5 x 240mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

 

ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL - PRIMARIOS
Cableado de siete (7) acometidas de energía eléctrica trifásica (L1, L2, L3, N y T), desde el tablero principal hacia los tableros primarios.  
De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero principal hacia los tableros primarios definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable: Especificar Marca
·          El grosor de cable a ser utilizado en este tramo (tablero principal hacia los tableros primarios) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres.
 
ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL – PRIMARIOS
 

 

 

ORIGEN
DESTINO TABLERO PRIMARIO
CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
 

 

 

TABLERO PRINCIPAL
PLANTA BAJA
AREA 1
5 x 25mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

AREA 2
5 x 50mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

PISO 1
AREA 1
5 x 25mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

AREA 2
5 x 50mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

PISO 2
AREA 1
5 x 25mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

AREA 2
5 x 50mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

PISO 3
AREA 1
5 x 16mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

 
ACOMETIDA TABLERO PRIMARIO - SECUNDARIO
 
Cableado de seis (6) acometidas de energía eléctrica trifásica (L1, L2, L3, N y T), desde los tableros primarios hacia los tableros secundarios.  
 
De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
 
·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde los Tableros primarios hacia los tableros secundarios definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable: Especificar Marca
·          El grosor de cable a ser utilizado en este tramo (tableros primarios hacia los tableros secundarios) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres.
 
ACOMETIDA TABLERO PRIMARIOS – SECUNDARIOS
 

 

 

 

ORIGEN
DESTINO
CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
 

 

 

 

TABLEROS PRIMARIOS
TABLEROS SECUNDARIOS
5 x 16mm2/ L1, L2, L3, N, T
 

 

 

 

PUNTOS DOBLES DE ENERGIA ELECTRICA ATERRADA
El proponente deberá realizar la Provisión e Instalación de ochocientos sesenta y dos (862) puntos eléctricos dobles tipo NEMA según las normas NB 777, distribuidos desde la planta baja al tercer piso del edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y el las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
·          El cableado de energía eléctrica debe incluir la instalación de 862 tomas reguladas de corriente dobles en cada uno de los lugares definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable a utilizar: Especificar Marca
·          El cableado desde el armario de energía eléctrica a las tomas de corriente eléctrica ubicadas en los diagramas referenciales en el Anexo 1 deben   realizarse utilizando tres cables de distintos colores, diferenciando claramente a L1 (Rojo), L2 (Negro) y Tierra (Verde). En el tablero los cables deben estar debidamente protegidos a través del térmico correspondiente.
·          El grosor de cable deberá ser en el tramo (Armario de energía eléctrica del piso correspondiente a la toma de corriente eléctrica) 4mm2 en sus colores correspondientes.
 
PROVISION E INSTALACION DE UPS
Con la finalidad de brindar respaldo y protección eléctrica a las tomas reguladas de los usuarios, el proveedor deberá realizar la provisión e instalación de un sistema de respaldo compuesto por UPS en línea y Bancos de Batería.
La cantidad y capacidad solicitada se describe en el siguiente cuadro:
UPS
 

 

 

 

UBICACION
CAPACIDAD
 

 

 

 

PLANTA BAJA
AREA 1
40 KVA
 

 

 

 

AREA 2
60 KVA
 

 

 

 

PISO 1
AREA 1
40 KVA
 

 

 

 

AREA 2
60 KVA
 

 

 

 

PISO 2
AREA 1
40 KVA
 

 

 

 

AREA 2
60 KVA
 

 

 

 

PISO 3
AREA 1
20 KVA
 

 

 

 

Los equipos ofertados deberán soportar configuración 1+1 que permita trabajar en un futuro en paralelo con otro equipo de las mismas características; de tal forma que aumente la tolerancia a fallas o la capacidad de salida se, sin necesidad de programación adicional.
El equipo debe de ser modular para que el mantenimiento y reparación sea en forma sencilla.
Los módulos de alimentación de 20 kVA deberán tener la capacidad de brindar redundancia interna cuando el UPS se configura para redundancia N+1.
Debe tener tecnología DSP doble que provea la sincronización óptima de las fuentes de alimentación.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Marca: Especificar
Tipo: En linea
Capacidad: Conforme a Tabla de Capacidades
Salida:
Voltaje de Salida Nominal: 220/380V; 230/400V; 240/415V; Trifásico
Frecuencia: 50/60Hz
Factor de Potencia: 0.8
Tipo: Instalación permanente
Salida Continua de Onda Sinusoidal pura.
Entrada:
Voltaje de Entrada Nominal: 220/380V (trifásico); 230/400V (trifásico); 240/415V.
Tipo de Conexión: Permanente.
Bateria:
Voltaje VCD: +- 240VCD
Tiempo de Autonomia: 13 Minutos a Media Carga
Se deberá poder ampliar la autonomía a través de la adición de Bancos de Batería externos.
En caso de bancos de baterías externos los mismos deberan ser de la misma marca que el equipo UPS.
Regulación de Voltaje:
Conversión doble en línea, el UPS deberá mantener en todo momento la tensión de salida dentro del +/-1% de la tensión nominal
Corrección de Sobrevoltaje EL UPS deberá mantener el funcionamiento continuo sin utilizar la energía de la batería durante las sobretensiones de 276-477V CA.
Corrección de caída de voltaje El UPS deberá Mantener el funcionamiento continuo sin utilizar la energía de la batería durante las caídas de tensión/baja tensión de 173-300V CA 
Comunicaciones:
Interfaz de comunicaciones DB9 y debe incluir tarjeta de Red SNMP
Interfaz de usuario, alerta y controles : LEDs de Panel Frontal, Interruptores, alarma acústica
Ambientales: Rango de temperatura operativa +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC.
Tiempo de transferencia línea / batería
Tiempo de transferencia cero
La UPS deberá soportar Arranque en frío
Certificaciones: ISO9001, CE (EN62040-1-1)
La solución debe incluir un Tablero de Bypass (Derivacion) por cada UPS. Para las UPS de potencia 40KVA y 60KVA los tableros de Bypass deberán ser de la misma marca que el UPS con las siguientes características:
Panel de derivación manual con 3 breakers para instalación en pared con sistema de enclavamiento Kirk Key.
Debera aíslar a al UPS de las cargas conectadas para mantenimiento sin pérdida de disponibilidad de la red.
Debera contar con protecciones cumpliendo especificaciones KAIC.
La empresa ofertante deberá realiza la instalación de la solución UPS completa, instalado, probado y funcionando en el Lugar de Entrega. Suministrará e instalará todos los accesorios y componentes del UPS.
 
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
 
GARANTIAS:
El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos el equipamiento ofertado  por un periodo de dos (2) años, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware asi como el soporte técnico postventa.

Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva

 

LOTE 3
Documento de acreditación de la representación de la marca de Equipamiento  de UPS ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo.
La empresa deberá ser Centro Autorizado por el fabricante para la atención de soporte técnico y Garantias en Bolivia, se deberá presentar carta que acredite esta condición, y deberá poder ser verificable en la página web del fabricante.
Para la implementación de los sistemas de respaldo la empresa ofertante deberá contar con personal calificado:

3 Personas con formación en rama técnica (Licenciatura o Técnico superior) que cuenten con Certificación del fabricante del equipamiento UPS para realizar la instalación y soporte técnico.
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Documento de acreditación de la representación de la marca de Equipamiento  de UPS ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo.

· Calidad del producto: Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante del material del cableado eléctrico y Equipamiento UPS (Presentar fotocopia simple del documento)

· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad de la empresa ISO9001 de las empresas fabricantes y la empresa ofertante.

EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Puntos de energía regulada

· 400 puntos de energía regulada en una misma entidad, institución o repartición

· Instalación de soluciones de respaldo eléctrico UPS trifásicas que totalicen al menos 300 kVA

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
PARTE IV

EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.
En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada. 

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

3. METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO 
Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

a) Evaluación Económica 

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

b) Evaluación Técnica 

El Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DCD de las propuestas habilitadas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DCD las mismas serán descalificadas.

c) Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan. 

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN 

(A ser usado en el acto de apertura de ofertas por el Comité de Contratación)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	   Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Ofertante 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD
	Presentación

(Acto de Apertura)

	
	PRESENTÓ
	Página N°

	
	SI
	NO
	

	DOCUMENTOS PARA PROPONENTES
	
	
	

	Formulario A-1 Presentación de la Oferta
	
	
	

	Formulario de Identificación del Ofertante
	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario
	
	
	

	Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
	
	
	

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)
	
	
	

	Formulario A-1 Presentación de la Oferta.
	
	
	

	Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.
	
	
	

	Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal

	
	
	

	Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.


	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 
	
	
	

	Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:
	
	
	

	Formulario de Identificación de cada socio
	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario
	
	
	

	Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s


	
	
	

	FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	

	Formulario B-1
Propuesta Económica. (Presentar para cada Lote objeto del proceso de contratación) 
	
	
	

	· Formulario B-1
Propuesta Económica Lote N° 1 
	
	
	

	· Formulario B-1    Propuesta Económica Lote N° 2
	
	
	

	· Formulario B-1    Propuesta Económica Lote N° 3
	
	
	

	· Formulario B-1    Propuesta Económica Lote N° 4
	
	
	

	· Formulario B-1    Propuesta Económica Lote N° 5
	
	
	

	FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	

	Formulario C-1 
Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). (Presentar para cada Lote;  objeto del proceso de contratación) 
	
	
	

	· Formulario C-1 Propuesta Técnica Lote N° 1
	
	
	

	· Formulario C-1 Propuesta Técnica Lote N° 2
	
	
	

	· Formulario C-1 Propuesta Técnica Lote N° 3
	
	
	

	· Formulario C-1 Propuesta Técnica Lote N° 4
	
	
	

	· Formulario C-1 Propuesta Técnica Lote N° 5
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA

	Nº LOTE
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO  

(Bs.)
	PRECIO TOTAL 

(Bs.)

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
	1
	GLB
	
	

	2
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	1
	GLB
	
	

	3
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	1
	GLB
	
	

	4
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	1
	GLB
	
	

	5
	SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA Y UPS
	1
	GLB
	
	

	TOTAL Bs.
	


PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO

EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SERÁ ADECUADO Y/O COMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONTRATO Nº YPFB/………/2015

(Señalar Lugar y Fecha)

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 

a) YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ______(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) (En caso de proponentes cuya constitución no sea comercial, se deberá requerir su testimonio de Poder y testimonio de constitución si corresponde) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

 (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Contratación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR) 

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).- El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). 

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS) 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DCD), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DCD), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento de Contratación Directa, 

10.2. Propuesta adjudicada.

10.3. Nota de Adjudicación.

10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

10.5. Certificado del RUPE.

10.6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

10.8. Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

10.9. Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10. Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). 

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión 

12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

12.3. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

12.4. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.5. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.
12.6. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

· Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato 
· Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)
· Minuta del Contrato
Fotocopias Simples de:
· Cedula de Identidad del Representante Legal  
· Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).
· Garantía de Cumplimiento de Contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a. Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c. Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.
d. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

19.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE). (ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).
El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO). (PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DCD). 
Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.
Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).
Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados
Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida al RPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DCD)
a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).
27.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.


Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.


Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.


Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

27.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS). (Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.
TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)
TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
32.1. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

32.5. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.
32.6. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

(Texto sugerido en caso de que el DCD no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos concernientes)

32.1. La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias.
32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.
32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de…………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. 

32.5.  La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de……… (……..) Días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD. 

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION). (Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DCD).
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.
La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).
· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del PROVEEDOR)





YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


PARA BIENES





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB








OBJETO:	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL  NUEVO  EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ


CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-374-15























15

