TÉRMINOS DE REFERENCIA

“ESTUDIO DE SUELOS EDIFICIO  DISTRITO COMERCIAL Y REDES DE GAS ORURO”

- ANTECEDENTES:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con el objetivo de implementar el proyecto de Construcción de Edificio del Distrito y Redes de Gas Oruro”, requiere contratar los servicios de una empresa  para realizar el; “Estudio de Suelos del área de emplazamiento del edificio”, con experiencia en ensayos de capacidad portante de suelos  y clasificación de suelos.

El proyecto comprende ocho plantas a partir del nivel de terreno, en el área destinada para la construcción de las Oficinas Distrito Comercial y Redes de Gas Oruro”, para lo cual; se realizarán seis puntos de exploración (Ensayos de SPT o CPT), hasta encontrar suelo firme y apto para la fundación del edificio. El edificio tendrá 1 sótano y 8 niveles.

- OBJETO:

Realizar el estudio de suelos de acuerdo a normas y especificaciones que se establecen en el presente documentos, con el fin de determinar la capacidad portante y las características del terreno donde se construirá el edificio las Oficinas Distrito Comercial y Redes de Gas Oruro, en la ciudad de Oruro. El ensayo específico será el de Penetración Dinámica S.P.T. o Piezocono C.P.T.  (Seis puntos hasta encontrar suelo adecuado para la fundación).

- LUGAR DE UBICACIÓN DEL ESTUDIO

Este edificio será construido en la Planta de San Pedro ubicado en la avenida Tomas Barrón.

Conforme a la cantidad de ensayos tanto de campo como de laboratorio, el plazo de entrega de resultados será de 20 días calendario.

- ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

Se presenta el alcance de trabajo requerido, de acuerdo al siguiente detalle:

Primera Fase: (Trabajo de Campo)

- Ensayos de penetración dinámica S.P.T. o C.P.T. (de Seis puntos hasta los 15 metros de profundidad cada uno y/o hasta encontrar suelo adecuado para la fundación). Los ensayos se realizarán en lugares estratégicos que serán determinados por YPFB.

- Determinación del nivel freático (de encontrarse en la profundidad analizada).

- Caracterización Geológica de los materiales observados en el terreno.

Segunda Fase: (Trabajos de Laboratorio – Gabinete)

A partir de las muestras extraídas se realizarán los correspondientes ensayos de laboratorio con personal técnico especializado de acuerdo a lo siguiente:

- Obtención de los parámetros de resistencia.

- Cálculo de la capacidad de soporte admisible y coeficiente de balasto para distintos tipos de fundación.

- Recomendación de profundidad y tipo de fundación.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Redacción Informe Final.

El “Estudio de Suelos Edificio Distrito Comercial y Redes de Gas Oruro” deberá contar con  un Ingeniero Civil en campo de manera permanente durante los trabajos de campo y de laboratorio y estar autorizado para actuar en nombre y representación de la empresa adjudicada, con quien YPFB podrá hacer consultas cuando corresponda, el cual no podrá ser removido sin la autorización del YPFB.

La empresa adjudicada para realizar el “Estudio de Suelos Edificio Distrito Comercial y Redes de Gas Oruro” será la responsable directa y absoluta de los estudios que realice, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurso.

- TRABAJO A ENTREGAR POR LA CONSULTORIA:

Presentar Informe Final resultado de los trabajos realizados en las dos (2) fases iniciales del proceso (Trabajo de campo, Trabajo de laboratorio - Gabinete) de “Estudio de Suelos Edificio  Distrito Comercial y Redes de Gas Oruro”.

La presentación del Producto Final, se deberá realizar de la siguiente manera:

- Dos (2) ejemplares impresos del Informe Final con toda la información requerida, y cada uno de ellos con su copia en digital (CD).

- La portada debe incluir los siguientes elementos:

    - YPFB Corporación.

    - Título del Estudio.

    - Nombre de la empresa.

    - Lugar y fecha.

El informe o documento final del estudio estará debidamente firmados por el profesional responsable (firma y sello de la SIB).

- LUGAR DE ENTREGA DEL ESTUDIO

El lugar de entrega será en las oficinas de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento de la ciudad de La Paz, ubicado en Reyes Ortiz esq. Federico Suazo, Edificio Gundlach torre oeste piso 3.

- PRECIO REFERENCIAL TOTAL

El precio referencial global es Bs 51.200,00 (Cincuenta y Un Mil, Doscientos 00/100 Bolivianos).

Este monto incluye el pago de los servicios profesionales, desplazamientos para la recopilación de la información necesaria para el Proyecto, materiales de escritorio (papel y fotocopias) y todo el material que suponga la elaboración de los productos. El pago de los impuestos de ley corre a cargo de la empresa o profesional contratado.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Validez de la propuesta: 90 días.

- TIEMPO DE EJECUCION

Conforme a la cantidad de ensayos tanto de campo como de laboratorio, el plazo de entrega de resultados será de 20 días calendario.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación será realizada por el total del Estudio.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía Sigma, a la entrega del producto final previo informe de conformidad de parte de la contraparte designada por YPFB.

- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA

Serán considerados los siguientes aspectos:

Experiencia General, estudios de suelo de todo tipo de obra de infraestructura: Mínimo 2 servicios o trabajos realizados. Presentar fotocopia simple de documentos contractuales (Contratos, notas de servicio, factura del servicio u otro documento que respalde el trabajo realizado).

Experiencia Específica, dentro del estudio de suelos, haber realizado ensayos de Capacidad portante de suelo (SPT, o CPTu o cualquier otro tipo de ensayo) de todo tipo de obra de infraestructura: Número de consultorías realizadas, mínimo dos (2) Presentar fotocopia simple de documentos contractuales, (Contratos, notas de servicio, factura del servicio u otro documento que respalde el trabajo realizado).

- PERSONAL CLAVE

Perfil Profesional

El perfil profesional requerido del responsable de la consultoría es el siguiente:

Ingeniero Civil, o Ingeniero Geólogo, o Ingeniero Geotecnista con Título Académico, con experiencia en Mecánica de Suelos, o Geotécnica y/o fundaciones, deberá tener como mínimo dos trabajos o servicios.

Experiencia específica. Haber realizado como mínimo dos (2) trabajos en estudio de suelos  de todo tipo de obra de infraestructura.

- METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

El trabajo detallado en párrafos precedentes será llevado a cabo por una consultoría y por el total del precio referencial consignado. La evaluación será mediante el método de calidad propuesta técnica y costo.

| EXPERIENCIA GENERAL DE LA CONSULTORA | 20 puntos |  |
| --- | --- | --- |
| Estudios de suelos y/o geotécnicos de todo tipo de obra de infraestructura. | Mayor a 2 y menor o igual a 4 servicios | 10 puntos |
|  | Mayor a 4 y menor o igual 6 servicios | 15 puntos |
|  | Mayor a 6 servicios | 20 puntos |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA CONSULTORA | 20 puntos |  |
| Estudio de Capacidad portante de suelo de todo tipo de obra de infraestructura. | 2 consultorías o servicios 3 consultorías o servicios 4 consultorías o servicios, o más | 10 puntos 15 puntos 20 puntos |
| PERFIL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA CONSULTORÍA | 30 puntos |  |
| Perfil profesional solicitado para realizar el Estudio de suelo | - Título académico. - Haber realizados dos trabajos o servicios de estudio de suelos | 20 puntos |
|  | - Título académico. - Haber realizados tres trabajos o servicios de estudio de suelos. | 25 puntos |
|  | - Titulo académico. - Haber realizados cuatro o más trabajos o servicios de estudio de suelos. | 30 puntos |
| PROPUESTA ECONÓMICA | 30 puntos |  |

- INSPECCIÓN PREVIA.

No requiere inspección previa.

- ORDEN DE EJECUCIÓN

La consultoría y los plazos establecidos en esta, se ejecutara una vez emita la orden de Proceder.

- CONTRAPARTE

YPFB  a través de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento designara a la Contraparte Técnica, quien tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los Términos de Referencia y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el informe de conformidad de recepción del producto final.

- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se aplicarán las garantías de acuerdo al Artículo 20 del RE-SABS-EPNE-YPFB, se requiere la presentación de Boleta de Garantía o Garantía a primer requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento (emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia correspondiente)  emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total con una vigencia que deberá exceder los 60 días calendario al plazo de entrega, debiendo se renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva.

- CLAUSULA DE SEGUROS

El presente proceso no requiere seguros.

- MULTAS

YPFB realizara multas por incumplimientos y retrasos en los servicios solicitados, reteniendo el 0.5% por cada día de retraso y del monto total del contrato, estableciéndose las mismos en el informe de conformidad.

UBICACIÓN DE POZOS