ANEXO III – VENDOR LIST

MECÁNICA Y PROCESOS

- Domos de Aluminio

Marca:

HMT

- Membranas Internas Flotantes

Marca:

HMT

- Equipos de Medición

- Filtros

- Medidores de Desplazamiento Positivo

- Desaereadores

- Válvula de Control

- Computador de Flujo

Marca:

FMC Smith Meter

- Electrobombas

Marca:

Goulds Pump Modelo 3700 API 610

- Brazos de Carga

Marca:

Emco Wheaton

- Válvulas

Marca:

Sharpe

MGA

SISTEMA CONTRAINCENDIO

- Skid Motobombas Contraincendio NFPA 20

Marca:

Patterson

- Monitores

Marca:

Elkhart Brass

- Eductores

Marca:

Ansul

- Cámaras de Espuma

Marca:

Viking

- Boquilla Pulverizadoras para Tanques

Marca:

Viking

- Rociadores para Áreas Operativas

Marca:

Ansul

- Válvulas de Diluvio

Marca:

Bermad

ELÉCTRICA

- Materiales y Accesorios

Marca:

Appleton

Crouse Hinds

- Variadores de Velocidad

Marca:

ABB

- Tableros

Marca:

Appleton

- Luminarias Generales

Marca:

Philips

- Luminarias Localizadas

Marca:

Appleton

- Pararrayos

Marca:

Nimbus

- Sistema de Detección de Puesta a Tierra

Marca:

Scully

- CCM

Marca:

ABB

Allen Bradley

- Transformador

Marca:

ABB

INSTRUMENTACIÓN

- Sistemas de Medición en Tanques

- Transmisores de Nivel (Proservo)

- Indicadores de Nivel a pie de Tanque

- Transmisores de Temperatura

- Switches de Nivel Alto incluida su electrónica

- Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

- Computador de Nivel

Marca:

Endress & Hauser

- Sistemas de Control

Marca:

Allen Bradley

- Tableros

Marca:

Appleton

- Válvulas de Alivio

Marca:

Burger

- Válvulas de Aguja

Marca:

Abac

- Manómetros

Marca:

Ashcroft

- Transmisores de Presión

Marca:

Emerson - Rosemount

- Cables de Instrumentación

Marca:

Marlew

Belden