[image: image18.jpg]La fuerza que transforma Bolivia






ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa Planta Senkata La Paz-El Alto
	Fecha:

13/10/15
	Hora:

10:00
	Carretera La Paz – Oruro Km. 6 Zona Senkata  Planta de almacenaje YPFB  
Consultas: 715-39234 Ing. Choque

	
	Inspección Previa Planta San Pedro Oruro
	Fecha:

14/10/15
	Hora:

10:00
	Av. Tomas Barrón Zona San Pedro Planta de almacenaje YPFB

Consultas: 715-39234  Ing. Choque

	
	Inspección Previa Planta Palmasola Santa Cruz
	Fecha:

16/10/15
	Hora:

10:00
	Av. Santos Dumont final planta de almacenaje YPFB

Consultas: 715-39234  Ing. Choque

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

23/10/15
	Hasta hora:

18:30
	Correo electrónico: mruiz@ypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

26/10/15
	Hora:

10:00
	Av. Grigota esq. Regimiento Lanza Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo Oficinas YPFB

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

12/11/2015
	Hasta hora:

17:00
	Av. Grigota esq. Regimiento Lanza Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo Oficinas YPFB

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

12/11/2015
	Hora:

17:30
	Av. Grigota esq. Regimiento Lanza Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo Oficinas YPFB


	DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:


	CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:


	POR PAQUETES

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:


	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)
	:
	90 DÍAS CALENDARIO

	ENTREGA DE CD CON INGENIERIA
	:
	OBLIGATORIO PRESENTAR ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Lugares de entrega: 

Santa Cruz: Av. Grigota esq. Regimiento Lanza Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo Oficinas YPFB – Lic. Mayra Velasquez

La Paz: Edif. YPFB Calle Bueno N° 185 – Ing. Paulo Arce 


	PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

	Paquete
	ACTIVIDAD
	MONTO [Bs]

	1
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz
	101.483.062,75

	2
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Senkata
	71.278.456,76

	3
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Oruro
	51.513.051,83

	TOTAL Bs.
	224.274.571,34


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su Reglamento Vigente. 

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN


Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

e) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

f) Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos. 

g) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 

h) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES. 

i) Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.
4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. 
En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.  

10. CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Conforme al Art. 16 del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivado.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 

11. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La no asistencia a la inspección previa del paquete al que se presentara oferta
b) La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DBC.
c) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida). 

d) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

e) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

f) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

g) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

h) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

i) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.
j) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

k) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)
l) Si el proponente adjudicado no presente la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

m) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

n) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

o) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 

p) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 
q) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 
r) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 

Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.   
12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.
El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días calendario) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.
Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

13. CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA 

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b) Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

c) Cuando la o las propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

d) Cuando la o las propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

14. TIPOS DE GARANTÍA
Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.
Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso de contratación, debiendo ser presentada conjuntamente la propuesta y de acuerdo a los siguientes requisitos:

	GIRADA A NOMBRE DE
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	VIGENCIA MÍNIMA 
	90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión 

	PORCENTAJE MÍNIMO Bs.
	1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*)

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Boleta de Garantía 

2. Garantía a Primer Requerimiento


Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:  
a) El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y/o comité de evaluación.

d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD. 

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos: 

a) A los proponentes no adjudicados, posterior a la suscripción de contrato siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

b) Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c) En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d) Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 

e) A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

Para la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Empresa Contratista Adjudicada deberá presentar en forma obligatoria una Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a primer requerimiento emitida por un entidad financiera bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia equivalente al siete por ciento (7%) del monto total adjudicado. Esta garantía deberá tener una vigencia de 90 días calendario adicional al plazo de entrega definitiva de la obra, a la orden de YPFB, con las características de irrevocable, renovables y de ejecución inmediata.

Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la entrega definitiva del Proyecto.

La Empresa Contratista adjudicada deberá presentar la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato en función a los Paquetes adjudicados.

17. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Para la Garantía Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, la Empresa Contratista Adjudicada deberá presentar en forma obligatoria una Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a primer requerimiento emitida por una entidad financiera del Estado Plurinacional de Bolivia equivalente al 100% del monto del anticipo otorgado por un plazo de 250 días calendario a partir de su emisión, a la orden de YPFB, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la totalidad del anticipo otorgado.

El importe del anticipo será descontado de todas las planillas de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

La Empresa Contratista adjudicada deberá presentar la Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo en función a los Paquetes adjudicados.

18. GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS. 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica;

19. OTROS TIPOS DE GARANTÍA

Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato, que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas, cuando corresponda.

20. INSPECCIÓN PREVIA
La Inspección Previa se llevará a cabo en los lugares, fechas y horas señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 
21. CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a la dirección electrónica establecida en el cronograma de plazos del presente DBC consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación, hasta la fecha y hora señalada. Las consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

22. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Se realizará la reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 

23. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
24. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)
Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
c)
A iniciativa de YPFB.
Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
25. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC. 

26. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR PAQUETES
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un paquete, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y  propuesta técnica y económica para paquete, según los formularios del presente DBC. 
27. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
27.1. Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida o clasificada de la siguiente manera en 3 carpetas: 

a) CARPETA “A” - Documentos Administrativos, Legales y la Garantía de Seriedad de Propuesta.
b) CARPETA “B” Documentos de la Propuesta Económica.
c) CARPETA “C” Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

27.2. Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

27.3. Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y en el lugar establecido.
27.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:___________________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
___________________________________________________________________________________




27.5. Retiro de Propuestas 
Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecidas para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al RCD por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

28. RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

29. APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta. 

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al RCD. 

30. ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la PARTE IV del presente DBC.
31. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD. Esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. 

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

32. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.
Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.
Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
33. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato se procederá a la descalificación de la propuesta y se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.  

34. MODIFICACIONES AL CONTRATO
34.1. Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

34.2. Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a)  
Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.
El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de YPFB, o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

b)  
Orden de Trabajo.- En los contratos de Obras, la Orden de Trabajo será aplicada cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato o plazos en el mismo, y tampoco se introducen ítems nuevos ni se afecte el objeto del contrato.

c)  
Orden de Cambio.- La Orden de Cambio en contratación de Obras, se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una variación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

 
La Orden de Cambio deberá ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento, y firmada por la misma autoridad que suscribió el contrato principal.

PARTE II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS ANEXOS DESCRITOS A CONTINUACION FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN).
· ANEXO 1 – INGENIERIA BASICA

· PLANTA SAN PEDRO ORURO

· PLANTA SENKATA LA PAZ-EL ALTO

· PLANTA PALMASOLA – SANTA CRUZ

· ANEXO 2 – INGENIERIA A DETALLE

· PLANTA SAN PEDRO ORURO

· PLANTA SENKATA LA PAZ-EL ALTO

· PLANTA PALMASOLA – SANTA CRUZ

· ANEXO 3 – VENDOR LIST

· ANEXO 4 – ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

· ANEXO 5 – REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

· ANEXO 6 – FORMULARIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION (USO EXCLUSIVO YPFB)

· PLANOS:

· PLANTA SAN PEDRO ORURO

· PLANTA SENKATA LA PAZ-EL ALTO

· PLANTA PALMASOLA – SANTA CRUZ

· MODELO DE CONTRATO

· CD CON INGENIERIA
PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

I. CARPETA “A”

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES 


Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.

b) Formulario A-2 Identificación del Proponente.

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. 
f) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
g) Constancia escrita de la Inspección Previa/visita de campo 

Documentos legales:

a) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

c) Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.

d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

II. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS


Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

b) Formulario A-2 Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada); misma que deberá ser presentada por la asociación accidental o consorcio, o por una de las empresas que conforman la asociación accidental o consorcio.


Documentos legales:

a) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal.
Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:


Documentos Administrativos:

a) Formulario de Identificación del proponente (para cada socio)

b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

c) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

d) Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (aplicar para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Documentos Legales
a) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
c) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

III. CARPETA “B”

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Formulario B-1
   
Propuesta Económica 
Formulario B-2

Desglosé de la propuesta económica por hitos
Formulario B-3
Análisis precios Unitarios Actividades principales 
IV. CARPETA “C”

FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Formulario C-1
Experiencia General de la empresa 

Formulario C-2
Experiencia Específica de la empresa 
Formulario C-3   
Experiencia del personal clave (uno por cada persona)
Formulario C-4  
Indicadores Financieros de la Empresa
Formulario C-5
Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 
Plan de Proyecto: 
La empresa proponente deberá presentar un Plan de Proyecto por cada paquete a presentarse, que incluya lo siguiente:
a) Plan de trabajo del proyecto

b) Organigrama del proyecto

c) Plazo de ejecución del proyecto
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA

	
	
	
	

	                       Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	      Numero de Convocatoria
	:
	
	 
	

	
	
	
	

	          Objeto de la Licitación
	:
	
	 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS 1RA ETAPA: SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO
	

	
	
	
	

	Plazo de Validez de la Propuesta 
	:
	
	90 DÍAS CALENDARIOS
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Especificaciones (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Declaro cumplir estrictamente la normativa del Decreto Supremo 29506 y su Reglamento y el presente Pliego de especificaciones.

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB, tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

d) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

II.- Declaración  Jurada

a) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Comisión de Evaluación asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de la Comisión de Evaluación y funcionarios de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Contratación.

d) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

e) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados con entidades del sector público, privado y YPFB.

f) No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la Empresa a la cual represento.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:
a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

b) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.(si corresponde)

d) Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para suscribir contratos (si corresponde).

e) Fotocopia simple del SIGMA O SIGEP.

f) Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos. 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

g) Original o fotocopia legalizada del Certificado de Actualización Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente. Presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

h) Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

i) Garantía de Cumplimiento de Contrato: A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total adjudicado, con una vigencia que deberá exceder los 90 días calendario al plazo de finalización  del contrato, debiéndose renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva y de acuerdo a las siguientes características:
· En el caso de Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento debe expresar: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
j) Fotocopia simple de los respaldos de los documentos declarados en los Formularios C-1, C-2 y C-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

k) Otra documentación requerida por YPFB.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
	
	
	

	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Nombre o Razón Social del proveedores
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Año de Fundación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Tipo de Empresa u Organización
	:
	
	
	a) Empresa Nacional
	
	b) Empresa Extranjera

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) Organización Económica Campesina
	
	d) Micro y Pequeña Empresa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	e) Asociación de Pequeños Productores
	
	e)Asociación Accidental

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	f) Otros
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	Domicilio Principal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Casilla 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDORES

	
	
	
	

	Testimonio de Constitución
	:
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Registro en FUNDEMPRESA
	:
	
	Número de Matricula 
	
	Lugar de emisión 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Identificación Tributaria
	:
	
	Número de NIT
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	3.  DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

	

	Dirección de notificación  
	:
	
	
	a) Vía Correo Electrónico al correo:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b)Vía Fax al número:
	
	

	
	
	
	


	4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	M(es
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)
	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	PROPUESTA

(A SER LLENADA POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

solicitada
	Precio
Unitario (Bs)
	Precio
Total (Bs)

	
	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA  
	
	
	
	

	1
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta [Colocar el nombre del paquete al que se presenta]
	Gbl
	1.00
	
	

	TOTAL
	

	TOTAL LITERAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bs


Confirmo haber leído y revisado las Especificaciones Técnicas del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondientes al proceso de Licitación INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA, aceptando todos los términos suscritos en el mencionado Pliego de Especificaciones Técnicas.
(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-2
DESGLOSE DE PROPUESTA ECONÓMICA POR HITOS

PLANTA ORURO
(Expresado en Bolivianos)
	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	PROPUESTA

(A SER LLENADA POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

solicitada
	Precio
Unitario (Bs)
	Precio
Total (Bs)

	
	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA  
	
	
	
	

	
	INGENIERÍA DE DETALLE
	
	
	
	

	1
	Elaboración de la Ingeniería de Detalle
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES
	
	
	
	

	1
	Domos Geodésicos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Membranas Internas Flotantes
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Chapas de Acero para Envolventes y Pisos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Electrobombas para Operaciones de Recepción y Despacho 
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Equipos del Sistema Contraincendio (Tanques de Espuma, Monitores – Hidrantes, Eductores, Válvulas de Diluvio, Rociadores, Pulverizadores, Cámaras de Espuma)
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Instrumentos de Medición y Control Tanques (Transmisores de Nivel Tipo Servo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto, Switches de Nivel Alto-Alto, Computadores de Nivel para Medición en Tanques)
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Equipos de Medición para Operaciones de Recepción y Despacho (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III, Brazos de Carga)
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	CCM
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Materiales Mecánicos (Tuberías, Válvulas y Fittings)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Materiales Eléctricos (Sistemas de Detección de Puesta a Tierra, Transformador, Variadores de Velocidad, Puesta Tierra, Protección Catódica, Pararrayos, Luminarias, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Eléctricos)
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Materiales Instrumentación (Válvulas de Alivio, Transmisores de Presión, Manómetros, Balizas, Botoneras, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Instrumentación)
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – GENERALES
	
	
	
	

	1
	Movilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Instalación de Campamento y Obradores
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Desmovilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Data Book – Planos As Built
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
	Gbl
	1.00
	
	

	1
	Demolición y Retiro de Interferencias
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Movimiento de Suelos Corte
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Movimiento de Suelos Relleno
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Provisión e Instalación de Losetas para Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Fundaciones tipo anillo para Tanque TK-311 (H-21) de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Fundaciones tipo anillo para Tanque TK-309 (H-21) de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1001 (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Fundación para Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Fundaciones para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Fundaciones para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Fundación para Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Fundaciones para Skid Motobombas P-303 y P-304 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Fundaciones para Soportes de Tuberías
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Fundaciones para soportes de luminarias, tableros, paneles y equipos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21) y torre reubicada
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Revestimiento de Dique Área de Tanques Tk-311 DO y Tk-309 GE con Piedra Manzana y Mortero
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
	Gbl
	1.00
	
	

	19
	Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-004 y Tk-005) y Enfriamiento
	Gbl
	1.00
	
	

	20
	Losa para 5 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-04 al MH-08), 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-02) y para 2 Gabinetes de Manguera
	Gbl
	1.00
	
	

	21
	Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	22
	Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	23
	Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	24
	Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	25
	Tinglado Descargadero de cisternas
	Gbl
	1.00
	
	

	26
	Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	27
	Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	28
	Tinglado Islas de Despacho (Cargadero de Cisternas)
	Gbl
	1.00
	
	

	29
	Sala de CCM (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	30
	Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos
	Gbl
	1.00
	
	

	31
	Cámaras de Drenaje, Instrumentación y Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	32
	Escaleras Metálicas
	Gbl
	1.00
	
	

	33
	Soportes para Tuberías
	Gbl
	1.00
	
	

	34
	Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	35
	Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 7 de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	36
	Grouting epóxico para las fundaciones del Skid de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS
	
	
	
	

	1
	Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Desmantelado y retiro de Tanque existente del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje Tanque de Almacenaje Tk-311 de 4.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-311 de 4.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje Tanque de Almacenaje Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Montaje Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Montaje Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Montaje de Skid Motobombas P-301 y P-302 de 2400 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Montaje de 5 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-04 al MH-08) y Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-02)
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Montaje Equipos de Medición para Operaciones de Recepción (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III)
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Montaje Equipos de Medición para Operaciones de Despacho (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III, Brazos de Carga)
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) P-103 – P-104 – P-105 y P-106 hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	19
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Diesel Oil a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-313 Existente
	Gbl
	1.00
	
	

	20
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Gasolina Especial a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 Existente
	Gbl
	1.00
	
	

	21
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil desde los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	22
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial desde los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 y 308 de Gasolina Especial Existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	23
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-204 de Despacho de Kerosene desde el Tk-306 de Kerosene Existente
	Gbl
	1.00
	
	

	24
	Montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Oruro
	Gbl
	1.00
	
	

	25
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para el Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	26
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para el Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	27
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	28
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	29
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas)
	Gbl
	1.00
	
	

	30
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	31
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas)
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS ELÉCTRICAS
	
	
	
	

	1
	Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-204 de Despacho de Diesel Oil, Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial y Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Variadores de Velocidad para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje de Tableros eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje de Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-311 de Diesel Oil y Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje de Luminarias Localizadas para Tanque TK-311 de Diesel Oil y Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje de Luminarias para Área Nuevo Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas), Nueva Sala de Bombas de Despacho, Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas), Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios, Nueva Sala de CCM
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA y Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Montaje de Pararrayos Nuevo y Reubicación de Pararrayos existente
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS INSTRUMENTACIÓN
	
	
	
	

	1
	Tendido de cable y conduit instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Tableros de instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Manómetros, Balizas, Botoneras e Instrumentos Menores
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil, Puntos P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial, Punto P-204 de Despacho de Kerosene y Puntos P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Sistema de Medición en Tanque Tk-311 de Diesel Oil (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Sistema de Medición en Tanque Tk-309 de Gasolina Especial (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-311 de Diesel Oil y Tk-309 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje de Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje de Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-103 – P-104 – P-105 y P-106)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje de Válvulas de Alivio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PRECOMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	COMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PUESTA EN MARCHA
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	TOTAL
	

	TOTAL LITERAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bs


Nota 1: La sumatoria de los valores de cada uno de los Hitos presentados mediante el Formulario B-2 deberá ser igual a la propuesta económica presentada mediante Formulario B-1
Confirmo haber leído y revisado las Especificaciones Técnicas del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondientes al proceso de Licitación INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA, aceptando todos los términos suscritos en el mencionado Pliego de Especificaciones Técnicas.
(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-2

DESGLOSE DE PROPUESTA ECONÓMICA POR HITOS

PLANTA SENKATA

(Expresado en Bolivianos)

	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	PROPUESTA

(A SER LLENADA POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

solicitada
	Precio
Unitario (Bs)
	Precio
Total (Bs)

	
	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA  
	
	
	
	

	
	INGENIERÍA DE DETALLE
	
	
	
	

	1
	Elaboración de la Ingeniería de Detalle
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES
	
	
	
	

	1
	Domos Geodésicos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Membranas Internas Flotantes
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Chapas de Acero para Envolventes y Pisos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Skid del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Equipos del Sistema Contraincendio (Tanques de Espuma, Monitores – Hidrantes, Eductores, Válvulas de Diluvio, Rociadores, Pulverizadores, Cámaras de Espuma)
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Instrumentos de Medición y Control Tanques (Transmisores de Nivel Tipo Servo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto, Switches de Nivel Alto-Alto, Computadores de Nivel para Medición en Tanques)
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Materiales Mecánicos (Tuberías, Válvulas y Fittings)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Materiales Eléctricos (Puesta Tierra, Protección Catódica, Pararrayos, Luminarias, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Eléctricos)
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Materiales Instrumentación (Válvulas de Alivio, Manómetros, Balizas, Botoneras, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Instrumentación)
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – GENERALES
	
	
	
	

	1
	Movilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Instalación de Campamento y Obradores
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Desmovilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Data Book – Planos As Built
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
	Gbl
	1.00
	
	

	1
	Movimiento de Suelos Corte
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Movimiento de Suelos Relleno
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-232 y Tk-233 (H-21) de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-234 y Tk-235 (H-21) de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Fundación para Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Fundaciones para Skid Motobombas P-301 y P-302 del Sistema Contraincendio 
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Fundaciones para Soportes de Tuberías
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Fundaciones para soportes de luminarias, tableros, paneles y equipos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Fundación para torres autosoportadas de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-232 y Tk-233 de Almacenaje de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para para Tanques Tk-234 y Tk-235 de Almacenaje de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-09 y Tk-10) y Enfriamiento
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Losa para 9 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-46 al MH-54), 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-25) y para 2 Gabinetes de Manguera
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Torres autosoportadas de 24 mts de altura para Parrarayos
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Cámaras de Drenaje, Instrumentación y Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Escaleras Metálicas
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Soportes para Tuberías
	Gbl
	1.00
	
	

	19
	Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	20
	Grouting epóxico para las fundaciones del Skid de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS
	
	
	
	

	1
	Montaje Tanques de Almacenaje Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje Tanques de Almacenaje Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Skid Motobombas P-301 y P-302 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje de 9 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-46 al MH-54) y Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-25)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
	
	
	
	

	10
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Senkata
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS ELÉCTRICAS
	
	
	
	

	1
	Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Tableros eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil y Área de Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Luminarias Localizadas para Tanques TK-232 y Tk-233 de Diesel Oil y Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje de Pararrayos Nuevos 
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS INSTRUMENTACIÓN
	
	
	
	

	1
	Tendido de cable y conduit instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Tableros de instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Manómetros, Balizas, Botoneras e Instrumentos Menores
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-232 – Tk-233 de Diesel Oil y Tanques Tk-234 – Tk-235 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje de Válvulas de Alivio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PRECOMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	COMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PUESTA EN MARCHA
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	TOTAL
	

	TOTAL LITERAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bs


Nota 1: La sumatoria de los valores de cada uno de los Hitos presentados mediante el Formulario B-2 deberá ser igual a la propuesta económica presentada mediante Formulario B-1
Confirmo haber leído y revisado las Especificaciones Técnicas del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondientes al proceso de Licitación INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA, aceptando todos los términos suscritos en el mencionado Pliego de Especificaciones Técnicas.
(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-2
DESGLOSE DE PROPUESTA ECONÓMICA POR HITOS

PLANTA SANTA CRUZ
(Expresado en Bolivianos)
	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	PROPUESTA

(A SER LLENADA POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

solicitada
	Precio
Unitario (Bs)
	Precio
Total (Bs)

	
	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA  
	
	
	
	

	
	INGENIERÍA DE DETALLE
	
	
	
	

	1
	Elaboración de la Ingeniería de Detalle
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES
	
	
	
	

	1
	Domos Geodésicos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Membranas Internas Flotantes
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Chapas de Acero para Envolventes y Pisos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Electrobombas para Operaciones de Recepción y Despacho 
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Skid del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Equipos del Sistema Contraincendio (Tanques de Espuma, Monitores – Hidrantes, Eductores, Válvulas de Diluvio, Rociadores, Pulverizadores, Cámaras de Espuma)
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Instrumentos de Medición y Control Tanques (Transmisores de Nivel Tipo Servo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto, Switches de Nivel Alto-Alto, Computadores de Nivel para Medición en Tanques)
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Equipos de Medición para Operaciones de Recepción y Despacho (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III, Brazos de Carga)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	CCM
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Materiales Mecánicos (Tuberías, Válvulas y Fittings)
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Materiales Eléctricos (Sistemas de Detección de Puesta a Tierra, Transformador, Variadores de Velocidad, Puesta Tierra, Protección Catódica, Pararrayos, Luminarias, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Eléctricos)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Materiales Instrumentación (Válvulas de Alivio, Transmisores de Presión, Manómetros, Balizas, Botoneras, Cables, Conduit, Tableros y Accesorios Instrumentación)
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – GENERALES
	
	
	
	

	1
	Movilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Instalación de Campamento y Obradores
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Desmovilización de Personal y Equipos
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Data Book – Planos As Built
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
	
	
	
	

	1
	Demolición y Retiro de Interferencias
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Movimiento de Suelos Corte
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Movimiento de Suelos Relleno
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Provisión e instalación de losetas para área circulación recepción
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Provisión e instalación de losetas para área circulación despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-103 y Tk-104 (H-21) de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-105 y Tk-106 (H-21) de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1000 (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Fundación para Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Fundaciones para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Fundaciones para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Fundaciones para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Fundaciones para Skid Motobombas P-1001 y P-1002 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Fundaciones para Soportes de Tuberías
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Fundaciones para soportes de luminarias, tableros, paneles y equipos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21) y torre reubicada
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-103 y Tk-104 de Almacenaje de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	19
	Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-105 y Tk-106 de Almacenaje de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	20
	Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
	Gbl
	1.00
	
	

	21
	Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061) y Enfriamiento
	Gbl
	1.00
	
	

	22
	Losa para 12 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-20 al MH-31), 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-10) y para 4 Gabinetes de Manguera
	Gbl
	1.00
	
	

	23
	Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	24
	Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	25
	Cubierta, Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	26
	Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	27
	Tinglado Descargadero de cisternas
	Gbl
	1.00
	
	

	28
	Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	29
	Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	30
	Sala de CCM (H-21)
	Gbl
	1.00
	
	

	31
	Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos
	Gbl
	1.00
	
	

	32
	Cámaras de Drenaje, Instrumentación y Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	33
	Escaleras Metálicas
	Gbl
	1.00
	
	

	34
	Soportes para Tuberías (Perfiles)
	Gbl
	1.00
	
	

	35
	Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
	Gbl
	1.00
	
	

	36
	Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 4 de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	37
	Grouting epóxico para las fundaciones del Skid de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS
	
	
	
	

	1
	Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Desmantelado y Retiro de Tanques Existentes del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje Tanques de Almacenaje Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje Tanques de Almacenaje Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Montaje Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Montaje Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Montaje de Skid Motobombas P-1001 y P-1002 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
	Gbl
	1.00
	
	

	15
	Montaje de 12 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-20 al MH-31) y Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-10)
	Gbl
	1.00
	
	

	16
	Montaje Equipos de Medición para Operaciones de Recepción (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III)
	Gbl
	1.00
	
	

	17
	Montaje Equipos de Medición para Operaciones de Despacho (Filtros, Desaereadores, Medidores de Desplazamiento Positivo, Válvula de Control, Accuload III, Brazos de Carga)
	Gbl
	1.00
	
	

	18
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-105 y P-106 hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil y hacia las líneas de Recepción existentes a Tanques de Diesel Oil existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	19
	Montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-103 y P-104 hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial y hacia las líneas de Recepción existentes a Tanques de Gasolina Especial existentes
	Gbl
	1.00
	
	

	20
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-203 y P-204 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	21
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-202 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	22
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existentes (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	23
	Montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existentes (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	24
	Montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	25
	Montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	26
	Montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	27
	Montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	28
	Montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas
	Gbl
	1.00
	
	

	29
	Montaje de electrobombas reubicadas del Pozo Slop existente
	Gbl
	1.00
	
	

	30
	Montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Santa Cruz
	Gbl
	1.00
	
	

	31
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	32
	Montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	33
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	34
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	35
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas)
	Gbl
	1.00
	
	

	36
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho
	Gbl
	1.00
	
	

	37
	Montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas)
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS ELÉCTRICAS
	
	
	
	

	1
	Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil y Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil y Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Variadores de Velocidad para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil y Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje de Tableros eléctricos
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje de Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil y Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje de Luminarias Localizadas para Tanques TK-103 y Tk-104 de Diesel Oil y Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje de Luminarias para Área Nuevo Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas), Nueva Sala de Bombas de Despacho, Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas), Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios, Nueva Sala de CCM
	Gbl
	1.00
	
	

	12
	Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA y Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)
	Gbl
	1.00
	
	

	13
	Montaje de Pararrayos Nuevo y Reubicación de Pararrayos existente
	Gbl
	1.00
	
	

	14
	Reubicación de Subestación Eléctrica
	Gbl
	1.00
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS INSTRUMENTACIÓN
	
	
	
	

	1
	Tendido de cable y conduit instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Montaje de Tableros de instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Montaje de Manómetros, Balizas, Botoneras e Instrumentos Menores
	Gbl
	1.00
	
	

	4
	Montaje de Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial, Puntos P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil, Puntos P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial y Puntos P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil
	Gbl
	1.00
	
	

	5
	Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	6
	Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial (Transmisores de Nivel Proservo, Indicadores de Nivel a pie de Tanque, Transmisores de Temperatura, Switches de Nivel Alto y Alto-Alto)
	Gbl
	1.00
	
	

	7
	Montaje de Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-103 – Tk-104 de Diesel Oil y Tanques Tk-105 – Tk-106 de Gasolina Especial
	Gbl
	1.00
	
	

	8
	Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)
	Gbl
	1.00
	
	

	9
	Montaje de Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio
	Gbl
	1.00
	
	

	10
	Montaje de Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-105 y P-106) y Gasolina Especial (P-103 y P-104)
	Gbl
	1.00
	
	

	11
	Montaje de Válvulas de Alivio
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PRECOMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	COMISIONADO
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	
	PUESTA EN MARCHA
	
	
	
	

	1
	Obras Mecánicas
	Gbl
	1.00
	
	

	2
	Obras Eléctricas
	Gbl
	1.00
	
	

	3
	Obras Instrumentación
	Gbl
	1.00
	
	

	TOTAL
	

	TOTAL LITERAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bs


Nota 1: La sumatoria de los valores de cada uno de los Hitos presentados mediante el Formulario B-2 deberá ser igual a la propuesta económica presentada mediante Formulario B-1
Confirmo haber leído y revisado las Especificaciones Técnicas del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondientes al proceso de Licitación INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA, aceptando todos los términos suscritos en el mencionado Pliego de Especificaciones Técnicas.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-3

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PRINCIPALES

(Expresado en Bolivianos)

	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	PROPUESTA

(A SER LLENADA POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Precio
Unitario (Bs)

	
	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS SANTA CRUZ, SENKATA Y ORURO 1ra ETAPA  
	
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
	
	

	1
	Movimiento de Suelos Corte – Excavación Manual
	m3
	

	2
	Movimiento de Suelos Corte - Excavación Mecanizada
	m3
	

	3
	Movimiento de Suelos Relleno
	m3
	

	4
	Demolición y Retiro de Hormigón
	m3
	

	5
	Provisión e instalación de losetas
	m2
	

	6
	Hormigón Pobre
	m3
	

	7
	Hormigón Armado HºAº 210 Kg/cm2
	m3
	

	8
	Hormigón Armado HºAº 280 Kg/cm2
	m3
	

	9
	Estructura Metálica (Tinglado)
	m2
	

	10
	Construcción Civil Ambientes
	m2
	

	11
	Estructuras Metálicas (Escaleras, Soportes, Torres, Estructuras)
	Kg
	

	12
	Grouting Epóxico
	m3
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS
	
	

	1
	Cuadrilla de Montaje y Retiro Equipos y Materiales (Electrobombas, Monitores)
	Día
	

	2
	Cuadrilla Pruebas Hidrostáticas de Tuberías
	Día
	

	3
	Manipuleo de Tubería <=2”
	ml
	

	4
	Manipuleo de Tubería de 3”
	ml
	

	5
	Manipuleo de Tubería de 4”
	ml
	

	6
	Manipuleo de Tubería de 6”
	ml
	

	7
	Manipuleo de Tubería de 8”
	ml
	

	8
	Manipuleo de Tubería de 10”
	ml
	

	9
	Manipuleo de Tubería de 12”
	ml
	

	10
	Unión Soldada Tubería Diámetro <=2”
	Junta
	

	11
	Unión Soldada Tubería Diámetro 3”
	Junta
	

	12
	Unión Soldada Tubería Diámetro 4”
	Junta
	

	13
	Unión Soldada Tubería Diámetro 6”
	Junta
	

	14
	Unión Soldada Tubería Diámetro 8”
	Junta
	

	15
	Unión Soldada Tubería Diámetro 10”
	Junta
	

	16
	Unión Soldada Tubería Diámetro 12”
	Junta
	

	17
	Unión Bridada Diámetro <=2”
	Junta
	

	18
	Unión Bridada Diámetro 3”
	Junta
	

	19
	Unión Bridada Diámetro 4”
	Junta
	

	20
	Unión Bridada Diámetro 6”
	Junta
	

	21
	Unión Bridada Diámetro 8”
	Junta
	

	22
	Unión Bridada Diámetro 10”
	Junta
	

	23
	Unión Bridada Diámetro 12”
	Junta
	

	24
	Arenado a Metal Blanco SSPC-5 de Tuberías y Superficies
	m2
	

	25
	Pintado de Tuberías Sistema Epoxi-Poliuretano
	m2
	

	26
	Encintado de Tuberías
	m2
	

	27
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro <= 2"
	Junta
	

	28
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 3"
	Junta
	

	29
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 4"
	Junta
	

	30
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 6"
	Junta
	

	31
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 8"
	Junta
	

	32
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 10"
	Junta
	

	33
	Inspección de Juntas Soldadas por END Diámetro 12"
	Junta
	

	34
	Instalación de Accesorios Roscados Diámetro  <= 2"
	Pza
	

	35
	Instalación de Válvulas Roscadas Diámetro  <= 2"
	Pza
	

	36
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 3"
	Pza
	

	37
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 4"
	Pza
	

	38
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 6"
	Pza
	

	39
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 8"
	Pza
	

	40
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 10"
	Pza
	

	41
	Instalación de Válvulas Bridadas Diámetro 12"
	Pza
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS ELÉCTRICAS
	
	

	1
	Cuadrilla Tendido de Cableado, Conduit y Accesorios Eléctricos
	Día
	

	2
	Cuadrilla Montaje de Tableros, Instrumentos y Equipos Eléctricos (transformador, pararrayos, variadores, luminarias, sistemas de detección de puesta a tierra)
	Día
	

	3
	Cuadrilla Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
	Día
	

	4
	Cuadrilla Montaje de Sistemas de Protección Catódica
	Día
	

	
	CONSTRUCCIÓN – OBRAS INSTRUMENTACIÓN
	
	

	1
	Cuadrilla Tendido de Cableado, Conduit y Accesorios Instrumentación
	Día
	

	2
	Cuadrilla Montaje de Tableros e Instrumentos (Manómetros, Balizas, Botoneras, Accuload, Sistemas de Medición en Tanques, Sistema de Control, Válvulas de Alivio, Transmisores de Presión)
	Día
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante
	Objeto del Contrato
	Ubicación
	Período de Ejecución

(Fecha de Inicio y Finalización)
	Monto del Contrato en Bs. (*)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS  
	

	 * Monto a la Fecha de Recepción Final


Nota 1: La empresa proponente deberá contar con experiencia general certificada en construcción, montaje y/o puesta en marcha de instalaciones del upstream y/o downstream de la cadena de hidrocarburos. 

Nota 2: La Experiencia General se computará a través de los montos contratados y ejecutados a partir del año 2005 hasta la fecha de presentación de propuestas

Nota 3: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de la Experiencia General será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio
Nota 4: La Experiencia Específica del proponente podrá ser incluida a efectos de cuantificar la Experiencia General de la Empresa.
Nota 5: Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO B-2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante
	Objeto del Contrato
	Ubicación
	Período de Ejecución

(Fecha de Inicio y Finalización)
	Monto del Contrato en Bs. (*)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS
	

	 * Monto a la Fecha de Recepción Final


Nota 1: La Experiencia Específica será referida a los contratos de construcción, montaje y/o puesta en marcha de Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos en el área del Upstream y/o Dowstream de la Cadena de Hidrocarburos construidos bajo Norma API 650, API 620 y/o ASME Sección VIII Div 1
Nota 2: La Experiencia Específica se computará a través de los montos contratados y ejecutados a partir del año 2005 hasta la fecha de presentación de propuestas

Nota 3: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de la Experiencia Específica será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.
Nota 4: Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

	
	
	

	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DEL CARGO DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO]

	

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	

	FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Fecha de Emisión del Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CURSOS DE POSTGRADO/ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	 Entidad / Empresa
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	N
	
	
	
	

	TOTAL (años)
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	 Entidad / Empresa
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	N
	
	
	
	

	TOTAL (años)
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en el Proyecto], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para el INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTA [Planta] con YPFB 

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.


(Firma del Profesional Propuesto)                      (Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)  (Nombre Completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-4

INDICADORES FINANCIEROS DE LA EMPRESA

	
	
	

	        Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N˚
	Descripción
	Monto Gestión 2014

	1
	 Activo Total
	

	2
	 Activo Corriente
	

	3
	 Inventarios
	

	4
	 Pasivo Total
	

	5
	 Pasivo Corriente
	

	6
	 Patrimonio Neto
	

	7
	 Utilidad Neta del Periodo
	


	INDICADORES
	FORMULAS
	RESULTADO

	Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE)
	
[image: image1.wmf]100

´

=

Neto

Patrimonio

Periodo

del

Neta

Utilidad

ROE


	

	Rentabilidad Sobre Total Activo (ROA)
	
[image: image2.wmf]100

´

=

Activo

Total

Periodo

del

Neta

Utilidad

ROA


	

	Liquidez Corriente
	
[image: image3.wmf]Corriente

Pasivo

Corriente

Activo

LC

=


	

	Pasivo/Patrimonio
	
[image: image4.wmf]Neto

Patrimonio

Pasivo

P

P

=

/


	


Nota 1: La evaluación de la capacidad financiera de la empresa proponente se realizará en base a los Estados Financieros Auditados de la última gestión contable que deberán ser presentados con el Formulario B-4
(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO C-5

DECLARACIÓN  JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) En los precios unitarios de cada ítem se ha considerado el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, costo de equipo, maquinaria y herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos mismos que garantizan la ejecución de la obra descritos en el Formulario B-1. de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a disposiciones legales vigentes. 

b) La empresa a la que represento cuenta con el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra, el cual puede ser verificado en cualquier momento en caso de ser necesario.

c) Se garantiza la movilización y permanencia de los equipos de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra.

d) Que la empresa a la cual represento velará el cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el presente DBC.

e) En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas en plena ejecución de la obra conforme a contrato, me doy por notificado y YPFB se reserva el derecho de tomar las acciones legales y administrativas que la ley le ampara.

Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)
PARTE IV
EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público. 

3. METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

La evaluación se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.

El puntaje máximo es de 100 puntos y serán asignados de acuerdo a lo siguiente:

· Calidad y Propuesta Técnica
   : 60 puntos (De acuerdo a Especificaciones Técnicas elaboradas por la 

     Unidad Solicitante)

· Costo o Propuesta Económica: 40 puntos (De acuerdo a Especificaciones Técnicas elaboradas por la 

    Unidad Solicitante)

a) Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

Para las propuestas admitidas luego de la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica  de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A la/las propuesta(s) que cumplan con la evaluación técnica, se aplicarán los criterios de evaluación y asignación de puntajes de calidad y propuesta técnica descritas en las Especificaciones Técnicas del DBC.

En el caso que la unidad solicitante hubiera definido un puntaje mínimo para la habilitación de la/las propuesta(s) técnica(s), la(s) propuesta(s) que no alcance(n) ese puntaje, será(n) descalificada(s), por otra parte, la/las propuesta(s) que alcance(n) el puntaje mínimo requerido por la Unidad Solicitante se habilitarán a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

En el caso que la Unidad Solicítate no defina un puntaje mínimo, el Comité de Evaluación asignará los puntos obtenidos tomando en cuenta los puntajes mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas de la evaluación de la calidad y propuesta técnica, habilitándose a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.   

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

b) Evaluación del Costo o Propuesta Económica       

El Comité de Evaluación procederá a evaluar las propuestas económicas habilitadas para esta etapa. 

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (40) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

[image: image5.png]-5

FAMV = yy
PA;





Dónde:

[image: image7.png]



Número de Oferta admitidas



[image: image9.png]


      
[image: image11.png]



 



[image: image13.png]


        
Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i  



[image: image15.png]PA;



   
Propuesta Ajustada del Proponente i  

[image: image17.png]PAMV



   Propuesta Ajustada de Menor Valor

c) Determinación del Puntaje Total 

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación determinará el puntaje total de las mismas.

a) Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evolución mediante informe recomendará al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

PARTE V
Formulario de Verificación 
(A ser usado en el acto de apertura de propuestas por el Comité de Habilitación)

(Completar los formularios/documentos que correspondan antes de su publicación)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	   Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
	Presentación

(Acto de Apertura)

	
	PRESENTÓ
	Página N°

	
	SI
	NO
	

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	N…
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA

	Nº
	DETALLE DE LA OBRA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO  

(Bs.)
	PRECIO TOTAL 

(Bs.)

	
	
	
	
	
	

	TOTAL Bs.
	


PARTE VI
MODELO DE CONTRATO
	El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.







YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS











�








DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN








REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS


EN EL MARCO DEL D.S. 29506





MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA








OBJETO:	 INCREMENTO CAPACIDAD DE ALMACENAJE – ICA FASE I


CÓDIGO: CDO-01-GNC-129-15





(PRIMERA CONVOCATORIA)





          














La Paz - Bolivia











13

_1505047897.unknown

_1505047898.unknown

_1505047899.unknown

_1505047896.unknown

