	[image: image4.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITAL REDES DE GAS LA PAZ – UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA PAZ
	FORM CH-001



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA
	Hoja: 41 de 52



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                             

    3
1. INTRODUCCIÓN








    
    3
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO




    
    4
3. IDENTIFICACION DE LOS TEST POINT






    4
4. LISTADO DE VOLUMENES DE OBRA






    5
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS MTTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA 
    
    5
6. SUPERVISION Y FISCALIZACION






    
    5
7. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (CALIFICABLE)



    
    6
8. MULTAS









    
    7
9. DESCRIPCION DE EQUIPO Y PERSONAL MINIMO




    
    7
10. PLAZO DE SUSPENSION DE OBRA SIN AUTORIZACION



    
    7
11. UBICACIÓN DE LA OBRA







    
    7
12. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE)

    
    7
12.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA




    
    8
12.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA




    
    8
12.3. OBRAS SIMILARES



     



    8
13. PERSONAL CLAVE (CALIFICABLE)   






    9
14. GARANTIA DEL SERVICIO







  
  10
14.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA




  
  10
14.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO




  10
14.3. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO



  
  11
14.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
 
  11
15. GARANTIA DE LA OBRA







 
  11
16. SEGUROS DE OBRA








  12
16.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION




 
  12
16.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL





  12
16.3. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 




  
  13
17. MODALIDAD DE ADJUDICACION






  
  13
18. METODO DE SELECCIÓN







  
  14
19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA







  14
20. INSPECCION PREVIA








  14
21. CONSULTAS ESCRITAS








  14
22. REUNION DE ACLARACION







  14
23. FORMA DE PAGO








  
  14
23.1. ANTICIPO








  16
24. PLANOS Y GRAFICOS








  16
25. PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)





  
  16
26. VIGENCIA DE CONTRATO







  
  16
27. SUBCONTRATACION








  16
28. MODIFICACIONES AL CONTRATO






  
  17
SECCIÓN II: VOLUMENES DE OBRA                                                                              

    18
SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                            

                             19
1. OBJETIVO









    19
2. EJECUCION DE LOS SERVICIOS






 
    19
2.1. GENERALIDADES







  
    19
2.2. UBICACIÓN DE LA OBRA






  
    19
2.3. DESCRIPCION DE LA OBRA






    19
2.4. INICIO DE LA OBRA







    20
2.5. TRABAJOS DE PREVENCION






    20
2.6. SEÑALIZACION EN OBRA






  
    20
2.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 








    21
2.8. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 








    21
3. ITEM 1: MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO



    22
4. ITEM 2: CORTE Y ROTURA ACERAS DE HORMIGON O PAVIMENTO FLEXIBLE

  
    23
5. ITEM 3: EXCAVACION DE ZANJA






  
    24
6. ITEM 4: RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA



  
    26
7. ITEM 5: RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN



  
    28

8. ITEM 6: REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON



  
    30

9. ITEM 7: REPOSICIÓN DE PAVIMIENTO FLEXIBLE




  
    32
10. ITEM 8: INSTALACION DE TEST POINT






    37
11. ITEM 9: RETIRO DE TEST POINT






  
    39
12. ITEM 10: RESTAURACION DE TEST POINT





  
    38

13. ITEM 11: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS





    41

14. ITEM 12: DATA BOOK








    43

SECCIÓN IV: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA      


  
    45
1. PERSONAL MÍNIMO








    45
2. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO POR CADA FRENTE


  
    46
SECCIÓN V: PLANOS Y GRAFICOS                                                                                       

    47
SECCIÓN VI: PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)                                                          

    51
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCION CATODICA 
SECCION I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN
La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desarrolla las actividades de distribución de gas natural a nivel nacional, teniendo metas importantes en beneficio de la población de la ciudad de La Paz.
El D.S. 1996 Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes, en su Artículos 11 (FUNCIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA) y Articulo 30 (OPERACIÓN DE REDES), establece que  la empresa distribuidora tiene como funciones la operación y mantenimiento de las redes de distribución.

Para cumplir estas obligaciones, es que se encuentra inscrito en el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento para la presente gestión el Mantenimiento a test points de las redes primarias de la ciudad de La Paz.
En ese sentido la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento La Paz elabora las presentes especificaciones técnicas para la contratación de una empresa que tenga a su cargo obras civiles y mecánicas para el mantenimiento del Sistema de Protección Catódica de las Redes Primarias.
El presente proyecto contempla realizar obras civiles y mecánicas para el mantenimiento del sistema de protección catódica de la red primaria, excavación, instalación de test point, retiro de test point deteriorado, restauración de test point, con el objetivo de que las lecturas en los potenciales “ON” y “OFF” sean adecuadas.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto abarca el mantenimiento del sistema de protección catódica en una cantidad total de 15 test point.

	CANTIDAD

(Test Point)
	UBICACIÓN

	15
	Ciudad de La Paz


3. IDENTIFICACIÓN DE LOS TEST POINT
La ubicación de los test points se encuentra detallada en la siguiente tabla:
	N°
	TEST 

POINT
	UBICACIÓN
	ZONA 
	COORDENADAS

	
	
	
	
	X
	Y

	1
	0
	Tramo Alto Lima - Vasquez
	Alto  Lima
	588880
	8178236

	2
	5
	Av. Vasquez 
	Pura Pura 
	590479
	8177932

	3
	6
	Av. Vasquez esq. Corocoro
	Pura Pura 
	590436
	8178605

	4
	8
	Calle Salinas Vega 
	Pura Pura 
	590570
	8177067

	5
	10
	EDR Entre Rios
	El Tejar
	590268
	8175806

	6
	13
	Av. Manco Kapac esq. Chuquisaca
	San Sebastian
	591308
	8176736

	7
	15
	Plaza Alexander
	San Sebastian
	591772
	8176481

	8
	17
	Av. Chacaltaya frente Saleciana
	Achachicala
	590708
	8178041

	9
	19
	Av. Chacaltaya Mercado Antofagasta
	Achachicala
	591738
	8176932

	10
	22
	Motoreco
	Miraflores
	593042
	8175975

	11
	24
	Av. 15 de Abril 
	Miraflores
	594127
	8178205

	12
	40
	Capitan Ravelo - Plaza Bolivia
	Cancha Zapata
	593269
	8174815

	13
	50
	Av. Max Fernandez
	Alto Llojeta
	590897
	8171836

	14
	52
	C/ Janarapampa esq. B
	Alto Llojeta
	591166
	8171727

	15
	54
	Calle B esq. Gazania
	Llojeta
	592648
	8171780


4. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRAS
El listado de Volúmenes de Obras se detalla en la Sección 2, donde se especifica la cantidad de volúmenes de obra a ser ejecutados para la obra en  el proyecto. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA 
En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Generales  para el Mantenimiento del Sistema de Protección Catódica de la Red Primaria.
Las normas que será usadas en el mantenimiento del sistema de protección catódica de la red primaria es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos (actualmente,  Agencia Nacional de Hidrocarburos), ASME 31.8 (Sistemas de tubería para transporte de distribución de gas), API 1104 (Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas), NACE STD TM0497 (Measurement Tecniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metalic Piping”).

6. SUPERVISION Y FISCALIZACION
La Supervisión de Obra estará a cargo del Personal de YPFB, designado por la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas La Paz, quien en representación de este,  actúa dentro el contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia  y control acerca de toda la labor de ejecución de la obra, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería, y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad. 

La Fiscalización de la Obra estará a cargo del Personal de YPFB, designado la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas La Paz.

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CALIFICABLE)
El tiempo de ejecución de la obra será menor o igual a los días calendario descritos en la siguiente tabla por cada lote previsto en la obra:

	TIEMPO DE EJECUCIÓN

	MUNICIPIO
	DISTRITO
	CANTIDAD

 (Test Point)
	TIEMPO

(Días calendario)

	LA PAZ
	VARIOS
	15
	30

	TOTAL
	15
	30


Todas las observaciones realizadas en la entrega provisional deberán ser subsanadas en un plazo menor o igual a 20 días calendario (tiempo que será establecido con el Supervisor de YPFB en función a las observaciones realizadas) contabilizados a partir de la fecha en que se realizó la entrega provisional.

El plazo de ejecución del proyecto será contabilizado a partir de que YPFB, emita la Orden de Proceder. Asimismo, la empresa deberá presentar el respectivo cronograma de obra de acuerdo al plazo determinado, los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución de obra.

En caso que se produjera un retraso en la ejecución de la obra que sea imputable al CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN de YPFB exigirá aumentar el número de frentes de trabajo para asegurar el cumplimiento de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

8. MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir en el cronograma y en el plazo de entrega, caso contrario el Contratista será multado con el 1% del monto total del contrato por día de retraso, la suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

9. DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO 

El equipo y personal mínimo para la ejecución de obras civiles se describe en la sección 4 del presente documento.
Las empresas proponentes deberán presentar el detalle del Equipo y Personal mínimo para cada lote, incluyendo la cantidad de los equipos a ser utilizados y el número de trabajadores para cumplir con el servicio de acuerdo a sección 4.
10. PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA SIN AUTORIZACION

En ningún caso El Contratista podrá suspender (paralizar) la obra, sin autorización escrita emitida por el SUPERVISOR DE OBRA. 

11. UBICACIÓN DE LA OBRA
Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en diferentes distritos de la ciudad de La Paz, según se indica en la Sección V Planos y Gráficos del presente documento.

12. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE)
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda donde se evidencie el plazo real de duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de establecer la Experiencia requerida, cuando lo solicite YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.
12.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 100% el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

12.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

Se dará por cumplido el requisito siempre y cuando la suma de los montos de las obras en las que trabajo la empresa proponente en obras similares sea igual o superior al 50% respecto al valor de la propuesta económica presentada por la empresa proponente y cuyas obras cumplan con la condición solicitada como experiencia especifica. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

12.3. OBRAS SIMILARES

Serán consideradas como obras iguales o similares las siguientes actividades:
	DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES

	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Instalación de sistemas de protección catódica

	2
	Instalación de Test Point

	3
	Instalación de aterramientos

	4
	Instalaciones eléctricas

	5
	Trabajos que contemplen ítems iguales o similares a los requeridos en la presente obra.


13. PERSONAL CLAVE (CALIFICABLE)
El plantel clave y mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución de la obra, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación:

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	Ingeniería Electrónica o Eléctrica
	Residente de Obra (con permanencia completa en obra)
	Director de Obra, Residente de Obra, Superintendente de Obra,  Supervisor de Obra y Fiscal de Obra
	GENERAL: 2 años.

ESPECIFICA: 1 año.

	
	Ingeniería Petrolera
	
	
	

	
	Ingeniería Mecánica o Electromecánica
	
	
	

	(*)Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica


14. GARANTÍAS DEL SERVICIO

14.1. Garantía de Seriedad de Propuesta
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.
La vigencia de la garantía de seriedad deberá ser de 90 días computables a partir de su emisión.
14.2. Garantía de Cumplimiento de contrato
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato en boleta de garantía bancaria o póliza, que exceda en sesenta (60) días calendario el plazo de entrega; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de YPFB, (solo para la empresa adjudicada).
El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

14.3. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por conce0pto de anticipo inicial.

Los proponentes deben presentar: Boletas de Garantía Bancaria o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

14.4. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial, deberá presentar una Garantía adicional de la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica.

15. GARANTÍA DE LA OBRA

A la firma de contrato de acuerdo a Decreto Municipal N° 006  de fecha 7 de marzo de 2014 articulo 8 (Solicitud de ejecución de obras civiles en bienes de dominio municipal) inciso e)  la empresa que se adjudicó el servicio deberá presentar carta notariada en dos ejemplares originales a YPFB  por un tiempo mínimo de 2 años por la garantía de ejecución de las obras civiles del proyecto adjudicado.

Dentro del periodo de 2 años de garantía la subsanación de cualquier problema encontrado deberá ser inmediata y todos los costos correrán por cuenta de la empresa adjudicada. 

En caso de incumplimiento será causal de descalificación para futuras licitaciones.

16. SEGUROS DE OBRA
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

16.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

16.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

16.3. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

La empresa adjudicada deberá entregar, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de inicio de obras  al SUPERVISOR o al fiscal de obra de YPFB, para su aprobación. 

17. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 

El presente proceso será adjudicado mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria) y será por el total del servicio ofertado. 

18. METODO DE SELECCIÓN

El método de calificación será el Precio Evaluado más bajo.

19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Validez de la Propuesta, la cual no puede ser menor a 90 días calendario.

20. INSPECCIÓN PREVIA

Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas, por cuenta propia.

21. CONSULTAS ESCRITAS

No corresponde.

22. REUNION DE ACLARACIÓN

La reunión de aclaración no se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el DBC.

23. FORMA DE PAGO
Los pagos serán paralelos al progreso de la Obra contra avance físico real certificado por el Supervisor, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera. A este fin de forma mensual y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará al Fiscal de Obra y Supervisor, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado en cuatro (04) ejemplares un original y tres copias, con los respaldos técnicos que el Fiscal de Obra y Supervisor requieran, con fecha y firmado por el Superintendente de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el contratista.

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del SIGMA o SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de avance de obras por el Fiscal de Obras nombrado por YPFB, para lo cual el contratista deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago.

De no presentar el Contratista la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el Supervisor y/o el Fiscal, a efectos de aplicar multas con el 1% del monto total del contrato por día de retraso.

El Supervisor y Fiscal de Obra, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha o lo enviara a la dependencia pertinente de YPFB para el pago, con la firma y fecha respectivas.
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el contratista dispondrá de hasta cinco (05) días calendario para efectuarlas y con la nueva fecha remitirá los documentos nuevamente al Supervisor y éste al Fiscal de Obra.

La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. El pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

23.1. ANTICIPO

La empresa adjudicada podrá solicitar un adelanto de 20 % previa presentación de boleta de garantía bancaria, o boletad e garantía a primer requerimiento. La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, la cual deberá ser presentada antes de la elaboración de contrato.

24. PLANOS Y GRAFICOS
En la sección 4 se presentan todos los planos y gráficos referidos en los párrafos de la presente descripción y los proyectados para el mantenimiento del sistema de protección catodica.

25. PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
La propuesta económica se encuentra en la Sección 6, la misma que debe ser llenada correctamente y expresamente en bolivianos.

26. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes.

27. SUBCONTRATACION

El contratista podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. En caso de realizarse estas subcontrataciones el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA una copia de los respaldos correspondientes para efectos de su cuantificación. 

28. MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo a contrato se tienen los siguientes instrumentos de modificación:
Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.
Orden de Cambio: Cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo de cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato. 
Contrato Modificatorio: Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden(es) de cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre el Contratante y el Contratista, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El Supervisor, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

SECCION II: VOLUMENES DE OBRA
PLANILLA DE VOLÚMENES
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACION DEL PERSONAL MATERIAL Y EQUIPO
	GLB
	                 1,00 

	2
	ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON O  PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2
	                 8,00 

	3
	EXCAVACION DE ZANJA
	M3
	               11,50 

	4
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	M3
	                 2,00 

	5
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	M3
	                 9,50 

	6
	REPOSICION DE ACERAS DE HORMIGON
	M2
	                 3,00 

	7
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2
	                 5,00 

	8
	INSTALACIÓN DE TEST POINT
	PZA
	               15,00 

	9
	RETIRO DE TEST POINT
	PZA
	               15,00 

	10
	RESTAURACIÓN DE TEST POINT
	PZA
	                 2,00 

	11
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	                 1,00 

	12
	DATA BOOK
	GLB
	                 1,00 


SECCION III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETIVO
Esta especificación  fija las condiciones exigidas en la ejecución de obras civiles y mecánicas para el Mantenimiento de Test Point de Redes Primarias de Distribución de Gas Natural.

2. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

1.1 Generalidades

El mantenimiento del sistema de protección catódica de Redes Primarias de Distribución de Gas Natural deberá sujetarse a las normas y especificaciones que se detallan a continuación.
1.2 Ubicación de la obra

Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en varias zonas de la ciudad de La Paz, según se indica en la sección de Planos y Gráficos del presente documento.

1.3 Descripción de la obra

Los trabajos a realizar de manera general comprenden: movilización del personal material y equipo, excavación, rotura de aceras de hormigón y/o asfalto flexible, relleno y compactado de tierra cernida, relleno y compactado de tierra común, instalación de test point, retiro de test point, restauración de test point, limpieza y retiro de escombros, y data book.
1.4 Inicio de la obra

Una vez generada la orden de proceder, el Contratista deberá presentar al Supervisor un informe fotográfico a color  identificando las calles a intervenir mostrando las condiciones del sitio de la obra, y  los documentos solicitados por el supervisor.

La empresa deberá contar con el personal calificado comprometido en la propuesta técnica. El residente de Obra deberá entregar su currículum vitae al Supervisor designado, el cual deberá  firmar los documentos e informes relativos a las condiciones del sitio de la obra, y que además será el encargado de resolver los problemas con terceros, llamadas de atención y notificaciones referentes al área de intervención.

1.5 Trabajos de prevención 

El Contratista es responsable del suministro de energía eléctrica, agua necesaria para correcta la ejecución de obra.

· El Contratista tomará también las precauciones necesarias para no causar otros daños a la propiedad y al paisaje además de los normalmente ocasionados por este tipo de trabajos.

· La empresa Contratista no podrá realizar ningún trabajo sin haber realizado el replanteo con el personal de YPFB, según los planos de construcción definidos sin antes quedar en común acuerdo con la Supervisión.

1.6 Señalización en Obra

Desde el inicio de las obras hasta su finalización el Contratista deberá proveer, instalar y mantener los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo. Estos materiales incluyen la cinta de señalización para toda la extensión de la obra, con la leyenda Hombres Trabajando, cuyas  dimensiones serán especificadas y aprobadas por el Supervisor de YPFB, letreros de hombres trabajando, y cualquier otro material necesario para evitar daños en los trabajos y accidentes personales o materiales en los alrededores del sector de trabajo.

1.7 Especificaciones técnica generales para la aplicación de medidas ambientales

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los manuales adjuntos en la Sección 7 Manuales de Gestión Ambiental. 

1.8 Cláusula de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratos de Obras y Servicios 

I. Seguridad y Salud Ocupacional 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

EL Contratista y Subcontratista se obliga a:

· El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado o aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. 

· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

3. Ítem 1. MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios, la movilización de personal, material, equipos y herramientas desde la base de la empresa hacia la locación de la obra para el inicio y ejecución de actividades de manera oportuna y en la fecha establecida por el Supervisor de Obra a través de la orden de proceder. El retorno al finalizar la obra estará a cargo de la empresa contratista.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (vehículos, combustible, aceites, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá presentar al Supervisor un plan de movilización que contemple la descripción de las rutas, horarios de viaje y cronograma de trabajo.

El Contratista será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo e instrucciones del Supervisor. No se reconocerán costos de movilizaciones adicionales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en forma global de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO
	GLB


4. Ítem 2. CORTE Y ROTURA ACERAS DE HORMIGON O PAVIMENTO FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para descubrir el terreno del material que lo recubre (aceras de hormigón o pavimento flexible) y de esta manera se tengan condiciones adecuadas para la excavación de zanja, de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (equipo para cortar concreto o amoladora, martillo eléctrico, herramientas menores) y personal, para la ejecución de los trabajos señalados.
El contratista deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para realizar el cortado de la acera de hormigón o asfalto flexible, se debe utilizar equipo para cortar concreto o amoladora, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así aperturas de mayores áreas a lo establecido en la Sección V Planos y Gráficos o por el supervisor de YPFB. 

Al realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del supervisor, la misma debe estar en buenas condiciones para la correcta ejecución de los trabajos de remoción.

Durante la realización de estos trabajos, la empresa que ejecutará la obra, deberá colocar cinta de señalización obligatoriamente para evitar daños a terceros. 

Los daños y desperfectos ocasionados directa o indirectamente durante la ejecución de los trabajos, deberán ser reparados, dejándolos igual o mejor a las condiciones originales, a costo de la empresa contratista. No deberá quedar escombros, tierra amontonada, desperdicios, material sobrantes, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	CORTE Y ROTURA ACERAS DE HORMIGON O PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2


5. Ítem 3. EXCAVACIÓN DE ZANJA

DESCRIPCIÓN

Comprende todos los trabajos de excavación de zanja para la instalación de la base de fijación de las válvulas a las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos necesarios (palas, picotas, barretas y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de los trabajos de excavación de zanja, el contratista deberá notificar al supervisor de YPFB con 48 horas de anticipación el inicio de cualquier excavación, a objeto de que éste autorice los trabajos.

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto. 

Las dimensiones de la excavación, serán: 1,00 m de profundidad; 0,60 m de ancho; 1,00 m de largo. 

Las excavaciones se efectuarán manualmente o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. No se reconocerá pago adicional por otros materiales que se encuentren durante la excavación, por lo que el contratista deberá prever estos gastos en la propuesta a presentar. El material extraído será apilado a un lado de la zanja, quedando el otro lado libre para la manipulación de otros materiales. 

El contratista será responsable por la señalización que debe estar colocada a diario  y permanente en la obra.

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de YPFB, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.
Los daños y desperfectos ocasionados directa o indirectamente durante los trabajos, deberán ser reparados y a costo del contratista, dejándolos en las condiciones originales. No deberá quedar tierra amontonada, desperdicios, material sobrantes, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem de excavación, será medido en metro cubico, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	EXCAVACIÓN DE ZANJA
	M3


6. Ítem 4. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra cernida con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (palas, picotas, pisón manual y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.
El material de relleno será en lo posible el mismo material extraído. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de pulgada.

Si del suelo extraído de la excavación no se obtuviera suficiente cantidad de tierra cernida para realizar el relleno con las características especificadas, el contratista proveerá este material sin ningún consto adicional.
FORMA DE EJECUCIÓN

El relleno inicial después de realizar el mantenimiento de los test points será efectuado con tierra cernida, evitando el contacto con materiales que dañen los accesorios y la misma válvula, hasta una altura de 0,35 m, el relleno a esta altura será compactada manualmente.
La compactación deberá ser uniforme, debiendo emplear el constructor pisones manuales, el control de compactación será realizado por el supervisor.
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la supervisión.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado por metro cubico, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	M3


7. Ítem 5. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra común con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (palas, compactador mecánico y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el contratista proporcionara el material necesario autorizado por el Supervisor de Obra sin costo adicional.

FORMA DE EJECUCIÓN

El equipo de compactación a ser empleado será el aceptado en la propuesta (Compactador mecánico). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El relleno de zanjas con tierra común se realizará hasta el nivel del contra piso de las aceras, compactado en capas no mayores a 0,20 m con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado.
El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado.

El Supervisor de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 10 test points, por lo cual el contratista deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del contratista el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

 Se colocará cinta de señalización amarilla provista por YPFB, a 0,30 m del nivel de la acera, que permitirá mostrar la presencia de tubería de gas cuando se realicen otras excavaciones.

La empresa contratista deberá garantizar el correcto rellenado y compactado de las zanjas, siendo así de entera responsabilidad del mismo y por cuenta propia, realizar la reparación de los futuros hundimientos que se presenten en las reposiciones hechas durante el lapso de dos años a partir de la fecha de entrega definitiva de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ítem será medido y pagado por metro cuadrado, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	M3


8. Ítem 6. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón en las zonas intervenidas, de acuerdo a los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (cemento portland IP 30, arena limpia y grava no mayor a ½”, palas, picotas, mezclador de concreto y herramientas menores) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez que el terreno esté debidamente compactado, con soladura de piedra y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 
En caso que no se encuentre soladura de piedra, al momento del corte y rotura de aceras de hormigón y/o asfalto flexible, el contratista deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional.
Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Obra. Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. 

La mezcla de hormigón deberá tener una dosificación de 1:2:3. El hormigón de reposición deberá tener una resistencia característica de 210 Kgr/cm² a los 28 días de acuerdo a la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. La toma de probetas se realizará cada 30 puntos o cada vez que lo exija el Supervisor.
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del Supervisor de Obra de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al Supervisor de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.
La tapa de válvula será fijada a la vereda con el vaciado de hormigón, de manera que quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible.

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección V Planos y Gráficos). 

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS DE HORMIGON
	M2


9. Ítem 7. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la reposición de pavimento flexible sobre una capa base estructural; cuyo espesor será determinado por el SUPERVISOR resultante de la mezcla en caliente de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso.

Este proceso se efectuará en una planta apropiada, posteriormente será extendida y compactada en caliente en obra sobre una base preparada e imprimada.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
Los materiales a utilizarse en la Planta tendrán características plásticas tales que una mezcla de los mismos hecha en las proporciones concordantes con la fórmula de gradación de obra, tenga una resistencia retenida de no menos del 70% cuando sea ensayada de acuerdo con el método AASHO T-165:
En caso que el Municipio u otro ente estatal encargado de realizar la construcción y el mantenimiento de Carreteras/vías públicas, NO realice la reposición de pavimento flexible. El CONTRATISTA deberá comunicar a SUPERVISIÓN, el nombre de la empresa especializada que realizara dichas reposiciones; debiendo presentar todas las certificaciones correspondientes en cuanto se refiere a la calidad de materiales a utilizar, como los informes y todos los ensayos que demuestren que el producto reúne las condiciones técnicas adecuadas para la reposición de pavimento flexible. El CONTRATISTA estará obligado a realizar las pruebas de calidad exigidas por el SUPERVISOR de Obra de YPFB.
De manera enunciativa y no restrictiva se mencionará a continuación, algunas consideraciones técnicas para dichos controles, que serán complementados de acuerdo a los procedimientos de la empresa especializada o conforme a lo que disponga el SUPERVISOR, para garantizar la calidad de los trabajos en reposición.

· CEMENTO ASFALTICO 85/100

El cemento asfáltico será homogéneo, carecerá de agua y no formará espuma cuando sea calentado a 176 ºC.
El cemento asfáltico deberá estar de acuerdo con las exigencias establecidas a continuación:

· AGREGADOS

Los agregados se compondrán de grava gruesa, escorias o piedras trituradas, formadas por partículas o fragmentos duros y durables y un relleno de piedra finamente triturada, arena u otras materias minerales finamente divididas. La porción del material que pase por el tamiz Nº 8, será llamada agregado fino.

El conjunto de agregado grueso, agregado fino y filler mineral deberá ajustarse a las exigencias de la gradación a continuación indicada, comprobada por los ensayos AASHO T-11 y T-27, a menos que el SUPERVISOR instruya y apruebe una gradación distinta.

Cuando se emplee grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas de agregado grueso, retenidas en el tamiz NUMERO 4, deberán tener fracturada por lo menos una de sus caras. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones, determinado por el ensayo AASHO T-96. 

La porción de los agregados que pase el tamiz NÙMERO 40 tendrá que acusar un índice de plasticidad no mayor de 6, a determinarse por el método AASHO T-91.

Las escorias trituradas deberán provenir de hornos de fundición, tener una densidad y calidad razonablemente uniformes y su peso deberá resultar de por lo menos 70 libras por pie cúbico, determinado por el ensayo AASHO T-101.

TABLA NUMERO 1

	TAMIZ
	% DEL PESO QUE PASA
	TAMIZ
	% DEL PESO QUE PASA

	
	GRADACIÓN A
	GRADACIÓN B
	
	GRADACIÓN A
	GRADACIÓN B

	1
	100
	-
	N°10
	22-47
	-

	¾
	70-100
	100
	N°20
	16-38
	-

	½
	55-90
	-
	N°40
	12-32
	10-25

	3/8
	40-80
	-
	N°80
	8-20
	-

	N°4
	30-55
	45-65
	N°200
	4-8
	3-8

	N°8
	-
	33-53
	Bitumen (sol. Cs.2)%
	5-8
	3.5-7


El concreto asfáltico consistirá en una combinación de agregado grueso triturado, agregado fino y filler mineral, uniformemente mezclado en caliente con asfalto salido en la planta.

El cemento asfáltico y los agregados pétreos serán calentados en la planta entre 135 y 170 grados centígrados. La mezcla de concreto asfáltico al salir de la planta deberá tener una temperatura entre 145 y 160 grados centígrados. 

Además de la gradación indicada en la Tabla número 1, los agregados llenarán  las exigencias de que en cada tanda diaria se pueda comprobar la uniformidad del material de los porcentajes que pasen los tamices Números 4, 10, 40 y 200. 

Las áreas a construir con una capa de materiales mezclados en planta, se construirán únicamente sobre superficies secas, con temperatura atmosférica de más de 10 grados centígrados y se prohíbe imprimar y pavimentar cuando el tiempo estuviera lluvioso.
· EMULSIÓN ASFÁLTICA
Podrán usar como materiales de imprimación los siguientes:

- Asfalto líquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40° y 70°C.

- Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la emulsión base, aplicada a una temperatura mínima de 10°C.
FORMA DE EJECUCIÓN

Las actividades de reposición de pavimento, se las realizara en calzadas, cruces de calles y/o avenidas donde se colocará el pavimento flexible, independientemente del material original deberán tener como mínimo una capa base, la cual deberá ser aprobada por el SUPERVISOR, que cumpla con las especificaciones técnicas del ente municipal.
La base acabada y aceptada por el SUPERVISOR, deberá ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal forma que se elimine todo el polvo y el material suelto.
El riego de imprimación deberá ser uniforme y con la dosificación indicada en el diseño o señalada por el SUPERVISOR con base en las características de la superficie del material de imprimación y del período de tiempo durante el cual permanecerá expuesto antes de la colocación de la carpeta de rodadura o de la base asfáltica. Para el MC-70 la dosificación puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por metro cuadrado; para el caso de emulsiones podrá variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado.
La penetración del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no será inferior a 3 mm. El exceso de material bituminoso que forme charco, será retirado con escobas y trabajo manual, o con adición de arena seca a juicio de la SUPERVISIÓN.

El área imprimada será cerrada al tránsito durante un período de 24 a 48 horas durante las cuales debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso.

Se prohíbe imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen emulsiones asfálticas la superficie podrá estar ligeramente húmeda. Cualquier desperfecto que se manifieste en la base imprimada por causa imputable al CONTRATISTA, será reparado por él mismo por su cuenta y riesgo.

La compactación inicial debe realizarse con una o más pasadas del rodo vibratorio, y continuar hasta que no se observe ningún desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del compactador y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero ya sea “Vibratorio” o “Estático”. El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el SUPERVISOR. Si el rodo se usa en modo “vibratorio”, este debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal.

El material estabilizado, debe ser compactado a un mínimo del 95% de la densidad del espécimen compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245. El CONTRATISTA estará obligado a presentar una certificación de calidad de la empresa que realizará el trabajo de asfaltado para el pago del presente ítem. El SUPERVISOR, durante la obra, ordenará los ensayos y pruebas de control que considere necesarias, corriendo por cuenta del CONTRATISTA el costo de los mismos.
En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo especificado, como pavimento suelto agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias indicadas o deficiencias de espesor mayores que las admisibles, se deberá remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir una capa de rodadura adicional a instrucción del SUPERVISOR.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2


10. 
 Ítem 8. INSTALACION DE TEST POINT

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la instalación de los  test point (estación de prueba), de acuerdo con los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas, instrucciones del Supervisor de YPFB, enmarcados en la norma NACE STANDARD RP0169.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista, previa aprobación del supervisor de YPFB. Para ello deberá contar mínimamente con:

	ITEM
	DESCRIPCION

	1
	Cable AWG No. 12 de siete hilos, con revestimiento HMWPE 

	2
	Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15 gramos 

	3
	Liquido epoxi 3M y catalizador correspondiente 

	4
	Mojón del test point con caja de aluminio


FORMA DE EJECUCIÓN

Para la instalación de los test Points, la empresa contratista se hará cargo del suministro e instalación de estación de prueba o Test Point, en Hormigón Armado con caja de conexión de aluminio, soldadura exotérmica Cadweld CA-15 al tubo, protegidos con resina epoxica 3M, el cable a utilizar será AWG Nº12, del tipo HMWPE.

Para la ejecución de los trabajos de instalación de los test points la empresa contratista deberá presentar un procedimiento el cual debe contener como mínimo los siguientes puntos:

a) Limpieza del área a intervenir

b) Remoción del  revestimiento de la tubería en una superficie aproximada de 4 x 4 cm, por cada punto.

c) Medición del espesor de la tubería.

d) Medición de la longitud del cable AWG No. 12 HMWPE para su posterior soldadura Cadweld CA-15 con el tubo. 

e) Soldadura Cadweld CA-15.

f) Recubrimiento de la porción de tubería sin revestimiento, con resina epóxica.

g) Instalación del mojón del test point.

h) Medición de los potenciales “ON”, luego de la instalación del test point.

El conducto de ingreso de los cables de la base a la caja de conexiones deberá ser de tubería de PVC esquema 40 de 1 ½”Ø o de mayores diámetros.

El detalle de la instalación de cada una de las estaciones de prueba se encuentra detallado en la sección gráficos. 

MEDICION y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato, así mismo la medición debe hacerse antes de ejecutarse. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	INSTALACION DE TEST POINT
	PZA


11. 
Ítem 9. RETIRO DE TEST POINT

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para el retiro de los  test point (estación de prueba) que se encuentran deteriorados y no permiten una lectura de los potenciales de manera adecuada.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista, previa aprobación del supervisor de YPFB. 

FORMA DE EJECUCIÓN

Para el retiro de los test point, la empresa contratista deberá presentar un procedimiento, que será aprobado por el supervisor de obra, y deberá contener como mínimo los siguientes puntos:

i) Limpieza del área a intervenir.

j) Remoción de la soldadura cadweld por medios mecánicos.

k) Limpieza de la tubería sin revestimiento para alcanzar un grado de limpieza SSP - 2.

l) Medición del espesor de la tubería.

m) Revestimiento de la tubería con material compatible con el revestimiento que posee. 

n) Retiro del mojón del test point.

MEDICION y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato, así mismo la medición debe hacerse antes de ejecutarse. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RETIRO DE TEST POINT
	PZA


12. 
Ítem 10. RESTAURACIÓN DE TEST POINT

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la restauración de los  test point (estación de prueba) que se encuentran deteriorados en su estructura de hormigón armado y pintura.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista, previa aprobación del supervisor de YPFB. 

FORMA DE EJECUCIÓN

Para la restauración de los test point, la empresa contratista realizara trabajos de mantenimiento de mojón del test point, rellenando las fisuras o completando los trozos faltantes del hormigón armado, con una mezcla de mortero con dosificación 1:2 y aditivos que permitan la fijación de nuevo hormigón al antiguo.

Una vez el mojón se encuentre completo en su estructura de hormigón armado, se procederá a pintar el mismo con pintura de demarcación color amarillo y con leyenda de color negro que identifique al mojón. Todo trabajo debe contar con la aprobación del supervisor de obra.
MEDICION y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato, así mismo la medición debe hacerse antes de ejecutarse. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	RESTAURACIÓN DE TEST POINT
	PZA


13.  Ítem 11. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra. La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. 

La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos (volquetas, palas, picotas y herramientas menores) y personal para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez concluidas las obras se recogerán todos los excedentes de materiales, los escombros, basuras, herramientas, equipo, piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente. Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

El contratista deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza Final, donde el Supervisor constatará que no haya residuos provenientes de equipo o material orgánico que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB


14.  Ítem 12. DATA BOOK

DESCRIPCIÓN

Este ítem corresponde al documento que contiene la información técnica de la obra (informe de los trabajos realizados), registros de pruebas, planos de obra y otros que se mencionan en la forma de ejecución. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (computadora, plotter y material de escritorio, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Al finalizar el servicio la empresa contratada deberá entregar a YPFB, en carpeta (Data Book), un informe original impreso y  digital (formato editable), con dos copias. Detallando los trabajos realizados. El informe debe contener como mínimo:

Documentos Administrativos 

· Nota de Adjudicación (Fotocopia). 

· Contrato (Fotocopia). 

· Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 

· Cronograma Inicial de obra (Original). 

· Cronograma Final de obra (Original). 

· Especificaciones Técnicas (Fotocopia). 

· Memorándum de designación de Fiscal de obra.
· Memorándum de designación de Supervisor de Obra. 

· Orden de Proceder (Fotocopia). 

· Libro de Órdenes en (Original). 

· Orden de trabajo, si corresponde (Fotocopia). 

· Orden de cambio, si corresponde (Fotocopia). 

· Contrato modificatorio, si corresponde (Fotocopia). 

· Memorándum designación de comisión de recepción. 

· Acta de Entrega Provisional (Original). 

· Acta de Entrega Definitiva (Original). 

· Planillas parciales de avance y cierre aprobadas por el supervisor (Fotocopia). 

Procedimientos de la empresa Contratista 

· Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra. 

Certificados

· Certificado de resistencia del hormigón empleado en la ejecución de las obras. 

Planos 

· Planos de Ubicación impreso y formato digital, de todas los test points a ser intervenidas.

· Plano individual con cotas del mantenimiento de los test points.

Registro fotográfico

· Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención, detallando cada uno de los trabajos realizados. 

Formularios 

· Formularios de replanteo antes del inicio de obras. 

· Formulario de conclusión de trabajo por válvula. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este será medido y pagado de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	DATA BOOK
	GLB


SECCIÓN IV: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
1. PERSONAL MINIMO
El plantel mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución del proyecto estará de acuerdo al siguiente detalle:

· Representante Legal

· Residente de Obra (profesional calificado en obras similares). A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos. En caso de que la empresa ya cuente con 2 o más lotes adjudicados deberá contar con un residente de Obra diferente  para cada lote adjudicado.
· Técnico en soldadura cadweld. Para realizar la unión entre el cable N° 12 de siete hilos y la tubería de acero mediante la soldadura cadweld.
· Para cumplir los trabajos de manera adecuada y en los tiempos estipulados de acuerdo deberá contar con 2 o más frentes de trabajo, contando como mínimo con lo siguiente:

	CANTIDAD
	PERSONAL MINIMO  POR CADA FRENTE

	1
	Capataz

	1
	Operador de Cortadora de disco/Amoladora

	1
	Operador de Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Operador de Compactadora

	1
	Albañiles y/o Maestros (Vaciadores)

	5
	Obreros 


Herramienta y equipo mínimo requerido por cada frente

	CANTIDAD
	EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 

	1
	Equipo para soldadura cadweld

	1
	Cortadora de disco/Amoladora 

	1
	Apisonador Manual (Pisón Manual )

	1
	Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Compactadora mecánica

	1
	Generador de energía Eléctrica


· Picotas (de acuerdo al número de obreros)

· Palas (de acuerdo al número de obreros)

· Carretillas (dos por tramo en ejecución)

· Combos medianos y grandes

· Barretas

· Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)

· Motoperforadoras, Martillo eléctrico

· Baldes, barrilejos, etc.

· Sierras medianas y grandes

· Balizas de señalización (diurna y nocturna)

· Huinchas de medición

· Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.

· Niveles

· Conos

· Cinta de Señalización

· EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)

· Letreros de señalización.

SECCION V: PLANOS Y GRAFICOS
[image: image1.wmf]50 cm

100 cm

120 cm

100 - 150 cm

110 cm

50 cm

20 cm

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

EXCAVACION PARA TEST POINT

PLANO: Nº 

SEPTIEMBRE DE 2015

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS


[image: image2.wmf]AL  ANODO

TUBO  CONDUIT  DE  1 1/2 "

A LA TUBERIA

3.4

25

7.5

5

11

TUBO CONDUIT 1 1/2"

B

B

CORTE  B-B

DETALLE "A"

LISTA DE MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

N°

SOLDADURA  CADWELD  CART. 15

CABLE AWG No 12 DE SIETE HILOS HMWPE

CONECTORES  DE  RESORTE  SCOTCHLOCK  TIPO  M.

SHUNT  HOLLOWAT  TIPO  RS  DE  0 - 01

CONCRETO

REVESTIMIENTO  ESMALTE  ALQUITRAN  DE HULLA.

PZA.

MTS.

m3

PZA.

MTS.

PZA.

MTS.

MTS.

m2

1

3.00

0.21

4

1.04

1

5.60

2.25

.0295

1

2

6

3

4

5

7

8

9

FECHA DE EJECUCION: 

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

VARIABLE

CONECTORES DE RESORTE

SCOTCHLOCK TIPO M

SOLDADURA CADWELD

CART. 15

125

INSTALACIÓN  DE  POSTE  DE  AMOJONA-

MIENTO Y REGISTRO.

50 cm

14 cm

96 cm

PROTECCION COTODICA EN TUBERIA ENTERRADA

POSTE DE REGISTRO PARA CONTROL DE 

N° DE PLANO: IX - 09

MAYO DE 2007

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

TUBERÍA POR PROTEGER

SOLDADURA

CADWELO CART 15

CABLE AWG No 12

DE 7 HILOS HMWPE

145

11

23

REGISTRO

11 cm

8.5 cm

35

2.5

35

2.5 cm

VER

DETALLE "A"

A

A

5

5

5

10

15

15

10

10

2.5

NOTA

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN

EN CENTIMETROS EXCEPTO  LAS

INDICADAS EN OTRAS UNIDADES.

11

ALAMBRE N° 12 TW


[image: image3.wmf]B

B

TUERCA

Ø 3/8" MANGA ACERADA

Ø 3/16" TORNILLO

Ø 3/16" TERMINAL DE COBRE

2 x # 12 AWG THNN

PLANCHA DE 1/4" DE ESPESOR

LAMINA PLASTICA

Ø 3/16" TORNILLOS, TUERCAS

ARANDELAS DE BRONCE

CAJA

VISTA EN PLANTA

CORTE B - B'

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

TEST POINT

PLANO: Nº 6

OCTUBRE DE 2009

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS


[image: image4.jpg]
[image: image5.jpg]12 fuerza que tansforma Boliva




SECCION VI: PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL

 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA
Listado de Volúmenes de Obras Civiles Requeridas

(LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUB TOTAL

	1
	MOVILIZACION DEL PERSONAL MATERIAL Y EQUIPO
	GLB
	1,00 
	 
	 

	2
	ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON O  PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2
	 8,00 
	 
	 

	3
	EXCAVACION DE ZANJA
	M3
	11,50 
	 
	 

	4
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
	M3
	 2,00 
	 
	 

	5
	RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
	M3
	9,50 
	 
	 

	6
	REPOSICION DE ACERAS DE HORMIGON
	M2
	 3,00 
	 
	 

	7
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2
	 5,00 
	 
	 

	8
	INSTALACIÓN DE TEST POINT
	PZA
	15,00 
	 
	 

	9
	RETIRO DE TEST POINT
	PZA
	15,00 
	 
	 

	10
	RESTAURACIÓN DE TEST POINT
	PZA
	 2,00 
	 
	 

	11
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00 
	 
	 

	12
	DATA BOOK
	GLB
	1,00 
	 
	 

	TOTAL Bs.
	 

	 LITERAL: 


GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





UBICACIÓN DE LA OBRA


CIUDAD DE LA PAZ





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015








	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image6.png]


