CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 2da. FERIA YPFB COMPRA 2015 NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 60 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado vigente de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_________________________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________________________

- Dirección principal:	_______________________________________________________________

- Ciudad:	________________________________________________________________________

- País:	___________________________________________________________________________

- Casilla:	_________________________________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ______________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

__________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa:_______________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto:__________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria:________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente:__________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| ITEM 1: Alcoholimetro Lifeloc mod. FC20 Kit. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Lifeloc o su equivalente en calidad. 2; Modelo; a especificar. 3; Memoria; Para 500 pruebas o mas. 4; Capacidad; Pruebas Pasivas (Negativo o Positivo) Pruebas Automáticas con uso de boquillas (Porcentaje de Valor Total). 5; Tiempo de respuesta; Inmediata en negativos, 10 segundos en positivos o menos. 6; Memoria; para 500 pruebas o más, con fecha y hora. 7; Rango de medición; Entre 0 – a 0.600 BAC.. 8; Precisión:; Entre +/- 0.005 a 0.100 BAC.. 9; Temperatura Operación; 0 a 55ºC o mas. 10; Cantidad de Prueba; Sin Limite de Pruebas. 11; Grafico de Flujo; Con Nivel de Alcohol en Aliento. 12; Modo de Activación; Por Fin de Aliento o Volumen Preciso. 13; Control Interno; Sensor de Temperatura Interna o su equivalente. 14; Alimentación; Baterías AA o su equivalente. 15; Duración de Alimentación; 6000 pruebas o mas. 16; Peso del equipo; Menor a 300 Gramos. 17; Accesorios Requeridos; - Certificado de Calibración. - Impresora térmica. - Cable de impresora. - Cargador para impresora - maleta de transporte de alta calidad. - 10 boquillas - 4 baterías alcalina AA - Manual de instrucción en español (DC). ITEM 2: Dosimetro Profesional Quest. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Quest o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Medición requerida; Lavg/Leq, FastMax, SlowMax, FastMin, SlowMin, Fast Ceiling Count, Slow, Ceiling Count y LPico en intervalos de 1 segundo a 1 hora o mas. 4; Control de Tiempo requerido; Con calendario a tiempo real y de lapso transcurrido. Toma de Muestra tiempo corrido. Tasa de cambio en 3 o 5dB o mas. 5; Dosis; Preferencia dosis proyectada. TW A. 6; Rangos de medición; Preferentemente que mida los siguientes Parámetros 40 a 110dB RMS - a 140dB RMS - a 143dB Pico. 7; Número de canales:; Preferentemente con los siguientes canales RMS, Pico Frecuencias: RMS: A o C, Pico: A, C o Z. 8; Parámetros; De Preferencia los Siguientes Parámetros o Similar: Respuesta: Lenta, Rápida o Impulsivo Tasa de Cambio: 3, 4, 5 o 6dB Nivel de Criterio: 40 a 140dB en incrementos de 1dB Criterio de Tiempo: 1 a 24 horas en incrementos de 1 hora Umbral: 40 a 140dB en incrementos de 1dB Nivel Superior: 40 a 140dB o mas. 9; Certificaciones de Seguridad; De preferencia las siguientes certificaciones o similares en Calidad de Producto. UL, cUL, EX, ATEX, MSHA, SIMTARS, CE Mark, EN61252, ANSI S1.25. 10; Accesorios Requeridos; - Dosímetro con micrófono clase 2 - Adaptador para calibrador - Interfase USB para conectar a PC - Maleta de Transporte.. 11; Certificado de calibración; Se requiere de preferencia Certificado de Calibración emitido por la fábrica que elabora el producto con los datos técnicos del mismo. ITEM 3: Alcoholímetro Profesional Lifeloc SENTINEL. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Lifeloc o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Pantalla; Grafica a Color. 4; Mensajes en Pantalla; Soplar, Prueba Aprobada, Falla, No Entrar o similares. 5; Tipo de prueba; Automático y Pasiva o Similar. 6; Tipo de sensor; Celda de combustión. 7; Comunicación; 2 salidas de Rele. 8; Tiempo de Respuesta; Inmediato con negativos, menos de 15 segundos con positivos o menos. 9; Temperatura de operación; Entre 0 a 55°C o mas. 10; Carcasa:; Aluminio Anodizado o similar en Calidad. 11; Alimentación:; 9 voltios 3 amp cable o Enchufe de CA Adaptador 90 VAC – 264 VAC. 12; Certificado de calibración; Se requiere de preferencia Certificado de Calibración emitido por la fábrica que elabora el producto con los datos técnicos del mismo. ITEM 4: Termohigrómetro TESTO 625. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Testo o su equivalente en calidad. 2; Pantalla; Preferentemente Iluminada, visualización de valores Min/Max.. 3; Tipo de sensor; Sensor de Temperatura NTC, Sensor de humedad capacitivo o su similar en Calidad. 4; Rango de Medición; Se requiere Entre 0 a 100 %HR (Humedad) Entre -10 a 60 °C (Temperatura). 5; Exactitud; Se requiere Entre ±2.5 %HR (+5 ... +95 %HR) Entre ±0.5 °C. 6; Resolución; Se requiere Entre 0.1 %HR Entre 0.1 °C. 7; Alimentación; 9 Voltios o su similar en Calidad. 8; Accesorios Requeridos; - Batería - Manual de instrucción - Funda TopSafe, protección contra suciedad y golpes - Empuñadura para cabezal acoplable de sonda de humedad, para conectar al testo 625, incl. cable (120 mm de longitud). 9; Certificado de calibración; Se requiere de preferencia Certificado de Calibración emitido por la fábrica que elabora el producto con los datos técnicos del mismo. ITEM 5: Carro de Paro C/5 Cajones 2 Basureros Table y Port Desfibri. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Característica; Camilla de Emergencia Hidráulica móvil. 4; Tipo de Metal; Acero Inoxidable. 5; Tipo; Mueble de Hospital. 6; Uso; Transporte. 7; Numero de Secciones; 2 secciones o su similar. 8; Accionamiento; Hidráulico. 9; Otras Característica; Altura Variable radio Transparente o de similar característica. ITEM 6: Carro de Paro C/5 Cajones 2 Basureros Table y Port Desfibri. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Carro de Paro con Desfibrilador Diseñado para manejar primeros auxilios de un paciente en caso de emergencia Descarga fácil. 4; Movilidad; Se requiere diseño de fácil manejo y movilidad, Ruedas de 5" con bloqueo total o similar. 5; Bandejas; Se requiere Bandeja removible para mayor eficiencia del espacio requerido Sistema total con llave de seguridad Sistema actualizado de almacenamiento y movilidad. 6; Gavetas; Se requiere 2 pequeñas, 2 medianas y 1 grande Todas las gavetas con una cesta organizadora Medidas de las gavetas: Dos pequeñas: Ancho 56,7*Prof. 41,0*Alto 8,0cm Dos del medio medianas: Ancho 56,7*Prof. 41,0*Alto 12,0cm La grande al final: Ancho 56,7*Prof. 41,0*Alto 28,0cm El tope tiene que ser de acero inoxidable S.S304.. 7; Medidas; Serán 105 cm alto por 85 cm ancho por 52 cm profundidad La parte pequeña de apoyo para los dos cubos de basura y la mesa cardiaca serán de acero inoxidable.. 8; Porta Suero; El porta suero debe ser de acero inoxidable S.S.201. La parte fija para el paral del porta suero debe ser de cromo revestido. 9; Accesorio; Se requiere Monitor Desfibrilador LIFE 20 1 cilindro de oxigeno con manómetro, humidificador y bigotera Tabla de masaje en ABS Soporte de suero de altura ajustable. Laringoscopio adulto Pantoscopio 1 Ambu adulto y 1 Ambu pediátrico Sondas endotraqueales Nos. 5, 6, 7, 8 y 9. ITEM 7: Monitor Modular de 19 Pulgadas Mod. Xprezzon s/accesorios Spacelabs. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Spacelabs o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Módulo de Referencia; Modulo Ref. 91496B (ECG, NIBP, 2 IBP, RESPIRACION, 2 TEMPERATURAS). 4; Pantalla; Se requiere Pantalla LCD de 26.2 cm (12.1 pulgadas) con resolución de 1024 x 768. Interfaz de usuario intuitiva y un diseño industrial.. 5; Monitor; Deberá tener incorporado una ranura para un solo módulo; donde se pueden conectar módulos adicionales a través de la Caja de módulos 90499. Además, el monitor debe aceptar hasta tres dispositivos Flexport®.. 6; Configuraciones del producto; Interfaz de usuario: Todos los controles del monitor Qube deben estar en las teclas táctiles de la pantalla y el teclado, a excepción de la tecla de encendido y apagado; los controles opcionales incluiran el ratón, el teclado y el control remoto. Observación remota/Vigilancia de alarmas: Deberá tener Vista de un parámetro único para cualquier paciente monitorizado en la red (observación remota) o, en caso de alarma (vigilancia de alarmas), para un máximo de 32 pacientes seleccionados. Los datos de cualquier monitor pueden observarse simultáneamente desde un máximo de 16 monitores. Tendencias: Deberá tener Datos de tendencias en presentación gráfica y tabular durante un período de 24 a 96 horas para cualquier cama en la red Formato gráfico: Deberá tener Segmentos de 1, 2, 6, 12 o 24 horas, almacenados con una resolución de 1 minuto Formato tabular: Deberá tener incrementos de 1, 5, 10, 15 o 30 minutos; 1, 1.5 o 3 horas Conexión interactiva en red: Deberá tener Presentación interactiva y capacidad de control, revisión e impresión para los parámetros, las tendencias y los cálculos que se muestran de cualquier paciente monitorizado en la red.. 7; Características principales; Deberá tener - 96 Horas de tendencias - 4 Horas de batería con funcionamiento completo - Números grandes configurables - Grandes luces de alarma integradas trasera y delantera estándar - Fabricado con materiales resistentes al impacto, a químicos y al ingreso de líquido - Monitorización en transporte de hasta 18 parámetros - Posibilidad de conexión inalámbrica - Tendencias tabulares y gráficas simultáneas, altamente configurables para un número ilimitado de vistas - Ventana de tendencias configurable en posición y tamaño - Compatibilidad estándar de lector de código de barras - Módulo de capnografía de conexión rápida que no requiere cables ni extras, con menos de 10 segundos de calentamiento y 50ml/minuto de flujo de muestreo - Capacidad de realizar y visualizar estudios de 12 derivaciones - Compatibilidad hacia atrás con módulos anteriores - Interacción completa con otros monitores Spacelabs conectados en red sin necesidad de central. ITEM 8: Carro de Curaciones Acero Inox c/cajon-baldes. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Carro de Curaciones de acero inoxidable con 2 plataformas. 4; Estructura; Deberá ser de Acero Inoxidable de gran resistencia, fiable suave y elegante. 5; Plataformas; Deberá tener Plataforma de depósito de dos pisos y con barandillas de seguridad. 6; Manijas; Deberá tener Manijas Superiores para el fácil traslado. 7; Ruedas; Deberá tener Cuatro ruedas para desplazamiento suave y silencioso del carro con frenos en cada rueda. 8; Dimensiones; Altura Largo 75 cm. Ancho 47 cm. Alto 92,5 cm.. ITEM 9: Porta Suero 4 Ganchos 5 ruedas. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Rueda; Debe tener 5 ruedas de goma. 4; Altura; Regulable entre 120 cm. a 220 cm.. 5; Ancho; Ancho de Base 62 cm.. ITEM 10: Biombo de 4 cuerpos-epoxy. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Material; Deberá ser de Telas plastificadas desmontables y lavables. 4; Estructura; Acero inoxidable.. 5; Características; Deberá tener: Biombo para separación de pacientes de tres cuerpos. Cuerpos independientes plegables.. 6; Ruedas; Ruedas giratorias de 45mm.. ITEM 11: Gradilla de 2 peldaños. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Estructura; Deberá ser elaborada en tubo (cuadrado) de acero laminado al frío de 3/4” x 1.10mm de espesor.. 4; Ensamblaje; Deberá tener un Ensamblaje de partes metálicas con soldadura MIG. 5; Acabado; El acabado de la estructura deberá ser con pintura (polvo) electrostática epoxi-poliéster híbrido texturizado de excelente adherencia sobre la superficie metálica, espesor de película 2 a 4mils (50-100 micrones). Tiempo de curado 180ºC-20min.. ITEM 12: Lámpara de Procedimiento GS-900 6 focos Led Base móvil Welch ally. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; A especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Fuente de Iluminación; Deberá tener 6 focos leds blanco. 4; Temperatura de Color; Deberá ser 5,500° K o su equivalente. 5; Intensidad de la Luz; Deberá tener los siguientes rangos (61 cm / 100 cm) en Lux: 80.000 / 65.000. 6; Vida Útil Leds; 50.000 Hours o mas. 7; Tamaño del Punto de Luz a distancia de Trabajo; Deberá ser de 23 a 28 cm.. 8; Alimentación; 100-240 V o su similar. 9; Longitud Brazo en Carro; Deberá ser de 95 cm.. ITEM 13: Monitor Signos Vitales/ECG/SPO2/NIBP/TEMP+ETCO2 MEDIANA. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Mediana o su similar en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Parámetros; Deberá tener 3 o 5 canales de ECG, respiración, NIBP, SpO2, CO2, Temperaturas y Detección de Arritmias. Batería.. 4; Pantalla; Deberá tener Pantalla color TFT de alta definición de 12.1”con posibilidad de visualizar hasta 6 curvas y 8 parámetros numéricos incluyendo los opcionales.. 5; Parámetros de configuración; Deberá tener un Código de colores para una rápida comprensión de los datos y un conmutador rotatorio para navegar fácilmente por la configuración del equipo.. 6; Conexión; Deberá tener la Posibilidad de conexión con la central de monitorización, así como acceder a los eventos guardados para su registro en la impresora térmica.. ITEM 14: Video Printer Sony Ref: UP-X898MD. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Sony o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Sistema de impresión; Deberá tener Impresión térmica directa. 4; Resolución; Deberá tener 325 dp. 5; Gradaciones; Procesamiento de 8 bits (256 niveles) o mas. 6; Pixels; Deberá tener Digital:4096 x 1280 puntos Vídeo NTSC: 720 x 504 puntos Vídeo PAL: 720 x 604 puntos. 7; Área de imagen; Deberá tener: Digital: 320 x 100 mm/12 5/8 x 3 7/8 pulgadas (máx.) Video STD NTSC: 94 x 73 mm, video PAL: 94 x 71 mm (WIDE1) Video SIDE NTSC: 124 x 96 mm, video PAL: 127 x 96 mm (WIDE1). 8; Tamaño del papel; Deberá tener Ancho de papel de 110 mm (4 3/8 pulgadas). 9; Tiempo de impresión; Deberá tener: Modo de alta velocidad: Aprox. 1,9 segundos/imagen (con el ajuste estándar) Modo de velocidad normal: Aprox. 3,3 segundos/imagen (con el ajuste estándar). 10; Memoria de imagen; Deberá tener: Digital: 4096 x 1280 x 8 (bits) Vídeo: memorias de 10 cuadros (850 k x 8 bits por cuadro). 11; Interfaz; Deberá tener: Terminal USB (tipo A) para unidad flash USB (x1) USB de alta velocidad (USB 2.0) (x1) Entrada de vídeo: tipo BNC (x1) Señales de vídeo compuesto NTSC o PAL 1 Vp-p, 75 Ω (detecta automáticamente NTSC/PAL) Salida de vídeo: tipo BNC (x1), en bucle REMOTE: mini-jack estéreo (x1). 12; Requisitos de alimentación; Deberá tener De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz. 13; Corriente de entrada; Deberá tener de 1,3 A a 0,6 A. 14; Temperatura de funcionamiento; Deberá tener entre 5 °C a 40 °C. 15; Humedad de funcionamiento; Deberá ser entre 20% a 80% (sin condensación). 16; Dimensiones; Ancho. x Altura x Profundicada: 154 x 88 x 240 mm (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2") Peso: 2,5 kg (5 lb, 8 oz). 17; Normas de seguridad; EE.UU. y Canadá ANSI/AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1, CAN/CSA C22.2 N.º 601,1, CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1 (EU) EN 60601-1, EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2ª/3ª Ed.), IEC 60950-1 o su similar. ITEM 15: Medidor de Grasa Corporal con Balanza OMRON. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; OMRON o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Caracteristicas; La balanza deberá tener una medición de parámetros corporales precisa debe contar con 5 indicadores de parámetros corporales. Además, tiene que tener una función de evaluación que ayude a comprender el nivel de los resultados (bajo, normal, elevado, muy elevado). También guardar hasta 4 perfiles (4 usuarios diferentes). Esta balanza debe estar programada en español.. 4; Fuente de alimentación; 4 pilas AAA o su equivalente. 5; Capacidad; Desde 2 - 150 kg o mas. 6; Dimensiones; Deberá tener 300 x 147 x 35 mm o similar. 7; Peso; 2.1 kg o menos. 8; Perfiles personalizados; Deberá tener 4 Perfiles de usuario + invitado. 9; Cuerpo; Deberá tener Completo. ITEM 16: Chaleco de Extracción Fiorino Ked. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Fiorino o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Material; Deberá ser Construido con material plástico ballenado totalmente traslucido a RX. 4; Riendas; Deberá tener Riendas de inmovilización cervical (para frontal y mentón). 5; Bolso; Deberá tener Bolso de transporte según requerimiento de rescate. 6; Característica; Elemento indispensable para la extracción segura e inmovilizada (libre de movimientos post accidentes) de un paciente traumatizado y atrapado en un habitáculo cerrado o semibloqueado (automotores Chocados colisionados). ITEM 17: Electro Cardiógrafo de 6 canales Mod.sl6 spacelabs. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Spacelabs o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Deberá ser Portátil, liviano, Cómodo para uso ambulatorio y consultas con espacio limitado. 4; Teclado; Deberá tener Teclado alfanumérico y funcionamiento de un solo nivel. 5; Fuente de alimentación; Deberá tener Batería recargable integrada, alimentación por corriente alterna / continua. 6; Detección de marcapasos; Deberá realizar Detección de marcapasos conforme a los requisitos de la norma ANSI / AAMI EC11. 7; Interpretación; Deberá realizar Medición automática e interpretación para adultos y niños. 8; Análisis VFC; Deberá realizar Análisis de variabilidad de la Frecuencia cardíaca (VFC). 9; Impresión; Deberá tener Impresora térmica interna e impresora externa (soporte técnico para obtener una lista de las impresoras compatibles). 10; Transmisión de memoria y datos; Deberá tener Almacenamiento interno de 200 ECG: Compatible con archivos externos del sistema Sentinel de Spacelabs Healthcare o su equivalente. ITEM 18: Prueba de Esfuerzo Cardiaco Mod. CD 12 C/Caminadora TM425 Spacelabs. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Spacelabs o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Deberá brindar solución digital flexible para la adquisición, análisis y comunicación de electrocardiógrafo de 12 Derivaciones.. 4; Pruebas; Deberá Tener Modo de Reposo El ECG en tiempo real se muestrara en la pantalla, el operador luego puede elegir el ECG más satisfactorio. Modo de Ritmo El ECG se mostrara y registrara continuamente por hasta una hora. El ECG de ritmo de 12 Derivaciones se podra ver e imprimir.. 5; Herramientas de Revisión y Análisis Medida; Deberá contar con un paquete de auto-medida completo que incluye intervalos RR, duración de Onda P, intervalo de PQ y ancho de QRS.. 6; Interpretación; La opción de Interpretación deberá proporcionar un análisis y reporte completo incluyendo medidas, ritmo y conclusiones. Se tendrá que poder agregar comentarios a los resultados automáticos que se puedan incluir o deshabilitar en la impresión.. 7; Interacción; Se tendrá que poder seleccionar latidos individuales y aumentados, con calibradores en pantalla para medir el complejo QRS a detalle. Las medidas luego se incluyen en el ECG impreso.. 8; Características Adicionales; Deberá tener Auto-medidas completas como estándar (CardioDirect 12M)-(CardioDirect 12MI) con interpretación de 12 Derivaciones • ECG en Reposo para 10 segundos y Ritmo para hasta una hora • Facilidad de Revisión de derivaciones • Programa de Adquisición Múltiple incluyendo (Eindhoven, Goldberger, Wilson, Nehb y Frank) • Interpretación de 12 Derivaciones opcional • Registro de emergencia/facilidad de visualización • Realizar medidas de intervalo detalladas en cualquier complejo seleccionado • Reconoce pulsos de marcapasos • Compara electrónicamente hasta 5 ECG del mismo paciente • Lista completa de formatos de impresión • Conexión a PC por medio de puerto USB. 9; Caminadora; La caminadora Trackmaster o su equivalente deberá soporta hasta 182 Kg de peso, contar con un botón de parada de emergencia. Las dimensiones de la banda serán de:(0.56x1.60m) La velocidad sera: 0.5 – 12 mph (0.8 – 19.3 kph) El rango de elevación: 0-22.5° (0-25%) Área total que ocupara la caminadora (0.82x2.24m). ITEM 19: Espirómetro Spiro Pro P/Escritorio BTL. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; BTL o su equivalente en calidad. 2; Modelo; ## A especificar. 3; Turbina; Deberá tener Turbina digital bidireccional con diámetro máximo de 30 mm. 4; Flujo; Deberá tener Variación del flujo del aire 0.03-20 litros/ segundo. 5; Volumen; Volumen máx. del aire deberá ser de 12 litros. 6; Resistencia del flujo; La resistencia del flujo deberá ser menor de 0.7 cm H2O litros/segundo a 12 litros/segundo. 7; Sensor de temperatura; Deberá tener entre 0-50° C. 8; Pruebas efectuadas; Deberá realizar las siguientes pruebas capacidad vital forzada, capacidad vital lenta (inspiración y expiración), ventilación voluntaria máxima, módulo respiratorio. 9; Parámetros medidos; Deberá realizar los siguientes parámetros FVC, IVC, VC, MVV, VT, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FEV6/FVC, PEF, PIF, FEV1/FVC, FEF 25-75, FEV1/VC%, %FEV1, MEF 25%, MEF 50%, MEF 75%, FET 100%, ERV, IRV, VE, Rf, ti, te, ti/t.tot, VT/ti, el mejor FVC, el mejor FEV1, IC. ITEM 20: Nebulizador Ultrasonico familiar Blanco San Up. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; San Up o su equivalente en calidad- a especificar. 2; Modelo; A especificar. 3; Método de Nebulizado; Deberá ser de compresor a pistón seco. 4; Tensión de Operación; Deberá ser de 220V 50Hz. 5; Consumo; Deberá ser de 0.6 A. 6; Capacidad máxima de ampolla; 10 ml o mas. 7; Capacidad mínima de ampolla; 1.3 ml o menos. 8; Nivel de Sonido; De 50 DB equivalente a 1 metro de distancia. 9; Diámetro aerodinámico de masa media; Deberá ser menor a 5 micrones. 10; Salida de la Solución; Deberá ser de 0,33 ml/min. 11; Flujo de Aire; Deberá ser de 6-8,5 L/min. 12; Presión Máxima; Deberá ser de 225,56 kpa 32,73 PSI (2,3 kg/cm2). 13; Peso; 2,3 kg/cm2 o menos. 14; Dimensiones del Aparato; Debe ser entre 265 x 127 x 96 mm. 15; Temperatura y Humedad de Operación; Entre 5 a 40 °C 30% a 95%. ITEM 21: Desfibrilador Externo Auto. DEA G3 Plus Cardiac. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Cardiac Science o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Operación; Deberá ser Totalmente automático. 4; Forma de onda; STAR® bifásica exponencial truncada. 5; Campo de energía disponible (J); Deberá ser de Energía variable escalable 105 (J) a 360 (J). 6; Protocolos; Deberá contar con 5 protocolos de energía disponibles. 7; Valores por defecto; Tener entre 200 VE, 300 VE, 300 VE. 8; Avisos de voz; Deberá tener Instrucciones por voz claras y concisas guían al usuario por el rescate. 9; Pantalla de texto; Deberá Presentar los avisos para el rescate para guiar al usuario por el proceso de rescate así como información adicional crítica para el rescate para los responsables de emergencias médicas. 10; Indicadores visibles; Tener Indicador del estado del RescueReady, indicador SmartGauge del estado de la batería, indicador de servicio, indicador de electrodos, visor de texto. 11; Alertas audibles; Deberá tener Avisos de voz, alerta del sistema. 12; Descarga sincronizada; Característica incorporada de sincronización automática. 13; Detección del pulso de marcapasos; Si. 14; Superficie mínima combinada; Deberá tener 228 cm2. 15; Longitud del cable estirado; Deberá tener 1.3 m. 16; Electrodos; Tener Electrodos desfibriladores para adulto, pre-tratados con gel, autoadhesivos, desechables, sin polaridad (los electrodos podrán colocar en cualquier posición). 17; Peso; Deberá ser 3.1 kg (6.6 lb) o menor. ITEM 22: Equipo p/terapia combinada c/corrientes rusas/tensu/ultrasond cec. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; CEC o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Modo automático; El Modo automático debe ser, simple y rápido, a través de los 80 programas preestablecidos. 4; Modo avanzado; El Modo avanzado, debe ser de ajuste manual de los distintos parámetros. 5; Modo personal; El Modo personal, tendrá la posibilidad de guardar 100 programas para luego cargarlos sin perder la configuración utilizada.. 6; Componentes; Deberá tener 2 exclusivos cabezales de ultrasonido dual (9 cm2 y 1,5 cm2), los cuales permitiran elegir la frecuencia de tratamiento de 1MHz o 3 MHz. 4 canales de estimulación corporal. 1 canal facial. 1 canal combinado.. ITEM 23: Magnetoterapia MAG-3 tunneling C/2 Tuneles CEC. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; CEC o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Debe tener: Notable efecto analgésico, ya que produce una liberación de endorfina y derivados moduladores de la sensibilidad. Importante acción inhibitoria de los radicales libres (responsables de la inflamación, el dolor, el envejecimiento, entre otros). A nivel óseo: reducción de osteoclastos, aumento de los osteoblastos, vascularización, calcificación y mineralización. A nivel muscular: angiogénesis (formación de nuevos vasos). A nivel de piel: aumento de la vascularización, colágeno e incremento del oxígeno. A nivel de nervios periféricos: incremento en la síntesis de proteínas. Favorece la migración axonal.. 4; Compuesto; Debe tener 2 solenoides planos y 2 túneles. Poseer también un timer hasta 99 minutos. 5; Frecuencia; Debe tener Baja frecuencia que entre los 0 a 100 Hertz,. 6; Unidad de medida; Debe de tener como Unidad de medida de 0 a 100 Gauss en modalidad continua, o hasta 200 Gauss en forma pulsada y con porcentajes de emisión.. ITEM 24: Monitor Signos Vitales C/nellcore oximax Mediana. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Mediana o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Características; Debe ser Monitor multiparámetro de mesa o portátil con ECG /RESP, NIBP, Sp02, temperatura. Diseño ergonómico con asa de transporte y la baranda, puerto USB para la S / W de actualización y descarga de datos. 96 horas de tendencias gráficas y Tabular con 20 segundos intervalo de tiempo de grabación.. 4; Pantalla; Debe tener Pantalla 7 "TFT LCD con 3trazos, resolución 800 X 480 p1xe.. 5; ECG; Debe tener: Rango de medición: 30BPMa 300BPM precisión: ± 1 ppmo ± 1%el que sea mayor Ofertas: 3/5 derivaciones automáticamente. Derivación I, II, III aVR, aVL. aVF. Pecho LVI plomo. Mostrar velocidades de barrido: Derivación: 1 2,5mm / seg, 25,0mm / seg, y 50,0 mm/ seg. 6; Frecuencia Respiratoria; Método: RALAI m impedancia Rango: 0,3 a 120 ml sbrea/m Precisión: ± 3 respiraciones. 7; Velocidades de Barrido; Debe Mostrar velocidades de barrido: 6,25 mm/s. 12,5m / s.25,0 mm/s. 8; Tipos de Gráfico; Debe mostrar Gráfico ICal y tabular. 9; Memoria; Debe tener menoria hasta 96 horas (intervalos de 20 segundos). 10; Intervalo; Debe Mostrar intervalo: 20 seg, 1 min, 2 millones en, in 3m 5m i n, 1 OM en configuración de configuración estándar: ECG/ RESP, SpO2, Temperatura. ITEM 25: Estufa de Secado y Esterilizado # 3 Microprocesado de 81 lts. Fanem. N°; DESCRIPCION; CARACTERISTICAS TECNICAS. 1; Marca; Fanem o su equivalente en calidad. 2; Modelo; A especificar. 3; Capacidad; Deberá ser de 81 litro o mas. 4; Características; Estufas de secado y esterilización microprocesada Provista de 1 estante tipo bandeja y puerta con cierre imantado y empaquetadura de silicone. 5; Parte Externa; Debe tener chapa de acero con tratamiento especial, pintada internamente con pintura resistente al calor.. 6; Elemento de Calentamiento; Debe ser Modular de fácil manutención. 7; Aislamiento Térmico; Debe tener Mantas de lona de vidrio en la puerta y en todas las paredes. 8; Temperatura; Soportar Temperatura hasta 300º C Termómetro de mercurio. 9; Controlador de Temperatura; Debe de tener Termóstato Hidráulico (50 a 250º C).. 10; Medidas Externas; Debe tener Ancho 71cm, Altura 60.5 cm, Fondo: 51.5 cm. Medidas Internas: Ancho:45 cm Altura 45 cm, Fondo:40 cm.. 11; Voltaje; Debe tener Voltaje de 220V.. 12; Frecuencia; Debe tener una Frecuencia de 50/60 Hz.. 13; Peso; Debe tener un Peso de 42 Kg o menor. |  |  |  |  |
| CALIBRACION. Todos los productos deberán tener una fecha de expiración de garantía de calibración mayor a 1 año posterior a la fecha de entrega del producto. Características del almacenaje: Según Normas y Estándares de Almacenajes de Rotulado como Frágil Delicado Calidad: La calidad de los equipos médicos tiene que estar resguardada según los datos del fabricante |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA. El plazo para la entrega de todos los bienes será de 15 días calendarios computables desde la suscripción del contrato. |  |  |  |  |
| GARANTIA TECNICA. El bien adquirido debe ser garantizado y respaldado por la empresa o importadora que comercializa el mismo contra defectos, fallas en proceso de la manufactura del mismo y también en fallas de la funcionabilidad del Equipo adquirido. El tiempo de Garantía deben de ser de 12 meses los mismos que serán computados a partir de la emisión del informe de conformidad o acta de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE. La empresa proveedora definirá el medio de transporte de los productos tomando en cuenta que se trata de equipos y material delicado tomando todas las medidas de seguridad y preservación de calidad del Bien Adquirido. |  |  |  |  |
| EMBALAJE. La empresa proveedora definirá el medio de embalaje de los productos tomados en cuenta que ser tratados como Frágil, Delicado y rotulado como Equipo Médico. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. Almacenes de la Vicepresidencia de administración Contratos y Fiscalización de YPFB en la Ciudad de Villa Montes – Tarija. Calle La Paz esquina Abaroa edificio ex CERPI |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO. El pago se realizara por el total contra entrega de los Bienes Adquiridos a través del Sistema SIGMA, previo informe de conformidad del Comité de Recepción. |  |  |  |  |
| FACTURACION. La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Las empresas proponentes, deberán presentar el Certificado de Inscripción en el padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación. El pago se efectuara previo informe de conformidad, emitido por los responsables designados, debiendo emitirse la correspondiente factura al momento de la recepción de la totalidad de los bienes. Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido. |  |  |  |  |
| TRIBUTOS. El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |  |  |  |
| MULTAS. El incumplimiento al plazo de entrega será sancionado con una multa del 1% sobre el importe total del contrato por cada día calendario de retraso, en caso de llegar al 20% de multas, Se procederá con la resolución del contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante