ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| 1. DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Producto | Adquisición de mamparas para las oficinas del distrito de redes de gas el alto. |
| 1.2. | Cantidad | 12 ambientes |
| 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |
| 2.1. | Estructura | Mampara Bindex Estructura de vidrio templado Mampara aluminio melanina Estructura de Aluminio |
| 2.2. | Grosor aprox. | 4 cm. (vidrio) 20mm. (melanina) |
| 2.3. | Ancho aprox. | De acuerdo al ambiente |
| 2.4. | Alto aprox. | 3,40 mt. (max.) 2,10 mt. (min.) |
| 2.5. | Mampara de blindex | Incluyen herrajes superiores zócalo superior, inferiores zócalo inferior e intermedios para unión de cristales de 2 piezas y 4 piezas según lo requerido, puertas de blindex con film esmerilado y diseño según solicitud de cliente |
| 3. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS |  |  |
| MAMPARAS PISO TECHO CON BLINDEX Y MELAMINA CON VIDRIO. PLANTA BAJA; 1; MAMPARA BLINDEX PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES SUPERIRO, INTERMEDIO E INFERIOR. MEDIDAS: 5,46M LARGO x3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (ADMINISTRACION). 2; MAMPARA ALUMINIO Y MELAMINA DE 2,10 M DE ALTURA - ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS: 9,50 M2 ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, MELAMINA DE 20 MM DE ESPESOR COLOR A ELECCION, INCLUYE CUBIERTA DE POLICARBONATO Y PUERTA DE ALUMINIO CON LOGO - (AREA LIMPIEZA). 3; MAMPARA BLINDEX DE 2,10 M DE ALTURA - ESTRUCTURA DE ALUMINIO A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS EN L: 20,00M LARGO x 2,10M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA - (RECEPCION). 4; MAMPARA BLINDEX PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE ALUMINIO A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS: 4,70M LARGO x 3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (LEGAL). 5; MAMPARA BLINDEX PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES SUPERIOR, INTERMEDIO E INFERIOR. MEDIDAS: 5,56M LARGO x 3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (RR. HH.). 6; MAMPARA PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE ALUMINIO A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS EN L : 10,00M LARGO x 3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (CONTRATACIONES). 7; TAPAS DE VIDRIO CRUDO DE 6MM DE ESPESOR ESMERILADO CON PERFIL DE ALUMINIO PARA CUBOS PLANTA BAJA SELLADOS CON SILICONA - (RECEPCION). PRIMER PISO; 8; MAMPARA BLINDEX PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES SUPERIOR, INTERMEDIO E INFERIOR. MEDIDAS EN U: 13,60M LARGO x 3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO DE UNA SOLA CARA, INCLUYE VENTANA CORREDIZA PARA ATENDER AL PUBLICO Y PUERTA CON FRENO Y LOGO - (SECRETARIA DISTRITAL). 9; MAMPARA BLINDEX PISO TECHO ALTURA 3,40 M - ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES SUPERIOR, INTERMEDIO E INFERIOR. MEDIDAS EN L: 4,90M LARGO x 3,40M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, VIDRIO BLINDEX DE 10 MM DE ESPESOR INCOLORO CON FILM ESMERILADO AMBAS CARAS, CON 1 PUERTA ABATIBLES Y FRENO - (COCINA). 10; CUBIERTA DE TERRAZA CON POLICARBONATO, ESTRUCTURA DE ACERO COSTANERA PARA TODA LA CUBIERTA, TECHO DE POLICARBONATO CON LONA PARTE INFERIOR COMO PARA SOL, VENTANAS LATERALES EN VIDRIO BLINDEX DE 10MM CON HERRAJES SUPERIOR E INFERIOR Y CON VENTANAS TIPO BATIENTE PARA LIBERAR EL CALOR. SEGUNDO PISO; 11; MAMPARA ALUMINIO Y MELAMINA PISO TECHO ALTURA 2,90 M - ESTRUCTURA DE ALUMINIO A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS EN L: 3,90M LARGO x 2,89M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, MELAMINA DE 20 MM DE ESPESOR COLOR A ELECCION, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (EMERGENCIAS). 12; MAMPARA ALUMINIO Y MELAMINA PISO TECHO ALTURA 2,90 M - ESTRUCTURA DE ALUMINIO A TODA LA VUELTA DE LA MAMPARA. MEDIDAS EN L: 7,30M LARGO x 2,89M ALTO Y ESPESOR DE 4 CM, MELAMINA DE 200 MM DE ESPESOR COLOR A ELECCION, PUERTA CON FRENO Y LOGO - (MONITOREO SCADA). |
| 4. GARANTÍAS REQUERIDAS |  |  |
| 4.1. | Garantía contra fallas de fabricación y servicio técnico de 1 año. |  |
| 5. TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA |  |  |
| 5.1. | 45 días calendario computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante. El Lugar de entrega será en los diferentes pisos del Edificio del Distrito Redes de Gas El Alto ubicado en Av. Juan Pablo II s/n lado SEGIP zona 16 de Julio. |  |
| 6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  |  |
| 6.1. | EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: Empresa legalmente establecida en Bolivia con al menos tres años de experiencia probada en la comercialización. El proveedor deberá adjuntar la certificación ISO 9001 de la empresa. |  |
| 7. FORMA DE ADJUDICACIÓN |  |  |
| 7.1. | Por el Total del contrato |  |
| 8. PRECIO REFERENCIAL |  |  |
| 8.1. | Precio total de Bs. 379,950.00 (trescientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta 00/100 Bolivianos) |  |
| 9. FORMA DE PAGO |  |  |
| 9.1. | El pago se realizará por la totalidad y mediante transferencia vía SIGMA, para lo que la empresa deberá estar debidamente inscrita. |  |
| 10. MULTAS |  |  |
| 10.1. | YPFB aplicara una multa del 1% por día de atraso en la entrega del monto del monto del contrato, de llegar esta multa al 20 % del monto total de contrato YPFB procederá a la resolución del mismo. |  |