	[image: image9.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITAL REDES DE GAS LA PAZ – UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA PAZ
	FORM CH-001



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE REGISTRO ELECTRONICOS DE PRESION Y CALCULO HIDRAULICO DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES PRIMARIAS
	Hoja: 22 de 54



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS 
DE REGISTROS ELECTRONICOS DE PRESIÓN 
Y CALCULO HIDRAULICO DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES PRIMARIAS
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                             

    3
1. INTRODUCCIÓN








    
    3

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO




    
    3
3. IDENTIFICACION DE LAS CAMARAS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE REGISTROS 

ELECTRONICOS DE PRESIÓN






    
    4

4. LISTADO DE VOLUMENES DE OBRA






    4
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIÓN DE PUNTOS DE REGISTR ELECTRONICOS 

DE PRESIÓN 
    
    







    4
6. SUPERVISION Y FISCALIZACION






    
    5

7. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (CALIFICABLE)



    
    5
8. MULTAS









    
    6
9. DESCRIPCION DE EQUIPO Y PERSONAL MINIMO




    
    6
10. PLAZO DE SUSPENSION DE OBRA SIN AUTORIZACION



    
    6
11. UBICACIÓN DE LA OBRA







    
    7

12. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE)

    
    7

12.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA




    
    7
12.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA




    
    7
12.3. OBRAS SIMILARES



     



    8

13. PERSONAL CLAVE (CALIFICABLE)   






    8
14. GARANTIA DEL SERVICIO







  
    9
14.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA




  
    9
14.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO




    9
14.3. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO



  
  10
14.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
 
  10
15. GARANTIA DE LA OBRA







 
  10
16. SEGUROS DE OBRA








  11
16.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION




 
  11
16.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL





  11
16.3. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 




  
  12
17. MODALIDAD DE ADJUDICACION






  
  12
18. METODO DE SELECCIÓN







  
  13
19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA







  13
20. INSPECCION PREVIA








  13
21. CONSULTAS ESCRITAS








  13
22. REUNION DE ACLARACION







  13
23. FORMA DE PAGO








  
  13
23.1. ANTICIPO








  15
24. PLANOS Y GRAFICOS








  15
25. PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)





  
  15
26. VIGENCIA DE CONTRATO







  
  15
27. SUBCONTRATACION








  15
28. MODIFICACIONES AL CONTRATO






  
  16
SECCIÓN II: VOLUMENES DE OBRA                                                                              

  17
SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                            

                           18
1. OBJETIVO









    18
2. EJECUCION DE LOS SERVICIOS






 
    18
2.1. GENERALIDADES







  
    18
2.2. UBICACIÓN DE LA OBRA






  
    18
2.3. DESCRIPCION DE LA OBRA






    18
2.4. INICIO DE LA OBRA







    19
2.5. TRABAJOS DE PREVENCION






    19
2.6. SEÑALIZACION EN OBRA






  
    19
2.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 








    20
2.8. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 








    20
3. ITEM 1: MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO



    21
4. ITEM 2: DATA BOOK







  
    22
5. ITEM 3: HOT TAP DE ½”







  
    24

6. ITEM 4: PROVISIÓN KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS



  
    28
7. ITEM 5: DEMOLICIÓN DE HORMIGON ARMADO




  
    30
8. ITEM 6: BASE DE HORMIGON POBRE (NIVELACIÓN)




  
    31
9. ITEM 7: HORMIGON ARMADO






  
    32
10. ITEM 8: FROTACHADO INTERIOR







    36
11. ITEM 9: PROVISIÓN DE TAPA METALICA





  
    38
12. ITEM 10: INSTALACIÓN DE TAPA METALICA




  
    39
13. ITEM 11: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS





    40
SECCIÓN IV: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA      


  
    42
1. PERSONAL MÍNIMO








    42
2. EQUIPO MÍNIMO Y HERRAMIENTAS REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
  
    43
SECCIÓN V: PLANOS Y GRAFICOS                                                                                       

    45
SECCIÓN VI: PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)                                                          

    48
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS 
DE REGISTRO ELECTRONICOS DE PRESION Y CALCULO HIDRAULICO 
DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES PRIMARIAS
SECCION I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos tiene a su cargo la Operación y Mantenimiento de las redes de distribución de gas natural a usuarios domésticos, comerciales e industriales. 

El Decreto Supremo 1996 en su capítulo V (Calidad del Servicio Publico) y Articulo 26, establece que YPFB deberá efectuar un análisis y verificación cada cinco (5) años de la capacidad de sus Redes Primarias, EDR’s y Redes Secundarias, con el objetivo de determinar si las mismas están en condiciones de atender el requerimiento de suministro de gas natural en condiciones de demanda máxima (demanda pico), tanto a los actuales usuarios como a los futuros que lo soliciten.  

Debido al desarrollo que se viene realizando en la construcción y ampliación de nuevas redes y la incorporación de nuevos usuarios al sistema de distribución de gas natural es necesario monitorear periódicamente la capacidad del sistema a través de cálculos hidráulicos utilizando datos precisos y confiables de presión, temperatura y caudal, para lo cual es necesario instalar puntos de registro de presión y temperatura en lugares donde no se cuenta con sistemas de medición.
2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto abarca la instalación de puntos de registro electrónico de presión en la red primaria en una cantidad total de 7 puntos de registro de presión.

	CANTIDAD

(puntos)
	UBICACIÓN

	7
	Ciudad de La Paz


3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE REGISTROS ELECTRONICOS DE PRESIÓN
La ubicación de las cámaras se encuentra detallada en la siguiente tabla:
	Nº 
	UBICACIÓN
	ZONA

	1
	Av. Max Fernández
	Pasanqueri

	2
	C/ 3 y Crisantemo
	Poqueni

	3
	Av. Costanerita y C/15 de Obrajes
	Obrajes

	4
	Av. Costanera (parque Argentina)
	Bajo Següencoma

	5
	Av. del Poeta (Teatro al Aire Libre)
	Casco Viejo

	6
	Av. Baptista esq. C/ Padre L. Bertonio
	14 de Septiembre

	7
	Av. 15 de Abril esq. C/ Chulumani
	Barrio Petrolero


4. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRAS
El listado de Volúmenes de Obras se detalla en la Sección 2, donde se especifica la cantidad de volúmenes de obra a ser ejecutados para la obra en  el proyecto. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIÓN DE PUNTOS DE REGISTRO ELECTRONICOS DE PRESIÓN
En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Generales  la instalación de puntos de registro electrónicos de presión.
La norma principal que será usada en el mantenimiento de las cámaras y válvulas de red primaria es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos (actualmente,  Agencia Nacional de Hidrocarburos).

6. SUPERVISION Y FISCALIZACION
La Supervisión de Obra estará a cargo del Personal de YPFB, designado por la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas La Paz, quien en representación de este,  actúa dentro el contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia  y control acerca de toda la labor de ejecución de la obra, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería, y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad. 

La Fiscalización de la Obra estará a cargo del Personal de YPFB, designado la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas La Paz.

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CALIFICABLE)
El tiempo de ejecución de la obra será menor o igual a los días calendario descritos en la siguiente tabla por cada lote previsto en la obra:

	TIEMPO DE EJECUCIÓN

	MUNICIPIO
	DISTRITO
	CANTIDAD

 (Puntos)
	TIEMPO

(Días calendario)

	LA PAZ
	VARIOS
	7
	40

	TOTAL
	7
	40


Todas las observaciones realizadas en la entrega provisional deberán ser subsanadas en un plazo menor o igual a 20 días calendario (tiempo que será establecido con el Supervisor de YPFB en función a las observaciones realizadas) contabilizados a partir de la fecha en que se realizó la entrega provisional.

El plazo de ejecución del proyecto será contabilizado a partir de que YPFB, emita la Orden de Proceder. Asimismo, la empresa deberá presentar el respectivo cronograma de obra de acuerdo al plazo determinado, los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución de obra.

En caso que se produjera un retraso en la ejecución de la obra que sea imputable al CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN de YPFB exigirá aumentar el número de frentes de trabajo para asegurar el cumplimiento de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

8. MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir en el cronograma y en el plazo de entrega, caso contrario el Contratista será multado con el 1% del monto total del contrato por día de retraso, la suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

9. DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO 

El equipo y personal mínimo para la ejecución de obras civiles y mecánicas se describe en la sección 4 del presente documento.
Las empresas proponentes deberán presentar el detalle del Equipo y Personal mínimo para cada lote, incluyendo la cantidad de los equipos a ser utilizados y el número de trabajadores para cumplir con el servicio de acuerdo a sección 4.

10. PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA SIN AUTORIZACION

En ningún caso El Contratista podrá suspender (paralizar) la obra, sin autorización escrita emitida por el SUPERVISOR DE OBRA. 

11. UBICACIÓN DE LA OBRA
Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en diferentes distritos de la ciudad de La Paz, según se indica en la Sección V Planos y Gráficos del presente documento.

12. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE)
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

12.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa deberá tener una experiencia general en el área de hidrocarburos mínimamente de 3 años. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

12.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de trabajos de hot tap o similares en un periodo de por lo menos 1 año mínimamente o cinco trabajos realizados de Hot Tap. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

12.3. OBRAS SIMILARES

Serán consideradas como obras iguales o similares las siguientes actividades:

	DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES

	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Obras mecánicas relacionadas con el transporte por ductos o la distribución por redes primarias de gas natural.

	2
	Obras mecánicas para la interconexión de redes primarias.

	3
	Trabajos que contemplen ítems iguales o similares a los requeridos en la presente obra.


13. PERSONAL CLAVE (CALIFICABLE)
El plantel clave y mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución de la obra, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación:

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	Profesional o Egresado en las ramas de ingeniería
	Residente de Obra
	Superintendente de Obra

Director de Obra

Supervisor de Obra

Fiscal de Obra
	GENERAL: 3 años desde la obtención del título académico o Egreso.

ESPECIFICA: Trabajos de Hot Taps.

	2
	Soldador
	Técnico Soldador
	Ayudante de Soldador
	GENERAL: 3 años en trabajos de soldadura.

ESPECIFICA: Calificado bajo la norma API 1104 Anexo B y además calificación 6G.

	(*)Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica


14. GARANTÍAS DEL SERVICIO

14.1. Garantía de Seriedad de Propuesta
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.
La vigencia de la garantía de seriedad deberá ser de 90 días computables a partir de su emisión.
14.2. Garantía de Cumplimiento de contrato
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato en boleta de garantía bancaria o póliza, que exceda en sesenta (60) días calendario el plazo de entrega; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de YPFB, (solo para la empresa adjudicada).
El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

14.3. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por conce0pto de anticipo inicial.

Los proponentes deben presentar: Boletas de Garantía Bancaria o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

14.4. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial, deberá presentar una Garantía adicional de la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica.

15. GARANTÍA DE LA OBRA

A la firma de contrato de acuerdo a Decreto Municipal N° 006  de fecha 7 de marzo de 2014 articulo 8 (Solicitud de ejecución de obras civiles en bienes de dominio municipal) inciso e)  la empresa que se adjudicó el servicio deberá presentar carta notariada en dos ejemplares originales a YPFB  por un tiempo mínimo de 2 años por la garantía de ejecución de las obras civiles del proyecto adjudicado.

Dentro del periodo de 2 años de garantía la subsanación de cualquier problema encontrado deberá ser inmediata y todos los costos correrán por cuenta de la empresa adjudicada. 

En caso de incumplimiento será causal de descalificación para futuras licitaciones.

16. SEGUROS DE OBRA
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

16.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

16.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

16.3. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

La empresa adjudicada deberá entregar, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de inicio de obras  al SUPERVISOR o al fiscal de obra de YPFB, para su aprobación. 

17. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 

El presente proceso será adjudicado mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria) y será por el total del servicio ofertado. 

18. METODO DE SELECCIÓN

El método de calificación será el Precio Evaluado más bajo.

19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Validez de la Propuesta, la cual no puede ser menor a 90 días calendario.

20. INSPECCIÓN PREVIA

Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas, por cuenta propia.

21. CONSULTAS ESCRITAS

No corresponde.

22. REUNION DE ACLARACIÓN

La reunión de aclaración no corresponde de acuerdo a lo establecido en el DBC.

23. FORMA DE PAGO
Los pagos serán paralelos al progreso de la Obra contra avance físico real certificado por el Supervisor, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera. A este fin de forma mensual y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará al Fiscal de Obra y Supervisor, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado en cuatro (04) ejemplares un original y tres copias, con los respaldos técnicos que el Fiscal de Obra y Supervisor requieran, con fecha y firmado por el Superintendente de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el contratista.

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del SIGMA o SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de avance de obras por el Fiscal de Obras nombrado por YPFB, para lo cual el contratista deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago.

De no presentar el Contratista la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el Supervisor y/o el Fiscal, a efectos de aplicar multas con el 1% del monto total del contrato por día de retraso.

El Supervisor y Fiscal de Obra, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha o lo enviara a la dependencia pertinente de YPFB para el pago, con la firma y fecha respectivas.
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el contratista dispondrá de hasta cinco (05) días calendario para efectuarlas y con la nueva fecha remitirá los documentos nuevamente al Supervisor y éste al Fiscal de Obra.

La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. El pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

23.1. ANTICIPO

La empresa adjudicada podrá solicitar un adelanto de 20 % previa presentación de boleta de garantía bancaria, o boletad e garantía a primer requerimiento. La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, la cual deberá ser presentada antes de la elaboración de contrato.

24. PLANOS Y GRAFICOS
En la sección 4 se presentan todos los planos y gráficos referidos en los párrafos de la presente descripción y los proyectados para la instalación de puntos de registro electrónicos de presión.

25. PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
La propuesta económica se encuentra en la Sección 6, la misma que debe ser llenada correctamente y expresamente en bolivianos.

26. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes.

27. SUBCONTRATACION

El contratista podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. En caso de realizarse estas subcontrataciones el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA una copia de los respaldos correspondientes para efectos de su cuantificación. 

28. MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo a contrato se tienen los siguientes instrumentos de modificación:
Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.
Orden de Cambio: Cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo de cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato. 
Contrato Modificatorio: Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden(es) de cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre el Contratante y el Contratista, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El Supervisor, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

SECCION II: VOLUMENES DE OBRA
PLANILLA DE VOLÚMENES OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

 DE PUNTOS DE REGISTRO ELETRÓNICOS DE PRESIÓN Y CALCULO HIDRAULICO 

DE LA CAPACIDAD DE LAS REDE PIRMAIRAS
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	GENERAL

	1
	Movilización de personal, material y equipo
	GLB
	1,00

	2
	Elaboración de Data Book
	GLB
	1,00

	HOT TAP DE 1/2"

	3
	Soldadura de threadolet
	PTO
	7,00

	
	Ensayo de tintas penetrantes a soldadura de threadolets
	
	

	
	Prueba de hermeticidad a válvula esférica y derivación
	
	

	
	Perforación con DN 1/2" a tubería de acero negro
	
	

	
	Recubrimiento con pintura anticorrosiva a superficie de tubería
	
	

	PROVISIÓN KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS

	4
	Threadolet 1/2" * 3/4" - 36" S 3000 NPTH
	KIT
	7,00

	
	Niple Hexagonal de ½” S 3000 NPT
	
	

	
	Válvula esférica de paso total ½” 1000 psi NPTH
	
	

	
	Buje reductor ½” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	
	

	
	Válvula Aguja ¼” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	
	

	
	Adaptador rosca NPT(M) ¼” a rosca G ¼” (H)
	
	

	OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE CAMARA H°A°

	5
	Demolición de Hormigón Armado
	M3
	8,58

	6
	Base de Hormigón Pobre (Nivelación)
	M2
	4,00

	7
	Hormigón Armado
	M3
	8,58

	8
	Frotachado interior
	M2
	4,85

	9
	Provisión de tapa metálica
	PZA
	4,00

	10
	Instalación de tapa metálica
	PZA
	4,00

	11
	Limpieza y retiro de escombros
	GLB
	1,00


SECCION III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETIVO
Esta especificación  fija las condiciones exigidas en la ejecución de obras civiles y mecánicas para la implementación de puntos de registros electrónicos de presión en las Redes Primarias de Distribución de Gas Natural.

2. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

1.1 Generalidades

La instalación de puntos de registro electrónicos de presión de Redes Primarias de Distribución de Gas Natural deberá sujetarse a las normas y especificaciones que se detallan a continuación.

1.2 Ubicación de la obra

Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en varias zonas de la ciudad de La Paz, según se indica en la sección de Planos y Gráficos del presente documento.

1.3 Descripción de la obra

Los trabajos a realizar de manera general comprenden: movilización del personal material y equipo, data book, hot tap de ½”, provisión de kit de materiales y accesorios, demolición de hormigón armado, base de hormigón pobre, hormigón armado, provisión de tapa metálica, instalación tapa metálica, frotachado interior, limpieza y retiro de escombros.
1.4 Inicio de la obra

Una vez generada la orden de proceder, el Contratista deberá presentar al Supervisor un informe fotográfico a color  identificando las cámaras a intervenir mostrando las condiciones del sitio de la obra, y  los documentos solicitados por el supervisor.

La empresa deberá contar con el personal calificado comprometido en la propuesta técnica. El residente de Obra deberá entregar su currículum vitae al Supervisor designado, el cual deberá  firmar los documentos e informes relativos a las condiciones del sitio de la obra, y que además será el encargado de resolver los problemas con terceros, llamadas de atención y notificaciones referentes al área de intervención.

1.5 Trabajos de prevención 

El Contratista es responsable del suministro de energía eléctrica, agua necesaria para correcta la ejecución de obra.

· El Contratista tomará también las precauciones necesarias para no causar otros daños a la propiedad y al paisaje además de los normalmente ocasionados por este tipo de trabajos.

· La empresa Contratista no podrá realizar ningún trabajo sin haber realizado el replanteo con el personal de YPFB, según los planos de construcción definidos en común acuerdo con la Supervisión.

1.6 Señalización en Obra

Desde el inicio de las obras hasta su finalización el Contratista deberá proveer, instalar y mantener los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo. Estos materiales incluyen la cinta de señalización para toda la extensión de la obra, con la leyenda Hombres Trabajando, cuyas  dimensiones serán especificadas y aprobadas por el Supervisor de YPFB, letreros de hombres trabajando, y cualquier otro material necesario para evitar daños en los trabajos y accidentes personales o materiales en los alrededores del sector de trabajo.

1.7 Especificaciones técnica generales para la aplicación de medidas ambientales

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los manuales adjuntos en la Sección 7 Manuales de Gestión Ambiental. 

1.8 Cláusula de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratos de Obras y Servicios 

I. Seguridad y Salud Ocupacional 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

EL Contratista y Subcontratista se obliga a:

· El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado o aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. 

· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

3. Ítem 1. MOVILIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios, la movilización de personal, material, equipos y herramientas desde la base de la empresa hacia la locación de la obra para el inicio y ejecución de actividades de manera oportuna y en la fecha establecida por el Supervisor de Obra a través de la orden de proceder. El retorno al finalizar la obra estará a cargo de la empresa contratista.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (vehículos, combustible, aceites, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá presentar al Supervisor un plan de movilización que contemple la descripción de las rutas, horarios de viaje y cronograma de trabajo.

El Contratista será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo e instrucciones del Supervisor. No se reconocerán costos de movilizaciones adicionales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en forma global de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO
	GLB


4. Ítem 2. DATA BOOK

DESCRIPCIÓN

Este ítem corresponde al documento que contiene la información técnica de la obra (informe de los trabajos realizados), registros de pruebas, planos de obra y otros que se mencionan en la forma de ejecución. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (computadora, plotter y material de escritorio, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Al finalizar el servicio la empresa contratada deberá entregar a YPFB, en carpeta (Data Book), un informe original impreso y  digital (formato editable), con dos copias. Detallando los trabajos realizados. El informe debe contener como mínimo:

Documentos Administrativos 

· Nota de Adjudicación (Fotocopia). 

· Contrato (Fotocopia). 

· Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 

· Cronograma Inicial de obra (Original). 

· Cronograma Final de obra (Original). 

· Especificaciones Técnicas (Fotocopia). 

· Memorándum de designación de Fiscal de obra.
· Memorándum de designación de Supervisor de Obra. 

· Orden de Proceder (Fotocopia). 

· Libro de Órdenes en (Original). 

· Orden de trabajo, si corresponde (Fotocopia). 

· Orden de cambio, si corresponde (Fotocopia). 

· Contrato modificatorio, si corresponde (Fotocopia). 

· Memorándum designación de comisión de recepción. 

· Acta de Entrega Provisional (Original). 

· Acta de Entrega Definitiva (Original). 

· Planillas parciales de avance y cierre aprobadas por el supervisor (Fotocopia). 

Procedimientos de la empresa Contratista 

· Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra. 

Certificados

· Certificado de resistencia del hormigón empleado en la ejecución de las obras. 

Planos 

· Planos de Ubicación impreso y formato digital, de todas las cámaras de válvulas a ser intervenidas.

· Plano individual con cotas del mantenimiento de las cámaras.

Registro fotográfico
· Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención, detallando cada uno de los trabajos realizados. 

Formularios 

· Formularios de replanteo antes del inicio de obras. 

· Formulario de conclusión de trabajo por válvula. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este será medido y pagado de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	DATA BOOK
	GLB


5. Ítem 3. HOT TAP DE ½”
DESCRIPCIÓN

Este ítem corresponde a los trabajos realizados para la interconexión de accesorios realizando una perforación a una línea con flujo (soldadura de threadolet, ensayo de tintas penetrantes a soldadura de threadolet, pruebas de hermeticidad, perforación con DN ½” a tubería de acero, recubrimiento con pintura anticorrosiva a superficie de tubería), y otros que se mencionan en la forma de ejecución. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (Motosoldadora, kit para ensayo de tintas penetrantes, equipo de hot tap, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa contratista deberá presentar procedimientos de los trabajos a ejecutar al Supervisor de Obra para su respectiva aprobación, los mismos que deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones.

a. Medición de espesores

· Realizar una inspección visual comprobando:

· que no existan soldaduras a una distancia menor a 8 cm. (incluyendo la soldadura longitudinal de la tubería con costura),

· que no existan soldaduras de bridas o conexiones roscadas a una distancia menor a 46 cm.
· Quitar el revestimiento externo y limpiar bien la superficie del tubo en el sector de la soldadura del threadolet.
· Realizar la medición de espesores cumpliendo mínimamente los siguientes requisitos: 

· El personal que realizara los trabajos de medición de espesores deberá tener la calificación como nivel I en el método de ultrasonido (calificado de acuerdo con la práctica recomendada SNT-TC-1A).

· Certificado de calibración vigente del equipo de ultrasonido.

· Hacer la medición de espesores en toda el área de la tubería donde se soldara el Threadolet, y hasta 2 plg del eje de la soldadura. 

· Verificar en el área de medición de espesores que el metal base este libre de laminaciones, hidrogenación, agrietamiento por corrosión, esfuerzos.

· Mediante una inspección visual verificar la no existencia de corrosión o algún otro defecto en la red primaria.

b. Soldadura del Threadolet

· Realizar la soldadura del threadolet de ½” a una distancia: 
· No menor a 8 cm. de la soldadura más próxima (incluyendo la soldadura longitudinal de la tubería con costura).

· No menor a 46 cm. De soldaduras de bridas o conexiones bridadas.

c. Inspección de la soldadura del Threadolet mediante Tintas Penetrantes 
· Realizar la inspección a la soldadura mediante el ensayo no destructivo de líquidos penetrantes cumpliendo mínimamente los siguientes requisitos:
· El personal que realizara los trabajos de examinación con el método de líquidos penetrantes será calificado y certificado como nivel II (calificado de acuerdo con la práctica recomendada SNT-TC-1A). 

· Verificar la intensidad de luz blanca del ambiente con un Luxómetro Calibrado, la cual como mínimo debe ser de 1000 lx (100 pie – candelas).

· Verificar la temperatura de la superficie a examinar que se encuentre entre 40 °F (5 °C) y 125 °F (52 °C). 

· Aplicar una limpieza mecánica o con solvente dependiendo del tipo de agente contaminante de la superficie la cual será examinada, como mínimo a 1” de cada lado de la soldadura.

· Dejar secar por un tiempo aproximado de 1 minuto.

· Aplicar una capa de líquido penetrante (Penetrantes de Color Visible o Penetrante Fluorescente) sobre la superficie a examinar. Solo debe aplicarse una cantidad razonable para no tener problemas con la remoción del exceso del líquido penetrante. El tiempo mínimo de penetración será de 5 minutos. 

· Remover el exceso de penetrante.

· Proceder a dejar secar la pieza por un tiempo aproximado de 1 a 2 minutos.

· Aplicar una delgada capa de revelador húmedo no acuoso y dejar secar al aire libre sin soplar todo el tiempo que sea necesario hasta culminar el secado del revelador.

· Realizar una Inspección Visual bajo luz blanca (Mínimo 1000 lx) para detectar si hay o no presencia de Discontinuidades. En caso de que se esté empleando líquido penetrante fluorescente, se deben crear las condiciones de oscuridad para emplear la luz negra y así poder evaluar la pieza ensayada. Se debe recordar que la mínima intensidad de Luz Negra es 1000 µW/cm2 sobre la superficie a examinar, la cual debe ser medida con un Radiómetro Calibrado, garantizando una cantidad de luz blanca en el ambiente menor o igual a 20 lux (2 pie – candelas).

· Realizar una limpieza con trapo industrial para retirar los restos de revelador producto de la examinación.

· La examinación con el método de líquidos penetrantes serán evaluados bajo la norma API 1104.
· Se deberá realizar una examinación con el método de líquidos penetrantes 24 horas después de realizada la soldadura en líneas con presión. 

d. Prueba hidrostática a la válvula de ½”

· Verificar que la válvula de derivación a ser instalada cuente con el respectivo certificado de calidad.  
· Se deberá realizar la prueba hidrostática de la válvula de derivación cuerpo y sello (cierre hermético) a 1,5 veces la máxima presión de operación, durante 15 minutos. Se verificara la variación de la presión a través de un manómetro instalado. 

e. Prueba hidrostática de la derivación

· Realizar la prueba hidrostática de la derivación conjuntamente con la válvula a 1,1 veces la presión de operación del ducto durante 30 minutos.

La prueba se realizará al conjunto en caso de que la línea primaria tenga presión y se registrará la presión en el manómetro conectada al equipo de hot tap. Una vez concluida la prueba la válvula de venteo deberá permanecer abierta hasta que se realice la aproximación de la broca a la pared del ducto principal hasta la perforación.

f. Perforación de la tubería

· Realizar la perforación de la derivación con el equipo Hot Tap el tamaño de la perforación debe ser igual al diámetro interno de la línea de derivación ½”.

· Registrar en el formulario F-OM-004-2011 los datos solicitados relacionados al trabajo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este será medido y pagado de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	HOT TAP DE ½”
	PTO


6. Ítem 4. PROVISIÓN KIT DE MATERIALES Y ACESORIOS
DESCRIPCIÓN

Comprende la provisión del kit de materiales y accesorios, necesarios para la instalación de un punto de registro electrónico de presión en la línea de red primaria.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, para realizar las actividades de provisión kit de materiales y accesorios de acuerdo a la siguiente tabla: 
CONFIGURACIÓN DEL ARREGLO

	CANTIDAD
	UNIDAD
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	OBSERVACIONES

	1
	pieza
	Adaptador rosca NPT(M) ¼” a rosca G ¼” (H)
	
[image: image1]

	1
	pieza
	Válvula Aguja ¼” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	[image: image2.jpg]




	1
	pieza
	Buje reductor ½” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	
[image: image3]

	1
	pieza
	Válvula esférica de paso total ½” 1000 psi NPTH
	[image: image4.png]




	1
	pieza
	Niple Hexagonal de ½” S 3000 NPT
	[image: image5.jpg]




	1
	pieza
	Threadolet ½” * ¾” – 36” S 3000 NPTH
	[image: image6.jpg]@






FORMA DE EJECUCIÓN

El kit de materiales y accesorios deberá contar con documentación que respalde su procedencia (eje. Factura de proveedor, certificado de materiales, etc.).
MEDICION y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por kit, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato, así mismo la medición debe hacerse antes de ejecutarse. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	PROVISIÓN KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS
	KIT


7. Ítem 5. DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO

DESCRIPCIÓN

Comprende los trabajos para la demolición de estructuras de hormigón armado (cámaras de válvulas de red primaria) y preparar el sector para la ejecución de trabajos de mantenimiento a las cámaras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, para realizar las actividades de demolición, entre estas tenemos a martillo eléctrico, generador de energía eléctrica, etc.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las tapas de cámaras y cámaras a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. 

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. 

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo. 

Todas las áreas de demolición  deben estar debidamente aisladas y señalizadas, demarcando todo el perímetro de la zona con cinta de seguridad, asimismo, se deben instalar letreros preventivos, que indiquen el riesgo de la actividad que se está realizando.

Para el desarrollo de este Ítem, se dotará a los trabajadores máscaras de filtro para protección de las vías respiratorias y lentes antipartículas y antipolvo, además de casco, botas de seguridad y guantes de cuero.

MEDICION y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en metros cúbicos, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato, así mismo la medición debe hacerse antes de ejecutarse. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO
	M3


8. Ítem 6. BASE DE HORMIGON POBRE (NIVELACIÓN) 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 3: 5, que servirá de cama o asiento para la reconstrucción de cámaras de red primaria de acuerdo a la sección Planos y Gráficos y/o instrucciones del del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el contratista y utilizados por éste, previa aprobación del supervisor de obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones y requisitos de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 225 kilogramos por metro cúbico de hormigón. El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra sustancia perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 

FORMA DE EJECUCION

Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalada en los planos y con  la aprobación de supervisor de obra. El hormigón se deberá compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro. Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, dejando una superficie lisa y uniforme. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, teniendo en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	BASE DE HORMIGON POBRE (NIVELACIÓN)
	M2


9.  Ítem 7. HORMIGON ARMADO

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes o encofrados con estructura de fierro, principalmente en las cámaras a ser reconstruidas.

Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos y/o instrucciones del supervisor y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

La dosificación de la mezcla de hormigón armado será de 1:2:3. 

Cemento, se empleará el cemento Portland de tipo normal, de calidad probada.

Arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava exenta de arcilla no mayor a 1/2”. 

Agregados, Grava y Arena limpia,  Los agregados empleados deben ser limpios y estar exento de materiales tales como: escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, hojas y materias orgánicas.

El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.

La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a 5° C.

Aditivos; En caso de que el Contratista desee emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, deberá justificar plenamente su empleo y recabar orden escrita del Supervisor de obras.

Mezclas; Las mezclas de hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las siguientes resistencias mínimas a los 28 días (Tipo “A”) y con las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón indicadas en el cuadro siguiente.

	TIPO DEL Hº
	TAM. MAX. AGREGADO
	RES. (28 días)
Kg/cm2
	PESO APROX. CEM. Kg/m3
	RELACIÓN
a / c

	Tipo “A” 210
	1” – 11/2”
	210
	340
	0,5


Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados por el Contratista, previa aprobación del Supervisor de Obra. Estos consistirán en una mezcladora, carretillas, baldes, palas, mangueras, turriles, Equipos de probetas, cortadores de fierro y todas las herramientas manuales que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de las especificaciones en la preparación del Hormigón Armado.

FORMA DE EJECUCION

El hormigón podrá ser mezclado mecánicamente.

La relación agua / cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados.

	RESISTENCIA CILÍNDRICA A LA COMPRESIÓN

A LOS 28 DIAS(Kg./cm2)
	RELACION AGUA / CEMENTO

EN PESO

	210
	0,576


Se puedan usar relaciones agua / cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la relación entre resistencia y relación agua / cemento para los materiales que se usen haya sido establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza, aprobados por el Supervisor de Obra.

Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua restante.

Antes del vacío del hormigón en cualquier sección el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra.

Durante la colocación se deberá compactar (chuzeado) mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible el empleo de vibración de ser posible.

Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas haciendo uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora)

No se lanzará el hormigón a distancias mayores de 1,5 mt., ni se depositará una cantidad en un sitio para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y compactará.

Protección y curado

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrado

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Armaduras

El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los planos estructurales correspondientes.

El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	HORMIGON ARMADO
	M3


10.  Ítem 8. FROTACHADO INTERIOR
DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos para realizar el frotachado interior de las cámaras de red primaria que serán reconstruidas y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. El frotachado es el acabado definitivo y corriente, que se ejecuta con un frotacho de madera, produciéndose un acabado ligeramente áspero y con aditivos que proporcionen impermeabilización de la cámara.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (cemento portland, arena, impermeabilizante, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

La pared de las cámaras de hormigón armado tendrá un espesor de 20 cm.

El mortero que recubre internamente a las paredes de la cámara tendrá un espesor mínimo de 1 cm.

La superficie de las paredes se limpiará de polvo, basura y otras materias extrañas evitando que queden zonas con material suelto.

El mortero se aplicará con paleta de madera. Antes de acabar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. El acabado será con plancha de madera y tendrá una rugosidad homogénea.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El terminado de las paredes de las cámaras, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	FROTACHADO INTERIOR
	M2


11.  Ítem 9. PROVISIÓN DE TAPA METALICA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión de tapa metálica de acero fundido, las mismas que serán empleadas e instaladas en las cámaras de red primaria.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (tapa metálica de acero fundido con DN 70 cm, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

La tapa metálica de acero fundido, tendrá bisagra que permita su articulación, además tendrá el logotipo de YPFB de acuerdo a lo establecido en la Sección Planos y Gráficos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	PROVISIÓN DE TAPA METÁLICA
	PZA


12.  Ítem 10. INSTALACIÓN DE TAPA METALICA

DEFINICIÓN

Consiste en realizar los trabajos de obras civiles para el retiro una tapa de concreto, picado de hormigón armado e instalación de una tapa metálica fijada con hormigón armado al techo de la cámara de red primaria.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (cemento, arena fina, grava, acero corrugado, equipo de demolición, etc.) para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se retirará la tapa de hormigón armado existente, para posteriormente picar el borde de la tapa con martillo eléctrico o neumático. El picado se realizara para que la para metálica encaje perfectamente en el techo de la cámara.

Una vez picado el hormigón, se instalará la para metálica fijándola con fierro de construcción y hormigón al techo de la cámara, de acuerdo a lo establecido en la sección Planos y Gráficos y/o instrucciones del supervisor de obra.

Para la adherencia del hormigón nuevo al antiguo se utilizará aditivos aprobados por el supervisor de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por pieza, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	INSTALACION TAPA METALICA
	PZA


13.  Ítem 11. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra. La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. 

La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipos (volquetas, palas, picotas y herramientas menores) y personal para la ejecución de los trabajos señalados.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez concluidas las obras se recogerán todos los excedentes de materiales, los escombros, basuras, herramientas, equipo, piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente. Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

El contratista deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza Final, donde el Supervisor constatará que no haya residuos provenientes de equipo o material orgánico que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido de forma global, de acuerdo con los pecios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB


SECCIÓN IV: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
1. PERSONAL MINIMO
El plantel mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución del proyecto estará de acuerdo al siguiente detalle:

· Representante Legal

· Residente de Obra (profesional calificado en obras similares). A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos. En caso de que la empresa ya cuente con 2 o más lotes adjudicados deberá contar con un residente de Obra diferente  para cada lote adjudicado.
· Técnico Soldador 6G (profesional calificado). Para la realización de soldaduras de threadolets.
· Especialista en tintas penetrantes. Encargado de realizar los ensayos no destructivos por tintas penetrantes a las soldaduras de los threadolets.

· Especialista en pruebas hidrostáticas. Quien será el responsable de la ejecución de las pruebas hidrostáticas a los accesorios.
· Encargado de Seguridad Industrial. Para llevar a cabo la seguridad en la ejecución de la obra.
Para cumplir los trabajos de manera adecuada y en los tiempos estipulados de acuerdo deberá contar con 4 o más frentes de trabajo, contando como mínimo con lo siguiente:

	CANTIDAD
	PERSONAL MINIMO  POR CADA FRENTE

	1
	Capataz

	1
	Operador de Cortadora de disco/Amoladora

	1
	Operador de Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Operador de Compactadora

	2
	Albañiles y/o Maestros (Vaciadores)

	2
	Encofradores

	5
	Obreros 


Equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra
	PERMANENTE

	CANTIDAD
	EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 

	1
	Máquina de soldar

	1
	Equipo de Hot Tap

	1
	Detectores de gas

	1
	Medidor de espesores (ultrasonido)

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	CANTIDAD
	EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 

	1
	Mezcladora de 1 bolsa

	1
	Cortadora de disco/Amoladora 

	1
	Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Generador de energía Eléctrica


· Picotas (de acuerdo al número de obreros)

· Palas (de acuerdo al número de obreros)

· Carretillas (dos por tramo en ejecución)

· Combos medianos y grandes

· Barretas

· Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)

· Motoperforadoras, Martillo eléctrico

· Baldes, barrilejos, etc.

· Sierras medianas y grandes

· Balizas de señalización (diurna y nocturna)

· Huinchas de medición

· Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.

· Niveles

· Conos

· Cinta de Señalización

· EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)

· Letreros de señalización.

SECCION V: PLANOS Y GRAFICOS
[image: image7.wmf]DETALLE DE FIERROS

 2x5 F 10 c 21

 2x9 F 10 c 20

 2x9 F 10 c 20

 2x8 F 10 c 20

 2 F 10

 2 F 10

 8 F 12 c 21

 6 F 10 c 21

 5 F 10 c 20

 5 F 12 c 20

 8 F 12 c 20

 8 F 10 c 20

6 F 10 c 21

 8 F 12 c 21

1.80

1.60

1.60

1.38

0.70

A

A

B

B

CORTE A - A

DETALLE DE FIERROS

 2x5 F 10 c 21

 2x9 F 10 c 20

 2x9 F 10 c 20

 2 F 10

 2 F 10

 6 F 12 c 21

6 F 10 c 21

5 F 10 c 20

 5 F 12 c 20

 4 F 12 c 20

 2x8 F 10 c 20

 6 F 10 c 21

6 F 12 c 21

1.80

CORTE B - B

 4 F 10 c 20

 4 F 12 c 20

 2x8 F 10 c 20

 4 F 10 c 20

UNIT.

PESO

Kg/m.

1

2

1.75 

10

10

8.75 

5

POS.

CAMARA DE VALVULA (1.2 x 1.2 x 1.5)

ESQUEMA

CANT.

LONG.

ø

mm.

m.

LONG.

m.

TOTAL

Nº

PESO

TOTAL

Kg/m.

0.10

0.10

1.55

12

126 

8.75 

5

72

10

RESUMEN:

Ø de 12 = 79.95 mts + 10% = 87.95 mts - 7 barras

Ø de 10 = 251.45 mts + 10% = 276.59 mts - 23 barras

PLANILLA DE FIERROS

0.62

5.425 

0.10

0.10

1.55

17.5 

10

10.85 

3

4

7.7875 

78.12 

2.10

1.90

12

22.8 

33.6 

16

12

10

5

6

29.904 

14.136 

Hormig'on Armado 2.445 m3

1.75

1.55

10

12.4 

14 

8

8

12

7

8

8.68 

11.036 

1.55

0.85

10

27.2 

12.4 

8

32

10

9

10

7.688 

16.864 

2.10

1.90

12

22.8 

25.2 

12

12

10

11

12

22.428 

5.328 

2

1

3

4

5

6

6

7

8

9

10

7

5

4

9

10

8

 8 F 12 c 21

5

6 F 10 c 21

6 F 12 c 21

6  F 10 c 21

11

12

12

11

4

2

1

3

4

7

8

7

10

9

6

11

12

0.10

0.10

1.55

0.10

0.10

1.55

0.10

0.15

1.65

0.10

0.10

1.55

0.10

0.10

1.35

0.10

0.10

1.35

0.10

0.10

0.65

0.10

1.75

0.10

0.15

1.65

0.05

0.20

0.10

1.75

0.05

0.20

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.89

0.89

0.89

0.89

1.75 

1.75 

1.75 

VISTA EN PLANTA

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

CAMARA DE VALVULAS

PLANO: Nº

ABRIL 2015

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS


[image: image8.png]Manémetro digital

Figura 1 Figura 2
¥ j : O el
§ - }cm soem
)I 1.
¥
S H
Dl
Camara de derivacion en red Camara tronquera en red
primaria troncal primaria troncal
Figura 3
V 6 stetetatotatetetateate h 4
@
8

Arequerimiento de YPFB se
Manémetro digital instalard una valvula tipo
Jan6metro digita 2 Juatir
2 om Aguja la cual serd provista

q \ por YPFB

2

Cémara tronquera en red
primaria troncal




[image: image9.jpg]
[image: image10.jpg]



SECCION VI: PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS 

DE REGISTRO ELECTRONICOS DE PRESIÓN Y CALCULO HIDRAULICO 

DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES PRIMARIAS
Listado de Volúmenes de Obras Civiles Requeridas

(LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUB TOTAL

	GENERAL

	1
	Movilización de personal, material y equipo
	GLB
	1,00
	 
	 

	2
	Elaboración de Data Book
	GLB
	1,00
	 
	 

	HOT TAP DE 1/2"

	3
	Soldadura de threadolet
	PTO
	7,00
	 
	 

	
	Ensayo de tintas penetrantes a soldadura de threadolets
	
	
	
	

	
	Prueba de hermeticidad a válvula esférica
	
	
	
	

	
	Perforación con DN 1/2" a tubería de acero negro
	
	
	
	

	
	Recubrimiento con pintura anticorrosiva a superficie de tubería
	
	
	
	

	PROVISIÓN KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS

	4
	Threadolet 1/2" * 3/4" - 36" S 3000 NPTH
	KIT
	7,00
	 
	 

	
	Niple Hexagonal de ½” S 3000 NPT
	
	
	
	

	
	Válvula esférica de paso total ½” 1000 psi NPTH
	
	
	
	

	
	Buje reductor ½” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	
	
	
	

	
	Válvula Aguja ¼” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	
	
	
	

	
	Adaptador rosca NPT(M) ¼” a rosca G ¼” (H)
	
	
	
	

	OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE CAMARA H°A°

	5
	Demolición de Hormigón Armado
	M3
	8,58
	 
	 

	6
	Base de Hormigón Pobre (Nivelación)
	M2
	4,00
	 
	 

	7
	Hormigón Armado
	M3
	8,58
	 
	 

	8
	Frotachado interior
	M2
	4,85
	 
	 

	9
	Provisión de tapa metalica
	PZA
	4,00
	 
	 

	10
	Instalación de tapa metalica
	PZA
	4,00
	 
	 

	11
	Limpieza y retiro de escombros
	GLB
	1,00
	 
	 

	TOTAL Bs.
	 

	 LITERAL: 


SECCIÓN VII: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES.

Las especificaciones técnicas para la aplicación de medidas ambientales, son una lista de actividades y recomendaciones que deberán ser aplicadas por el CONTRATISTA, cuyo objetivo es reducir el impacto ambiental generado por la actividad y cumplir con los compromisos asumidos por YPFB frente a las autoridades ambientales estatales, estas medidas están encaminadas a cumplir los objetivos de YPFB como empresa responsable del Medio Ambiente. Por lo que se exigirá un grado de compromiso por cada empresa contratista y cuyo cumplimiento será evaluado por los supervisores de YPFB.

Se presentan las medidas a tomar en cuenta, divididas en los siguientes criterios:

· Residuos sólidos

· Agua

· Aire

· Capacitación Ambiental

· Seguridad

RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos generados en esta actividad se clasifican de la siguiente manera:

· escombros y excedentes de aperturas de zanja

· restos de varilla de soldar

· restos de tuberías

· placas de radiografía

· residuos sólidos domésticos ( plásticos, papeles, material orgánico y otros)

· residuos humanos

Respecto a los escombros y excedentes de zanjeo, las medidas que se deberán tomar son las siguientes:

· Se deberá disponer de un área exclusiva y acondicionada para la disposición temporal de los mismos en la zona de trabajo. El contratista deberá considerar las características físicas, topografía y de drenaje de cada lugar elegido para la ubicación del buzón donde se dispondrá los restos de materiales inerte, excedentes y escombros.

· Realizar las gestiones necesarias para contar con autorización del municipio para la disposición de los mismos, si fuera necesario.

· Realizar la limpieza adecuada de la zona donde se depositaron temporalmente, especialmente en sumideros o sitios de drenaje que puedan verse afectados por el arrastre de los escombros una vez concluida la obra.

· Realizar el transporte hacia el sitio autorizado para la disposición final de los mismos.

Cuando se generan residuos de restos de varillas de soldar se deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:

· Adecuar envases o contenedores para depositar temporalmente los residuos de varillas de soldaduras en el área de trabajo.

· Se deberán almacenar aislados de otros materiales todos los restos de varillas de soldar.

· La contratista deberá gestionar la disposición final de estos residuos mediante empresas especializadas o mediante el municipio según las disponibilidad del mismo y/o adoptar el criterio del superviso de YPFB.

Para los restos de tuberías, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas:

· Recolectar todo resto sobrante de tubería (polietileno y acero) y almacenarlos en contenedores temporales para ser posteriormente enviados a reciclaje o en su defecto ser devueltos al proveedor según e inventarios

Para las palcas de radiografía se deberán tomar en cuenta lo siguiente:

· Se deberán recolectar las placas inservibles en contenedores especiales para ser devueltos a los proveedores o a empresas especializadas y/o lo instruido por el supervisor de YPFB.

Para residuos sólidos domésticos o comunes se deben tomar en cuenta las siguientes medidas:

· Realizar la recolección adecuada en recipientes de almacenamiento temporal en la zona de trabajo, los mismos que deben estar señalizados y diferenciados por tipo de residuo.

· El contratista transportará los residuos domésticos recolectados a un lugar de disposición adecuado como ser contenedores públicos u otros adecuados para este fin, también puede hacer entrega de los mismos a la empresa e aseo de cada municipio.

· Los residuos como pilas, baterías u otros de generación domestica pero con características toxicas deberán ser recolectados en contenedores especiales y ser entregados a empresas especializadas para su tratamiento o disposición final.

AGUA

En el caso del agua se tiene dos tipos de aguas residuales:

· Residuos líquidos de la Prueba Hidráulica (solo red primaria)

· Residuos líquidos sanitarios (aguas servidas)

Medidas sobre residuos líquidos de la prueba hidráulica:

· La contratista deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Ambiental Para el Sector Hidrocarburos RASH, realizando el análisis de laboratorio antes de la prueba en caso que corresponda, en lo posible debe usar agua potable para la realización de la prueba.

· Realizar obligatoriamente el análisis de laboratorio previo a la descarga debiendo presentar los respaldos correspondientes en el caso de ser necesario o instruido por el supervisor.

· Debe definir el sitio de descarga que tenga menos implicancia ambiental debiendo el mismo ser aprobado por el supervisor ambiental, designado por la Dirección de Operación y Mantenimiento.

Medidas sobre residuos líquidos sanitarios:

· Para reducir la generación de estos residuos líquidos se deberán realizar capacitaciones al personal sobre uso eficiente del agua y concientización ambiental.

· En caso de contar con campamentos se deberá implementar un sistema de tratamiento de aguas domesticas según el tamaño del mismo y la cantidad de personal existente.

AIRE

Los aspectos que influyen sobre la contaminación de este factor ambiental son los siguientes:

· Generación de polvo proveniente de actividades de zanjeo

· Generación de gases de combustión proveniente de vehículos de transporte y maquinarias

· Ruido ambiental proveniente de las maquinarias

Para controlar la contaminación sobre la generación de polvo deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:

· Realizar el regado o humectación permanente de zanjas abiertas.

· Evitar velocidades mayores a 60 km/h en carreteras de tierra

Para controlar la contaminación sobre la generación de gases de combustión deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:

· No se permitirá la quema de combustibles, goma de caucho, materiales asfalticos, aceites quemados de motores o cualquier material de esta índole, en los alrededores del campamento, maestranzas, playas de estacionamiento depósitos.

CAPACITACIÓN AMBIENTAL

La capacitación ambiental debe ser un aspecto impartido a todo nivel jerárquico de la empresa contratista. Para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

· El personal Clave certificara cursos sobre concientización y sensibilización ambiental

· El personal Clave realizara capacitación sobre las medidas ambientales a aplicar y compromisos, en directa coordinación con el supervisor de obras.

SEGURIDAD

Las medidas de seguridad se dividirán las mismas en cinco criterios:

· Uso de equipos de protección personal

· Señalización

· Capacitación

· Toma de conciencia de riesgos y peligros

· Contingencia

Respecto a estos criterios se debe tomar en cuenta lo siguiente:

· Dotar de EPP´s a los trabajadores en intervalos de 6 meses debiendo presentar el respaldo correspondiente.

· Controlar y exigir la utilización correcta del EPP en campo.

· Realizar breves charlas de concientización y capacitación diarias referidas al uso de EPP´s previas al inicio de actividades.

· Implementar donde corresponda la señalización preventiva, informativa y obligatoria en cumplimiento a normativas sobre ubicación, colores y materiales, etc.

· Certificar capacitaciones permanentes al personal Clave sobre seguridad industrial, uso de EPP´s y Señalización.

· Se deberán realizar capacitaciones sobre uso y manejo de extintores al Personal Clave y necesario.

· Certificar la Capacitación del personal clave en Primeros Auxilios.
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





UBICACIÓN DE LA OBRA


CIUDAD DE LA PAZ





FIGURA N° 





Y.P.F.B.





FECHA: JULIO 2015








	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]12 fuerza que tansforma Boliva



[image: image13.png]


