	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	CD-002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE MATERIAL DE ILUMINACION DE CARRIL LED DESPEGABLE PARA EL MUSEO DTRGEA

	Hoja:
                     4 de 5



	ADQUISICION DE MATERIAL DE ILUMINACION DE CARRIL LED DESPEGABLE PARA EL MUSEO DTRGEA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos y características técnicas:

N° ÍTEM

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

ADQUISICION DE MATERIAL DE ILUMINACION DE CARRIL LED DESPEGABLE PARA EL MUSEO DTRGEA
M
72
1. CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 
Instalación fija.
La lámpara emite 500 lúmenes que equivale a la luz emitida por una bombilla incandescente de 42W.
Iluminación de LED integrada.
Duración aprox del LED: 20.000 horas.
Color de la luz: blanco cálido (2700 Kelvin).
Consumo energético: 12W.
IKEA. Modelo T1126 Bäve. Esta luminaria lleva LED integrados. Los LED de esta luminaria no son reemplazables.

Cada foco se regula individualmente para que orientes la luz en distintas direcciones

Medidas de los productos

Flujo luminoso: 500 lm
longitud: 78 cm
Ancho: 2.8 cm
diámetro de la pantalla: 3 cm

Herraje de techo: Acero, Galvanizado
Lente óptica: Plástico policarbonato
Cubrecables/ Brazo/ Junta flexible: Acero, Revestimiento en polvo
Pantalla: Aluminio, Revestimiento en polvo
Porta lente: Policarbonato/plástico ABS
[image: image1.jpg]



PLAZO DE ENTREGA 
El total de  la adquisición ofertada objeto de la presente contratación debe ser  entregada en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de la  instrucción de la Unidad Solicitante.

GARANTÍA TÉCNICA 
a) Al momento de la entrega del objeto de la presente contratación, el personal técnico de YPFB realizará la verificación técnica correspondiente, a
Objeto de comprobar si los mismos cumplen con lo requerido por YPFB.

b) De presentarse alguna eventualidad con objeto de la presente contratación en su recepción y utilización en los trabajos requeridos, el proveedor deberá reemplazar los insumos dañados, corriendo por su cuenta el costo.

c) YPFB rechazará los ítems en mal estado por daños en el traslado, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad y estado del objeto 
de la presente contratación
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS 
Para fines de la entrega los bienes en su totalidad deberán ser instalados en las oficinas según el siguiente detalle:

NRO.

DESCRIPCION

TIPO

CANTIDAD M

LUGAR DE INSTALACION

1

LED DESPLEGABLE

CARRIL

20

PRIMER PISO

2

LED DESPLEGABLE

CARRIL

15

MEZZANINE

3

LED DESPLEGABLE

CARRIL

37

PLANTA BAJA

TOTAL CANTIDAD                                                       72 M. 

MEDIOS DE TRANSPORTE
Los costos de transporte correrán  por cuenta y responsabilidad de la empresa contratada; en el caso de ocurrir algún daño en este procedimiento será responsabilidad única de la empresa contratada.
2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La adquisición objeto de la presente convocatoria deben ser entregados en el lugar: 

Almacenes Planta El Alto de Y.P.F.B., ubicada en la Av. Juan Pablo II S/N,  zona 16 de julio 1ra. Sección El Alto, Departamento de La Paz – Bolivia, en coordinación con la Unidad Distrital de Administración y Finanzas adjuntando la nota de entrega correspondiente.

FORMA DE PAGO 
La modalidad de pago será contra entrega del objeto de la presente contratación, previa emisión de Informe de Recepción y conformidad de parte de la Comisión de Recepción de acuerdo a los aspectos técnicos y administrativos.

El pago se realizara a través de transferencia bancaria vía SIGMA.

MULTAS 
Y.P.F.B. aplicará una multa del 1 % sobre el importe total de la adjudicación del presente proceso por cada día calendario de retraso del plazo de entrega establecido. En caso de  llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.




	Elaborado por:
	Aprobado:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image2.jpg]