	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: 

GERENCIA DE PLANTAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS
	

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (TERMOGRAFIA, ULTRASONIDO, RECIPROCANTE Y VIBRACIONES) PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS RÍO GRANDE – GESTIÓN 2016
	Hoja:
                   20 de 20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (TERMOGRAFIA, ULTRASONIDO, RECIPROCANTE Y VIBRACIONES) PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS RÍO GRANDE – GESTIÓN 2016

El servicio de mantenimiento predictivo a realizar a los equipos de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande se clasifican en los que se detalla a continuación: 

	N° LOTE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	ANÁLISIS VIBRACIONAL

	2
	ANÁLISIS RECIPROCANTE

	3
	ANÁLISIS TERMOGRAFICO

	4
	ANÁLISIS POR ULTRASONIDO


1. CARACTERÍSTICAS 

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

	LOTE 1. ANÁLISIS VIBRACIONAL.

El servicio consiste en realizar el control y diagnóstico de fallos mecánicos en máquinas rotativas, alternativas y estructuras, a través de un equipo de análisis vibracional, a ejecutarse en forma trimestral, previa coordinación o a solicitud del fiscal del servicio de YPFB. Los proponentes deberán detallar el procedimiento de como efectuaran las mediciones.

El proveedor deberá contar con un equipo que permita realizar el análisis en tiempo real. 
Una vez finalizado el servicio (trimestral) deberá entregar un informe preliminar de los hallazgos encontrados al Fiscal de YPFB y luego elaborar un informe detallado por equipo con los análisis de espectros respectivos que sustente su diagnóstico, que incluya la documentación de los instrumentos utilizados. 

Dicho informe deberá ser entregado en forma digital e impreso, en plazo de 5 días hábiles posteriores a la ejecución del servicio.
El proveedor deberá mantener una base de datos por equipo que permita realizar estadísticas de comportamiento en el tiempo, a ser entregada una vez finalice el contrato.
PERSONAL 
El proveedor en su propuesta deberá presentar la hoja de vida de sus técnicos que como mínimo deberán tener un certificado de especialista nivel 3 en análisis vibracional. (presentar fotocopia simple del certificado)
EQUIPO

El proveedor en su propuesta deberá presentar las características del equipo que utilizará para realizar el servicio 
A continuación se detalla el listado de los equipos a los que se realizará los análisis y sus respectivas frecuencias: 

LOTE N° 1. ANÁLISIS VIBRACIONAL

ÍTEM

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

1

P-018 A

BOMBA DE KNOCK OUT DRUM A

Puntos 

2

4

2

P-018 B

BOMBA DE KNOCK OUT DRUM B

Puntos 

2

4

3

P-021 A

BOMBA DE DRENAJES ABIERTOS A

Puntos 

2

4

4

P-021 B

BOMBA DE DRENAJES ABIERTOS B

Puntos 

2

4

5

P-216 A

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE TERMICO B

Puntos 

2

4

6

P-216 B

BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE TERMICO A

Puntos 

2

4

7

P-510 A

BOMBA DE FONDO DE COLUMNA ABSORBEDORA A

Puntos 

2

4

8

P-510 B

BOMBA DE FONDO DE COLUMNA ABSORBEDORA B

Puntos 

2

4

9

P-520 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEETANIZADORA A

Puntos 

2

4

10

P-520 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEETANIZADORA B

Puntos 

2

4

11

P-540 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEBUTANIZADORA A

Puntos 

2

4

12

P-540 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEBUTANIZADORA B

Puntos 

2

4

13

P-550 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA ESTABILIZADORA A

Puntos 

2

4

14

P-550 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA ESTABILIZADORA B

Puntos 

2

4

15

P-801 A

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO A

Puntos 

2

4

16

P-801 B

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO B

Puntos 

2

4

17

P-801 C

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO C

Puntos 

2

4

18

P-802 A

BOMBA JOCKEY A

Puntos 

2

4

19

P-802 B

BOMBA JOCKEY B

Puntos 

2

4

20

P-811 A

BOMBA DE TANQUE SLOP A

Puntos 

2

4

21

P-811 B

BOMBA DE TANQUE SLOP B

Puntos 

2

4

22

P-820 A

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA A

Puntos 

2

4

23

P-820 B

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA B

Puntos 

2

4

24

P-832 A

BOMBA DE AGUA CRUDA A

Puntos 

2

4

25

P-832 B

BOMBA DE AGUA CRUDA B

Puntos 

2

4

26

P-834 A

BOMBA DE PILETA DE RETENCION A

Puntos 

2

4

27

P-834 B

BOMBA DE PILETA DE RETENCION B

Puntos 

2

4

28

P-860 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA ESTABILIZADA A

Puntos 

2

4

29

P-860 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA ESTABILIZADA B

Puntos 

2

4

30

P-861 A

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CAMION A

Puntos 

2

4

31

P-861 B

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CAMION B

Puntos 

2

4

32

P-890 A

BOMBA DE CARGA/TRANSFERENCIA DE ACEITE TERMICO A

Puntos 

2

4

33

P-890 B

BOMBA DE CARGA/TRANSFERENCIA DE ACEITE TERMICO B

Puntos 

2

4

34

P-950 A

BOMBA BOOSTER DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO A

Puntos 

2

4

35

P-950 B

BOMBA BOOSTER DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO B

Puntos 

2

4

36

P-951 A

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA A

Puntos 

2

4

37

P-951 B

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA B

Puntos 

2

4

38

P-951 C

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA C

Puntos 

2

4

39

P-952 A

BOMBA DE REPROCESO DE GLP A

Puntos 

2

4

40

P-952 B

BOMBA DE REPROCESO DE GLP B

Puntos 

2

4

41

P-953 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO A

Puntos 

4

4

42

P-953 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO B

Puntos 

4

4

43

P-980 A

BOMBA BOOSTER DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A

Puntos 

2

4

44

P-980 B

BOMBA BOOSTER DE GASOLINA RICA EN PENTANOS B

Puntos 

2

4

45

P-981 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A DUCTO A

Puntos 

2

4

46

P-981 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A DUCTO B

Puntos 

2

4

47

P-982 A

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CISTERNA A

Puntos 

2

4

48

P-982 B

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CISTERNA B

Puntos 

2

4

49

PMK-501A

BOMBA BOOSTER

Puntos 

4

4

50

PMK-501B

BOMBA BOOSTER

Puntos 

4

4

51

A-014

PRECALENTADOR DE GAS PARA ARRANQUE

Puntos 

3

4

52

A-551

ENFRIADOR DE GASOLINA RICA EN PENTANOS

Puntos 

3

4

53

RAD. G-001 A

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

54

RAD. G-001 B

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

55

RAD. G-001 C

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

56

G-001 A

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR A

Puntos 

5

4

57

G-001 B

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR B

Puntos 

5

4

58

G-001 C

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR C

Puntos 

5

4

59

G-002

GENERADOR DE EMERGENCIA

Puntos 

2

4

60

K-003 A

COMPRESOR DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS A

Puntos 

6

4

61

K-003 B

COMPRESOR DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS B

Puntos 

6

4

62

K-501 A

COMPRESOR DE GAS DE REGENERACION A

Puntos 

3

4

63

K-501 B

COMPRESOR DE GAS DE REGENERACION B

Puntos 

3

4

64

K-511

COMPRESOR DE GAS RESIDUAL

Puntos 

2

4

65

K 510

TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

66

P-101

BOMBA DE ACEITE DEL TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

67

COOLER TURBO

COOLER DEL TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

68

BLOWER

SOPLADOR EL HORNO

Puntos 

2

4

69

COMPRESOR TURBINA

COMPRESOR DE LA TURBINA

Puntos 

4

4

70

MAK 501 A

COOLER DE BOMBA P501

Puntos 

3

4

71

MAK 501 B

COOLER DE BOMBA P501

Puntos 

3

4

72

MA 511 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

73

MA 511 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

74

MA 511 - 3

COOLER

Puntos 

3

4

75

MA 511 - 4

COOLER

Puntos 

3

4

76

MA 511 - 5

COOLER

Puntos 

3

4

77

MA 511 - 6

COOLER

Puntos 

3

4

78

MA 502 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

79

MA 502 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

80

MA 540 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

81

MA 540 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

82

MA 540 - 3

COOLER

Puntos 

3

4

83

MA 540 - 4

COOLER

Puntos 

3

4

84

Generador B – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

85

Generador B – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

86

Generador B – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

87

Generador B – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

88

Generador B – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

89

Generador B – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

90

Generador B – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

91

Generador B – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

92

Generador A – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

93

Generador A – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

94

Generador A – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

95

Generador A – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

96

Generador A – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

97

Generador A – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

98

Generador A – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

99

Generador A – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

100

Generador C – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

101

Generador C – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

102

Generador C – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

103

Generador C – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

104

Generador C – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

105

Generador C – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

106

Generador C – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

107

Generador C – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

LOTE 2. ANALISIS RECIPROCANTE.

El servicio consiste en realizar el control y diagnóstico de funcionamiento de los motores a combustión interna (generadores), condición de válvulas de admisión y escape, condición cojinetes de bancada y biela, funcionamiento del sistema de ignición, el cual se debe ejecutar en forma trimestral, previa coordinación o a solicitud del fiscal del servicio de YPFB. Los proponentes deberán detallar el procedimiento de como efectuaran las mediciones.
El proveedor deberá mantener una base de datos por equipo que permita realizar estadísticas de comportamiento en el tiempo, a ser entregada una vez finalice el contrato.

Una vez finalizado el servicio (semestral) deberá entregar un informe preliminar de los hallazgos encontrados al Fiscal de YPFB y luego elaborar un informe detallado por equipo con los análisis de espectros respectivos que sustente su diagnóstico, que incluya la documentación de los instrumentos utilizados. 

Dicho informe deberá ser entregado en forma digital e impresa, en plazo de 5 días hábiles posteriores a la ejecución del servicio.

PERSONAL 

El proveedor en su propuesta deberá presentar la hoja de vida de sus técnicos que como mínimo deberán tener un certificado de  especialista nivel II, en análisis reciprocante. (Presentar fotocopia simple del certificado).
EQUIPO
El proveedor en su propuesta deberá presentar las características del equipo que utilizará para realizar el servicio.
A continuación se detalla el listado de los equipos a los que se realizará los análisis y sus respectivas frecuencias: 

LOTE N° 2. ANÁLISIS RECIPROCANTE

ÍTEM

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

1

G-001 A

Motor de Generador A (Cat G3516)

Equipo

1

4

2

G-001 B

Motor de Generador B (Cat G3516)

Equipo

1

4

3

G-001 C

Motor de Generador C (Cat G3516)

Equipo

1

4

LOTE 3. ANÁLISIS TERMOGRAFICO.
El servicio consiste en realizar el control y diagnóstico de equipos energizados y/o en operación, para la identificación de posibles puntos calientes, a través de la toma de fotos digitales con la cámara de termografica, el cual se debe ejecutar en forma semestral, previa coordinación o a solicitud del fiscal del servicio de YPFB. Los proponentes deberán detallar el procedimiento de como efectuaran las mediciones.
El proveedor deberá mantener una base de datos por equipo que permita realizar estadísticas de comportamiento en el tiempo, a ser entregada una vez finalice el contrato.
Una vez finalizado el servicio (semestral) deberá entregar un informe preliminar de los hallazgos encontrados al Fiscal de YPFB y luego elaborar un informe detallado por equipo con las fotos digitales respectivas que sustenten su diagnóstico, que incluya la documentación de los instrumentos utilizados. 

Dicho informe deberá ser entregado en forma digital e impresa, en plazo de 5 días hábiles posteriores a la ejecución del servicio.

PERSONAL  

El proveedor en su propuesta deberá presentar la hoja de vida de sus técnicos que efectuaran este tipo de servicio.
EQUIPO
El proveedor en su propuesta deberá presentar las características del equipo que utilizará para realizar el servicio.

A continuación se detalla el listado de los equipos a los que se realizará los análisis y sus respectivas frecuencias: 
LOTE N° 3. ANALISIS TERMOGRAFICO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

1

Tablero M-AP216B

Equipo

1

2

2

Tablero M-3220-TG-511

Equipo

1

2

3

Tablero M-P520A

Equipo

1

2

4

Tablero M-P55A

Equipo

1

2

5

Tablero M-AK501A

Equipo

1

2

6

Tablero M-A511-5

Equipo

1

2

7

Tablero M-A511-1

Equipo

1

2

8

Tablero M-AP550A

Equipo

1

2

9

Horno HE-201

Equipo

1

2

10

Tablero M-A540-2

Equipo

1

2

11

Tablero M-A540-1

Equipo

1

2

12

Tablero M-A502-1

Equipo

1

2

13

Tablero M6211-TG-511

Equipo

1

2

14

Tablero MP501 KX510

Equipo

1

2

15

Tablero MA101 KX510

Equipo

1

2

16

Tablero TGIN-01

Equipo

1

2

17

Tablero TAA 02

Equipo

1

2

18

Tablero TAA 01

Equipo

1

2

19

BARRAS DEL GEN G001C

Equipo

1

2

20

BARRAS DEL DERIVADO CCM01

Equipo

1

2

21

BARRAS DEL HEATER HE201

Equipo

1

2

22

Tablero M-K-501A

Equipo

1

2

23

Tablero M-P216B

Equipo

1

2

24

Tablero M-A511-4

Equipo

1

2

25

Tablero M-A511-2

Equipo

1

2

26

Tablero M-A540-3

Equipo

1

2

27

Tablero M-511-6

Equipo

1

2

28

Tablero TAA-01 PRINCIPAL

Equipo

1

2

29

Tablero M-P510A

Equipo

1

2

30

Tablero M-P540B

Equipo

1

2

31

Tablero M-B-501

Equipo

1

2

32

Tablero M-540-4

Equipo

1

2

33

UPS 84000105-0115

Equipo

1

2

34

CARGA CRITICA CB100

Equipo

1

2

29

Tablero TGIN-01 ILUMINACION

Equipo

1

2

30

Tablero TGIE-01

Equipo

1

2

31

Tablerpo TGIE-01 COLUMNA 2

Equipo

1

2

32

PROTECCION CATODICA TESPC-101

Equipo

1

2

33

VARIADOR DE FRECUENCIA DVFD-953A

Equipo

1

2

34

Tablero 24V TE-24-VSC

Equipo

1

2

30

ILUMINACION SALA DE CONTROL

Equipo

1

2

31

Tablero TGIN-01

Equipo

1

2

32

Tablero M-P216B

Equipo

1

2

33

PANEL VIEW 3000

Equipo

1

2

34

FUENTE DEVICE NET

Equipo

1

2

33

CONVERSOR A ETH

Equipo

1

2

34

Tablero M-A540-3

Equipo

1

2

30

POWER MONITOR 3000

Equipo

1

2

31

COOLERS DE GEN C 

Equipo

1

2

32

HE201 HEATER

Equipo

1

2

33

HE030 HEATER

Equipo

1

2

34

DB510-01

Equipo

1

2

34

PANEL DE CONTROL DEL TURBO EXPANDER

Equipo

1

2

34

ENFERMERIA

Equipo

1

2

34

LABORATORIO

Equipo

1

2

35

COCINA-OFICINAS

Equipo

1

2

36

TALLER DE MANTENIMIENTO

Equipo

1

2

37

COOLERS DE GEN A

Equipo

1

2

38

COOLERS DE GEN B

Equipo

1

2

39

COMPRESOR DE AIRE B

Equipo

1

2

LOTE 4. ANÁLISIS POR ULTRASONIDO.
El servicio consiste en realizar la detección de fugas a requerimiento o solicitud del fiscal del servicio de YPFB. 
Este análisis se realizara en :
1. Detección de fugas al ambiente (Intercambiadores, separadores, tuberías, en el medio ambiente).

2. Detección de fugas en Válvulas (cierre). 
El proveedor deberá mantener una base de datos por equipo que permita realizar estadísticas de comportamiento en el tiempo, a ser entregada una vez finalice el contrato.

Una vez finalizado el servicio (por cada requerimiento) deberá entregar un informe preliminar de los hallazgos encontrados al Fiscal de YPFB y luego elaborar un informe detallado por equipo con los respaldos respectivos, que incluya la documentación de los instrumentos utilizados. 

Dicho informe deberá ser entregado en forma digital e impresa, en plazo de 5 días hábiles posteriores a la ejecución del servicio.

PERSONAL
El proveedor en su propuesta deberá presentar la hoja de vida de sus técnicos que efectuaran este tipo de servicio.
EQUIPO

El proveedor en su propuesta deberá presentar las características del equipo que utilizará para realizar el servicio.
A continuación se detalla los tipos a los que se realizará los análisis: 
LOTE N° 4. ANALISIS POR ULTRASONIDO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD VARIABLE

FRECUENCIA

1

Detección de fugas al ambiente

Días 

10

A Requerimiento
2

Detección de fugas en válvulas 

Pza.

50

A Requerimiento


	PRECIO REFERENCIAL

	El precio referencial total para el presente proceso de contratación es Bs. 309.988,00 (Trescientos nueve mil novecientos ochenta y ocho 00/100 Bolivianos).
Así también se aclara que se realizarán pagos por el servicio efectivamente prestado, considerando que se tienen servicios de carácter trimestral, semestral y otros que serán activados a requerimiento de la GPSL.

El Precio Referencial establecido está conforme a los precios unitarios señalados a continuación, monto en función al cual se efectuarán las conciliaciones de acuerdo a consumo:
LOTE N° 1. ANÁLISIS VIBRACIONAL

ÍTEM

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

PRECIO UNITARIO Bs.

PRECIO TOTAL Bs.

1

P-018 A

BOMBA DE KNOCK OUT DRUM A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

2

P-018 B

BOMBA DE KNOCK OUT DRUM B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

3

P-021 A

BOMBA DE DRENAJES ABIERTOS A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

4

P-021 B

BOMBA DE DRENAJES ABIERTOS B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

5

P-216 A

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE TERMICO B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

6

P-216 B

BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE TERMICO A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

7

P-510 A

BOMBA DE FONDO DE COLUMNA ABSORBEDORA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

8

P-510 B

BOMBA DE FONDO DE COLUMNA ABSORBEDORA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

9

P-520 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEETANIZADORA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

10

P-520 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEETANIZADORA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

11

P-540 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEBUTANIZADORA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

12

P-540 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA DEBUTANIZADORA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

13

P-550 A

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA ESTABILIZADORA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

14

P-550 B

BOMBA DE REFLUJO COLUMNA ESTABILIZADORA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

15

P-801 A

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

16

P-801 B

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

17

P-801 C

BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO C

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

18

P-802 A

BOMBA JOCKEY A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

19

P-802 B

BOMBA JOCKEY B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

20

P-811 A

BOMBA DE TANQUE SLOP A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

21

P-811 B

BOMBA DE TANQUE SLOP B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

22

P-820 A

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

23

P-820 B

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

24

P-832 A

BOMBA DE AGUA CRUDA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

25

P-832 B

BOMBA DE AGUA CRUDA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

26

P-834 A

BOMBA DE PILETA DE RETENCION A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

27

P-834 B

BOMBA DE PILETA DE RETENCION B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

28

P-860 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA ESTABILIZADA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

29

P-860 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA ESTABILIZADA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

30

P-861 A

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CAMION A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

31

P-861 B

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CAMION B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

32

P-890 A

BOMBA DE CARGA/TRANSFERENCIA DE ACEITE TERMICO A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

33

P-890 B

BOMBA DE CARGA/TRANSFERENCIA DE ACEITE TERMICO B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

34

P-950 A

BOMBA BOOSTER DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

35

P-950 B

BOMBA BOOSTER DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

36

P-951 A

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

37

P-951 B

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

38

P-951 C

BOMBA BOOSTER DE CARGA DE GLP A CISTERNA C

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

39

P-952 A

BOMBA DE REPROCESO DE GLP A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

40

P-952 B

BOMBA DE REPROCESO DE GLP B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

41

P-953 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO A

Puntos 

4

4

157,00

2.512,00

42

P-953 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GLP A DUCTO B

Puntos 

4

4

157,00

2.512,00

43

P-980 A

BOMBA BOOSTER DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

44

P-980 B

BOMBA BOOSTER DE GASOLINA RICA EN PENTANOS B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

45

P-981 A

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A DUCTO A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

46

P-981 B

BOMBA DE EXPORTACION DE GASOLINA RICA EN PENTANOS A DUCTO B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

47

P-982 A

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CISTERNA A

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

48

P-982 B

BOMBA DE CARGA DE GASOLINA A CISTERNA B

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

49

PMK-501A

BOMBA BOOSTER

Puntos 

4

4

157,00

2.512,00

50

PMK-501B

BOMBA BOOSTER

Puntos 

4

4

157,00

2.512,00

51

A-014

PRECALENTADOR DE GAS PARA ARRANQUE

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

52

A-551

ENFRIADOR DE GASOLINA RICA EN PENTANOS

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

53

RAD. G-001 A

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

54

RAD. G-001 B

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

55

RAD. G-001 C

RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

56

G-001 A

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR A

Puntos 

5

4

157,00

3.140,00

57

G-001 B

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR B

Puntos 

5

4

157,00

3.140,00

58

G-001 C

GENERADOR ELECTRICO PRINCIPAL - MOTOGENERADOR C

Puntos 

5

4

157,00

3.140,00

59

G-002

GENERADOR DE EMERGENCIA

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

60

K-003 A

COMPRESOR DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS A

Puntos 

6

4

157,00

3.768,00

61

K-003 B

COMPRESOR DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS B

Puntos 

6

4

157,00

3.768,00

62

K-501 A

COMPRESOR DE GAS DE REGENERACION A

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

63

K-501 B

COMPRESOR DE GAS DE REGENERACION B

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

64

K-511

COMPRESOR DE GAS RESIDUAL

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

65

K 510

TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

66

P-101

BOMBA DE ACEITE DEL TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

67

COOLER TURBO

COOLER DEL TURBO EXPANDER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

68

BLOWER

SOPLADOR EL HORNO

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

69

COMPRESOR TURBINA

COMPRESOR DE LA TURBINA

Puntos 

4

4

157,00

2.512,00

70

MAK 501 A

COOLER DE BOMBA P501

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

71

MAK 501 B

COOLER DE BOMBA P501

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

72

MA 511 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

73

MA 511 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

74

MA 511 - 3

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

75

MA 511 - 4

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

76

MA 511 - 5

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

77

MA 511 - 6

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

78

MA 502 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

79

MA 502 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

80

MA 540 - 1

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

81

MA 540 - 2

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

82

MA 540 - 3

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

83

MA 540 - 4

COOLER

Puntos 

3

4

157,00

1.884,00

84

Generador B – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

85

Generador B – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

86

Generador B – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

87

Generador B – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

88

Generador B – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

89

Generador B – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

90

Generador B – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

91

Generador B – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

92

Generador A – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

93

Generador A – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

94

Generador A – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

95

Generador A – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

96

Generador A – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

97

Generador A – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

98

Generador A – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

99

Generador A – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

100

Generador C – Cooler 1

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

101

Generador C – Cooler 2

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

102

Generador C – Cooler 3

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

103

Generador C – Cooler 4

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

104

Generador C – Cooler 5

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

105

Generador C – Cooler 6

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

106

Generador C – Cooler 7

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

107

Generador C – Cooler 8

COOLER

Puntos 

2

4

157,00

1.256,00

TOTAL Bs.

162.652,00
LOTE N° 2. ANÁLISIS RECIPROCANTE

ÍTEM

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

PRECIO UNITARIO Bs.

PRECIO TOTAL Bs.

1

G-001 A

Motor de Generador A (Cat G3516)

Equipo

1

4

4.183,00

16.732,00

2

G-001 B

Motor de Generador B (Cat G3516)

Equipo

1

4

4.183,00

16.732,00

3

G-001 C

Motor de Generador C (Cat G3516)

Equipo

1

4

4.183,00

16.732,00

TOTAL Bs.

50.112,00

LOTE N° 3. ANALISIS TERMOGRAFICO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FRECUENCIA 

PRECIO UNITARIO Bs.

PRECIO TOTAL Bs.

1

Tablero M-AP216B

Equipo

1

2

244,00

488,00

2

Tablero M-3220-TG-511

Equipo

1

2

244,00

488,00

3

Tablero M-P520A

Equipo

1

2

244,00

488,00

4

Tablero M-P55A

Equipo

1

2

244,00

488,00

5

Tablero M-AK501A

Equipo

1

2

244,00

488,00

6

Tablero M-A511-5

Equipo

1

2

244,00

488,00

7

Tablero M-A511-1

Equipo

1

2

244,00

488,00

8

Tablero M-AP550A

Equipo

1

2

244,00

488,00

9

Horno HE-201

Equipo

1

2

244,00

488,00

10

Tablero M-A540-2

Equipo

1

2

244,00

488,00

11

Tablero M-A540-1

Equipo

1

2

244,00

488,00

12

Tablero M-A502-1

Equipo

1

2

244,00

488,00

13

Tablero M6211-TG-511

Equipo

1

2

244,00

488,00

14

Tablero MP501 KX510

Equipo

1

2

244,00

488,00

15

Tablero MA101 KX510

Equipo

1

2

244,00

488,00

16

Tablero TGIN-01

Equipo

1

2

244,00

488,00

17

Tablero TAA 02

Equipo

1

2

244,00

488,00

18

Tablero TAA 01

Equipo

1

2

244,00

488,00

19

BARRAS DEL GEN G001C

Equipo

1

2

244,00

488,00

20

BARRAS DEL DERIVADO CCM01

Equipo

1

2

244,00

488,00

21

BARRAS DEL HEATER HE201

Equipo

1

2

244,00

488,00

22

Tablero M-K-501A

Equipo

1

2

244,00

488,00

23

Tablero M-P216B

Equipo

1

2

244,00

488,00

24

Tablero M-A511-4

Equipo

1

2

244,00

488,00

25

Tablero M-A511-2

Equipo

1

2

244,00

488,00

26

Tablero M-A540-3

Equipo

1

2

244,00

488,00

27

Tablero M-511-6

Equipo

1

2

244,00

488,00

28

Tablero TAA-01 PRINCIPAL

Equipo

1

2

244,00

488,00

29

Tablero M-P510A

Equipo

1

2

244,00

488,00

30

Tablero M-P540B

Equipo

1

2

244,00

488,00

31

Tablero M-B-501

Equipo

1

2

244,00

488,00

32

Tablero M-540-4

Equipo

1

2

244,00

488,00

33

UPS 84000105-0115

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

CARGA CRITICA CB100

Equipo

1

2

244,00

488,00

29

Tablero TGIN-01 ILUMINACION

Equipo

1

2

244,00

488,00

30

Tablero TGIE-01

Equipo

1

2

244,00

488,00

31

Tablerpo TGIE-01 COLUMNA 2

Equipo

1

2

244,00

488,00

32

PROTECCION CATODICA TESPC-101

Equipo

1

2

244,00

488,00

33

VARIADOR DE FRECUENCIA DVFD-953A

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

Tablero 24V TE-24-VSC

Equipo

1

2

244,00

488,00

30

ILUMINACION SALA DE CONTROL

Equipo

1

2

244,00

488,00

31

Tablero TGIN-01

Equipo

1

2

244,00

488,00

32

Tablero M-P216B

Equipo

1

2

244,00

488,00

33

PANEL VIEW 3000

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

FUENTE DEVICE NET

Equipo

1

2

244,00

488,00

33

CONVERSOR A ETH

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

Tablero M-A540-3

Equipo

1

2

244,00

488,00

30

POWER MONITOR 3000

Equipo

1

2

244,00

488,00

31

COOLERS DE GEN C 

Equipo

1

2

244,00

488,00

32

HE201 HEATER

Equipo

1

2

244,00

488,00

33

HE030 HEATER

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

DB510-01

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

PANEL DE CONTROL DEL TURBO EXPANDER

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

ENFERMERIA

Equipo

1

2

244,00

488,00

34

LABORATORIO

Equipo

1

2

244,00

488,00

35

COCINA-OFICINAS

Equipo

1

2

244,00

488,00

36

TALLER DE MANTENIMIENTO

Equipo

1

2

244,00

488,00

37

COOLERS DE GEN A

Equipo

1

2

244,00

488,00

38

COOLERS DE GEN B

Equipo

1

2

244,00

488,00

39

COMPRESOR DE AIRE B

Equipo

1

2

244,00

488,00

TOTAL Bs. 

29.280,00
LOTE N° 4. ANALISIS POR ULTRASONIDO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD VARIABLE

PRECIO UNITARIO Bs.

PRECIO TOTAL Bs.

1

Detección de fugas al ambiente

Días 

10

5.577,00

55.680,00

2

Detección de fugas en válvulas 

Pza.

50

244,00

12.180,00

TOTAL Bs.

67.860,00


	MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

	El contratista deberá proveer las herramientas, instrumentos necesarios para realizar el servicio y garantizar las tareas del servicio de mantenimiento predictivo, deberá adjuntar listado en su propuesta. 

Todas las herramientas e instrumentos deben ser de marca reconocida y calidad certificada. 

Los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados y certificados por un laboratorio que cuente con patrones con trazabilidad nacional e internacional. 

	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El plazo de ejecución del servicio es a partir de la emisión de la orden de proceder una vez suscrito el contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.
La Orden de Proceder será elaborada por el Fiscal del servicio asignado a la presente contratación.
El servicio se realizara de acuerdo a la frecuencia indicada en cada uno de los cuadros detallados en la descripción de cada uno de los lotes. 

	TIEMPO DE RESPUESTA.

	El fiscal del servicio de YPFB notificará a la empresa vía correo electrónico, por lo cual la empresa contratada deberá tener disponibilidad para dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas para  atender el requerimiento. 

	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 

	El proponente deberá contar con una experiencia mínima de tres (3) contratos de servicios de similar naturaleza con entidades públicas o privadas, experiencia que deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de contratos u otros documentos similares, los cuales deberán acompañarse a la propuesta.


2. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	FORMA DE PAGO  

	El pago se realizará vía SIGMA posterior a la conclusión del servicio por lo efectivamente realizado,  previa elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio de YPFB y actividades administrativas correspondientes. 

Para efectos de solicitud de pago la empresa contratista deberá adjuntar la siguiente documentación:

· Carta de solicitud de pago.

· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA 

· Fotocopia simple del Contrato.

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

	La prestación del servicio será ejecutado en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, ubicada en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz.

	FISCAL DEL SERVICIO 

	El Fiscal del Servicio será personal de la Gerencia de Planta de Separación de Líquidos (GPSL), quien tendrá las siguientes funciones:

· Emitir la orden de proceder.

· Realizar seguimiento y control al cumplimiento del Contrato y sus especificaciones técnicas.

· Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas.

· Revisar y dar conformidad a toda la documentación para procesar el o los pagos al proveedor adjudicado del servicio.

· El Fiscal del Servicio realizará el informe de conformidad del servicio previa verificación del cumplimiento de los trabajos, en función al servicio realizado. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor del servicio o en su defecto el cobro de multas.

	SERVICIOS CONEXOS 

	El proponente deberá considerar en su propuesta el traslado de su personal, equipos, herramientas, materiales, etc. a las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande de YPFB (a 61 km. Aprox. desde Santa Cruz), en los días establecidos y planificados. Asimismo deberá considerar la alimentación, hospedaje de su personal y otros inherentes a la prestación del servicio y aquellos que en el transcurso del servicio pudiesen generarse.

	SEGURIDAD.

	La empresa adjudicada está obligada a cumplir los procedimientos y normas de seguridad industrial vigentes, aplicables a todos los trabajos a realizar en la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, bajo su entera responsabilidad y riesgo.

La empresa adjudicada, deberá cumplir con el Procedimiento de Ingreso a Planta (Código PRSE.01), en coordinación con la Dirección de Seguridad, Salud Medio Ambiente y Social (DSSMS) de la Gerencia de Plantas de Separación de Líquidos (GPSL), detallados a continuación:

· Seguro de vida y accidentes personales.

· Elementos de protección personal (camisa manga larga y pantalón jeans, botín o bota de seguridad, casco, gafas de seguridad, protectores auditivos).

· Vacunas (tétano, hepatitis B, fiebre amarilla, fiebre tifoidea).

	SEGUROS.

	1. CLAUSULA DE SEGUROS.

La empresa contratada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a) Póliza de Vida
Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo la Póliza de Seguro de Vida (que tiene por objeto pagar el capital asegurado, al o los beneficiario(s), en caso de fallecimiento del asegurado), esta cobertura constituye en la cobertura básica de la póliza.

Requisito indispensable para realizar trabajos en las instalaciones de las Plantas de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

b) PÓLIZA DE  RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL E INDEMINIZACION POR ACCIDENTES DEL TRABAJO O PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 
Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de Responsabilidad Civil Patronal o Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

2. CONDICIONES ADICIONALES.
Las pólizas de Seguro anteriormente mencionadas, deberán cumplir las siguientes       condiciones.

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. 

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia legalizada de las pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	MULTAS.

	El incumplimiento al tiempo de respuesta a los servicios conforme a los lotes 1 al 4, dará lugar a la aplicación de multas del 1% sobre el importe del servicio solicitado por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido del plazo.

En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un valor del 7% del monto adjudicado o en su defecto solicitar expresamente a YPFB la retención del 7% en cada pago parcial sujeto a devolución a la conclusión de contrato.

En caso de presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá ser emitida expresamente a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, teniendo las siguientes características: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.
La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en 60 días calendario al plazo de ejecución del servicio o cumplimiento del Contrato.

	IMPUESTOS

	Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con número de NIT 1020269020.

	PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

	El plazo de validez de la propuesta deberá ser de 60 días calendario.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN.

	La forma de adjudicación será por el total.


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]