	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ESTACIONES DE SERVICIO
	

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES LÍQUIDOS GE Y DO, DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL DTCC GESTION 2016 
	Hoja:
                     1 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES
Cuando sea por el total:

	N° 
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES LÍQUIDOS GE Y DO, DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL DTCC. GESTION/2016


1. CARACTERÍSTICAS 

	N°
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES LÍQUIDOS GE Y DO, DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL DTCC 

	1
	Pistola para combustible de ¾” roja: Husky

	2
	Pistola para combustible de ¾” azul: Husky

	3
	Manguera flexible de ¾” x 5 mt.: Iprco

	4
	Codo giratorio de ¾”: Husky

	5
	Válvula break-away de ¾” reconectable: Husky

	6
	Válvula break-away de ¾” estándar: Husky

	7
	Válvula chek con malla: Wayne

	8
	Filtro cónico malla para equipos dispenser Wayne diesel/gasolina: Wayne

	9
	Foco iluminación display: Philips

	10
	Filtro para combustible: Mann

	11
	Filtro para combustible gasolina 10mic.=70010/300-10: Cimtec

	12
	Filtro para combustible en dispenser con separador de agua para diesel: Cimtec

	13
	Filtro para combustible gasolina 10mic.=70015/300-10 boca ancha: Cimtec

	14
	Conjunto para pistolas: Wayne

	15
	Válvula solenoide proporcional: Wayne

	16
	Teclado para surtidor 3G3387D: Wayne

	17
	Sistema retráctil para dispenser 3G3387D: Wayne

	18
	Display para dispenser 3G3387D: Wayne

	19
	Pulsador inteligente : Wayne

	20
	Conjunto medidor complejo IEC: Wayne

	21
	Tarjeta madre iGEM: Wayne

	22
	Totalizador eléctro – mecánico para dispenser 3G3387D: wayne

	23
	Manguera metálica flexible de 11/2” x 50cm: Zepinni

	24
	Fuente de poder (403064): wayne

	25
	Juego  de válvula y niple para combustible: Genebre

	26
	Conector válvula break-away: Husky

	27
	Tapa lateral block de medición: Wayne

	28
	Empaque oring tapa lateral: Wayne

	29
	Protector para pistola rojo y azul: Husky

	30
	Repuesto pico para pistola: husky

	31
	Control remoto para Wayne: Wayne

	
	Mano de obra del Servicio de Mantenimiento

	32
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Pompeya en Trinidad – Beni

	33
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Santa Ana en Santa Ana de Yacuma – Beni

	34
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Ivirgarzama  – Cochabamba

	35
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Villa Tunari – Cochabamba

	36
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Cala Cala – Cochabamba

	37
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS América – Cochabamba

	38
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos dispenser de combustible GE y DO en EESS Valle Hermoso – Cochabamba


2. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	FORMA DE PAGO  

	El pago se realizará de manera mensual, una vez realizado el servicio, de acuerdo previo informe de conformidad emitida por los o las fiscales del servicio de mantenimiento de dispensadores de gasolina especial y diesel oíl estaciones de servicio del DTCC.


	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

	· Se prestara el servicio en:
· EESS VALLE HERMOSO-Cbba (Av. Petrolera Km 5 ½) 

· EESS AMERICA – Cbba (Av. América y

· EESS CALA – CALA (Av. Simón López 

· EESS IVIRGARZAMA-Chapare Cbba (Carretera Cbba-SCZ Km 221)

EESS VILLA TUNARI- Chapare Cbba (Carretera Cbba-SCZ Km 158)
EESS POMPEYA (TRINIDAD)
EESS SANTA ANA (TRINIDAD – SANTA ANA DEL YACUMA) 

DEPENDIENTES DEL DISTRITO COMERCIAL CENTRO

	FISCAL DEL SERVICIO 

	El Responsable del Proceso de Contratación designara a los  FISCALES DE SERVICIO para fines de seguimiento, control de los materiales hacer utilizados y del trabajo solicitado 

	MEDIOS DE TRANSPORTE  

	La empresa que realizara el servicio se hará responsable de los costos de transporte para la entrega del servicio prestado

	INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

	Una vez concluido los servicios de mantenimiento se  realizaran las  inspecciones y pruebas de buen funcionamiento del equipo

	GARANTÍAS 

	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La empresa adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato por un valor del 7% del monto adjudicado, a la orden de Y.P.F.B. La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del servicio de 60 días adicionales a partir de la finalización de contrato. 
La garantía debe tener expresamente señaladas las características de Renovable, Irrevocable y de ejecución inmediata
GARANTIAS TECNICAS
La empresa adjudicada, deberá garantizar el perfecto funcionamiento operativo del SERVICIO MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE GNV, ESTACIONES DE SERVICIO DEL DTCC ofertado, al menos por doce meses (12), en caso de presentar fallas o defectos de instalación (comprobados) deberá ser reemplazada por otro material o accesorio similar y con las mismas características en el menor tiempo posible, evitando el menor daño económico en el reemplazo y sin costos logísticos para YPFB.
A partir de la fecha de la firma del Informe de recepción, comenzara a correr el periodo de garantía del suministro realizado, durante este periodo de garantía, el proveedor del servicio se obliga a realizar cuantas actividades sean necesarias, debiendo sobrellevar los costos administrativos y operativos por cuenta propia si fuera necesario.


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]