	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: CNMCH – UFM - VPACF

	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: “ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA PROVER CNMCH”

	Hoja:
                     5 de 5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° 
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	1
	INTERRRUPTORES ÓPTICOS
	Piezas
	2

	2
	MODULO DE CONTROL 
	Piezas
	1

	3
	KIT DE SELLOS 
	Juego
	1 


1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	1. INTERRUPTORES OPTICOS. (Piezas)
· Material de montaje: Acero inoxidable SS

· Número de parte PN: 44107148
· Compatibles con la electrónica y funcionalidad del Prover Compacto del fabricante  Honeywell ENRAF SVP modelo: S25C3C1D3 o su equivalente en calidad.

2. MODULO DE CONTROL 401 D (Pieza)
· Número de parte PN: 44107142
· Componente compatible con electrónica y funcionalidad del Prover Compacto Honeywell Enraf modelo S25C3C1D3, o su equivalente en calidad.
3. KIT DE SELLOS (Juego)
· Número de Parte PN: 44105611
· Sellos compatibles con la operación  y funcionalidad del Prover Compacto Honeywell Enraf modelo S25C3C1D, o su equivalente en calidad.
Detalle

Nro. de Parte

Cantidad

WASHER RYTON S05/S15/325 NOTCHED

14100478
4
WASHER RYTON S05/S15/S25

15701097

2
SEAL RIDER S25 EK

16801095

1
SEAL SHAFT S05/S15/S25/835 EK
18100416
2
SEAL PISTON S25K
18100540
2
SEAL O-RING 2-237 TEFLON
18100641
1
SEAL O-RING 14652ID X, 139 TEFLON
18100642
1
SEAL O-RING 2-128 TEFLON

18101535

1

SEAL O-RING 2.232 TEFLON

18101538

1

SEAL POPPET S25K

18101618

1

SCREW 1/4-20 X 3/4 SHC 316SS

44102793

12

RETAINING RING WH 125 316SS

44103030

5
SCREW 1/2-20 X 1,1/4 HHC 316SS

44103032

9
SCREW 1/4-20 X 2,1/4 SHC 316SS

44103143

6

SEAL SHAFT S05/S25/S35 CRB

44103176

4

SEAL BELLEVILLE RETAINER S05/S15/S25

18100422

1

SEAL O-RING 2-217 TEFLON

44102857

1

SEAL GASKET SPIRAL WOUND 1/2 600

44102855

2

Nº
DETALLE DEL BIEN
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO 

 (Bs.)
PRECIO TOTAL

(Bs.)
1
INTERRUPTORES OPTICOS 
2
PIEZAS
4.971,17
9.942,34
2
MODULO DE CONTROL 401 D
1
PIEZA
11.799,81
11.799,81
3
KIT DE SELLOS 
1
JUEGO
38.257,85
38.257,85
TOTAL

60.000,00



	MODALIDAD DE CONTRATACION

	La modalidad de contratación para el presente proceso de adquisición es  RE-SABS–EPNE YPFB. D.S. 181


	PLAZO DE ENTREGA

	El plazo de entrega es de máximo setenta (70) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato.

	GARANTÍA TÉCNICA 

	- Alcance de la garantía : La empresa adjudicada deberá presentar certificado de garantía contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. De igual forma los bienes suministrados deberán contar con fecha de fabricación. 
- Período de garantía:  El periodo de garantía deberá cubrir mínimamente Un (1) año 

- Inicio del cómputo del período de garantía: El periodo de garantía será computable a partir de la fecha de emisión del informe de conformidad por la recepción del bien.

	MANUALES 

	Se requiere contar con manuales para la instalación de los repuestos y accesorios solicitados, para lo cual la empresa adjudicada deberá presentar, los mismos en medio físico (1 ejemplar) y electrónico (1 ejemplar); en idioma inglés (USA)  y/o español. 




2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	Se establece como lugar de entrega los almacenes de YPFB – VPACF Villa Montes, ubicadas en el Edificio CERPI calle La Paz Esquina Avaroa. Villa Montes – Tarija.



	FORMA DE PAGO 

	El pago se efectuará en forma total vía SIGMA contra entrega de los bienes solicitados que será objeto del contrato que suscribirán Y.P.F.B y el proveedor adjudicado, previa emisión del Informe de conformidad por parte del Comité de Recepción respecto al cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020.



	ANTICIPOS 

	Para el presente proceso de adquisición, no se tiene contemplado desembolsos previos o anticipos. El pago se realizará por el total, contra entrega de todos los ítems descritos. 



	FACTURACION

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

El pago se efectuará previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Comité de Recepción, debiendo emitirse la correspondiente factura al momento de la recepción del bien.

En el caso que se otorgue un anticipo, el mismo deberá ser facturado por el proveedor conforme la normativa vigente.

Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.”



	VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

	El plazo de validez de la propuesta deberá ser de por lo menos (90)  noventa  días calendario, computables desde la fecha presentación de propuestas.



	TRIBUTOS

	El proponente declara que todos los tributos que pueda originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior


	MULTAS 

	Ante el incumplimiento en el plazo de entrega se aplicara una multa equivalente al 1% sobre el monto total del contrato por cada día de retraso.
En el caso que se apliquen multas las mismas serán descontadas del monto a pagar, no obstante el proveedor deberá emitir la correspondiente factura por el precio convenido.




	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]