[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia






ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	No corresponde

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

09/11/2015
	Hasta hora:

18:00
	Correo institucional mzambrana@ypfb.gob.bo

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

10/11/2015
	Hora:

10:00
	Calle Bueno N° 185, Piso 1° Edificio YPFB, Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz –Bolivia.

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:
17/11/2015
	Hasta hora:

11:00
	Calle Bueno N° 185, Piso 1° Edificio YPFB, Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz –Bolivia.

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

17/11/2015
	Hora:

11:30
	Calle Bueno N° 185, Piso 1° Edificio YPFB, Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz –Bolivia.


	DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:


	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:


	POR EL TOTAL

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:


	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)
	:
	90 DÍAS CALENDARIO


	PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

	Nº
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO
Bs.
	PRECIO TOTAL

Bs.

	1
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SALA DE MONITOREO REMOTO DE LA DGV
	GLOBAL
	ADQUISICION E INSTALACION
	334.986,71
	334.986,71


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN


Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:


Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

e) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

f) Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos. 

g) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 

h) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES. 

i) Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. 

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.  

10. CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Conforme al Art. 16 del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivado.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 

11. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DBC.
b) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida). 

c) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

d) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

e) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

f) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

g) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

h) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

i) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

j) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. 

k) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

l) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

n) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 

o) Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

p) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 

q) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.   
12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días hábiles) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.
Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato por los comités.

13. CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA 

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b) Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

c) Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

d) Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

14. TIPOS DE GARANTÍA
Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.
Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso, debiendo ser presentada conjuntamente la propuesta y de acuerdo a los siguientes requisitos:
	GIRADA A NOMBRE DE:
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	VIGENCIA MÍNIMA :
	90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión 

	PORCENTAJE MÍNIMO Bs.:
	1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDA:
	1. Boleta de Garantía. 

2. Garantía a Primer Requerimiento.
3. Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.


Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:  
a) El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD. 

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos: 

a) A los proponentes no adjudicados, posterior a la suscripción de contrato siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

b) Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c) En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d) Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 

e) A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento.

c) Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

d) Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.
17. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.
Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.
18. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

NO CORRESPONDE
19. OTROS TIPOS DE GARANTÍA

Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas, cuando corresponda.

20. INSPECCIÓN PREVIA
La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC. 

Si el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuarla por cuenta propia.
21. CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a la dirección electrónica establecida en el cronograma de plazos del presente DBC consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación, hasta la fecha y hora señalada. Las consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

22. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Se realizará la reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 

23. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de   con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
24. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar las veces que sea necesario, el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)
Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
c)
A iniciativa de YPFB.
Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
25. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC. 

26. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEM, LOTE, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DBC.  

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

27. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
27.1. Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

a) Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.
b) Documentos de la Propuesta Económica.
c) Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

27.2. Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

27.3. Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.
27.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

___________________________________________________________________




27.5. Retiro de Propuestas 
Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al RCD por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

28. RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

29. APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta. 

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al RCD. 

30. ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DBC.

31. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. 

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

32. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
33. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato y/o estos no hayan sido subsanados, se procederá a la descalificación de la propuesta.
34. MODIFICACIONES AL CONTRATO
34.1. Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

34.2.  Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL
I.1. INTRODUCCIÓN
El Estado Plurinacional de Bolivia ha definido como política la masificación del uso del gas con la finalidad de efectuar el cambio de la matriz energética, bajo esta premisa YPFB ha venido realizando la continua expansión de sus sistemas de distribución, dichos sistemas deben interconectarse a gasoductos que se encuentren en las proximidades de los centros poblacionales a los que se quiere llegar con el servicio de distribución de gas, este hecho constituye una limitante ya que el común denominador de las poblaciones no cuentan con un gasoducto medianamente cerca. Ante esta eventualidad, YPFB viene encarando desde 2010 el proyecto GNL.

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), coadyuvará a la GGPLQ con la operación de las Estaciones Satelitales de Regasificación y se encargará de la operación y mantenimiento de las Estaciones Satelitales de Descarga, en este sentido ha de emplear todos los medios necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas, es por ello que requiere implementar una Sala de Monitoreo  Remoto en sus oficinas ubicadas en el departamento de La Paz con la finalidad de monitorear todas las variables operativas y tomar acción pronta ante cualquier eventualidad. 

Conforme se describe en el Esquema de Comunicación General que se encuentra en el anexo 1, el Centro Nacional de Medición y Control de Hidrocarburos realizará la instalación de antenas de antenas satelitales en 27 Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) en todo el país, las mismas permitirán enviar información de los parámetros de operación a través del satélite Túpac Katari, hacia el HUB Satelital ubicado en Villamontes, sitio desde el cual se reenviará nuevamente dicha información a través del Túpac Katari hasta la antena satelital que se instalará en el edificio central de YPFB, ubicado sobre la calle Bueno, casi esquina Camacho.

En oficinas centrales de YPFB, y una vez decodificada la información a través del modem satelital, se enviará la información a un servidor dedicado desde el cual se podrá administrar la misma, este servidor será provisto por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información (DNTI), desde este punto y a través de la red corporativa de fibra óptica, será distribuida la información hasta oficinas de la Dirección de Gas Virtual donde se implementará una sala de monitoreo remoto y hasta cada uno de los Distritos de Redes de Gas en los que se podrá visualizar en computadoras de escritorio el comportamiento de los parámetro de las Estaciones de Gas Virtual.

I.2. OBJETO 
El presente documento tiene por objeto establecer los requisitos para la contratación de una empresa que tenga a su cargo la implementación de una Sala de Monitoreo Remoto para la Dirección de Gas Virtual, así como establecer los parámetros mínimos de calidad requeridos por YPFB. 

I.3. ALCANCE
El presente documento será aplicado durante las etapas de presentación de propuestas y ejecución de proceso, el mismo será de cumplimiento obligatorio para las EMPRESAS PROPONENTES y la EMPRESA CONTRATISTA.

I.4. LOCACIONES DE TRABAJO

I.4.1. DIRECCIÓN DE YPFB 

La oficina de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, se encuentra ubicada en la calle Chichas N° 1204, Torre ESPRA, zona Miraflores, en la ciudad de La Paz.

I.4.2. LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos serán ejecutados en oficinas de la Dirección de Gas Virtual piso 8, Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos. 

I.5. INFORMACIÓN GENERAL
I.5.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La modalidad de contratación para el presente proyecto es la Contratación Directa Ordinaria (CDO)

I.5.2. FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación será por efectuada por el Total.

I.5.3. METODO DE SELECCIÓN
El método de selección del presente proceso es el de Precio Evaluado Más Bajo. 

I.5.4. VALIDEZ DE LA OFERTA

La propuesta deberá tener una validez de sesenta (90) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de ofertas.

I.6. MONTOS ECONOMICOS
I.6.1. PRECIO REFERENCIAL
Para la ejecución de las especificaciones técnicas, la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB ha determinado como Precio Referencial un monto de 334.986,71 Bs (Trescientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y seis 71/100 Bolivianos).

I.6.2. FORMA DE PAGO
Todos los ítems mencionados que forman parte del proyecto, así como los servicios de montaje, instalación y configuración serán pagados como un total, para ello el COMITÉ DE RECEPCIÓN  emitirá su conformidad una vez que se haya realizado la entrega definitiva de la provisión e instalación y la EMPRESA CONTRATISTA entregue la garantía de todos los equipos de forma escrita y firmada.

El pago será efectuado a través del SIGMA, para ello el proveedor deberá emitir factura a nombre de YPFB con NIT 1020269020.

I.6.3. ANTICIPO
YPFB podrá dar un anticipo, hasta del 20% del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. Dicha Boleta de Garantía debe ser renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento del beneficiario.

I.6.4. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

La EMPRESA CONTRATISTA en caso de exceder los tiempos previstos en el contrato se verá sometida a multas conforme al siguiente detalle:

· 2 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario

· 3 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario

· 4 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso desde el día calendario número 21.

El límite máximo de multas acumuladas es del 10% del monto total del contrato, en caso este se excediera, se procederá inmediatamente a la recisión de contrato.

Adicionalmente, la EMPRESA CONTRATISTA podrá ser pasible de una multa de 2.000 Bs (dos mil 00/100 bolivianos) cada vez que el COMITE DE RECEPCIÓN, designada por YPFB, llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema, en cuyo caso se procederá de manera automática en la planilla de pago sin lugar a reclamo.

I.7. GARANTÍAS
Los proponentes deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria, Garantía a Primer Requerimiento o Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para entidades públicas, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Las garantías deberán expresar su carácter de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, en el caso de las pólizas de seguro de caución  a primer requerimiento, estas deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

1.8.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar con el proceso, y deberá presentarse juntamente con la propuesta, por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. La misma deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la fecha  de emisión de la garantía. 

1.8.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta de Garantía o Garantía a primer requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primera Requerimiento), emitida a nombre de YPFB equivalente al 7% del monto total del contrato, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, en el caso de las pólizas de seguro de caución  a primer requerimiento, estas deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con una vigencia adicional de 60 días calendario a partir de la finalización de la provisión e instalación.

1.8.3. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO. 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado a la EMPRESA CONTRATISTA por concepto de anticipo inicial, la garantía deberá cubrir el cien por ciento (100%) del monto del anticipo otorgado y ser renovada mientras no se deduzca el monto final.

En caso de que la EMPRESA CONTRATISTA requiera un anticipo, el mismo no puede exceder el veinte por ciento (20%) del monto de contrato.

I.8. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
YPFB exige de sus contratistas y, a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todo y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomarán las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo según a seguir en cada tarea.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

· El contratista de la provisión e instalación es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el ministerio de trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el plan de seguridad industrial específico para la instalación.

· Contar con uno más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con experiencia de al menos un año como responsables de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

I.9. SEGUROS
La EMPRESA CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la póliza de seguro especificada a continuación:

I.9.1. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.
Los funcionarios, trabajadores de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

I.9.2. CONDICIONES ADICIONALES
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan  sufrir en el desempeño de sus funciones.  

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

I.10. FACTURACIÓN
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

El pago se efectuará previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el COMITÉ DE RECEPCIÓN designada por YPFB, debiendo emitirse la correspondiente factura por la prestación efectiva del servicio.

Cuando existan anticipos, la Empresa Contratada deberá emitir la factura a momento de recibirlos, según establece la norma impositiva o acogerse a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, modificado por el Decreto Supremo Nº 1783 de 30 de octubre de 2013, siempre y cuando correspondan a contratación de obras civiles, estudios a diseño final y supervisión técnica vinculado a la obra.

Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la EMPRESA CONTRATISTA deberá emitir la factura por el total del precio convenido.

I.11. TRIBUTOS
El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su entera responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SECCIÓN II – INFORMACIÓN PARA LOS PROPONENTES

I.12. ADMINISTRATIVAS PREVIAS PARA LOS PROPONENTES

I.12.1. INSPECCIÓN PREVIA

La inspección previa es de carácter obligatorio para todas las EMPRESAS PROPONENTES. La misma será realizada en predios de la Dirección de Gas Virtual. Para tal efecto, el cronograma será establecido en el DBC.

I.12.2. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Se llevará a cabo una reunión de aclaración en lugar, fecha y horas establecidas en el DBC.

I.13. ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN 

I.13.1. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

La EMPRESA PROPONENTE deberá incluir dentro de su propuesta, fotocopia simple de certificados de trabajo u otros similares, título en provisión nacional y diplomas que certifiquen formación adicional, todo conforme al formulario establecido en el DBC para él o los profesionales mencionados en la siguiente tabla, los requisitos con los que deben cumplir se encuentran detallados a continuación:

	PERSONAL REQUERIDO
	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
	FORMACIÓN REQUERIDA

	Responsable Técnico 
	Experiencia Específica Mínima: 2 años de haber realizado trabajos de instalación eléctrica, instalación de centros de monitoreo Remoto, Salas de control, cableado estructurado, configuración de servidores y controladores de video Wall. Esta se debe contabilizar a partir de la emisión del título en provisión nacional.


	Ingeniero en sistemas, telecomunicaciones, Licenciado en informática o ramas afines.


I.13.2. ORGANIGRAMA
La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido.

I.13.3. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo máximo para la entrega de los equipos y su instalación será de 30 días calendario, para ello las EMPRESAS PROPONENTES, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de ejecución será contabilizado a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante, mediante la Orden de Proceder.

I.13.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
El monto total de la suma de  contratos requeridos como experiencia mínima deberá ser mayor o igual a 0,5 veces  del valor del precio referencial de  la convocatoria, definiéndose por experiencia específica solamente aquella en la cual  la EMPRESA PROPONENTE haya sido responsable y concluido trabajos iguales o similares al objeto del proceso de contratación. En caso de no alcanzar el porcentaje solicitado, la EMPRESA PROPONENTE será descalificada automáticamente.

En la presentación de propuestas, la experiencia específica deberá estar respaldada con fotocopias simples que avalen el monto, la actividad desarrollada y la conclusión de la instalación, caso contrario la experiencia declarada será descartada, los documentos sugeridos son: Actas de Recepción definitiva, Actas de Conformidad de trabajo ejecutado u otros de similar característica. Una vez adjudicado el proceso, se exigirá documentos originales (que serán devueltos) o copias legalizadas de la documentación presentada.

I.13.5. CRONOGRAMA
La EMPRESA CONTRATISTA, deberá presentar un cronograma de actividades, el mismo deberá necesariamente incluir todos los ítems requeridos en el presente documento.

I.14. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
YPFB, a través del Responsable de Contratación Directa (RCD) designará un COMITÉ DE RECEPCIÓN, para dar seguimiento y verificar que las Especificaciones Técnicas en el presente documento sean cumplidos por la EMPRESA CONTRATISTA. 

El COMITÉ DE RECEPCIÓN estará conformado por personal dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB. 

El COMITÉ DE RECEPCIÓN, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la provisión e instalación hecha por la EMPRESA CONTRATISTA, bajo términos del Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

El COMITÉ DE RECEPCIÓN, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del Contrato.

YPFB a través del  COMITÉ DE RECEPCIÓN, observará y evaluará permanentemente el desempeño de la EMPRESA CONTRATISTA, a objeto de exigirle, en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

Este COMITÉ DE RECEPCIÓN utilizará los procedimientos, recursos administrativos y contractuales que estime necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato y en el presente documento en lo referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega de información. 

SECCIÓN III – INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA CONTRATISTA

I.15. REUNIÓN PRELIMINAR PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES

En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la firma de contrato, y con carácter previo a la emisión de la Orden de Proceder se realizará una Reunión preliminar para el inicio de actividades entre la EMPRESA CONTRATISTA y la COMISIÓN DE RECECPCIÓN a objeto de establecer el cronograma actualizado de ejecución de la provisión e instalación y otros aspectos relevantes.

I.16. EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER 

En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la Reunión preliminar para el inicio de actividades mencionada en el punto anterior, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN de YPFB emitirá la Orden de Proceder, que establecerá la fecha a partir de la cual correrá el plazo de ejecución de la provisión e  instalación, misma que será enviada oficialmente en el mismo día a la dirección de la oficina y al correo electrónico de la EMPRESA CONTRATISTA, la que deberá estampar su sello de recepción, no pudiendo justificar bajo ninguna circunstancia la no recepción de la Orden de Proceder.

I.16.1. NORMAS A CUMPLIR

Todos los equipos, materiales, procedimientos de montaje y ensayos deberán ser efectuados de acuerdo con las normas y recomendaciones listadas a continuación:

a. Normas ANSI/EIA/TIA-568, Cableado comercial para productos y servicios de telecomunicaciones.
b. ANSI/EIA/TIA-569, Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones.

c. ANSI/EIA/TIA-606, Infraestructuras de red.

d. Normas y recomendaciones bolivianas NB 777, Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.

I.17. CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE MANUALES
Como parte integrante de la provisión e instalación de la Sala de Monitoreo Remoto, LA EMPRESA CONTRATISTA, deberá incluir un módulo de capacitación teórico/práctico para la operación y mantenimiento de los equipos descritos en cada ítem (debe contemplar primordialmente la configuración, instalación del controlador de Video Wall, software de administración, así como los demás equipos que formarán parte de la futura Sala de Control y Monitoreo). 

La capacitación debe ser desarrollada por un profesional con experiencia mínima de 2 años en el rubro, ésta capacitación se realizará en la ciudad de La Paz en las oficinas de la Dirección de Gas Virtual, con una carga horaria mínima de 4 horas. El profesional deberá ser puesto consideración con al menos 2 semanas de anticipación a la finalización del plazo de ejecución mediante la presentación de su hoja de vida respaldada a la Dirección de Gas Virtual, dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, este deberá contar con al menos 2 años de experiencia en el manejo y administración de servidores de Video Wall. 

Los manuales técnicos de operación y mantenimiento deberán ser entregados a la Dirección de Gas Virtual de la GNRGD en español.

I.17.1. LISTADO DE ITEMS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	PROVISIÓN 

	1
	PC DE ADMINISTRACIÓN
	1
	pza

	2
	MONITOR DE 55’’ PARA VIDEO WALL
	1
	pza

	3
	SMART TV
	1
	pza

	4
	MONITOR DE 21,5’’
	2
	pza

	5
	CONTROLADOR VIDEO WALL 
	1
	pza

	6
	UPS
	1
	pza

	7
	RACK
	1
	pza

	SERVICIOS

	8
	Montaje, Instalación y Puesta en Marcha de Sala de Monitoreo Remoto
	1
	Global

	
	
	
	


I.17.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. PROVISIÓN DE EQUIPOS 
1.1. DEFINICIÓN

Comprende la provisión de todos los equipos, necesarios para la Sala de Monitoreo Remoto, cuyo Esquema de Comunicación General se describe en el Anexo 1. En este apartado de la especificación técnica se encuentran incluidos los ítems 1 al 7.

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se requiere la provisión de los siguientes equipos por parte de la EMPRESA CONTRATISTA: TEM 2
	ITEM 1
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	PC DE ADMINISTRACIÓN
	1
	Pza.

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Procesador equivalente o superior a: Intel  Core i7-4790, 4ta generación (3,6 GHz hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché).

· Memoria RAM  mínima: 8GB SDRAM DDR3 1600 MHz.

· Disco Duro mínimo: 1,0 TB, SATA 6,0 Gbps.
· Unidad de lectura equivalente o superior a: Grabadora Slim SATA de 16x DVD+/-RW.
· Cantidad de puertos mínimamente: (4) USB 3.0 ports, (6) USB 2.0 ports, serial port. 2 PS/2, 1 RJ 45, audio in/out jacks.
· Tarjeta de Red equivalente o superior a: Gigabit 10/100/1000.
· Conexión inalámbrica equivalente o superior:  Wireless 1540 PCIE WLAN CARD.
· Software: Windows 7 Profesional (64 bit) upg a Win8.1 Pro Español.
· Tarjeta gráfica equivalente o superior: AMD Radeon 2 GB, R7 250, Single-Link, DVI-D/ HDMI / D-Sub.
· Alimentación: 220/230 VAC  50 Hz.

· Hardware Adicional

        Mouse: 

Mouse óptico de dos botones con desplazamiento, y rueda intermedia.
Conector USB.
        Teclado: 

        Teclado con conector USB.

        Disposición de teclado en español.

        Teclas de perfil bajo.
GARANTÍA: 3 años mínimamente contra defectos de fábrica.


	ITEM 2
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	MONITOR DE 55’’ PARA VIDEO WALL
	1
	Pza.

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Monitor equivalente o superior: LED-backlit, ultra narrow de 55’’.

DISPLAY:
· Tamaño de imagen visible como mínimo: 55”.
· Resolución Nativa equivalente o superior: 1920x1080.
· Relación de contraste (típica) mínimamente: 35000:1
· Ángulo de visión (típico): 178° Vert, 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10.
· Tiempo de respuesta máximo: 8 ms. 

· Relación de aspecto: 16:9.
· Área de pantalla Activa (WxH) mínimamente:  47,6x26,8 in/1209,6x680,4 mm
· Orientación disponible: Landscape/Portrait.
· Visualización de colores: equivalente o superior a 16,7 millones.
CONECTIVIDAD:

· PC/MAC, compatibilidad de señal: Yes.
· Puertos de entrada mínimos:

· Digital: DisplayPort, HDMI, DVI-D.
· Analógicos: VGA 15-pin D-sub.
· Audio: Audio Mini-jack, DisplayPort Audio, HDMI Audio.
· Control externo: RS.232, LAN, DDC/CI.
· Puertos de salida mínimos:

· Digital: DisplayPort (DisplayPort, HDMI, DVI-D or option Signals out of this port).
· Analógicos: N/A
· Audio: Audio Mini-Jack, External Speaker Jack (2), HDMI Audio (through DisplayPort out), DisplayPort Audio.
· Control externo: LAN.
CONSUMO DE ENERGÍA:

· On (típico) aproximado: 150 W.
· ECO modo de espera aproximado: < 0,5 W.
· Corriente/tensión: 1,6 A,  220-240 V.
ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

· Ancho de bisel (L/R, T/B) máximo: 0,09 in/0,05 in, 0,09/0,05 in; 2,3mm/1,2mm, 2,3mm/1,2mm.
· Dimensiones aproximadas sin soporte (W, H, D): 47,8x26,9x3,95 in./1213,5x684x100,4 mm.
· Peso aproximado (sin soporte): 61,5 lbs / 27,9 Kg.
· Configuración VESA Hole igual o similar a: 400x400mm (4 hole).
CONDICIONES AMBIENTALES: 

· Temperatura de operación aproximada: 41-104 °F/5-40°C.
· Humedad: 20-80%.
· Altura de operación: 13.780 ft/4200 m.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 

·  Retroiluminación LED.

· Capacidad térmica avanzada.
· Comunicación Ethernet.
· Control y comunicación RS 232.
· Debe incluir: Estructura metálica para soporte a sujetarse en el piso y pared, u otro arreglo que garantice la estabilidad del equipo instalado.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	ITEM 3
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	SMART TV  
	1 
	Pza.

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

DISPLAY:

· Retroiluminación equivalente o superior: LED-Edge lit.

· Pulgadas mínimamente: 55’’.

· Resolución mínima: FHD(1920x1080). 

VIDEO:
· Motor de imagen equivalente o superior a: 3D HyperReal Engine.

· Relación de contraste estático mínimamente: 5000:1.

· Tiempo de respuesta máximo: 4,0 ms.

· Ángulo de visión mínimamente: 178°/178°.

AUDIO:

· Dolby equivalente o superior: Dolby digital Plus/Dolby Pulse.

· SRS/DNSe+ equivalente o superior  a: SRS TheaterSound HD.

· DTS 2,0 +  Digital Out equivalente o superior a: DTS Premiun Audio.

· 3D Sound: Si.

· Speaker Type equivalente o superior a: Doen Fining + Full range.

· Sound output (RMS) equivalente o superior a: 40 W(10x2, woofer 10x2).

· Variable speaker output equivalente o superior a: 4W (Mono, 8Ω).

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

· Aplicaciones: Si.

· Fotos, clips y música: Si.
· Buscador web: Si.
· Reconocimiento a movimiento de mano: Si.
· Reconocimiento de voz: Si
· Smart  phone remote support: Si.
· Soft App: Si.
· Wireless LAN Built-in: Si.
· USB HID Support: Si.
· Sound Share: Si.
· OSD Language mínimo: Inglés, Español y Francés.
· Digital Noise Filter: Si.
· HDMI 1,4 3D Audio Setting: Si.
· HDMI 1,4 A / return Ch. Support: Si.
· Auto Channel Search: Si.
· Auto Power Off: Si.
· Sleep Timer: Si.
ENTRADAS Y SALIDAS:

· HDMI (Side/Rear) mínimamente:  3/0.

· USB (Side / Rear) mínimamente: 1/0.

· Component In (Y/Pb/Pr) mínimamente: 1/0.

· Ethernet (LAN) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· Digital Audio Out (Optical) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· DVI Audio (Mini Jack) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· RF In (Terrestrial/Cable input) (Side/rear) mínimamente: 1/0.

· RS232 (AV control) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· Variable Audio Out: Si.
· VOL-CtRL: Si.

· RJ12: Si.
· RJ45: Si.

· RJP (For remote Jackpack): Si.

ALIMENTACIÓN:

· Power supply: AC110-120V 50/60 Hz.
· Rango de Consumo de energía aproximado: 178W.

ACCESORIOS ADICIONALES:

· Debe incluir: Estructura metálica para soporte a sujetarse en el piso y pared (o mampara), u otro arreglo que garantice la estabilidad del equipo instalado.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	ITEM 4
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	MONITOR DE 21,5’’
	2
	pza

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Monitor mínimo: LED de 21.5’’ widescreen.
· Plug and play.

· Selección de idioma.

· Controles en pantalla.

· Retroiluminación LED.

· Color Negro.

· Relación de aspecto: 16:9.
· Ángulo de visión mínimo: 90° Horizontal, 50° Vertical.
· Resolución nativa: 1920x1080.
· Tamaño de pixel igual o similar a: 0,248 mm.
· Tiempo de respuesta aproximado: 5ms.
· Brillo mínimamente: 200 cd/m2.
· Relación de contraste mínimamente: Estático 600:1; dinámico 1000000:1.
· Conectividad mínimamente: 1 VGA, 1 DVI-D, HDMI o adaptador.
· Alimentación: 100-240 VAC 50/60Hz.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	ITEM 5
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	CONTROLADOR VIDEO WALL
	1
	Pza.

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

· Procesador equivalente o superior: Intel XEON 1,8 GHz.

· Memoria RAM mínima: 8 GB expandible.

· HDD mínimamente: 240 GB SSD mínimo, soporte de Raid 1/5 Hotplug.

· Case: 4HE rackeable.

· Backplane: 7xSlot PCI ExpressX16 (448 Gbps).

· Tarjeta de Red equivalente o superior: 2x 1GB/s LAN.

· Sistema Operativo Base mínimamente: Windows 7 64 Bits Ultimate Version. 

· Formato de Señales mínimamente: VGA, DVI, HDMI, y video Analógico o Composite. Estos formatos deberán ser detectados automáticamente por el controlador.

· Personalización de Imágenes: Cada fuente de video deberá poder ser representada en cualquier posición y de cualquier tamaño en el video wall. Una fuente deberá poder ser abierta múltiples veces en el video wall. Deberá ser posible mostrar solo una parte predefinida de una fuente en una ventana de video wall.

· Resolución de Admitidos: El controlador del Video Wall deberá ser capaz de generar un escritorio de ventanas con una resolución total igual a la resolución nativa combinada de cada monitor que lo conforma. 
· Escalabilidad: Deberá ser posible mejorar el controlador de video Wall en sitio, añadiendo componentes que permitan expandir la cantidad de capturas de ingresos y/o salidas (hasta 24 salidas mínimo).

LICENCIAS: 

· Debe incluir mínimo una licencia para el controlador

· Debe incluir Licencia Profesional (PRO), ilimitadas  de usuarios,  para integración con Active Directory y/o LDAP, Administración de cuentas con restricción de accesos

· Características de la Licencia PRO mínimamente:
· Restricción de área de trabajo en layout, scripts y programación mínimo

· Logging de eventos en el video Wall

· Decodificación de Hardware y software 

· Soporte ONVIF

· Manejo de alarmas (Scripting)

· Adicionalmente no deberá contar con ninguna restricción para licencias Cliente liviano para envío de señal digital a video wall.

· HDCP (Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda): El controlador de Video Wall deberá ser compatible con las señales protegidas por el protocolo HDCP, deberá ser capaz de mostrar las fuentes HDCP a full resolución en cualquier parte del video Wall sobre múltiples monitores. 

· Salida mínimamente: 8 Salidas FullHD 1080p 24-bit color.

· Alimentación: 100-240 VAC, 2x920 W HotPlug, redundant.

· Temperatura de operación aproximado: de 0-35°C.

· Extensores: El equipo deberá incluir 2 extensores de señal mínimamente de las siguientes características:

· HDMI Deep Color and full 3D (RX/TX).

· HDCP1.1.

· Ancho de banda, single link 225MHz (6.75Gbps).

· Video 480i/480p/720p/1080i/1080p60 up to 36-bit color.

· Entrada, 1HDMI (TX), 1XRJ45 (RX).

· Salida, 1xRJ45 (TX), 1XHDMI (RX).

· Conector HDMI tipo A (19 pines hembra).

· Conector RJ-45, WE/SS 8P8C con indicadores LED.

· Fuente de energía de 5 VDC.

· Software: El software del controlador del Video Wall deberá cumplir las siguientes características:

· Tener una arquitectura cliente-servidor, lo que permita que el controlador pueda ser controlado en forma remota, por uno o múltiples operadores a través de la red LAN.

· Permitir (en caso de tener varios operadores) a cada operador trabajar con su propio teclado y mouse en el video Wall, permitiendo controlar la aplicación en forma directa desde el video Wall, siempre que tenga permisos para hacerlo.

· Permitir a cada operador enviar el total de su contenido o de forma parcial de su desktop al video Wall a través de una captura TCP/IP en una ventana independiente. Esta ventana puede ser guardada en diferentes layouts.

· Permitir restringir vistas y controlar a cada cliente de la red.

· Capacidad de que el operador pueda tomar el control de una PC remota (en caso de ser autorizado) con un movimiento del mouse a través de la ventana capturadora TCP/IP.

· Todo operador deberá ser capaz de controlar cualquier computador autorizado de la red, desde su escritorio.

· Todo operador deberá ser capaz de realizar un zoom en cualquiera de las ventanas capturadas por la fuente TCP/IP.

· Deberá ser capaz de guardar cualquier layout, incluyendo las ventanas de las fuentes capturadas, ventanas de fuentes capturadas TCP/IP y ventanas de usos locales.

· La interfaz de control del usuario deberá replicar automáticamente los accesos directos del escritorio de video wall, haciendo sencillo para el operador arrancar remotamente aplicaciones que residen en el controlador video wall.

· Deberá permitir a cada operador, traer fuentes capturadas a la pared de video, a través de una operación arrastre (drag and drop) con el mouse.

· Deberá ser posible:

· Incluir en un layout, múltiples ventanas web.

· Ajustar el tamaño y calidad de la imagen/texto de las fuentes capturadas TCP/IP, para optimizar la amplitud de banda de red en la sala de control.

· Administrar cuentas con restricción de accesos.

· Integrar cuentas con Active Directory y LDAP.

· Restringir  áreas de trabajo en layout, scripts y programación mínimo.

· Logging de eventos en el video Wall.

· Decodificar Hardware y software. 

· Soporte ONVIF.

· Manejo de alarmas (Scripting).

· IDIOMA: Los manuales e interfaces de usuarios deberán ser provistos en español.

GARANTÍA: 3 años mínimamente,  contra defectos de fábrica en software y hardware.


	

	ITEM 6
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	UPS PARA EQUIPOS DE MONITOREO
	1
	   pza

	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

· Potencia mínima: 6 KVA, tecnología ON-LINE.

· Entrada: 230 VAC monofásico.

· Salida: 230 VAC monofásico.

· Frecuencia de entrada: 40 – 70  Hz (Auto sensing).

· Conexiones de entrada: 3 hilos (fase, neutro, gnd)

· Factor de cresta: 3:1.

· Disponibilidad: La UPS deberá poder instalarse tanto en Rack como de manera independiente como torre.

· Tipo de onda: Onda  senoidal.

· Puertos de Comunicaciones y manejo que debe incluir como mínimo: Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
· Potencia de salida: 6000 W/6000 VA.

· Duración típica de reserva a media carga mínimamente: 8,9 minutos.
· Duración típica de reserva con carga completa mínimamente: 2,5 minutos.

· Panel de control equivalente o superior: Estatus multifuncional LCD y consola, con control.

· Alarmas equivalente o superior: Sonoras y visibles priorizadas por severidad.

· Debe incluir un interruptor de emergencia (EPO).
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	ITEM 7
	ESPECIFICACIÓN

	
	EQUIPO
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	RACK
	1
	Pza. 

	    CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Normalización: Rack para Video Wall.

· Tipo de estructura: Totalmente desarmables.

· Puerta frontal: Puerta frontal de cristal templado en una hoja con cerradura.

· Puerta trasera: Puerta trasera metálica en una hoja con cerradura.

· Puertas laterales: En una hoja y  abatibles.

· Bandeja mínimamente: 1.

· Ruedas: 4.

· Ventiladores: 4.

· Seguridad: Llaves comunes para todas las puertas.

· Organizadores: Debe incluir mínimamente con 1 organizador horizontal 1U.

· Altura: La altura de la estructura deberá contener 21 U mínimamente.

· Accesorios: Debe incluir PDU de 6 tomas mínimamente.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


La disposición de todos los equipos descritos, se muestra en los planos adjuntos en el ANEXO 2, sin embargo, estos son sólo referenciales, de tal manera que la EMPRESA PROPONENTE a fin de mejorar la instalación propondrá esquemas optimizados, siempre y cuando no se excedan en las dimensiones del ambiente asignado para la implementación de la Sala de Monitoreo Remoto y se cuente con la aprobación de la COMISION DE RECEPCION de YPFB.

1.3. PROCEDIMIENTO 

La EMPRESA PROPONENTE al momento de realizar su oferta deberá contemplar en su precio, el transporte en su embalaje original, impuestos y todos los accesorios necesarios para que funcione apropiadamente.

Las EMPRESAS PROPONENTES deberán incluir en sus propuestas un listado de todos los componentes que incluye el equipo propuesto, las empresas que no cumpliesen con lo mínimamente solicitado serán descalificadas.

Las EMPRESAS PROPONENTES deberán proveer todos los equipos listados según las especificaciones señaladas cumpliendo con los siguientes aspectos:

· Los equipos deben ser provistos como mínimo con las características especificadas.

· No se permitirán de ninguna manera equipos usados ni defectuosos

· Si en el traslado de los equipo hacia el lugar de instalación alguno de estos sufriera algún tipo de daño, la EMPRESA CONTRATISTA se hará cargo de sustituir el equipo por uno nuevo y sin daño alguno.

Las EMPRESAS PROPONENTES deberán incluir dentro de su propuesta el soporte técnico, el mismo que deberá cumplir con las siguientes condiciones:

· La atención ante reclamos, deberá efectuarse al día siguiente hábil.

· Se dispondrá de conexión vía teléfono, fax y correo electrónico para la atención.  

· En caso de fallas de fábrica de cualquiera de los equipos, se dispondrá de 48 horas como máximo para el remplazo temporal de un equipo de iguales o superiores características técnicas, entretanto se efectué la reparación o el reemplazo del equipo.

· Todos los equipos deberán incluir manuales, fichas técnicas y documentos de garantía. 

Los equipos mencionados en este punto serán pagados conforme a la unidad del ítem especificado, para ello el COMITÉ  DE RECEPCIÓN, emitirá su conformidad una vez que se haya realizado la entrega definitiva de la provisión e instalación y la EMPRESA CONTRATISTA entregue la garantía de los equipos de forma escrita y firmada.

2. MONTAJE, INSTALACIÓN  Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE MONITOREO REMOTO 
2.1. DEFINICIÓN

Comprende el montaje, instalación y puesta en marcha de todos los equipos dentro de la sala de monitoreo remoto. Esta especificación técnica se refiere al ítem 8 del presente documento.

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipos necesarios para desarrollar el montaje, instalación y puesta en marcha de la sala de monitoreo remoto.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas y cantidad referencial de los materiales que la EMPRESA CONTRATISTA deberá proveer para su cumplimiento:

	Nº
	Material
	Especificación
	Cantidad
	Unidad

	1
	Cable Canal de 3X1 cm. 
	· El cable canal deberá ser de PVC libre de plomo, con altura de 1 cm y un ancho de 3 cm, deberá incluir su respectiva tapa.
	30
	m

	2
	Corta Pico.
	· El cortapicos deberá tener como mínimo 6 tomas universales con 3 polos (fase neutro y tierra), deberá tener como mínimo 6 metros de longitud de extensión, adicionalmente a esto debe contar con interruptor luminoso ON/OFF que accione las tomas respectivas. El cable de alimentación debe ser como mínimo número 12 AWG.
	2
	pzas

	3
	Termomagnético Bipolar de 63 A.
	· Para fijación en rieles DIN.

· Capacidad de interrupción mínima de 10 kA en 220/400 V, con apertura electromagnética instantánea y térmica. La capacidad será indicada impresa exteriormente y de accionamiento manual, para conexión con terminal.
	1
	pza

	4
	Termomagnético Bipolar de 20 A.
	· Para fijación en rieles DIN.

· Capacidad de interrupción mínima de 10 kA en 220/400 V, con apertura electromagnética instantánea y térmica. La capacidad será indicada impresa exteriormente y de accionamiento manual, para conexión con terminal.


	1
	pza

	5
	Cable N° 8 AWG
	· Rigidez dieléctrica 10 KV/mm.

· Tensión de servicio 600V.  

· Temperatura máxima: 75ºC al aire libre.

· El cable debe estar compuesto de Debe ser de 7 hilos o multifilar de cobre.
	90
	m

	6
	Cable N° 12 AWG
	· Rigidez dieléctrica 10 KV/mm.

· Tensión de servicio 600V.  

· Temperatura máxima: 75ºC al aire libre.

· El cable debe estar compuestos de 7 hilos de cobre.
	45
	m

	7
	Tomacorriente 
	· Tomacorriente de sobreponer.

· Debe cumplir con la norma NEMA.

· Capacidad de 20 A mínimo.
	3
	pza

	8
	Tubo conduit PVC
	· Diámetro 3/4’’.

· Material PVC.
	30
	m

	9
	Tablero eléctrico 
	· El tablero eléctrico será de dimensiones 30x20 cm mínimamente y deberá contar con una puerta provista de llave.

· El tablero será metálico RAL 7032.

· Espesor mínimo de 1/16’’.

· Debe contar en su interior con una riel DIN para la fijación de las protecciones (de 63 A y 20 A), además de tener entradas y salidas necesarias para el circuito a instalar.
	1
	pza


Los materiales, cantidades y dimensiones enunciadas en este punto son referenciales, de tal modo que la EMPRESA CONTRATISTA deberá corroborarlos o modificarlos y prever los materiales y accesorios adicionales o faltantes. De manera similar, los planos que describen la forma de instalación de todo lo indicado también son referenciales, pudiendo ser estos optimizados para el mejor desempeño de la Sala de Monitoreo Remoto. En ambos casos cualquier modificación deberá ser autorizada previamente por el COMITÉ DE RECEPCIÓN de YPFB. 

2.3. PROCEDIMIENTO

A continuación se describirán las actividades necesarias para realizar el montaje e instalación de los equipos de la sala de monitoreo remoto:

2.3.1. INSTALACIONES GENERALES

INSTALACIÓN DEL CABLE CANAL Y TUBO PVC.

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar la instalación del cable canal conforme se encuentra detallado en los planos que se encuentran en el Anexo 2 o en caso contrario buscar la ruta adecuada y optimizada previa autorización del COMITÉ DE RECEPCIÓN de YPFB. El cable canal para alimentación eléctrica, deberá instalarse al ras del zócalo (por encima) y estar 15 cm mínimamente separado de los cables de red. La fijación del cable canal en tramos largos (2 metros continuos) debe hacerse con 4 tornillos de encarne y ramplús N° 6, distribuidos equitativamente a lo largo del tramo, en tramos menores a este se usará 3 tornillos de encarne y ramplús N° 6 como mínimo, finalmente para tramos menores a los detallados se emplearán mínimamente 2 tornillos de encarne y ramplús N° 6.

La EMPRESA CONTRATISTA utilizará el tubo conduit de PVC para hacer el ruteo desde el tablero de medición del Edificio, hasta el piso 8 de la Torre ESPRA, para alimentar a la UPS (los tramos vistos se harán con cable canal 3x1 cm).

INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar la instalación de un tablero eléctrico en el lugar indicado en los planos del Anexo 2, este deberá ir sobrepuesto a la pared y servirá para albergar a la protección principal de la UPS y a la protección del circuito derivado para los equipos de la Sala de Monitoreo Remoto. 

CABLEADO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer el cableado respectivo en la ruta establecida por el cable canal y los tubos respectivos, descritos en el punto anterior, para alimentación eléctrica y HDMI, para esto se preverá lo siguiente:

· Se debe evitar las curvas preponderantes en la instalación de los cables HDMI de monitores.

· Proceder con la instalación de manera cuidadosa, para evitar el daño o rasgadura del aislamiento de todos los cables a instalar.

· No se permitirán de ninguna manera empalmes en cables de alimentación eléctrica.

· No se aceptarán cables usados o con daño de ningún tipo.

· El cable de alimentación principal de la UPS debe ser instalado desde el tablero principal de medición de la Torre ESPRA, hasta el piso en donde estará el tablero eléctrico de la Sala de Monitoreo Remoto.

· La EMPRESA CONTRATISTA debe instalar un circuito de alimentación eléctrica desde el tablero eléctrico para alimentar a los equipos de la Sala de Monitoreo Remoto de acuerdo a lo especificado en el Anexo 2 (Hoja 3, cableado de energía).

Cualquier aditamento necesario para el funcionamiento de los equipos en la Sala de Monitoreo Remoto de la DGV (tarjetas, cables de conexión, pedestales, etc.) deberán incluirse en la oferta.

2.3.2. MONTAJE E INSTALACIÓN DE  EQUIPOS

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar el montaje de los equipos conforme los planos que se encuentra en el Anexo 2, para ello deberá cumplir mínimamente con:

PC DE ADMINISTRACIÓN.

La EMPRESA CONTRATISTA, deberá montar la PC de administración, en el espacio destinado en el escritorio, de tal manera que tenga fácil accesibilidad para el enlace con el Video Wall y los monitores y además para el acceso rápido por parte del OPERADOR de la Sala de Monitoreo Remoto. Para el montaje de la PC de administración debe tomarse en cuenta lo siguiente:

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá montar de manera adecuada el equipo, evitando golpes o raspaduras que puedan dañar el mismo externa e internamente.

Una vez montado el equipo en el lugar correspondiente, la EMPRESA CONTRATISTA deberá conectar el la PC de administración a la toma de energía correspondiente derivada de la UPS y a la toma red.

MONITOR DE 55’’

Este Monitor debe ser Montado en el lugar indicado según los planos del Anexo 2  (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), dentro de la sala de Monitoreo Remoto, para el montaje de este monitor se deberá hacer uso del soporte de piso o de pared según aplique en el ambiente respectivo, anclándola  mínimamente con 4 pernos o tornillos y ramplús Nº 10 en el caso de soporte de pared, debiendo la EMPRESA CONTRATISTA garantizar una sujeción firme y segura del monitor, en el caso de ser necesario se empleará una estructura metálica especial, para la sujeción del mismo.

SMART TV.

Este Monitor/TV debe ser Montado en la oficina de la Dirección de Gas Virtual, de acuerdo a lo detallado en los planos el Anexo 2 (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), para el montaje de este monitor se deberá hacer uso del soporte de piso o de pared según aplique en el ambiente respectivo, anclándola  mínimamente con 4 pernos o tornillos y ramplús Nº 10 en el caso de soporte de pared, debiendo la EMPRESA CONTRATISTA garantizar una sujeción firme y segura del Smart  TV.

Una vez montado este Smart TV en la oficina de la Dirección de Gas Virtual, la EMPRESA CONTRATISTA se encargará de la instalación eléctrica del mismo debiendo llevar el cable de alimentación por el  canal previamente preparado, y a la vez el cable de enlace entre el Monitor y el Video Wall.

MONITORES DE 21,5’’

La EMPRESA CONTRATISTA deberá montar los monitores de 21,5’’ de acuerdo a lo especificado en los planos del Anexo 2 (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), sobre el escritorio respectivo. 

Los cables de alimentación y los cables HDMI deberán ser adecuadamente instalados en el cable canal respectivo, o en espacios disponibles en el escritorio correspondiente.

Una vez emplazados los Monitores de 21,5’ en el espacio dispuestos para estos, los mismos deberán ser conectados por LA EMPRESA CONTRATISTA a un cortapicos (toma corriente múltiple) exclusivo de 6 tomas como máximo que está conectado a la red de energía eléctrica proveniente del UPS.

CONTROLADOR VIDEO WALL.

La EMPRESA CONTRATISTA deberá ubicar el controlador Video Wall de acuerdo a lo especificado en los planos que se encuentran en el Anexo 2 (Hoja 2, Cableado HDMI y RED), el Video Wall se emplazará y será fijado dentro del rack - 12 U con los dispositivos de ajuste propios del rack.

Una vez montado el Video Wall, la EMPRESA CONTRATISTA deberá instalar los respectivos extensores (si fuera necesario), cables de alimentación, cables HDMI y cables de red. 

El Video Wall será enlazado con la red Corporativa de YPFB mediante una toma de red instalada previamente para tal caso.

UPS.

La UPS deberá ir montado de acuerdo a lo detallado en los planos del Anexo 2  (Hoja 4, Ubicación e instalación de UPS y circuito eléctrico), una vez montado este equipo, la EMPRESA CONTRATISTA deberá vincular la UPS al tablero eléctrico, para alimentar a partir de este el circuito de tomas de las Sala de Monitoreo Remoto.

Todos los equipos, deberán ser instalados en la Sala de Monitoreo Remoto de La Dirección de Gas Virtual, piso 8, ubicado en la calle Chichas N° 1204 Torre ESPRA. 

La EMPRESA CONTRATISTA, deberá garantizar la instalación realizada en su conjunto por el lapso de 1 año mínimamente.

2.3.3. CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DEL VIDEO WALL, WORK STATION Y MONITORES.

Una vez enlazado el Video Wall con la red corporativa de YPFB, la EMPRESA CONTRATISTA deberá configurar este equipo de manera que se pueda trabajar con el monitor de 55’’ instalado en la Sala Monitoreo Remoto, el Smart TV instalado en oficina de la dirección y los dos monitores de 21,5’’,   con el software incluido para la administración de todos los equipos; la configuración deberá permitir la instalación de software adicional para la administración de las Estaciones de Gas Virtual.

PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE MONITOREO REMOTO.

La EMPRESA CONTRATISTA una vez concluido el montaje e instalación de todos los equipos, se encargará de poner en marcha al conjunto de los equipos garantizando el funcionamiento de toda la sala de Monitoreo Remoto cumpliendo con los siguientes aspectos:

· La sala de Monitoreo Remoto deberá permitir al operador trabajar con todas las pantallas a la vez con visualización de diferentes procesos.

· La configuración deberá permitir con el software del Video Wall, cambiar de monitor en función al requerimiento del operador

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer pruebas en el UPS instalado para comprobar su buen funcionamiento.

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer pruebas de manipulación de monitores mediante el Controlador de Video Wall.

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algún daño desde el momento del traslado hacia las oficinas de YPFB hasta la puesta en marcha de las Sala de Monitoreo Remoto, la EMPRESA CONTRATISTA será responsable y por tanto deberá proporcionar nuevos equipos según corresponda. No se aceptarán equipos reparados ni reacondicionados.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS 


Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.

b) Formulario de Identificación del Proponente.

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada)

Documentos legales:

a) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

c) Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.

d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

II. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS


Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

b) Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada); misma que deberá ser presentada por la asociación accidental o consorcio, o por una de las empresas que conforman la asociación accidental o consorcio.


Documentos legales:

a) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal.
Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:


Documentos Administrativos:

a) Formulario de Identificación del proponente (para cada socio)

b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

c) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

d) Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (aplicar para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Documentos Legales
a) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
c) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1
 Propuesta Económica.

IV. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1
Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas. 

Formulario C-2
Experiencia Específica del Proponente

Formulario C-3
Formación Profesional y Experiencia Específica del Personal Propuesto
FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.
d) En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato
e) Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

f) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

g) La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

h) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

i) Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

j) La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

k) La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

l) En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas, incorporadas en el DBC.

De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:
a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

b) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.(si corresponde)

d) Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para suscribir contratos (si corresponde).
e) Fotocopia simple del SIGMA O SIGEP.

f) Fotocopias simples vigentes a la fecha de presentación de documentos del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos. 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

g) Original o fotocopia legalizada del Certificado de Actualización Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente. Presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

h) Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

i) Garantía de Cumplimiento de Contrato: A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total adjudicado, con una vigencia que deberá exceder los 60 días calendario al plazo de finalización del contrato, debiéndose renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva y de acuerdo a las siguientes características:
· En el caso de Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento debe expresar: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
· En el caso de Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento deberá expresar: irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.
Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

j) Otra documentación requerida por YPFB.
-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:_______________________________________________________________________
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ____________________________________________
3. Dirección principal:
___________________________________________________________________________
4. Ciudad:
____________________________________________________________________________________
5. País:
_______________________________________________________________________________________
6. Casilla:
_____________________________________________________________________________________
7. Teléfonos: _________________________________________________________________________________
8. Fax:
________________________________________Dirección electrónica: _____________________________
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  


______________________________________________________________________________________________
10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa __________________________________________________

11. Correo electrónico de la persona de contacto _____________________________________________________
12. Número de Registro de Identificación Tributaria: __________________________________________________
13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: ___________________________________________
*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente está exento de efectuar este registro.
-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº 
	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	
	
	
	
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomarán las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo según a seguir en cada tarea.
	
	
	
	

	EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

· El contratista de la provisión e instalación es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el ministerio de trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

· Presentar el plan de seguridad industrial específico para la instalación.

· Contar con uno más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con experiencia de al menos un año como responsables de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.
	
	
	
	

	I.9 SEGUROS
La EMPRESA CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la póliza de seguro especificada a continuación:
	
	
	
	

	I.9.1 PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los funcionarios, trabajadores de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
	
	
	
	

	1.9.2 CONDICIONES ADICIONALES
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan  sufrir en el desempeño de sus funciones.  

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.
	
	
	
	

	II.2.1 PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

La EMPRESA PROPONENTE deberá incluir dentro de su propuesta, fotocopia simple de certificados de trabajo u otros similares, título en provisión nacional y diplomas que certifiquen formación adicional, todo conforme al formulario establecido en el DBC para él o los profesionales mencionados en la siguiente tabla, los requisitos con los que deben cumplir se encuentran detallados a continuación:

PERSONAL REQUERIDO

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

FORMACIÓN REQUERIDA

Responsable Técnico 

Experiencia Específica Mínima: 2 años de haber realizado trabajos de instalación eléctrica, instalación de centros de monitoreo Remoto, Salas de control, cableado estructurado, configuración de servidores y controladores de video Wall. Esta se debe contabilizar a partir de la emisión del título en provisión nacional.

Ingeniero en sistemas, telecomunicaciones, Licenciado en informática o ramas afines.

	
	
	
	

	II.2.2 ORGANIGRAMA

La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido.
	
	
	
	

	II.2.3 PLAZO DE ENTREGA

El tiempo máximo para la entrega de los equipos y su instalación será de 30 días calendario, para ello las EMPRESAS PROPONENTES, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de ejecución será contabilizado a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante, mediante la Orden de Proceder.
	
	
	
	

	II.2.4  EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El monto total de la suma de  contratos requeridos como experiencia mínima deberá ser mayor o igual a 0,5 veces  del valor del precio referencial de  la convocatoria, definiéndose por experiencia específica solamente aquella en la cual  la EMPRESA PROPONENTE haya sido responsable y concluido trabajos iguales o similares al objeto del proceso de contratación. En caso de no alcanzar el porcentaje solicitado, la EMPRESA PROPONENTE será descalificada automáticamente.
	
	
	
	

	II.2.5 CRONOGRAMA

La EMPRESA CONTRATISTA, deberá presentar un cronograma de actividades, el mismo deberá necesariamente incluir todos los ítems requeridos en el presente documento.
	
	
	
	

	III.2.1 NORMAS A CUMPLIR

Todos los equipos, materiales, procedimientos de montaje y ensayos deberán ser efectuados de acuerdo con las normas y recomendaciones listadas a continuación:

a) Normas ANSI/EIA/TIA-568, Cableado comercial para productos y servicios de telecomunicaciones.
b) ANSI/EIA/TIA-569, Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones.

b) ANSI/EIA/TIA-606, Infraestructuras de red.

a) Normas y recomendaciones bolivianas NB 777, Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.
	
	
	
	

	III.3 CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE MANUALES

Como parte integrante de la provisión e instalación de la Sala de Monitoreo Remoto, LA EMPRESA CONTRATISTA, deberá incluir un módulo de capacitación teórico/práctico para la operación y mantenimiento de los equipos descritos en cada ítem (debe contemplar primordialmente la configuración, instalación del controlador de Video Wall, software de administración, así como los demás equipos que formarán parte de la futura Sala de Control y Monitoreo). 

La capacitación debe ser desarrollada por un profesional con experiencia mínima de 2 años en el rubro, ésta capacitación se realizará en la ciudad de La Paz en las oficinas de la Dirección de Gas Virtual, con una carga horaria mínima de 4 horas. El profesional deberá ser puesto consideración con al menos 2 semanas de anticipación a la finalización del plazo de ejecución mediante la presentación de su hoja de vida respaldada a la Dirección de Gas Virtual, dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, este deberá contar con al menos 2 años de experiencia en el manejo y administración de servidores de Video Wall. 

Los manuales técnicos de operación y mantenimiento deberán ser entregados a la Dirección de Gas Virtual de la GNRGD en español.
	
	
	
	

	1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se requiere la provisión de los siguientes equipos por parte de la EMPRESA CONTRATISTA: TEM 2
ITEM 1

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

PC DE ADMINISTRACIÓN

1

Pza.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Procesador equivalente o superior a: Intel  Core i7-4790, 4ta generación (3,6 GHz hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché).

· Memoria RAM  mínima: 8GB SDRAM DDR3 1600 MHz.

· Disco Duro mínimo: 1,0 TB, SATA 6,0 Gbps.
· Unidad de lectura equivalente o superior a: Grabadora Slim SATA de 16x DVD+/-RW.
· Cantidad de puertos mínimamente: (4) USB 3.0 ports, (6) USB 2.0 ports, serial port. 2 PS/2, 1 RJ 45, audio in/out jacks.
· Tarjeta de Red equivalente o superior a: Gigabit 10/100/1000.
· Conexión inalámbrica equivalente o superior:  Wireless 1540 PCIE WLAN CARD.
· Software: Windows 7 Profesional (64 bit) upg a Win8.1 Pro Español.
· Tarjeta gráfica equivalente o superior: AMD Radeon 2 GB, R7 250, Single-Link, DVI-D/ HDMI / D-Sub.
· Alimentación: 220/230 VAC  50 Hz.

· Hardware Adicional

        Mouse: 

Mouse óptico de dos botones con desplazamiento, y rueda intermedia.
Conector USB.
        Teclado: 

        Teclado con conector USB.

        Disposición de teclado en español.

        Teclas de perfil bajo.
GARANTÍA: 3 años mínimamente contra defectos de fábrica.

	
	
	
	

	ITEM 2

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

MONITOR DE 55’’ PARA VIDEO WALL

1

Pza.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Monitor equivalente o superior: LED-backlit, ultra narrow de 55’’.

DISPLAY:
· Tamaño de imagen visible como mínimo: 55”.
· Resolución Nativa equivalente o superior: 1920x1080.
· Relación de contraste (típica) mínimamente: 35000:1
· Ángulo de visión (típico): 178° Vert, 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10.
· Tiempo de respuesta máximo: 8 ms. 

· Relación de aspecto: 16:9.
· Área de pantalla Activa (WxH) mínimamente:  47,6x26,8 in/1209,6x680,4 mm
· Orientación disponible: Landscape/Portrait.
· Visualización de colores: equivalente o superior a 16,7 millones.
CONECTIVIDAD:

· PC/MAC, compatibilidad de señal: Yes.
· Puertos de entrada mínimos:

· Digital: DisplayPort, HDMI, DVI-D.
· Analógicos: VGA 15-pin D-sub.
· Audio: Audio Mini-jack, DisplayPort Audio, HDMI Audio.
· Control externo: RS.232, LAN, DDC/CI.
· Puertos de salida mínimos:

· Digital: DisplayPort (DisplayPort, HDMI, DVI-D or option Signals out of this port).
· Analógicos: N/A
· Audio: Audio Mini-Jack, External Speaker Jack (2), HDMI Audio (through DisplayPort out), DisplayPort Audio.
· Control externo: LAN.
CONSUMO DE ENERGÍA:

· On (típico) aproximado: 150 W.
· ECO modo de espera aproximado: < 0,5 W.
· Corriente/tensión: 1,6 A,  220-240 V.
ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

· Ancho de bisel (L/R, T/B) máximo: 0,09 in/0,05 in, 0,09/0,05 in; 2,3mm/1,2mm, 2,3mm/1,2mm.
· Dimensiones aproximadas sin soporte (W, H, D): 47,8x26,9x3,95 in./1213,5x684x100,4 mm.
· Peso aproximado (sin soporte): 61,5 lbs / 27,9 Kg.
· Configuración VESA Hole igual o similar a: 400x400mm (4 hole).
CONDICIONES AMBIENTALES: 

· Temperatura de operación aproximada: 41-104 °F/5-40°C.
· Humedad: 20-80%.
· Altura de operación: 13.780 ft/4200 m.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: 

·  Retroiluminación LED.

· Capacidad térmica avanzada.
· Comunicación Ethernet.
· Control y comunicación RS 232.
· Debe incluir: Estructura metálica para soporte a sujetarse en el piso y pared, u otro arreglo que garantice la estabilidad del equipo instalado.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	
	
	
	

	ITEM 3

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

SMART TV  
1 

Pza.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

DISPLAY:

· Retroiluminación equivalente o superior: LED-Edge lit.

· Pulgadas mínimamente: 55’’.

· Resolución mínima: FHD(1920x1080). 

VIDEO:
· Motor de imagen equivalente o superior a: 3D HyperReal Engine.

· Relación de contraste estático mínimamente: 5000:1.

· Tiempo de respuesta máximo: 4,0 ms.

· Ángulo de visión mínimamente: 178°/178°.

AUDIO:

· Dolby equivalente o superior: Dolby digital Plus/Dolby Pulse.

· SRS/DNSe+ equivalente o superior  a<: SRS TheaterSound HD.

· DTS 2,0 +  Digital Out equivalente o superior a: DTS Premiun Audio.

· 3D Sound: Si.

· Speaker Type equivalente o superior a: Doen Fining + Full range.

· Sound output (RMS) equivalente o superior a: 40 W(10x2, woofer 10x2).

· Variable speaker output equivalente o superior a: 4W (Mono, 8Ω).

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

· Aplicaciones: Si.

· Fotos, clips y música: Si.
· Buscador web: Si.
· Reconocimiento a movimiento de mano: Si.
· Reconocimiento de voz: Si
· Smart  phone remote support: Si.
· Soft App: Si.
· Wireless LAN Built-in: Si.
· USB HID Support: Si.
· Sound Share: Si.
· OSD Language mínimo: Inglés, Español y Francés.
· Digital Noise Filter: Si.
· HDMI 1,4 3D Audio Setting: Si.
· HDMI 1,4 A / return Ch. Support: Si.
· Auto Channel Search: Si.
· Auto Power Off: Si.
· Sleep Timer: Si.
ENTRADAS Y SALIDAS:

· HDMI (Side/Rear) mínimamente:  3/0.

· USB (Side / Rear) mínimamente: 1/0.

· Component In (Y/Pb/Pr) mínimamente: 1/0.

· Ethernet (LAN) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· Digital Audio Out (Optical) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· DVI Audio (Mini Jack) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· RF In (Terrestrial/Cable input) (Side/rear) mínimamente: 1/0.

· RS232 (AV control) (Side/Rear) mínimamente: 1/0.

· Variable Audio Out: Si.
· VOL-CtRL: Si.

· RJ12: Si.
· RJ45: Si.

· RJP (For remote Jackpack): Si.

ALIMENTACIÓN:

· Power supply: AC110-120V 50/60 Hz.
· Rango de Consumo de energía aproximado: 178W.

ACCESORIOS ADICIONALES:

· Debe incluir: Estructura metálica para soporte a sujetarse en el piso y pared (o mampara), u otro arreglo que garantice la estabilidad del equipo instalado.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.


	
	
	
	

	ITEM 4

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

MONITOR DE 21,5’’
2

pza

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Monitor mínimo: LED de 21.5’’ widescreen.
· Plug and play.

· Selección de idioma.

· Controles en pantalla.

· Retroiluminación LED.

· Color Negro.

· Relación de aspecto: 16:9.
· Ángulo de visión mínimo: 90° Horizontal, 50° Vertical.
· Resolución nativa: 1920x1080.
· Tamaño de pixel igual o similar a: 0,248 mm.
· Tiempo de respuesta aproximado: 5ms.
· Brillo mínimamente: 200 cd/m2.
· Relación de contraste mínimamente: Estático 600:1; dinámico 1000000:1.
· Conectividad mínimamente: 1 VGA, 1 DVI-D, HDMI o adaptador.
· Alimentación: 100-240 VAC 50/60Hz.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.

	
	
	
	

	ITEM 5

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

CONTROLADOR VIDEO WALL
1

Pza.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

· Procesador equivalente o superior: Intel XEON 1,8 GHz.

· Memoria RAM mínima: 8 GB expandible.

· HDD mínimamente: 240 GB SSD mínimo, soporte de Raid 1/5 Hotplug.

· Case: 4HE rackeable.

· Backplane: 7xSlot PCI ExpressX16 (448 Gbps).

· Tarjeta de Red equivalente o superior: 2x 1GB/s LAN.

· Sistema Operativo Base mínimamente: Windows 7 64 Bits Ultimate Version. 

· Formato de Señales mínimamente: VGA, DVI, HDMI, y video Analógico o Composite. Estos formatos deberán ser detectados automáticamente por el controlador.

· Personalización de Imágenes: Cada fuente de video deberá poder ser representada en cualquier posición y de cualquier tamaño en el video wall. Una fuente deberá poder ser abierta múltiples veces en el video wall. Deberá ser posible mostrar solo una parte predefinida de una fuente en una ventana de video wall.

· Resolución de Admitidos: El controlador del Video Wall deberá ser capaz de generar un escritorio de ventanas con una resolución total igual a la resolución nativa combinada de cada monitor que lo conforma. 
· Escalabilidad: Deberá ser posible mejorar el controlador de video Wall en sitio, añadiendo componentes que permitan expandir la cantidad de capturas de ingresos y/o salidas (hasta 24 salidas mínimo).

LICENCIAS: 

· Debe incluir mínimo una licencia para el controlador

· Debe incluir Licencia Profesional (PRO), ilimitadas  de usuarios,  para integración con Active Directory y/o LDAP, Administración de cuentas con restricción de accesos

· Características de la Licencia PRO mínimamente:
· Restricción de área de trabajo en layout, scripts y programación mínimo

· Logging de eventos en el video Wall

· Decodificación de Hardware y software 

· Soporte ONVIF

· Manejo de alarmas (Scripting)

· Adicionalmente no deberá contar con ninguna restricción para licencias Cliente liviano para envío de señal digital a video wall.

· HDCP (Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda): El controlador de Video Wall deberá ser compatible con las señales protegidas por el protocolo HDCP, deberá ser capaz de mostrar las fuentes HDCP a full resolución en cualquier parte del video Wall sobre múltiples monitores. 

· Salida mínimamente: 8 Salidas FullHD 1080p 24-bit color.

· Alimentación: 100-240 VAC, 2x920 W HotPlug, redundant.

· Temperatura de operación aproximado: de 0-35°C.

· Extensores: El equipo deberá incluir 2 extensores de señal mínimamente de las siguientes características:

· HDMI Deep Color and full 3D (RX/TX).

· HDCP1.1.

· Ancho de banda, single link 225MHz (6.75Gbps).

· Video 480i/480p/720p/1080i/1080p60 up to 36-bit color.

· Entrada, 1HDMI (TX), 1XRJ45 (RX).

· Salida, 1xRJ45 (TX), 1XHDMI (RX).

· Conector HDMI tipo A (19 pines hembra).

· Conector RJ-45, WE/SS 8P8C con indicadores LED.

· Fuente de energía de 5 VDC.

· Software: El software del controlador del Video Wall deberá cumplir las siguientes características:

· Tener una arquitectura cliente-servidor, lo que permita que el controlador pueda ser controlado en forma remota, por uno o múltiples operadores a través de la red LAN.

· Permitir (en caso de tener varios operadores) a cada operador trabajar con su propio teclado y mouse en el video Wall, permitiendo controlar la aplicación en forma directa desde el video Wall, siempre que tenga permisos para hacerlo.

· Permitir a cada operador enviar el total de su contenido o de forma parcial de su desktop al video Wall a través de una captura TCP/IP en una ventana independiente. Esta ventana puede ser guardada en diferentes layouts.

· Permitir restringir vistas y controlar a cada cliente de la red.

· Capacidad de que el operador pueda tomar el control de una PC remota (en caso de ser autorizado) con un movimiento del mouse a través de la ventana capturadora TCP/IP.

· Todo operador deberá ser capaz de controlar cualquier computador autorizado de la red, desde su escritorio.

· Todo operador deberá ser capaz de realizar un zoom en cualquiera de las ventanas capturadas por la fuente TCP/IP.

· Deberá ser capaz de guardar cualquier layout, incluyendo las ventanas de las fuentes capturadas, ventanas de fuentes capturadas TCP/IP y ventanas de usos locales.

· La interfaz de control del usuario deberá replicar automáticamente los accesos directos del escritorio de video wall, haciendo sencillo para el operador arrancar remotamente aplicaciones que residen en el controlador video wall.

· Deberá permitir a cada operador, traer fuentes capturadas a la pared de video, a través de una operación arrastre (drag and drop) con el mouse.

· Deberá ser posible:

· Incluir en un layout, múltiples ventanas web.

· Ajustar el tamaño y calidad de la imagen/texto de las fuentes capturadas TCP/IP, para optimizar la amplitud de banda de red en la sala de control.

· Administrar cuentas con restricción de accesos.

· Integrar cuentas con Active Directory y LDAP.

· Restringir  áreas de trabajo en layout, scripts y programación mínimo.

· Logging de eventos en el video Wall.

· Decodificar Hardware y software. 

· Soporte ONVIF.

· Manejo de alarmas (Scripting).

· IDIOMA: Los manuales e interfaces de usuarios deberán ser provistos en español.

GARANTÍA: 3 años mínimamente,  contra defectos de fábrica en software y hardware.

	
	
	
	

	ITEM 6

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

UPS PARA EQUIPOS DE MONITOREO
1

   pza

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

· Potencia mínima: 6 KVA, tecnología ON-LINE.

· Entrada: 230 VAC monofásico.

· Salida: 230 VAC monofásico.

· Frecuencia de entrada: 40 – 70  Hz (Auto sensing).

· Conexiones de entrada: 3 hilos (fase, neutro, gnd)

· Factor de cresta: 3:1.

· Disponibilidad: La UPS deberá poder instalarse tanto en Rack como de manera independiente como torre.

· Tipo de onda: Onda  senoidal.

· Puertos de Comunicaciones y manejo que debe incluir como mínimo: Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
· Potencia de salida: 6000 W/6000 VA.

· Duración típica de reserva a media carga mínimamente: 8,9 minutos.
· Duración típica de reserva con carga completa mínimamente: 2,5 minutos.

· Panel de control equivalente o superior: Estatus multifuncional LCD y consola, con control.

· Alarmas equivalente o superior: Sonoras y visibles priorizadas por severidad.

· Debe incluir un interruptor de emergencia (EPO).
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.

	
	
	
	

	ITEM 7

ESPECIFICACIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

UNIDAD

RACK
1

Pza. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

· Normalización: Rack para Video Wall.

· Tipo de estructura: Totalmente desarmables.

· Puerta frontal: Puerta frontal de cristal templado en una hoja con cerradura.

· Puerta trasera: Puerta trasera metálica en una hoja con cerradura.

· Puertas laterales: En una hoja y  abatibles.

· Bandeja mínimamente: 1.

· Ruedas: 4.

· Ventiladores: 4.

· Seguridad: Llaves comunes para todas las puertas.

· Organizadores: Debe incluir mínimamente con 1 organizador horizontal 1U.

· Altura: La altura de la estructura deberá contener 21 U mínimamente.

· Accesorios: Debe incluir PDU de 6 tomas mínimamente.
GARANTÍA: 1 año mínimamente contra defectos de fábrica.

	
	
	
	

	1.3 PROCEDIMIENTO 

La EMPRESA PROPONENTE al momento de realizar su oferta deberá contemplar en su precio, el transporte en su embalaje original, impuestos y todos los accesorios necesarios para que funcione apropiadamente.

Las EMPRESAS PROPONENTES deberán incluir en sus propuestas un listado de todos los componentes que incluye el equipo propuesto, las empresas que no cumpliesen con lo mínimamente solicitado serán descalificadas.
	
	
	
	

	Las EMPRESAS PROPONENTES deberán incluir dentro de su propuesta el soporte técnico, el mismo que deberá cumplir con las siguientes condiciones:

· La atención ante reclamos, deberá efectuarse al día siguiente hábil.

· Se dispondrá de conexión vía teléfono, fax y correo electrónico para la atención.  

· En caso de fallas de fábrica de cualquiera de los equipos, se dispondrá de 48 horas como máximo para el remplazo temporal de un equipo de iguales o superiores características técnicas, entretanto se efectué la reparación o el reemplazo del equipo.

· Todos los equipos deberán incluir manuales, fichas técnicas y documentos de garantía. 
	
	
	
	

	2. MONTAJE, INSTALACIÓN  Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE MONITOREO REMOTO 
2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipos necesarios para desarrollar el montaje, instalación y puesta en marcha de la sala de monitoreo remoto.
	
	
	
	

	A continuación se detallan las especificaciones técnicas y cantidad referencial de los materiales que la EMPRESA CONTRATISTA deberá proveer para su cumplimiento:
Nº

Material

Especificación

Cantidad

Unidad

1

Cable Canal de 3X1 cm. 

· El cable canal deberá ser de PVC libre de plomo, con altura de 1 cm y un ancho de 3 cm, deberá incluir su respectiva tapa.

30

m

2

Corta Pico.

· El cortapicos deberá tener como mínimo 6 tomas universales con 3 polos (fase neutro y tierra), deberá tener como mínimo 6 metros de longitud de extensión, adicionalmente a esto debe contar con interruptor luminoso ON/OFF que accione las tomas respectivas. El cable de alimentación debe ser como mínimo número 12 AWG.

2

pzas

3

Termomagnético Bipolar de 63 A.

· Para fijación en rieles DIN.

· Capacidad de interrupción mínima de 10 kA en 220/400 V, con apertura electromagnética instantánea y térmica. La capacidad será indicada impresa exteriormente y de accionamiento manual, para conexión con terminal.

1

pza

4

Termomagnético Bipolar de 20 A.

· Para fijación en rieles DIN.

· Capacidad de interrupción mínima de 10 kA en 220/400 V, con apertura electromagnética instantánea y térmica. La capacidad será indicada impresa exteriormente y de accionamiento manual, para conexión con terminal.

1

pza

5

Cable N° 8 AWG

· Rigidez dieléctrica 10 KV/mm.

· Tensión de servicio 600V.  

· Temperatura máxima: 75ºC al aire libre.

· El cable debe estar compuesto de Debe ser de 7 hilos o multifilar de cobre.

90

m

6

Cable N° 12 AWG

· Rigidez dieléctrica 10 KV/mm.

· Tensión de servicio 600V.  

· Temperatura máxima: 75ºC al aire libre.

· El cable debe estar compuestos de 7 hilos de cobre.

45

m

7

Tomacorriente 

· Tomacorriente de sobreponer.

· Debe cumplir con la norma NEMA.

· Capacidad de 20 A mínimo.

3

pza

8

Tubo conduit PVC

· Diámetro 3/4’’.

· Material PVC.

30

m

9

Tablero eléctrico 

· El tablero eléctrico será de dimensiones 30x20 cm mínimamente y deberá contar con una puerta provista de llave.

· El tablero será metálico RAL 7032.

· Espesor mínimo de 1/16’’.

· Debe contar en su interior con una riel DIN para la fijación de las protecciones (de 63 A y 20 A), además de tener entradas y salidas necesarias para el circuito a instalar.

1

pza


	
	
	
	

	2.3.1 INSTALACIONES GENERALES

INSTALACIÓN DEL CABLE CANAL Y TUBO PVC.

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar la instalación del cable canal conforme se encuentra detallado en los planos que se encuentran en el Anexo 2 o en caso contrario buscar la ruta adecuada y optimizada previa autorización del COMITÉ DE RECEPCIÓN de YPFB. El cable canal para alimentación eléctrica, deberá instalarse al ras del zócalo (por encima) y estar 15 cm mínimamente separado de los cables de red. La fijación del cable canal en tramos largos (2 metros continuos) debe hacerse con 4 tornillos de encarne y ramplús N° 6, distribuidos equitativamente a lo largo del tramo, en tramos menores a este se usará 3 tornillos de encarne y ramplús N° 6 como mínimo, finalmente para tramos menores a los detallados se emplearán mínimamente 2 tornillos de encarne y ramplús N° 6.

La EMPRESA CONTRATISTA utilizará el tubo conduit de PVC para hacer el ruteo desde el tablero de medición del Edificio, hasta el piso 8 de la Torre ESPRA, para alimentar a la UPS (los tramos vistos se harán con cable canal 3x1 cm).
	
	
	
	

	INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar la instalación de un tablero eléctrico en el lugar indicado en los planos del Anexo 2, este deberá ir sobrepuesto a la pared y servirá para albergar a la protección principal de la UPS y a la protección del circuito derivado para los equipos de la Sala de Monitoreo Remoto. 
	
	
	
	

	CABLEADO

La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer el cableado respectivo en la ruta establecida por el cable canal y los tubos respectivos, descritos en el punto anterior, para alimentación eléctrica y HDMI, para esto se preverá lo siguiente:

· Se debe evitar las curvas preponderantes en la instalación de los cables HDMI de monitores.

· Proceder con la instalación de manera cuidadosa, para evitar el daño o rasgadura del aislamiento de todos los cables a instalar.

· No se permitirán de ninguna manera empalmes en cables de alimentación eléctrica.

· No se aceptarán cables usados o con daño de ningún tipo.

· El cable de alimentación principal de la UPS debe ser instalado desde el tablero principal de medición de la Torre ESPRA, hasta el piso en donde estará el tablero eléctrico de la Sala de Monitoreo Remoto.

· La EMPRESA CONTRATISTA debe instalar un circuito de alimentación eléctrica desde el tablero eléctrico para alimentar a los equipos de la Sala de Monitoreo Remoto de acuerdo a lo especificado en el Anexo 2 (Hoja 3, cableado de energía).

Cualquier aditamento necesario para el funcionamiento de los equipos en la Sala de Monitoreo Remoto de la DGV (tarjetas, cables de conexión, pedestales, etc.) deberán incluirse en la oferta.
	
	
	
	

	2.3.2 MONTAJE E INSTALACIÓN DE  EQUIPOS

La EMPRESA CONTRATISTA deberá realizar el montaje de los equipos conforme los planos que se encuentra en el Anexo 2, para ello deberá cumplir mínimamente con:

PC DE ADMINISTRACIÓN.

La EMPRESA CONTRATISTA, deberá montar la PC de administración, en el espacio destinado en el escritorio, de tal manera que tenga fácil accesibilidad para el enlace con el Video Wall y los monitores y además para el acceso rápido por parte del OPERADOR de la Sala de Monitoreo Remoto. Para el montaje de la PC de administración debe tomarse en cuenta lo siguiente:

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá montar de manera adecuada el equipo, evitando golpes o raspaduras que puedan dañar el mismo externa e internamente.

Una vez montado el equipo en el lugar correspondiente, la EMPRESA CONTRATISTA deberá conectar el la PC de administración a la toma de energía correspondiente derivada de la UPS y a la toma red.
	
	
	
	

	MONITOR DE 55’’

Este Monitor debe ser Montado en el lugar indicado según los planos del Anexo 2  (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), dentro de la sala de Monitoreo Remoto, para el montaje de este monitor se deberá hacer uso del soporte de piso o de pared según aplique en el ambiente respectivo, anclándola  mínimamente con 4 pernos o tornillos y ramplús Nº 10 en el caso de soporte de pared, debiendo la EMPRESA CONTRATISTA garantizar una sujeción firme y segura del monitor, en el caso de ser necesario se empleará una estructura metálica especial, para la sujeción del mismo.
	
	
	
	

	SMART TV.

Este Monitor/TV debe ser Montado en la oficina de la Dirección de Gas Virtual, de acuerdo a lo detallado en los planos el Anexo 2 (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), para el montaje de este monitor se deberá hacer uso del soporte de piso o de pared según aplique en el ambiente respectivo, anclándola  mínimamente con 4 pernos o tornillos y ramplús Nº 10 en el caso de soporte de pared, debiendo la EMPRESA CONTRATISTA garantizar una sujeción firme y segura del Smart  TV.

Una vez montado este Smart TV en la oficina de la Dirección de Gas Virtual, la EMPRESA CONTRATISTA se encargará de la instalación eléctrica del mismo debiendo llevar el cable de alimentación por el  canal previamente preparado, y a la vez el cable de enlace entre el Monitor y el Video Wall.
	
	
	
	

	MONITORES DE 21,5’’

La EMPRESA CONTRATISTA deberá montar los monitores de 21,5’’ de acuerdo a lo especificado en los planos del Anexo 2 (Hoja 1, Disposición de equipos en Sala de Monitoreo Remoto), sobre el escritorio respectivo. 

Los cables de alimentación y los cables HDMI deberán ser adecuadamente instalados en el cable canal respectivo, o en espacios disponibles en el escritorio correspondiente.

Una vez emplazados los Monitores de 21,5’ en el espacio dispuestos para estos, los mismos deberán ser conectados por LA EMPRESA CONTRATISTA a un cortapicos (toma corriente múltiple) exclusivo de 6 tomas como máximo que está conectado a la red de energía eléctrica proveniente del UPS.
	
	
	
	

	CONTROLADOR VIDEO WALL.

La EMPRESA CONTRATISTA deberá ubicar el controlador Video Wall de acuerdo a lo especificado en los planos que se encuentran en el Anexo 2 (Hoja 2, Cableado HDMI y RED), el Video Wall se emplazará y será fijado dentro del rack - 12 U con los dispositivos de ajuste propios del rack.

Una vez montado el Video Wall, la EMPRESA CONTRATISTA deberá instalar los respectivos extensores (si fuera necesario), cables de alimentación, cables HDMI y cables de red. 

El Video Wall será enlazado con la red Corporativa de YPFB mediante una toma de red instalada previamente para tal caso.
	
	
	
	

	UPS.

La UPS deberá ir montado de acuerdo a lo detallado en los planos del Anexo 2  (Hoja 4, Ubicación e instalación de UPS y circuito eléctrico), una vez montado este equipo, la EMPRESA CONTRATISTA deberá vincular la UPS al tablero eléctrico, para alimentar a partir de este el circuito de tomas de las Sala de Monitoreo Remoto.

Todos los equipos, deberán ser instalados en la Sala de Monitoreo Remoto de La Dirección de Gas Virtual, piso 8, ubicado en la calle Chichas N° 1204 Torre ESPRA. 

La EMPRESA CONTRATISTA, deberá garantizar la instalación realizada en su conjunto por el lapso de 1 año mínimamente.
	
	
	
	

	CONFIGURACIÓN DEL VIDEO WALL, WORK STATION Y MONITORES.

Una vez enlazado el Video Wall con la red corporativa de YPFB, la EMPRESA CONTRATISTA deberá configurar este equipo de manera que se pueda trabajar con el monitor de 55’’ instalado en la Sala Monitoreo Remoto, el Smart TV instalado en oficina de la dirección y los dos monitores de 21,5’’,   con el software incluido para la administración de todos los equipos; la configuración deberá permitir la instalación de software adicional para la administración de las Estaciones de Gas Virtual.
	
	
	
	

	PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE MONITOREO REMOTO.

La EMPRESA CONTRATISTA una vez concluido el montaje e instalación de todos los equipos, se encargará de poner en marcha al conjunto de los equipos garantizando el funcionamiento de toda la sala de Monitoreo Remoto cumpliendo con los siguientes aspectos:

· La sala de Monitoreo Remoto deberá permitir al operador trabajar con todas las pantallas a la vez con visualización de diferentes procesos.

· La configuración deberá permitir con el software del Video Wall, cambiar de monitor en función al requerimiento del operador

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer pruebas en el UPS instalado para comprobar su buen funcionamiento.

· La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer pruebas de manipulación de monitores mediante el Controlador de Video Wall.

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algún daño desde el momento del traslado hacia las oficinas de YPFB hasta la puesta en marcha de las Sala de Monitoreo Remoto, la EMPRESA CONTRATISTA será responsable y por tanto deberá proporcionar nuevos equipos según corresponda. No se aceptarán equipos reparados ni reacondicionados.
	
	
	
	


-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Periodo de Ejecución
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***)

	
	
	
	
	General (NO APLICA)
	Especifica
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	4
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	…
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	N
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	 

 
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción del bien. (T/C de la fecha de firma del contrato)

	**
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de toda la información declarada.

En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada.




-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
FORMULARIO C-3
FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)
(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cargo del Personal Propuesto
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Fecha emisión Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	4. EXPERIENCIA GENERAL (NO APLICA)

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	


	5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.

En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada.



  -------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa
PARTE IV

EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC Precio Evaluado Más Bajo, se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público. 

3. METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO 
El procedimiento de evaluación será el siguiente:

a) Evaluación Económica 

El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

b) Evaluación Técnica 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DBC y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE,  en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación, caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Evaluación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

c) Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

4. METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (NO APLICA)
PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN 
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	   Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Ítems a los que se presenta
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
	Presentación

(Acto de Apertura)

	
	PRESENTÓ
	Página N°

	
	SI
	NO
	

	Formularios/Documentos Administrativos:
	
	
	

	Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.
	
	
	

	Formulario de Identificación del Proponente.
	
	
	

	Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta.
	
	
	

	Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
	
	
	

	Documentos Legales:
	
	
	

	Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
	
	
	

	Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.
	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 
	
	
	

	Formularios de la Propuesta Económica
	
	
	

	Formulario B-1
 Propuesta Económica.
	
	
	

	Formularios/Documentos de la Propuesta Técnica
	
	
	

	Formulario C-1
Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas. 
	
	
	

	Formulario C-2
Experiencia Específica del Proponente
	
	
	

	Formulario C-3
Formación Profesional y Experiencia Específica del Personal Propuesto
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA

	Nº 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO TOTAL 

(Bs.)

	1
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SALA DE MONITOREO REMOTO DE LA DGV
	GLOBAL
	ADQUISICION E INSTALACION
	


PARTE VI
MODELO DE CONTRATO

	El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.




Contrato …………………..

De fecha ……………………

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………….(consignar el nombre del proceso de contratación)

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO …………………………(insertar el lugar en el cual se suscribe el contrato- utilizar este encabezado únicamente cuando el monto del contrato sea superior a Bs. 1.000.000,00 (un millón de bolivianos)
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente CONTRATO DE …………………………………(insertar el objeto del contrato de manera sucinta), sujeto a las siguientes cláusulas:
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES).- Suscriben el Contrato las siguientes Partes:

1.1 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS ,empresa autárquica del Estado Plurinacional de Bolivia, creada mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, con domicilio en …………………, zona ………………………de la ciudad de ………………………., representada por la………………………, Cédula de Identidad N° ………………………, de conformidad a la Resolución Administrativa PRS …………………, de …………………., en su condición de  ……………………….y Responsable de de Contratación Directa (RCD), a denominarse en adelante la 
ENTIDAD (insertar datos del CONTRATANTE 
.

1.2 Empresa ………………………, de ……………………..con Cédula de Identidad de ……………., inscrita en el Registro de Comercio con Matrícula …………….., con Número de Identificación Tributaria ………………….., que en adelante de denominará el CONTRATISTA (insertar datos de la empresa adjudicada). 
1.3 Tanto YPFB o el CONTRATANTE como el CONTRATISTApodrán ser denominados individual e indistintamente como "Parte" y conjuntamente como " Partes". 

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). 

El CONTRATANTE, mediante la modalidad de Contratación Directa……………….(insertar los datos de la modalidad de contratación)  con Código ……………………..(insertar el código del proceso de contratación), llevó adelante el proceso de contratación para la ……..…………………………(señalar objeto de contratacion), proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 29506, el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013, de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación DBC. 

TERCERA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). 

Forman parte esencial del presente contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finaldidad complementarse mutuamente: 

3.1. Documento Base de Contratación. 

3.2. Especificaciones técnicas

3.3. Propuesta Adjudicada.

3.4. Acta de Reunion de concertación (cuando corresponda)

3.5. Garantias

3.6. Anexos (conforme las especificaciones técnicas elaboradas por la unidad solicitante)
CUARTA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

4.1. Legislación aplicable:

Significa cualquier estatuto, ley, tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier autoridad competente del Estado Plurinacional de Bolivia así como los estándares y normas descritas en el presente Contrato y anexos. 

4.2. Naturaleza del Contrato:

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (IDIOMA). 

El presente Contrato y toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO). 

Mediante el presente Contrato y sus Anexos el CONTRATISTA se obliga ante el CONTRATANTE a realizar la provision de ……………………………. y la Implementacion y Adecuacion de…………………, mismos que en adeante se denominaran en adelante el “Proyecto y/o los Trabajos” en conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y sus Anexos.

SEPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DE ADQUISICIÓN).

7.1. Vigencia:

El presente contrato entrará en vigencia desde el día de su  suscripción por ambas Partes.

7.2. Plazo:

El CONTRATISTA ejecutará y entregará el Trabajo satisfactoriamente concluido, en el Plazo de ……….. (………..) ……, que serán computados a partir de la apertura del libro de fiscalización (este termino estará sujeto a las modificaciones que vea pertinente la unidad solicitante en las especificaciones técnicas).

Para el inicio de las actividades de inspección y adecuación de los tanques……. y sus facilidades de conformidad al Contrato y sus Anexos, el CONTRATANTE dará una comunicación oficial por escrito al CONTRATISTA con treinta (30) Días de anticipación para el inicio de sus actividades. 

Si el CONTRATANTE verifica en cualquier momento que la ejecución del Contrato no se cumplirá en el plazo previsto en el Cronograma de Trabajo por causas atribuibles al CONTRATISTA, el CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA la utilización de mano de obra adicional, horas extras, equipos adicionales y/u otro recurso adicional en las cantidades que fueren necesarias, a fin de evitar retrasos y/o demoras en el cumplimiento del plazo de entrega del Trabajo al CONTRATANTE, sin que ello implique alteración alguna de los precios contractuales.

Si el CONTRATANTE no ejercita lo previsto en el párrafo anterior no constituirá de ninguna manera, motivo por parte del CONTRATISTA para eximirse de la responsabilidad de ejecutar el Trabajo en el plazo contractual previsto y/o de los requerimientos legales y/o contractuales a que esté sujeto por el Contrato.

OCTAVA.- (MONTO DEL CONTRATO).

El Monto del Contrato aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato asciende a Bs.  ………………………………………00/100 Bolivianos).

Este monto corresponde a la propuesta económica adjudicada del proceso de contratación y que forma parte de este Contrato. Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del Contrato, y que se deriven del mismo, incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el Monto del Contrato, hasta su conclusión. 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las obligaciones del Contrato ya que no se reconocerán ni procederán pagos por la ejecución del Trabajo que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante la respectiva Modificación.

NOVENA.- (FORMA DE PAGO).  

(la redaccion de la presente clausula podrá variar de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas)
· Monto Final del Contrato

El pago total al CONTRATISTA por los trabajos, será el monto Final del Contrato, el cual corresponde al Monto del Contrato ajustado por las Modificaciones establecidas conforme al presente Contrato. 

· Solicitudes de Pago Defectuosas
En caso de que las solicitudes de pago no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Contrato estas serán devueltas hasta que cumplan con lo señalado en el Contrato y sus Anexos.  

Sin embargo, si el CONTRATANTE no ejercita lo previsto en el párrafo anterior, no constituirá de ninguna manera motivo por parte del CONTRATISTA para eximirse de la responsabilidad de ejecutar los Trabajos en el plazo contractual previsto.

· Pago Final

Luego de completar todo los Trabajos y la presentación de todos los documentos requeridos bajo este Contrato y sus Anexos, el CONTRATISTA presentará un informe final de hitos y una solicitud final de pago adjuntando una conciliación de cuentas detallando lo efectivamente pagado y lo adeudado. 

El CONTRATANTE proveerá el acta final de entrega al CONTRATISTA para certificar que los Proyectos han sido finalizados y pagará al CONTRATISTA la cantidad adeudada bajo dicha solicitud en conformidad a lo determinado en el presente Contrato.   

· Retención de Pago
Si ocurre cualquiera de los siguientes eventos, el CONTRATANTE, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, podrá retener aquella porción (incluida la totalidad) del pago adeudado al CONTRATISTA bajo el Contrato que sea suficiente y necesaria para asegurar la realización de los Proyectos o para proteger plenamente los derechos del CONTRATANTE bajo este Contrato:

a. Que el CONTRATISTA no finalice algún asunto del listado de pendientes dentro del plazo otorgado por el Gerente del Contrato para la fecha de Recepción Provisional.

b. Que el CONTRATISTA haya dejado de pagarle al CONTRATANTE alguna cantidad adeudada a raíz de este Contrato, incluidos los daños y las sumas adeudadas al CONTRATANTE por el levantamiento de gravámenes.

c. Las que corresponden por retenciones por impuestos determinados en las Normas Aplicables.

d. Las multas determinadas en el presente Contrato y sus Anexos.

· Pago en Días no Laborales

Si la fecha de vencimiento para cualquier pago bajo el Contrato no es un Día Hábil, el pago se hará en el próximo Día Hábil siguiente de la fecha de vencimiento.

· Forma de Pago

El monto del presente contrato, será pagado por el CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, de conformidad al Anexo (Forma de Pago) (este anexo debe estar incluido en las especificaciones técnicas). 

DECIMA.- (FACTURACIÓN).

(La presente Clausula estara sujeta a la validacion de la Direccion Corporativa De Tributos)

El CONTRATISTACONTRATISTA en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición y trabajos), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de el CONTRATANTE, por el monto de la venta.

De acuerdo al plazo de entrega y/o cronograma de entregas (cuando corresponda), el CONTRATISTACONTRATISTA emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que el CONTRATANTE haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

DECIMA PRIMERA.- (ANTICIPO) 

(incluir esta clausula únicamente en caso de que sea previsto el anticipo en las especificaciones técnicas)
Después de ser suscrito legalmente el Contrato y antes de la solicitud del primer pago, con objeto de cubrir gastos de movilización, el CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una garantía de correcta inversión de anticipo y la factura por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en … (…..) (se debe incluir la cantidad de pagos en los cuales será descontado el anticipo) pagos, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la provision de bienes dentro de los …  (….) (se deben incluir la cantidad de días que se considerara antes de ejecutar la garantía) días calendario establecidos al efecto.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto para la garantía de correcta inversión de anticipo establecido en las especificaciones tecnicas, por lo que el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar a el CONTRATANTE su ejecución.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTIAS) 
Opción 1: 

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantia Nº  ……… emitida por el Banco ……., con vigencia hasta el …….., a la orden de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, por Bs………… (determinar monto literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de el CONTRATANTE a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

Opción 2: 

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Garantia a Primer Requerimiento Nº  ………………emitida por el Banco……………………., con vigencia hasta el………….., a la orden de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, por Bs…………………….. (determinar monto literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de el CONTRATANTE a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

Opción 3: 

12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE retendrá el _...................... % por ciento de cada pago parcial con el fin de constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

Opción 4: 

12.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El CONTRATISTA otorgará a favor de el CONTRATANTE, en calidad de Garantía de Cumplimiento de Contrato, una Póliza de Seguro de Caución N° ………………,de fecha ……………………a primer requerimiento, renovable e irrevocable, de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, con una vigencia desde el ………………………… hasta el…………………, por el monto equivalente al ……………........% ………………..Por Ciento) del valor …………………….. del Contrato, es decir, Bs. …………………(……………Bolivianos). 

Si se procediera a la recepción definitiva de los trabajos objeto del presente contrato de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula de Vigencia y Plazo de Adquisición, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía d e Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera el CONTRATANTE por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

12.2 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:
El CONTRATISTA, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará a EL CONTRATANTE de manera previa a la recepción de el o los anticipo(s), una o varias boleta(s) de garantía(s) Bancaria(s) emitida(s) a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100 %) del monto del anticipo del Contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por EL CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA:

12.2.1 No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes
12.2.2 No haya iniciado la provision de los bienes dentro de los …. (…) (se deben incluir la cantidad de días que se esperara para ejecutar la garantía de correcta inversión de anticipo sin que el CONTRATISTA haya iniciado la provision de bienes) días calendarios posteriores a la vigencia del presente Contrato.

12.2.3 No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

La Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo deberá mantener su vigencia en forma continua por un periodo de ……… (señalar plazo de manera numeral y literal) días calendario, adicionales a la fecha en que se determine la amortización del cien (100%) del anticipo.  No obstante, si el anticipo ha sido devuelto en su totalidad antes de la finalización de la vigencia de la Boleta Garantía, EL CONTRATANTE procederá a devolver el instrumento de garantía al CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA.- SEGUROS

El CONTRATISTA adquirirá y mantendrá bajo efecto, a su cuenta y gasto, las pólizas de seguro mencionadas en el Anexo correspondiente (según especificaciones técnicas y validación de la Unidad de Seguros).

DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATOS). 

14.1
Subcontratación Total
El CONTRATISTA no podrá subcontratar todo los Trabajos. 

14.2
Subcontratación Parcial
El CONTRATISTA podrá realizar subcontrataciones parciales, para la provisión de Equipos, materiales, servicios y obras (Proyecto y/o Trabajos), cumpliendo los siguientes parámetros:

a. El CONTRATISTA podrá subcontratar entre las Personas y actividades establecidas en las especificaciones técnicas (cuando corresponda y este contemplado en las especificaciones técnicas) propuestas por el CONTRATANTE y excepcionalmente podrá subcontratar a otras personas fuera de la misma previa conformidad del CONTRATANTE. 

b. Ninguna subcontratación liberará al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad bajo el Contrato. 

c. El CONTRATISTA mantendrá actualizada la lista de sus Subcontratistas, la misma que deberá ser remitida de manera trimestral o cuando el Gerente del Contrato lo requiera.

d. El CONTRATISTA le proveerá al Gerente del Contrato las copias de todos los Subcontratos, que deberán ser remitidas de manera trimestral o cuando el Gerente del Contrato los requiera.

e. El CONTRATISTA garantiza que todos los Subcontratistas realizarán la parte de los Trabajos subcontratadas y proveerán los Equipos, materiales, servicios y obras de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato.  

f. El CONTRATISTA será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio CONTRATISTA, empleados o trabajadores.

g. Ningún Subcontrato suscrito por el CONTRATISTA obligará o pretenderá obligar al CONTRATANTE, siendo de exclusiva cuenta y riesgo en constituirse en los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que provengan o emanen de la Normas Aplicables.

h. El CONTRATISTA incluirá en los Subcontratos las disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato y sus Anexos. 

i. El CONTRATISTA garantizará que todos los contratos con los subcontratistas con respecto a la provisión de Equipo, materiales, servicios u obras y el arreglo de cualquier defecto se extiendan por al menos el Período de Responsabilidad por Defectos previsto en el Contrato y obligará a los respectivos fabricantes, vendedores, suministradores, gerentes autorizados y proveedores en general a renovar, remover y reemplazar el Equipo, material, servicio y obras defectuosas.

j. El CONTRATISTA obtendrá para el CONTRATANTE, de todos los subcontratistas, acuerdos, data sheets y garantías de desempeño con respecto a la capacidad de funcionamiento de los tanques y sus facilidades.  

k. Con respecto a todos los subcontratistas, el CONTRATISTA orientará al CONTRATANTE sobre la disponibilidad de obtener cobertura de responsabilidad extendida por Defectos originados o derivados de los Equipos, materiales, servicios u obras encomendados a dichos subcontratistas. 

l. Con respecto a todos los subcontratistas, el CONTRATISTA incluirá disposiciones en los Subcontratos que garanticen el cumplimiento de la Normas Aplicables relacionada con material laboral, salud, seguridad ocupacional y medio ambiente.  
DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO 

(la redaccion de la presente clausula podrá variar de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas)
El CONTRATISTA, previa orden escrita del Gerente del Contrato, suspenderá la realización del Trabajo, inspecciones y pruebas cuando se detecte un incumplimiento de los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables en la ejecución del Trabajo, por parte del CONTRATISTA.

Durante dicha suspensión el CONTRATISTA protegerá y salvaguardará, el Trabajo en una manera consistente con los estándares de la industria, Normas Aplicables y/o en la manera que requiera el Gerente del Contrato. El  CONTRATISTA asumirá todos los Costos incurridos por la suspensión producida.  

En materia de suspensión del Trabajo conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

a. El Gerente del Contrato podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente sub cláusula, requerirle al CONTRATISTA que reanude los Trabajos suspendidos.
b. Al recibir dicho aviso de reanudar el Trabajo, el CONTRATISTA examinará el mismo a fin de verificar que no haya sido afectado por la suspensión. El CONTRATISTA arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en el Trabajo que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución del Trabajo suspendido.

c. No obstante las demás disposiciones de esta sub cláusula, el CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de la Fecha de Recepción Provisional o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el Monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del Trabajo resultó del incumplimiento del CONTRATISTA con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables.

d. Si se emitieran una o más órdenes de suspensión bajo esta sub cláusula debido al incumplimiento del CONTRATISTA con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o a las Normas Aplicables por un período mayor de ciento veinte (120) Días Hábiles en total, al CONTRATISTA no le corresponderá un Adenda del Contrato para una modificación en la Fecha de Recepción Provisional u otras fechas límites afectadas o para Costos adicionales, según corresponda. Si una suspensión no resultante del incumplimiento del CONTRATISTA y continuara por más de ciento veinte (120) Días Hábiles, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extender o terminar el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula solución de controversias.
DECIMA SEXTA.- ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE acuerda y se compromete a cumplir de manera limitativa las siguientes obligaciones:

a. Cumplir y hacer cumplir todas las cláusulas, sub cláusulas y los Anexos del presente Contrato y las Normas Aplicables.

b. Efectuar los pagos pertinentes o rechazar los mismos cuando no cumplan los requisitos del presente Contrato y sus Anexos.

c. Efectuar pagos y retenciones impositivas sin perjuicio de las obligaciones tributarias del CONTRATISTA.

d. Aprobar y suscribir Adendas de Contrato u Órdenes de Cambio, previo cumplimiento de las estipulaciones del presente Contrato.

e. Coordinar con el CONTRATISTA las actividades que correspondan de acuerdo al presente Contrato y sus Anexos.

f. Controlar la vigencia de las garantías y ejecutarlas cuando corresponda.

g. Controlar la vigencia de las pólizas de seguro requeridas de conformidad al Anexo correspondiente. 

DECIMA SEPTIMA.- (GERENTE Y CONTRAPARTE).

 (esta clausula podrá ser modificada en función a las especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante)

17.1
Funciones del Gerente del Contrato 
De manera enunciativa y no limitativa el Gerente del Contrato deberá:  

a. Realizar las actividades de supervisión y monitoreo del Trabajo en coordinación con la CONTRAPARTE. 

b. Impartir instrucciones al CONTRATISTA de acuerdo con el Contrato y sus Anexos. 

c. Representar y actuar por el CONTRATANTE. 

d. Llevar a cabo todas las funciones, facultades y obligaciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos. 

e. Llevará el control directo de la vigencia y validez de las garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución.  

f. Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las cláusulas del presente Contrato y sus Anexos. 

g. Designar a los fiscales por especialidades. 

h. Aprobar los requerimientos de pago del CONTRATISTA previa revisión de la CONTRAPARTE de  acuerdo a lo establecido en el Contrato y sus Anexos.

i. Otras establecidas y/o relacionadas a la correcta ejecución del Trabajo y de acuerdo a los procedimientos internos del CONTRATANTE.

17.2
Funciones de la CONTRAPARTE

De manera enunciativa y no limitativa la  CONTRAPARTE deberá:

a. Verificar el avance del Trabajo.

b.  Aprobar o rechazar los requerimientos de pago del CONTRATISTA, en coordinación con el Gerente del Contrato.

c. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas de garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar su ejecución. 

d. Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las cláusulas, planillas y registros del presente Contrato y sus Anexos. 

e.   Proporcionar y hacer cumplir los programas y procedimientos de seguridad, medio ambiente y salud, incluidas, si hubiera, las medidas de prevención, mitigación y control ambiental..

f. Instruir la remoción de cualquier persona empleada por el CONTRATISTA o sus subcontratistas, que impida o dificulte la actividad fiscalizadora, o cuando su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios, en circunstancias bajo las cuales dicha Persona, según la opinión la CONTRAPARTE, no ha cumplido con su rol o no ha realizado sus funciones de la manera debida.

g. Velar por el cumplimiento del control de calidad en obra a los procesos de fabricación, montaje, soldadura, pintado, aislación, pruebas hidráulicas, etc. 

h. Otras establecidas y/o relacionadas a la correcta ejecución del Trabajo y de acuerdo a los procedimientos internos del CONTRATANTE.

17.3 Actuaciones del CONTRATANTE, Gerente y CONTRAPARTE
Ninguna inspección, revisión, comentario, recomendación y/o instrucción del CONTRATANTE, Gerente y/o CONTRAPARTE sobre cualquier parte del Trabajo, o cualesquiera otros documentos relacionados con las mismas en el marco del presente Contrato, significará ni podrá ser entendida o interpretada como la asunción del control sobre el Proyecto, por parte del CONTRATANTE, Gerente y/o Fiscal del  Contrato o que este ha asumido responsabilidad alguna por la ejecución del Proyecto, o de alguna parte de ellas o que el CONTRATANTE, Gerente y/o CONTRAPARTE han renunciado, enmendado o variado cualquiera de los derechos o las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato. 

Las obligaciones y la responsabilidad del CONTRATISTA permanecerán indemnes. 

17.4 Reemplazo del Gerente y/o CONTRAPARTE
El CONTRATANTE tendrá derecho a reemplazar al Gerente y/o CONTRAPARTE a su absoluta discreción, a cuyo efecto notificara oportunamente al CONTRATISTA. 

17.5 Disputa sobre las Decisiones y las Instrucciones de la CONTRAPARTE
Si el CONTRATISTA considera que cualquier decisión o instrucción de la CONTRAPARTE afecta a lo establecido en el Contrato y sus Anexos, el CONTRATISTA dará un aviso escrito detallado de los fundamentos o razones de dicha discusión o cuestionamiento al Gerente del Contrato, en cualquier caso dentro de los siete (7) Días luego de recibida la decisión o instrucción por el CONTRATISTA.

Si no es resuelta la disputa entre el Gerente del Contrato y el CONTRATISTA en lapso de siete (7) Días Hábiles, se dará por rechazada la solicitud del CONTRATISTA, pudiendo el CONTRATISTA remitir la disputa a lo establecido en la cláusula solución de controversias.

DECIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 

(las obligaciones descritas a continuación podrán ser modificadas conforme las especificaciones técnicas). 
a) Cumplir con las obligaciones, las especificaciones, los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos, que sean necesarios o apropiados para el cumplimiento del objeto del presente Contrato.  

b) Proveer todos los equipos, obras, servicios, máquinas, herramientas, materiales, recursos, facilidades, instalaciones temporales, logística y todo lo necesario para la ejecución dlos Trabajos, incluyendo movilización, desmovilización y mantenimiento de los mismos. 
c) Elaborar los planes, procedimientos e instructivos requeridos para las tareas de Construcción: como ser montaje, instalación, inspecciones, controles, etc. 
d) Inspeccionar, todos los aspectos, asuntos y condiciones (entre otras las climatológicas) que afectan o se refieren al Lugar de la Obra y a las circunstancias, exigencias y requerimientos de todo orden que habrán de ser confrontados, gerenciales, técnicos, financieros y de toda naturaleza, para la ejecución dlos Trabajos y el desempeño de las actividades necesarias para su culminación, incluidas las condiciones de la superficie subyacente. 

e) Asegurar el funcionamiento dlos Trabajos de conformidad al Contrato y sus Anexos. 

f) Permitir, facilitar y colaborar sin previa autorización o permiso con toda revisión rutinaria, auditoría técnica, operativa, de seguridad o cualquier otro proceso o procedimiento que adopte el CONTRATANTE o a quien este delegue, a objeto de verificar el avance y ejecución dlos Trabajos y el cumplimiento a las disposiciones del presente Contrato, sus Anexos y Normas Aplicables, a la que el CONTRATISTA se compromete mediante la suscripción del presente Contrato y sus Anexos.

g) Permitir, facilitar y colaborar al Gerente y CONTRAPARTE, autoridades competentes y Persona Autorizada, según sea necesario, para la realización de las pruebas o de la toma de cualquier otra acción necesaria para demostrar que los Trabajos cumple con todas las Normas Aplicables y con las autorizaciones del CONTRATISTA ya sean en los predios del CONTRATANTE o del CONTRATISTA, subCONTRATISTA y/o CONTRATISTA. 
h) Emplear Equipos que cuenten con sus certificaciones de calidad y documentos de trazabilidad y demás documentación requerida por el Gerente y/o CONTRAPARTE. 

i) Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas en lo que respecta a los subCONTRATISTAs, vendedores, fabricantes y/o suministradores y en caso de que exista una marca, subCONTRATISTA, vendedor, fabricante y/o suministrador diferente a lo establecido en las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA debe solicitar la aprobación previa del CONTRATANTE.

j) Evitar el empleo de equipos que sean reconocidos como nocivos de acuerdo a las Normas Aplicables.

k) Ser responsable de la contratación, el manejo y el desempeño de los subCONTRATISTAs en relación con los Trabajos. 

l) Mantener indemne al CONTRATANTE contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato y sus Anexos que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de las Normas Aplicables. 

m) Despejar y remover del Lugar de instalación el remanente de materiales, escombros, desechos y residuos conforme a las Normas Aplicables y procedimientos internos del CONTRATANTE. 

n) Retirar del Lugar de la Obra y sus adyacentes todo el equipo del CONTRATISTA.

o) Gestionar el manejo de todo los Equipos incluyendo la inspección, avance, el envío, la descarga, el recibo, el almacenamiento, el despacho de aduana y todo lo que sea requerido en el presente Contrato y sus Anexos. 

p) Proveer los datos, los informes, las certificaciones y cualquier otro documento, y/o apoyo técnico a solicitud de la CONTRAPARTE según sean requeridos.

q) Entregar los registros de pruebas y ensayos, certificados de calidad realizados durante la ejecución dlos Trabajos.

r) Proveer a la CONTRAPARTE, copias de todos los avisos y otras comunicaciones a la autoridad competente y compañías de seguro, incluidos los avisos relacionados con los accidentes que ocurran en los Trabajos.

s) Proveer toda la asistencia y la coordinación, según sea requerida por el Gerente y CONTRAPARTE en todos los asuntos relacionados con el objeto del Contrato.  

t) Proveer hasta la Recepción Provisional a costa suya, los servicios de agua para consumo de su personal, energía eléctrica, teléfono, alimentación y transporte de su personal en una infraestructura adecuada y otros servicios y materiales usados durante la ejecución dlos Trabajos.

u) Realizar y completar todos los Proyectos necesarios, incluido, el rediseño para arreglar cualquier Defecto que surja hasta la expiración de la garantía de buen funcionamiento. La reparación de dichos Defectos será realizada en un plazo acordado con la CONTRAPARTE. 

v) Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subCONTRATISTAs.

w) Mantener al CONTRATANTE, exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

x) Proveer las facilidades solicitadas al personal del CONTRATANTE durante la ejecución dlos Trabajos. 

y) Asegurar que los contratos suscritos con subCONTRATISTAs contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de las Normas Aplicables. 

z) No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato ya sea directa o indirectamente a través de sus CONTRATISTAes o subCONTRATISTAs, dentro de los límites establecidos por ley aplicable. El CONTRATANTE podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

aa) No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

ab) Responsabilizarse por la correcta conservación, utilización y manutención de los materiales, equipos, herramientas, máquinas, vehículos e instalaciones, suministrados por el CONTRATANTE, así como resarcir eventuales extravíos, daños o depreciaciones ocasionadas.

ac) Providenciar el retiro inmediato del personal cuya permanencia en el desarrollo de los Trabajos, sea considerada inaceptable por el CONTRATANTE, sin ningún cargo o pago por resarcimiento al CONTRATANTE.

ad) Suministrar al CONTRATANTE información relativa a los cambios de personal que se presenten.

ae) El CONTRATISTA reconoce los derechos de propiedad intelectual, sobre la documentación proporcionada por el CONTRATANTE los que no podrán ser usados o revelados a terceros sin el consentimiento previo del CONTRATANTE. 

af) Responsabilizarse por el seguro de todos los Equipos y personal utilizados en la ejecución dlos Trabajos. Las pólizas de seguro deberán cubrir los daños físicos o la muerte de personas y/o los daños o pérdidas de equipo o propiedades de las Partes o de terceros.

ag) Responder por la inobservancia del derecho de uso de los materiales, Equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

ah) Ceder las garantías técnicas de los Equipos a favor del CONTRATANTE en el caso que las mismas superen el periodo de responsabilidad por defecto acordado entre las Partes.

ai) Realizar el estudio de suelo, estudio geotécnico, remoción de capa vegetal, desmontes, nivelación, compactación, relleno, corte de terrenos, remoción de tierras y cualquier otra preparación que requiera el Lugar de la Obra para que esté listo para inicio dlos Trabajos. 

aj) Cumplir con los requisitos de las especificaciones técnicas, requisitos de Normas Aplicables para el control y aseguramiento de la calidad, mediante una entidad independiente al CONTRATISTA bajo su cuenta y cargo del CONTRATISTA. 

ak) El CONTRATISTA también será responsable:

· Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal del Estado Plurinacional de Bolivia.

· Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución dlos Trabajos.

· Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

· Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por el CONTRATANTE, toda y/o cualquier parte dlos Trabajos que hubiese sido considerada inaceptable por el CONTRATANTE, aunque haya sido registrado en el boletín de medición.

· Por efectuar el control de calidad dlos Trabajos en conformidad al Contrato y sus Anexos.

· Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar al CONTRATANTE al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subCONTRATISTA, CONTRATISTAes y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente al CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de las Normas Aplicables son de exclusiva cuenta y riesgo del subCONTRATISTA, CONTRATISTAes, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA. 

mm) Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato y sus Anexos.

especificaciones técnicas

DECIMA NOVENA.- CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, MANEJO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EMERGENTE DEL CONTRATO (esta clausula podrá ser modificada en función de lo establecido en las especificaciones técnicas)

19.1
Idioma de los Documentos

El Idioma del Contrato será el castellano. Todos los documentos producidos por el CONTRATISTA, así como los que provengan de los subcontratistas, estarán escritos en castellano y en la medida en que cualquier documentación sometida por el CONTRATISTA esté en otro idioma, el CONTRATISTA proveerá una traducción en castellano. 

De igual modo, los Documentos de Diseño que sean literatura impresa de los fabricantes podrán estar en otro idioma siempre que se acompañen con una traducción en castellano. 

19.2     Presentación y Revisión de los Documentos

El CONTRATISTA le presentará al Gerente y CONTRAPARTE para revisión y aprobación o rechazo, de acuerdo a las listas maestras de documentos y planos establecidos en el Anexo pliego de especificaciones técnicas, todos los documentos que se generen en el Proyecto, en el número de copias requerido.

Durante el progreso del Trabajo, en un plazo de hasta cinco (5) Días luego de la solicitud, el CONTRATISTA presentara la información, los documentos y los planos adicionales que el Gerente y CONTRAPARTE requieran.

19.3 Propiedad Intelectual y Título

a. Toda la información contenida en los Documentos del CONTRATANTE y los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos preparados por el CONTRATANTE o provistos de cualquier modo al CONTRATISTA, continuarán siendo de propiedad exclusiva del CONTRATANTE. Además toda la Información creada por o para el CONTRATISTA en la ejecución o en relación con el Contrato, serán propiedad exclusiva del CONTRATANTE.

b. Toda la información será claramente identificada como propiedad del CONTRATANTE. Así, la titularidad de todos esos Datos, estén o no completos, corresponderá al CONTRATANTE y la propiedad de todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los derechos de reproducción sobre ellos corresponden de manera exclusiva al CONTRATANTE. Es el único investido de facultad o derecho para realizar o autorizar su copia, uso, modificación, distribución o divulgación, a cuyo efecto determinará o establecerá la manera, términos y condiciones para hacerlo. 

Todos los Datos y las copias o reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos serán entregados al CONTRATANTE a su requerimiento con toda prontitud, durante la ejecución, al terminarse o completarse el Trabajo, o al terminarse el Contrato. A instancias del CONTRATANTE, el CONTRATISTA, a su propio costo, llevará a cabo o hará que se hagan todas las diligencias necesarias para permitir que el CONTRATANTE salvaguarde, solicite, obtenga, registre y proteja, en todas las formas posibles o que él considere apropiadas, los secretos de negocio, los derechos de reproducción y las patentes, tanto las existentes para la fecha del Contrato como las emitidas en relación con dichas solicitudes. Del mismo modo actuará el CONTRATISTA en todo lo que se refiera al perfeccionamiento pleno del derecho de propiedad, a la obtención del título y la preservación del interés en y de toda la Información descrita.

c. El CONTRATISTA obtendrá las licencias, patentes y los derechos de terceros que fuesen requeridos o necesarios, para el uso de los derechos de propiedad intelectual de los cuales fueren titulares dichos terceros, a los efectos de permitirle al CONTRATISTA realizar el Trabajo. 

d. El CONTRATISTA, protegerá, defenderá e indemnizará de responsabilidad al CONTRATANTE y a cualquier Parte del CONTRATANTE en contra de cualquier pérdida o daño que surja de cualquier reclamación o demanda por la apropiación indebida de algún secreto de negocio o por la violación de licencias, patentes, derechos de reproducción u otros derechos de marca registrada.

e. El CONTRATANTE le notificara al CONTRATISTA, sobre cualquier reclamación o demanda para que el CONTRATISTA asuma defensa, a costa suya, sin embargo, el CONTRATANTE podrá elegir formar parte de dicha defensa. 

f. Si el CONTRATISTA se niega o no se encarga de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda, el CONTRATISTA le reembolsará al CONTRATANTE todos los costos y los gastos de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda, incluidos los honorarios de abogados. 

g. El CONTRATISTA pagará con prontitud los montos emergentes de cualquier sentencia o laudo arbitral que se emitan en contra del CONTRATANTE o de las transacciones, que fuesen acordadas con participación o no del CONTRATISTA.

19.4  Documentos del CONTRATANTE

Cualquiera de los modelos, mapas, diagramas, copias impresas, muestras, transparencias, especificaciones, planos, gráficas, bosquejos, procedimientos, apéndices, informes, manuscritos, notas de trabajo, documentación, manuales, fotografías, (incluidos los negativos), las cintas (incluidas las grabaciones de audio y video), los discos, el software, el producto del trabajo o cualesquiera otros elementos, artículos o materiales similares y todas las copias de los mismos y demás material provisto por el Gerente y/o CONTRAPARTE al CONTRATISTA (en conjunto o individualmente, en adelante los “Documentos del CONTRATANTE”) son de propiedad del CONTRATANTE, sólo serán usados por el CONTRATISTA para efectos del cumplimiento del Contrato debiendo ser devueltos a la conclusión, resolución del Contrato o a requerimiento del CONTRATANTE, junto con cualesquiera copias que se hayan hecho.

19.5 Confidencialidad

a. El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la Información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Proyecto, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas extrañas que no estén directamente involucradas en la ejecución del Proyecto objeto del Contrato.

b. La obligación de confidencialidad establecida en esta sub cláusula continuará vigente aún después de terminado el plazo de vigencia del Contrato.

VIGESIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS). 

(LA PRESENTE CLAUSULA ESTARÁ SUJETA A LA VALIDACIÓN DE LA DIRECCION DE TRIBUTOS COPRPORATIVOS) 

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA conforme a lo previsto en la legislación aplicable, sin derecho a reembolso. ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la legislación aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El CONTRATISTAdeclara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la provisión de los bienes, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa, no existiendo la posibilidad de que el CONTRATISTA solicite a YPFB ningún ajuste al monto total del presente Contrato por este concepto.

VIGESIMA PRIMERA. (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de YPFB, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato. 

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) Días de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGESIMA SEGUNDA. (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). 

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y anexos, que estén fuera del control de, y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que sea demostrado un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando:

a) Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante.

b) La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, debiendo emitir un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles de suscitado el hecho, adjuntando los documentos de respaldo del sucitado emitidos por las intancias corrpeondientes, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

c) La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito deberá realizar todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la provision de los bienes y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles el CONTRATANTE debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a el CONTRATANTE por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la provision de los bienes de la manera que lo solicite el CONTRATANTE. 

21.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el cronograma de Proyecto cuya realización se requiere para que el CONTRATISTA cumpla con el plazo de ejecución del contrato o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- (RESOLUCIÓN DEL CONTRATO). 
23.1 Resolución por el CONTRATANTE por incumplimiento del CONTRATISTA

Si el CONTRATISTA incumple con llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato y sus Anexos, el CONTRATANTE podrá, previo aviso de veinte (20) días al CONTRATISTA requerirle que subsane su incumplimiento del Contrato, si el CONTRATISTA no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el CONTRATANTE podrá resolver el Contrato.


El Contrato podrá ser resuelto de manera unilateral y de pleno derecho por el CONTRATANTE, sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, en las siguientes situaciones citadas de manera enunciativa y no limitativa:

a.
El CONTRATISTA cede el Contrato sin el consentimiento previo del CONTRATANTE

b.
El CONTRATISTA abandona los Trabajos.

c.
El CONTRATISTA no ha alcanzado la Recepción Provisional del Trabajo dentro de los plazos determinados en el Cronograma de Trabajo.  

d.
El CONTRATISTA no ha arreglado algún Defecto o daño a los Trabajos que tiene la obligación de arreglar, dentro de un plazo acordado entre las Partes.

e.
El CONTRATISTA no está cumpliendo con los Trabajos de conformidad al Contrato y sus Anexos. 

f.
El CONTRATISTA, ha subcontratado la totalidad de los Trabajos. 

g.
El CONTRATISTA no ha entregado o renovado la boleta de garantía correspondiente, las pólizas de seguros, o si estas han vencido y no se ha cumplido con la obligación de renovación.

h.
El CONTRATISTA no le paga al CONTRATANTE cualquier suma adeudada que no se encuentre en disputa al CONTRATANTE (incluida la porción indiscutible de dichas sumas) dentro de los noventa (90) Días de haber recibido la solicitud escrita de pago correspondiente.

i.
En caso de que el total de multas supere el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato de manera opcional o el 20% de manera obligatoria. 

n.
Si comienzan procedimientos para la disolución del CONTRATISTA mediante cualquier acto corporativo u otras medidas se toman o se inician procedimientos legales para el nombramiento de un síndico, administrador, depositario, administrador judicial u otro agente parecido sobre cualquiera o todos los bienes e ingresos del CONTRATISTA. 

La resolución del Contrato de conformidad a lo estipulado en cualquiera de los incisos antes detallados, acarreará las siguientes consecuencias inmediatas:

a.
Retención de cualquier pago

b. 
Ejecución de la garantía contractual para el resarcimiento al CONTRATANTE de los daños que le causaren por parte del CONTRATISTA bajo los términos del presente Contrato.

c.
Solicitar la indemnización correspondiente por la vía que corresponda.

23.2. Resolución por el CONTRATISTA por incumplimiento del CONTRATANTE
Si el CONTRATANTE incumple con llevar a cabo cualquiera de los incisos citados en el presente numeral el CONTRATISTA podrá, previo aviso de veinte (20) días al CONTRATANTE requerirle que subsane su incumplimiento del Contrato, si el CONTRATANTE no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el CONTRATISTA podrá resolver el Contrato en las siguientes situaciones: 


a.
Suspensión del Trabajo, por orden escrita del CONTRATANTE por plazo superior a ciento veinte (120) Días Hábiles.  

b.
Si comienzan procedimientos para la disolución del CONTRATANTE mediante cualquier acto corporativo u otras medidas se toman o se inician procedimientos legales para el nombramiento de un síndico, administrador, depositario, administrador judicial u otro agente parecido sobre cualquiera o todos los bienes e ingresos del CONTRATANTE. 

Terminado el Contrato, por resolución o su cumplimiento, las Partes firmarán un Acta de Cierre del Contrato manifestando los términos de recepción definitiva o nota de recepción de los Trabajos efectivamente ejecutados y conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese. 

VIGESIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). 

En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGESIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO). 

Cualquier Modificación a ser realizada para el cumplimiento del objeto del Contrato debe ser realizada mediante Orden de Cambio y/o Adenda.

Todas las Modificaciones se harán de conformidad con esta cláusula y se considerarán, para todos los efectos del Contrato, como parte indivisible del mismo.

Si para la valoración de una Orden de Cambio o Adenda fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), no contemplados en el Anexo (Precios unitarios para Órdenes de Cambio) los precios unitarios de estos ítems deberán ser consensuados entre las Partes, en función de un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. Una vez aceptada la solicitud de Modificación al Contrato, los precios consensuados entre las Partes serán considerados definitivos.

La suscripción de una Adenda u Orden de Cambio no dará lugar a modificaciones en la estructura de costos presentados en el Anexo (Precios unitarios para Órdenes de Cambio) del presente Contrato respecto al pago de horas hombre (HH) y servicios.

Cualquier rechazo a una Modificación solicitada por el CONTRATISTA, no lo exime respecto a sus obligaciones asumidas por el presente Contrato y sus Anexos. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA no iniciara ningún trabajo objeto de una Orden de Cambio y/o Adenda, hasta la aprobación de la misma por el Gerente del Contrato.

Las Modificaciones realizadas mediante Orden de Cambio y/o Adenda que afecten el monto y/o plazo del Contrato deberán considerar la actualización de las garantías bancarias, en los términos establecidos en este Contrato y pólizas de seguros correspondientes y notificar las Modificaciones a las respectivas empresas aseguradoras.  

25.1 Procedimiento de Orden de Cambio
Dentro de la vigencia del presente Contrato las Partes tendrán derecho a realizar Modificaciones en el Trabajo. Toda Orden de Cambio será suscrita por el Gerente de Redes de Gas y Ductos, la CONTRAPARTE y el Gerente del Proyecto. 

A requerimiento del CONTRATANTE, antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Contrato le notificará al CONTRATISTA la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El CONTRATISTA luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados.

A solicitud del CONTRATISTA -si este considera la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el Contrato para la solicitud de una Modificación al Contrato- antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Proyecto notificará al Gerente del Contrato la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. El Gerente del Contrato luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de diez (10) Días Hábiles de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

Si el Gerente del Contrato decide que la Modificación propuesta se va a realizar, suscribirá una Orden de Cambio identificando claramente el alcance de la Modificación y el programa para su realización, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

Las Órdenes de Cambio deberán ser aprobadas por el Gerente del Contrato y no podrán exceder el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato. 
25.2 Procedimiento de Emisión de Adendas

Es aplicable cuando la Modificación a ser introducida se encuentre fuera de los límites establecidos en la Orden de Cambio; la Adenda será suscrita por los representantes legales de las Partes. 

A requerimiento del CONTRATANTE, antes de que se emita cualquier Adenda, el Gerente del Contrato le notificará al CONTRATISTA la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El CONTRATISTA luego de recibir dicha notificación, y en el plazo de cinco (5) Días Hábiles de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

A solicitud del CONTRATISTA, antes de que se emita cualquier Adenda, el Gerente del Proyecto  notificará al Gerente del Contrato la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando al Gerente del Contrato una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si a si fuese necesario. El Gerente del Contrato luego de recibir dicha notificación, y en el plazo máximo de diez (10) Días Hábiles de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

25.3 Ejecución de la Modificación por parte del CONTRATISTA

Al recibir una Orden de Cambio o una Adenda emitida de conformidad con esta cláusula, el CONTRATISTA procederá a realizar la Modificación con prontitud y la misma formará parte indivisible del presente Contrato.
VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

El Monto Final del Contrato será calculado sobre la base del Monto del Contrato y será el resultado de sumar o restar a éste, los montos derivados de las Modificaciones establecidas en la presente cláusula, las cuales serán las únicas que se admitirán como causas legítimas de cambios en el Monto del Contrato y son las siguientes: 

26.1. Fundamentos para los Cambios en el Monto del Contrato

a. Un cambio estipulado mediante Adenda y Orden de Cambio al Contrato según corresponda.

b. Una suspensión de los Trabajos bajo el presente Contrato, a menos que se deba a un incumplimiento de los términos del Contrato por el CONTRATISTA.

26.2. Fundamentos para los cambios en el Cronograma del Trabajo

a. Un cambio estipulado mediante Adenda al Contrato según corresponda.

b. Fuerza Mayor o Caso Fortuito, sujeto a las disposiciones del presente Contrato.  

c. Un incumplimiento de las obligaciones del Contrato por el CONTRATANTE y que afecte al Cronograma de Trabajo. 

26.3. Condiciones Previas al Aumento del Monto Final del Contrato
Si el CONTRATISTA establece la existencia de cualquiera de los fundamentos permitidos para un aumento en la determinación del Monto Final del Contrato, el CONTRATANTE concederá al CONTRATISTA un aumento, siempre y cuando:

a. El CONTRATISTA haya hecho y siga haciendo todos sus esfuerzos para prevenir, evitar, superar y mitigar cualquier aumento en costos.

b. El CONTRATISTA notifique al Gerente del Contrato, inmediatamente luego de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de que las circunstancias pertinentes hayan ocurrido y en ningún caso más de cinco (5) Días Hábiles luego de que tenga conocimiento de dicha ocurrencia y debiendo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación al Gerente del Contrato u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, entregar una descripción detallada y completa de cualquier solicitud de aumento a la cual entiende que tiene derecho.

c. El CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún aumento, en la medida en que cualquier aumento de costo sea atribuible a un incumplimiento o violación de su parte o de parte de cualquier subCONTRATISTA o a cualquier asunto o evento que esté dentro del control del CONTRATISTA o de cualquier subCONTRATISTA.

26.4. Prueba de Derecho a Solicitud 

El CONTRATISTA demostrará con relación a cualquier solicitud de aumento en el Monto Final del Contrato: 

a. Actos específicos tomados para evitar o mitigar el impacto de cualquier retraso. 

b. Información que respalde su solicitud.

c. Causa específica para la solicitud del aumento en el Monto Final del Contrato.

26.5. Procedimiento

El CONTRATISTA presentará al Gerente y/o CONTRAPARTE la información detallada y completa de su solicitud para un aumento del Monto Final del Contrato, incluida las copias de los informes de costos. El CONTRATISTA, en todo caso, presentará los detalles completos de los costos adicionales en los que incurrió, dicha solicitud deberá realizarla dentro del plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles desde que se incurra en dichos costos. 

El CONTRATISTA presentará toda información adicional que el Gerente y/o CONTRAPARTE requieran para evaluar la validez de la solicitud o de cualquier asunto incluido en ésta. 

26.6. Registro de los Gastos

Cuando el CONTRATISTA considere que tiene derecho a un aumento en el Monto Final del Contrato, mantendrá archivos completos y detallados de los costos en los que incurra con relación al asunto pertinente. 

Dichos archivos y las copias almacenadas en medios magnéticos o físicos, estarán disponibles para la inspección del Gerente y/o CONTRAPARTE en todo momento, mientras dure el Contrato y hasta diez (10) años posteriores a la Recepción Provisional; asimismo dichos archivos se proveerán según lo solicite el CONTRATANTE.  

26.7. Evaluación

Cuando el Gerente del Contrato haya recibido la información completa y detallada sobre la solicitud del CONTRATISTA para un aumento del Monto Final del Contrato y/o Cronograma de Trabajo y cualquier información adicional que pueda haber solicitado, el Gerente del Contrato determinará si la solicitud es procedente o no, en caso de que considere que la solicitud de aumento de Monto Final de Contrato y/o Cronograma de Trabajo es procedente, se suscribirá una Orden de Cambio u Adenda al Contrato para confirmar la suma acordada.

El Gerente del Contrato rechazará cualquier solicitud de pago adicional que no cumpla con los requisitos de la cláusula modificaciones al monto del contrato y cronograma de trabajo. 

VIGESIMA SEPTIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). 

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

El CONTRATISTA deberá presentar un certificado o nota de fábrica que acredite la buena calidad del producto.

VIGESIMA OCTAVA.- (EMBALAJE). 
(insertar esta clausula en caso de que corresponda y este establecida en las especificaciones tecnicas). 

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el DBC, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por el CONTRATANTE.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, y en caso que los Bienes se hayan dañado por el incumplimiento a lo indicado en la presente cláusula el CONTRATISTA  asumira a su cuenta y cargo cualquier cualquier daño a los Bienes. 

VIGESIMA NOVENA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
(insertar esta clausula en caso de que corresponda según las especificaciones tecnicas). 
29.1
El CONTRATANTE de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

El CONTRATANTE notificará por escrito al CONTRATISTA, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

29.2
Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del CONTRATISTA o de su(s) subCONTRATISTA(s), CONTRATISTA(es) primario(s), o fabricantes en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del CONTRATISTA o de su(s) subCONTRATISTA(s), CONTRATISTA(es) primario(s) o fabricantes, se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para el CONTRATANTE.
29.3
Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones técnicas, el CONTRATANTE podrá rechazarlos y el CONTRATISTA deberá, sin cargo para el CONTRATANTE, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de el CONTRATANTE, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de xxx (xx) (insertar el plazo que será admisible para reemplazar los bienes de acuerdo al plazo del contrato) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

29.4 La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por el CONTRATANTE o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de el CONTRATANTE a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

TRIGESIMA.- (RECEPCION PROVISIONAL). (esta clausula esta sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante) La Recepción Provisional del Trabajo se realizará a los …. (….) días de Puesta en Servicio y en funcionamiento, bajo el siguiente detalle: ……………………………..(según especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante) 

Si el CONTRATANTE, al completarse la inspección conjunta, establece que la forma en que han sido realizados los Trabajos se encuentran de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos y Normas Aplicables suscribirá con el CONTRATISTA, un acta de Recepción Provisional del Trabajo.

Si, al realizar la inspección conjunta el CONTRATANTE considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos y Normas Aplicables se preparará un acta firmada por las Partes que enumere las discrepancias con el Contrato y sus Anexos o los Defectos o ambos, que deberán ser finalizados por el CONTRATISTA en el plazo que acuerden las Partes. 

Antes de la Recepción Provisional, cuando proceda, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una colección completa y actualizada de todos los Documentos correspondiente al Trabajo, de acuerdo con lo indicado en el Contrato y sus Anexos.

TRIGESIMA PRIMERA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA) (esta clausula esta sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante)
La Recepción Definitiva del Trabajo ocurrirá a los …. (…..) Días computables a partir del día en que cuando se haya cumplido con la Recepción Provisional del Proyecto. 

Si en el transcurso de los …. (…..) Días, se detecte un Defecto en cualquier parte del Trabajo, el CONTRATISTA es responsable de reemplazar el Equipo o parte afectada sin que esto signifique un costo adicional para el CONTRATANTETRIGESIMA SEGUNDA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO) 

(esta clausula esta sujeta a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que elabore la unidad solicitante). 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, el CONTRATANTE procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición y trabajos por parte de el CONTRATANTE.

El CONTRATANTE, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el CONTRATISTACONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.
Este proceso utilizará los plazos previstos en el presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

DECIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) 

(el monto de las multas variará de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas). 
Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en el plazo de entrega de los BIENES a el CONTRATANTE, caso contrario el CONTRATANTE aplicará previa notificación por escrito al CONTRATISTA las siguientes multas:

Equivalente (monto a ser definido en las especificaciones técnicas) 

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Terminación del Contrato.

 

De establecer el CONTRATANTE que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Terminacion del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTRATANTE, con base en el informe específico y documentado, de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

TRIGESIMA CUARTA.- (GENERAL)

34.1 
No se constituye Sociedad

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE. 

34.2 
Separabilidad

La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, inciso o disposición del contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá excluida del contrato y el resto del contrato se interpretará y ejecutará como si el contrato no contuviera dicha cláusula, sub cláusula, inciso o disposición inválida o inejecutable.

34.3 
Contrato integro

Este contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA con relación al Proyecto. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Proyecto y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al proyecto.  

34.5  Relación entre las Partes

Ninguna estipulación del presente contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este contrato, el personal que tenga relación con la ejecución del Proyecto estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). 

Toda notificación que se dé o se haga bajo, o relacionado con, los asuntos contemplados en este contrato será por escrito.

35.1 
Forma de entrega:

Cualquier notificación o comunicación llevarán la dirección dispuesta en la presente cláusula, y se considera correcta si:

a) Se envía por entrega personal, al entregarlo a la dirección de la Parte pertinente.

b) Se envía por correo certificado al momento del envío.

c) Se envía por fax, tan pronto se reciba la confirmación correspondiente.

35.2
Dirección para las notificaciones:

El destinatario pertinente, la dirección, el número de fax de cada una de las Partes para propósitos del Contrato, sujeto a esta cláusula, son:

YPFB: 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Lic. …………………… 

Gerente……………… 

Calle Bueno No. 185

Edificio YPFB

Casilla Postal 401

La Paz - Bolivia

Teléfonos: 591-22373375

Fax:
      591-22356540

CONTRATISTA:   
………………………

Dirección: ……………………….

Representante: ………………………………

Gerente General

Persona de Contacto: ……………………

Correo electrónico: …………………

Número de Teléfono: …………………….

Número de Fax: ………………….

…………..- Bolivia  

35.3 Cambio de dirección:

Cualquiera de las Partes puede notificarle a la otra Parte de un cambio en su nombre, destinatario pertinente, dirección y número de fax para propósitos de esta cláusula; sin embargo, dicho aviso sólo entrará en vigencia en:

a) La fecha indicada en el aviso como la fecha en la cual ocurrirá dicho cambio; o

b) Si no se indica fecha o la fecha indicada es menos de cinco (5) días calendarios luego de la fecha en la cual se dio el aviso, la fecha que caiga cinco (5) días calendarios luego de la fecha en que se haya dado el aviso de dicho cambio.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). (se aplicara cuando correpsonda)

El presente contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por YPFB. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. En caso que este importe no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por YPFB a tiempo de hacer efectivo el pago de la planilla de liquidación final del contrato. 

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

a) Testimonio del poder del representante legal referido en el contrato. 

b) Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.
c) Minuta del contrato

Fotocopias simples de:

d) Cédula de identidad del representante legal.  

e) Escritura  de constitución de la empresa.  

f) Garantía de cumplimiento de contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes

TRIGESIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el CONTRATANTE resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

TRIGESIMA SEPTIMA.- (CONFORMIDAD). En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez la……………….(señalar el nombre de la autoridad), en su calidad de Responsable de de Contratación Directa (RCD), en representación legal de el CONTRATANTE, y …………………….. (señalar el nombre del CONTRATISTA) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS











�








DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 


PARA BIENES





REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS


EN EL MARCO DEL D.S. 29506





MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA








OBJETO:	 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SALA DE  MONITOREO REMOTO DE LA DGV


CÓDIGO: CDO-01-GNRGD-160-2015





(PRIMERA CONVOCATORIA)


          























34

