Documento de Contratación Directa para Bienes 
_______________________________________________________________________________________________

[image: image15.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	APROBADO POR 

	Firma y Sello Unidad Administrativa
	Firma y Sello del RPC


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB. 
2. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
b) A iniciativa de YPFB.
3. GARANTÍAS

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato u Orden de compra o Servicio, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Para procesos cuyo tiempo de ejecución supere los 15 días calendario el proponente definirá el tipo de garantía a presentar para la elaboración de contrato.  
b) De Bs.50.001.- (Cincuenta mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía
d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.
4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
4.1. La causal de rechazo es: 
a) Cuando la oferta de las empresas invitadas fuesen presentadas fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

b) Cuando se presenten empresas no invitadas
4.2. Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación.

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma oferta.

e) Cuando el proponente presente dos o más ofertas.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.
g) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Ofertas  (Formulario A-1).

h) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por hecho  de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

j) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
5. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

5.1. Se consideraran como errores subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios subsanables.

5.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
b) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Presentación de Ofertas e Identificación del Proponente 

b) Formulario B-1 Presentación de la Oferta Económica 

c) Formulario C-1  Presentación de la Oferta Técnica 
7. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN II

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO
8.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
8.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

8.3. Cronograma: El proceso se sujetará al siguiente cronograma:    
	 
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	 
	
	
	 
	 

	1
	Inspección Previa (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Consultas Escritas (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Reunión de Aclaración (si corresponde) 
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Presentación de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	18
	 
	12
	 
	2015 
	 
	17
	 
	00
	 
	Distrito Redes de Gas Potosi –Av. H. players s/n Zona San Clemente 

	5
	Apertura de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar  
	 

	
	
	
	 
	18
	 
	12
	 
	2015 
	 
	17
	 
	15
	 
	Distrito Redes de Gas Potosí –Av. H. players s/n Zona San Clemente  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PARTE II

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La Dirección de Gas Virtual tiene a su cargo la construcción de las obras civiles complementarias así como la dotación del equipamiento para las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) del Proyecto GNL, las mismas que están siendo construidas en 27 poblaciones a nivel nacional, dicho equipamiento es necesario para el personal a cargo de la operación y mantenimiento de las redes de gas así como de la ESR, cuente con las condiciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones, el Distrito Redes de Gas Potosí contara con tres Estaciones Satelitales de Regasificación las cuales están en su fase final de construcción. 
A continuación se listan los productos que se van a adquirir, la cantidad para cada una de las ESR y el total requerido para el distrito Potosí:

	ÍTEM
	PRODUCTO
	UNIDAD
	CANTIDAD REQUERIDA POR ESR
	CANTIDAD DE ESR
	CANTIDAD TOTAL

	1
	Calentador de agua instantáneo eléctrico
	Pieza
	1
	3
	3

	2
	Filtro domestico para agua
	Pieza
	1
	3
	3

	3
	Frigobar
	Pieza
	1
	3
	3

	4
	Cocina eléctrica de una hornilla
	Pieza
	1
	3
	3

	5
	Estufa eléctrica (Potencia 1,5 KW)
	Pieza
	2
	3
	6

	6
	Estufa eléctrica  (Potencia 1 KW)
	Pieza
	2
	3
	6

	7
	Extintor rodante polvo químico ABC 50 Kg  (Para galpón/deposito)
	Pieza
	1
	3
	3

	8
	Extintor portátil polvo químico ABC 5 Kg/10 lb (Para oficinas)
	Pieza
	1
	3
	3

	9
	Extintor portátil CO2  5 Kg/10 Lb (Para puesto de control)
	Pieza
	1
	3
	3

	10
	Botiquín de primeros auxilios
	Pieza
	3
	3
	9

	11
	Linterna industrial anti-chispa
	Pieza
	1
	3
	3


3.1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Las especificaciones técnicas de los productos requeridos son presentadas en la siguiente tabla:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	Se requiere el siguiente equipamiento:
ÍTEM

IMAGEN DE REFERENCIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1

Calentador de agua instantáneo eléctrico

[image: image16.png]rchivo Edicion Ver

= Ar
BB E R B P @ B T coror- 5 cnenornyrors - o versnross - @) o+ frevr

") T seleccionar

22

Documento Comentarios _Heramientas  Avanzadas Ventana Ayuda

&[]

Ll

4 @ [em

- @Dy

Y| @ Avuca -

Formularios ~

Marcadores

& Kidde

~Hergo, ditribuido excusvode Kidde pora ofvia

Y oo |

Hergo Lida  Divisién d seguridad contra icendios

Ficha Técnica

Extintores confra incendios
Polvo quimico ABC

Serie Pro Line-Kidde USA-Mex

La Serie Pro-Line pertenece a la linea multipropdsito,
estd completamente equipado y adecuado tonto
para el hogar, el lugar de trabajo, el comercio, la
Industria y la mineria.

Caracteristicas:

> incros de scero y aluminio resistentee ol oxido

> Giindro con scabado de. pintra. en oo para
proteccién . contra la_comosien, . abolladuras,
peroraciones y poteccion conta o 30

> Cilncro incosturas (evita comosin o gas).

> Utliz of Agente quimico seco mulipropssito ABG,
Fro Plus 90% con vida il dmiadh (eueta 5
coniionss externas),

> Garanta ael exintor e 6 afios.

> Dischado para cumpli con Ja mayoria de lsa
especitcacionss comercales  induslraes

> Vaiis, agarraders y palanca de meal resisente de
alo impacto.

> El mandmeiro s fici de leer, e indica cusndo of

extintor est cargadoy st para usar.
> Etquetas codifcadas en color para un reconccimiento
insiantanco, y faciee. para sequi a3 insnicoines.
Fictogramas més grandes para su apicacion o fuego.

Portatiles
> Disponible en custro capacidads

255, 5155, 1010y 20
> Mis ianos y maricbrables

Normas

' Aprobado porla Agencia e Proteccion ol Medio

Amiiente (EPA)  fstado por SNAF.
> Noma ANSILL (Underwrierslborstorios)
> Norma OHSA (Gcoupationa sfety and Healh
> USCG (United States Goast Guard
> BUC (Bureaw of Motor Gamier Sfety Regs
> Noms 1563001

I o LI

ST [hyhe ke [afe |Wee
T L R R A
Ginito A o e
Tanps [ |5 | |2
o= A Sl

Extintorse portitiies menores o iguales 3 5 Ibs
(compastos): Recomendado para Departamentos,
casas, vehiculos, camiones.

Extintores  portities mayores a5 Lbs:
Recomendados para lsboratorios,  industiae,
restauranies, colegios, allres mecnicos, hospisies,
hoteles, oo

Kidde: Es el fabricante de productoe de seguridad
ot incendis mi rande del mundo  con 30 370e
de experiencia. Ofcinas centrales en Mebane-USA y
plantas en varios paiseo del mundeo. i kidde com
Hergo Ltda: E» diibuidor exclusivo de Kidde
~para Bolvia desd 1994, w.hergo.com bo

Herg s
. Honts . 611 cas B, Urguay /Tec 2
i Chapancto. 651 /70 6263366 /Potost Bolia
r———

542285837 | Fax 2126286 /La P -Bolvia

Piginal

P.
06/07/2015



[image: image1.png]Stiebel Eltron | Calentadores de Agua sin Tanque DHC-E

0443 p.m,
16/06/2015

SEl




· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Voltaje: 220 V

· Rango de Potencia: 7,2 kW – 9,6 KW

· Requerimiento térmico: 30 A - 40 A

· Interruptor termo-magnético requerido:  40 A – 50 A

· Numero de cable (AWG Cobre): 8

· Mínimo flujo de agua para activar la unidad: 1 l/min

· conexión de agua 1/2 pulgada (NPT)

· Rango de temperatura de agua caliente con un flujo de agua de 5 l/min: (21 °C – 28°C).

2

Filtro domestico para agua

[image: image2.jpg]



· Capacidad  8 litros aproximadamente

· Número de elementos filtrantes triple acción, 2 mínimo.

· Número de elementos filtrantes triple acción de repuesto, 2 mínimo.

· Forma del filtro cilíndrica.

· Accesorios: flotador, grifo 100% polietileno o metálicos.

· Material: Plástico o cerámica.

· Características del elemento filtrante tripe acción:

· Retención de partículas: 0,5 micrones.

· Carbón activado.

· Esterilización de plata coloidal (para la eliminación de baterías virus hongos entre otros)

3

Frigobar

[image: image3.png]Frigobar Elecirolux R120 RS 600.0 - wagnershop





· Capacidad: 121 litros mínimo

· Color: blanco / acabado similar acero inoxidable

· Voltaje: 220 V

· Requerimiento de frecuencia: 50 Hz

· Consumo de energía aproximado: 0,5 kW/h

· Control de temperatura: mecánico

· Luz interior.

· Mínimo dos bandejas o rejillas

· Incluye compartimiento de congelación (Hielera)

· Puerta con llave incluida con tres copias de llaves

4

Cocina eléctrica de una hornilla

[image: image4.png]% Adobe Acrobat Professional - [HORNILLO DE MESA.pdf]
B Archivo_Edicion_Ver ento Comentarios Herramientas _Avanzadas Ventana Ayuda
ELE 7 - @, i suscor | T crearor - [ Comentaroy marca - 7 Envrpar evisar ~ (2 roeger « A Fimar + 25 Fornulrs -
& Tk sekeccioner 5 ® [wo% |+ @ 3ol x| @A -
>

:
H
H
fl
£
f

KP 1092

HORNILLO DE MESA

Color / Material: Acero inoxidable mate
Potencia: aprox. 1500 W.
No EAN: 4008146009501

« Diémetro de la placa aprox. 18 cm
« Termostato variable

uz piloto

imensiones: largo = 25 cm, fondo = 28.5 cm, alto = 8 cm
« Embalaje de 4 unidades.

§_ Archivos adjuntos





· Voltaje 220 V

· Potencia aproximada: 1.500 W

· Base de  acero inoxidable

· 1 placa calorífica de 18 cm diámetro aproximadamente.

· Mando regulador

· Piloto luminoso de encendido

5

Estufa eléctrica

 (Potencia 1,5 kw)


[image: image5.png]



· Voltaje: 220 V

· Potencia 1,5 KW 

· Requerimiento Térmico aproximada: 6,3 A

· Rango de Temperatura: 7°C - 30°C

· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Interruptor termo-magnético requerido:  15 A

· Numero de cable necesario (AWG Cobre): 12

6

Estufa eléctrica

 (Potencia 1 kw)                    [image: image6.png]Recibidos 22)-sbelardpe... * | STE Stebel Eftron | Productos STE Stiebel Eltron | Calentadore. STE Stiebel Eltron | Productos convector stiebel eftron m.

om.bo/imgre: - ede s/ X - y

Stiebel Eltron CNS 100-2 E 1000-Watt 240V Wall-Mount...
CNS 1002 E 1000-Watt 240V Wall-Mounted Convection Heater

Visitar pagina Ver imagen





· Voltaje: 220 V

· Potencia 1 KW 

· Requerimiento Térmico aproximado: 4,2 A

· Rango de Temperatura: 7°C - 30°C

· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Interruptor termo-magnético requerido:  15 A

· Numero de cable necesario (AWG Cobre): 12

7

Extintor rodante polvo químico ABC 50 kg (Para galpón/deposito)

[image: image7.jpg]



· Extintor Recargable: Capacidad Nominal 50 Kg.

· Peso extintor con carga: Igual o mayor a 90 Kg

· Agente extintor: Polvo químico ABC.

· Agente impulsor: N2 (nitrógeno) seco. 

· Presión de ensayo: Igual o mayor a 4.000 Kpa. 

· Presión de servicio: Igual o mayor a 1.373 Kpa.

· Recipiente cilíndrico: Chapa de acero al carbono.

· Válvula con palanca de accionamiento: Rosca 75 x 12 h.

· Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable.

· Rango de temperatura de Operación: -25ºC a +60ºC.
Características del soporte del extintor

· Bastidor porta extintor: Tubo de acero.

El bastidor debe incluir:

Manguera de descarga resistente a los rayos U.V.: Longitud mínima 5 m, el diámetro exterior de la manguera puede variar entre 24 a 28 mm, el diámetro interior de la manguera puede variar entre 18 – 21mm.

· Ruedas: Chapa de acero y goma. diámetro exterior igual o mayor a 350 mm.

· Diámetro del buje de la rueda: Igual o mayor a 20mm.

8

Extintor portátil polvo químico ABC 5 kg/10 lb

 (Para oficinas)


Angular de fijación a la pared


[image: image8.png]



· Etiqueta con las características y especificaciones del extintor

· Extintor Recargable: Capacidad Nominal 5 Kg.

· Peso extintor con carga: Igual o mayor a 8 Kg.

· Agente extintor: Polvo químico ABC. 

· Agente impulsor: N2 (nitrógeno) seco. 

· Presión de ensayo: Igual o mayor a 3.433 Kpa.

· Presión de servicio: Igual o mayor a 1.373 Kpa

· Recipiente cilíndrico: Chapa de acero al carbono.

· Válvula de latón forjado rosca M 30 con palanca de acero al carbono 

· Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable.

· Rango de temperatura de Operación: -25°C a +60°C.

· Incluye angular de fijación a la pared
9

Extintor portátil CO2  5 kg/10 lb (Para puesto de control)

[image: image9.png]Extintor de CO2 10 Lbs | Amigo Safety

Visitar pagina Ver imagen





Angular de fijación a la pared


[image: image10.png]



· Extintor Recargable: Capacidad Nominal de 10 Lb, o su equivalente en Kg

· Agente extintor: Dióxido de Carbono (CO2) 
Recipiente cilíndrico: Acero y/o aluminio

· Válvula con palanca de accionamiento

· Rango de temperatura de Operación: -40°C a +40°C, o superior

· Incluye angular de fijación a la pared 

10

Botiquín de primeros auxilios

[image: image11.png]botiquin primeros awsiios .. * | +

nask.com

La Web Imagenes Noticias Videos Compra Mapas

boinprimeros auns =

Imagenes Noticias Videos Compra Mapas

1-20 de 14.449 resultados

Busqu adas
‘que contiene un botiquin de primeros auxilios
botiquin de primeros auxilios escolar

que debe contener un botiquin de primeros auxilios
botiquin de primeros auxilios precio

fotos de botiquin de primeros auxilios

imagenes botiquin de primeros auxilios

“# Medicinas

botiquin de primeros auxilios venta

dibujo de un botiquin de primeros aulios

botiquin de primeros auxilos elementos

O py comprar botiquin primeros auxilios
<

- & donde comprar botiquin de primeros auios

Vendas

clases de botiquin de primeros ausiios

HADAM botiquin de primeros ausilos contenido
srimeros ausilos con dibujos

im nih. ue son los primeros auxilios

Enla

Primeros Awlios Con Dibujos

R

sultados Pats
Manual Primeros Auglios

Primeros Auxilios - La Mejor Variedad y Calidad - CPR-Savers.com
Que Son Los Primeros Awxilios

www.Cpr-savers.com/primerosauxilios

No te pierdas nuestros descuentos! omaduras
Busquedas relacionadas con botiquin primeros auxilios CcPR

que contiene un botiquin de primeros auxilios botiquin de primeros auxiios escolar First Aid

que debe contener un botiquin de primeros auxilios botiquin de primeros auxiios precio Historial De Bisqueda

fotos de botiquin de primeros auxilios imagenes botiquin de primeros auxilios botiquin primeros auxilios
EXTINTOR RODANTE ABC POLVO QUIMICO

instituto del gas natural
n i

ale el e B3





· Botiquín : 24 cm x 14 cm dimensión aproximada

Antisépticos

· Agua Oxigenada: 1 frasco de 125 ml

· Alcohol Yodado: 1 frasco de 125 ml

· Alcohol Medicinal: 1 frasco de 125 ml

· Yodo Povidona: 1 frasco de 25 ml

· Mercurio Cromo: 1 frasco de 30 ml 

· Violeta de Genciana: 1 frasco 40 ml

Material de Curación

· Venda de Gasa: 1 venda de 5 cm 1.5 m.

· Venda de Gasa: 1 venda de 7 cm x 4.5 m.

· Venda Triangular: 1 pieza

· Venda Elástica: 1 pieza de 7,5 cm

· Compresas de Gasa: 2 paquetes de 5 unidades c/u, de 5 cm

· Compresas de Gasa: 1 paquete de 5 unidades c/u, de 7 cm

· Tela Adhesiva: envase de 5 metros 

· Algodón: 1 paquete de 50 gr 

· Curitas: 10 unidades

Medicamentos

· Paracetamol: 10 comprimidos de 500 mg

· Paracetamol: 10 comprimidos de 125 mg

· Antiespasmódico: 10 comprimidos

· Antiinflamatorio: 10 comprimidos

· Antiácido: 10 comprimidos

· Antialérgicos: 10 comprimidos

· Aspirinas: 10 comprimidos

· Sales de Rehidratación Oral: 2 sobres

· Sulfatiozol en Polvo: 10 gramos

· Pomada Salicilada: 26 gramos

· Pomada Belladona: 15 gramos

Elementos Adicionales

· Pinza Convencional: 1 pieza

· Pinza Dientes de Ratón: 1 pieza

· Termómetro Oral: 1 pieza

· Guantes de Látex: 1 par 

· Barbijo: 1 pieza 

· Baja lenguas: 10 piezas 

· Tijeras: 1 pieza 

· Ganchos: 6 piezas
11

Linterna industrial 

anti-chispa

[image: image12.png]A ]
C B ips s

b O
= 2 eng a
e - — -
FL1 STANDARD approved orange safety color provides Light Output (lumens): 66
instant recognition. The White LED lamp Run Time (h:min): 68
- supplies steady, bright illumination for Beam Distance (m): 213
about 68 hours between battery changes Peak Beam I““;"Vb(.::f ;1,342
i i ® i irability: Survives
1 m using Energizer, MAX® batteries. Typical Weight: 162 grar
without
S e Dimensions (mm): 201.4x
Performance: |
FL1 STANDARD T wmmns‘m‘l;'-
648 mm ®
% 0
J_ 201.4 mm £3
/ £2
F
s
+ UL/CUL intrinsic safety for hazardous locations 0
Class I Div. 1 Groups A,B,C, & D, Class II Div. 1 D
Groups E,F,8G, and Class III Div. 1; T4. Battery”

MSHA for methane-air mixtures.

N





[image: image13.png]



[image: image14.png]% | S Eveready Energzmr PR, % G Pilas 24 Energier Grande.. % | G CorgadorPilas2d- Merc.. X | &

mkgEI8KCN_ZgzUorPP(

Visitar pagina Ver imagen

Iméagenes relacionadas:




Linterna Industrial Anti-chispa:

· Intrínsecamente Segura

· Dimensiones Aproximadas: Largo 201,4mm x 64,8mm x 50,8mm

· Foco un Led Blanco

· Potencia de la Luz: 66 lúmenes mínimamente

· Alcance del haz de luz: 213m mínimamente

· Intensidad mínima del haz de Luz: 11,342 Candelas

· Peso aproximado de la Linterna sin baterías: 162 gramos

· Botón de apagado y encendido visible

· Incluye cordón para colgar y clip para cinturón
Baterías Recargables:

· 4 baterías 2D grandes

· Baterías de Níquel-Cadmio 

Cargador para baterías níquel cadmio:

· Indicador de carga Led

· Entrada energía eléctrica  100V y 240V

· Salida de 4,2V a 650mAh

· Capacidad de carga para 2 baterías

· Cable alargador de 1,00m mínimamente

· Material: estructura de plástico

· Color: Negro



	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega será: 

ÍTEM
PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)
1
Calentador de agua instantáneo eléctrico

15

2

Filtro domestico para agua

15
3

Frigobar

15
4

Cocina eléctrica de una hornilla

15
5

Estufa eléctrica (Potencia 1,5 KW)

15
6

Estufa eléctrica  (Potencia 1 KW)

15
7

Extintor rodante polvo químico ABC 50 Kg  (Para galpón/deposito)

15
8

Extintor portátil polvo químico ABC 5 Kg/10 lb (Para oficinas)

15
9

Extintor portátil CO2  5 Kg/10 Lb (Para puesto de control)

15
10

Botiquín de primeros auxilios

15
11

Linterna industrial anti-chispa

15
En caso de que alguna EMPRESA PROPONENTE oferte un tiempo de entrega mayor al especificado, la misma será descalificada inmediatamente.



	GARANTÍA TÉCNICA 

	Se requiere garantía contra fallas de fabricación y servicio de instalación.
- Alcance de la garantía: la empresa adjudicada deberá garantizar el bien contra defectos de diseño y/o fabricación. De existir alguna falla física no detectable al momento que se otorgó la conformidad, el proveedor deberán estar en condiciones de reemplazar inmediatamente los repuestos además de proceder a subsanar la falla encontrada.  El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar las mismas, en un plazo máximo de 15 días calendario, corriendo por su cuenta todos los gastos de mano de obra, transporte y lo que conlleve realizar para poner los muebles en condiciones óptimas de funcionamiento y operación. YPFB  se reserva el derecho de verificar los mismos.
- Período de garantía: La EMPRESA CONTRATISTA deberá hacer entrega a YPFB del documento de garantía del producto que contemple fallos de fabricación o componentes defectuosos conforme se detalla en la siguiente tabla:

- Inicio del cómputo del período de garantía: Se contabilizara a partir de la fecha en la que se otorgue la conformidad de recepción del bien por el comité de recepción.

	LUGAR DE ENTREGA

	Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de Distrito de Redes de Gas Potosí ubicado en la Av. H. Players s/n detrás del Estadio Victor Agustín Ugarte. 

	MULTAS

	En caso de incumplimiento de entrega, se realizara el descuento de 1% del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario, 2% del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario y 3% del monto total del contrato a partir del día calendario 21.

	RESPONSABILIDAD TECNICA DEL PROVEEDOR

	· Cubrir el costo del traslado de los productos hasta el lugar de entrega.

· Hacer entrega de los productos en perfectas condiciones.

· Verificar conjuntamente con el personal de YPFB, que los productos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran funcionales. 

· Hacer entrega de certificados de garantía al momento de la recepción de los mismos.

· Hacer la entrega de manuales de operación y mantenimiento de los productos, según corresponda.




FORMULARIO C-1 

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1
	Calentador de agua instantáneo eléctrico

· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Voltaje: 220 V

· Rango de Potencia: 7,2 kW – 9,6 KW

· Requerimiento térmico: 30 A - 40 A

· Interruptor termo-magnético requerido:  40 A – 50 A

· Numero de cable (AWG Cobre): 8

· Mínimo flujo de agua para activar la unidad: 1 l/min

· conexión de agua 1/2 pulgada (NPT)

· Rango de temperatura de agua caliente con un flujo de agua de 5 l/min: (21 °C – 28°C).
	
	
	
	

	2
	Filtro domestico para agua

· Capacidad  8 litros aproximadamente

· Número de elementos filtrantes triple acción, 2 mínimo.

· Número de elementos filtrantes triple acción de repuesto, 2 mínimo.

· Forma del filtro cilíndrica.

· Accesorios: flotador, grifo 100% polietileno o metálicos.

· Material: Plástico o cerámica.

· Características del elemento filtrante tripe acción:

· Retención de partículas: 0,5 micrones.

· Carbón activado.

· Esterilización de plata coloidal (para la eliminación de baterías virus hongos entre otros)
	
	
	
	

	3
	Frigobar
· Capacidad: 121 litros mínimo

· Color: blanco / acabado similar acero inoxidable

· Voltaje: 220 V

· Requerimiento de frecuencia: 50 Hz

· Consumo de energía aproximado: 0,5 kW/h

· Control de temperatura: mecánico

· Luz interior.

· Mínimo dos bandejas o rejillas

· Incluye compartimiento de congelación (Hielera)

· Puerta con llave incluida con tres copias de llaves
	
	
	
	

	4
	Cocina eléctrica de una hornilla
· Voltaje 220 V

· Potencia aproximada: 1.500 W

· Base de  acero inoxidable

· 1 placa calorífica de 18 cm diámetro aproximadamente.

· Mando regulador

· Piloto luminoso de encendido
	
	
	
	

	5
	Estufa eléctrica

 (Potencia 1,5 kw)

· Voltaje: 220 V

· Potencia 1,5 KW 

· Requerimiento Térmico aproximada: 6,3 A

· Rango de Temperatura: 7°C - 30°C

· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Interruptor termo-magnético requerido:  15 A

· Numero de cable necesario (AWG Cobre): 12
	
	
	
	

	6
	Estufa eléctrica

(Potencia 1 kw)
· Voltaje: 220 V

· Potencia 1 KW 

· Requerimiento Térmico aproximado: 4,2 A

· Rango de Temperatura: 7°C - 30°C

· Corriente: 60/50 Hz (Monofásico)

· Interruptor termo-magnético requerido:  15 A

· Numero de cable necesario (AWG Cobre): 12
	
	
	
	

	7
	Extintor rodante polvo químico ABC 50 kg 
(Para galpón/deposito)

· Extintor Recargable: Capacidad Nominal 50 Kg.

· Peso extintor con carga: Igual o mayor a 90 Kg

· Agente extintor: Polvo químico ABC.

· Agente impulsor: N2 (nitrógeno) seco. 

· Presión de ensayo: Igual o mayor a 4.000 Kpa. 

· Presión de servicio: Igual o mayor a 1.373 Kpa.

· Recipiente cilíndrico: Chapa de acero al carbono.

· Válvula con palanca de accionamiento: Rosca 75 x 12 h.

· Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable.

· Rango de temperatura de Operación: -25ºC a +60ºC.
Características del soporte del extintor

· Bastidor porta extintor: Tubo de acero.

El bastidor debe incluir:

Manguera de descarga resistente a los rayos U.V.: Longitud mínima 5 m, el diámetro exterior de la manguera puede variar entre 24 a 28 mm, el diámetro interior de la manguera puede variar entre 18 – 21mm.

· Ruedas: Chapa de acero y goma. diámetro exterior igual o mayor a 350 mm.

· Diámetro del buje de la rueda: Igual o mayor a 20mm.
	
	
	
	

	8
	Extintor portátil polvo químico ABC 5 kg/10 lb

 (Para oficinas) - Angular de fijación a la pared 
· Etiqueta con las características y especificaciones del extintor

· Extintor Recargable: Capacidad Nominal 5 Kg.

· Peso extintor con carga: Igual o mayor a 8 Kg.

· Agente extintor: Polvo químico ABC. 

· Agente impulsor: N2 (nitrógeno) seco. 

· Presión de ensayo: Igual o mayor a 3.433 Kpa.

· Presión de servicio: Igual o mayor a 1.373 Kpa

· Recipiente cilíndrico: Chapa de acero al carbono.

· Válvula de latón forjado rosca M 30 con palanca de acero al carbono 

· Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable.

· Rango de temperatura de Operación: -25°C a +60°C.

· Incluye angular de fijación a la pared

	
	
	
	

	9
	Extintor portátil CO2  5 kg/10 lb (Para puesto de control) - Angular de fijación a la pared
· Extintor Recargable: Capacidad Nominal de 10 Lb, o su equivalente en Kg

· Agente extintor: Dióxido de Carbono (CO2) 
Recipiente cilíndrico: Acero y/o aluminio

· Válvula con palanca de accionamiento

· Rango de temperatura de Operación: -40°C a +40°C, o superior

· Incluye angular de fijación a la pared
	
	
	
	

	10
	Botiquín de primeros auxilios
· Botiquín : 24 cm x 14 cm dimensión aproximada

Antisépticos

· Agua Oxigenada: 1 frasco de 125 ml

· Alcohol Yodado: 1 frasco de 125 ml

· Alcohol Medicinal: 1 frasco de 125 ml

· Yodo Povidona: 1 frasco de 25 ml

· Mercurio Cromo: 1 frasco de 30 ml 

· Violeta de Genciana: 1 frasco 40 ml

Material de Curación

· Venda de Gasa: 1 venda de 5 cm 1.5 m.

· Venda de Gasa: 1 venda de 7 cm x 4.5 m.

· Venda Triangular: 1 pieza

· Venda Elástica: 1 pieza de 7,5 cm

· Compresas de Gasa: 2 paquetes de 5 unidades c/u, de 5 cm

· Compresas de Gasa: 1 paquete de 5 unidades c/u, de 7 cm

· Tela Adhesiva: envase de 5 metros 

· Algodón: 1 paquete de 50 gr 

· Curitas: 10 unidades

Medicamentos

· Paracetamol: 10 comprimidos de 500 mg

· Paracetamol: 10 comprimidos de 125 mg

· Antiespasmódico: 10 comprimidos

· Antiinflamatorio: 10 comprimidos

· Antiácido: 10 comprimidos

· Antialérgicos: 10 comprimidos

· Aspirinas: 10 comprimidos

· Sales de Rehidratación Oral: 2 sobres

· Sulfatiozol en Polvo: 10 gramos

· Pomada Salicilada: 26 gramos

· Pomada Belladona: 15 gramos

Elementos Adicionales

· Pinza Convencional: 1 pieza

· Pinza Dientes de Ratón: 1 pieza

· Termómetro Oral: 1 pieza

· Guantes de Látex: 1 par 

· Barbijo: 1 pieza 

· Baja lenguas: 10 piezas 

· Tijeras: 1 pieza 

· Ganchos: 6 piezas
	
	
	
	

	11
	Linterna industrial 
anti-chispa
· Intrínsecamente Segura

· Dimensiones Aproximadas: Largo 201,4mm x 64,8mm x 50,8mm

· Foco un Led Blanco

· Potencia de la Luz: 66 lúmenes mínimamente

· Alcance del haz de luz: 213m mínimamente

· Intensidad mínima del haz de Luz: 11,342 Candelas

· Peso aproximado de la Linterna sin baterías: 162 gramos

· Botón de apagado y encendido visible

· Incluye cordón para colgar y clip para cinturón
Baterías Recargables:

· 4 baterías 2D grandes

· Baterías de Níquel-Cadmio 

Cargador para baterías níquel cadmio:

· Indicador de carga Led

· Entrada energía eléctrica  100V y 240V

· Salida de 4,2V a 650mAh

· Capacidad de carga para 2 baterías

· Cable alargador de 1,00m mínimamente

· Material: estructura de plástico

· Color: Negro
	
	
	
	

	
	GARANTÍA TÉCNICA (Ver especificaciones técnicas)

LUGAR DE ENTREGA Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de Distrito de Redes de Gas Potosí ubicado en la Av. H. Players s/n detrás del Estadio Victor Agustín Ugarte.
PLAZO DE ENTREGA 15 días calendario
FORMA DE ADJUDICACIÓN Sera por EL TOTAL
MÉTODO DE EVALUACIÓN: Precio Evaluado más Bajo
	
	
	
	


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra o Servicio, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-)
b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. . (Cuando corresponda VER inc. a) punto II Art.20 del Reglamento) 

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
g) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso).

ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.
a) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-) 
d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- .
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)


FORMULARIO B-1

OFERTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems, Lote o por el Total)

(BIENES) 
	BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL
	OFERTA

	
	BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

	No.
	Descripción del bien 
	cantidad solicitada
	Precio Unitario
	Precio Total
	Descripción del bien ofertado 
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
	Precio Total

	
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)

	1
	Calentador de agua instantáneo eléctrico
	3
	2.720,00
	8.160,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Filtro domestico para agua
	3
	532,77
	1.598,31
	 
	 
	 
	 

	3
	Frigobar
	3
	2.579,00
	7.737,00
	 
	 
	 
	 

	4
	Cocina eléctrica de una hornilla
	3
	240,00
	720,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Estufa eléctrica (Potencia 1,5 KW)
	6
	1.600,00
	9.600,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Estufa eléctrica  (Potencia 1 KW)
	6
	1.392,00
	8.352,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Extintor rodante polvo químico ABC 50 Kg  (Para galpón/deposito)
	3
	7.308,00
	21.924,00
	 
	 
	 
	 

	8
	Extintor portátil polvo químico ABC 5 Kg/10 lb (Para oficinas)
	3
	591,00
	1.773,00
	 
	 
	 
	 

	9
	Extintor portátil CO2  5 Kg/10 Lb (Para puesto de control)
	3
	2.600,00
	7.800,00
	 
	 
	 
	 

	10
	Botiquín de primeros auxilios
	9
	345,00
	3.105,00
	 
	 
	 
	 

	11
	Linterna industrial anti-chispa
	3
	565,00
	1.695,00
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL PROPUESTA (NUMERAL)
	 

	 
	(LITERAL)
	 


Nota: En caso de que la contratación se efectúe por lotes o paquete se deberá repetir este cuadro para cada lote o paquete.

(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
 

FORMULARIO V-2

 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

	FACTOR
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	A
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	A = Hasta 30 puntos

	B
	CONDICIONES ADICIONALES 
	B = 70 - A 

	C
	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD  Y PROPUESTA TÉCNICA
	C = A+B = 70

	D
	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA
	D= 30 

	E
	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO
	E= C + D =100


	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

	
	
	
	

	Identificación del proponente
	:
	
	
	

	
	
	
	
	


	

	A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	 A=  
	[definir puntaje]
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD
	PUNTAJE CALIFICADO 

	EXPERIENCIA GENERAL: 
· Los criterios serán definidos por la Unidad Solicitante

· 
	a.1.1 = [definir puntaje]

a.1.2 = [definir puntaje]

a.1.3 = [definir puntaje] 
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA:
· Los criterios serán definidos por la Unidad Solicitante


	a.2.1 = [definir puntaje]

 a.2.2 = [definir puntaje]

a.2.3 = [definir puntaje]
	

	…..
	…..
	….

	…..
	a.n = [definir puntaje]
	

	

	SUBTOTAL A
	
	
	

	

	


	

	B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD
	B=
	[definir puntaje]
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD
	PUNTAJE CALIFICADO

	· Criterio 1
	b.1 = [definir puntaje] 
	

	· Criterio 2
	b.2 = [definir puntaje]
	

	· …
	…
	

	· Criterio n

(Aquí se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se considerarán, así como sus respectivos puntajes. Se podrá consignar por ejemplo condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas)
	b.n = [definir puntaje]
	

	

	SUBTOTAL B
	
	
	

	


	

	C. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B
	
	
	

	

	


	

	D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA
	(*)
	30
	

	

	


	

	E. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO 
	
	
	

	

	


(*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto inversamente proporcional
	CONCLUSIONES

	(El personal del área técnica integrante del Comité de Contratación, luego de haber evaluado la propuesta presentada por el proponente, deberá mencionar en este espacio si la propuesta alcanza el puntaje mínimo requerido)







YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS











�








DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (BIENES)


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





“ADQUISICION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACION POTOSI”





CODIGO: EPNE-DRGPT-88-15




















Firma __________________________


Nombre Completo______________________________


Cargo:________________________











Firma __________________________


Nombre Completo______________________________


Cargo:________________________











Firma __________________________


Nombre Completo______________________________


Cargo:________________________











Firma __________________________


Nombre Completo______________________________


Cargo:________________________














_1511610559

_1511610560

_1511610561

_1511610558

