# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA BIENES

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO:	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LAS PLANTA DE AMONIACO Y UREA”

CÓDIGO: CDO-GGPLQ-076-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO APLICA |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: | NO APLICA |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: | NO APLICA |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 21/12/2015 |  | Hasta hora: 15:00 | Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB - Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n, entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 21/12/2015 | Hora: 15:30 |  | Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB - Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n, entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR ITEMS |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS |

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | Pinza Amperimetrica de Procesos fluke 773 |  | 1 | Equipo | 13.195,00 | 13.195,00 |
| 2 | Kit Multímetro Digital Fluke 87V/E2 |  | 1 | Equipo | 5.670,00 | 5.670,00 |
| 3 | Multímetro Digital Fluke 179 |  | 1 | Equipo | 3.307,50 | 3.307,50 |
| 4 | Multímetro Digital Fluke 289 |  | 1 | Equipo | 5.670,00 | 5.670,00 |
| 5 | Multímetro de Medida de Aislamiento Fluke 1587 |  | 1 | Equipo | 7.612,50 | 7.612,50 |
| 6 | Pinza Amperimetrica Fluke 376 |  | 1 | Equipo | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 7 | Medidor de Resistencia de Tierra Fluke 1625-2Kit |  | 1 | Equipo | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 8 | Medidor de Aislamiento Fluke 1555 |  | 1 | Equipo | 50.750,00 | 50.750,00 |
| 9 | Cámara Termografía Fluke Ti400 |  | 1 | Equipo | 78.493,80 | 78.493,80 |
| 10 | Analizador de Vibraciones Fluke 810 |  | 1 | Equipo | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 11 | Medidor Estroscopico de RPM Modelo Testo 477 |  | 1 | Equipo | 13.238,40 | 13.238,40 |
| 12 | Termómetro IR Fluke 572-2 |  | 3 | Equipo | 7.980,00 | 23.940,00 |
| 13 | Medidor de Temperatura Fluke VT04 (Termómetro Visual por Infrarrojos) |  | 1 | Equipo | 5.485,90 | 5.485,90 |
| 14 | medidor de Distancia Tipo Laser hasta 100 m Fluke 424D |  | 1 | Equipo | 4.239,90 | 4.239,90 |
| 15 | Dosímetro Individual para exposición a Radiaciones Ionizantes |  | 2 | Equipo | 5.644,80 | 11.289,60 |
| 16 | Lector de Dosímetro Individual |  | 1 | Equipo | 9.674,00 | 9.674,00 |
| 17 | Medidor Multipropósito de Radiación |  | 1 | Equipo | 12.781,50 | 12.781,50 |
| 18 | Drone F55O mas sus accesorios |  | 1 | Equipo | 70.191,60 | 70.191,60 |
|  |  | Total |  |  |  | 461.699,70 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su Reglamento Vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Conforme al Art. 16 del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivado.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días hábiles) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato por los comités.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso, debiendo ser presentada conjuntamente la propuesta y de acuerdo a los siguientes requisitos:

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión |
| PORCENTAJE MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Boleta de Garantía - Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, posterior a la suscripción de contrato siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o Mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando la entidad lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el DBC. El monto de esta garantía será hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1%) del monto del contrato.

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas, cuando corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

NO APLICA

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

NO APLICA

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de   con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar las veces que sea necesario, el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c)	A iniciativa de YPFB.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEM, LOTE, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada   lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DBC.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

- Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Documentos de la Propuesta Económica.

- Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. CDO-GGPLQ-076-15. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LAS PLANTA DE AMONIACO Y UREA”

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al RCD por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato se procederá a la descalificación de la propuesta y se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinza Amperimetrica de Procesos Fluke 773 | Pza | 1 |
| 2 | Kit Multímetro Digital Fluke 87V/E2 | Pza | 1 |
| 3 | Multímetro digital fluke 179 | Pza | 1 |
| 4 | Multímetro digital fluke 289 | Pza | 1 |
| 5 | Multímetro de Medida de Aislamiento Fluke 1587 | Pza | 1 |
| 6 | Pinza Amperimétrica Fluke 376 | Pza | 1 |
| 7 | Medidor de Resistencia de Tierra Fluke 1625-2 Kit | Pza | 1 |
| 8 | Medidor de Aislamiento Fluke 1555 | Pza | 1 |
| 9 | Cámara Termografía Fluke Ti400 | Pza | 1 |
| 10 | Analizador de Vibraciones Fluke 810 | Pza | 1 |
| 11 | Medidor Estroscopico de RPM Modelo Testo 477 | Pza | 1 |
| 12 | Termómetro IR Fluke 572-2 | Pza | 3 |
| 13 | Medidor de Temperatura Fluke VT04(Termómetro Visual por Infrarrojos) | Pza | 1 |
| 14 | Medidor de Distancia Tipo Laser hasta 100 m Fluke 424D | Pza | 1 |
| 15 | Dosímetro Individual para exposición a Radiaciones Ionizantes | Pza | 2 |
| 16 | Lector de Dosímetro Individual | Pza | 1 |
| 17 | Medidor Multipropósito de Radiación | Pza | 1 |
| 18 | Drone F550 más sus accesorios | Pza | 1 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1: PINZA AMPERIMETRICA DE PROCESOS FLUKE 773 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Medidas de señales; De 4 a 20 mA sin interrumpir el circuito.. Generación y Simulación de señales; De 4 a 20 mA para pruebas de E/S en sistemas de control. Medida de Señales; De 4 a 20 mA con puntas de medida de entrada en serie con el circuito.. Medida Simultánea de mA; Circuito con alimentación de lazo de 24 V. Generación de señales de salida de mA; En rampa lineal o de incremento de un 25%. Características de ahorro de energía, desconexión automática; Si. Desconexión de retroiluminación para prolongar la vida útil de las baterías; Si. Medida de tensión CC para verificar fuentes de alimentación; de 24V o señales de tensión E/S. Generación de tensión CC para comprobación de dispositivos de entrada que aceptan una señal de 1 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios; Si. Salida/entrada de mA; Si. Simultánea de la señal de mA con la pinza y generación de una señal de mA,; Si. Salida de tensión rampa lineal o de incremento de un 25%; Si. Vibraciones; Aleatorias 2 g, 5 a 500 Hz. Batería, vida útil; (4) AA 1,5 V alcalinas, IEC LR6, 12 horas a una fuente de mA en 500 ohmios.. Características Mecánicas. Tamaño; 44 x 70 x 246 mm. Peso; 410 g. Impactos; Prueba de caída desde 1 metro (excepto la mordaza). Accesorios. Estuche flexible para transporte; Si. Cables de prueba; Si. Pinzas de cocodrilo; Si. Correa y manual del usuario.; Si. Manual de Instrucciones; Si. ITEM 2: KIT MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 87V/E2 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Con filtro seleccionable para medición en variadores de frecuencia,; Si. Termómetro integrado,; Si. Dos niveles de iluminación de pantalla en blanco brillante; Si. Captura de picos cada 250 uS; Si. Medición de capacitancia hasta 10 000 uF; Si. Exactitud y resolución en VCD de 0,05 % y 10uV.; Si. Accesorios. Cables de prueba de silicona TL224, Pinzas de cocodrilo, AC220 de largo alcance, Puntas de prueba TP238, TPAK Imán y correa, Sonda de temperatura 80BK, Funda amarilla incorporada al equipo, Batería de 9 V (instalada).; Si. ITEM 3: MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 179 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Tensión CC; 179 – Precisión ± (0,09% + 2), Resolución máxima 0,1 mV, Máximo 1.000 V. Tensión CA; Precisión ± (1,0% + 3), Resolución máxima 0,1 mV, Máximo 1.000 V. Corriente CC; Precisión ± (1,0% + 3), Resolución máxima 0,01 mA, Máximo 10 A. Corriente CA; Precisión ± (1,5% + 3), Resolución máxima 0,01 mA, Máximo 10 A. Resistencia; Precisión ± (0,9% + 1), Resolución máxima 0,1 Ω, Máximo 50 MΩ. Capacitancia; Precisión ± (1,2% + 2), Resolución máxima 1 nF, Máximo 10.000 µF. Frecuencia; Precisión ± (0,1% + 1), Resolución máxima 0,01 Hz, Máximo 100 kHz. Temperatura; 179 – Precisión ± (1,0% + 10), Resolución máxima 0,1 °C Rango -40 °C/400 °C. Cumple con; Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente.. La duración de la batería alcalina debe ser de 200 horas normalmente, sin retroiluminación.; Si. Representación digital; Si. Frecuencia de actualización de 4 veces por segundo; Si. Barra grafica analógica; Si. Selección de rango automática MAX, MIN y promedio con alarmas de MAX y MIN; Si. Retención de valores en pantalla; Si. Lectura de temperatura; Si. Pantalla retro iluminada; Si. Prueba acústica de continuidad y diodos; Si. Señal de advertencia de conexiones incorrectas y de tensión insegura; Si. Indicador de batería baja. Rangos: Tensión DC / AC 1000V, Corriente DC / AC 10ª, Resistencia 50MW Capacitancia 10000mF Frecuencia 100KHz Temperatura -40 a 400ºC.; Si. Accesorios. Cables de medición TL75, sonda de temperatura 80BK, batería de 9V instalada y manual de usuario.; Si. ITEM 4: MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 289 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra; 1000 V. Duración de la batería; 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro. Temperatura; Funcionamiento: -20 °C a 55 °C; Almacenamiento: -40 °C a 60 °C. Vibraciones; Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2. Tamaño (alto x ancho x largo); 22, 2 cm x 10,2 cm x 6 cm (8,75 pulg. x 4,03 pulg. x 2,38 pulg.). Peso; 870,9 g (28 onzas). Varias presentaciones en pantalla; Sí. Banda ancha de CA de verdadero valor eficaz; 100 kHz. dBV/dBm; Sí. Resolución de mV de CC; 1 μV. Rango de megaohmios; Hasta 500 MΩ. Conductancia; 50,00 Ns. Señal acústica de continuidad; Sí. Acceso a batería/fusible; Sí. Reloj de tiempo transcurrido; Sí. Reloj de hora del día; Sí. Valores mínimos, máximos y promed os; Sí. Ciclo de trabajo; Sí. Ancho de onda; Sí. Interfaz óptica aislada; Sí. Retención automática/táctil; Sí. Memoria de lectura; Sí. Registro a PC; Sí. Registro de intervalos/eventos; Sí. Memoria de registro; Hasta 15,000 lecturas. Conectividad inalámbrica (opcional); Sí. Precisión básica de CC del 0,025%; Sí. Características Mecánicas. Gran pantalla (1/4 VGA) con 50.000 cuentas de resolución y retroiluminación de luz blanca. Se pueden mostrar múltiples conjuntos de medidas al mismo tiempo.; Sí. Teclas de función, botones de desplazamiento y fácil acceso al control de navegación de las funciones secundarias. También permite crear pantallas personalizadas.; Sí. Memoria interna para registro autónomo de 200 horas; Sí. Captura de picos que permite capturar transitorios de hasta 250 µs; Sí. posibilidad de asignar un nombre a las medidas guardadas en el campo para facilitar su posterior recuperación; Sí. Reloj en tiempo real: indicación de tiempo automática de lecturas guardadas; Sí. Registro de eventos y tendencias: útil para resolver problemas intermitentes o estudiar cargas eléctricas.; Sí. Accesorios. Juego de cables de prueba de silicona TL7, Pinzas de caimán AC175, Juego de tapas cobertoras de entradas Juego clavijas Jack amp, Batería, Manual de usuario CD.; Sí. ITEM 5: MULTIMETRO DE MEDIDA DE AISLAMIENTO FLUKE 1587 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V, 1.000 V; Sí. Prueba de aislamiento de 0,1 MΩ a 2 GΩ; Sí. Descarga automática de la tensión capacitiva; Sí. Lectura gradual de la prueba de aislamiento; Sí. Frecuencia, Temperatura, Comprobación de diodos; Sí. Filtro paso bajo (para trabajos en variadores de veloc dad); Sí. Apagado automático para ahorrar energía; Sí. Accesorios. Conductores de prueba de silicona, sonda de temperatura, pinzas cocodrilo, sonda remota con disparador integrado, maletín rígido de transporte y manual de instrucciones.; Si. ITEM 6: PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376. La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Especificaciones Técnicas. Corriente CA por medio de mordaza. Rango; 999,9 A. Resolución; 0,1 A. Precisión; 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz). Corriente CC. Rango; 999,9 A. Resolución; 0,1 A. Precisión; 2% ± 5 dígitos. Tensión CA. Rango; 1.000 V. Resolución; 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V). Precisión; 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz). Especificaciones Mecánicas. Tamaño (largo x ancho x alto); 246 mm x 83 mm x 43 mm. Peso; 388 g. Abertura de la mordaza; 34 mm. Diámetro de sonda flexible de corriente; 7,5 mm. ACCESORIOS. Sonda de corriente flexible iFlex de 18 pulg, Tarjeta de instrucciones protegida, Ficha informativa de seguridad, Estuche de transporte flexible, Cables de prueba TL75, Dos pilas alcalinas AA.; Sí. ITEM 7: MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA FLUKE 1625-2KIT La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Memoria; Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB. Función de medición; Frecuencia e interferencia de voltaje, resistencia de tierra de 3 y 4 hilos con o sin transformador de corriente con sujetador, resistencia de 2 hilos con CA y de 2 y 4 hilos con CC. Pantalla; Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos (2.999 dígitos) y 7 segmentos con visibilidad mejorada. Funcionamiento; Selector giratorio central y teclas de función. Transferencia y almacenamiento de datos a través de USB; Sí. Accesorios. Comprobador de puesta a tierra GEO, Manual de usuario, Baterías, Guía de referencia rápida, Cable USB, 2 pinzas, Estuche profesional C1620, 4 picas de puesta a tierra, 3 rollos de cable; Sí. ITEM 8: MEDIDOR DE AISLAMIENTO FLUKE 1555 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Especificaciones Generales. Visualización; 75 mm x 105 mm. Alimentación; Batería recargable de 12 V de plomo, Yuasa NP2.8-12. Entrada al cargador (CA); 85 V a 250 V CA 50/60 Hz 20 VA. Dimensiones; 269 mm x 277 mm x 160 mm (10, 6 pulg. x 10,9 pulg. x 6,3 pulg.). Peso; 3,7 kg (8,2 lb). Temperatura (en operación); De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F). Temperatura (de almacenamiento); De -20 °C a 65 °C (de -4 °F a 149 °F). Protección de sobrecarga de entrada; 1000 V CA. Compatibilidad electromagnética; EN 61326. Selección de tensiones de prueba en escalones de 50V desde 250 hasta 1.000V y escalones de 100 V por encima de los 1.000 V.; Sí. Memoria para almacenar hasta 99 medidas y cada una de ellas cuenta con una etiqueta única definida por el usuario para facilitar su uso batería de larga duración permiten realizar 750 pruebas con cada carga.; Sí. Calculo automático del Ratio de Absorción Dieléctrica y del Índice de Polarización sin configuraciones adicionales.; Sí. Sistema de medida con guarda que elimina el efecto de fuga superficial en la medida de muy alta resistencia de hasta 2 T.; Sí. Accesorios. Cable de alimentación de CA, Cable de comprobación con pinzas de conexión (rojo, negro, verde) tipo cocodrilo, maletín de transporte, Guía de referencia rápida, interface IR, Manual de uso en CD-ROM de FlukeView Forms Basic, Guía de instalación de FlukeView forms, Guía de instalación del cable USB a IR y Manual en inglés.; SÍ. ITEM: 9 CÁMARA TERMOGRAFÍA FLUKE Ti400 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Rango de medida de temperatura; -20 °C a +1.200 °C. Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático; Si. Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual; Si. Conectividad Wi-Fi; a PC, iPhone®, iPad®, WiFi y LAN*. Transmisión de vídeo; Vía USB a PC y vía HDMI a una pantalla compatible HDMI. Pantalla táctil capacitiva de alta resolución; Si. Baterías recargables inteligentes y extraíbles con pantalla LED; Si. Cámara digital industrial de 5 megapíxeles; Si. Accesorios. Cámara termográfica con lente estándar, Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores para toma de corriente), Dos robustas baterías inteligentes de ión-litio Tarjeta de memoria micro SD con adaptador SD, Cable USB de 3 m, Cable de video HDMI de 3 m, Software SmartView® con actualizaciones gratuitas de por vida, Maletín de transporte rígido Bolsa de transporte blanda, Correa de mano ajustable, Manual de usuario impreso (cinco idiomas), Manual de usuario en CD, Tarjeta de registro de la garantía.; Si. ITEM: 10 ANALIZADOR DE VIBRACIONES FLUKE 810 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características generales. Rango de velocidad de rotación de la máquina; 200 rpm a 12.000 rpm.. Memoria no volátil Micro SD 2GB con memoria interna + almacenamiento adiciona a través de ranura accesible.; Si. Pantalla ¼ VGA LCD con retroiluminación de LED; Si. Conexiones de entrada/salida; Conexión de sensor triaxial Conector M12 de 4 patillas Conexión de sensor de eje único Conector BNC Conexión de tacómetro Conexión mini DIN de 6 patillas Conexión a PC Conector mini ‘B’ USB (2.0). Batería; Tipo de batería Ión-litio, 14,8 V, 2,55 Ah Tiempo de carga de la batería Tres horas Tiempo de descarga de la batería Ocho horas (en condiciones normales). Sistema operativo y software; WinCE 6.0 Core, y software Viewer.. Idiomas; Inglés, español... Garantía; dos años.. Temperatura de almacenamiento; -20 °C a +60 °C; (-4 °F a 140 °F).. Accesorios. Analizador de vibraciones con tecnología de diagnóstico Acelerómetro triaxial con tacómetro laser y bolsa de almacenamiento, soporte magnético, kit de montaje con adhesivo para el acelerómetro, cable de desconexión rápida del acelerómetro Batería inteligente con cable y adaptadores, Correa para hombro y correa de mano ajustable. Adaptador de cable mini-USB a USB Guía rápida de uso, guía rápida de referencia ilustrada, manual del usuario y CD-ROM Maletín de transporte; Si. ITEM: 11 MEDIDOR ESTROSCOPICO DE RPM MODELO TESTO 477 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características generales. Tipo de pantalla LCD multilinea; LCD. Nivel inferior; < 1 V. Corriente máxima; 50 mA. Rango; 30 hasta 300000 fpm. Exactitud; 0,02 % del v.m.. Resolución; ±0,1 (30 hasta 999 fpm) ±1 (1000 hasta 300000 fpm). Garantía; 1 año. Accesorios. Electroboscopio con led testo 477 con maleta de transporte, enchufe para disparador, protocolo de calibración y pilas.; Si. ITEM: 12 TERMOMENTRO IR FLUKE 572-2 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Rango de temperatura infrarrojas; -30 °C a 900 °C. Distancia: puntual; 60:1 (calculado al 90 % de energía). Enfoque laser; Láser doble con desplazamiento, salida <1 mW. Alarmas alta-baja; Audible y visual de dos colores. mín/máx/prom/dif; Sí. Retroiluminación; Sí. Bloqueo del disparador; Sí. Almacenamiento de datos; 99 puntos. Comunicación; USB 2.0. Alimentación; 2 baterías AA. Duración de la batería; 8 horas con láser y luz de fondo encendidos; 100 horas con láser y luz de fondo apagados, a un ciclo de trabajo del 100 % (termómetro continuamente encendido). Accesorios. Sonda con punta redondeada de termopar Tipo K, robusto maletín rígido, para transporte, Fluke View para documentación, software con cable de interfaz USB 2.0, 2 Baterías AA y manual.; Si. ITEM: 13 MEDIDOR DE TEMPERATURA FLUKE VT04 (TERMOMETRO VISUAL POR INFRARROJOS) La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Campo de visión; 28° x 28°: el campo ajustado de visión le permite observar más detalles en el objetivo. Rango de medida de temperatura; De -10 °C a +250 °C (de 14 °F a 482 °F). Sistema de enfoque; Sin enfoque. Alarmas de temperatura alta y baja; Sí. Captura de imagen de intervalo de tiempo de forma automática en intervalos establecidos.; Sí. Alarma de monitoreo automático que capturen automática de las imágenes cuando se excede el umbral seleccionado de temperatura.; Sí. Software Smart View® le permite optimizar y analizar las imágenes, crear informes rápidos y exportar las imágenes en múltiples formatos.; Sí. Accesorios. Termómetro visual por infrarrojos VT04 Estuche rígido, Tarjeta micro SD, Adaptador micro SD a SD estándar, Batería recargable de ion litio, Cargador micro USB y adaptadores de CA universales, Guías de inicio rápido impresas (inglés, francés, alemán, español, chino simplificado), Manual del usuario.; Si. ITEM: 14 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER HASTA 100m FLUKE 424D. La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Genérales. Rango en placa de referencia Leica GZM26; 50 m (165 pies); 80 m (260 pies); 100 m (330 pies). pantalla de 4 líneas le muestra incluso más datos de una sola vez; Si. Sensor de inclinación lo ayuda con un alto seguimiento, la nivelación y las mediciones de distancia horizontal indirecta cuando la visibilidad está bloqueada por un obstáculo.; Si. La función de ángulo de esquina le permite determinar el ángulo de una esquina; Si. Cálculo de Pitágoras para determinar distancias de manera indirecta a partir de otras dos mediciones.; Si. Función Angulo de esquina le permite determinar el ángulo de la esquina.; Si. Debe tener capacidad para almacenar 20 visualizaciones completas para una rápida recuperación.; Si. Visibilidad mejorada con pantalla retro iluminada; Si. Respuesta audible al pulsar las teclas; Si. Función de estacado, lo ayudo a marcar longitudes definidas.; Si. Gran protección ambiental gracias al sellado que cumple con la norma IP54 (contra el polvo y las salpicaduras); Si. Ajuste automático del punto desde el que se mide: al medir desde un borde o una esquina, un sensor integrado detecta la posición de esta escuadra y cambia automáticamente el punto de referencia; Si. Duración mejorada de batería de 5000 mediciones con función de desconexión automática, duración de la batería hasta 5000 mediciones; Si. Accesorios. 2 baterías de AAA, Funda para cinturón y manual de instrucciones.; Si. ITEM: 15 DOSIMETRO INDIVIDUAL PARA EXPOSICION A RADIACION IONIZANTES. Características Generales. Diseñado para operaciones en ambientes hostiles y larga durabilidad.; Si. Alarmas audible fuertes, junto con LEDs ultrabrillantes y vibración.; Si. 2 botones para la operación y navegación; Si. Excede las normas ANSI e IEC; Si. Operación por más de 9 meses con una batería estándar AAA; Si. Características mecánicas Carcasa de policarbonato –ABS alto impacto.; Si. Accesorios. 1 pieza dosímetro personal DMC 3000; Si. ITEM 16: LECTOR DE DOSIMETRO INDIVIDUAL Características Generales. Debe tener comunicación Hands- Free con los dosímetros DMC 3000; Si. No debe requerir alineamiento direccional.; Si. Debe tener 3 indicadores LED para operación y control de acceso.; Si. Debe tener Entradas/ salidas digitales manejables.; Si. Proceso digital basado en DSP 3 Indicadores LED para operación y control de acceso.; Si. Diodo electroluminiscente de 2 colores, usando como indicador ON/ OFF e Diodo electroluminiscente de 2 colores para indicar de acceso / no acceso.; Si. Conexión USB, con su prueba USB para alimentación y manejo de datos; Si. Firware actualizable con3 multi- antenas para comunicación con el dosímetro.; Si. Comunicación con el dosímetro. Pequeño rango de alta frecuencia bidireccional para intercambio de datos a 125 KHZ.; Si. Accesorios. 1 lector de dosímetro LDM 320 D.; Si. ITEM 17: MEDIDOR MULTIPROPOSITO DE RADIACION. Características Generales. Debe tener Sistema de monitoreo de radiación de uso personal.; si. Alimentado por baterías, emplea compensación de energía de tubo –GM como detección privado.; Si. Debe contar con alarma sonora visual y de vibración y con medición de tasa de dosis.; Si. Memoria interna para almacenar los datos; Si. Funciones flexibles de histogramas; Si. Radiación detectada; Gamma y Rayos X, 48 KeV a 3 MeV. Debe contar con rango de medición de tasa de dosis.; 0.01 u Sv a 10 Sv o 1 urem/h a 10 rem/h. Unidad de medición configurables; En (u Sv, Sv, u Sv/h, Sv/h, u rem, rem, urem/h, rem/h). Funciones de histograma flexible ( tasa de dosis, dosis, registro de diagnóstico en función de la configuración, fecha y hora ( opcional- control de localización para el mapeo y análisis de medición en zona) Función de reloj en tiempo real; Si. Debe contar con alarma sonora visual y de vibración y con medición de tasa de dosis.; Si. Tiempo de operación de las baterías; 4 meses con baterías a plena carga. El equipo debe tener protección IP67 (IEC 60529), que soporte inmersión en agua; Si. Accesorios. Carcasa de plástico reforzado, de alto impacto con fibra de vidrio, 2 baterías alcalinas AA; Si. ITEM 18: DRONE F550 + TABLED MINI + BATERIA + DATA LINK Características Generales. Equipo Multimotor de 6 hélices con control, 1 batería 6.600mah, 1cámara GoPro Hero 4, Filma en 4K y fotografía de 12 megapíxeles, 1Gimbal Zenmuse, 1 caja de aluminio-plástico, 1 control remoto con pantalla 7” Autonomía de vuelo: 20-25 minutos. Distancia recorrida hasta 1.5KM (óptimas condiciones). Estabilizador de vuelo con GPS y piloto Automático GoHome; si. Accesorios. Batería extra del f550 de 10.000 mah; Sistema de Ground Station Vuelo automatizado (mapeo); Ipad Mini que trabaja como monitor del drone; Protector de sol para pantalla del Ipad mini; Memoria sd de 32 GB clase 10; Instalación de software, aplicación, calibración y prueba.; Si. PLAZO DE ENTREGA. 9 días calendarios a partir de la firma de contrato para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15 y 16 60 días calendarios a partir de la firma de contrato para los 11, 17 y 18. GARANTÍA TÉCNICA. Alcance de la garantía: Contra defectos de fábrica, en caso de presentar fallas, estos deben ser repuestos por otros de las mismas características en un plazo no mayor de 72 horas de efectuado el reclamo. - Período de garantía: Mínimo 1 año de garantía para todos los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. -Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha de recepción y conformidad por parte del comité de recepción.. MANUALES. Todos los proponentes adjudicados deberán presentar catálogos o manuales en español o ingles. EXPERIENCIA GENERAL. La empresa oferente deberá contar con una Experiencia General de mínimo 2 años, que serán computados a partir de la emisión de su Matrícula de Comercio y/o Registro de FUNDEMPRESA.. - CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. Los Equipos de Instrumentos de Control deben entregarse en las instalaciones de YPFB, en la ciudad de Santa Cruz, Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza (entre Tercer y Cuarto Anillo).. FORMA DE PAGO. Se realizará un solo pago por el 100 % del monto detallado en el Contrato, el pago se realizara por Ítems a través del Sigma o SIGEP, contra entrega de los bienes y previa emisión del Informe de Conformidad de un Comité de Recepción a ser designado. El proveedor deberá adjuntar la siguiente documentación para el pago: - Nota de solicitud de pago. - Factura de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales en forma detallada. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA con cuenta habilitada en el Banco Unión.. VIGENCIA DE LA CONTRATACION. La contratación entrará en vigencia el primer día hábil siguiente a la suscripción del contrato.. PRECIO REFERENCIAL. Bs.-461.699,70 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Nueve 70 /100). COMITÉ DE RECEPCIÓN. El Comité de Recepción estará conformado por funcionarios de GGPLQ, quienes tendrán las siguientes funciones: - Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato y sus especificaciones técnicas. - Realizar el informe de conformidad de la recepción de los bienes. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor o en su defecto el cobro de multas.. FACTURACIÓN. La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación. El pago se efectuará previo informe de conformidad, emitido por los responsables designados, debiendo emitirse la correspondiente factura al momento de la recepción de la totalidad de los bienes. Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido.. TRIBUTOS. El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Las Empresas adjudicadas deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un Valor del 7% del monto adjudicado, a favor de YPFB, teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. Debiendo exceder la misma en 60 días calendario al plazo de vencimiento del contrato.. MULTAS. El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En Caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.. VALIDEZ DE LA OFERTA. Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario..

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

Documentos legales:

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

Documentos Administrativos:

    - Formulario de Identificación del proponente (para cada socio)

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.

    - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Estados Financieros al cierre de la última gestión fiscal en fotocopia simple que refleje la información detallada. (aplicar para procesos mayores al millón de bolivianos siempre y cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

Documentos Legales

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	 Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	  Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas, incorporadas en el DBC.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.(si corresponde)

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia simple del SIGMA O SIGEP.

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original o fotocopia legalizada del Certificado de Actualización Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente. Presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Original de la Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato: A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total adjudicado, con una vigencia que deberá exceder los 60 días calendario al plazo de finalización del contrato, debiéndose renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva y de acuerdo a las siguientes características:

  - En el caso de Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento debe expresar: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

  - En el caso de Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento deberá expresar: irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:_______________________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ____________________________________________

- Dirección principal:	___________________________________________________________________________

- Ciudad:	____________________________________________________________________________________

- País:	_______________________________________________________________________________________

- Casilla:	_____________________________________________________________________________________

- Teléfonos: _________________________________________________________________________________

- Fax:	________________________________________Dirección electrónica: _____________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa __________________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _____________________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: __________________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: ___________________________________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente está exento de efectuar este registro.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL O LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | Pinza Amperimetrica de Procesos fluke 773 | Equipo | 1 |  |  |
| 2 | Kit Multímetro Digital Fluke 87V/E2 | Equipo | 1 |  |  |
| 3 | Multímetro Digital Fluke 179 | Equipo | 1 |  |  |
| 4 | Multímetro Digital Fluke 289 | Equipo | 1 |  |  |
| 5 | Multímetro de Medida de Aislamiento Fluke 1587 | Equipo | 1 |  |  |
| 6 | Pinza Amperimetrica Fluke 376 | Equipo | 1 |  |  |
| 7 | Medidor de Resistencia de Tierra Fluke 1625-2Kit | Equipo | 1 |  |  |
| 8 | Medidor de Aislamiento Fluke 1555 | Equipo | 1 |  |  |
| 9 | Cámara Termografía Fluke Ti400 | Equipo | 1 |  |  |
| 10 | Analizador de Vibraciones Fluke 810 | Equipo | 1 |  |  |
| 11 | Medidor Estroscopico de RPM Modelo Testo 477 | Equipo | 1 |  |  |
| 12 | Termómetro IR Fluke 572-2 | Equipo | 3 |  |  |
| 13 | Medidor de Temperatura Fluke VT04 (Termómetro Visual por Infrarrojos) | Equipo | 1 |  |  |
| 14 | medidor de Distancia Tipo Laser hasta 100 m Fluke 424D | Equipo | 1 |  |  |
| 15 | Dosímetro Individual para exposición a Radiaciones Ionizantes | Equipo | 2 |  |  |
| 16 | Lector de Dosímetro Individual | Equipo | 1 |  |  |
| 17 | Medidor Multipropósito de Radiación | Equipo | 1 |  |  |
| 18 | Drone F55O mas sus accesorios | Equipo | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| ITEM 1: PINZA AMPERIMETRICA DE PROCESOS FLUKE 773 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Medidas de señales; De 4 a 20 mA sin interrumpir el circuito.. Generación y Simulación de señales; De 4 a 20 mA para pruebas de E/S en sistemas de control. Medida de Señales; De 4 a 20 mA con puntas de medida de entrada en serie con el circuito.. Medida Simultánea de mA; Circuito con alimentación de lazo de 24 V. Generación de señales de salida de mA; En rampa lineal o de incremento de un 25%. Características de ahorro de energía, desconexión automática; Si. Desconexión de retroiluminación para prolongar la vida útil de las baterías; Si. Medida de tensión CC para verificar fuentes de alimentación; de 24V o señales de tensión E/S. Generación de tensión CC para comprobación de dispositivos de entrada que aceptan una señal de 1 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios; Si. Salida/entrada de mA; Si. Simultánea de la señal de mA con la pinza y generación de una señal de mA,; Si. Salida de tensión rampa lineal o de incremento de un 25%; Si. Vibraciones; Aleatorias 2 g, 5 a 500 Hz. Batería, vida útil; (4) AA 1,5 V alcalinas, IEC LR6, 12 horas a una fuente de mA en 500 ohmios.. Características Mecánicas. Tamaño; 44 x 70 x 246 mm. Peso; 410 g. Impactos; Prueba de caída desde 1 metro (excepto la mordaza). Accesorios. Estuche flexible para transporte; Si. Cables de prueba; Si. Pinzas de cocodrilo; Si. Correa y manual del usuario.; Si. Manual de Instrucciones; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 2: KIT MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 87V/E2 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Con filtro seleccionable para medición en variadores de frecuencia,; Si. Termómetro integrado,; Si. Dos niveles de iluminación de pantalla en blanco brillante; Si. Captura de picos cada 250 uS; Si. Medición de capacitancia hasta 10 000 uF; Si. Exactitud y resolución en VCD de 0,05 % y 10uV.; Si. Accesorios. Cables de prueba de silicona TL224, Pinzas de cocodrilo, AC220 de largo alcance, Puntas de prueba TP238, TPAK Imán y correa, Sonda de temperatura 80BK, Funda amarilla incorporada al equipo, Batería de 9 V (instalada).; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 3: MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 179 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Tensión CC; 179 – Precisión ± (0,09% + 2), Resolución máxima 0,1 mV, Máximo 1.000 V. Tensión CA; Precisión ± (1,0% + 3), Resolución máxima 0,1 mV, Máximo 1.000 V. Corriente CC; Precisión ± (1,0% + 3), Resolución máxima 0,01 mA, Máximo 10 A. Corriente CA; Precisión ± (1,5% + 3), Resolución máxima 0,01 mA, Máximo 10 A. Resistencia; Precisión ± (0,9% + 1), Resolución máxima 0,1 Ω, Máximo 50 MΩ. Capacitancia; Precisión ± (1,2% + 2), Resolución máxima 1 nF, Máximo 10.000 µF. Frecuencia; Precisión ± (0,1% + 1), Resolución máxima 0,01 Hz, Máximo 100 kHz. Temperatura; 179 – Precisión ± (1,0% + 10), Resolución máxima 0,1 °C Rango -40 °C/400 °C. Cumple con; Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente.. La duración de la batería alcalina debe ser de 200 horas normalmente, sin retroiluminación.; Si. Representación digital; Si. Frecuencia de actualización de 4 veces por segundo; Si. Barra grafica analógica; Si. Selección de rango automática MAX, MIN y promedio con alarmas de MAX y MIN; Si. Retención de valores en pantalla; Si. Lectura de temperatura; Si. Pantalla retro iluminada; Si. Prueba acústica de continuidad y diodos; Si. Señal de advertencia de conexiones incorrectas y de tensión insegura; Si. Indicador de batería baja. Rangos: Tensión DC / AC 1000V, Corriente DC / AC 10ª, Resistencia 50MW Capacitancia 10000mF Frecuencia 100KHz Temperatura -40 a 400ºC.; Si. Accesorios. Cables de medición TL75, sonda de temperatura 80BK, batería de 9V instalada y manual de usuario.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 4: MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 289 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra; 1000 V. Duración de la batería; 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro. Temperatura; Funcionamiento: -20 °C a 55 °C; Almacenamiento: -40 °C a 60 °C. Vibraciones; Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2. Tamaño (alto x ancho x largo); 22, 2 cm x 10,2 cm x 6 cm (8,75 pulg. x 4,03 pulg. x 2,38 pulg.). Peso; 870,9 g (28 onzas). Varias presentaciones en pantalla; Sí. Banda ancha de CA de verdadero valor eficaz; 100 kHz. dBV/dBm; Sí. Resolución de mV de CC; 1 μV. Rango de megaohmios; Hasta 500 MΩ. Conductancia; 50,00 Ns. Señal acústica de continuidad; Sí. Acceso a batería/fusible; Sí. Reloj de tiempo transcurrido; Sí. Reloj de hora del día; Sí. Valores mínimos, máximos y promedios; Sí. Ciclo de trabajo; Sí. Ancho de onda; Sí. Interfaz óptica aislada; Sí. Retención automática/táctil; Sí. Memoria de lectura; Sí. Registro a PC; Sí. Registro de intervalos/eventos; Sí. Memoria de registro; Hasta 15,000 lecturas. Conectividad inalámbrica (opcional); Sí. Precisión básica de CC del 0,025%; Sí. Características Mecánicas. Gran pantalla (1/4 VGA) con 50.000 cuentas de resolución y retroiluminación de luz blanca. Se pueden mostrar múltiples conjuntos de medidas al mismo tiempo.; Sí. Teclas de función, botones de desplazamiento y fácil acceso al control de navegación de las funciones secundarias. También permite crear pantallas personalizadas.; Sí. Memoria interna para registro autónomo de 200 horas; Sí. Captura de picos que permite capturar transitorios de hasta 250 µs; Sí. posibilidad de asignar un nombre a las medidas guardadas en el campo para facilitar su posterior recuperación; Sí. Reloj en tiempo real: indicación de tiempo automática de lecturas guardadas; Sí. Registro de eventos y tendencias: útil para resolver problemas intermitentes o estudiar cargas eléctricas.; Sí. Accesorios. Juego de cables de prueba de silicona TL7, Pinzas de caimán AC175, Juego de tapas cobertoras de entradas Juego clavijas Jack amp, Batería, Manual de usuario CD.; Sí. |  |  |  |  |
| ITEM 5: MULTIMETRO DE MEDIDA DE AISLAMIENTO FLUKE 1587 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V, 1.000 V; Sí. Prueba de aislamiento de 0,1 MΩ a 2 GΩ; Sí. Descarga automática de la tensión capacitiva; Sí. Lectura gradual de la prueba de aislamiento; Sí. Frecuencia, Temperatura, Comprobación de diodos; Sí. Filtro paso bajo (para trabajos en variadores de velocidad); Sí. Apagado automático para ahorrar energía; Sí. Accesorios. Conductores de prueba de silicona, sonda de temperatura, pinzas cocodrilo, sonda remota con disparador integrado, maletín rígido de transporte y manual de instrucciones.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 6: PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376. La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Especificaciones Técnicas. Corriente CA por medio de mordaza. Rango; 999,9 A. Resolución; 0,1 A. Precisión; 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz). Corriente CC. Rango; 999,9 A. Resolución; 0,1 A. Precisión; 2% ± 5 dígitos. Tensión CA. Rango; 1.000 V. Resolución; 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V). Precisión; 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz). Especificaciones Mecánicas. Tamaño (largo x ancho x alto); 246 mm x 83 mm x 43 mm. Peso; 388 g. Abertura de la mordaza; 34 mm. Diámetro de sonda flexible de corriente; 7,5 mm. ACCESORIOS. Sonda de corriente flexible iFlex de 18 pulg, Tarjeta de instrucciones protegida, Ficha informativa de seguridad, Estuche de transporte flexible, Cables de prueba TL75, Dos pilas alcalinas AA.; Sí. |  |  |  |  |
| ITEM 7: MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA FLUKE 1625-2KIT La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Técnicas. Memoria; Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB. Función de medición; Frecuencia e interferencia de voltaje, resistencia de tierra de 3 y 4 hilos con o sin transformador de corriente con sujetador, resistencia de 2 hilos con CA y de 2 y 4 hilos con CC. Pantalla; Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos (2.999 dígitos) y 7 segmentos con visibilidad mejorada. Funcionamiento; Selector giratorio central y teclas de función. Transferencia y almacenamiento de datos a través de USB; Sí. Accesorios. Comprobador de puesta a tierra GEO, Manual de usuario, Baterías, Guía de referencia rápida, Cable USB, 2 pinzas, Estuche profesional C1620, 4 picas de puesta a tierra, 3 rollos de cable; Sí. |  |  |  |  |
| ITEM 8: MEDIDOR DE AISLAMIENTO FLUKE 1555 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Especificaciones Generales. Visualización; 75 mm x 105 mm. Alimentación; Batería recargable de 12 V de plomo, Yuasa NP2.8-12. Entrada al cargador (CA); 85 V a 250 V CA 50/60 Hz 20 VA. Dimensiones; 269 mm x 277 mm x 160 mm (10, 6 pulg. x 10,9 pulg. x 6,3 pulg.). Peso; 3,7 kg (8,2 lb). Temperatura (en operación); De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F). Temperatura (de almacenamiento); De -20 °C a 65 °C (de -4 °F a 149 °F). Protección de sobrecarga de entrada; 1000 V CA. Compatibilidad electromagnética; EN 61326. Selección de tensiones de prueba en escalones de 50V desde 250 hasta 1.000V y escalones de 100 V por encima de los 1.000 V.; Sí. Memoria para almacenar hasta 99 medidas y cada una de ellas cuenta con una etiqueta única definida por el usuario para facilitar su uso batería de larga duración permiten realizar 750 pruebas con cada carga.; Sí. Calculo automático del Ratio de Absorción Dieléctrica y del Índice de Polarización sin configuraciones adicionales.; Sí. Sistema de medida con guarda que elimina el efecto de fuga superficial en la medida de muy alta resistencia de hasta 2 T.; Sí. Accesorios. Cable de alimentación de CA, Cable de comprobación con pinzas de conexión (rojo, negro, verde) tipo cocodrilo, maletín de transporte, Guía de referencia rápida, interface IR, Manual de uso en CD-ROM de FlukeView Forms Basic, Guía de instalación de FlukeView forms, Guía de instalación del cable USB a IR y Manual en inglés.; SÍ. |  |  |  |  |
| ITEM: 9 CÁMARA TERMOGRAFÍA FLUKE Ti400 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Rango de medida de temperatura; -20 °C a +1.200 °C. Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático; Si. Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual; Si. Conectividad Wi-Fi; a PC, iPhone®, iPad®, WiFi y LAN*. Transmisión de vídeo; Vía USB a PC y vía HDMI a una pantalla compatible HDMI. Pantalla táctil capacitiva de alta resolución; Si. Baterías recargables inteligentes y extraíbles con pantalla LED; Si. Cámara digital industrial de 5 megapíxeles; Si. Accesorios. Cámara termográfica con lente estándar, Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores para toma de corriente), Dos robustas baterías inteligentes de ión-litio Tarjeta de memoria micro SD con adaptador SD, Cable USB de 3 m, Cable de video HDMI de 3 m, Software SmartView® con actualizaciones gratuitas de por vida, Maletín de transporte rígido Bolsa de transporte blanda, Correa de mano ajustable, Manual de usuario impreso (cinco idiomas), Manual de usuario en CD, Tarjeta de registro de la garantía.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 10 ANALIZADOR DE VIBRACIONES FLUKE 810 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características generales. Rango de velocidad de rotación de la máquina; 200 rpm a 12.000 rpm.. Memoria no volátil Micro SD 2GB con memoria interna + almacenamiento adiciona a través de ranura accesible.; Si. Pantalla ¼ VGA LCD con retroiluminación de LED; Si. Conexiones de entrada/salida; Conexión de sensor triaxial Conector M12 de 4 patillas Conexión de sensor de eje único Conector BNC Conexión de tacómetro Conexión mini DIN de 6 patillas Conexión a PC Conector mini ‘B’ USB (2.0). Batería; Tipo de batería Ión-litio, 14,8 V, 2,55 Ah Tiempo de carga de la batería Tres horas Tiempo de descarga de la batería Ocho horas (en condiciones normales). Sistema operativo y software; WinCE 6.0 Core, y software Viewer.. Idiomas; Inglés, español... Garantía; dos años.. Temperatura de almacenamiento; -20 °C a +60 °C; (-4 °F a 140 °F).. Accesorios. Analizador de vibraciones con tecnología de diagnóstico Acelerómetro triaxial con tacómetro laser y bolsa de almacenamiento, soporte magnético, kit de montaje con adhesivo para el acelerómetro, cable de desconexión rápida del acelerómetro Batería inteligente con cable y adaptadores, Correa para hombro y correa de mano ajustable. Adaptador de cable mini-USB a USB Guía rápida de uso, guía rápida de referencia ilustrada, manual del usuario y CD-ROM Maletín de transporte; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 11 MEDIDOR ESTROSCOPICO DE RPM MODELO TESTO 477 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características generales. Tipo de pantalla LCD multilinea; LCD. Nivel inferior; < 1 V. Corriente máxima; 50 mA. Rango; 30 hasta 300000 fpm. Exactitud; 0,02 % del v.m.. Resolución; ±0,1 (30 hasta 999 fpm) ±1 (1000 hasta 300000 fpm). Garantía; 1 año. Accesorios. Electroboscopio con led testo 477 con maleta de transporte, enchufe para disparador, protocolo de calibración y pilas.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 12 TERMOMENTRO IR FLUKE 572-2 La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Rango de temperatura infrarrojas; -30 °C a 900 °C. Distancia: puntual; 60:1 (calculado al 90 % de energía). Enfoque laser; Láser doble con desplazamiento, salida <1 mW. Alarmas alta-baja; Audible y visual de dos colores. mín/máx/prom/dif; Sí. Retroiluminación; Sí. Bloqueo del disparador; Sí. Almacenamiento de datos; 99 puntos. Comunicación; USB 2.0. Alimentación; 2 baterías AA. Duración de la batería; 8 horas con láser y luz de fondo encendidos; 100 horas con láser y luz de fondo apagados, a un ciclo de trabajo del 100 % (termómetro continuamente encendido). Accesorios. Sonda con punta redondeada de termopar Tipo K, robusto maletín rígido, para transporte, Fluke View para documentación, software con cable de interfaz USB 2.0, 2 Baterías AA y manual.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 13 MEDIDOR DE TEMPERATURA FLUKE VT04 (TERMOMETRO VISUAL POR INFRARROJOS) La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Generales. Campo de visión; 28° x 28°: el campo ajustado de visión le permite observar más detalles en el objetivo. Rango de medida de temperatura; De -10 °C a +250 °C (de 14 °F a 482 °F). Sistema de enfoque; Sin enfoque. Alarmas de temperatura alta y baja; Sí. Captura de imagen de intervalo de tiempo de forma automática en intervalos establecidos.; Sí. Alarma de monitoreo automático que capturen automática de las imágenes cuando se excede el umbral seleccionado de temperatura.; Sí. Software Smart View® le permite optimizar y analizar las imágenes, crear informes rápidos y exportar las imágenes en múltiples formatos.; Sí. Accesorios. Termómetro visual por infrarrojos VT04 Estuche rígido, Tarjeta micro SD, Adaptador micro SD a SD estándar, Batería recargable de ion litio, Cargador micro USB y adaptadores de CA universales, Guías de inicio rápido impresas (inglés, francés, alemán, español, chino simplificado), Manual del usuario.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 14 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER HASTA 100m FLUKE 424D. La marcas descrita es de carácter referencial, pudiendo el proponente ofertar marcas de calidad equivalente o superior al requerido. Características Genérales. Rango en placa de referencia Leica GZM26; 50 m (165 pies); 80 m (260 pies); 100 m (330 pies). pantalla de 4 líneas le muestra incluso más datos de una sola vez; Si. Sensor de inclinación lo ayuda con un alto seguimiento, la nivelación y las mediciones de distancia horizontal indirecta cuando la visibilidad está bloqueada por un obstáculo.; Si. La función de ángulo de esquina le permite determinar el ángulo de una esquina; Si. Cálculo de Pitágoras para determinar distancias de manera indirecta a partir de otras dos mediciones.; Si. Función Angulo de esquina le permite determinar el ángulo de la esquina.; Si. Debe tener capacidad para almacenar 20 visualizaciones completas para una rápida recuperación.; Si. Visibilidad mejorada con pantalla retro iluminada; Si. Respuesta audible al pulsar las teclas; Si. Función de estacado, lo ayudo a marcar longitudes definidas.; Si. Gran protección ambiental gracias al sellado que cumple con la norma IP54 (contra el polvo y las salpicaduras); Si. Ajuste automático del punto desde el que se mide: al medir desde un borde o una esquina, un sensor integrado detecta la posición de esta escuadra y cambia automáticamente el punto de referencia; Si. Duración mejorada de batería de 5000 mediciones con función de desconexión automática, duración de la batería hasta 5000 mediciones; Si. Accesorios. 2 baterías de AAA, Funda para cinturón y manual de instrucciones.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM: 15 DOSIMETRO INDIVIDUAL PARA EXPOSICION A RADIACION IONIZANTES. Características Generales. Diseñado para operaciones en ambientes hostiles y larga durabilidad.; Si. Alarmas audible fuertes, junto con LEDs ultrabrillantes y vibración.; Si. 2 botones para la operación y navegación; Si. Excede las normas ANSI e IEC; Si. Operación por más de 9 meses con una batería estándar AAA; Si. Características mecánicas Carcasa de policarbonato –ABS alto impacto.; Si. Accesorios. 1 pieza dosímetro personal DMC 3000; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 16: LECTOR DE DOSIMETRO INDIVIDUAL Características Generales. Debe tener comunicación Hands- Free con los dosímetros DMC 3000; Si. No debe requerir alineamiento direccional.; Si. Debe tener 3 indicadores LED para operación y control de acceso.; Si. Debe tener Entradas/ salidas digitales manejables.; Si. Proceso digital basado en DSP 3 Indicadores LED para operación y control de acceso.; Si. Diodo electroluminiscente de 2 colores, usando como indicador ON/ OFF e Diodo electroluminiscente de 2 colores para indicar de acceso / no acceso.; Si. Conexión USB, con su prueba USB para alimentación y manejo de datos; Si. Firware actualizable con3 multi- antenas para comunicación con el dosímetro.; Si. Comunicación con el dosímetro. Pequeño rango de alta frecuencia bidireccional para intercambio de datos a 125 KHZ.; Si. Accesorios. 1 lector de dosímetro LDM 320 D.; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 17: MEDIDOR MULTIPROPOSITO DE RADIACION. Características Generales. Debe tener Sistema de monitoreo de radiación de uso personal.; si. Alimentado por baterías, emplea compensación de energía de tubo –GM como detección privado.; Si. Debe contar con alarma sonora visual y de vibración y con medición de tasa de dosis.; Si. Memoria interna para almacenar los datos; Si. Funciones flexibles de histogramas; Si. Radiación detectada; Gamma y Rayos X, 48 KeV a 3 MeV. Debe contar con rango de medición de tasa de dosis.; 0.01 u Sv a 10 Sv o 1 urem/h a 10 rem/h. Unidad de medición configurables; En (u Sv, Sv, u Sv/h, Sv/h, u rem, rem, urem/h, rem/h). Funciones de histograma flexible ( tasa de dosis, dosis, registro de diagnóstico en función de la configuración, fecha y hora ( opcional- control de localización para el mapeo y análisis de medición en zona) Función de reloj en tiempo real; Si. Debe contar con alarma sonora visual y de vibración y con medición de tasa de dosis.; Si. Tiempo de operación de las baterías; 4 meses con baterías a plena carga. El equipo debe tener protección IP67 (IEC 60529), que soporte inmersión en agua; Si. Accesorios. Carcasa de plástico reforzado, de alto impacto con fibra de vidrio, 2 baterías alcalinas AA; Si. |  |  |  |  |
| ITEM 18: DRONE F550 + TABLED MINI + BATERIA + DATA LINK Características Generales. Equipo Multimotor de 6 hélices con control, 1 batería 6.600mah, 1cámara GoPro Hero 4, Filma en 4K y fotografía de 12 megapíxeles, 1Gimbal Zenmuse, 1 caja de aluminio-plástico, 1 control remoto con pantalla 7” Autonomía de vuelo: 20-25 minutos. Distancia recorrida hasta 1.5KM (óptimas condiciones). Estabilizador de vuelo con GPS y piloto Automático GoHome; si. Accesorios. Batería extra del f550 de 10.000 mah; Sistema de Ground Station Vuelo automatizado (mapeo); Ipad Mini que trabaja como monitor del drone; Protector de sol para pantalla del Ipad mini; Memoria sd de 32 GB clase 10; Instalación de software, aplicación, calibración y prueba.; Si. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA 9 días calendarios a partir de la firma de contrato para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15 y 16 60 días calendarios a partir de la firma de contrato para los 11, 17 y 18 |  |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA Alcance de la garantía: Contra defectos de fábrica, en caso de presentar fallas, estos deben ser repuestos por otros de las mismas características en un plazo no mayor de 72 horas de efectuado el reclamo. - Período de garantía: Mínimo 1 año de garantía para todos los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. -Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha de recepción y conformidad por parte del comité de recepción. |  |  |  |  |
| MANUALES Todos los proponentes adjudicados deberán presentar catálogos o manuales en español o ingles |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL La empresa oferente deberá contar con una Experiencia General de mínimo 2 años, que serán computados a partir de la emisión de su Matrícula de Comercio y/o Registro de FUNDEMPRESA. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Los Equipos de Instrumentos de Control deben entregarse en las instalaciones de YPFB, en la ciudad de Santa Cruz, Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza (entre Tercer y Cuarto Anillo). |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO Se realizará un solo pago por el 100 % del monto detallado en la orden de compra, el pago se realizara por Ítems a través del Sigma o SIGEP, contra entrega de los bienes y previa emisión del Informe de Conformidad de un Comité de Recepción a ser designado. El proveedor deberá adjuntar la siguiente documentación para el pago: • Nota de solicitud de pago. • Factura de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales en forma detallada. • Fotocopia simple del NIT. • Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal. • Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA con cuenta habilitada en el Banco Unión. |  |  |  |  |
| VALIDEZ DE LA OFERTA Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario. |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC Precio Evaluado Más, se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DBC y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE,  en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación, caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Evaluación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

(A ser usado en el acto de apertura de propuestas por el Comité de Habilitación)

(Completar los formularios/documentos que correspondan antes de su publicación)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| N… |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación las Especificaciones Técnicas, enmiendas, la propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.

CONTRATO N° …………/2015

Santa Cruz de la Sierra, .......... de .......... de 2015

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

## Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo denumeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

Las modificaciones al Contrato deberán estar destinadas el cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e informe Legal que contemple los aspectos normativos.

Las modificaciones al contrato se realizaran siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

VIGESIMA SÉPTIMA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |