## PRESUPUESTO
"CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE - PROYECTO GNL"
ANEXO C "LISTA DE CANTIDADES DE OBRA"
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO (Bs)
ACTIVIDADES PRELIMINARES
Movilizacion y Obrador | Gbl | 1
Replanteo | m2 | 40000
Desmovilizacion | Gbl | 1
EDIFICIOS
GIMNASIO
Cimentaciones
Excavaciones Manual | m3 | 145.4
Relleno y Compactado | m3 | 21.8
Hormigon de Limpieza | m3 | 2.8
Hormigon H25 | m3 | 27.1
Columnas
Hormigon H25 | m3 | 7.7
Losa Sobrecimiento
Forjado de viguetas autoportantes | m2 | 134.05
Hormigon H25 de vigas de amarre | m3 | 6.2
Vigas
Hormigon H25 | m3 | 23
Cubierta
Estructura Metalica: Prefabricacion, Transporte y Montaje | Tn | 10
Cubierta de Chapa Prepintada | m2 | 266
Cumbrera | ml | 16.35
Canaleta | ml | 68.7
Cielo falso | m2 | 253.44
Mamposteria
Tabiqueria | m2 | 299.55
Revoque interno y externo | m2 | 197.28
Azulejos | m2 | 103.28
Pintura | m2 | 197.28
Pisos
Tratamiento Endurecedor antiderrapante | m2 | 137.52
Porcelanato | m2 | 72.16
Vinilo | m2 | 39.6
Ceramica de baños | m2 | 0
Puertas
Puertas de madera Hoja Doble Con Cerradura | pza | 0
Puertas de madera Hoja Simple Con Cerradura | pza | 5
Puertas de vidrio templado Hoja doble | pza | 3
Ventanas
Ventanas de aluminio anodizado Modulos Fijos y Oscilantes con accesorios | pza | 5
Ventanas de aluminio anodizado Modulos Fijos con accesorios | pza | 5
Mesones y accesorios
Mesones | ml | 6
Parrilla de 1500 x 650 mm con recolector de grasa y 250mm de canto | pza | 0
Instalaciones Hidraulicas
Tuberias de agua caliente | ml | 20
Tuberias de agua fria | ml | 44.6
Tuberias de agua de retorno | ml | 0
Montaje Termo Electrico de suelo, capacidad de volumen = 300l, Potencia=2000 W; Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios, Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw), con deposito de 24 L. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 75l, Potencia=2000 W; con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 1
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 150l, Potencia=2200 W; con accesorios Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw). Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Lavamanos de embutir color con grifos y accesorios | pza | 4
Duchas cromadas | pza | 0
lavaplatos de 2 bachas acero inox con grifos y accesorios | pza | 1
Instalaciones Sanitarias
Tuberias de evacuacion de aguas residuales | ml | 20
Camaras de inspeccion | Pza | 0
Inodoros con tanque y accesorios | Pza | 2
Pozo de registro | Pza | 1
PARRILLA (1 MODULO) |  | Parrilla
Cimentaciones
Excavaciones Manual | m3 | 147
Hormigon de Limpieza | m3 | 1.8
Hormigon H25 | m3 | 51.737
Columnas
Hormigon H25 | m3 | 4.263
Losa Sobrecimiento
Forjado de viguetas autoportantes | m2 | 0
Hormigon H25 de vigas de amarre | m3 | 0
Vigas
Hormigon H25 | m3 | 15
Cubierta
Estructura Metalica | Tn | 9.7
Cubierta de Chapa Prepintada | m2 | 200.5
Cumbrera | ml | 16.6
Canaleta | ml | 60
Cielo falso | m2 | 0
Mamposteria
Tabiqueria | m2 | 95.1
Revoque interno y externo | m2 | 16.2
Azulejos | m2 | 0
Pintura | m2 | 16.2
Pisos
Tratamiento Endurecedor antiderrapante | m2 | 197
Porcelanato | m2 | 0
Vinilo | m2 | 0
Ceramica de baños | m2 | 0
Puertas
Puertas de madera Hoja Doble Con Cerradura | pza | 0
Puertas de madera Hoja Simple Con Cerradura | pza | 0
Puertas de vidrio templado Hoja doble | pza | 0
Ventanas
Ventanas de aluminio anodizadoModulos Fijos y Oscilantes con accesorios | pza | 0
Ventanas de aluminio anodizado Modulos Fijos con accesorios | pza | 0
Mesones y accesorios
Mesones | ml | 15.32
Parrilla de 1500 x 650 mm con recolector de grasa y 250mm de canto | pza | 1
Instalaciones Hidraulicas
Tuberias de agua caliente | ml | 0
Tuberias de agua fria | ml | 6
Tuberias de agua de retorno | ml | 0
Montaje Termo Electrico de suelo, capacidad de volumen = 300l, Potencia=2000 W; Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios, Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw), con deposito de 24 L. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 75l, Potencia=2000 W; con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 150l, Potencia=2200 W; con accesorios Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw). Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Lavamanos de embutir color con grifos y accesorios | pza | 0
Duchas cromadas | pza | 0
lavaplatos de 2 bachas acero inox con grifos y accesorios | pza | 1
Instalaciones Sanitarias
Tuberias de evacuacion de aguas residuales | ml | 6
Camaras de inspeccion | Pza | 0
Inodoros con tanque y accesorios | Pza | 0
Pozo de registro | Pza | 1
COMEDOR (1 MODULO) |  | Comedor
Cimentaciones
Excavaciones Manual | m3 | 0
Relleno y Compactado | m3 | 0
Hormigon de Limpieza | m3 | 0
Hormigon H25 | m3 | 0
Columnas
Hormigon H25 | m3 | 31
Losa Sobrecimiento
Forjado de viguetas autoportantes | m2 | 572
Hormigon H25 de vigas de amarre | m3 | 20
Vigas
Hormigon H25 | m3 | 66
Cubierta
Estructura Metalica | Tn | 26
Cubierta de Chapa Prepintada | m2 | 830
Cumbrera | ml | 49.5
Canaleta | ml | 140
Cielo falso | m2 | 502.27
Mamposteria
Tabiqueria | m2 | 1024.76
Revoque interno y externo | m2 | 1270.56
Azulejos | m2 | 428.86
Pintura | m2 | 1270.56
Pisos
Tratamiento Endurecedor antiderrapante | m2 | 477.79
Porcelanato | m2 | 502.27
Vinilo | m2 | 0
Ceramica de baños | m2 | 0
Puertas
Puertas de madera Hoja Doble Con Cerradura | pza | 10
Puertas de madera Hoja Simple Con Cerradura | pza | 21
Puertas de vidrio templado Hoja doble | pza | 5
Ventanas
Ventanas de aluminio anodizadoModulos Fijos y Oscilantes con accesorios | pza | 3
Ventanas de aluminio anodizado Modulos Fijos con accesorios | pza | 15
Mesones y accesorios
Mesones | ml | 40
Parrilla de 1500 x 650 mm con recolector de grasa y 250mm de canto | pza | 0
Instalaciones Hidraulicas
Tuberias de agua caliente | ml | 94.3
Tuberias de agua fria | ml | 94.3
Tuberias de agua de retorno | ml | 79.3
Montaje Termo Electrico de suelo, capacidad de volumen = 300l, Potencia=2000 W; Equipo Provisto por YPFB | ud | 1
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios, Equipo Provisto por YPFB | ud | 1
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw), con deposito de 24 L. Equipo Provisto por YPFB | ud | 1
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 75l, Potencia=2000 W; con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 150l, Potencia=2200 W; con accesorios Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw). Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Lavamanos de embutir color con grifos y accesorios | pza | 8
Duchas cromadas | pza | 2
lavaplatos de 2 bachas acero inox con grifos y accesorios | pza | 7
Instalaciones Sanitarias
Tuberias de evacuacion de aguas residuales | ml | 115.4
Camaras de inspeccion | Pza | 5
Inodoros con tanque y accesorios | Pza | 8
Pozo de registro | Pza | 1
DORMITORIOS (4 MODULOS) |  | Dormitorios
Cimentaciones
Excavaciones Manual | m3 | 0
Relleno y Compactado | m3 | 0
Hormigon de Limpieza | m3 | 0
Hormigon H25 | m3 | 0
Columnas
Hormigon H25 | m3 | 0
Losa Sobrecimiento
Forjado de viguetas autoportantes | m2 | 0
Hormigon H25 de vigas de amarre | m3 | 0
Vigas
Hormigon H25 | m3 | 160
Cubierta
Estructura Metalica | Tn | 58
Cubierta de Chapa Prepintada | m2 | 2086.16
Cumbrera | ml | 141.8
Canaleta | ml | 409.6
Cielo falso | m2 | 1109.48
Mamposteria
Tabiqueria | m2 | 4102.28
Revoque interno y externo | m2 | 4032.64
Azulejos | m2 | 718.4
Pintura | m2 | 4032.64
Pisos
Tratamiento Endurecedor antiderrapante | m2 | 636.92
Porcelanato | m2 | 0
Vinilo | m2 | 988.2464
Ceramica de baños | m2 | 131.3136
Puertas
Puertas de madera Hoja Doble Con Cerradura | pza | 0
Puertas de madera Hoja Simple Con Cerradura | pza | 100
Puertas de vidrio templado Hoja doble | pza | 4
Ventanas
Ventanas de aluminio anodizadoModulos Fijos y Oscilantes con accesorios | pza | 48
Ventanas de aluminio anodizado Modulos Fijos con accesorios | pza | 48
Mesones y accesorios
Mesones | ml | 0
Parrilla de 1500 x 650 mm con recolector de grasa y 250mm de canto | pza | 0
Instalaciones Hidraulicas
Tuberias de agua caliente | ml | 352
Tuberias de agua fria | ml | 352
Tuberias de agua de retorno | ml | 176
Montaje Termo Electrico de suelo, capacidad de volumen = 300l, Potencia=2000 W; Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios, Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw), con deposito de 24 L. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 75l, Potencia=2000 W; con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 0
Montaje Termo Electrico mural vertical, capacidad de volumen = 150l, Potencia=2200 W; con accesorios Equipo Provisto por YPFB | ud | 4
Montaje Bomba de retorno.- ElectroBomba centrifuga de 3 velocidades (Potencia= 0.071 Kw) Con accesorios. Equipo Provisto por YPFB | ud | 4
Montaje Grupo de Presion (Resistente a la intemperie) con 2 bombas centrifugas electronicas multietapas verticales, unidad de regulacion electronica (Potencia nominal total de 2.2 kw). Equipo Provisto por YPFB | ud | 4
Lavamanos de embutir color con grifos y accesorios | pza | 44
Duchas cromadas | pza | 44
lavaplatos de 2 bachas acero inox con grifos y accesorios | pza | 0
Instalaciones Sanitarias
Tuberias de evacuacion de aguas residuales | ml | 256
Camaras de inspeccion | Pza | 12
Inodoros con tanque y accesorios | Pza | 44
Pozo de registro | Pza | 4
GENERAL
Instalaciones Electricas, Voz y Datos
Excavacion Mecanica | m3 | 3423.7632
Relleno | m3 | 3423.7632
Acometida Cable de Alimentacion a campamento MT 3x70 mm2. Material Provisto por YPFB | ml | 3000
Montaje de Grupo eléctrico de Transformación de media a baja tensión, estructura de proteccion de hormigon. Equipos Provistos por YPFB | Tn | 15.9
Punto Electrico Iluminacion | Pto | 207
Punto Electrico Toma Corriente | Pto | 150
Provision y Colocacion Luminaria Fluorescente 2x40 W | Pza | 177
Provision y Colocacion Luminaria aplique circular 100W | Pza | 48
Pantalla Tipo Esfera para iluminacion Externa de jardines y paseos. | Pza | 30
Tablero de distribucion para 8 Circuitos + reserva. | Pza | 4
Tablero de distribucion para 4 Circuitos + reserva. | Pza | 2
Tablero de distribucion para 6 Circuitos + reserva. | Pza | 1
Acometida electrica | Ml | 385.42
Punto de Voz y Datos | Pto | 50
Acometida Voz y Datos | Ml | 181
Postes y lámparas para iluminacion Vial | Pza | 12
Instalaciones HVAC
Ductos HVAC | Ml | 387
Montaje Equipos de HVAC para edificios con unidades de climatizacion, accesorios. Equipos provistos por YPFB | Tn | 6.7
URBANIZACION
PLANTA DE POTABILIZADORA DE AGUA
CIMENTACION | UNIDAD | CANTIDAD
Excavacion Manual | M3 | 21.1
Relleno y Compactado | M3 | 5.6
Hormigon de limpieza | M3 | 1.4
Hormigon Armado | M3 | 14.5
Pernos de anclaje ASTM A-36 | PZA | 16
Mortero de nivelacion sin retraccion | dm3 | 60
ESTRUCTURA METALICA
Estructura Metalica | Tn | 0.99
Canaleta | Ml | 3.5
Cubierta | M2 | 1.4
MONTAJE EQUIPO
Montaje Planta Potabilizadora de agua completa, con accesorios, Tanque de almacenamiento de agua (Cap. Min 1m3), equipo provisto por YPFB | Tn | 0.8
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
CASETA
Excavacion Manual | M3 | 6.5
Relleno y compactacion | M3 | 1.25
Hormigon de limpieza | M3 | 0.35
Hormigon Armado | M3 | 7.5
Muro de bloque de Hormigon | M2 | 25
PUERTA CHAPA BWG N°14 1mX2,01m | Ud. | 1
PERSIANA DE CHAPA GALV. N°18 67x67cm | Ud. | 1
REJILLA DE VENTILACION CH. 20x20 cm | Ud. | 1
CONTRAPISO | m2 | 19.2721
REVOQUE EXTERIOR/INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO SOBRE MURO+IMPERMEABILIZANTE | m2 | 49.336
MONTAJE EQUIPO
Excavacion Manual | M3 | 7.5
Montaje Planta de tratamiento de aguas grises completa, con accesorios, depositos. Equipo provisto por YPFB | Tn | 2
TUBERIAS
TUBERIAS DE AGUAS DE SERVICIO | ML | 346.754
TUBERIAS SANITARIAS (PVC) | ML | 234.336
Excavacion Mecanica | m3 | 418.3848
Relleno | M3 | 418.3848
CERCO PERIMETRAL
Enmallado
Excavacion Manual para postes de H° | m3 | 25.728
Bases de H° para Postes | m3 | 25.728
Poste de H° Pretensado | PZA | 268
Provision y colocacion malla olimpica | m2 | 2000
Provison y colocacion de alambre de puas | Ml | 800
Provison y colocacion de porton de acceso | m2 | 13.65
provision y montaje de puerta metalica de acceso personal | m2 | 3.15
Alambrado
Mojones para alambrado | PZA | 2
Provison y colocacion de alambre de puas | Ml | 0
DRENAJES DE LLUVIA
Excavacion Mecanica | M3 | 255.048
Hormigon H-21 para canales de drenaje pluvial | M3 | 47.8
CASETA DE CONTROL
Excavacion Manual | M3 | 6.5
Relleno y compactacion | M3 | 1.25
Hormigon de limpieza | M3 | 0.35
Hormigon Armado | M3 | 7.5
Muro de bloque de Hormigon | M2 | 25
PUERTA CHAPA BWG N°14 1mX2,01m | Ud. | 1
PERSIANA DE CHAPA GALV. N°18 67x67cm | Ud. | 1
REJILLA DE VENTILACION CH. 20x20 cm | Ud. | 1
CONTRAPISO | m2 | 19.2721
REVOQUE EXTERIOR/INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO SOBRE MURO+IMPERMEABILIZANTE | m2 | 49.336
PINTURA LATEX INTERNA | m2 | 24.668
- Cancha de futbol 7 con cesped (Dim.: 50 m x 30 m)
Perfilado y nivelación de terreno | m2 | 1500
Relleno y compactado | m3 | 600
Tepes de Cesped | m2 | 1500
Gradas metálicas con tablones M.O. y Mat. | Tn | 0.29354
Arcos | Tn | 0.136
Artefactos de Iluminación | Ud. | 6
Postes de Iluminación | Ud. | 6
Tableros generales y termicas | Ud. | 1
Instalación Tendido Electrico y Tableros | Ud. | 1
- Cancha de fútbol 5 de Hormigón (18 m x 30 m):
Relleno y compactado | m3 | 270
Carpeta de Hormigón de 10 cm : | m3 | 54
Pintura : | m2 | 540
Gradas metálicas con tablones M.O. y Mat. | kg | 0.29354
Arcos con aros de basquet | kg | 0.1632
- Techo para parqueo en Campamento permanente
Estructura Metalica | Tn | 4.7286
Cubierta de techo | m2 | 100
Canaleta | ml | 20
CCTV
Acometida CCTV | ml | 465
Instalacion Grupo de CCTV para edificios y enmallado de Campamento (Equipo Provisto por YPFB) | Ud | 10
TOTAL (Bs).- |  |  |  | 0
TOTAL (USD).- |  |  |  | 0