Documento de Contratación Directa para Bienes 
_______________________________________________________________________________________________

[image: image3.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR

	Firma y Sello Unidad Administrativa
	Firma y Sello DNGC
	Firma y Sello RPC


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB. 
2. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
b) A iniciativa de YPFB.
3. GARANTÍAS

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato u Orden de compra o Servicio, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Para procesos cuyo tiempo de ejecución supere los 15 días calendario el proponente definirá el tipo de garantía a presentar para la elaboración de contrato.  
b) De Bs.50.001.- (Cincuenta mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía
d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.
4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
4.1. La causal de rechazo es: 
a) Cuando la oferta de las empresas invitadas fuesen presentadas fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

b) Cuando se presenten empresas no invitadas
4.2. Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación.

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma oferta.

e) Cuando el proponente presente dos o más ofertas.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.
g) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Ofertas  (Formulario A-1).

h) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por hecho  de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

j) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
5. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

5.1. Se consideraran como errores subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios subsanables.

5.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
b) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Presentación de Ofertas e Identificación del Proponente 

b) Formulario B-1 Presentación de la Oferta Económica 

c) Formulario C-1  Presentación de la Oferta Técnica 
7. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN II

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO
8.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
8.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

8.3. Cronograma: El proceso se sujetará al siguiente cronograma:    
	 
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	 
	
	
	 
	 

	1
	Inspección Previa (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 -
	 
	 - 
	 
	  -
	 
	 - 
	 
	  -
	 
	No corresponde 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Consultas Escritas (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	05 
	 
	03
	 
	2015
	 
	16
	 
	00
	 
	Correo electrónico: xpenafiel@ypfb.gob.bo
erflores@ypfb.gob.bo 
o

Oficinas YPFB Distrito Comercial Amazónico, Av. Héroes del Chaco final s/n, Barrio Los Almendros - Riberalta Beni   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración (si corresponde) 
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	Día

	
	
	
	 
	06 
	 
	03
	 
	2015
	 
	16
	 
	00 
	 
	Centro de convenciones FEXPOCRUZ, salón GUARAYOS Av. Roca y Coronado s/n, Ciudad - Santa Cruz

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Presentación de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	Día

	
	
	
	 
	 11
	 
	03
	 
	2015
	 
	15
	 
	00
	 
	Centro de convenciones FEXPOCRUZ, salón GUARAYOS Av. Roca y Coronado s/n, Ciudad - Santa Cruz

	5
	Apertura de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar  
	Día

	
	
	
	 
	11
	 
	03
	 
	2015
	 
	15
	 
	15
	 
	Centro de convenciones FEXPOCRUZ, salón GUARAYOS Av. Roca y Coronado s/n, Ciudad - Santa Cruz

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PARTE II

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FORMULARIO C-1 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA EL DISTRITO COMERCIAL AMAZÓNICO
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	
	1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El Distrito Comercial Amazónico tiene la necesidad de adquirir equipos de primeros auxilios y laboratorio, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

CARACTERISTICAS

CANTIDAD
UNIDAD  DE MEDIDA
1

Oximetro de pulso, Marca ADC EEUU
3

PIEZA

2

Linterna para uso médico, Marca ADC EEUU 
6

PIEZA
3

Estetoscopio doble, adulto, Marca ADC EEUU
3

PIEZA
4

Collar cervical  medio, Marca Body Care EEUU
12

PIEZA
5

Collar cervical pequeño, Marca Body Care EEUU
12

PIEZA
6

Termómetro digital de oído, Marca Eximed Globa China
3

PIEZA
7

Baja lengua x 100 palos adultos, Marca Eximed Globa China 
3

PIEZA
8

Barbijo descartable, c/elástico, Marca Eximed Globa China
60

PIEZA
9

Barbijo N95 3M
90
PIEZA
10

Tabla de inmovilización de madera minimamente con 3 cinturones de agarre
6

PIEZA
11

Set de férulas inflamables x 6 piezas, Marca Florino Argentina
6

PIEZA
12

Inmovilizador latero cervical Ad.

6

PIEZA
13

Laringoscopio, Marca Gowllands Inglaterra
3

PIEZA
14

Tubo de oxigeno portátil, Marca Mada Medical EEUU
3

PIEZA
15

Termómetro clínico oral, Marca Nipro EEUU
3

PIEZA
16

Guantes de examen Mx100 Nipro EEUU
6

PIEZA
17

Tensiómetro digital inteligente, Marca Omrom Japón
3

PIEZA
18

Termómetro digital rígido, Omrom Japón
3

PIEZA
19

Mascarilla para oxígeno, Hudson EEUU
3

PIEZA
20

Glucómetro, Marca Prodigy EEUU
3

PIEZA
21

Camilla

6

PIEZA
22

Ambu flexible siliconado con conexión a tubo de oxigeno
9
PIEZA
23

Rodillera elástica Talla M

6

PIEZA
24

Rodillera elástica Talla L

6
PIEZA
25

Alcohol medicinal desinfectante
6
PIEZA
26
SONÓMETRO INTEGRADOR PROFESIONAL CON MEMORIA CLASE 2

· Batería de larga duración

· Diseño robusto: resistente al agua y polvos (IP65)

· Parámetros de medición: SPL, Lmax, Lmin, LPk (pico), LEQ / LAVG,

· Display iluminado: inglés, español, alemán, francés, italiano, Portugués.

· Capacidad de memoria: 2MB

· Interfaz de usuario: 12 teclado: Run / Stop, On / Off / Esc, Intro, luz de fondo, 4

· teclas con flechas (arriba, abajo, derecha, izquierda)

· Indicadores de estado: Ejecutar, detener, estado de la batería, estado de bloqueo,

· OL (sobrecarga), UR (por debajo del rango), en tiempo de ejecución

· Salidas Externas: AC / DC

· Salida a impresora (función de SoundPatrol)

· Salida USB

· Ponderación de frecuencia: A, C, Y Z

· Ponderación de Frecuencia de cresta: A, C, Y Z

· Tiempo de respuesta: F (Rápido), S (Lento)

· Rango de medición: 40 a 140 dBC

Accesorios

· Certificado de calibración.

· Micrófono de Clase 2

· Cable USB

· Fuente de alimentación, 

· Protector de viento

· Adaptador de calibrador

· Maleta de transporte

· Trípode para sonómetro

· Detection Management Software

Calibrador acústico de sonido clase 1

· Dos niveles de frecuencia (250Hz, y 1000Hz) y un nivel de presión sonora de 114dB.

· Bajo estándar norma IEC 60942: 2003-1

Certificado de calibración de fábrica con datos

[image: image4.png]™

Archivo_Edicion_Ver_Ventana _Ayuda
Ber-  BERORDH| @203k BE personsizar ~ | [¢7

o NG| =@ @[] 5 B Herramientas = Firmar = Comentario
- ET SE-4UU €S1d UTSENauo pard IMTearr COIT PrecrsIon 10S MVETES Ue Tutauo e -

L] ‘ ‘ ambientes altamente variables. Estos instrumentos avanzados calculan el nivel de -

presion sonora (LEQ/ LAVG) durante el tiempo de ejecuciéon.

El usuario puede seleccionar el registro de datos con intervalos determinados por el
usuario parametros de medicién

Bateria de larga duracion
Disefio robusto: resistente al agua y polvos (IP65)
Parametros de medicién: SPL, Lmax, Lmin, LPk (pico), LEQ / LAVG,

/ \ Display iluminado: inglés, espafiol, aleman, francés, italiano, Portugués.
Capacidad de memoria: 2MB
3m Interfaz de usuario: 12 teclado: Run / Stop, On / Off / Esc, Intro, luz de fondo, 4

teclas con flechas (arriba, abajo, derecha, izquierda)

Indicadores de estado: Ejecutar, detener, estado de la bateria, estado de bloqueo,
OL (sobrecarga), UR (por debajo del rango), en tiempo de ejecucién

Salidas Externas: AC/DC

Salida a impresora (funcién de SoundPatrol)

Salida USB

Ponderacion de frecuencia: A, C, Y Z
Ponderacion de Frecuencia de cresta: A, C, Y Z
Tiempo de respuesta: F (Rapido), S (Lento
Rango de medicién: 40 a 140 dBC

‘ ‘ Tipo de Cambio: 3,4,y 5 dB

Innrlinia: Cartifinadn Aa ralikraridn MicrdAfana da Claca 9 R2_A7A ~ahla | IQR A2 v





[image: image5.png]IMOJeros '

AC-300

Calibrad:
El calibra
Con dos |
114dB.

Cumple ¢
Incluve C





2
EQUIPO
27
LUXÓMETRO PROFESIONAL CON FUNCIÓN DE REGISTROS

· Configuración de 99 situaciones de medición

· Función registro integrada hasta 3000 valores

· Cálculo del promedio por tiempo o multipunto

· Tipo sensor: Fotodiodo de silicona

· Rango: 0 ... +100000 Lux

· Exactitud: Exactitud según DIN 13032-1:

· ±1 dígito f1 = 6% = V (Lambda) adaptación

· 2 = 5% = coseno como porcentaje

· Resolución: 1 Lux (0 ... +32000 Lux)

· 10 Lux (0 ... +100000 Lux)

· Certificado de calibración ISO de Luz; Puntos de calibración 0;500;1000;2000;4000 Lux 
Accesorios

· Maleta de transporte para Luxómetro

· ComSoft Profesional 4, Software con funciones profesionales

· Cable RS232 cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC

· Impresora portátil con interfaz por infrarrojos; incl. 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble.

[image: image1.png]



1
EQUIPO

	
	
	
	

	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
	
	
	
	

	
	3.- METODO DE SELECCIÓN

Precio evaluado más bajo

4.- FORMA DE ADJUDICACION

Por Ítems
5.- PRECIO REFERENCIAL

Ítem
Descripción
Cantidad
Precio unitario

Precio total

1

Oximetro de pulso, Marca ADC EEUU
6

400

2.400,00

2

Linterna para uso médico, Marca ADC EEUU 
6

60

360,00

3

Estetoscopio doble, adulto, Marca ADC EEUU
3

110

330,00

4

Collar cervical  medio, Marca Body Care EEUU
12

170

2.040,00

5

Collar cervical pequeño, Marca Body Care EEUU
12

170

2.040,00

6

Termómetro digital de oído, Marca Eximed Globa China
3

180

540,00

7

Baja lengua x 100 palos adultos, Marca Eximed Globa China 
3

12

36,00

8

Barbijo descartable, c/elástico, Marca Eximed Globa China
30

26

780,00

9

Barbijo N95 3M
90

7

630,00

10

Tabla de inmovilización de madera mínimamente con 3 cinturones de agarre
9

1300

11.700,00

11

Set de férulas inflamables x 6 piezas, Marca Florino Argentina
6

1000

6.000,00

12

Inmovilizador latero cervical Ad.

6

1500

9.000,00

13

Laringoscopio, Marca Gowllands Inglaterra
3

1600

4.800,00

14

Tubo de oxigeno portátil, Marca Mada Medical EEUU
3

2200

6.600,00

15

Termómetro clínico oral, Marca Nipro EEUU
3

5

15,00

16

Guantes de examen Mx100 Nipro EEUU
6

35

210,00

17

Tensiómetro digital inteligente, Marca Omrom Japón
6

400

2.400,00

18

Termómetro digital rígido, Omrom Japón
3

35

105,00

19

Mascarilla para oxígeno, Hudson EEUU
3

32

96,00

20

Glucómetro, Marca Prodigy EEUU
3

290

870,00

21

Camilla

3

1740

5.220,00

22

Ambu flexible siliconado con conexión a tubo de oxigeno
9

582

5.238,00

23

Rodillera elástica Talla M

6

85

510,00

24

Rodillera elástica Talla L

6

85

510,00

25

Alcohol medicinal desinfectante
6

13
78,00

26

SONÓMETRO INTEGRADOR PROFESIONAL CON MEMORIA CLASE 2

· Batería de larga duración

· Diseño robusto: resistente al agua y polvos (IP65)

· Parámetros de medición: SPL, Lmax, Lmin, LPk (pico), LEQ / LAVG,

· Display iluminado: inglés, español, alemán, francés, italiano, Portugués.

· Capacidad de memoria: 2MB

· Interfaz de usuario: 12 teclado: Run / Stop, On / Off / Esc, Intro, luz de fondo, 4

· teclas con flechas (arriba, abajo, derecha, izquierda)

· Indicadores de estado: Ejecutar, detener, estado de la batería, estado de bloqueo,

· OL (sobrecarga), UR (por debajo del rango), en tiempo de ejecución

· Salidas Externas: AC / DC

· Salida a impresora (función de SoundPatrol)

· Salida USB

· Ponderación de frecuencia: A, C, Y Z

· Ponderación de Frecuencia de cresta: A, C, Y Z

· Tiempo de respuesta: F (Rápido), S (Lento)

· Rango de medición: 40 a 140 dBC

Accesorios

· Certificado de calibración.

· Micrófono de Clase 2

· Cable USB

· Fuente de alimentación, 

· Protector de viento

· Adaptador de calibrador

· Maleta de transporte

· Trípode para sonómetro

· Detection Management Software

Calibrador acústico de sonido clase 1

· Dos niveles de frecuencia (250Hz, y 1000Hz) y un nivel de presión sonora de 114dB.

· Bajo estándar norma IEC 60942: 2003-1

Certificado de calibración de fábrica con datos



2

29.124,10

58.248,20

27

LUXÓMETRO PROFESIONAL CON FUNCIÓN DE REGISTROS

· Configuración de 99 situaciones de medición

· Función registro integrada hasta 3000 valores

· Cálculo del promedio por tiempo o multipunto

· Tipo sensor: Fotodiodo de silicona

· Rango: 0 ... +100000 Lux

· Exactitud: Exactitud según DIN 13032-1:

· ±1 dígito f1 = 6% = V (Lambda) adaptación

· 2 = 5% = coseno como porcentaje

· Resolución: 1 Lux (0 ... +32000 Lux)

· 10 Lux (0 ... +100000 Lux)

· Certificado de calibración ISO de Luz; Puntos de calibración 0;500;1000;2000;4000 Lux 
Accesorios

· Maleta de transporte para Luxómetro

· ComSoft Profesional 4, Software con funciones profesionales

· Cable RS232 cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC

· Impresora portátil con interfaz por infrarrojos; incl. 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ

Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble.

[image: image2.png]



1

20.755,60

20.755,60

TOTAL

141.511,80
6.- PLAZO DE ENTREGA
El proponente adjudicado deberá realizar la entrega de los bienes solicitados de acuerdo al siguientes detalle:

· Los ítems N° 1 al 25 en un plazo no mayor a 30 días calendario, computables a partir de la firma del contrato. 

· Los ítems N° 26 y 27 en un plazo no mayor a 60 días calendario, computables a partir de la firma del contrato. 
7.- LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados en Almacenes de YPFB Riberalta Beni, ubicado en la Av. Héroes del Chaco Final S/N Barrio Los Almendros.

8.- MONEDA DE LA PROPUESTA

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional (bolivianos).

La empresa proponente deberá considerar que los costos de las condiciones complementarias elegidas por YPFB deben ser parte de la propuesta (pasajes, viáticos, transporte, etc.).

9.- GARANTÍA.
El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto adjudicado. Que exprese las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre YPFB, y su vigencia deberá exceder en sesenta (60) días calendario al plazo establecido para de la entrega de los bienes.
10.- FORMA DE PAGO
El pago se realizará contra entrega de la totalidad de los ítems adjudicados, previa conformidad del Comité de Recepción. 
Asimismo, para que YPFB haga efectivo el pago, el adjudicado deberá previamente emitir la factura correspondiente. El pago se realizará por el total a través del SIGMA.
11.- ANTICIPO

Cabe hacer notar que YPFB no otorgara ningún tipo de anticipo.

12.- VALIDEZ DE LA OFERTA

El adjudicado hará llegar su oferta con una validez mínima de 30 días calendario.

13.- MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega establecido, caso contrario se establece la aplicación de multas del 1% del valor total del contrato por cada día calendario de retraso que registre el adjudicado.
	
	
	
	


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra o Servicio, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-)
b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. (Cuando corresponda) 
f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
g) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso).

ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.
a) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-) 
d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- 
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)



FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems, Lote o por el Total)

(BIENES) 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA EL DISTRITO COMERCIAL AMAZÓNICO
	BIENES SOLICITADOS
	PROPUESTA
	DATOS COMPLETADOS POR YPFB

	
	BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

	Precio Referencial
	Precio Ajustado por revisión aritmética
CUMPLE
NO CUMPLE
	Orden de prelación

	Ítem
	Descripción del bien (Marca/Modelo)
	Cantidad solicitada
	Plazo de entrega solicitado (días calendario)
	Marca/Modelo
	País de Origen
	Plazo de entrega
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
	Precio Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(en días calendario)
	
	(Bs.)
	(Bs.)
	
	
	

	1
	Oximetro de pulso, Marca ADC EEUU
	6
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Linterna para uso médico, Marca ADC EEUU
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Estetoscopio doble, adulto, Marca ADC EEUU
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Collar cervical  medio, Marca Body Care EEUU
	12
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Collar cervical pequeño, Marca Body Care EEUU
	12
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Termómetro digital de oído, Marca Eximed Globa China
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Baja lengua x 100 palos adultos, Marca Eximed Globa China
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Barbijo descartable, c/elástico, Marca Eximed Globa China
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Barbijo N95 3M
	90
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tabla de inmovilización de madera mínimamente con 3 cinturones de agarre
	9
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Set de férulas inflamables x 6 piezas, Marca Florino Argentina
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Inmovilizador latero cervical Ad.
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Laringoscopio, Marca Gowllands Inglaterra
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tubo de oxigeno portátil, Marca Mada Medical EEUU
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Termómetro clínico oral, Marca Nipro EEUU
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Guantes de examen Mx100 Nipro EEUU
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tensiómetro digital inteligente, Marca Omrom Japón
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Termómetro digital rígido, Omrom Japón
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Mascarilla para oxígeno, Hudson EEUU
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Glucómetro, Marca Prodigy EEUU
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Camilla
	3
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Ambu flexible siliconado con conexión a tubo de oxigeno
	9
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Rodillera elástica Talla M
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Rodillera elástica Talla L
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Alcohol medicinal desinfectante
	6
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	SONÓMETRO INTEGRADOR PROFESIONAL CON MEMORIA CLASE 2
	2
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	LUXÓMETRO PROFESIONAL CON FUNCIÓN DE REGISTROS
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROPUESTA (Numeral)
	 
	 
	 
 
 
	

	(Literal)
	 
	 
	 
 
 
	


Nota: En caso de que la contratación se efectúe por lotes o paquete se deberá repetir este cuadro para cada lote o paquete.

(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS











�














DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


 (Bienes)





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB








“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA EL DISTRITO COMERCIAL AMAZÓNICO”





EPNE-DCAMZ-10-15











