Documento de Contratación Directa para Servicios Generales 
_______________________________________________________________________________________________

[image: image9.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR

	Firma y Sello Unidad Administrativa
	Firma y Sello DNGC
	Firma y Sello RPC


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB. 
2. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
b) A iniciativa de YPFB.
3. GARANTÍAS

Se aplicarán las garantías de acuerdo al Artículo 20 del RE-SABS-EPNE-YPFB, y considerando los siguientes parámetros para la elaboración de contrato:

a) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

b) De Bs.50.001.- (Cincuenta mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía
d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.
4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
4.1. La causal de rechazo es: 
a) Cuando la oferta de las empresas invitadas fuesen presentadas fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

b) Cuando se presenten empresas no invitadas
4.2. Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación.

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma oferta.

e) Cuando el proponente presente dos o más ofertas.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.
g) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Ofertas  (Formulario A-1).

h) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por hecho  de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

j) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
5. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

5.1. Se consideraran como errores subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios subsanables.

5.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

b) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituirán en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Presentación de Ofertas e Identificación del Proponente 
b) Formulario B-1 Presentación de la Oferta Económica 

c) Formulario C-1  Presentación de la Oferta Técnica 
7. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN II

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO
8.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
	[image: image10.jpg]PLANTALIBRE
ALMACEN

9
3o
z¥
2%
8

- - -

' HASTA ALCANTARILLADO




[image: image11.jpg]P e
e P24





YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
CASA MATRIZ

FERIA YPFB COMPRA 2015

NOMBRE DEL PROPONENTE:
____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE: 

____________________________________________
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

____________________________________________ 




8.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

8.3. Cronograma: El proceso se sujetará al siguiente cronograma:    
	 
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	 
	
	
	 
	 

	1
	Inspección Previa (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Consultas Escritas (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Reunión de Aclaración (si corresponde) 
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	6
	 
	03
	 
	2015
	 
	11
	
	30
	 
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ
SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Presentación de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	10
	
	03
	
	2015
	 
	11
	 
	00
	 
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	5
	Apertura de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar  
	 

	
	
	
	 
	10
	
	03
	 
	2015
	 
	11
	 
	15
	 
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PARTE II

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FORMULARIO C-1
	Descripción de las Especificaciones técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1
	GALPÓN PREFABRICADO AUTO PORTANTE 100% DESARMABLE
Cantidad: 240 m2

a) Medidas requeridas o aproximadas de Galpón.

· Largo: 20,00 Mts.
· Ancho: 12,00 Mts.
· Alto: 7,19 Mts.
b)  Estructura Metálica: 

· Cubierta Prefabricada Auto portante de acero 

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 20,00
Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco

Espesor 0,70 mm Aprox.

· 40 ml. Anclaje y Sujeción (KSPAN)

Anclaje y Sujeción con medidas en metros:
Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 4 pza. Columnas Trasera y Frontal

Largo: 7,19 Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 12 pza. Columna Lateral

Largo: 4,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.

c)  316 m2.  Muro Termoaislante Exterior
· Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor

Pre-pintado color blanco en ambas caras.

Ancho: 12,00   Alto:  7,19    Largo: 20,00

d) 114 m2 Muro Termoaislante Interior

Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00 mm de espesor pre-pintado color blanco en ambas caras.

e) Sistema Térmico + Acabado

· 228 m2 Revestimiento Interno PVC 

Aislación termo-acústica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 19,00
· 228 m2 Aislante Térmico de Membrana de Aluminio

Aislación termo-acústica de cielo y pared curva con membrana de aluminio

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 19,00
f) Cuadro de Vanos

· 30 pza. Ventana doblehoja corrediza con vidrio insulado
Ancho: 0,70 Alto: 1,00
· 4 pza. Puerta Peatonal termo acústica Tipo P1
Ancho: 0,80 Alto: 2,00

· 1 pza. Puerta termo-acustica tipo P2

Ancho: 0,70 Alto: 1,50
· 1 pza. Porton Metalico Corredizo con medidas en metros:
Ancho: 3,00 Alto: 3,00

              Material en Acero Galvanizado de 0.70mm espesor aprox y estructura

de 2.00 mm de espesor aprox.

g) 23,65 m2 Pisos
· Cerámica color claro en área de baños
Industria Nacional

h) Obra Civil:

· 240 m2 Relleno, nivelación y compactado de suelo

Ancho: 12,00 Largo: 20,00
· 240 m2 Piso de Cemento de 8cm alto

Losa de cemento de 8cm de espesor con malla electrosoldada
i)  Instalación Eléctrica:

· Acometida Eléctrica    (30 ml)                                                                                                                                     

· 1 Tablero de Distribución

· 8 Térmicos

· 8 Disyuntores diferenciales

· 14 Tomacorrientes doble 220V

· 4 Interruptores simples

· 40 Puntos de Lámpara fluorescente bajo consumo

· 1 Aire Acondicionado de 9000 BTUH

· 4 Aires Acondicionados de 24000 BTUH

· 8 Puntos de Iluminación Externa

· 8 Puntos de voz y dato

· 2 Extractores de aire

· 1 Javalina Eléctrica

j)  Seguridad

· Sistema Cámaras de Seguridad (cámaras varifocales de visión nocturna)

Sistema de video vigilancia con 2 cámaras de ingreso (DVR, HHDD 2 TB, accesorios) 

· Sistema Alarma Antirrobo (PID - Detectores de movimiento por cada ambiente, Contactos magnéticos para cada puerta de ingreso,  y panel con batería de autonomía para cortes de energía, Modulo GPRS)

Sistema Antirrobo en cada ingreso del almacén

· 12 Detectores de Humo

Sistema independiente

· NOTA: El sistema de seguridad contra intrusión y el sistema de detección de fuego y humo pueden compartir el mismo panel. Incluir Modulo GPRS)7 Extintores  multi propósito tipo  ABC de 7 Kg (min)

Sistemas individuales – portátiles

· Señalética

k) Instalación Sanitaria 

· Acometida de agua hidrosanitaria (30 ml)

· Red sanitaria de PVC 4" (30 ml)

· 3 Llaves de paso

· 3 Puntos de agua fría

· 2 Puntos de desagüe

· 1 Cámara de inspección

· 3 Asentados de artefactos

· 2 Lavamanos

· 1 Inodoro
· Accesorio sanitario

	
	
	
	

	2
	MODULO COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS Y ALMACEN SERVICIOS GENERALES QUE INCLUYA OFICINA 
Cantidad: 253,20 m2

a) Medidas requeridas o aproximadas del Ambiente Prefabricado

· Largo: 21,10 Mts.
· Ancho: 12 Mts
· Alto: 7,19 Mts.
b)  Estructura Metálica: 

· Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros 

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 21,10
Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco

Espesor 0,70 mm Aprox.

· 45,10 ml Anclaje y Sujeción  Baja (RETARCO)

Anclaje y Sujeción con medidas en metros:
Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 4 pza. Columnas Trasera y Frontal

Largo: 7,19 Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 12 pza. Columna Lateral

Largo: 4,00 Espesor: 2,00mm Aprox.

· 26,44 ml Perfil guía “U” para Muros Internos

Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa
c) 172,56 m2  Muro Termoaislante Exterior
· Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor

Pre-pintado color blanco en ambas caras.

Ancho: 12,00               Alto: 7,19

d) 138,20 m2 Muro Termoaislante Interior

Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00 mm de espesor pre-pintado color blanco en ambas caras.

e) Sistema Térmico + Acabado

· 147,08 m2 Revestimiento Interno PVC 
Aislación termo-acústica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 11,11
· 147,08 m2 Aislante Térmico de Membrana de Aluminio

Aislación termo-acústica de cielo y pared curva con membrana de aluminio

Ancho: 12,00 Alto: 7,19 Largo: 11,11
f) Cuadro de Vanos

· 8 pza. Ventana – V1 doblehoja corrediza con vidrio insulado
Ancho: 1,00             Alto:  1,00
· 1 pza. Puerta peatonal tipo P1
Puerta termo acústica
Ancho:  0,80           Alto:  2,00

· 2 pza. Puerta peatonal Exterior-Sistema Antipanico-P2

Puerta termo-acustica doble hoja abatible

Ancho: 1,60 Alto: 2,00

· NOTA: La puerta de salida de emergencia debe tener palanca de apertura “ant-ipánico de acción vertical”Portones

 Portón Metálico Corredizo con medidas en metros:
Ancho: 3,00                 Alto: 3,00

 Material en Acero Galvanizado de 0.70mm espesor aprox y estructura

de 2.00 mm de espesor aprox.
g)  Pisos

· Cerámica color claro (Area Cocina y Comedor)
Industria Nacional

h)  Obra Civil:

· 253,20 m2 Relleno, nivelación y compactado de suelo

Ancho: 12,00 Largo: 21,10
· 253,20 m2 Piso de Cemento 

Losa de cemento pulido y  malla electrosoldada

· Sistema Pluvial y Bajantes

Sistema Pluvial Perimetral
i) Instalación Eléctrica:

· Acometida Eléctrica (30 ml)

· 1 Tablero de Distribución

· 8 Térmicos

· 8 Disyuntor diferencial

· 16 Tomacorrientes doble 220V

· 4  Interruptores simples 

· 14 Puntos de Lámpara fluorescente bajo consumo

· 1 Aire Acondicionado de 9000 BTUH

· 4 Aire Acondicionado de 24000 BTUH

· 8 Puntos de Iluminación Externa

· 2 Puntos de voz y dato

· 1 Punto de extractor de aire

· 1 Javalina Eléctrica

j)  Seguridad

· Sistema Cámaras de Seguridad (cámaras varifocales de visión nocturna)

Sistema de video vigilancia con 2 camaras en los ingresos (DVR, HHDD 2 TB, accesorios) 

· Sistema Alarma Antirrobo (PID - Detectores de movimiento por cada ambiente, Contactos magnéticos para cada puerta de ingreso,  y panel con batería de autonomía para cortes de energía, Modulo GPRS)

Sistema Antirrobo en cada ingreso del almacén

· 4 Detectores de Humo

Sistema independiente

NOTA: El sistema de seguridad contra intrusión y el sistema de detección de fuego y humo pueden compartir el mismo panel. Incluir Modulo GPRS)

· 4 Extintores multi propósito tipo  ABC de 7 kg (min)

Sistemas individuales – portátiles

· Señalética

k)  Instalación Sanitaria 

· Acometida de agua hidrosanitaria con termo fusión  (30 ml)

· Red sanitaria de PVC 4" (30 ml)

· 2 Llaves de paso

· 1 Punto de agua fría

· 1 Punto de desagüe

· 1 Cámara de inspección

· 1 Asentado de artefactos

· 1 Lavaplatos 

	
	
	
	

	3
	GARITA SALA DE CONTROL Y PESAJE 
Cantidad: 18 m2

a) Medidas requeridas o aproximadas del Ambiente Prefabricado

· Largo: 6 Mts.

· Ancho: 3 Mts

· Alto: 2,66 Mts.

b)  Estructura Metálica: 

· Contenedor

Revestimiento externo con paneles modulares termoacústicos de poliestireno antillama expandido en 50.00mm de espesor recubiertos en acero galvanizado de 0.50mm de espesor pintado con esmalte de pintura poliéster de 15 micrones color blanco (Ambas caras)

Ancho: 3,00 Alto: 2,66 Largo: 6,00
c) Cuadro de  Vanos

· 1 pza. Ventana doblehoja corrediza con vidrio insulado
Ancho: 0,70             Alto:  1,00

· 1 pza. Ventana fija (permanente) con vidrio insulado

Ancho: 1,00                   Alto: 1,20
· 1 pza. Puerta termo acústica externa 
Ancho:  0,80           Alto:  2,00
· 1 pza. Puerta termo acústica interna

Ancho: 0,80                 Alto: 2,00

d) Pisos

· Pisos con alfombras dieléctrica color gris 
· La garita debe tener instalados ojos en el techo para ser alzado con cadenas

· Toda la estructura externa e interna será protegida con tratamiento anticorrosivo

e)  Obra Civil:

· 1,56 m2 de Losa de Cemento área 1

Ancho: 0,60 Alto: 0,40 Largo: 2,60
· 25,96 m2 de Losa de Cemento área 2
Losa de cemento pulido

Ancho: 4,40 Alto: 0,20 Largo: 5,90

f)  Instalación Eléctrica:

· Acometida Eléctrica con cable blindado con recubrimiento monofásico. Largo máximo de 3 metros lineales de distancia debiendo entregar electricidad en tableros sectoriales y principales por sectores 

· 1 pza. Tablero de Distribución

· 6 pza. Térmicos

· 1 pza. Disyuntor diferencial para protección general

· 6 pto.  Tomacorrientes doble 220V

· 2 pto. Interruptores simples

· 3 puntos de voz con una acometida de 3m de distancia

· 3 puntos de datos con una acometida de 3m de distancia

· 3 Puntos de Lámpara fluorescente bajo consumo

· 1 pza. Aire Acondicionado de 24000 BTUH

· 1  Punto de Iluminación Externa

· 1 Punto de extractor de aire

· 1 pza. Javalina Eléctrica

g)  Seguridad

· Sistema Cámaras de Seguridad (cámaras varifocales de visión nocturna)

Sistema de video vigilancia con 2 cámaras de ingreso (DVR, HHDD 2 TB, accesorios)

· Sistema Alarma Antirrobo (PID - Detectores de movimiento por cada ambiente, Contactos magnéticos para cada puerta de ingreso,  y panel con batería de autonomía para cortes de energía, Modulo GPRS)

· 2 pza. Detectores de Humo

Sistema independiente

NOTA: El sistema de seguridad contra intrusión y el sistema de detección de fuego y humo pueden compartir el mismo panel. Incluir Modulo GPRS)

Ancho: 0,70 Alto: 1,50
· 2 pza.  Extintores multi propósito tipo ABC de 7 Kg (min)

Sistemas individuales – portátiles

· Señalética

h)  Instalación Sanitaria 

· Acometida de agua hidrosanitaria (50 ml)

· Red sanitaria de PVC 4" (50 ml)

· 2 pto. Llaves de paso

· 2 Puntos de agua fría

· 2 Puntos de desagüe

· 2 pza. Asentado de artefactos

· 1 Lavamanos

· 1 Inodoro

· 1 Espejo

· 1 pza. Accesorio Sanitario
· 1 Colgador papel higiénico
	
	
	
	

	4
	MODULO RECTARCO PARA SALA DE CAPACITACION - INDUCCION + VESTIDOR 
Cantidad: 30,96 m2
a) Medidas requeridas o aproximadas del Modulo

· Largo: 7,74 Mts.
· Ancho: 4,00 Mts.
· Alto: 3,50 Mts.
b) Estructura Metálica: 

· Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros

Ancho: 4,00 Alto: 3,50 Largo: 7,74
Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco

Espesor 0,50 mm Aprox.

· 2 pza. Anclaje y Sujeción Baja (RETARCO)

Anclaje y Sujeción con medidas en metros:

Largo: 7,74 Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 6 pza. Columna Lateral 

Largo: 2,60 Espesor: 2,00 mm Aprox.

· 7,48 ml Perfil guía “U” para muros internos

Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa
c)  69,80 m2 Muro Termoaislante Exterior
· Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor

Pre-pintado color blanco en ambas caras.

                  Ancho: 4,00 Alto: 3,50 Largo: 7,74

d) 20,26 m2 Muro Termoaislante Interior

Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00 mm de espesor pre-pintado color blanco en ambas caras.

e) Sistema Térmico + Acabado

· 28,16 m2 Revestimiento Interno PVC con Aislación termo-acústica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm

Ancho: 4,00 Alto: 3,50 Largo: 7,04
· 28,16 m2 Aislante Termico de Membrana de Aluminiio, Aislación termo-acústica de cielo y pared curva con membrana de aluminio

Ancho: 4,00 Alto: 3,50 Largo: 7,04
f) Cuadro de Vanos

· 4 pza. Ventana V-1 doblehoja corrediza con vidrio insulado
Ancho: 0,70 Alto: 1,00
· 2 pza. Puerta Peatonal Exterior- Tipo- P1
Puerta termo-acustica
Ancho: 0,80      Alto: 2,00
· 2 pza. Puerta termo acústica tipo P2
Ancho: 0,70   Alto: 1,50

g)  Pisos
· Cerámica color claro (30,96 m2)
Industria Nacional

h)  Obra Civil:

· 30,96 m2 Relleno, nivelación y compactado de suelo

Ancho: 12,00    Largo: 20,00
· 30,96 m2 Losa de Cemento de 8cm de espesor

i)  Instalación Eléctrica:

· Acometida Eléctrica    (10 ml)                                                                                                                                     

· 1 Tablero de Distribución

· 4 Térmicos

· 2 Disyuntores diferenciales

· 4 Tomacorrientes doble 220V

· 1 Interruptor simple

· 1 Interruptor doble

· 6 Puntos de Lámpara fluorescente bajo consumo

· 1 Aire Acondicionado de 9000 BTUH

· 1 Aire Acondicionado de 24000 BTUH

· 1 punto de Iluminación Externa

· 1 Javalina Eléctrica

I).- Seguridad

· Sistema Cámaras de Seguridad (cámaras varifocales de visión nocturna)

Sistema de video vigilancia con 2 cámaras de ingreso (DVR, HHDD 2 TB, accesorios)

· Sistema Alarma Antirrobo (PID - Detectores de movimiento por cada ambiente, Contactos magnéticos para cada puerta de ingreso,  y panel con batería de autonomía para cortes de energía, Modulo GPRS) 

· 2 Detectores de Humo

Sistema independiente

NOTA: El sistema de seguridad contra intrusión y el sistema de detección de fuego y humo pueden compartir el mismo panel. Incluir Modulo GPRS)

· 2 Extintores multi propósito tipo  ABC de 7 Kg (min)

Sistemas individuales – portátiles

· Señalética
	
	
	
	

	5
	En todos los ítems debe incluirse:

· Mano De Obra Directa

· Instalaciones Provisionales

· Alimentación y Hotelería|

· Equipos y Herramientas

· HSE

· Transporte Materiales, Equipos, y Personal


	
	
	
	

	6
	LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA PLANTA 

·  Lista del personal 

· Vacunas: Tétano, fiebre tifoidea, hepatitis B, fiebre amarilla 

· Afiliación a seguro médico del personal y exámenes pre ocupacionales 

· Póliza de seguro de vida y accidentes personales 

· Procedimiento específico para la actividad 

· Certificado de calibración de equipos a utilizar 

Conductor: 

· Licencia de conducir 

· Vehículo con check list vigente 

· Manejo defensivo y 4x4 

· Documentación del vehículo: carnet de propiedad, seguro, soat, etc. 

CAPACITACION 

Curso introductorios de ingreso (mínimo 2 horas aula) 

· Inducción a la seguridad. 

· Uso de EPP 

· Control de Incendios 

· Protección al Medio Ambiente 

· Relacionamiento Comunitario 

· Primeros Auxilios 

· Plan de Contingencias (incendios, derrames, evacuación médica de emergencia) 


	
	
	
	

	7
	Características técnicas Generales: 

· Paneles modulares termo acústicos de poliestireno expandido de 50.00 mm de espesor recubiertos en acero galvanizado.

· Aislante Termo-acústico de aluminio cubierto en ambas caras y burbujas de aire.

· Cubierta prefabricada auto portante desarmable.

· Con una capacidad de soporte de vientos de hasta 144Kph

· Acero estructural ASTM A36 (Perfiles laminados en frio)

· Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones se realiza mediante pernos galvanizados, tuercas y arandelas para facilidad de transportar, desarmar, agrandar, achicar y relocalizar múltiples veces. La chapa de acero de gran espesor actúa como estructura y revestimiento.
· GRADO: NORMA S45OGD

· Norma de Diseño y adaptación

· RESISTENCIA A LA TRACCION: 450 Mpa mínimo

· RANGO DE RESISTENCIA GENERAL: 565 A 720 Mpa

· REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO: 55% AL-ZN COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2

· ESPESOR DE CHAPA: La chapa a utilizar debe tener un espesor de 0.70mm, equivalente a casi el doble del espesor más comúnmente usado en el mercado local para revestimientos

· PINTURA: Adicionalmente al revestimiento el material deberá estar pintado al horno con pintura color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior.

· Revestimiento de techo, pared y cierres en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zincalum y pintado al horno con pintura epódica color blanco con espesores desde 0.80mm hasta 2.0mm aprox.

· Anclaje con conector de arco soldado desmontable y empernado de 2 mm de espesor con pernos de fijación, perfil en L de 3 mm, con base de hormigón.

· Anclaje de galpón desmontable con vaciado de hormigón con estructura de fierro, perfil en L con pernos de fijación

· Portón de acero con sistema de riel corredizo


	
	
	
	

	8
	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA TODOS LOS ITEMS

· RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE 5CM DE ALTO: Debe considerarse inicialmente realizar el retiro de la capa vegetal, para su posterior relleno, nivelación y compactación de toda la superficie que ocupará la plataforma de la estructura de almacenamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

· Retiro de capa vegetal.-

El retiro de la capa vegetal de todas las áreas a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total de construcción, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. Los ítems también comprenden la limpieza general de la misma área de construcción.

Equipo.-

La capa vegetal se deberá retirar: de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) y/o realizarlo de manera manual con los equipos que se adecúen a la superficie y espacio que se tenga para cumplir con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones.

Procedimiento.-

Se deberá retirar toda la grama (pasto), obstáculos y basura existente en el área de la construcción en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo, antes de proceder al replanteo de la obra, hasta una profundidad de 5 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones.

· Nivelación y Compactación.-

Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo.

FORMA DE EJECUCION

La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalarán las estructuras requeridas.

· Piso de cemento de 8.00cm de alto: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 8cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 8cm., con una resistencia a la compresión de 120  Kg./cm2, con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos.

Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente.

· Piso de cerámica color claro: El proveedor debe proceder con el colocado de piso de cerámica, para todas las áreas internas, oficinas, batería de baño de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

La provisión y colocación de piso cerámico de alto tráfico de primera calidad, para ser colocado en el área  de las oficinas y baños, en tonos gris o beige de 0.40x0.40, como mínimo.

El proveedor debe coordinar con el comité de recepción para definir el color del piso cerámico, siendo este de cerámica de primera, resistente y de alto tráfico.

EJECUCIÓN.-

La calidad de la cerámica a utilizarse deberá ser de una marca reconocida y estar garantizada por el fabricante.

El mortero para su colocación será de cemento y arena en una proporción de 1:3 en volumen. 

El proveedor debe prever un buen colocado, utilizando cemento cola para su mejor adherencia, previniendo también al colocarlo mantener  una misma línea y espesor para las juntas, las mismas que luego deben ser lecheadas con cemento blanco, o junta de color según la cerámica seleccionada.

Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos.


	
	
	
	

	9
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES

· El cableado debe realizarse aproximadamente en zanja de 60 cm (profundidad) x 40 cm (ancho), con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar.

· La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera  estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas).

· El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada.

· Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación  eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada,  esto  incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus  protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y  accesorios FEMCO para las  instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas.     


· Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa  adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y  secundarios, tableros protecciones, etc.

· La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB  no  reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo  complementario.

· El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor   o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada,  previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. 

· La empresa adjudicada debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones.  

· Iluminación exterior: deben existir mínimo 6  puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo.

· Tableros principales:
· Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico.

· La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén.

· Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra.

· Térmico de industria Europea

· Sistema de iluminación interior y exterior

· Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W.

· Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral.

· Plaquetas de iluminación hermética. IP 65

· Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. 

· Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco.

· Cables eléctricos marca COBRA o similar

· Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco

· Salida de tomacorrientes para A/C

· Sistema de Aire Acondicionado

· Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar

· Aire acondicionado frio/calor de 60.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse  o  similar.

· Extractor de aire para baños marca Ulix o similar.

· Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo


Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.


	
	
	
	

	10
	PUERTAS / SALIDAS DE EMERGENCIA

· La puerta de salida de emergencia debe tener palanca de apertura “ant-ipánico” de acción vertical, con las medidas adecuadas para cada ambiente.


	
	
	
	

	11
	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA

· La acometida hidriosanitaria de agua será con tubería de pvc de 1", conectada a la red principal existente en el predio del DCSC.

· La red pluvial sera de 4" hasta el punto de alcantarillado o red principal existente en el predio del DCSC.

· Tomas o puntos de agua para baterías de baño frío/caliente, con red de distribución interna.

· Las griferías son de marca FV o similar.

· Punto de agua fría, para cada accesorio sanitario

· Los artefactos serán asentados con pernos de fijación tanto en suelo como en paredes.

· Los artefactos sanitarios serán marca Corona o similar, color blanco
· Accesorios sanitarios incluye jabonera, espejo, toallas, apoyo de papel, etc.

· Red de distribución de aguas blancas

· La red sanitaria será de PVC de diámetro 2" y 4" según normativa boliviana.

· Las cámaras de inspección serán de hormigón armado prefabricadas. 


* Importante.- Todos los trabajos de las instalaciones hidrosanitarias, deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano.


	
	
	
	

	12
	PLANO REFERENCIAL DE LOS 4 ITEM:

· ITEM 1 : Galpón Prefabricado Auto portante 100% Desarmable

[image: image1]

[image: image2]

	
	
	
	

	
	Sistema de Seguridad Galpón Prefabricado Auto portante 100% Desarmable
[image: image12.jpg]ELEVACION DEL MODULO CoRTE AA
£sc.t:100 €sc. 1:100





[image: image3]

	
	
	
	

	
	Instalación Eléctrica Galpón Prefabricado Auto portante 100% Desarmable
[image: image13.jpg]0.00 —t
18.4! 078

PLANTALBRE
ALMACEN

12.00-

4,01
oo 19 e

L e

T =]
4.00—— 4.00—— 00——f——4.00—— Pt

PLANTA
ESC. 1100




[image: image4]

	
	
	
	


	
	Instalación  Sanitaria Galpón Prefabricado Auto portante 100% Desarmable
[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image5]

	
	
	
	

	
	[image: image16.jpg]A

Cubierta
280 CD

Columnas

%

Cubierta

2 &0
Columnas

Lol

Murointerno | 250 e Muro interno a e _ 250
S IE[ 180 I l

Nivel 1 S o N _Nivel 1

0.00 000

C Elevacién este

C Elevacién sur



[image: image17.jpg]VISTA FRONTAL VISTALATERAL

VISTAS 3D



Instalación Hidráulica Galpón Prefabricado Auto portante 100% Desarmable
[image: image18.jpg]s

o

lorrlost, 100 Ji7e j o0 v

-

(COMEDOR PARA ) PERSGNAS

;U @3

prjioo], /20

T .m“
Nivel 1_PLANTA|
(O






	
	
	
	

	13
	ITEM 2: Modulo Comedor 30 Personas + Oficina y Almacén Serv. Generales
[image: image19.jpg]o

Columnas
400

/]_ Ll Newmg

aad

@ Seccion B





[image: image20.jpg]Cubierta

719

[Columnas

4.00

Nivel 1

4

C Elevacion sur

- —-ame
- Neme

El 6 te o [\D i
(3) Bevacionoeste g

0.00

&



[image: image21.jpg]/ o VISTAS 3D




[image: image22.jpg]5.01

) 6.00
3 A I - 7y
¢ e
o
g [ |
= s
oS PRTAURE |
Sle
s & eaho, | \
LozasesTENTE |
5.90 260
= 8.50

VISTAEN PLANTA





	
	
	
	

	14
	ITEM 3 : Modulo Garita Sala de Control y Pesaje
[image: image23.jpg]Nivel 2 e;
2.60

Nivel 1 ‘;
CORTEA 0.00 ™

Nivel 2
2.60 G

g Nivel 1 By
CORTE B 0.00 e’

ALZADOS



[image: image24.jpg]63‘\
7.74 Y

00y
g 8yl 8L
)
=3
3
=
o
=
0
2
2 NOIOVLIOVAVO @J@ ‘
ot
i~

-~ Nivel 1_PLANTA
N/ 1:25

1

,/-






[image: image6]

	
	
	
	

	15
	ITEM 4 : Modulo Sala de Capacitación / Inducción + Vestidores
[image: image25.jpg]o Cubierta
@ % 3.50 [T I I AL —
s ) IR Cotumnas G

@  Muro interno _ 250
1.80
] Nivel 1 B
; 0.00 C'
(M Cueta | o
g /\ Cﬂmnas

Muro intemo 250

— __ﬁﬂm_ welit (pyend






[image: image7]
[image: image26.jpg]e
o o5 wsecin
AGUAS SRV,

CAvRA SIONAA
CONREALA O Py

LLAVE D€ PASO o gttt





[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]DETALLE DE ANCLAJE
CON CONECTOR DE ARCO SOLDADO

(DESMONTABLE)

romncriscon

st





[image: image29.jpg]C VISTAS 3D




[image: image30.jpg]




[image: image8]
[image: image31.jpg]LUMINARIA FLUORESCENTE

PANEL CONCANAL

& PARA NSTALAGON ELECTRICA
E— 1 CH1ACORRENTE A0 0 M DEL FISO
AMTA DEL PANEL
PANEL CONCANAL
& PARAINSTALAGION ELECTRICA
INTERRUPTOR A 125 MDEL PISOAMTAD

DEL PANEL ODISTANCIA
REQUERIDA ESPECIFCADAEN EL PLINO.




[image: image32.jpg]loyenda
SEGURIDAD

A

]
]






	
	
	
	

	16
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LLAVE EN MANO.-

La presente adquisición incluye la fabricación y montaje llave en mano de todas las estructuras, incluyendo todo lo detallado en las especificaciones técnicas descritas anteriormente de los 4 Items:

· GALPÓN PREFABRICADO AUTO PORTANTE 100% DESARMABLE 

· MODULO COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS Y ALMACEN SERVICIOS GENERALES QUE INCLUYA OFICINA 

· GARITA SALA DE CONTROL Y PESAJE 

· MODULO RECTARCO PARA SALA DE CAPACITACION - INDUCCION + VESTIDOR
Por lo cual el proveedor debe entregar las estructuras listas para su uso.


	
	
	
	

	17
	Método de selección  

El método de adjudicación será al “precio evaluado más bajo” en cuanto cumpla con las especificaciones requeridas.


	
	
	
	

	18
	Forma de adjudicación

La adjudicación se realizara por el total de los 4 Items, en cuanto cumpla con las especificaciones requeridas.


	
	
	
	

	19
	Precio Referencial

El Precio Referencial establecido para el presente proceso de contratación es de Bs. 2.864.500,50 (Dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos 50/100 bolivianos) conforme al siguiente cuadro detalle:
N°  
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD
PRECIO UNITARIO (Bs)
1
GALPÓN PREFABRICADO AUTO PORTANTE 100% DESARMABLE 
240
M2

1.263.313,54
2
MODULO COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS Y ALMACEN SERVICIOS GENERALES QUE INCLUYA OFICINA 
253
M2

1.130.643,00
3
GARITA SALA DE CONTROL Y PESAJE 
18
M2

228.478,81
4
MODULO RECTARCO PARA SALA DE CAPACITACION - INDUCCION + VESTIDOR
30,96
M2

242.065,15
TOTAL BS.

2.864.500,50 


	
	
	
	

	20
	Plazo de entrega

No mayor a 110 días hábiles, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, pudiendo ser menor de acuerdo al proponente. 

Todas las actividades deberán ser coordinadas con el Comité de Recepción  (GPSL) asignados por YPFB.
	
	
	
	

	21
	Comité de Recepción 

El Comité de Recepción estará conformado por funcionarios de la Gerencia de Plantas de Separación de Líquidos de Rio Grande,   quienes deberán cumplir lo establecido en el Art. 27 del RE-SABS-EPNE-YPFB, además de siguientes funciones:

·  Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato y sus especificaciones técnicas.

· Coordinar todas las actividades inherentes al armado de los bienes detalladas en las especificaciones técnicas.

· Realizarán el informe de conformidad de la recepción de los bienes.  En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor o en su defecto el cobro de multas. 

	
	
	
	

	22
	Lugar de entrega

El lugar de entrega deberá ser en la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande (PSLRGD), ubicada en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del Dpto. de Santa Cruz de la Sierra, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz. Todas las actividades deberán ser realizadas en coordinación con los Fiscales del Servicio.

El lugar de entrega de los galpones desmontables será dentro del predio de la Planta y deberá montarse de acuerdo al plano referencial detallado en las especificaciones técnicas. 


	
	
	
	

	23
	Multas 

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de la prestación del servicio  señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.


	
	
	
	

	24
	Garantías
La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un valor del 7% del monto adjudicado.

Deberá presentar Boleta de Garantía Bancaria con vigencia adicional de mínimo sesenta (60) días calendario al plazo de finalización del contrato, emitida a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características específicas de: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

Por otro lado es responsabilidad del proveedor garantizar el fiel cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente especificación técnica.

Garantía de Fabricación

La Garantía de fábrica que entregue el proveedor debe ser mínimo de 12 meses, este  deberá garantizar la entrega de los módulos en perfectas condiciones.


	
	
	
	

	25
	Inspecciones y Pruebas técnicas

El Comité de Recepción realizará la primera inspección a los 20 días calendario de haber suscrito el contrato, para verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.  La segunda prueba se hará una vez entregado el bien en las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande.

Si los bienes inspeccionados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, el comité de recepción podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo para YPFB, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  
Los eventuales rechazos por parte  del Comité de Recepción, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los bienes o incorporar las modificaciones necesarias, es de 5 días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La falta de rechazo de los bienes dentro del plazo de 5 días calendario, implicará aceptación por parte de YPFB.


	
	
	
	

	26
	Impuestos

Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.


	
	
	
	

	27
	Forma de pago

El pago se realizará vía SIGMA contra la entrega de los bienes para lo cual el Comité de Recepción  deberá presentar el informe de conformidad de recepción de acuerdo a los términos solicitados en la presente especificación técnica.
Por consiguiente, la empresa adjudicada una vez realizada la entrega y otorgada la conformidad por parte del Comité de Recepción,  para efectos de solicitud de pago  debe adjuntar:

· Carta de solicitud de pago, dirigida a la autoridad que firma el Contrato por parte de YPFB.

· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

· Fotocopia simple del Contrato


	
	
	
	

	28
	Validez de la propuesta

El proponente deberá especificar el tiempo de validez de la oferta presentada (no menor a 60 días).


	
	
	
	


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB. Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes puntos:

· Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

· Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

· Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

· Que se encuentren asociados a consultores que hayan asesorado o prestado servicios para elaboración del contenido de Términos de Referencia  o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

· Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

· Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

· Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por estos.

· Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 

· Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES. 

· Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Así mismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.  

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra o Servicio, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. (Para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-)
b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (Presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (Presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. (Cuando corresponda VER inc. a) punto II Art.20 del Reglamento) 

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.

a) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-) 
d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-.
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL O LOS SERVICIOS GENERALES
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	CANTIDAD
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	GALPÓN PREFABRICADO AUTO PORTANTE 100% DESARMABLE 
	
	
	 

	2
	MODULO COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS Y ALMACEN SERVICIOS GENERALES QUE INCLUYA OFICINA 
	
	
	

	3
	GARITA SALA DE CONTROL Y PESAJE 
	
	
	

	4
	MODULO RECTARCO PARA SALA DE CAPACITACION - INDUCCION + VESTIDOR
	
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)
	 


(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)




YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS








�


DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (SERVICIOS GENERALES)


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





“ADQUISICIÓN DE GALPONES Y OFICINAS DESMONTABLES PARA ALMACÉN, COMEDOR, AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y GARITA DE CARGUIO PARA LA PLANTA DE RIO GRANDE”





EPNE-GPSL-30-2015




















Código de Contratación por Comparación de Ofertas





EPNE-GPSL-30-2015











[image: image33.jpg]REFERENCIAS

1] . camara
DE INSPECCION

@  casFONADA
— AGUAS SERVIDAS &

AGUAS SERVIDAS
4 PUNTODE DESAGUE




[image: image34.jpg]s




[image: image35.jpg]PLANTA LIBRE
"ALMACEN

071034400

ViEne o



[image: image36.jpg]REFERENCIAS

WAV 0E PASO.
T8 GLoBo

— GUAFRIA




[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


