Documento de Contratación Directa para Bienes 
_______________________________________________________________________________________________

[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	APROBADO POR 

	Firma y Sello Unidad Administrativa
	Firma y Sello del RPC


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB. 
2. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
b) A iniciativa de YPFB.
3. GARANTÍAS

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato u Orden de compra o Servicio, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Para procesos cuyo tiempo de ejecución supere los 15 días calendario el proponente definirá el tipo de garantía a presentar para la elaboración de contrato.  

b) De Bs.50.001.- (Cincuenta mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

c) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía

d) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.

4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
4.1. La causal de rechazo es: 
a) Cuando la oferta de las empresas invitadas fuesen presentadas fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

b) Cuando se presenten empresas no invitadas
4.2. Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación.

d) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma oferta.

e) Cuando el proponente presente dos o más ofertas.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.
g) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Ofertas  (Formulario A-1).

h) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por hecho  de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

j) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.
5. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES 

5.1. Se consideraran como errores subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios subsanables.

5.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
b) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Presentación de Ofertas e Identificación del Proponente 
b) Formulario A-2 Detalle de la Experiencia Específica 
c) Formulario B-1 Presentación de la Oferta Económica 

d) Formulario C-1  Presentación de la Oferta Técnica 
7. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN II

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO
8.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
	

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
CASA MATRIZ

NOMBRE DEL PROPONENTE:
____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE: 

____________________________________________
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

____________________________________________ 




8.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

8.3. Cronograma: El proceso se sujetará al siguiente cronograma:   
	 
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	 
	
	
	 
	 

	1
	Inspección Previa (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 25
	 
	05 
	 
	 2015
	 
	 16
	 
	00 
	 
	YPFB – Contrataciones

Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to Anillo)
Santa Cruz - Bolivia

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Consultas Escritas (si corresponde)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Reunión de Aclaración (si corresponde) 
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Presentación de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	 Lugar
	 

	
	
	
	 
	28 
	 
	05 
	 
	2015 
	 
	15 
	 
	00 
	 
	 YPFB  - Contrataciones 

Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to Anillo)Santa Cruz – Bolivia

	5
	Apertura de Oferta (Fecha límite)
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min.
	
	Lugar  
	 

	
	
	
	 
	 28
	 
	05 
	 
	2015 
	 
	15 
	 
	30 
	 
	YPFB -Contrataciones 

 Av. Grigotá esquina Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to Anillo)Santa Cruz – Bolivia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PARTE II

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FORMULARIO C-1
ANTECEDENTES

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, debido a la nacionalización ha tenido un crecimiento y cambios estructurales dentro de su organización creando algunas gerencias y direcciones que coadyuvan al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la administración de los recursos de la cadena de hidrocarburos propios de YPFB, en tal sentido se debe proveer y brindar condiciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y funciones con el fin de cumplir los objetivos trazados en el plan estratégico corporativo.

OBJETIVO 

El objetivo del presente proceso de contratación es contar con una empresa legalmente establecida que sea especializada en la comercialización y colocado de equipos de aire acondicionado tipo Split y de esta manera crear un ambiente idóneo para las condiciones de trabajo del personal de YPFB.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

Los Proponentes interesados para la mencionada contratación deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, mismos que son de carácter enunciativo y no limitativo:

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	#
	Característica Solicitadas 
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	
	ITEM 1

PROVISION Y MONTAJE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

Cantidad: 5
Este ítem comprende la provisión y montaje de 5 equipos Split de aire acondicionado de 12000 BTU/H, voltaje monofásico 220 voltios, 50 Hz, frio-caliente, Gas Ecológico R-410A, silencioso separado entre evaporador y condensador (12000 BTU/H), triple filtración (filtro ultra+carbón+nylon) (filtro para pureza de aire lavable), auto-limpieza, modo reposo, oscilación automática, turbo, temporizador, deshumidificador, pantalla digital, control remoto inalámbrico con pantalla LCD, el equipo debe ser instalado sobre estructura metálica, reforzada sobre resortes anti vibratorios, debe contemplarse toda instalación eléctrica y de índole civil o arquitectónica que se haga para la instalación del equipo o lugar de trabajo. El equipo debe ser instalado tomando en cuenta formas y simetrías de la infraestructura, el drenaje debe llevarse en cañería de ½” de uso exclusivo para agua empotrado en pared y piso hasta conectar con la parte externa.
Para el dimensionamiento de la tubería de cobre de alta y baja presión se considera la distancia entre el separador y el condensador y la capacidad del equipo, se deberá hacer un vacío en la tubería para evacuar gases no condensables al sistema antes de poner en operación el equipo.

Toda la tubería de alta y baja presión deberá forrarse debidamente con arma Flex de ¾” de espesor para evitar condensaciones.

	
	
	
	

	
	ITEM 2.-

PROVISION Y MONTAJE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

Cantidad: 3

Este ítem comprende la provisión y montaje de 3 equipos Split de aire acondicionado de 18000 BTU/H, voltaje monofásico 220 voltios, 50 Hz, frio-caliente, Gas Ecológico R-410A, silencioso separado entre evaporador y condensador (18000 BTU/H), triple filtración (filtro ultra+carbón+nylon) (filtro para pureza de aire lavable), auto-limpieza, modo reposo, oscilación automática, turbo, temporizador, deshumidificador, pantalla digital, control remoto inalámbrico con pantalla LCD, el equipo debe ser instalado sobre estructura metálica, reforzada sobre resortes anti vibratorios, debe contemplarse toda instalación eléctrica y de índole civil o arquitectónica que se haga para la instalación del equipo o lugar de trabajo. El equipo debe ser instalado tomando en cuenta formas y simetrías de la infraestructura, el drenaje debe llevarse en cañería de ½” de uso exclusivo para agua empotrado en pared y piso hasta conectar con la parte externa.

Para el dimensionamiento de la tubería de cobre de alta y baja presión se considera la distancia entre el separador y el condensador y la capacidad del equipo, se deberá hacer un vacío en la tubería para evacuar gases no condensables al sistema antes de poner en operación el equipo. 
Toda la tubería de alta y baja presión deberá forrarse debidamente con arma Flex de ¾” de espesor para evitar condensaciones.

	
	
	
	

	
	ITEM 3.-

PROVISION Y MONTAJE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

Cantidad: 13
Este ítem comprende la provisión y montaje de 13 equipos Split de aire acondicionado de 24000 BTU/H, voltaje monofásico 220 voltios, 50 Hz, frio-caliente, Gas Ecológico R-410A, silencioso separado entre evaporador y condensador (24000 BTU/H), triple filtración (filtro ultra+carbón+nylon) (filtro para pureza de aire lavable), auto-limpieza, modo reposo, oscilación automática, turbo, temporizador, deshumidificador, pantalla digital, control remoto inalámbrico con pantalla LCD, el equipo debe ser instalado sobre estructura metálica, reforzada sobre resortes anti vibratorios, debe contemplarse toda instalación eléctrica y de índole civil o arquitectónica que se haga para la instalación del equipo o lugar de trabajo. El equipo debe ser instalado tomando en cuenta formas y simetrías de la infraestructura, el drenaje debe llevarse en cañería de ½” de uso exclusivo para agua empotrado en pared y piso hasta conectar con la parte externa.

Para el dimensionamiento de la tubería de cobre de alta y baja presión se considera la distancia entre el separador y el condensador y la capacidad del equipo, se deberá hacer un vacío en la tubería para evacuar gases no condensables al sistema antes de poner en operación el equipo.

Toda la tubería de alta y baja presión deberá forrarse debida e independientemente con sus respectivos espesores del arma Flex para evitar condensaciones.

	
	
	
	

	
	REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
	
	
	
	

	
	· Certificación y Manuales
Manuales de instalación y uso del equipo, originales en español y/o inglés, impresos o en CD
	
	
	
	

	
	· Garantías, Soporte y mantenimiento
· No se aceptarán equipos REFURBISHED (restaurados, reacondicionados). 
· Todos los componentes de los equipos ofertados deben ser ensamblados e instalados en la Fábrica de la marca ofertada.

· El proponente deberá tener una experiencia mínima de 3 años en la comercialización de la marca ofertada. (Adjuntar documentación de respaldo).
· El Proponente deberá presentar certificaciones como distribuidor y/o representación autorizado de la marca en Bolivia (adjuntar una copia del documento).
· El proponente deberá brindar soporte técnico en Santa Cruz; durante un tiempo similar a la garantía de fabricación.

· La Garantía de correcto funcionamiento y contra defectos de fabricación debe ser de 1 (uno) año o superior.
· El proponente debe comprometerse a tener repuestos y/o equipos de respaldo en caso de que el equipo tenga fallas de fabricación.

· El proponente deberá comprometerse a cambiar cualquiera de las partes del equipo que presente fallas atribuibles a garantía durante el periodo de vigencia de la misma, sin costo.
· En caso de fallas del equipo, el soporte técnico de la empresa debe atender en el plazo de 24 horas para la atención en las oficinas de YPFB, desde la solicitud del requerimiento vía teléfono, fax, correo electrónico, etc. El horario de atención deberá ser acorde al horario de trabajo vigente en YPFB (Manifestar aceptación).


	
	
	
	

	
	INSPECCIÓN PREVIA

A objeto de que el proveedor tome cabal conocimiento de los lugares donde se instalaran los equipos de aire acondicionado, se realizará una Inspección Previa de acuerdo a lo establecido en el cronograma de plazos establecido en el DCD.

	
	
	
	

	
	GARANTIAS POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar una garantía de cumplimiento de Contrato Original, con características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto del contrato; emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de cumplimiento de contrato
	
	
	
	

	
	LUGAR DE ENTREGA 
Los aires acondicionados serán entregados en almacenes de la VPNO (Vice-Presidencia Nacional de Operaciones) ubicados en la Av. Grigota Esq. Regimiento Lanza de la ciudad de Santa Cruz.

	
	
	
	

	
	8. DIAS Y HORARIO DE INSTALACION

La empresa adjudicada deberá iniciar sus actividades de lunes a viernes Se deberá proceder a la instalación de los equipos en las diferentes unidades a partir de horas 8:30 a 12:30, de 14:30 a 18:30 y sábado de horas 8:00 a 12:00 ó en horarios diferentes a los establecidos previa coordinación con el supervisor de Servicios Generales designado por YPFB; como se detalla en la Planilla de Requerimiento siguiente:


	
	
	
	

	
	CUADRO DE REQUERIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

No

OFICINA

CAPACIDAD      [x 1000 BTU/H]

SUB TOTAL      

[x 1000 BTU/H]

24

18

12

24

18

12

EDIFICIO: Casa Ejecutiva -VPNO

1

Oficina del PRS

1

 

 

2

0

0

2

Sala de Reuniones

1

 

 

EDIFICIO: Dirección Nacional de Gas Natural - DNGN , Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias - GNES

3

Sala de Reuniones

1

 

 

4

0

0

4

Of. Comunicación Institucional

1

 

 

5

Sala de Servidores y UPS

1

 

 

6

Of. de Abogados

1

 

 

EDIFICIO: Activo Fijo y Emprendimientos - AFE

7

Of. Transferencias

 

1

 

1

1

0

8

Encargado de Materiales

1

 

 

EDIFICIO:  Unidad de Sistemas  (VPNO)

9

Of. Activo Fijo

 

 

1

5

0

1

10

Jefe de Sistemas

1

 

 

11

Sala de Operaciones

1

 

 

12

Sala de Servidores

2

 

 

13

Sala de Video Conferencia

1

 

 

EDIFICIO:  Técnico  (VPNO)

14

Central Telefónica

 

1

 

0

2

2

15

Sala de Servidores 1er Piso

 

 

1

16

Sala de Servidores 2do Piso

 

 

1

17

Of. de Transparencia 2do Piso

 

1

 

EDIFICIO:  Administrativo  (VPNO)

18

Contabilidad

1

 

 

1

0

2

19

Sala de Servidores y UPS

 

 

1

20

Sala de Servidores 1er Piso

 

 

1

TOTAL REQUERIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

13

3

5


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PERSONAL REQUERIDO

Se requiere como mínimo el siguiente personal para ejecutar el  montaje o instalación de los equipos:
· 1 Supervisor.

· 1 Técnicos en instalación de aires acondicionado.

· 2 Ayudantes.

El personal que ejecute la instalación de los equipos, debe cumplir el trabajo con idoneidad, responsabilidad y capacidad de solucionar problemas que se presenten en la instalación de los mismos. En caso que la empresa adjudicada considere necesario incrementar la cantidad de personal para la instalación podrá hacerlo previa autorización del supervisor designado YPFB.

Deberán estar debidamente identificados e uniformados con EPP adecuado de modo que cumpla con normas de seguridad (gafas, zapatos, guantes, etc.) bajo la responsabilidad y garantía de la empresa.
	
	
	
	

	
	REPOSICIÓN DE DAÑOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA UTILIZADA

Toda vez que se concluya la instalación de cada equipo, se deberá hacer las debidas restauraciones en muros, aplicando selladores, concreto, pintura del mismo color y limpieza total del área.

La empresa adjudicada será responsable de reponer el daño ocasionado a las paredes en la colocación de los equipos de aire acondicionado.


	
	
	
	

	
	MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección es el precio evaluado más bajo y que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.


	
	
	
	

	
	FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por ITEM

	
	
	
	


	No.

	Descripción

	Unid.

	Cant.

	Precio Unitario [Bs.]

	Precio Parcial [Bs.]


	1

	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

	Global

	5.00

	3.981,12

	19,905.60


	2

	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

	Global

	3.00

	5.289,60

	15,868.80


	3

	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410

	Global

	13.00

	6.375,36

	82,879.68


	4

	Metros Adicionales de Instalación de cañería de Cobre
	ML

	65.00

	243,60

	15,834.00


	Precio Total  [Bs.]

	134,488.08



	
	
	
	
	
	

	
	PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega contemplado 15 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la firma de la Orden de Compra.

	
	
	
	

	
	FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGMA contra la entrega total del bien instalado, previa elaboración del informe de conformidad por parte del comité de recepción de YPFB y actividades administrativas correspondientes. Para efectos de solicitud de pago se debe adjuntar:

· Carta de solicitud de pago, dirigida a la autoridad que firma el Contrato u Orden de Compra por parte de YPFB.

· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

· Fotocopia simple del Contrato u Orden de Compra

· Nota de entrega de los bienes, sellado por almacenes
Cabe hacer notar que YPFB no otorgará ningún anticipo.
	
	
	
	

	
	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta debe tener una validez mínima de treinta (30) días calendario.

	
	
	
	

	
	IMPUESTOS

Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.


	
	
	
	

	
	MULTAS

El proponente se obliga a cumplir el plazo de entrega e instalación de los equipos de aire acondicionado, caso contrario se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe total de la adjudicación por día de retraso. En caso de llegar al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.


	
	
	
	


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB. Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes pintos:

· Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

· Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

· Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

· Que se encuentren asociados a consultores que hayan asesorado o prestado servicios para elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

· Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

· Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

· Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por estos.

· Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 

· Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES. 

· Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Así mismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.  

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra o Servicio, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-)
b) Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE) 

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. . (Cuando corresponda VER inc. a) punto II Art.20 del Reglamento) 

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
g) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso).

ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.
a) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-) 
d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- .
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO Nº A-2
DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	Nº
	SERVICIOS PRESTADOS 
	NOMBRE DEL CLIENTE
	FECHA FIRMA
	FECHA CONCLUSIÓN
	DURACIÓN
	MONTO FACTURADO (Bs.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	


Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá presentar en fotocopia simple la documentación que respalde esta experiencia.
(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)

FORMULARIO B-1

OFERTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems, Lote o por el Total)

(BIENES) 
	BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL
	OFERTA

	
	BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

	No.
	Descripción del bien
	Cantidad solicitada
	Precio Unitario
	Precio Total
	Descripción del  bien ofertado
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
	Precio Total

	
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)
	
	
	(Bs.)
	(Bs.)

	1
	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410 (Global)
	5.00
	3.981,12
	19,905.60
	
	
	
	

	2
	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410 (Global)
	3.00
	5.289,60
	15,868.80
	
	
	
	

	3
	PROVISION Y MONTAJE   DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/H, GAS ECOLOGICO R-410 (Global)
	13.00
	6.375,36
	82,879.68
	
	
	
	

	4
	Metros Adicionales de Instalación de cañería de Cobre (ML)
	65.00
	243,60
	15,834.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROPUESTA (Numeral)
	 

	(Literal)
	 


 (Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)









YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS











�





DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (BIENES)


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARA LA VPNO, DRAF, DNGN, GNES Y AFE”





EPNE-USGA-56-2015




















Código de Contratación por Comparación de Ofertas














