ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1 INTRODUCCION

La Distrital Redes de Gas Cochabamba y específicamente la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento tienen a su cargo la verificación de fugas en gabinetes técnicos domiciliarios, comerciales e industriales esto con el fin de brindar seguridad a los usuarios y minimizar las fugas o pérdidas técnicas de gas.

Para ello cuenta con personal técnico “Verificadores de Fugas” los mismos utilizan para la detección de fugas solución liquida espumante para detección de gas ya que este producto facilita la inspección visual en caso de presencia de fuga, es en este sentido que se solicita la compra de solución liquida espumante para detección de fugas.

1.2 OBJETIVO

El presente documento pretende establecer las características mínimas y las especificaciones de la solución liquida espumante, solicitados por la DISTRITAL YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA, así como los tiempos  de entrega y formas de Pago.

1.3 LISTADO Y ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas de la solución liquida espumante para detección de fugas de gas  son presentados a continuación:

| ITEM | DETALLE DEL REQUERIMIENTO | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLUCION LIQUIDA ESPUMANTE | 200.00 | Lts. |

FORMULACION DE LA SOLUCION LIQUIDA ESPUMANTE:

| Ingrediente | % Peso |
| --- | --- |
| Surfactantes Estabilizadores de espuma Hidrotropos Sales minerales Preservantes Colorantes permitidos Otros aditivos Agua | 40% 5% 10% 0,5% 0,1% <0,1% 2% Balance |

1.4 MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El cronograma de entrega del producto será ajustado en función de la fecha de emisión de lo orden de servicio y a efectos de no aplicarse la morosidad a la empresa proponente deberá tener muy en cuenta el plazo estipulado para la entrega, se constituirá en mora los días después del vencimiento del día programado para la entrega de los productos.

La multa por cada periodo de retraso será equivalente a:

- 5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario

- 7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario

- 9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  21 y 30 días calendario

El monto de cada multa se aplicara en cada periodo de retraso, si corresponde al pago total o pagos y/o entregas parciales

II.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

  - MÉTODO DE CALIFICACIÓN

El método de selección y adjudicación para el presente proceso de contratación será por el precio evaluado más bajo, en base a las características técnicas solicitadas por YPFB.

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN (TOTAL, ÍTEMS, LOTES O PAQUETES)

El presente proceso de adjudicación contempla el total de los ítems.

  - PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS

El Plazo de entrega será de diez días Hábiles como máximo partir de la fecha de emisión de la orden de servicio.

  - PRECIO REFERENCIAL

El precio Referencial es de Bs. 2.800,00 (Dos mil ochocientos 00/100 Bolivianos) por lo tanto cualquier propuesta que exceda este monto automáticamente será descalificada.

  - FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuara una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. El adjudicatario deberá solicitar el pago vía cheque siempre y cuando el monto sea menor a los veinte mil bolivianos (20.000 00/100 Bs.), si el monto es mayor a este adjudicatario deberá solicitar el pago por vía SIGMA. El pago se realizara contra la entrega de los ítems listados. La Factura debe ser elaborada a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo máximo para proceder al pago será de 10 días hábiles a partir de la recepción del bien.

  - ANTICIPO

No corresponde anticipo

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba ubicado en la avenida Rafael Pavon esq. Viloma,  inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, adjuntando las notas de entrega correspondientes.

3.1 RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

- Verificar conjuntamente con el personal de YPFB que el material entregado cumple las especificaciones técnicas y se encuentra en buenas condiciones.

Cotización a llenar por los proponentes

| ITEM | DETALLE DEL REQUERIMIENTO DE SOLUCION QUIMICO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLUCION QUIMICA ESPUMANTE PARA DETECCION DE FUGAS | 200 | Lts. | 14,00 | 2.800,00 |

El precio referencial propuesto para la adquisición de los equipos antes mencionados equipos es de:

Literal: Dos mil ochocientos  00/ 100 Bolivianos.